	ثانوية ابن الرشد
السنة الثانية علوم تجريبية
	  المجال : المادة وتحولاتها
الوحدة:  قياس الناقلية: طريقة جديدة لتعيين كمية المادة في المحاليل الشاردية
الموضوع: معايرة مصل فيزيولوجي
بطاقة التلميذ
	التاريخ:  

نوع النشاط : عملي


المدة: 2سا

	الكفاءة المستهدفة: التحقق من تركيز مصل فيزيولوجي انطلاقا من منحنى المعايرة.
يتمكن من قراءة محلول تجاري
يدرك أهمية قياس الناقلية كطريقة لتحديد كمية المادة   
	


الزجاجيات المستخدمة:
· حوجلة عيارية سعتهاml  500
· كأس بيشر سعتهml500
· مخبار مدرج سعته ml100
· مخلاط زجاجي
المواد المستخدمة:
· محلول كلور الصوديوم تركيزه  mol/l 2-10 
· ماء مقطر
· المصل الفيزيولوجي
الأجهزة المستخدمة:
· جهاز exao
· جهز حاسوب محمول، جهاز العرض datashow
•	لتكن الوثيقة المقابلة والتي تمثل ملصق (بطاقة معلومات) لمنتج تجاري.
ما هي المعلومات التي يمكن استخراجها من الوثيقة؟
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
استخرج المعطيات التي تبين تركيز المصل؟
[image: ]..............................................................................................
· نريد التحقق من التركيز الكتلي المكتوب على البطاقة الملصقة لقارورة مصل فيزيولوجي        
1) ما القيمة النظرية للتركيز الكتلي و المولي لهذا المصل؟ 
...................................................................
.....................................................................

طريقة العمل:  

نحضر كاس بيشر سعته ml500 و نضع به ml100 ماء مقطر و في كل مرة نضيف ml50 من محلول كلور الصوديوم mol/l 2-10 و مع التحريك نقيس الناقلية النوعية لهذا المحلول ب (µS/cm)
نسجل نتائج القياس في هذا الجدول , حيث V يمثل حجم محلول كلور الصوديوم المضاف و C تركيز المحلول الجديد.
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المطلوب: 1- إملأ الجدول التالي مع توضيح كيفية حساب C.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2- أرسم المنحنى G=f(C). 





 ب) نمدد المصل الفيزيولوجي 20مرة, كم يصبح التركيز المولي للمحلول الجديد ؟ وضح البروتوكول التجريبي لعملية التمديد.
............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................

ج ) قم بقياس الناقلية النوعية  للمحلول الجديد ............. = 

د) بالإعتماد على المنحنى المرسوم سابقا,استنتج القيمة التجريبية لتركيز المحلول الممدد ثم للمصل الفيزيولوجي.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ه) هل ما كتب على البطاقة صحيح؟
………………………………………………………………………………………………………………………
...........................................................................................................
نتيجة:
........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................
...........................................................................................................................











	ثانوية ابن الرشد

	الوحدة:  قياس الناقلية: طريقة جديدة لتعيين كمية المادة في المحاليل الشاردية
الموضوع: معايرة مصل فيزيولوجي
بطاقة الأستاذة:  بوسهلة 
	التاريخ: 

المستوى:  السنة الثانية علوم تجريبية

نوع النشاط:  عملي

المدة: 2سا

	الكفاءة المستهدفة: التحقق من تركيز مصل فيزيولوجي انطلاقا من منحنى المعايرة.
   يتمكن من قراءة محلول تجاري 
يدرك أهمية قياس الناقلية كطريقة لتحديد كمية المادة.
 
	


الزجاجيات المستخدمة:
· كأس بيشر سعته ml250
· كأس بيشر سعته ml500
· مخبار مدرج سعته ml100
· مخلاط زجاجي
المواد المستخدمة:
· محلول كلور الصوديوم تركيزه  mol/l 2-10 
كيفية تحضير هذا المحلول
لنحسب كتلة كلور الصوديوم الواجب إذابتها في ml500 ماء مقطر كما يلي:
mNaCl= C .V.M=0, 3g
طريقة التحضير
 نذيب 0, 3g  من NaClفي قليل من الماء داخل حوجلة عيارية سعتها ml500ونكمل ما تبقى بالماء المقطر إلى غاية خط العيار مع التحريك . فنكون قد حضرنا محلولا حجمه ml500 و تركيزه mol/l 2-10


· 

· 
· 
· 


· 

· ماء مقطر
· [image: ]المصل الفيزيولوجي
الأجهزة المستخدمة:                               
· جهاز exao
· جهاز حاسوب محمول، جهاز العرض datashow
التحقق من قيمة التركيز المولي المكتوب على ملصقة مصل فيزيولوجي:
- القيمة النظرية 
 
                                                                        m= 9g
إذن التركيز الكتلي للمصل الفيزيولوجي هو T= 9g/l  
و التركيز المولي للمصل الفيزيولوجي هو= 0,154mol/l                  C=
طريقة العمل:
نحضر كاس بيشر سعته ml500 و نضع به ml100 ماء مقطر و في كل مرة نضيف ml50 من 

محلول كلور الصوديوم mol/l 2-10 و مع التحريك نقيس الناقلية النوعية لهذا المحلول ب(µS/cm)
نسجل نتائج القياس في هذا الجدول , حيث V يمثل حجم محلول كلور الصوديوم المضاف و C تركيز المحلول الجديد.
الحجم الأولي من الماء المقطر هو ml100و في كل مرة نضيف  ml50 من محلول كلور الصوديوم تركيزه mol/l 2-10
تنبيه: يجب أن تبدأ بالمحاليل التي تركيزها أصغر إذا لم تتمكن من ذلك في كل مرة اغسل الخلية بالماء المقطر











1- ملأ الجدول التالي مع توضيح كيفية حساب C.
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Cمزيج     =        =   =       
C1=     = 3,3x10-3mol/l = 3,3 mmol/l
C2=  = 5 x 10-3mol/l = 5mmol/l
C3=  = 6 x 10-3mol/l = 6mmol/l
C4=  =6.6 x 10-3mol/l = 6.6mmol/l
C5=  = 7.1 x 10-3mol//l = 7.1mmol/l
C6=  = 7.5 x 10-3mol//l = 7.5mmol
                   
2- رسم المنحنى G=f(C). 

2) نمدد المصل 20 مرة يصبح=0 ,0075mol/l         C’=     
ج) البروتوكول التجريبي نأخذ   بواسطة ماصة مدرجة مزودة بإجاصة سعتها   من المصل الفيزيولوجي و نكمل الحجم إلى  ml100 .

د) نقيس قيمة الناقلية النوعية  للمحلول الممدد فنجدها(µS/cm )857 =
ه) بالإعتماد على المنحنى المرسوم سابقا, استنتاج القيمة التجريبية لتركيز المحلول الممدد ثم للمصل الفيزيولوجي.
بإسقاط قيمة الناقلية النوعية للمحلول الممدد على البيان نجد                7.5 mmol/l = Cالمحلول الممدد
 ومنه التركيزالمولي للمصل الفيزيولوجي هو                         20 * Cالمحلول الممدد   = C  المصل 
=7.5*20=150mmol/l  
القيمة التجريبية للتركيز الكتلي هي T0= C*M=150*10-3*58.5= 8.8 g                                                                                         
و) نجدها متوافقة مع ما كتب على الملصقة في حدود أخطاء التجربة و التي تقدرب :
0.022=2,2% =    =  =    = 

[bookmark: _GoBack]نتيجة:
 الناقلية طريقة فيزيائية غير تخريبية للمادة تتمكنا من تعين تركيز أي محلول  و هذا عن طريق معايرة خلية القياس أي رسم منحنى تغيرات الناقلية بدلالة التراكيز التى تكون أصغر من  mol/L-2 10 .
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