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التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .1 : تسيير و تنظيم المخبر 
	أهداف الـ : و.ن.ت :

- نفذ جرد و تسيير المواد الكميائية 

- صفف و نظم المصنوعات الزجاجية 

- تبين ، ميز ، ركب و اضبط أجهزة القياس 




	الرقم
	وحدات التكوين
	الأهداف النمطية 
	الوحدات المكملة   

	و.1.1
	- تسيير المواد الكميائية 
	- تبين ، قلاع الجذور

- ضع في القوارير ، صفف و رتب المواد الكميائية 
	- رياضيات 

- فيزياء

- السلامة و الأمان

	و.2.1
	- تسيير اشتغال الأجهزة وأدوات القياس 
	- تبين ، ميز ، ركب و اضبط الأدوات و أجهزة القياس 


	- رياضيات 

- فيزياء

- السلامة و الأمان

	و.3.1


	- تحضير و تنظيم المصنوعات الزجاجية و اللواحق
	- تحقق ، نظف المصنوعات الزجاجية و اللواحق 

- صفف و نظم المصنوعات الزجاجية 
	- رياضيات 

- فيزياء

- السلامة و الأمان 


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .1 : تسيير و تنظيم المخبر 

الوحدة : و 1.1 : تسيير المواد الكميائية 

الوقت المتوقع : 198 سا 

	أغراض الوحدة  :

- تبين ، ميز ، ضع في القوارير 

- صفف و رتب المواد الكميائية 

- نفذ جرد المواد الكميائية 




	تسـلـسـل التكــويـن
	الوحدات المكملة 

	الرقم
	المواضيع

التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	الأغراض المتسلسلة
	رياضيات
	فيزياء
	إعلام آلي
	السلامة

	1


	- تبيان و تمييز المواد الكميائية 
	50 سا

- مختلف تسميات المواد الكميائية 

- صيغ مادة كميائية 

- مدونة المواد العضوية و غير العضوية 

- تفحص الوثائق الأساسية (مجلات الممون ) المواد و المواد الكميائية 
	-عرف مختلف التسميات الممكنة حسب (UPAC و التجارية) للمواد الكميائية 

- تبين أنواع الصيغ المستعملة لتقديم مادة كميائية 

- عرف المواد الكميائية حسب المواد الكميائية 

- تبين المعلومات الرئيسية لإستعمال العقلاني للمواد الكميائية 
	+
	+
	+
	+

	 مفتاح الوحدات المكملة 


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .1 : تسيير و تنظيم المخبر 

الوحدة : و 1.1 : تسيير المواد الكميائية 

الوقت المتوقع : 198سا 

	 أغراض الوحدة  :

- تبين ، ميز ، ضع في القوارير 

- صفف و رتب المواد الكميائية 

- نفذ جرد المواد الكميائية 




	تسـلـسـل التكــويـن
	الوحدات المكملة 

	الرقم
	المواضيع

التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	الأغراض المتسلسلة
	رياضيات
	فيزياء
	إعلام آلي
	السلامة

	2


	- وضع المواد الكميائية في القوارير  
	50 سا

- مختلف أنواع القوارير و ترتيباتها حسب :

- الطبيعة ، المميزات الكميائية ، السعة ، الحدود و تواتر الإستعمال

- تطبيق تحويل مادة صلبة أو سائلة إلى وعاء

- الأخطار الملازمة لإستعمال المواد الكميائية 

- وسائل الإعتلام

- تطبيق وضع الملصقات 
	- عرف و اختر القارورة المراد استعمالها 

- حول نوعيا المواد الكميائية إلى قارورة 

- عرف و اختر وسيلة الإعتلام 

- علم المادة حسب الوسيلة المختارة 
	+
	
	+
	+


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .1 : تسيير و تنظيم المخبر 

الوحدة : و 1.1 : تسيير المواد الكميائية 

الوقت المتوقع : 198 سا 

	أغراض الوحدة  :

- تبين ، ميز ، ضع في القوارير 

- صفف و رتب المواد الكميائية 

- نفذ جرد المواد الكميائية 




	تسـلـسـل التكــويـن
	الوحدات المكملة 

	الرقم
	المواضيع

التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	الأغراض المتسلسلة
	رياضيات
	فيزياء
	إعلام آلي
	السلامة

	3


	- صفف و رتب المواد الكميائية في مكان مضمون 
	50 سا

- الشروط لتصفيف المواد الكميائية 

- الخطر الخاص بالمواد الكميائية و استعمالها 

- نمط التحضير و تهيئة مساحات التخزين و مستودعات المواد الكميائية 


	- تفحص الشروط الرئيسية لتصفيف المواد الكميائية 

- تحقق من الشروط الرئيسية لإستعمال مساحات المستودعات لتخزين المواد الكميائية 
	+
	
	+
	+

	  


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .1 : تسيير و تنظيم المخبر 

الوحدة : و 1.1 : تسيير المواد الكميائية 

الوقت المتوقع : 198 سا 

	أغراض الوحدة  :

- تبين ، ميز ، ضع في القوارير 

- صفف و رتب المواد الكميائية 

- نفذ جرد المواد الكميائية 




	تسـلـسـل التكــويـن
	الوحدات المكملة 

	الرقم
	المواضيع

التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	الأغراض المتسلسلة
	رياضيات
	فيزياء
	إعلام آلي
	السلامة

	
	- متابعة حالة تخزين المواد الكميائية 
	50 سا

- الأخطار الناجمة من تخزين المواد الكميائية 

- النمط لترتيب المواد الكميائية 

49 سا

- طريقة تسيير و جرد المواد الكميائية 
	- اختر و نفذ طريقة لترتيب المواد الكميائية 

- اقرأ و ترجم بطاقة التصديق 

- املأ بطاقة الجرد و التخزين 

- قدر الإحتياجات من المواد الكميائية

 
	+
	+
	+
	+

	 مفتاح الوحدات المكملة 


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .1 : تسيير و تنظيم المخبر 

الوحدة : و 2.1 : تسيير اشتغال الأجهزة و أدوات القياس 

الوقت المتوقع : 99 سا 

	أغراض الوحدة  :

- تبين ، ميز ، ركب و اضبط أدوات القياس 




	تسـلـسـل التكــويـن
	الوحدات المكملة 

	الرقم
	المواضيع

التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	الأغراض المتسلسلة
	رياضيات
	فيزياء
	إعلام آلي
	السلامة

	1


	- تبيان و تمييز المعدات  
	50 سا

- أجهزة تنفيذ لـ :

1- تمييز مادة 

2- إعداد التركيب و التركيز 

- مميزات أجهزة القياس متغيرة مقاسة ، قيمة قابلة القياس ، دقة القياس ، نمط إلصاق البطاقات ، ميدان التطبيق …الخ


	- تبين و فرق الأجهزة الرئيسية و أدوات القياس 

- ميز تخصيصات الجهاز أو أداة القياس 


	+
	+
	
	

	 مفتاح الوحدات المكملة 


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .1 : تسيير و تنظيم المخبر 

الوحدة : و 2.1 : تسيير اشتغال الأجهزة و أدوات القياس 

الوقت المتوقع : 99 سا 

	أغراض الوحدة  :

- تبين ، ميز ، ركب و اضبط أدوات القياس 




	تسـلـسـل التكــويـن
	الوحدات المكملة 

	الرقم
	المواضيع

التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	الأغراض المتسلسلة
	رياضيات
	فيزياء
	إعلام آلي
	السلامة

	2


	- تركيب الأدوات و أجهزة القياس  
	30 سا

- قراءة و ترجمة اللوحات التقنية 

- التقنيات المرافقة للأجهزة و أدوات القياس 

-تكنولوجيا والمميزات التقنية للأجهزة 

 
	- قراءة الرسومات الإعدادية أو مخططات التركيب 

- اختيار الوحدات أو قطع التركيب 

- تنفيذ التركيب 

- تحقق من تركيب الجهاز أو الأداة


	
	+
	
	+

+

	 مفتاح الوحدات المكملة 


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .1 : تسيير و تنظيم المخبر 

الوحدة : و 2.1 : تسيير اشتغال الأجهزة و أدوات القياس 

الوقت المتوقع : 99 سا 

	أغراض الوحدة  :

- تبين ، ميز ، ركب و اضبط أدوات القياس 




	تسـلـسـل التكــويـن
	الوحدات المكملة 

	الرقم
	المواضيع

التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	الأغراض المتسلسلة
	رياضيات
	فيزياء
	إعلام آلي
	السلامة

	3


	- اضبط الأجهزة و أدوات القياس  
	30 سا

- التقنيات للتحقق من القطع المتحركة الحشوات و المجاري 

- التقنيات لمعايرة الأجهزة و أدوات القياس 

 
	- تحقق من الإشتغال الجيد للقطع المتحركة 

- تحقق من كتامة الحشوات و المجاري 

- عاير الأجهزةو أدوات القياس 


	
	+
	
	+

	 مفتاح الوحدات المكملة 


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .1 : تسيير و تنظيم المخبر 

الوحدة : و 3.1 : تحضير و تنظيم المصنوعات الزجاجية و اللواحق 

الوقت المتوقع : 55 سا 

	أغراض الوحدة  :

- تحقق ، نظف دوريا و بانتظام المصنوعات الزجاجية و اللواحق

        - صفف و نظم المصنوعات الزجاجية 

        - عالج الزجاج حراريا ، بطريقة مختصرة لصناعة أدوات الزجاج غير المصنعة


	تسـلـسـل التكــويـن
	الوحدات المكملة 

	الرقم
	المواضيع

التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	الأغراض المتسلسلة
	رياضيات
	فيزياء
	إعلام آلي
	السلامة

	1


	- تنظيف المصنوعات الزجاجية و اللواحق
	20 سا

1- ترتيب المعدات التي يجب تنظيفها : 

- المصنوعات الزجاجي (الموحدة المدرجة ، معايرة ، حشوة ،  مصقولة )

- مجموعة حاويات (بارسولين

، بلاستيك)

- معدات الإستعمال( ملقط ، ملوق ) 

2 – هشاشة المعدات 

- تخصيصات الصانع

- كمية المعدات المراد تنظيفها
	- عرف عناصر المخبر التي تتطلب العناية المنتظمة 

- حدد الطريقة لتنظيف المعدات المراد تكييفها 

- حدد تواتر التنظيف المراد تكييفه للعناية الجيدة 

- عرف الأنواع الرئيسية للأوساخ المراد تنظيفها 

- عرف المعاميل المؤثرة على اختيار مادة التنظيف المستعملة 
	+
	
	
	+


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .1 : تسيير و تنظيم المخبر 

الوحدة : و 3.1 : تحضير و تنظيم المصنوعات الزجاجية و اللواحق 

الوقت المتوقع : 55 سا 

	أغراض الوحدة  :

- تحقق ، نظف دوريا و بانتظام المصنوعات الزجاجية و اللواحق

        - صفف و نظم المصنوعات الزجاجية 

        - عالج الزجاج حراريا ، بطريقة مختصرة لصناعة أدوات الزجاج غير المصنعة


	تسـلـسـل التكــويـن
	الوحدات المكملة 

	الرقم
	المواضيع

التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	الأغراض المتسلسلة
	رياضيات
	فيزياء
	إعلام آلي
	السلامة

	2


	- عالج الزجاج للتركيب المألوف
	10 سا

- مختلف أنواع أنابيب الزجاج 

- الوسائل و تقنيات التسخين 

- تطبيق قطع الأنبوب الزجاجي 

- سخن تمدد أنابيب الزجاج 

- الإحتياطات المتخذة عند استعمال الزجاج

- التقنيات لتقويس أنابيب الزجاج
 
	- عرف المادة المراد تغييرها (مصباح زجاجي بساق ، أنبوب الإختبار )

- نظف الزجاج

- قطع الزجاج

- سخن الزجاج باللهب

- أطو أطراف الأنبوب 

- اسحب الزجاج 

- قوس أنبوب زجاجي 
	+
	
	
	+

	 


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .1 : تسيير و تنظيم المخبر 

الوحدة : و 3.1 : تحضير و تنظيم المصنوعات الزجاجية و اللواحق 

الوقت المتوقع : 55 سا 

	أغراض الوحدة  :

- تحقق ، نظف دوريا و بانتظام المصنوعات الزجاجية و اللواحق

        - صفف و نظم المصنوعات الزجاجية 

        - عالج الزجاج حراريا ، بطريقة مختصرة لصناعة أدوات الزجاج غير المصنعة


	تسـلـسـل التكــويـن
	الوحدات المكملة 

	الرقم
	المواضيع

التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	الأغراض المتسلسلة
	رياضيات
	فيزياء
	إعلام آلي
	السلامة

	3


	- صفف و نظم المصنوعات الزجاجية  
	25 سا

- نوع المصنوعات الزجاجية 

 . أواني بلاستيكية 

 . أواني من البيريكس

 . أواني زجاجية 

- ترتيب المصنوعات الزجاجية التالية :

 . سعة و صنف 

- الإحتياطات المتخذة عند استعمال زجاج البيريكس 


	- عرف مواعين المخبر الزجاجية

- ضع و صفف المصنوعات الزجاجية 
	
	
	
	

	 


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .1 : تسيير و تنظيم المخبر 

وحدة الإدماج : و .د.1 : التكفل بتسيير و تنظيم المخبر 

الوقت المتوقع : 36 سا 

	الأغراض النمطية  :  انطلاقا من موضوع ذو طابع مهني :

          -لخص مكتسبات الوحدات المكونةللـ و.ن.ت.1 

          -اربط مكتسبات الوحدات المكونةللـ و.ن.ت.1 

          - اكمل و تبحر في المكتسبات النظرية و العمل الأدائي التطبيقي

 - اكمل و تبحر في المهارات المكتسبة للمصادقة 

 - نم التفكير و الإستقلالية في تنفيذ المهام المهنية 

 - حضر التلاميذ للتقييم البدني للتمهين 




	الأغراض الخاصة
	الوسائل
	مؤشرات التقييم

	1- ميز ونفذ جرد المواد الكميائية 

2- اضمن التركيب و ضبط الأدوات و أجهزة القياس 

3- اضمن تصفيف المصنوعات بعد التنظيف و التحقق

4- تعرف و طبق قواعد السلامة و الأمان
	- بطاقة المصادقة ، بطاقة الجرد 

 . مميزات الأدوات و أجهزة القياس 

 . الرسومات التخطيطية ، البطاقات التقنية و المجلات

- المساحات لتصفيف المصنوعات الزجاجية 

- المادة و الأدوات لتنظيف المصنوعات الزجاجية 

- التوصيات العامة للسلامة و الأمان المطبقة على الأشخاص و المحال 

- التوصيات الخاصة لإستعمال و النقل المواد السامة و المعدات الخطرة 
	- قائمة المواد الكميائية تعد بـ 90

- تسلسل عمليات التركيب تكون متناسقة و تسمح تبدأدية الإنجاز جيدا 

- الإستعمال العقلاني للوثائق التقنية

- التنظيف و التصفيف المنفذ منسجمة مع الطرق المعرفة و الوسائل الموجودة 

- معرفة رموز السلامة المواصفة ( لايقبل أي خطأ)

- قواعد النقل و استعمال الأدوات و المواد الكميائية حمل واضح 


التخصص : مخبري كميائي 

	المنهجية المفضلة  :

- في بداية النشاط يعطى ملف يبين شروط الموارد ، المنتوجات المنتظرة و طرق التقييم 

- تسيير النشاطات إنطلاقا من دعامة واقعية ذات طابع مهني 

- يفضل العمل الفردي 

- يرتكز تقييم النشاطات حول السير و النتائج




التخصص : مخبري كميائي 

التربص التطبيقي في المؤسسة : تربص 

الوقت المقرر الكلي : 72 سا 

	الأغراض :

- وضع المكتسبات في التطبيق في الواقع المهني  

- التكيف مع شروط تمارين المهنة و تنظيم العمل 

- حدد الفوارق بين الطرق المكتسبة و الطرق المستعملة في المؤسسة 




	الأغراض الجزئية
	متابعة المتربص

	المتربص سادج يتأقلم مع :

   . ظروف العمل 

   . التجهيزات المستعملة 

- يعمل كممثل بديل مع المهني لإكتساب التقنيات الجديدة 

- ينجز المهام المهنية بكل إستقلالية يكتسب المعرفة اللازمة للمخبري الكميائي 
	- زيارة المكون أثناء التربص ( ملزمة )

- دفتر التربص معد بالإشتراك من طرف المكون و الوصي ، يوضح أغراض التكوين و معايير التقييم 

- هذا الدفتر يكمل من طرف الوصي في نهاية التربص 

	طرق التقييم

يسسير التقيم إنطلاقا من :

- تحليل المنتوجات المنجزة من طرف المتربص و الموصى بها من طرف الوصي في دفتر التربص

- عرض حال التربص معد كتابيا مع عرض شفهي 



	ملاحظة : 


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .1 : تسيير و تنظيم المخبر

الشروط المادية و التقييم 

	الرقم
	وحدات الـ و.ن.ت
	الوسائل
	مؤشرات التقييم

	و 1.1

و2.1

و3.1
	- تسيير المواد الكميائية 

- تسيير اشتغال الأجهزة و أدوات القياس 

- تحضير و تنظيم المصنوعات الزجاجية و اللواحق 
	- جدول دوري للعناصر الكميائية 

- مختلف أنواع القوارير 

- المساحات لتصفيف المواد الكميائية 

- بطاقات الجرد

- البطاقات التقنية و مجلات الأجهزة و أدوات القياس 

- أجهزة القياس ( فولت متر ، آمبير متر )

- مجموعة مفكات البراغي 

- الوسائل لتنظيف المصنوعات الزجاجية و اللواحق 
	- إنجاز قوارير مطابقة لتقنيات صناعة القوارير 

- الوثائق (للجرد) تسيير بطريقة جيدة 

- احترام التعليمات لتشغيل الأجهزة 

- إنجاز التركيب المطابق لتعليمات الصانع 

- احترام الإجراءات لتنظيف المصنوعات الزجاجية و اللواحق

- احترام توصيات الأمان أثناء استعمال المصنوعات الزجاجية

 




التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .1 : إنجاز أعمال التحليل النوعي

	أغراض الوحدة  :

- عرف السيرورات الرئيسية المستعملة للتحقق من حالة نقاوة المادة    

 . افصل الخلائط الصلبة ، السائلة ، السوائل القاذفة و المنقاة  

 . حضر مادة صلبة للتحليل ، نفذ اختبارات أولية للتحليل 

 . أعد تكوين المادة المراد تحليلها 


	الرقم
	وحدات التكوين
	الأهداف النمطية
	الوحدات المكملة

	و 1.2

و 2.2

و 3.2
	- تحديد معايير نقاوة المادة 

- فصل و تنقية الخلائط

- التحليل النوعي المعدني 


	- عرف السيرورات الرئيسية المستعملة للتحقق من حالة نقاوة المادة المنقاة 

- بقياس المميزات الفيزيائية الرئيسية للمواد

- عرف و استعمل الأجهزة و أدوات القياس للثابتات الفيزيائية للمواد 

- افصل الخلائط

  . صلبة و سائلة

  . سوائل قاذفة

  . بواسطة محلل خاص

- نق مكون صلب

- حضر مادة صلبة للتحليل

- نفذ الإختبارات الأولية للتحليل 

- أعد مكون المادة المراد تحليلها 


	- فيزياء 

- رياضيات

- سلامة و أمان 

- فيزياء 

- رياضيات

- سلامة و أمان

- فيزياء 

- رياضيات

- سلامة و أمان


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .2 : إنجاز أعمال التحليل النوعي  

الوحدة : و 1.2 : تحديد المعايير لنقاوة المادة  

الوقت المتوقع : 120 سا 

	أغراض الوحدة  :

- عرف السيرورات الرئيسية المستعملة للتحقق من حالة نقاوة مادة منقاة 

    . بواسطة قياس المميزات الفيزيائية الرئيسية للمواد 

- عرف و استعمل الأجهزة و أدوات القياس للثابتات الفيزيائية للمواد 




	تسـلـسـل التكــويـن
	الوحدات المكملة 

	الرقم
	المواضيع

التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	الأغراض المتسلسلة
	رياضيات
	فيزياء
	إعلام آلي
	السلامة

	1


	حدد كثافة صلب أو سائل  
	25 سا

- تقنيات :

 . الموازين

 . المثقلات

 . المكثفات

- تقنيات الوزنات بواسطة الموازين 

- تطبيق العلاقة بين الكثافة و فرق الكتلة 

- تطبيق استعمال المثقلات و المكثفات
	- عرف و اختر المعدات اللازمة لتحديد الكثافة 

- زن كتلة الجسم الصلب و الماء المحتل لحجم الأجسام الصلبة 

- اعد كثافة الجسم الصلب 

- قس كثافة السائل بواسطة المكثاف
	+
	+
	
	+

	 


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .2 : إنجاز أعمال التحليل النوعي  

الوحدة : و 1.2 : تحديد المعايير لنقاوة المادة  

الوقت المتوقع : 120 سا 

	أغراض الوحدة  :

- عرف السيرورات الرئيسية المستعملة للتحقق من حالة نقاوة مادة منقاة 

    . بواسطة قياس المميزات الفيزيائية الرئيسية للمواد 

- عرف و استعمل الأجهزة و أدوات القياس للثابتات الفيزيائية للمواد 




	تسـلـسـل التكــويـن
	الوحدات المكملة 

	الرقم
	المواضيع

التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	الأغراض المتسلسلة
	رياضيات
	فيزياء
	إعلام آلي
	السلامة

	2


	- حدد لزوجة السائل 
	25 سا

- تكنولوجية الملزاجات 

- الرسومات التخطيطية و أنماط التركيب 

- الأنماط العملية و مراحل قياس اللزوجة حسب طراز الملزاج المستعمل 

 
	- عرف و اختر الملزاج المراد استعماله

- نفذ تركيب الملزاج 

- استعمل الملزاج لقياس لزوجة السائل
	+
	+
	
	+

	 


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .2 : إنجاز أعمال التحليل النوعي  

الوحدة : و 1.2 : تحديد المعايير لنقاوة المادة  

الوقت المتوقع : 120 سا 

	أغراض الوحدة  :

- عرف السيرورات الرئيسية المستعملة للتحقق من حالة نقاوة مادة منقاة 

    . بواسطة قياس المميزات الفيزيائية الرئيسية للمواد 

- عرف و استعمل الأجهزة و أدوات القياس للثابتات الفيزيائية للمواد 




	تسـلـسـل التكــويـن
	الوحدات المكملة 

	الرقم
	المواضيع

التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	الأغراض المتسلسلة
	رياضيات
	فيزياء
	إعلام آلي
	السلامة

	3


	- حدد معامل الإنكسار للمادة  
	25 سا

- تكنولوجية المكسارات 

- تطبيق استعمال المكسارات 

- النمط العملي لتحديد نقطة الإنصهار 

 
	- عرف و اختر المكسر المراد استعماله

- استعمل مكسر

- حدد معامل الإنكسار 
	+
	+
	+
	+

	


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .2 : إنجاز أعمال التحليل النوعي  

الوحدة : و 1.2 : تحديد المعايير لنقاوة المادة  

الوقت المتوقع : 120 سا 

	أغراض الوحدة  :

- عرف السيرورات الرئيسية المستعملة للتحقق من حالة نقاوة مادة منقاة 

    . بواسطة قياس المميزات الفيزيائية الرئيسية للمواد 

- عرف و استعمل الأجهزة و أدوات القياس للثابتات الفيزيائية للمواد 




	تسـلـسـل التكــويـن
	الوحدات المكملة 

	الرقم
	المواضيع

التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	الأغراض المتسلسلة
	رياضيات
	فيزياء
	إعلام آلي
	السلامة

	4


	- حدد نقطة الإنصهار  
	20 سا

- تكنولوجية و مميزات 

 . المحرات ، منضدة مسخنة ، أنابيب سعرية ، أنبوب ثيول

- الرسومات التخطيطية للتركيب

- تطبيقات سحق المادة 

- طريقة إميش أو الأنبوب الشعري

- نمط المعايرة 

- تطبيق استعمال منضدات كونزيرن
	- عرف و اختر المعدات 

- نفذ تركيب جهاز الصهر حسب طريقة إميش

- ساحق المادة الصلبة 

- قراءة درجة حرارة الإنصهار عند ظهور السطح الهلالي السائل

- عاير منضدة مسخنة لونريرن
	+
	+
	+
	+


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .2 : إنجاز أعمال التحليل النوعي  

الوحدة : و 1.2 : تحديد المعايير لنقاوة المادة  

الوقت المتوقع : 120 سا 

	أغراض الوحدة  :

- عرف السيرورات الرئيسية المستعملة للتحقق من حالة نقاوة مادة منقاة 

    . بواسطة قياس المميزات الفيزيائية الرئيسية للمواد 

- عرف و استعمل الأجهزة و أدوات القياس للثابتات الفيزيائية للمواد 




	تسـلـسـل التكــويـن
	الوحدات المكملة 

	الرقم
	المواضيع

التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	الأغراض المتسلسلة
	رياضيات
	فيزياء
	إعلام آلي
	السلامة

	5


	- حدد نقطة الغليان
	25 سا 

- تكنولوجية و مميزات

 . مقياس الغليان ، الأنابيب الشعرية ، وسائل التسخين ، المحرات

- الرسومات التخطيطية للتركيب

- تطبيق استعمال مقياس الغليان 
	- عرف و اختر المعدات 

- نفذ التركيب لتحديد نقطة الغليان حسب طريقة إميش

- قراءة درجة حرارة الغليان على المحر 

- تنفيذ تركيب مقياس الغليان

- حدد نقطة الغليان بواسطة مقياس الغليان


	+
	+
	+
	+

	


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .2 : إنجاز أعمال التحليل النوعي  

الوحدة : و 2.2 : فصل وتنقية الخلائط  

الوقت المتوقع : 180 سا 

	أغراض الوحدة  :

- افصل الخلائط 

    . سائلة ، صلبة ، سائلة قاذفة ، بواسطة محلل خاص  

- نق مكون صلب  




	تسـلـسـل التكــويـن
	الوحدات المكملة 

	الرقم
	المواضيع

التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	الأغراض المتسلسلة
	رياضيات
	فيزياء
	إعلام آلي
	السلامة

	1


	- افصل خليط صلب - سائل 
	45 سا

- تكنولوجية و مميزات :

 . الطاردات عن المركز ، مضخات على الفارغ ، مرشحات أ قماع الترشيح

- تطبيق :

 . التصفيق ، الطرد عن المركز 

- قراءة الرسومات التخطيطية لتركيب الترشيح البسيط و على الفارغ

- تقنيات الترشيح البسيط و على الفارغ 
	- عرف و اختر معدات الفصل

- نفذ تصفيف خليط صلب سائل

- نفذ الطرد عن المركز لخليط صلب – سائل

- نفذ تركيب الترشيح البسيط و على الفارغ

- نفذ الترشيح البسيط و على الفارغ لفصل خليط صلب -سائل
	+
	+
	
	+


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .2 : إنجاز أعمال التحليل النوعي  

الوحدة : و 2.2 : فصل وتنقية الخلائط  

الوقت المتوقع : 180 سا 

	أغراض الوحدة  :

- افصل الخلائط 

    . سائلة ، صلبة ، سائلة قاذفة ، بواسطة محلل خاص  

- نق مكون صلب  




	تسـلـسـل التكــويـن
	الوحدات المكملة 

	الرقم
	المواضيع

التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	الأغراض المتسلسلة
	رياضيات
	فيزياء
	إعلام آلي
	السلامة

	2


	- افصل خلائط

سائلة قاذفة   
	45 سا

- تكنولوجية و مميزات تقنيات :

- الوصلات ، الحوجلات و أعمدة التقطير ، الإنكسار ، وسائل التسخين (مسخن الحوجلة ، قنديل بينسيون ، مقاومات كهربائية ، مقطر ، مضخات على الفارغ )

- قراءة ترجمة الرسومات التخطيطية للتركيب 

- تقنيات التقطير البسيط  المفصل ، تحت الضغط المخفض بالسحب ببخار الماء 
	- عرف و اختر المعدات المخصصة للتقطير البسيط ، مفصول تحت الضغط المخفض و بالسحب ببخار الماء

- انجز تركيب التقطير البسيط المفصل تحت الضغط المنخفض و المسحوب ببخار الماء

- نفذ تقطير خليط السوائل القاذفة 
	+
	+
	
	+


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .2 : إنجاز أعمال التحليل النوعي  

الوحدة : و 2.2 : فصل وتنقية الخلائط  

الوقت المتوقع : 180 سا 

	أغراض الوحدة  :

- افصل الخلائط 

    . سائلة ، صلبة ، سائلة قاذفة ، بواسطة محلل خاص  

- نق مكون صلب  




	تسـلـسـل التكــويـن
	الوحدات المكملة 

	الرقم
	المواضيع

التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	الأغراض المتسلسلة
	رياضيات
	فيزياء
	إعلام آلي
	السلامة

	3


	- افصل مادة بواسطة محلل خاص 
	45 سا

- تقنيات و مميزات :

المستخلصات ، أنابيب التصفيف

- المحللات العضوية و غير العضوية 

- قراءة و ترجمة الرسومات التخطيطية للتركيب 

- تقنيات الإستخلاص و التصفيف

- دراسة طريقة كريغ
	- عرف و اختر المعدات اللازمة للإستخلاص

- اختر المحللات الملائمة 

- انجز مركب مستخلص سوكسات

- نفذ الإستخلاص بواسطة مستخلص (جهاز سوكسات)

- نفذ الإستخلاص 
	
	
	
	

	


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .2 : إنجاز أعمال التحليل النوعي  

الوحدة : و 2.2 : فصل وتنقية الخلائط  

الوقت المتوقع : 180 سا 

	أغراض الوحدة  :

- افصل الخلائط 

    . سائلة ، صلبة ، سائلة قاذفة ، بواسطة محلل خاص  

- نق مكون صلب  




	تسـلـسـل التكــويـن
	الوحدات المكملة 

	الرقم
	المواضيع

التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	الأغراض المتسلسلة
	رياضيات
	فيزياء
	إعلام آلي
	السلامة

	4


	- نق مركب صلب  
	45 سا

- المحللات العضوية و المعدنية 

- الممتصات 

- تغير المستذوب مع درجة الحرارة 

- درجة النقاوة

- الذوبانية و ناتج الذوبانية 

- المواد المشبعة 

- تقنيات التبريد البطيء و السريع

 
	- اختر المحلل و الممتص 

- حضر محلل مشبع على الساخن 

- عالج المحلل المشبع بواسطة الممتص فحم الحيوان 

- صف المحلل على الساخن لأبعاد الممتص و التلوث العاقد

- بلر المادة المحللة بالتبريد 
	+
	+
	
	+

	 


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .2 : إنجاز أعمال التحليل النوعي  

الوحدة : و 3.2 : تحليل نوعي معدني   

الوقت المتوقع : 285 سا 

	أغراض الوحدة  :

- حضر المادة الصلبة للتحليل   

- نفذ الإختبارات الأولية للتحليل 

- أعد تكوين المادة المراد تحليلها   




	تسـلـسـل التكــويـن
	الوحدات المكملة 

	الرقم
	المواضيع

التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	الأغراض المتسلسلة
	رياضيات
	فيزياء
	إعلام آلي
	السلامة

	1


	- حضر مادة صلبة للتحليل 
	45 سا

- تقنيات و مميزات :

.وسائل السحق (ملاط ،سحاق) . وسائل الغربلة (مغربلات ، غرابيل )

. وسائل الوزنة (الموازين)

- المميزات الفيزيائية للمواد الصلبة 

- درجة النقاوة ، درجة النعومة المكتسبة 

- تطبيق السحق بواسطة المهرس 
	- عرف و اختر المعدات اللازمة لتحضير الماد الصلبة 

- اختر وسيلة السحق الملائمة 

- اسحق و دق مادة صلبة بالمهراس 

- زن محتوى كل غربال 

- ترجم النتائج على شكل بياني 

- ترجم البياني المتحصل عليه 

- تقنيات و تطبيقات على استعمال المغربلات 

- تقنيات الوزنة 

-دراسة قياس نسبة الحبيبات 
	+
	+
	+
	+


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .2 : إنجاز أعمال التحليل النوعي  

الوحدة : و 3.2 : تحليل نوعي معدني   

الوقت المتوقع : 285 سا 

	أغراض الوحدة  :

- حضر المادة الصلبة للتحليل   

- نفذ الإختبارات الأولية للتحليل 

- أعد تكوين المادة المراد تحليلها   




	تسـلـسـل التكــويـن
	الوحدات المكملة 

	الرقم
	المواضيع

التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	الأغراض المتسلسلة
	رياضيات
	فيزياء
	إعلام آلي
	السلامة

	2


	- نفذ الأختيارات الأولية للتحليل 
	90 سا

- تطبيقات على استعمال الحملاج

- العلاقة بين المواد أين يكون التأثير محتملا و الظواهر التي تنتج خلال التكليس

- تقنيات تكوين اللهب 

- العلاقة بين تلوين اللهب و التأثير المحتمل للمواد


	- كلس المادة الصلبة على الكاربون بكربونات الصوديوم 

- ترجم نتائج التكليس 

- نفذ اختبار تلوين اللهب 

- ترجم ملاحظات تلوين اللهب 
	+
	+
	
	+

	 


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .2 : إنجاز أعمال التحليل النوعي  

الوحدة : و 3.2 : تحليل نوعي معدني   

الوقت المتوقع : 285 سا 

	أغراض الوحدة  :

- حضر المادة الصلبة للتحليل   

- نفذ الإختبارات الأولية للتحليل 

- أعد تكوين المادة المراد تحليلها   




	تسـلـسـل التكــويـن
	الوحدات المكملة 

	الرقم
	المواضيع

التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	الأغراض المتسلسلة
	رياضيات
	فيزياء
	إعلام آلي
	السلامة

	3


	- أعد التركيب 

الكميائي للمادة المراد تحليلها 
	150 سا

- ترتيب الأملاح و الأكسيدات حسب ذوبانها في الماء ، الحمض و في الماء الملكي 

- دراسة الأنماط العملية للتذويب في الماء ، الحمض و الماء الملكي 

- دراسة الأنماط العملية للبحث عن الكاتيون و أيونات المجموعات الأولى ، الثانية ، الثالثة ، الرابعة و الخامسة 


	- اختر المحلل أو المحللات لجعل المادة الصلبة في التحليل  

- ضع المادة الصلبة في المحلل حسب النمط العملي الخاص 

- ابحث بانتظام عن الكاتيونات و الأيونات حسب إشارة النمط العملي 

- استنتج التركيب الكميائي للمادة المراد تحليلها 
	+
	+
	
	+


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .2 : إنجاز أعمال التحليل النوعي

وحدة الإدماج : و .د.2 : التكفل بأعمال التحليل النوعي 

الوقت المتوقع : 42 سا 

	الأغراض النمطية  :  انطلاقا من موضوع ذو طابع مهني :

          -لخص مكتسبات الوحدات المكونةللـ و.ن.ت.2 

          -اربط بين مكتسبات الوحدات المكونةللـ و.ن.ت.2 

          - اكمل وعمق المكتسبات النظرية و المعرفة الأدائية التطبيق

 - اكمل وعمق المهارات المكتسبة للتصديق 

 - نم التفكير و الإستقلالية في تنفيذ المهام المهنية 

 - حضر التلاميذ للتقييم الكمي للتدريب 




	الأغراض الخاصة
	الوسائل
	مؤشرات التقييم

	- عرف السيرورات المستعملة للتحقق من حالة نقاوة المادة المنقاة 

- استعمل الأجهزة و أدوات القياس للوسائط الفيزيائية للمواد 

- ضع في التطبيق الفصل و تنقية الخلائط 

- نفذ التحاليل النوعية المعدنية 
	- البطاقات التقنية و مجلات تجهيزات القياس للوسائط الفيزيائية للمواد المنقاة 

- الأنماط العملية لسيرورات الإستعمال للتحقق من حالة نقاوة المادة 

- الأنماط العملية لتقنيات الفصل 

و تنقية الخلائط 

- البطاقات التقنية و مميزات التجهيزات المستعملة 

- الأنماط العملية للطرق النوعية المعدنية 

- البطاقات التقنية و أنماط استعمال التجهيزات 
	- الإستعمال العقلاني و الدقيق للتجهيزات 

- التحكم في سيرورات التقنية و التقدير حسب النتائج المتحصل عليها 

- معرفة التجهيزات المستعملة (لايقبل أي خطأ)

- قواعد استعمال التجهيزات تعرف بوضوح

- نتائج التحليل تصل إلى 99


التخصص : مخبري كميائي 

	المنهجية المفضلة  :

- في بداية النشاط يوضح الملف شروط الوسائل ، المنتوجات المنتظرة و طرق التقييم معطاة

- تسيير النشاطات إنطلاقا من دعامة حقيقية ذات طابع مهني 

- يفضل العمل الفردي 

- يرتكز تقييم النشاطات حول السير و النتائج




التخصص : مخبري كميائي 

التربص التطبيقي في المؤسسة : تربص 

الوقت المقرر الكلي : 100 سا 

	الأغراض :

- وضع المكتسبات في التطبيق يكون في الواقع المهني  

- التكييف مع شروط تمارين المهنة و تنظيم العمل 

- حدد الفارق بين طرق الإكتساب و الطرق المستعملة في المؤسسة 




	الأغراض الجزئية
	متابعة التربص

	يجب أن يتأقلم المتربص مع :

   . ظروف العمل 

   . التجهيزات المستعملة 

- العمل مع مهني لإكتساب التقنيات الجديدة 

- اكتساب معرفة كيف يكون المخبري الكميائي 
	- زيادة المكون أثناء التربص ( ملزمة )

- يعد دفتر التربص بالمشاركة من طرف المكون و الوصي ، يوضح أغراض التكوين و معايير التقييم 

- يكمل هذا الدفتر من طرف الوصي في نهاية التربص 

	طرق التقييم

يسير التقييم إنطلاقا من :

- تحليل المنتوجات المنجزة من طرف المتربص و الموصى بها من طرف الوصي في دفتر التربص

- يعد عرض حال التربص كتابيا مع عرض شفهي 



	ملاحظة : 


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .2 : تسيير و تنظيم المخبر

الشروط المادية و التقييم 

	الرقم
	وحدات الـ و.ن.ت
	الوسائل
	مؤشرات التقييم

	و 1.2

و2.2

و3.2
	- تحديد معايير نقاوة المادة  

- فصل و تنقية الخلائط 

- تحليل نوعي معدني  
	- بطاقات تقنية و مجلات التجهيزات 

- الأنماط العملية لإجراء تحديد معايير النقاوة 

- البطاقات التقنية و مجلات 

التجهيزات 

- الأنماط العملية للإجراءات  

- وسائل الغربلة ، السحق الوزنات 

- المميزات الفيزيائية للمواد المستعملة 

- النمط العملي للتحاليل 
	- يجب أن يتحكم في إجراءات التنفيذ 

- يجب أن يكون اختيار المعدات متناسق مع الطريقة المطبقة 

- إنجاز التركيبات يجب أن تخضع للطرق المفروضة 

- يجب أن تنقى الخلائط بـ 99 % 

-اختيار المعدات يجب أن يكون بمهارة 

- استعمال التجهيزات يكون متحكم فيه حسب البطاقة التقنية 

- النتائج المتحصل عليها تتطابق مع النتائج المرغوبة 

 













التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .3 : إنجاز أعمال التحاليل الكمية 

	أغراض الو .ن . ت :

- قس الحجم ، تحقق من سعة أوعية القياس ، أعد مواد معيرة  و حدد درجة المادة من المحلل

- زن و حل عينات الإختبار 




	الرقم
	وحدات التكوين
	الأهداف النمطية
	الوحدات المكملة

	و 1.3

و 2.3

و 3.3
	- التحليل الحجمي 

- تحليل الجاذبية 

- تحليل فيزيائي كميائي


	- قس الحجم ، تحقق من سعة أوعية القياس ، أعد محللات معيرة و حدد درجة المادة من المحلل 

- زن وحل عينة الإختبار 

- اجمع و عاير الترسب

- حدد النسبة المئوية للعنصر المراد معايرته

- عاير مادة بدراسة تغير الموصلية 

- عاير مادة بدراسة تغير الـ PH
- عاير أيون معدني ملون 

- عاير الأيون K+  ، NA+ بواسطة مضواء اللهب


	- فيزياء 

- رياضيات

- سلامة و أمان 

- فيزياء 

- رياضيات

- سلامة و أمان

- فيزياء 

- رياضيات

- سلامة و أمان


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .3 : إنجاز أعمال تحاليل الكمية   

الوحدة : و 1.3 : التحليل الحجمي    

الوقت المتوقع : 372 سا 

	أغراض الوحدة  :

- قس الحجم ، تحقق من سعة أوعية القياس ، أعد المحللات المعايرة و حدد درجة المادة من المحلل    




	تسـلـسـل التكــويـن
	الوحدات المكملة 

	الرقم
	المواضيع

التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	الأغراض المتسلسلة
	رياضيات
	فيزياء
	إعلام آلي
	السلامة

	1


	- قس حجم عينة بواسطة أداة خاصة  
	40 سا

- تكنولوجية و مميزات الماصات  القطارات ، أسطوانات مدرجة  أجهزة لقياس حجم الغاز 

- تطبيق الملء و تفريغ :

الماصات ، القطارات 

- تقنيات لتعديل عداد الغاز 

- تطبيقات على إفراغ العينة في أداة القياس 

- قراءة الحجم على أدوات القياس 

- احسب الخطأ المطابق للأداة و استعماله 
	- عرف و اختر الأداة لقياس الحجم 

- استعمل الأدوات لقياس الحجم 

- حدد حجم العينة 

و قدرها مش الخطأ 
	+
	+
	+
	+


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .3 : إنجاز أعمال تحاليل الكمية   

الوحدة : و 1.3 : التحليل الحجمي    

الوقت المتوقع : 372 سا 

	أغراض الوحدة  :

- قس الحجم ، تحقق من سعة أوعية القياس ، أعد المحللات المعايرة و حدد درجة المادة من المحلل    




	تسـلـسـل التكــويـن
	الوحدات المكملة 

	الرقم
	المواضيع

التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	الأغراض المتسلسلة
	رياضيات
	فيزياء
	إعلام آلي
	السلامة

	2

3


	- تحقق من سعة أوعية القياس  
	40 سا

- تكنولوجية و مميزات المحرات 

- تقنيات الوزنة

- النمط لحساب الحجم الحقيقي لأوعية القياس باستعمال جدول المعايرة 

- النمط العملي لمعايرة القطارات 

 
	- قس درجة الحرارة بواسطة المحر

- زن كتلة الوعاء فارغا و مملوء بالماء المقطر 

- اقرأ و ترجم الجداول لمعايرة أوعية القياس 

- حدد الحجم الحقيقي للوعاء 

- استعمل ماصة المعايرة لمعايرة القطارة 
	+
	+

+


	
	+

+

	


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .3 : إنجاز أعمال تحاليل الكمية   

الوحدة : و 1.3 : التحليل الحجمي    

الوقت المتوقع : 372 سا 

	أغراض الوحدة  :

- قس الحجم ، تحقق من سعة أوعية القياس ، أعد المحللات المعايرة و حدد درجة المادة من المحلل    




	تسـلـسـل التكــويـن
	الوحدات المكملة 

	الرقم
	المواضيع

التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	الأغراض المتسلسلة
	رياضيات
	فيزياء
	إعلام آلي
	السلامة

	4


	- أعد المحللات المعايرة  
	150 سا

- مختلف طرازات الخلائط :

 . خلائط سائلة 

 . خلائط صلبة 

 . خلائط متجانسة 

 . خلائط غير متجانسة 

 . خلائط غروية 

 
	- عرف طراز المحللات أو الخليط المراد تحضيره

- عرف مميزات المحللات المشكلة للمحل أو الخليط 


	+
	+
	
	+

	 مفتاح الوحدات المكملة 


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .3 : إنجاز أعمال تحاليل الكمية   

الوحدة : و 1.3 : التحليل الحجمي    

الوقت المتوقع : 372 سا 

	أغراض الوحدة  :

- قس الحجم ، تحقق من سعة أوعية القياس ، أعد المحللات المعايرة و حدد درجة المادة من المحلل    


	تسـلـسـل التكــويـن
	الوحدات المكملة 

	الرقم
	المواضيع

التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	الأغراض المتسلسلة
	رياضيات
	فيزياء
	إعلام آلي
	السلامة

	4


	 
	- مميزات خاصيات :

الحمض ، القاعدة ، المأكسدات ، المخففات ، الأملاح ، المحللات 

- مختلف طرازات التركيز 

 . التركيز الكتلي

 . التركيز المولي 

 . التركيز العادي 

 . النسبة المئوية الكتلية 

و المولية 

- دراسة كمية و نوعية للمحللات 

- تقنيات الوزنة 

- تقنيات الحل
 
	- فرق مختلف الطرق للتعبير عن تركيز المحل أو الخليط 

- فرق المتطلبات لتحضير المحللات حسب الحالة :

1- المحلول صلب :

أ- عرف درجة نقاوة المتفاعلات 

ب- اختر المحلل لحل المادة الصلبة (المحلول)

ج- حدد كمية المحلول المراد حله

د- زن كمية المحلول المراد حله

ه- زن الكمية المحددة للمحلول 

و- حل المحلول في المحلل 
	+
	+
	+
	+


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .3 : إنجاز أعمال تحاليل الكمية   

الوحدة : و 1.3 : التحليل الحجمي    

الوقت المتوقع : 372 سا 

	أغراض الوحدة  :

- قس الحجم ، تحقق من سعة أوعية القياس ، أعد المحللات المعايرة و حدد درجة المادة من المحلل    




	تسـلـسـل التكــويـن
	الوحدات المكملة 

	الرقم
	المواضيع

التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	الأغراض المتسلسلة
	رياضيات
	فيزياء
	إعلام آلي
	السلامة

	5


	 
	- دراسة نوعية وكمية المحللات 

- التقنيات لأخذ المحللات المركزة 

- تقنيات التخفيف 

- الأخطار ذات علاقة مع استعمال المواد الكميائية 

 
	2- المحلول السائل :

أ- اقرأ و ترجم ملصقة المحلل المركز 

ب- احسب التخفيف المراد انجازه

ج- خذ حجما بواسطة ماصة مدرجة 

د- نفذ التخفيف

3- استعمل مثبت لتحضير محلل معاير 
	+

+
	+
	
	+

	


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .3 : إنجاز أعمال تحاليل الكمية   

الوحدة : و 1.3 : التحليل الحجمي    

الوقت المتوقع : 372 سا 

	أغراض الوحدة  :

- قس الحجم ، تحقق من سعة أوعية القياس ، أعد المحللات المعايرة و حدد درجة المادة من المحلل    


	تسـلـسـل التكــويـن
	الوحدات المكملة 

	الرقم
	المواضيع

التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	الأغراض المتسلسلة
	رياضيات
	فيزياء
	إعلام آلي
	السلامة

	6


	- حدد درجة المادة من المحلل  
	142 سا

- أنواع و مميزات التفاعلات الكميائية 

- دراسة تأثير : . طبيعة التفاعل

 . تركيز التفاعلات 

 . درجة الحرارة

 . وجود عامل مساعد على تصرف التفاعل الكميائي 

- دراسة التفاعلات :

 . التعديل

 . أكسيد – تخفيف

 . تشكيل المركبات 

- تقتيات التحليل الحجمي 

- معايرة الحمضية 

- معايرة أكسدة التخفيف

- معايرة المركب 
	
	+

+
	+
	
	+


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .3 : إنجاز أعمال تحاليل الكمية   

الوحدة : و 1.3 : التحليل الحجمي    

الوقت المتوقع : 372 سا 

	أغراض الوحدة  :

- قس الحجم ، تحقق من سعة أوعية القياس ، أعد المحللات المعايرة و حدد درجة المادة من المحلل    


	تسـلـسـل التكــويـن
	الوحدات المكملة 

	الرقم
	المواضيع

التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	الأغراض المتسلسلة
	رياضيات
	فيزياء
	إعلام آلي
	السلامة

	6


	- حدد درجة المادة من المحلل  

(تابع) 
	142 سا

- تكنولوجية و مميزات 

 . القطارات ، الماصات ، الوزنات و الورق PH
- الرسم التخطيطي للتركيب 

- النمط العملي للتحليل الحجمي 

- علاقة التكافؤ
	- اختر التقنية الخاصة لإنجاز التحليل 

- عرف و اختر المعدات اللازمة لإنجاز معايرة حجمية 

- انجز تركيب المعايرة الحجمية 
	+
	+
	
	+

	 


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .3 : إنجاز أعمال تحاليل النوعية  

الوحدة : و 2.3 : تحليل الجاذبية  

الوقت المتوقع : 230 سا 

	أغراض الوحدة  :

- عاير و حلل عينة الإختبار

- اجمع و عالج الراسب

        - حدد النسبة المئوية للعنصر المراد معايرته 


	تسـلـسـل التكــويـن
	الوحدات المكملة 

	الرقم
	المواضيع

التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	الأغراض المتسلسلة
	رياضيات
	فيزياء
	إعلام آلي
	السلامة

	1

2


	- زن و حلل عينة الإختبار

- اجمع 

و عالج الراسب  
	20 سا

- تكنولوجية و مميزات الموازين 

- تطبيق استعمال زجاج الساعات و موازين المواد 

- تقنيات الوزنة 

- المحللات العضوية و المعدنية 

20 سا

- تفاعلات الترسيب و شروط إنجازها 

- دراسة الجاذبية 

- تكنولوجية و مميزات المرشحات ، المقطرات
	- عرف و اختر طراز الميزان المراد استعماله 

- اختر و استعمل ميزان المادة أو زجاج الساعة 

- نفذ وزنة عينة الإختبار 

- اختر المحلل الذي يحل عينة الإختبار 

- حل عينة الإختبار 

- فرق و اختر الإجراء التفاعلي للإنجاز الذي يسمح بإنجاز تحليل الجاذبية

- اختر التقنية الخاصة لإنجاز تحليل الجاذبية 
	+
	+

+
	+
	+

+


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .3 : إنجاز أعمال تحاليل النوعية  

الوحدة : و 2.3 : تحليل الجاذبية  

الوقت المتوقع : 230 سا 

	أغراض الوحدة  :

- عاير و حلل عينة الإختبار

- اجمع و عالج الراسب

        - حدد النسبة المئوية للعنصر المراد معايرته 


	تسـلـسـل التكــويـن
	الوحدات المكملة 

	الرقم
	المواضيع

التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	الأغراض المتسلسلة
	رياضيات
	فيزياء
	إعلام آلي
	السلامة

	2

3


	 ( تابع)

- حدد النسبة المئوية للعنصر المراد معايرته
	مضخات على الفارغ ،  محم ، مرشحة ، مجففات ، أفران 

- النمط العمل للجاذبية

- تقتيات الترشيح غسل ، تجفيف و تكليس

190 سا

- تقنيات الوزنة 

- العلاقات المستعملة في حساب تحليل الجاذبية 
	- عرف و اختر المعدات اللازمة 

- استعمل المعدات 

- حضر المعدات حسب النمط العملي المختار 

- حضر الراسب حسب النمط العملي المختار 

- رشح ، اغسل ، جفف و كلس الراسب 

- زن الراسب المكلس 

- حدد النسبة المئوية للعنصر المراد معايرته
	+

+


	+
	
	+

+


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .3 : إنجاز أعمال التحليل الكمي 

الوحدة : و 3.3 : التحاليل الفيزيائية الكميائية   

الوقت المتوقع : 201 سا 

	         أغراض الوحدة  :

- عاير مادة بدراسة تغير الموصلية 

- عاير مادة بدراسة تغير الـ PH
- عاير أيون معدني ملون

- عاير أيون NA+ و K+ بواسطة مضواء اللهب 


	تسـلـسـل التكــويـن
	الوحدات المكملة 

	الرقم
	المواضيع

التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	الأغراض المتسلسلة
	رياضيات
	فيزياء
	إعلام آلي
	السلامة

	1


	- عاير مادة بدراسة تغير الموصلية  
	50 سا

- تكنولوجية و مميزات مقياس الموصلية 

- قراءة و ترجمة الرسومات التخطيطية للتركيب 

- تطبيق استعمال مقياس الموصلية 

- دراسة التقنيات و الأنماط العملية للموصلية و المعايرة الموصلية 

- علاقة حساب الموصلية 
	- عرف و اختر المعدات الخاصة بمعايرة الموصلية 

- انجز تركيب لتحليل الموصلية 

- استعمل مقياس الموصلية 

- انجز و نفذ تحليل الموصلية 

- ترجم النتائج المتحصل عليها إلى بياني المعايرة 

- استخلص تركيز المادة المراد معايرتها 


	+
	+
	+
	+


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .3 : إنجاز أعمال التحليل الكمي 

الوحدة : و 3.3 : التحاليل الفيزيائية الكميائية   

الوقت المتوقع : 201 سا 

	أغراض الوحدة  :

- عاير مادة بدراسة تغير الموصلية 
- عاير مادة بدراسة تغير الـ PH
-  عاير أيون معدني ملون
-  عاير أيون NA+ و K+ بواسطة مضواء اللهب 


	تسـلـسـل التكــويـن
	الوحدات المكملة 

	الرقم
	المواضيع

التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	الأغراض المتسلسلة
	رياضيات
	فيزياء
	إعلام آلي
	السلامة

	2


	- عاير مادة بدراسة تغير الـ PH
	50 سا

- تكنولوجية و مميزات مقياس الحموضة

- دراسة و ترجمة الرسومات التخطيطية للتركيب 

- تطبيق المعايرة

- تطبيقات استعمال مقياس الحموضة تقنيات و أنماط عملية لتحليل الـ PH  متري 
	- عرف و اختر المعدات

- انجز التركيب لتحليل الـ PH  متري ( مقياس الحموضة ) 

- عاير و استعمل مقياس الحموضة 

- نفذ تحليل الـ PH  متري


	+
	+
	+
	+

	 


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .3 : إنجاز أعمال التحليل الكمي 

الوحدة : و 3.3 : التحاليل الفيزيائية الكميائية   

الوقت المتوقع : 201 سا 

	أغراض الوحدة  :

- عاير مادة بدراسة تغير الموصلية 
- عاير مادة بدراسة تغير الـ PH
-  عاير أيون معدني ملون
-  عاير أيون NA+ و K+ بواسطة مضواء اللهب 


	تسـلـسـل التكــويـن
	الوحدات المكملة 

	الرقم
	المواضيع

التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	الأغراض المتسلسلة
	رياضيات
	فيزياء
	إعلام آلي
	السلامة

	3


	- عاير أيون معدني ملون
	51 سا

- تكنولوجية ومميزات الملوان و المستضو الطيفي 

- الأنماط العملية لتحضير المحللات الأصلية 

- تطبيق استعمال الملوان و المستضو الطيفي 

- التقنيات لمعايرة الإستضواء الطيفي و الملوانية 
	- عرف و اختر المعدات 

- حضر سلسلة لمعايرة المحلل الأصلي 

- ابحث عن طول الموجة 

- سطر منحنى المعايرة 

- حدد بيانيا تركيز الأيون المراد معايرته 
	+
	
	
	+

	


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .3 : إنجاز أعمال التحليل الكمي 

الوحدة : و 3.3 : التحاليل الفيزيائية الكميائية   

الوقت المتوقع : 201 سا 

	أغراض الوحدة  :

- عاير مادة بدراسة تغير الموصلية 
- عاير مادة بدراسة تغير الـ PH
-  عاير أيون معدني ملون
-  عاير أيون NA+ و K+ بواسطة مضواء اللهب 


	تسـلـسـل التكــويـن
	الوحدات المكملة 

	الرقم
	المواضيع

التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	الأغراض المتسلسلة
	رياضيات
	فيزياء
	إعلام آلي
	السلامة

	4


	- عاير أيون NA+ و K+ بواسطة مضواء اللهب  
	50 سا

- تكنولوجية ومميزات الملوان و المستضو الطيفي 

- الأنماط العملية لتحضير المحلل الأصلي

- تطبيق استعمال الملوان و المستضو الطيفي 

- التقنيات لمعايرة الإستضواء الطيفي و الملوانية  
	- عرف و اختر المعدات 

- حضر سلسلة لمعايرة المحلل الأصلي 

- ابحث عن طول الموجة 

- سطر منحنى المعايرة 

- حدد بيانيا تركيز الأيون المراد معايرته 
	+
	+
	+
	+

	  


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .3 : إنجاز أعمال التحليل الكمي

وحدة الإدماج : و .د.3 : التكفل بأعمال التحليل الكمي 

الوقت المتوقع : 42 سا 

	الأغراض النمطية  :  انطلاقا من موضوع ذو طابع مهني :

          -لخص مكتسبات الوحدات المكونةللـ و.ن.ت.3 

          -اربط بين مكتسبات الوحدات المكونةللـ و.ن.ت.3 

          - اكمل وتعمق في المكتسبات النظرية و المعرفة الأدائية التطبيقية

 - اكمل وتعمق في المهارات المكتسبة للتصديق 

 - نم التفكير و الإستقلالية في تنفيذ المهام المهنية 

 - حضر التلاميذ للتقييم الكمي للتدريب 




	الأغراض الخاصة
	الوسائل
	مؤشرات التقييم

	- قس أحجام الأوعية و تحقق من سعتها 

- أعد المحللات المعايرة 

- حل و اجمع التراسب

- عاير مادة بدراسة تغير الموصلية PH
- تحديد الأيون NA+ و K+ بواسطة مضواء اللهب
	- المميزات التقنية للأوعية 

- التوصيات العامة للسلامة والأمان

- المواد الكميائية في الحالة السائلة الصلبة و الغازية 

- الزجاج حسب النمط العملي 

- معدات الوزن ، التحلل و التراسب 

- PH متري ، مقياس الموصلية ، المحلل المعاير المراد معايرته

- البروتوكول التجريبي

- مضواء اللهب

- منحنى المحلل المعيار

- المحللات المعيارية 
	- التقنيات العملية التي يجب التحكم فيها

- الإستقلالية في تنفيذ المراحل المختلفة المفروضة من طرف البروتوكول التجريبي

- لا يوجد خطأ مقبول في الوزنة 

- الإستقلالية في تنفيذ البروتوكول التجريبي 

- حساسية مضواء اللهب يجب التحكم فيه


التخصص : مخبري كميائي 

	        المنهجية المفضلة  :

- في بداية النشاط يعطى ملف شروط الوسائل ، المنتوجات المنتظرة و طرق التقييم 

- تسيير النشاطات إنطلاقا من دعامة واقعية ذات طابع مهني 

- يفضل العمل الفردي 

- يرتكز التقييم حول السير و النتائج




التخصص : مخبري كميائي 

التربص التطبيقي في المؤسسة : تربص 

الوقت المقرر الكلي : 118 سا 

	الأغراض :

- وضع المكتسبات في التطبيق يكون في الواقع المهني  

- التكييف مع شروط تمارين المهنة و تنظيم العمل 

- حدد الفوارق بين الطرق المكتسبة و الطرق المستعملة في المؤسسة 




	الأغراض الجزئية
	متابعة التربص

	- يجب أن يتأقلم المتربص مع :

   . ظروف العمل 

   . التجهيزات المستعملة 

- يعمل كممثل بديل مع المهني لإكتساب التقنيات الجديدة 

- ينجز المهام المهنية بكل استقلالية 

- يكتسب المعرفة اللازمة للمخبري الكميائي 
	- زيادة المكون أثناء التربص ( ملزمة )

- دفتر التربص معد بالإشتراك من طرف المكون و الوصي ، يوضح أغراض التكوين و معايير التقييم 

- يكمل هذا الدفتر من طرف الوصي في نهاية التربص 

	طرق التقييم

يسير التقييم إنطلاقا من :

- تحليل المنتوجات المنجزة من طرف المتربص و الموصى بها من طرف الوصي في دفتر التربص

-  عرض حال التربص معد كتابيا مع عرض شفهي 



	ملاحظة : 


التخصص : مخبري كميائي 

و.ن.ت .3 : إنجاز أعمال تحاليل الكمية 

الشروط المادية و التقييم 

	الرقم
	وحدات الـ و.ن.ت
	الوسائل
	مؤشرات التقييم

	و 1.3

و2.3

و3.3
	- التحليل الحجمي 

- تحليل الجاذبية

- التحليل الفيزيائي الكميائي

 
	- المعدات الموجودة و لوحاتها التقنية 

- المواد الكميائية الموجودة و بطاقاتها التقنية 

- الأنماط العملية للتحليل 

- بطاقات و معطيات الأمان (الصانع و الممول )

- جداول المعطيات 

- بنك المعطيات

- البروتوكولات التجريبية 

- المواد الأولية 

- مميزات المواد الأولية و المنتوجات

- التخصيص التقني للمعدات

- التوثيق

- البروتوكولات التجريبية 

- المواد الأولية 

- مميزات المواد الأولية و المنتوجات

- التخصيص التقني للمعدات

- التوثيق
	- المراقبات و التحاليل مضمونة باحترام الترتيبات القانونية للسلامة و الأمان و حماية الأشخاص و المحيط 

- التحاليل المنفذة مضمونة بالنوعية ( بالمرجع و المواصفات ) و في الآجال 

- النتائج المنتظرة

- الإستقلالية في تنفيذ مختلف المراحل المفروضة بالبروتوكول التجريبي 

- النتائج المنتظرة

- الإستقلالية في تنفيذ مختلف المراحل المفروضة بالبروتوكول التجريبي




مـاي 2002





ش.ت.م 





المكتسبات القبلية


السنة 1 ثانوي

















التأهيل  





مسير و منظم 


المخبر  





            المدة في المؤسسة                                118 سا     





و.إ.3     التكفل بإنجاز أعمال التحاليل النوعية                    





و.3.3    التحاليل الفيزيائية – الكيميائية                  201 سا      





و.2.3    تحاليل الجاذبية                                   230 سا      





و.1.3    التحاليل الحجمية                                372 سا      





و . ن . ت  1


تنظيم المخبر





541 سا





و.م        الوحدات المكملة                               81 سا     





            المدة في المؤسسة                                 72 سا





و إ . 1   التكفل بتسيير و تنظيم المخبر                     36 سا





و 3.1     تحضير و تنظيم المصنوعات الزجاجية            55 سا


            و اللواحق





و 1.1    تسيير المواد الكميائية                            198 سا





و.م        الوحدات المكملة                               81 سا     

















المكتسبات القبلية  





السنة الأولى 


ثانوي 





تقديم الوحدة النمطية المؤهلة





و . ن . ت  1





تسيير و تنظيم المخبر  





541 سا





و 2.1     تسيير إشتغال الأجهزة و أدوات القياس        99 سا 





            المدة في المؤسسة                                100 سا     





و.إ.       التكفل بإنجاز أعمال التحاليل النوعية           42 سا 





و.3.2     تحاليل نوعية معدنية                            180 سا





و.2.2     فصل و تنقية الخلائط                          180 سا     





و.م        الوحدات المكملة                               81 سا     





و.1.2     تحديد معايير نقاوة المادة                        120 سا      





التأهيل


 مسير ومنظم المخبر





802 سا





التأهيل 


منجز أعمال التحاليل النوعية 





و.م        الوحدات المكملة                               75 سا     





           المدة في المؤسسة                                 72 سا    





و.إ .1    التكفل بالتسيير و تنظيم المخبر                  36 سا     





و.3.1   تحضير و تنظيم المصنوعات الزجاجية و اللواحق  55 سا





و.2.1    تسيير إشتغال الأجهزة و أدوات القياس        99 سا                               81 سا     





و.1.1     تسيير المواد الكميائية                           198سا     





و . ن . ت  2


إنجاز الأعمال التحليل النوعي 

















التأهيل 


منجز أعمال التحاليل الكمية








1107 سا





و . ن . ت  3


إنجاز أعمال التحاليل الكمية 

















و 2.2     فصل و تنقية الخلائط                           180 سا  





802 سا





و . ن . ت  2





إنجاز أعمال التحليل النوعي   





            المدة في المؤسسة                               100 سا





و إ . 2   التكفل بإنجاز أعمال التحليل النوعي           42 سا


36 سا





و 1.2    تحديد معايير نقاوة المادة                         120 سا





و.م        الوحدات المكملة                               75 سا     

















المكتسبات القبلية  





و.ن.ت.1 





و 3.2     التحليل النوعي المعدني                         285 سا





التأهيل  





منجز أعمال التحليل النوعي   





تقديم الوحدة النمطية المؤهلة





تقديم الوحدة النمطية المؤهلة





و 2.3     تحليل الجاذبية                                   230 سا  





1107 سا





و . ن . ت  3





إنجاز أعمال التحاليل الكمية    





            المدة في المؤسسة                               118 سا





و د . 3  التكفل بإنجاز أعمال التحاليل الكمية           42 سا   


36 سا





و 1.3    التحليل الحجمي                                372 سا





و.م        الوحدات المكملة                               144 سا     

















المكتسبات القبلية  





و.ن.ت.2 





و 3.3     تحليل فيزيائي كميائي                          201 سا





التأهيل  





منجز أعمال التحاليل الكمية   





المسار العام للتكوين النمطي
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13

