الجـمهوريــة الجـزائريـــة الديـمقراطيـــة الـشعبيــة

وزارة التكـويـن و التعليم المـهـنـين
	
المعـهـد الوطـنـي 
للتكــوين المـهنـي  
	مديـرية الإنتـاج التقـني 
     و البيـداغـوجـي



	مرجع التكوين 

مخبــــري




مرجع التكوين


مخبــــــري 


1 - تقديم التخصص :
الشعبة المهنية :

. كيمياء ، مطاط ، مواد بلاستيكية 

تسمية التخصص : 


     . مخبري كميائي

وصف التخصص :

. المخبري الكميائي مهني يمارس وظائفه في المخبر ، و مهمته هي العناية ، تحضير     معدات المخبر  . كما يجري الأعمال البسيطة المتنوعة الخاصة بالمخبر (تحليل تكراري ، قياسات بسيطة ثم تحضير المحلول )

يحرس على تطبيق توصيات الأمان في المخبر 

المهام الأساسية : 



. ترجمة العمليات و التوجيهات الشفهية و الكتابية 



. تصفية و تحليل المواد



. تحضير الخليط



. تنظيف و ترتيب المعدات 



. إعداد بطاقة المراقبة 

2 - التجهيزات و المواد المستعملة :

أ – الأجهزة المستعملة :

. حوض التجفيف  

. مسخنة

. موازين (تحليلية إلكترونية)

. مستضو طيفي 

. ملوان

. مقياس الموصلية 

. مستضو طيفي للهب

. مقياس الحموضة مع أقطاب

. مزاجات مغناطيسية و كهربائية 

. منجرة 

. مفرق

. مكثاف

. مجفف

. سخانات الحوجلات

. مجهر

. محول التيار الكهربائي

. ملزاج

. جهاز التقطير 

. حمام مريم

. ثلاجة

. مضخة على الفارغ

. عالية ملخنة

ب – العدة و اللازمة (اللواحق) :
. مناطيد بعدة أنابيب

.  مناطيد بقعر مسطح

. أواني إرلنمير

. أنابيب الإختبار 

. حوجلة بأنابيب جانبية ويرتز

. حوجلة من البرانز ( للترشيح على الفارغ )

. أقماع

. بوتقة الترشيح و التنجير 

. أسطوانات 

. ألونج

. مبردات ( بالإرتداد ، مكورة ، بسيطة )

. أنواني محجامية 

. ملاعق من الخزف

. مزيتات ، مزيتات ميكراوية 

. مثقفلة ، مكحال 

. ميقت

. محرات

. أقماع ( بسيطة ، قطارة ، بوشنير ، فصل )

. مبلرات

. سدادات ( زجاجية ، مطاطية )

. قنديل بانزير ، قنديل غاز

. مآزر من المطاط

. مرشات

. محامل أنابيب الإختبار ، ثلاثية الأرجل

. ملقط ( ببتوقات ، مور ، ذات برغي ، أنبوب الإختبار )

. خرامة السداد

. ماصات

. أجران من مدق

ج – الكواشف و المواد الكميائية المستعملة :

. الكواشف الكميائية : سائلة و صلبة 

. المحللات : الكحول ، الحوامض ، قاعدة ، ملح ،……
3 – ظروف العمل :


الإضاءة :


. الأكثر استعمالا هي الإضاءة الطبيعية و الإصطناعية

درجة الحرارة :


. درجة الحرارة المحيطة 


الغبار :



. النظافة المطلوبة : تهوية جيدة و تهوية المخبر 

الأخطار المهنية :

*الأخطار الناجمة من المواد الكميائية :


. التسمم بواسطة الإستنشاف


. الحروق


. إلتهاب الجلد ، العيون


. الإنفجار 


. الحريق


. المواد السامة جدا (تبرغل الجلد غير العضوي ، كلور ،……)


. المواد الضارة


. المواد المحدثة للسرطان

*الأخطار الناجمة من الإستعمال :


. حساسية الجلد و التنفس
الإتصالات الإجتماعية :


. العلاقات الداخلية : عمل فردي أو في فريق 


. العلاقة  الخارجية : شخص ثالث ( زبائن ، مؤسسة صناعية )
4 -المتطلبات المهنية :

البدنية : 



. مقاومة وضعية الوقوف 



. القدرة على تأثير الحواس 



. الرشاقة 

القدرات المكتسبة :
  

. حس المبادرة 



. حس التنشيط



. حس الملاحظة



. حس حب الإطلاع
المعيقات :


. حساسية الجلد



. درجة الإبصار ضعيفة 



. إضطراب الأعضاء الحركية و تنسيق الحركة 


5 – مسؤولية العـامل :

المادية :  الأجهزة ، العدة 

. مسؤول عن الوثائق التقنية ( الموضوعة تحت تصرف المخبر )

الأخلاقية :

. الضمير المهني ، الأمانة ، الكتمان ، روح العمل في فريق 


الأمان : 



. الحرص على احترام السلامة و الأمان 

6 – إمكانية الترقية :

. تقني عن طريق التكوين الخاص  

. الإرتقاء إلى المناصب عليا عن طريق الترقية 

 7 –التكوين :


مدة التكوين :


 . 18 شهرا من بينها 02 شهران تربص في المؤسسة 

مستوى التأهيل و تتويج التكوين  :

. مخبري كميائي ( ش ك م III )

شروط القبول :

. متحصل على السنة أولى ثانوي 

. اختبار ، أمتحان بسيكوتقني ، على أساس الشهادة : 9 أساسي


تحليل المهام

المناصب                                                               المهام


                             













تحويل المهام إلى عمليات 

التخصص : مخبري كميائي 

المنصب : م1 : تسيير و تنظيم المخبر 

	تعيين المهام
	العمليات
	التقنيات العملية
	التجهيزات

	م 1.1 

تسيير المواد الكميائية 
	عم 1.1.1 :

- تبين و ميز المواد الكميائية 

عم 2.1.1 :

- ضع المواد الكميائية في القوارير 

عم 3.1.1 : 

- تصفيف و ترتيب المواد الكميائية في مكان خاص و مؤكد

عم 4.1.1 :

- متابعة حالة تخزين المواد الكميائية

 
	- التقنية و القواعد لتعريف المواد الكميائية 

- تقنية صناعة القوارير 

- استيداع المواد الكميائية 

- باستعمال بطاقات التخزين 
	- مجلة و كراسة الزبون

- القارورة

- القطارة 

- قلم رصاص للكتابة على الزجاج

- بطاقة التخزين و سجل 


تحويل المهام إلى عمليات 

التخصص : مخبري كميائي 

المنصب : م1 : تسيير و تنظيم المخبر 

	تعيين المهام
	العمليات
	التقنيات العملية
	التجهيزات

	م 1.2

تسيير اشتغال الأجهزة و أدوات القياس 
	عم 1.2.1 :

- تبين و ميز المعدات 

عم 2.2.1 :

- نفذ تركيب الأدوات و أجهزة القياس

 عم 3.2.1 :

- اضبط الأجهزة و أدوات القياس 

عم 4.2.1 :

- شغل الأدوات و أجهزة القياس 
	- قراءة و ترجمة المخططات و البطاقات التقنية 

- قراءة المخططات و اللوحات التقنية

- التحقق و المعايرة 

- قراءة دليل التعليمات 


	- كتيب المخططات و المنحنيات البيانية لمميزات التجهيزات

- المنشورات التقنية 

- مجلات الممونين

- المخططات و اللوحات التقنية 

- مواد معايرة 

- دلائل التعليمات 




تحويل المهام إلى عمليات 

التخصص : مخبري كميائي 

المنصب : م1 : تسيير و تنظيم المخبر 

	تعيين المهام
	العمليات
	التقنيات العملية
	التجهيزات

	م 3.1 

- تحضير و تنظيم المصنوعات الزجاجية و اللواحق 
	عم1.3.1 :

- نظف المصنوعات الزجاجية و اللواحق

عم 2.3.1 :

- صفف و رتب المصنوعات الزجاجية 


	- يدويا 

- ميكانيكا بالطريق الكميائي

- استودع المصنوعات الزجاجية 


	- المواد الكاشطة

- مرشات

- غاسل مجفف

- المحاليل 

- المنظفات

- مجفف

- رفوف التصفيف


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 

التخصص : مخبر كميائي

المنصب : م 1 : تسيير و تنظيم المخبر 

المهام : م 1.1 : تسيير المواد الكميائية 

	العمليات
	القدرات
	المعارف العامة

	
	المهارات
	المعارف
	

	عم 1.1.1 :

تبين و ميز المواد الكميائية 
	- عرف التسميات المختلفة الممكنة للمادة الكميائية

- تبين و ميز أنواع الصيغ المستعملة لتقديم مادة كميائية 

- عرف المواد الكميائية وفق الصيغ و قواعد المدونات المحددة لها 

- استغل الوسائل الوثائقية التي تعلم عن مميزات المواد الكميائية و المواد المستعملة 

- تبين المعلومات الأساسية لإستعمال المواد الكميائية بطريقة جيدة 
	- مختلف أنواع التسميات للمادة الكميائية

- مختلف أنواع صيغ المادة الكميائية 

- مدونات المواد العضوية و غير العضوية 

- تفحص الوثائق التقنية و مجلات الممونين للمواد و المواد الكميائية 

- الصيغة و الكتلة الجزئية 

- الخصائص الفيزيائية

 . التركيز

 . الإنحلالية

 . الإستقرار
	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 

التخصص : مخبر كميائي

المنصب : م 1 : تسيير و تنظيم المخبر 

المهام : م 1.1 : تسيير المواد الكميائية 

	العمليات
	القدرات
	المعارف العامة

	
	المهارات
	المعارف
	

	عم 2.1.1 :

- ضع المواد الكميائية في القوارير
	- عرف و اختر القارورة المراد استعمالها 
	- مختلف أنواع القوارير ترتيبتها حسب :

1- الطبيعة :

 . من الزجاج

 . من البوليتيلان

2- المميزات الكميائية :

 . المواد الآكلة

 . وقاية المواد من الإشعاع 

3- حسب السعة :

 . حسب الحد و تكرار استعمال المواد الكميائية

 
	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 

التخصص : مخبر كميائي

المنصب : م 1 : تسيير و تنظيم المخبر 

المهام : م 1.1 : تسيير المواد الكميائية 

	العمليات
	القدرات
	المعارف العامة

	
	المهارات
	المعارف
	

	عم 2.1.1 :

- ضع المواد الكميائية في القوارير (تابع)
	- حول كميا المادة الكميائية إلى قارورة 

- عرف و اختر وسائل الإعتلام الأكثر استعمالا 
	- تطبيق تحويل المواد الصلبة أو السائلة إلى وعاء

- الأخطار الملازمة لإستعمال المواد الكميائية 

- وسائل الإعتلام :

 . بطاقة

 . على الحاوية بقلم خاص على العينة 


	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 

التخصص : مخبر كميائي

المنصب : م 1 : تسيير و تنظيم المخبر 

المهام : م 1.1 : تسيير المواد الكميائية 

	العمليات
	القدرات
	المعارف العامة

	
	المهارات
	المعارف
	

	عم 3.1.1 :

- صفف و رتب المواد الكميائية في مكان خاص 

عم 3.1.1 : 

- صفف و رتب المواد الكميائية في مكان خاص


	- تفحص الشروط الأساسية لتصفيف المواد الكميائية

- تحقق من الشروط الأساسية لإستعمال مساحات الإستيداع و تخزين المواد الكميائية 

- اختر و نفذ طريقة الترتيب للمواد الكميائية في مساحات التصفيف 


	- الشروط لتصفيف المواد الكميائية 

- الخطر الخاص بالمواد الكميائية و استعمالها 

- الأنماط لتحضير و تجهيز مساحات الإستيداعه و تخزين المواد الكميائية 

- الأخطار الناجمة عن تخزين المواد الكميائية 

- الأنماط لتصفيف المواد الكميائية 


	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 

التخصص : مخبر كميائي

المنصب : م 1 : تسيير و تنظيم المخبر 

المهام : م 1.1 : تسيير المواد الكميائية 

	العمليات
	القدرات
	المعارف العامة

	
	المهارات
	المعارف
	

	عم 4.1.1 :

تابع حالة تخزين المواد الكميائية 
	- اقرأ و ترجم بطاقة التصديق

- املأ بطاقة الجرد

- املأ بطاقة التخزين و قدر الإحتياطات من المواد الكميائية


	- طرق الجرد و تسيير المواد الكميائية 
	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 

التخصص : مخبر كميائي

المنصب : م 1 : تسيير و تنظيم المخبر 

المهام : م 2.1 : تسيير اشتغال الأجهزة و أدوات القياس  

	العمليات
	القدرات
	المعارف العامة

	
	المهارات
	المعارف
	

	عم 1.2.1 :

-تبين و ميز المعدات 
	- تبين و فرق بين الأجهزة و أدوات القياس الأساسية 

- ميز التخصيصات الأساسية لجهاز أو أداة القياس 
	-أجهزة تصلح لـ :

 . تمييز المادة

 . إعداد و تركيز 

- دراسة مميزات جهاز القياس 

- متغيرات مقاسة 

- قيمة نهائية قابلة للقياس 

- أنماط الملصقات 

- ميدان التطبيق 


	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 

التخصص : مخبر كميائي

المنصب : م 1 : تسيير و تنظيم المخبر 

المهام : م 2.1 : تسيير اشتغال الأجهزة و أدوات القياس

	العمليات
	القدرات
	المعارف العامة

	
	المهارات
	المعارف
	

	عم 2.2.1 :

-نفذ تركيب الأدوات و أجهزة القياس 

عم 3.2.1 :

- اضبط الأجهزة و أدوات القياس 
	- اقرأ الرسم الإعدادي و مخطط التركيب 

- اختر الأنماط أو قطع التركيب 

- نفذ التركيب

- تحقق من تركيب الجهاز أو الأداة 

- تحقق من الإشتغال الجيد للقطع المتحركة

- تحقق من كتامة الحشوات و المجاري 

- عاير الأجهزة و أدوات القياس 


	- قراءة و ترجمة اللوحات التقنية 

- اللوحات التقنية المرافقة للأجهزة و أدوات القياس 

- التكنولوجية و المميزات التقنية للأجهزة 

- تقنيات التحقق

- تقنيات التحقق

- تقنيات المعايرة 


	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 

التخصص : مخبر كميائي

المنصب : م 1 : تسيير و تنظيم المخبر 

المهام : م 3.1 : تحضير و تنظيم المصنوعات الزجاجية و اللواحق 

	العمليات
	القدرات
	المعارف العامة

	
	المهارات
	المعارف
	

	عم 1.3.1 :

- نظف المصنوعات الزجاجية و اللواحق
	- عرف معدات المخبر التي يجب تنظيفها 


	- ترتيب المعدات التي يجب تنظيفها :

1- المصنوعات الزجاجية 

 - المواصفة

 - المدرجة

 - المعايرة

 - بحشوة مصقولة 

2- مجموعة الحاويات :

 - بلاستيكية 

 - زجاجية 

 - من البارسولان

3- معدات الإستعمال 

 - ملاقط 

 - الملاوق

 
	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 

التخصص : مخبر كميائي

المنصب : م 1 : تسيير و تنظيم المخبر 

المهام : م 3.1 : تحضير و تنظيم المصنوعات الزجاجية و اللواحق

	العمليات
	القدرات
	المعارف العامة

	
	المهارات
	المعارف
	

	عم 1.3.1 :

- نظف المصنوعات الزجاجية و اللواحق
	- عرف أنواع الأوساخ المراد إزالتها
	- دراسة الأنواع و أشكال  الأوساخ : 

1- رواسب أو الشوائب العالقة

 - القابلة في الذوبان في الماء الصابوني 

 - القابلة للذوبان في المحلل الخاص

 - المتبخر في درجة حرارة عالية 

 - المحروقات 

2- مواد المعكوسة 

 - صلبة 

 - سائلة
	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 

التخصص : مخبر كميائي

المنصب : م 1 : تسيير و تنظيم المخبر 

المهام : م 3.1 : تحضير و تنظيم المصنوعات الزجاجية و اللواحق

	العمليات
	القدرات
	المعارف العامة

	
	المهارات
	المعارف
	

	عم 1.3.1 :

- نظف المصنوعات الزجاجية و اللواحق

(تابع)
	-عرف المحاليل الأساسية و المواد المنظفة 

- عرف و اختر تقنية التنظيف الخاصة 
	. دراسة المحاليل المنظفة الأكثر إستعمالا 

 - الماء

 - الماء المحمض

 - محلل المائي القاعدي 

 - محلل الأملاح غير العضوية 

 - صابون 

 - منظفات

 - محاليل عضوية 

 - بعض الكاشطات 

 - محاليل سلفو مغناطيسية 

. تقنيات التنظيف :

 - يدويا 

 - باللهب

 - في فرن بدرجة حرارة عالية

 - بالآلة

 - بالصوت الفوقي 

 - بالتعقيم 
	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 

التخصص : مخبر كميائي

المنصب : م 1 : تسيير و تنظيم المخبر 

المهام : م 3.1 : تحضير و تنظيم المصنوعات الزجاجية و اللواحق

	العمليات
	القدرات
	المعارف العامة

	
	المهارات
	المعارف
	

	عم 2.3.1 :

- صفف و رتب  المصنوعات الزجاجية 
	- عرف مواعين المخبر و المصنوعات الزجاجية 

- ضع و رتب المصنوعات الزجاجية 
	- المصنوعات الزجاجية المألوفة و المدرجة 

- ترتيب المصنوعات الزجاجية حسب :

 - السعة

 - الصنف

- الأمان :

 - الإحتياطات المتخذة أثناء استعمال زجاج بيركس 


	


تحويل المهام إلى عمليات 

التخصص : مخبري كميائي 

المنصب : م2 : إنجاز أعمال التحليل النوعي  

	تعيين المهام
	العمليات
	التقنيات العملية
	التجهيزات

	م 1.2 :

- تحديد معايير نقاوة المادة 
	عم 1.1.2 :

- حدد كثافة الصلب أو السائل 

عم 2.1.2 :

- حدد لزوجة السائل

عم 3.1.2 :

- حدد نقطة الإنصهار  
	- الوزنة 

- قراءة مقياس الكثافة 

- استعمال و قراءة المكسر 

- استعمال 

و قراءة المكسر  

 
	- ميزان روبيرفال

- علبة الغيارات 

- شارة التعليم 

- مثقلة 

- مقياس الكثافة 

- قوارير مدرجة 

- مخبرات 

- مقياس الكثافة 

- المكسر 

- منضدة كيفلير 

- كتلة ماكين 

- أنبوب شعري 

- محرار

- طريقة الأنبوب الشعري 

- قراءة منضدات الساخنة 

- قنديل بنسون 


تحويل المهام إلى عمليات 

التخصص : مخبري كميائي 

المنصب : م2 : إنجاز أعمال التحليل النوعي
	تعيين المهام
	العمليات
	التقنيات العملية
	التجهيزات

	م 1.2 :

- تحديد معايير نقاوة المادة (تابع)
	عم 4.1.2 :

- حدد نقطة الإنصهار

عم 5.2.1 :

- حدد نقطة الغليان 

 
	- طريقة الأنبوب الشعري 

- قراءة المنضدة المسخنة

- طريقة إميش

- تقطير مجزأ


	- منضدة كوفلير

- كتلة ماكين

- أنبوب شعري 

- محرار 

- قنديل بينسون

- أعمدة التقطير 

- مقياس الغليان

- المبردات

- الحوجلات 

- مقاومة كهربائية 

- مسخنات الحوجلة 

- الصفيحات المسخنة 




تحويل المهام إلى عمليات 

التخصص : مخبري كميائي 

المنصب : م2 : إنجاز أعمال التحليل النوعي

	تعيين المهام
	العمليات
	التقنيات العملية
	التجهيزات

	م 2.2 :

- فصل و تنقية الخلائط 
	عم 1.2.2 :

- افصل خليط صلب سائل

عم 2.2.2 :

- افصل السوائل الضارة
	- الترسيب

- تفريق بالطرد المركزي 

- ترشيح

- تقطير بسيط و مجزأ و تحت ضغط منخفض
	- مبعدة عن المركز

- مضخة على الفارغ 

- مصاف

- بوتقات 

- أقماع

- حوجلات

- إناء محجامي

- أنابيب الإختبار للمبعدة عن المركز 

- أجهزة التقطير 

- أعمدة التقطير 

- المبردات

- مضخات على الفراغ

- تجهيز

- محرات

- حوجلات ذات أنابيب

- سخان الحوجلة 

- قنديل بينسون

	ملاحظات : لفصل السوائل غير الضارة نستعمل كذلك تقنية التصفيق و الطرد عن المركز 


تحويل المهام إلى عمليات 

التخصص : مخبري كميائي 

المنصب : م2 : إنجاز أعمال التحليل النوعي

	تعيين المهام
	العمليات
	التقنيات العملية
	التجهيزات

	م 2.2 :

- فصل و تنقية الخلائط (تابع)

م 3.2 :

- تحليل نوعي معدني  
	عم 3.2.2 :

- افصل المواد بواسطة محلل

عم 4.2.2 :

- تنقية مركب صلب 

عم 1.3.2 :

- حضر صلب للتحليل 

عم 2.3.2 :

- نفذ الإختبارات الأولية للتحليل 
	- استخلاص

- تصفيق

- بلورة 

- سحق

- قياس نسبة الحبيبات

- تكليس على الفحم 
	- جهاز سوكهات

- أنبوبة التصفيق

- إناء محجمي 

- مبلرة 

- أجران من :

 . البارسولان

 . الزهر

 . أغات

 . جهاز

 . غربال

 . غرابيل مختلفة الأقطار 

- حملاج

- قنديل بينسون




ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 

التخصص : مخبر كميائي

المنصب : م 2 : إنجاز أعمال التحليل النوعي  

المهام : م 1.2 : تحديد معايير نقاوة المادة  

	العمليات
	القدرات
	المعارف العامة

	
	المهارات
	المعارف
	

	عم 1.1.2 :

- حدد كثافة صلب أو سائل 


	- عرف و اختر المعدات اللازمة لتحديد الكثافة 

- أوزن كتلة الجسم الصلب و كتلة الماء الذي يحتوي حجم الجسم الصلب 

- أعد كثافة الجسم الصلب 

- قس كثافة صلب بواسطة مثقلة 

- قس كثافة صلب بواسطة مقياس الكثافة 
	-تكنولوجية :

 . موازين روبيرفال

 . مثقلة

 . مقياس الكثافة 

- تقنية الوزن بواسطة ميزان روبيرفال 

- تطبيق العلاقة بين الكثافة و اختلاف الكتلة 

- تطبيق استعمال المثقلة

- تطبيق استعمال  مقياس الكثافة  


	* فيزياء :

- وحدات القياس في النظام العالمي 

- الكتلة و ثقل الجسم 

- دراسة القوى و العزم 

* رياضيات :

- النسبة و التناسب

- النسبة المتوسطة 

* فيزياء :

- حساب الخطأ 

* رياضيات :

- النسبة و التناسب

* فيزياء :

- حساب الخطأ 



ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 

التخصص : مخبر كميائي

المنصب : م 2 : إنجاز أعمال التحليل النوعي  

المهام : م 1.2 : تحديد معايير نقاوة المادة  

	العمليات
	القدرات
	المعارف العامة

	
	المهارات
	المعارف
	

	عم 2.1.2 :

- حدد لزوجة السائل 

عم 3.1.2 :

- حدد معامل إنكسار المادة 
	- عرف و اختر الملزاج المراد استعماله 

- نفذ تركيب الملزاج 

- استعمل ملزاج و قس لزوجة السائل 

- عرف و اختر المكسر المراد استعماله 

- استعمل المكسر 

- حدد معامل الإنكسار 
	* تكنولوجية :

- الملزجات 

- رسم تخطيطي أو نمط التركيب 

- النمط العملي و مراحل قياس اللزوجة حسب الملزاج المستعمل 

- تكنولوجية المكاسر 

- تطبيق استعمال المكاسر 

- النمط العملي لتحديد معامل الإنكسار 


	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 

التخصص : مخبر كميائي

المنصب : م 2 : إنجاز أعمال التحليل النوعي  

المهام : م 1.2 : تحديد معايير نقاوة المادة  

	العمليات
	القدرات
	المعارف العامة

	
	المهارات
	المعارف
	

	عم 4.1.2 :

حدد نقطة الإنصهار 
	- عرف و اختر المعدات

- نفذ تركيب جهاز الإنصهار حسب طريقة إميش 

- نق المادة الصلبة 

- اقرأ درجة حرارة الإنصهار عند ظهور سائل السطح الهلالي 

- عاير منضدة مسخنة 

- مسخن كوفلير

- قس درجة حرارة الإنصهار بواسطة منضدة مسخنة لكوفلير


	- تكنولوجية و مميزات :

 . المحرات 

 . المنضدات المسخنة 

 . الأنابيب الشعيرية 

 . أنابيب تيال

- قراءة و ترجمة رسم تخطيطي التركيب 

- تطبيق سحق المادة 

- طريقة إميش (أو الأنبوب الشعري)

- نمط المعايرة 

- تطبيق استعمال المنضدات المسخنة لكوفلير 
	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 

التخصص : مخبر كميائي

المنصب : م 2 : إنجاز أعمال التحليل النوعي  

المهام : م 1.2 : تحديد معايير نقاوة المادة  

	العمليات
	القدرات
	المعارف العامة

	
	المهارات
	المعارف
	

	عم 5.1.2 :

حدد نقطة الغليان
	- عرف و اختر المعدات 

- نفذ التركيب لتحديد نقطة الغليان حسب طريقة إميش 

- اقرأ درجة حرارة الغليان على مقياس الغليان

- نفذ تركيب مقياس الغليان

- حدد نقطة الغليان بواسطة مقياس الغليان 


	- تكنولوجية و مميزات :

 . مقياس الغليان

 . الأنابيب الشعرية 

 . وسائل التسخين

 . محرارات (محارير)

- قراءة و ترجمة رسم تخطيطي التركيب

- طريقة إميش (أو الأنبوب الشعري)

- قراءة و ترجمة رسم تخطيطي التركيب 

- تطبيق استعمال مقياس الغليان
	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 

التخصص : مخبر كميائي

المنصب : م 2 : إنجاز أعمال التحليل النوعي  

المهام : م 2.2 : فصل و تنقية الخلائط 

	العمليات
	القدرات
	المعارف العامة

	
	المهارات
	المعارف
	

	عم 1.2.2 :

افصل خليط صلب – سائل 
	- عرف و اختر معدات الفصل 

- نفذ تصفيق خليط صلب-سائل

- نفذ الطرد المركزي لخليط صلب-سائل

- نفذ تركيب التصفية البسيطة و على الفارغ 

- نفذ التصفية البسيطة و على الفارغ لفصل خليط صلب – سائل 


	-تكنولوجية و مميزات :

 . الطاردة عن المركز

 . مضخات على الفارغ 

 . المرشحات 

 . أقماع الترشيح 

-تطبيق التصفيف 

-تطبيق الطرد المركزي 

-قراءة رسم تخطيطي التركيب للتصفية البسيطة و على الفارغ 

-تقنيات التصفية البسيطة و على الفارغ 
	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 

التخصص : مخبر كميائي

المنصب : م 2 : إنجاز أعمال التحليل النوعي  

المهام : م 2.2 : فصل و تنقية الخلائط 

	العمليات
	القدرات
	المعارف العامة

	
	المهارات
	المعارف
	

	عم 2.2.2 :

افصل السوائل الضارة 
	- عرف و اختر المعدات لمواجهة التقطير .

 . بسيطة

 . مجزأة

 . تحت الضغط المنخفض

 . بالسحب ببخار الماء
	- تكنولوجية و مميزات :

- تقنيات :

 . الوصلات 

 . محجلات التقطير

 . أعمدة التقطير 

 . مبردات

- وسائل التسخين

 . مسخن المحجلة 

 . قنديل بينسون 

 . مقومات كهربائية 

- المقطرات :

 . (أو أجهزة التقطير )

- مضخات على الفارغ 


	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 

التخصص : مخبر كميائي

المنصب : م 2 : إنجاز أعمال التحليل النوعي  

المهام : م 2.2 : فصل و تنقية الخلائط 

	العمليات
	القدرات
	المعارف العامة

	
	المهارات
	المعارف
	

	عم 2.2.2 :

افصل السوائل الضارة

(تابع)
	- اختر نمط التقطير :

 . بسيط

 . مجزأ

 . أو تحت الضغط المنخفض

 . بواسطة سحب بخار الماء

- انجز تركيب التقطير :

 . بسيط

 . مجزأ

 . تحت الضغط المنخفض

 . سحب بخار الماء
	- المميزات الفيزيائية و الكميائية للخليط المراد تقطيره 

- قراءة و ترجمة رسم تخطيطي التركيب 
	- فيزياء :

 . مفهوم الضغط

 . مفهوم درجة   الحرارة ، طاقة

 . القانون المتعلق بالغاز 


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 

التخصص : مخبر كميائي

المنصب : م 2 : إنجاز أعمال التحليل النوعي  

المهام : م 2.2 : فصل و تنقية الخلائط 

	العمليات
	القدرات
	المعارف العامة

	
	المهارات
	المعارف
	

	عم 3.2.2 :

فصل مادة بواسطة محلل خاص 
	- عرف و اختر المعدات المخصصة للإستخلاص

- اختر المحلل الملائم 

- انجز تركيب مستخلص سوهلي 

- نفذ الإستخلاص بواسطة مستخلص 

(على سبيل المثال جهاز سوهلي)

-نفذ الإستخلاص بواسطة أنبوبات الحذف (طريقة كريغ)


	- تكنولوجية و مميزات :

 . مستخلصات سوهلي

 . أنبوبات الحذف

- المحللات العضوية و غير العضوية 

- قراءة و ترجمة رسم تخطيطي التركيب

- تقنية الإستخلاص و التصفيف 

- دراسة طريقة كريغ 
	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 

التخصص : مخبر كميائي

المنصب : م 2 : إنجاز أعمال التحليل النوعي  

المهام : م 2.2 : فصل و تنقية الخلائط 

	العمليات
	القدرات
	المعارف العامة

	
	المهارات
	المعارف
	

	عم 4.2.2 :

نق مركب صلب 
	- اختر المحللات و الماصات

- انجز محلل مشبع على الساخن 

- عالج المحلل المشبع بواسطة ماص (مثال :فحم الحيوان )

- صف المحلل على الساخن لإزالة الماص و الرواسب العقيدة 

- بلر المادة المحلة بالتبريد 


	- المحللات العضوية و المعدنية 

- الماصات

- دراسة تغير الذوبانية بدرجة الحرارة 

- درجة نقاوة الذوبانية و مادة الذوبانية 

- المادة المشبعة 

- تقنيات التبريد البطئ و السريع 


	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 

التخصص : مخبر كميائي

المنصب : م 2 : إنجاز أعمال التحليل النوعي  

المهام : م 3.2 : التحليل النوعي المعدني  

	العمليات
	القدرات
	المعارف العامة

	
	المهارات
	المعارف
	

	عم 1.3.2 :

حضر مادة صلبة من أجل التحليل
	- عرف واختر المعدات اللازمة لتحضير المادة الصلبة 

- اختر وسائل السحق الملائمة
	- تكنولوجية و مميزات :

 . وسائل السحق 

 . مدقات

 . السحاقات

- وسائل الغربلة :

 . غربال

 . مغربل

- وسائل الوزنة :

 . ميزان

- المميزات الفيزيائية :

 . صلابة المادة الصلبة 

 . درجة النعومة المكتسبة 


	 


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 

التخصص : مخبر كميائي

المنصب : م 1 : تسيير و تنظيم المخبر 

المهام : م 3.2 : التحليل النوعي المعدني

	العمليات
	القدرات
	المعارف العامة

	
	المهارات
	المعارف
	

	عم 1.3.2 :

حضر مادة صلبة للتحليل (تابع)
	- اسحق و دق الصلب بالمدق

- استعمل مغربل

- زن محتوى كل غربال

- ترجم النتائج على شكل بياني  

- حلل البياني المتحصل عليه
	- تطبيق السحق بواسطة المدق

- تطبيق استعمال المغربلات

- تقنية الوزنة

- دراسة نسبة الحبيبات 
	- رياضيات :

 . دراسة الدوال

 . النسبة و التناسب 


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 

التخصص : مخبر كميائي

المنصب : م 1 : تسيير و تنظيم المخبر 

المهام : م 3.2 : التحليل النوعي المعدني

	العمليات
	القدرات
	المعارف العامة

	
	المهارات
	المعارف
	

	عم 3.3.2 :

نفذ الإختبارات الأولية للتحليل
	- كلس المادة الصلبة على الفحم بكاربونات الصوديوم
- ترجم نتائج التكييس

- نفذ اختبار تلوين اللهب

- ترجم ملاحظات تلوين اللهب 


	- تطبيق استعمال الحملاج

- العلاقة بين المعادن المحتمل وجودها و الظواهر التي تنتج خلال التكييس 

- تقنيات تلوين اللهب 

- العلاقة بين تلوين اللهب و احتمال وجود المعادن 
	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 

التخصص : مخبر كميائي

المنصب : م 1 : تسيير و تنظيم المخبر 

المهام : م 3.2 : التحليل النوعي المعدني

	العمليات
	القدرات
	المعارف العامة

	
	المهارات
	المعارف
	

	عم 3.3.2 :

أعد التركيب الكميائي للمادة المراد تحليلها 
	- اختر المحللات لوضع المادة الصلبة في المحل 

- ضع المادة الصلبة في المحل حسب النمط العملي الخاص 

- ابحث بانتظام عن حسب إشارات الأنماط العملية 

- ابحث بانتظام عن الأيونات حسب إشارات الأنماط العملية

- استنتج المركب الكميائي للمادة المراد تحليلها 
	- ترتيب الأملاح و الأكسيدات حسب دوبانيتها :

 . في الماء 

 . في الحمض

 . في الماء الملكي 

- دراسة الأنماط العملية للإنحلال :

. في الماء 

 . في الحمض

 . في الماء الملكي

- دراسة الأنماط العملية للبحث عن المهبطيات I ، II ، III ، IV ، V  مجموعات 

- دراسة الأنماط العملية للبحث عن أيونات I ، II ، III ، V
- مقارنة المهبطيات و الأنيونات 
	


تحويل المهام إلى عمليات 

التخصص : مخبري كميائي 

المنصب : م3 : إنجاز أعمال التحليل الكمي  

	تعيين المهام
	العمليات
	التقنيات العملية
	التجهيزات

	م 1.3 :

التحليل الحجمي 


	عم 1.1.3 :

- قس حجم العينة بواسطة الأداة الخاصة 

عم 2.1.3 :

- تحقق من سعة أوعية القياس 

 
	- ملأ و قراءة  أداة القياس 

- معايرة


	- مزتية

- ماصات

- عدادات الغاز

- أسطوانة مدرجة 

- حوجلات معايرة و مدرجة 

- ميزان ، عيارات

- محرات

- طارحات

- ماصات لمعايرة المزيتات 

- أواني محجمية 

- أواني 




تحويل المهام إلى عمليات

التخصص : مخبري كميائي 

المنصب : م3 : إنجاز أعمال التحليل الكمي  

	تعيين المهام
	العمليات
	التقنيات العملية
	التجهيزات

	م 1.3 :

تحليل محجمي (تابع)
	عم 3.1.3 :

- اصنع المحللات المعنونة

عم 4.1.3 :

- حدد درجة المادة بالمحلل 


	- الوزنة 

- الإنحلال و الخض

- التخفيف

- معايرة حجمية 
	- ديرلنميير 

 . أسطوانات 

 . ملاعق من البوسولان

 . فيكسنال

 . ماصات مدرجة

 . خضاضات

 . موازين تحليلية

- قارورة إناء محجمي 

- حوجلات معايرة

- ماصة مدرجة و معايرة 

- مزيتات 

- إيرلنمايير 

- الطارحات

- خضاضات

- أسطوانة مدرجة 

- ورق PH
- ملاقط معدني 




تحويل المهام إلى عمليات 

التخصص : مخبري كميائي 

المنصب : م3 : إنجاز أعمال التحليل الكمي  

	تعيين المهام
	العمليات
	التقنيات العملية
	التجهيزات

	م 2.3 :

التحليل الطبيبي 

م 2.3 :

تحليل الجاذبية 
	عم 1.2.3 :

- زن وحل عينة الإختبار

عم 2.2.3 :

- اجمع و عالج المترسب

عم 3.2.3 :

- حدد النسبة المئوية للعنصر المراد معايرته 


	- وزنة صحيحة

- حل

- الترسيب

- التصفية

- الغسل

- التجفيف

- التكليس 

- وزنة المترسب المفحم

- حساب  
	- ميزان بذراع مزدوج و بسيط الكفة

- ميزان نصف تحليلي

- ميزان تحليلي

- ميزان إلكتروني رقمي 

- محمل مضاد الإهتزاز 

- زجاج ساعة و ميزان المواد

- ملاوق

- المصافي

- المصاصات

- مضخات على الفارغ

- نفير مائي

- مجفف

- فرن

- مجففات 

- ميزان الدقة (ميزان تحليلي)


تحويل المهام إلى عمليات 

التخصص : مخبري كميائي 

المنصب : م3 : إنجاز أعمال التحليل الكمي  

	تعيين المهام
	العمليات
	التقنيات العملية
	التجهيزات

	م 2.3 :

التحليل الفيزيائي الكميائي 
	عم 1.3.3 : 

- عاير إلكترونيا مادة بالمحل 

عم 2.3.3 :

- عاير المادة بدراسة تغير الموصلية 

 
	- قياس الجاذبية الكترونيا

- معايرة بالموصلية 

 
	- إلكترودات 

- آمبير متر 

- فولت متر 

- ريوستات

- محول التيار (أو مركم)

- مقياس الموصلية 

- إلكترودات 

- حوجلة معايرة

- مصاصات مدرجة 

- أقماع

- قوارير إناء محجمي 

- مزيتات 

- خضاض مغناطيسي 

- مقياس الحموضة 

- إلكترودات مختلطة 




تحويل المهام إلى عمليات 

التخصص : مخبري كميائي 

المنصب : م3 : إنجاز أعمال التحليل الكمي  

	تعيين المهام
	العمليات
	التقنيات العملية
	التجهيزات

	م 2.3 :

التحليل الفيزيائي الكميائي (تابع)
	عم 3.3.3 :

- عاير مادة بدراسة تغير الـ PH
عم 4.3.3 :

- عاير أيون معدني ملون 

عم 5.3.3 :

- عاير الأيون K+ ، 

Na+ في متوسط مضواء اللهب
	- مقياس الحموضة 

- معايرة ملوانية و مستضو طيفي 

- مضوائية اللهب
	- خضاض مغناطيسي ملون 

- مستضو طيفي 

- مزيتات

- ملاوق

- حوجلات معايرة 

- أنبوب أو حوض الملوان

- مستضو طيفي للهب 

- حوجلات معايرة المضواء 

- ميزان تحليلي 

- وعاء تبخير زجاجي 

- أقماع

- مزيتات 




تحويل المهام إلى عمليات 

التخصص : مخبري كميائي 

المنصب : م3 : إنجاز أعمال التحليل الكمي
	تعيين المهام
	العمليات
	التقنيات العملية
	التجهيزات

	م 1.3.3 :

عاير إلكترونيا مادة بالمحل
	- عرف و اختر النعدات اللازمة لتحليل الجاذبية إلكترونيا 

- حضر الإلكترودات للتحليل 

- انجز تركيب التحليل قياس الجاذبية إلكترونيا 

- نفذ تحليل قياس الجاذبية 

- احسب تركيز العنصر المراد معايرته
	- تكنولوجية و مميزات :

 . الفوات متر 

 . الآمبير متر

 . الإلكترودات 

- النمط لتحضير الإلكترودات

- رسم تخطيطي التركيب 

- النمط العملي للتحليل 

- علاقة حساب قياس الجاذبية إلكترونيا 


	- السلامة والأمان :

 . أخطار الكهرباء

- رياضيات :

 . حساب النسب

- فيزياء :

 . الإلكتروليز

 . التيار الكهربائي

 . التيار المستمر و المتناوب 

 . قوانين الدارات 


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 

التخصص : مخبر كميائي

المنصب : م 3 : إنجاز أعمال التحليل الكمي  

المهام : م 1.3 : التحليل الحجمي  

	العمليات
	القدرات
	المعارف العامة

	
	المهارات
	المعارف
	

	عم 1.1.3 :

قس حجم عينة بواسطة أداة خاصة 
	- عرف و اختر أداة لقيلس الحجم 

- استعمل الأدوات لقياس الأحجام 

- حدد حجم العينة و قدر هامش الخطأ 
	- تكنولوجية و مميزات :

 . المصاصات 

 . القطارات 

 . الأسطوانات المدرجة 

 . الأجهزة لقياس أحجام الغاز 

- تطبيق الملأ و تفريغ :

 . المصاصات 

 . القطارات 

 . التقنيات لتعديل عداد الغاز 

- تطبيق التفريغ من إناء إلى إناء آخر للعينة في أداة القياس 

- قراءة الحجم عل آداة القياس 

- حساب الخطأ المطابق للأداة و مستعملها  


	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 

التخصص : مخبر كميائي

المنصب : م 3 : إنجاز أعمال التحليل الكمي  

المهام : م 1.3 : التحليل الحجمي  

	العمليات
	القدرات
	المعارف العامة

	
	المهارات
	المعارف
	

	عم 2.1.3 :

تحقق من سعة أوعية القياس 
	- قس درجة الحرارة بواسطة المحر 
- زن كتلة الوعاء فارغا و مملوء بالماء المقطر 

- اقرأ و ترجم جداول المعايرة لأوعية القياس 

- حدد الحجم الحقيقي للوعاء 

- استعمل مصاصة المعايرة لمعايرة قطارة 
	- تكنولوجية و مميزات :

. المحرات 

- تقنية الوزنة 

- النمط لحساب الحجم الحقيقي لوعاء القياس باستعمال جداول المعايرة 

- النمط العملي لمعايرة القطارات 


	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 

التخصص : مخبر كميائي

المنصب : م 3 : إنجاز أعمال التحليل الكمي  

المهام : م 1.3 : التحليل الحجمي  

	العمليات
	القدرات
	المعارف العامة

	
	المهارات
	المعارف
	

	عم 3.1.3 :

اصنع المحللات المعنونة 
	- عرف نوع المحلل أو الخليط المراد تحضيره

- عرف مميزات المواد التي تشكل المحل أو الخليط 

- فرق الأساليب المختلفة للتعبير عن المحلل أو الخليط 
	- مختلف أنواع الخلائط :

 . خليط سائل

 . خليط صلب

 . خليط متجانس

 . خليط متغاير 

 . خليط غرواني 

- مميزات و خصائص :

 . الحوامض ، القاعدة 

 . مخفضات الأكسدة 

 . المحلل

 . الأملاح

- مختلف أنواع التركيز :

 . تركيز كتلي 

 . تركيز عادي % كتلي 


	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 

التخصص : مخبر كميائي

المنصب : م 3 : إنجاز أعمال التحليل الكمي  

المهام : م 1.3 : التحليل الحجمي  

	العمليات
	القدرات
	المعارف العامة

	
	المهارات
	المعارف
	

	عم 3.1.3 :

اصنع المحللات المعنونة 
	- فرق المتطلبات لتحضير المحللات حسب الحالة :

I – المحلول صلب :

1- عرف درجة نقاوة الكواشف

2- اختر المحلل لحل المادة الصلبة (المحلول)

3- حدد كمية المحلول المرد حله

4- زن الكمية المحددة للمحلول

5- حل المحلول في المحل

6- عدل الحجم مع القطارة 

II – المحلول سائل :

1- اقرأ و ترجم ملصقة المحلل المركز

2- احسب التخفيف المراد إنجازه

3- أخذ حجم بواسطة مصاصة مدرجة 

4- نفذ التخفيف 

III – إنطلاقا من …
استعمل …… لتحضير محلل معير 
	- دراسة نوعية و كمية المحللات

- تقنية الوزنة

- تقنية الحل

- دراسة نوعية و كمية المحللات

- التقنيات لأخذ المحللات المركزة 

- تقنيات الحل

- الأخطار الملازمة لإستعمال المواد الكميائية 

- تطبيق استعمال 
	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 

التخصص : مخبر كميائي

المنصب : م 3 : إنجاز أعمال التحليل الكمي  

المهام : م 1.3 : التحليل الحجمي  

	العمليات
	القدرات
	المعارف العامة

	
	المهارات
	المعارف
	

	عم 4.1.3 :

حدد درجة المادة بالمحلل
	- عرف و ميز مختلف أنواع التفاعلات الكميائية 

- عرف الوسائط المؤثرة على تحرك التفاعل الكميائي 

- اختر الإجراء التفاعلي الذي يسمح بإنجاز التحليل الحجمي 
	- أنواع و مميزات مختلف أنواع التفاعلات الكميائية 

- دراسة تأثير :

 . طبيعة الكاشفات

 . تركيز الكاشفات

 . درجة الحرارة 

 . وجود وسيط على تحرك التفاعل الكميائي 

- دراسة التفاعلات :

 . التعادل

 . أكسدة تحويلية 

 . تكوين المركبات 


	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 

التخصص : مخبر كميائي

المنصب : م 3 : إنجاز أعمال التحليل الكمي  

المهام : م 1.3 : التحليل الحجمي  

	العمليات
	القدرات
	المعارف العامة

	
	المهارات
	المعارف
	

	عم 4.1.3 :

حدد درجة المادة بالمحلل (تابع )
	- اختر التقنية الخاصة لإنجاز التحليل الحجمي 

- عرف و اختر المعدات اللازمة لإنجاز تعبير حجمي 

- انجز تركيب التعبير الحجمي 

- نفذ التحليل الحجمي حسب النمط  العملي المخصص 
	- تقنيات التحليل الحجمي :

 . معايرة حمضية

 . معايرة تركيبية 

- تكنولوجية و مميزات :

 . القطارات

 . المصاصات

 . ورق PH
 . الطارحات 

- رسم تخطيطي التركيب 

- الأنماط العملية للتحليل الحجمي 

- العلاقات المعادلة 


	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 

التخصص : مخبر كميائي

المنصب : م 3 : إنجاز أعمال التحليل الكمي  

المهام : م 2.3 : التحليل الحبيبي  

	العمليات
	القدرات
	المعارف العامة

	
	المهارات
	المعارف
	

	عم 1.2.3 :

زن و حلل عينة الإختبار 

عم 2.2.3 :

اجمع و عالج المترسب 
	- عرف و اختر نوع ميزان المراد استعماله 

- اختر و استعمل ميزان المادة أو زجاج ساعة 

- نفذ وزنة عينة الإختبار 

- اختر المحلل الذي يحل عينة الإختبار 

- حلل عينة الإختبار

- فرق و اختر الإجراء التفاعلي الذي يسمح بإنجاز التحليل الجاذبي 

- اختر التقنية الخاصة لإنجاز التحليل الجاذبي 

- عرف و اختر  المعدات اللازمة 


	- تكنولوجية و مميزات :

 . تطبيق استعمال زجاج الساعات و موازين المادة 

 . تقنية الوزنة 

 . المحللات العضوية و المعدنية 

 . تقنية الوزنة 

- تفاعلات الترسب و شروط إنجازها الجاذبي 

- دراسة الجاذبية 

- تكنولوجية و مميزات :

 . المرشحات

 . الطارحات 


	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 

التخصص : مخبر كميائي

المنصب : م 3 : إنجاز أعمال التحليل الكمي  

المهام : م 2.3 : التحليل الحبيبي

	العمليات
	القدرات
	المعارف العامة

	
	المهارات
	المعارف
	

	عم 2.2.3 :

اجمع و عالج المترسب (تابع)

عم 3.2.3 :

حدد النسبة المئوية للعنصر المراد معايرته
	- استعمل المعدات

- حضر المترسب حسب النمط العملي المختار

- صف و اغسل المترسب 

- جفف و كلس المترسب

- زن المترسب المكلس 

- حدد النسبة المئوية للعنصر المراد معايرته 
	- مضخات على الفارغ 

- بوتقات مرشحة 

- مجففات

- أفران

- مجففات

- أمثلة عن الأنماط العملية لتقنية قياس الجاذبية 

- تقنية التصفية و الغسل 

- تقنيات التجفيف و التكليس 

- تقنية الوزنة

- العلاقة الخاصة بحساب تحليل الجاذبية 


	- رياضيات :

 . حساب النسبة المئوية 


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 

التخصص : مخبر كميائي

المنصب : م 3 : إنجاز أعمال التحليل الكمي  

المهام : م 3.3 : التحليل الفيزيائي الكميائي 

	العمليات
	القدرات
	المعارف العامة

	
	المهارات
	المعارف
	

	عم 2.3.3 :

عاير مادة بدراسة تغير الموصلية 

عم 3.3.3 :

عاير مادة بدراسة تغييرات الـ PH

	- عرف و اختر المعدات الخاصة بمعايرة الموصلية 

- انجز تركيب التحليل الموصلية 

- استعمل مقياس الموصلية 

- انجز و نفذ تحليل الموصلية 

- ترجم النتائج المتحصل عليها إلى بيانات معايرة 

- استخلص تركيز المادة المراد معايرتها 

- عرف و اختر المعدات 

- انجز تركيب لتحليل مقياس الحموضة  
	- تكنولوجية و مميزات قياس الموصلية 

- قراءة و ترجمة رسم تخطيطي التركيب 

- تطبيق استعمال مقاييس الموصلية 

- دراسة التقنيات و الأنماط العملية الخاصة بالموصلية و المعايرة الموصلية 

- النمط و علاقة حساب الموصلية 

- تكنولوجية و مميزات الحموضة 

- دراسة و ترجمة الرسومات التخطيطية للتركيب 
	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 

التخصص : مخبر كميائي

المنصب : م 3 : إنجاز أعمال التحليل الكمي  

المهام : م 3.3 : التحليل الفيزيائي الكميائي 

	العمليات
	القدرات
	المعارف العامة

	
	المهارات
	المعارف
	

	عم 3.3.3 :

عاير مادة بدراسة تغييرات الـ PH
عم 4.3.3 :

عاير أيون معدني ملون 
	- عاير مقياس الحموضة 

- استعمل مقياس الحموضة 

- نفذ تحليل مقياس الحموضة

- عرف و اختر المعدات

- حضر سلسلة معايير للمحلول الأم

- ابحث عن طول الموجة المطابقة على أدنى حد للإرسال 

- سطر منحنى المعايرة 

- حدد بيانيا تركيز الأيون المراد معايرته 
	- تطبيق المعايرة 

- تطبيق استعمال مقاييس الحموضة

- التقنيات و الأنماط العملية لتحليل مقياس الحموضة

- تكنولوجية و مميزات :

 . الملوان 

 . مستضو طيفي 

- النمط العملي للتحضير 

- تطبيق استعمال الملوان و مستضو طيفي 

- تقنيات المعايرة المستضوي الطيفي و الملوان 
	رياضيات :

. دراسة الدوال




ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 

التخصص : مخبر كميائي

المنصب : م 1 : تسيير و تنظيم المخبر 

المهام : م 3.3 : التحليل الفيزيائي الكميائي 

	العمليات
	القدرات
	المعارف العامة

	
	المهارات
	المعارف
	

	عم 5.3.3 :

عاير الأيون K+ ، 

Na+ في متوسط مضواء اللهب
	- عرف المعدات اللازمة 

- حضر سلسلة معايير

- استعمل مضواء اللهب 

- سطر منحنى المعايرة 

- حدد بيانيا تركيز الأيون المراد معايرته 


	- تكنولوجية و مميزات :

 . مضواء اللهب 

- التقنية لتحضير سلسلة المعايير 

- تطبيق استعمال مضواء اللهب 

- النمط لمعايرة مضواء اللهب 
	- السلامة و الأمان :

 . خطر الإنصعاق

 . خطر الإحتراق 

- رياضيات :

 . دراسة الدوال 



مخـطـطـة الـبرنـامج الأسـاسـي 

مقــدمة  :
1- تخصيص البرنامج :

مستوى الدخول  :

. السنة أولى ثانوي
اسم المهنة و مستوى التأهيل:

. مخبري كميائي 

. المستوى  III

مدة التكوين :


 
. 18 شهرا من بينها 02 شهران تربص تطبيقي

2- الطريقة لإكتساب المعارف :


الشكل البيداغوجي :


. يتمركز حول نوعين من النشاطات :



- العمل في مجموعة حتى نملك روح الفريق و الإتصال بين المهنيين 



- العمل في المؤسسة للحصول على البعد التقني الإقتصادي ، المسؤولية على 



  نفسه ، على فريقه و على المعدات

3- النمط لمراقبة المكتسبات :

. زيادة على التقييم التكويني خلال التكوين ، نضمن التقييم الإجمالي 


. في نهاية كل واحدة من الـ و.ن.ت ، بواسطة تمارين ذات مغزى للمهارات المراد 


 تقييمها 


. في نهاية التربص في المؤسسة بإعداد تقرير التربص 


. في نهاية التكوين ، تمنح الشهادة حسب الطرق المحددة قانونا 

4- الوثائق البيداغوجية المستعملة للتكوين  :


. كمياء عامة


. تحليل نوعي 


. تحليل كمي 


. مبادئ الكمياء للتقني 

تـنـظـيـم التـكـويـن 

التخصص : مخبر كميائي

المـدة الإجمالية للتكوين :  68 أسبوعا أي 2450 سا من بينها 




     8 أسابيع تربص تطبيقي 

	تعيين المواد
	المدة (ساعات)
	الملاحظات

	* الميدان التقني :
  - أعمال تطبيقية 

  - كمياء 

  - تكنولوجيا 

  - السلامةو الأمان 

* الميدان العملي :
  - رياضيات

  - فيزياء 

  - إعلام آلي 

* المراقبة خلال التكوين 


	16 سا

07 سا

03 سا

03 سا

02 سا

02 سا

01 سا

02 سا


	

	المجموع 
	36 سا
	


تـنـظـيـم التـكـويـن 

التخصص : مخبر كميائي

المـدة الإجمالية للتكوين :  68 أسبوعا أي 2450 سا من بينها 




     8 أسابيع تربص تطبيقي 

	تعيين المواد
	المدة (ساعات)
	الملاحظات

	* الميدان التقني :
  - أعمال تطبيقية 

  - كمياء 

  - تكنولوجيا 

  - السلامةو الأمان 

* الميدان العملي :
  - رياضيات

  - فيزياء 

  - إعلام آلي 

* المراقبات :
  - المراقبة خلال التكوين 

- المراقبة في نهاية الـ و.ن.ت

  - المراقبة في نهاية التربص

* التربص التطبيقي 


	960 سا

420 سا

180 سا

180 سا

120 سا

120 سا

60 سا

120 سا

290 سا
	

	المجموع
	2450 سا
	


البـرنـامـج التـقـنـي التطـبيقـي  

التخصص : مخبر كميائي

المــادة :  أعمال تطبيقية 

المدة : 960 سا 

	تعيين المواضيع التقنية التطبيقية
	المدة بالساعات
	الملاحظات

	I – تنظيم مخبر الكمياء :
  أ – المواد الكميائية :

    1- ترتيب و تصفيف المواد الكميائية 

   2 – إلصاق البطاقات و ملء القوارير بالمواد الكميائية 

 ب – المعدات و اللواحق :

    1- تحضير و تشغيل الأجهزة و أدوات القياس 

    2- تنظيف و تحضير المصنوعات الزجاجية 

    3- ترتيب و تصفيف المصنوعات الزجاجية 

II – التحليل النوعي :
  أ – فصل و تنقية الخلائط :

     1- الفصل بالتصفيق 

     2- الفصل بالطرد عن المركز 

     3- الفصل بالترشيح

     4-  الفصل بالإستخلاص

     5- التقطير البسيط و المجزأ 

	94 سا

110 سا

110 سا


	


البـرنـامـج التـقـنـي التطـبيقـي  

التخصص : مخبر كميائي

المــادة :  أعمال تطبيقية 

المدة : 960 سا 

	تعيين المواضيع التقنية التطبيقية
	المدة
	الملاحظات

	   ب – تحديد معايير النقاوة :

     1- قياس الكثافة 

     2- قياس اللزوجة     

     3- قياس معامل الإنكسار 

     4- قياس نقطة الإنصهار 

     5- قياس نقطة الغليان

  ج – تحليل مادة معدنية :

     1- إختبار أولى للتحليل 

     2- تحليلات المهبطيات 

     3- تحليلات الأنيونات 

III – التحليل الكمي :
  أ – تحضير المحللات النعايرة 

 ب – معايرة المحللات

 ج – المعايرات الحجمية 

     1- معايرات حمضية – قاعدية 

     2- معايرات الأكسدة التحويلية 

     3- معايرات تركيبية – مترية 

   
	90 سا

220 سا

92 سا


	


البـرنـامـج التـقـنـي التطـبيقـي  

التخصص : مخبر كميائي

المــادة :  أعمال تطبيقية 

المدة : 960 سا 

	تعيين المواضيع التقنية التطبيقية
	المدة
	الملاحظات

	  د – معايرات الجاذبية :

     - أمثلة معايرات الجاذبية 

  هـ – معايرات فيزيائية – كميائية 

     1- معايرات مقياس الحموضة 

     2- معايرات موصلية – مترية 

     3- معايرات ملوانية 

     4- مضوائية اللهب

     5- الإلكتروليز 
	125 سا

94 سا


	

	المجموع
	960 سا
	


البـرنـامـج التـقـنـي التطـبيقـي  

التخصص : مخبر كميائي

المــادة :  كمياء 

المدة : 420 سا 

	تعيين المواضيع التقنية التطبيقية
	المدة
	الملاحظات

	I  – الكمياء العامة :
   1- عموميات حول الكمياء 

   2- بنية المادة 

   3- الترتيب الدوري للعناصر 

   4- بنية المادة : الجزئيات

   5- الترابط الكميائي 

   6- المركبات الأيونية 

   7- الخصائص الفيزيائية 

   8- التفاعل الكميائي 

II – الكمياء المعدنية و التحليلية :
   1- المحللات

   2- المحللات الأيونية 

   3- تركيز المحلل

   4- الحوامض القاعدية مفهوم الـ PH
   5- معايرة حمض – قاعدة 

   6- دليل ملون 

   7- التفاعلات الأكسدة التحويلية 

   8- معايرات الأكسدة التحويلية
	98 سا

212 سا
	


البـرنـامـج التـقـنـي التطـبيقـي  

التخصص : مخبر كميائي

المــادة :  كمياء 

المدة : 420 سا 

	تعيين المواضيع التقنية التطبيقية
	المدة
	الملاحظات

	   9- تفاعلات الترسب 

   10 – معايرات الجاذبية 

   11 – تفاعل المركب المهبطي 

   12- معايرة مركبة مترية 

   13 – عموميات حول المعادن : ( حديد ، نحاس ، زنك ، ألومنيوم )
III – الكمياء العضوية :

   1- عموميات حول الكمياء العضوية 

   2- مدونة الكمياء العضوية 

   3- البرافين ، ألسان ، ألسين 

   4- الهيدروكربور العطري 

   5- الخصائص في الكمياء العضوية 

       - خاصية الكحول

       - خاصية الحمض

       - خاصية الإستير 

       - خاصية الأميد

       - خاصية كربوالهيدروجين

       - خاصية الكحوليد 

المجموع :
	110 سا

420 سا
	


البـرنـامـج التـقـنـي التطـبيقـي  

التخصص : مخبر كميائي

المــادة :  تكنولوجيا

المدة : 180 سا 

	تعيين المواضيع التقنية التطبيقية
	المدة
	الملاحظات

	I  - مخبر الكمياء :

    1- جرد و متابعة مخزون المواد الكميائية 

    2- تقنية الترتيب ، التنظيف و معايرة المصنوعات 

        الزجاجية

    3- وسائل التسخين :

         - المميزات التقنية 

         - الإشتغال 

    4- الأجهزة و أدوات القياس :

         * الموازين ، مقياس الحموضة 

         * المكثاف ، مقياس الموصلية 

         * الملزاج

         * الملوان

         * المكسر 

         * أجهزة الإنصهار 

         * مضواء اللهب 

      - المميزات التقنية و الإشتغال 

    5- المعدات لفصل الخلائط :

         * الطاردة عن المركز 

         * المقطرات
	60 سا
	


البـرنـامـج التـقـنـي التطـبيقـي  

التخصص : مخبر كميائي

المــادة :  تكنولوجيا

المدة : 180 سا

	تعيين المواضيع التقنية التطبيقية
	المدة
	الملاحظات

	* المغربلات

      - المميزات التقنية و الإشتغال

    6- تحضير و فصل الخلائط : 

         -  تقنية الوزنة

         - تقنيات التخفيف و الإنحلال

         - تقنية الملأ و تفريغ مخبرات القياس 

         - تقنية قراءة أدوات القياس الحجمي 

         - تقنيات تحضير المحللات المعايرة

         - تقنية فصل المحللات و السوائل 

    7- التحاليل الكميائية :

         - التقنيات لقيلس معايير النقاوة  

         - التقنيات لتحليل المادة المعدنية 

         - التقنيات التحاليل الحجمية 

         - التقنيات التحاليل الجاذبية 

         - التقنيات للتحاليل الفيزيائية الكميائية 

  
	40 سا

80 سا


	

	المجموع :
	180 سا
	


البـرنـامـج التـقـنـي التطـبيقـي  

التخصص : مخبر كميائي

المــادة :  السلامةو الأمان 

المدة : 180 سا 

	تعيين المواضيع التقنية التطبيقية
	المدة
	الملاحظات

	    1- هدف السلامة و الأمان 

    2- الأخطار الناجمة من استعمال المواد الكميائية 

           أ- غاز : بخار غازي 

          ب- أخطار ناجمة من غبار المواد 

    3- بطاقة المصادقة و بطاقة التخزين ، بطاقة تخليصية

    4- الأمراض الناجمة من المواد الكميائية 

    5- خطر الحوادث – الوقاية 

    6- خطر الحرق – الوقاية 

    7- الأخطار الكهربائية 

    8- المعدات و التجهيزات الأمنية في المخبر 

    9- القوانين و توصيات الأمان في المخبر 

    10- أهمية السلامة في المخبر 

    11 – تخزين المواد الكميائية 

    12- الإغاثة

    13- تأثير المواد الكميائية على المحيط 

    14- حماية البيئة 

المجموع :


	05 سا

04 سا

15 سا

10 سا

10 سا

15 سا

05 سا

05 سا

10 سا

05 سا

10 سا

30 سا

15 سا

05 سا

180سا


	


البـرنـامـج التـقـنـي التطـبيقـي  

التخصص : مخبر كميائي

المــادة :  إعلام آلي  

المدة : 60 سا 

	تعيين المواضيع التقنية التطبيقية
	المدة
	الملاحظات

	I – مقدمة في الإعلام الآلي :

   1- التأريخ

   2- التعاريف

   3- مفهوم الإعلام

II – بنية و مبدأ تشغيل الحاسوب :

   1- وحدة الدخول

   2- وحدة الخروج

   3- الوحدة المركزية 
III – نظام الإستغلال الـ MS DOS
   1- التعريف

   2- دراسة الـ MS DOS

IV – معالجة النصوص :

   1-التقديم

   2- الإستعمال 

V-قاعدة المعطيات

   - (نمط معزز)

VI- مجدول
VII- استعمال البرمجيات المخصصة 

المجموع :
	02 سا

04 سا

20 سا

14 سا

04 سا

08 سا

08 سا

60 سا
	


البـرنـامـج التـقـنـي التطـبيقـي  

التخصص : مخبر كميائي

المــادة :  رياضيات 

المدة : 120 سا 

	تعيين المواضيع التقنية التطبيقية
	المدة
	الملاحظات

	أ – الحسابي 

    * الأعداد الجذرية 

    * النسبة و التناسب

    * النسبة المئوية و الوسط

ب – الجبر 

    * العبارة الجبرية 

    * معادلة من الدرجة الأولى

    * معادلة من الدرجة الثانية 

ج – الدوال :

    * الدوال الخطية 

    * الدوال التآلفية 

    * دراسة الدوال 

           - F(X) = X2
           - F(X) =a X2 + bx + c
           - F(X) = a X
           - F(X) =In X
           - F(X) = Log X
المجموع :        
	30 سا

30 سا

60 سا

120 سا


	


ش.ت.م 





ماي 2002








المــلـمـح المــهـني للـتخـصـص








تحلــليـــل التخـــصــص





م1.1     تسيير المواد الكميائية 

















و.1.2    تحديد معايير نقاوة أية مادة   





و 3.2    تحليل نوعي معدني 





و.2.2    فصل و تنقية الخلائط     





و.3.1    إعداد المصنوعات الزجاجية و اللواحق





و.2.1     تسيير إدارة الأجهزة و أدوات القياس      





المنصب 3


إنجاز أعمال التحليل الكمي 





م 1.3    تحليل محجامي ( تحليل كتابي حجمي )








المنصب 1


تسيير و تنظيم المخبر 











البرنـامــج  الأســـاســـي





و.2.3    تحليل كمي وزني  





و.3.3    تحليل فيزيائي كميائي 





المنصب 2


إنجاز أعمال التحليل النوعي 
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