الجـمهوريــة الجـزائريـــة الديـمقراطيـــة الـشعبيــة

وزارة التكـويـن و التعليم المـهـنـين
	
المعـهـد الوطـنـي 
للتكــوين المـهنـي
	مديـرية الإنتـاج التقـني 
و البيـداغـوجـي



	المحتوى النمطي

مخـبـري




المحتوى النمطي


مـخـبـــري

	و.ن.ت.1
	تسيير و تنظيم المخبر 

و . ن . ت . 1
	



	و.ن.ت.1
	تسيير و تنظيم المخبر 

و . ن . ت . 1
	





	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 1                    و.1.1


	الأغراض النمطية :

- ميز ، ضع القوارير ، صفف ورتب المواد الكميائية  

- نفذ الجرد و تسيير المواد الكميائية




	المتواليات
	المواضيع التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	المعارف  العامة  

	م 1 


	- ميز المواد الكميائية 


	- التسميات المختلفة للمواد الكميائية 

- صيغ المادة الكميائية 

- مدونات المواد العضوية و غير العضوية 

- التعمق في تفحص الوثائق 

( مجلات الممون )

- المواد الكميائية 
	 


القدرات المراد تفصيلها :

م 1 :  عرف مختلف التسميات الممكنة ( حسب UPAC و التجارية ) للمواد الكميائية 


- ميز أنواع الصيغ المستعملة لتمثيل مادة كميائية 


- عرف المواد الكميائية حسب الصيغ و قواعد المدونة التي تسجلها 


- استغل الموارد الوثائقية التي تعلم من مميزات المواد الكميائية 


- ميز المعلومات الأساسية لإستعمال المواد الكميائية عقلانيا 

	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 1                    و.1.1


	الأغراض النمطية :

- ميز ، ضع القوارير ، صفف ورتب المواد الكميائية  

- نفذ الجرد و تسيير المواد الكميائية




	المتواليات
	المواضيع التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	المعارف  العامة  

	م 2 


	- وضع المواد الكميائية في القوارير


	- مختلف أنواع القوارير و ترتيبها حسب :

. الطبيعة ، المميزات الكميائية ، المحتوى ، الحدود و تواتر الإستعمال 

. تطبيق نقل المادة الصلبة أو السائلة في وعاء

. الأخطار ذات علاقة مع استعمال المواد الكميائية 

. وسائل الإعتلام

. تطبيق وضع الملصقات 


	 


القدرات المراد تفصيلها :

م 2 : عرف و اختر القارورة المراد استعمالها


- انقل نوعيا المواد الكميائية إلى القارورة 


- عرف و اختر وسيلة الإعتلام


- علم المادة حسب الوسيلة المختارة

	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 1                    و.1.1


	الأغراض النمطية :

- ميز ، ضع القوارير ، صفف ورتب المواد الكميائية  

- نفذ الجرد و تسيير المواد الكميائية




	المتواليات
	المواضيع التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	المعارف  العامة  

	م 3 


	- صفف ورتب المواد الكميائية في مكان آمن


	. الشروط لتصفيف المواد الكميائية 

. الخطر الخاص بالمواد الكميائية و استعمالها

. النمط لتحضير و تكييف مساحات الإستيداع و تخزين المواد الكميائية 

. الأخطار الناجمة من تخزين المواد الكميائية 

. النمط لتصفيف المواد الكميائية 
	 


القدرات المراد تفصيلها :

م 3 : تفحص الظروف الأساسية لتصفيف المواد الكميائية 


- تحقق من الظروف الأساسية لإستعمال مساحات الإستيداع و تخزين المواد الكميائية 

- اختر و نفذ طريقة لتصفيف المواد الكميائية 


	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 1                    و.1.1


	الأغراض النمطية :

- ميز ، ضع القوارير ، صفف ورتب المواد الكميائية  

- نفذ الجرد و تسيير المواد الكميائية




	المتواليات
	المواضيع التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	المعارف  العامة  

	م 4 


	- متابعة حالة التخزين المواد

الكميائية


	- طريقة التسيير و المواد الكميائية  
	 


القدرات المراد تفصيلها :

م 4 : اقرأ و ترجم بطاقة المصادقة  


- املء بطاقة الجرد و التخزين 


- قدر الإحتياجات من المواد الكميائية 

	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 1                    و.1.1


التوصيات البيداغوجية :

- يجب أن تسمح المواضيع التقنية التطبيقية بالتحقق من الإستيعاب المواضيع النظرية 

- يتطرق للمواضيع التقنية النظرية على حالات واقعية أو محاكاة 
الوسائل المراد وضعها قيد العمل :

المحال البيداغوجية : 

- قاعة الدروس مخصصة للتكوين

- مخبر مجهز لهذا التكوين

مناصب التدريب : 



- منضدة مخبرية ( منصب فردي ) لمتواليات التكوين المعطى
المعدات التعليمية :
- سبورة ، ورق ، مسلاط خلفي ، بطاقات تقنية ، جداول دورية لعناصر الكمياء و بطاقات التخزين 

مادة العمل و المواد :   

- المواد الكميائية ، المصنوعات الزجاجية ، قوارير 

- لواحق ( ملوقات ) مصاصات ، سدادات للقوارير

الوثائق البيداغوجية :

- احترام مواصفات الصحة و الأمان

- استعمال خاص للتجهيز و العدة ( مصنوعات الزجاج )

- احترام تقنيات التقل ( مواد كميائية و المصنوعات الزجاجية 

- احترام التقنيات 

معايير لتقييم الوحدة : 

- احترام التقنيات و طرق العمل 

- احترام تقنيات النقل ( مواد كميائية و المصنوعات الزجاجية )

- الإستعمال الخاص للتجهيز و العدة 

- احترام قواعد السلامة و الأمان 

- احترام مدة التنفيذ المعدة 

	و.ن.ت.1
	تسيير و تنظيم المخبر 

        و . ن . ت . 1                       و2.1
	











	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 1                    و.2.1


	الأغراض النمطية :

- ميز ، ركب و اضبط الأدوات و أجهزة القياس   




	المتواليات
	المواضيع التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	المعارف  العامة  

	م 1 


	- تمييز المعدات 


	- تستعمل الأجهزة لـ  : 

    1 – تمييز المادة

    2 – إعداد التركيب و 

         التركيز 

- مميزات أجهزة القياس (معيزة مقاسة ، متغيرة قابلة للقياس نمط الغرض ، ميدان التطبيق ……الخ )
	 


القدرات المراد تفصيلها :

م 1 : - ميز و فرق الأجهزة الأساسية و أدوات القياس 

       - ميز تخصيصات الجهاز أو أداة القياس 

	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 1                    و.2.1


	الأغراض النمطية :

- ميز ، ركب و اضبط الأدوات و أجهزة القياس




	المتواليات
	المواضيع التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	المعارف  العامة  

	م 2 

م 3


	- تركيب الأدوات و أجهزة القياس

-  ضبط أجهزة القياس 
	- قراءة و ترجمة اللوحات التقنية 

-  التقنيات المرافقة لأجهزة و أدوات القياس 

-  تكنولوجيا و المميزات التقنية للأجهزة 

-  التقنيات لتحقق من القطع المتحركة ، حشوات و مجاري 

-  التقنيات لمعايرة الأجهزة و أدوات القياس  


	 


القدرات المراد تفصيلها :

م 2 : اقرأ الرسومات الإعدادية و مخططات التركيب 


- اختر الموديلات أو قطع التركيب 


- نفذ التركيب

- تحقق من تركيب الجهاز أو الأداة 

 م 3 : تحقق من الإشتغال الجيد للقطع المتحركة 


- تحقق من كتامة الحشوات و المجاري 


- عاير الأجهزة و أدوات القياس 

	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 1                    و.2.1


التوصيات البيداغوجية :

- يجب أن تسمح المواضيع التقنية التطبيقية بالتحقق من الإستيعاب المواضيع النظرية 

- يتطرق للمواضيع التقنية النظرية على حالات حقيقية أو محاكاة 
الوسائل المراد وضعها قيد العمل :

المحال البيداغوجية : 

- قاعة الدروس مخصصة للتكوين

- مخبر مجهز لهذا التكوين

مناصب التدريب : 



- منضدة مخبرية ( منصب فردي ) لمتواليات التكوين المعطى
المعدات التعليمية :
- سبورة ، ورق ، مسلاط خلفي ، بطاقات تقنية ، جداول دورية لعناصر الكمياء و بطاقات التخزين 

مادة العمل و المواد :   

- المواد الكميائية ، المصنوعات الزجاجية ، قوارير 

- لواحق ( ملوقات ) مصاصات ، سدادات للقوارير

الوثائق البيداغوجية :

- احترام مواصفات الصحة و الأمان

- استعمال خاص للتجهيز و العدة ( مصنوعات الزجاج )

- احترام تقنيات التقل ( مواد كميائية و المصنوعات الزجاجية 

- احترام التقنيات

معايير لتقييم الوحدة : 

- احترام التقنيات و طرق العمل 

- احترام تقنيات النقل ( مواد كميائية و المصنوعات الزجاجية )

- الإستعمال الخاص للتجهيز و العدة 

- احترام قواعد السلامة و الأمان 

- احترام مدة التنفيذ المعدة 

	و.ن.ت.1
	مخبر كميائي 

        و . ن . ت . 1                       و3.1
	










	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 1                    و.3.1


	الأغراض النمطية :

- تحقق ، نظف دوريا و بانتظام المصنوعات الزجاجية و اللواحق

- صفف و نظم المصنوعات الزجاجية 

- شغل الزجاج بالحرارة سريعا لصناعة الأدوات الزجاجية غير المصنعة 




	المتواليات
	المواضيع التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	المعارف  العامة  

	م 1 


	- تنظيف المصنوعات الزجاجية و اللواحق 


	أ –  ترتيب المعدات التي يجب تنظيفها :

   . المصنوعات الزجاجية (موحدة ، مدرجة ، معايرة حشوة مصقولة)

   . مجموعة الحاويات (بارسولان ، بلاستيك )

   . معدات الإستعمال (ملقط ملوق)

ب – هشاشة المعدات 

   . تخصيص الصانع

   . كمية المعدات المراد تنظيفها 

ج – طراز و كمية المعدات المراد تنظيفها مكان التصفيف ( التعرض للأوساخ)

إيقاع الإستعمال   

د 1 – نوع وشكل الوسخ :

رواسب أو المتبقيات


	 


القدرات المراد تفصيلها :

م 1 : عرف عناصر المخبر التي تتطلب عناية منتظمة

  

- حدد الطريقة لتنظيف المعدات المراد تكييفها


-  حدد تواتر التنظيف المراد تكييفه للعناية الجيدة


- عرف الأنواع المختلفة للأوساخ المراد تنظيفها 


- عرف المعاميل المؤثرة على اختيار مادة التنظيف المراد استعمالها

	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 1                    و.3.1   ( تابع )


	الأغراض النمطية :

- تحقق ، نظف دوريا و بانتظام المصنوعات الزجاجية و اللواحق

- صفف و نظم المصنوعات الزجاجية 

- شغل الزجاج بالحرارة سريعا لصناعة الأدوات الزجاجية غير المصنعة




	المتواليات
	المواضيع التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	المعارف  العامة  

	م1


	
	مذابة في الماء ، مذابة في محلل صابوني ، محلل خاص ، متبخر في درجة حرارة عالية قابلة للإحتراق

د 2 – مادة معكوسة ( سائل ، صلب )


	 


القدرات المراد تفصيلها :

	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 1                    و.3.1


	الأغراض النمطية :

- تحقق ، نظف دوريا و بانتظام المصنوعات الزجاجية و اللواحق

- صفف و نظم المصنوعات الزجاجية 

             - شغل الزجاج بالحرارة سريعا لصناعة الأدوات الزجاجية غير المصنعة 


	المتواليات
	المواضيع التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	المعارف  العامة  

	م 2 


	- شغل الزجاج للتركيبات المألوفة 


	- مختلف أنواع أنابيب الزجاج

- الوسائل وتقنيات التسخين 

- تطبيق قطع أنبوب الزجاج 

- تسخين لتمديد الأنابيب الزجاجية 

- الإحتياطات المتخذة عند استعمال الزجاج

- التقنيات لتقويس أنابيب الزجاج
	 


القدرات المراد تفصيلها :

م 2 : عرف المادة المراد تغييرها ( مصباح زجاجي ساق ، أنبوب الإختبار )


- نظف الزجاج


- قطع الزجاج


- سخن الزجاج باللهب


- أطو أطراف الأنبوب


- مدد الزجاج


- قوس أنبوب الزجاج

	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 1                    و.3.1


	الأغراض النمطية :

             - تحقق ، نظف دوريا و بانتظام المصنوعات الزجاجية و اللواحق

- صفف و نظم المصنوعات الزجاجية 

             - شغل الزجاج بالحرارة سريعا لصناعة الأدوات الزجاجية غير المصنعة




	المتواليات
	المواضيع التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	المعارف  العامة  

	م 3 


	- صفف و نظم المصنوعات الزجاجية 


	- أنواع المصنوعات الزجاجية 

   . أواني من البلاستيك

   . أواني من البيراكس

   . أواني من الزجاج

- ترتيب المصنوعات الزجاجية تبعا لـ :

   . السعة و الصنف

   . الإحتياطات المتخذة عند 

     إستعمال زجاج بيراكس


	 


القدرات المراد تفصيلها :

م 3 : - عرف مواعين المخبر الزجاجية 

       - ضع و صفف المصنوعات الزجاجية 

	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 1                    و.3.1


التوصيات البيداغوجية :

- يجب أن تسمح المواضيع التقنية التطبيقية بالتحقق من الإستيعاب المواضيع النظرية 

- يتطرق للمواضيع التقنية النظرية على حالات حقيقية أو محاكاة 
الوسائل المراد وضعها قيد العمل :

المحال البيداغوجية : 

- قاعة الدروس مخصصة للتكوين

- مخبر مجهز لهذا التكوين

مناصب التدريب : 



- منضدة مخبرية ( منصب فردي ) لمتواليات التكوين المعطى
المعدات التعليمية :
- سبورة ، ورق ، مسلاط خلفي ، بطاقات تقنية ، جداول دورية لعناصر الكمياء و بطاقات التخزين 

مادة العمل و المواد :   

- المواد الكميائية ، المصنوعات الزجاجية ، قوارير 

- لواحق ( ملوقات ) مصاصات ، سدادات للقوارير

الوثائق البيداغوجية :

- احترام مواصفات الصحة و الأمان

- استعمال خاص للتجهيز و العدة ( مصنوعات الزجاج )

- احترام تقنيات التقل ( مواد كميائية و المصنوعات الزجاجية 

- احترام التقنيات

معايير لتقييم الوحدة : 

- احترام التقنيات و طرق العمل 

- احترام تقنيات النقل ( مواد كميائية و المصنوعات الزجاجية )

- الإستعمال الخاص للتجهيز و العدة 

- احترام قواعد السلامة و الأمان 

- احترام مدة التنفيذ المعدة 

	و.ن.ت.1
	إنجاز أعمال التحليل النوعي 

و . ن . ت . 1
	…/1










	و.ن.ت.2
	تسيير و تنظيم المخبر 

و . ن . ت . 2     و 1.2
	…/2













	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 2                   و.1.2


	الأغراض النمطية :

- عرف السيرورات الأساسية المستعملة للتحقق من حالة نقاوة المادة المنقاة

- بقياس المميزات الفيزيائية الأساسية للمواد

- عرف و استعمل الأجهزة و الأدوات لقياس الثابتات الفيزيائية للمواد 




	المتواليات
	المواضيع التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	المعارف  العامة  

	م 1 


	- حدد كثافة الصلب و السائل


	- تكنولوجية :

  . الموازين ، المثقلات ، المكثفات

  . تقنيات الوزنات بواسطة الموازين

  . تطبيق العلاقة بين الكثافة و فرق

     الكتلة 

  . تطبيق استعمال المثقلات و المكثفات

- فيزياء : وحدات القياس في النظاكم الدولي 

  . كتلة و ثقل الجسم

  . حساب الخطأ

  . القوى

  . العزوم

- الرياضيات :

  . النسبة و التناسب

  . النسبة المئوية و الوسط 
	 


القدرات المراد تفصيلها :

م 1 : عرف و اختر المعدات اللازمة لتحديد الكثافة 


- زن كتلة الجسم الصلب و الماء الذي يملأ حجم الأجسام الصلبة 


- أعد كثافة الجسم الصلب 


- قس كثافة سائل بواسطة مكثاف

	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 2                   و.2.1


	الأغراض النمطية :

- عرف السيرورات الأساسية المستعملة للتحقق من حالة نقاوة المادة المنقاة

- بقياس المميزات الفيزيائية الأساسية للمواد

- عرف و استعمل الأجهزة و الأدوات لقياس الثابتات الفيزيائية للمواد 




	المتواليات
	المواضيع التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	المعارف  العامة  

	م 2 

م 3


	- حدد لزوجة السائل

- حدد معامل إنكسار المادة 
	- تكنولوجية الملزجات  

- الرسومات التخطيطية و أنماط التركيب

  . الأنماط العملية و مراحل قياس اللزوجة 

    حسب نوع الملزاج المستعمل

  . تكنولوجية المكسارات 

  . تطبيق على استعمال المكسارات 

  . النمط العملي لتحديد نقطة 

    الإنصهار

 
	 


القدرات المراد تفصيلها :

م 2 : عرف و اختر الملزاج المراد استعماله 


- نفذ تركيب الملزاج


- استعمل ملزاج و قس لزوجة السائل

م 3 : عرف و اختر المكسر المراد استعماله


- استعمل مرجع


- حدد معامل الإنكسار

	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 2                    و.1.2


	الأغراض النمطية :

- عرف السيرورات الأساسية المستعملة للتحقق من حالة نقاوة المادة المنقاة

- بقياس المميزات الفيزيائية الأساسية للمواد

- عرف و استعمل الأجهزة و الأدوات لقياس الثابتات الفيزيائية للمواد




	المتواليات
	المواضيع التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	المعارف  العامة  

	م 4 


	- حدد نقطة الإنصهار


	- تكنولوجية و مميزات :

   . المحرارات

   . المنضدات المسخنة 

   . الأنابيب الشعرية 

   . أنبوب ثيول

- الرسومات التخطيطية للتركيب 

- تطبيقات سحق المادة 

- طريقة إميش أو أنبوب الشعري

- نمط المعايرة 

- تطبيق استعمال منضدات كوفلير


	 


القدرات المراد تفصيلها :

م 4 : عرف و اختر المعدات 


- نفذ تركيب جهاز الصهر تبعا لطريقة إميش


- ساحق المادة الصلبة 


- قراءة درجة حرارة الإنصهار بظهور السطح الهلالي السائل 


- عاير المنضدة المسخنة لكوفلير 


- قس درجة حرارة الإنصهار بواسطة منضدة مسخنة لكوفلير 

	خبري كميائي  

و . ن . ت . 2                    و.1.2


	الأغراض النمطية :

             - عرف السيرورات الأساسية المستعملة للتحقق من حالة نقاوة المادة المنقاة

- بقياس المميزات الفيزيائية الأساسية للمواد

             - عرف و استعمل الأجهزة و الأدوات لقياس الثابتات الفيزيائية للمواد




	المتواليات
	المواضيع التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	المعارف  العامة  

	م 5 


	- حدد نقطة الغليان


	- تكنولوجية و مميزات :

  . مقياس الغليان ، الأنابيب الشعرية

    وسائل التسخين ، المحرات

  . الرسومات التخطيطية للتركيب

  . تطبيقات استعمال مقياس الغليان


	 


القدرات المراد تفصيلها :

م 5 : عرف و اختر المعدات


- نفذ تركيب جهاز الصهر تبعا لطريقة إميش


- قراءة درجة حرارة الغليان على المحر


- نفذ تركيب مقياس الغليان 


- حدد نقطة الغليان بواسطة مقياس الغليان

	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 2                    و.1.2


التوصيات البيداغوجية :

- يجب أن تسمح المواضيع التقنية التطبيقية بالتحقق من الإستيعاب المواضيع النظرية 

- يتطرق للمواضيع التقنية النظرية على حالات واقعية أو محاكاة 
الوسائل المراد وضعها قيد العمل :

المحال البيداغوجية : 

- قاعة الدروس مخصصة للتكوين

- مخبر مجهز لهذا التكوين

مناصب التدريب : 



- منضدة مخبرية ( منصب فردي ) لمتواليات التكوين المعطى
المعدات التعليمية :
- سبورة ، ورق ، مسلاط خلفي ، بطاقات تقنية ، جداول دورية لعناصر الكمياء و بطاقات التخزين 

مادة العمل و المواد :   

- المواد الكميائية ، المصنوعات الزجاجية ، قوارير 

- لواحق ( ملوقات ) مصاصات ، سدادات للقوارير

الوثائق البيداغوجية :

- احترام مواصفات الصحة و الأمان

- استعمال خاص للتجهيز و العدة ( مصنوعات الزجاج )

- احترام تقنيات التقل ( مواد كميائية و المصنوعات الزجاجية) 

- احترام التقنيات

معايير لتقييم الوحدة : 

- احترام التقنيات و طرق العمل 

- احترام تقنيات النقل ( مواد كميائية و المصنوعات الزجاجية )

- الإستعمال الخاص للتجهيز و العدة 

- احترام قواعد السلامة و الأمان 

- احترام مدة التنفيذ المعدة 

	و.ن.ت.2
	مخبر كميائي 

        و . ن . ت . 2                       و2.1
	











	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 2                    و.2.2


	الأغراض النمطية :

- افصل الخلائط :

    . صلبة سائلة 

    . سائلة قاذفة

    . بواسطة محلل خاص

- نق مركب صلب 




	المتواليات
	المواضيع التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	المعارف  العامة  

	م 1 


	- افصل خليط صلب - سائل 


	- تكنولوجية و مميزات :

. النابذات ، مضخات على الفارغ ، موشحات ، أقماع الترشيح

- تطبيق :

. قراءة الرسومات التخطيطية لتركيب الترشيح الفارغ

. التقنيات البسيطة و الخاصة بالترشيح البسيط و على الفارغ


	 


القدرات المراد تفصيلها :

م 1 : - عرف و اختر معدات الفصل


 - نفذ تصفيف خليط صلب - سائل


 - نفذ نبذ خليط صلب - سائل


 - نفذ تركيب الترشيح البسيط و على الفارغ


 - نفذ الترشيح البسيط و على الفارغ لفصل خليط صلب - سائل

	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 2                    و.2.2


	الأغراض النمطية :

- افصل الخلائط :

    . صلبة سائلة 

    . سائلة قاذفة

    . بواسطة محلل خاص

- نق مركب صلب




	المتواليات
	المواضيع التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	المعارف  العامة  

	م 2 


	- افصل الخلائط السائلة القاذفة 
	- تكنولوجية و مميزات تقنيات :

. الوصلات ، الحوصلات ،و أعمدة  التقطير ، النبد ، وسيلة التسخين ( مسخن الحوجلة ، قنديل بينسون مقاومات كهربائية ، مقطر ، مضخات على الفارغ 

. قراءة و ترجمة الرسومات التخطيطية للتركيب 

. تقنيات القطر البسيط المجزأ

- فيزياء : مفهوم الضغط ، مفهوم درجة الحرارة ، الحرارة طاقة ، القانون المتعلق بالغاز
	 


القدرات المراد تفصيلها :

م 2 :   - عرف و اختر المعدات المخصصة للتقطير البسيط – المجزأ 



- تقطير مخفض و بالسحب ببخار الماء


 - الرسومات التخطيطية لتركيب التقطير البسيط ، المجزأ تحت تاضغط المخفض و  السحب ببخار الماء


 - نفذ تقطير خليط سائل قاذف 

	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 2                    و.2.2


	الأغراض النمطية :

- افصل الخلائط :

    . صلبة سائلة 

    . سائلة قاذفة

    . بواسطة محلل خاص

- نق مركب صلب




	المتواليات
	المواضيع التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	المعارف  العامة  

	م 3 


	- افصل مادة بواسطة محلل خاص 


	- تقنيات و مميزات :

. الإستخلاص ، مصابيح التصفيف 

. المحللات العضوية و غير العضوية 

. قراءة و ترجمة الرسومات التخطيطية للتركيب 

. تقنيات الإستخلاص و التصفيف 

. دراسة طريقة كريغ 

 
	 


القدرات المراد تفصيلها :

م 3 :  - عرف و اختر المعدات اللازمة للإستخلاص 


- اختر المحللات الملائمة 


- انجز تركيب الإستخلاص سوكسهيت


- نفذ الإستخلاص بواسطة مستخلص


- نفذ الإستخلاص بواسطة مصابيح التصفيف ( طريقة كريغ )

	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 2                    و.2.2


	الأغراض النمطية :

- افصل الخلائط :

    . صلبة سائلة 

    . سائلة قاذفة

    . بواسطة محلل خاص

            - نق مركب صلب 


	المتواليات
	المواضيع التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	المعارف  العامة  

	م 4 


	- نق مركب صلب 


	- المحللات العضوية و المعدنية 

- الماصات 

- تغير الإنحلال مع درجة الحرارة 

- درجة النقاوة

- الإنحلال و درجة الإنحلال

- المواد المشبعة 

- التقنيات للتبريد المبطئ و السريع 


	 


القدرات المراد تفصيلها :

م 4 : احضر المحلل و الماص


- حضر محلل مشبع على الساخن


- نق المحلل المشبع بماص فحم الحيوان 


- نق المحلل على الساخن لإزالة الماص و التلوثات العقيدة 


- حلل المادة المذابة بالتبريد

	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 2                    و.2.2


التوصيات البيداغوجية :

- يجب أن تسمح المواضيع التقنية التطبيقية بالتحقق من الإستيعاب المواضيع النظرية 

- يتطرق للمواضيع التقنية النظرية على حالات واقعية أو محاكاة 
الوسائل المراد وضعها قيد العمل :

المحال البيداغوجية : 

- قاعة الدروس مخصصة للتكوين

- مخبر مجهز لهذا التكوين

مناصب التدريب : 



- منضدة مخبرية ( منصب فردي ) لمتواليات التكوين المعطى
المعدات التعليمية :
- سبورة ، ورق ، مسلاط خلفي ، بطاقات تقنية ، جداول دورية لعناصر الكمياء و بطاقات التخزين 

مادة العمل و المواد :   

- المواد الكميائية ، المصنوعات الزجاجية ، قوارير 

- لواحق ( ملوقات ) مصاصات ، سدادات للقوارير

الوثائق البيداغوجية :

- احترام مواصفات الصحة و الأمان

- استعمال خاص للتجهيز و العدة ( مصنوعات الزجاج )

- احترام تقنيات التقل ( مواد كميائية و المصنوعات الزجاجية 

- احترام التقنيات

معايير لتقييم الوحدة : 

- احترام التقنيات و طرق العمل 

- احترام تقنيات النقل ( مواد كميائية و المصنوعات الزجاجية )

- الإستعمال الخاص للتجهيز و العدة 

- احترام قواعد السلامة و الأمان 

- احترام مدة التنفيذ المعدة 

	و.ن.ت.2
	مخبر كميائي 

        و . ن . ت . 2                       و3.2                     
	…/ 2











	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 3                    و.3.2


	الأغراض النمطية :

- حضر مادة صلبة للتحليل

- نفذ الإختبارات الأولية للتحليل 

- أعد تكوين المادة المراد تحليلها 


	المتواليات
	المواضيع التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	المعارف  العامة  

	م 1 


	- حضر مادة صلبة للتحليل


	- تقنيات و مميزات :

. وسائل السحق (جزن) ساحق

. وسائل الغربلة (موازين)

- المميزات الفيزيائية للمواد الصلبة 

. درجة النقاوة ، درجة النعومة المكتسبة 

. تطبيق السحق بواسطة الجزن
	 


القدرات المراد تفصيلها :

م 1 : عرف و اختر المعدات اللازمة لتحضير المادة الصلبة 


- اختر وسيلة السحق الملائمة


- اسحق و دق الصلب بواسطة الجزن


- ترجم النتائج على شكل بياني


- حضر المحلل المشبع على الساخن


- حلل البياني المتحصل عليه

	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 2                   و.3.2


	الأغراض النمطية :

- حضر مادة صلبة للتحليل

- نفذ الإختبارات الأولية للتحليل 

        - أعد تكوين المادة المراد تحليلها



	المتواليات
	المواضيع التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	المعارف  العامة  

	م 2 


	- حضر مادة صلبة للتحليل 

(تابع)
	- التقنيات و التطبيقات لإستعمال المغربلات

- تقنيات الوزنة 

- دراسة قياس نسبة الحبيبات


	 


القدرات المراد تفصيلها :

م 1: 

	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 2                    و.3.2


	الأغراض النمطية :

- حضر مادة صلبة للتحليل

- نفذ الإختبارات الأولية للتحليل 

         - أعد تكوين المادة المراد تحليلها



	المتواليات
	المواضيع التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	المعارف  العامة  

	م 2 


	- نفذ الإختبارات الأولية للتحليل 


	- التطبيقات لإستعمال الحملاج

. العلاقة بين الموادين ، يكون الحضور محتمل و المظاهر التي تنتج خلال التكليس 

. التقنيات لتلوين اللهب

. العلاقة بين تكوين اللهب و الوجود المحتمل للمعادن
	 


القدرات المراد تفصيلها :

م 2 : كلس المادة الصلبة على الفحم بكاربونات الصوديوم


- ترجم نتائج التكليس


- نفذ اختبار تلوين اللهب


- ترجم ملاحظات تلوين اللهب

	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 2                    و.3.2


	الأغراض النمطية :

           - حضر مادة صلبة للتحليل

           - نفذ الإختبارات الأولية للتحليل 

                   - أعد تكوين المادة المراد تحليلها



	المتواليات
	المواضيع التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	المعارف  العامة  

	م 3 


	- أعد التكوين الكميائي للمادة المراد تحليلها


	- ترتيب الأملاح و الأوكسيدات حسب تحللها في الماء ، الحمض في الماء الملحي

- دراسة الأنماط العملية للإنحلال في الماء ، الحمض و في الماء الملحي

- دراسة الأنماط العملية للبحث عن الكاتيونات و الأنيونات المجموعات 1 ، 2 ، 3 ، 4 و 5 

- مقارنة الكاتيونات و الأنيونات


	 


القدرات المراد تفصيلها :

م 3 : اختر المحلل لوضع المادة الصلبة في المحلول


- ضع المادة الصلبة في المحلول حسب النمط العملي الخاص


- ابحث بانتظام عن الكاتيونات و الأنيونات حسب مؤشر النمط العملي


- استنتج التكوين الكميائي للمادة المراد تحليلها 

	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 2                    و.3.2


التوصيات البيداغوجية :

- يجب أن تسمح المواضيع التقنية التطبيقية بالتحقق من الإستيعاب المواضيع النظرية 

- يتطرق للمواضيع التقنية النظرية على حالات واقعية أو محاكاة 
الوسائل المراد وضعها قيد العمل :

المحال البيداغوجية : 

- قاعة الدروس مخصصة للتكوين

- مخبر مجهز لهذا التكوين

مناصب التدريب : 



- منضدة مخبرية ( منصب فردي ) لمتواليات التكوين المعطى
المعدات التعليمية :
- سبورة ، ورق ، مسلاط خلفي ، بطاقات تقنية ، جداول دورية لعناصر الكمياء و بطاقات التخزين 

مادة العمل و المواد :   

- المواد الكميائية ، المصنوعات الزجاجية ، قوارير 

- لواحق ( ملوقات ) مصاصات ، سدادات للقوارير

الوثائق البيداغوجية :

- احترام مواصفات الصحة و الأمان

        - استعمال خاص للتجهيز و العدة ( مصنوعات الزجاج )

- احترام تقنيات التقل ( مواد كميائية و المصنوعات الزجاجية 

         - احترام التقنيات

معايير لتقييم الوحدة : 

- احترام التقنيات و طرق العمل 

- احترام تقنيات النقل ( مواد كميائية و المصنوعات الزجاجية )

- الإستعمال الخاص للتجهيز و العدة 

- احترام قواعد السلامة و الأمان 

- احترام مدة التنفيذ المعدة 

	و.ن.ت.3
	و . ن . ت . 3
	…/1












	و.ن.ت.3
	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 3    و 1.3
	…/2











	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 3                    و.1.3


	الأغراض النمطية :

- قس الحجم

- تحقق من سعة أوعية القياس 

- حضر المحللات المعايرة و حدد درجة المادة من المحلل 




	المتواليات
	المواضيع التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	المعارف  العامة  

	م 1 


	- قسم حجم عينة بواسطة أداة خاصة  


	- تكنولوجية و مميزات :

. ماصات ، قطارات ، أسطوانات مدرجة ، أجهزة لقياس حجم الغاز

. تطبيق الملء و تفريغ :

. الماصات ، القطارات 

. التقنيات لتعديل عداد الغاز 

. التطبيقات لنقل العنية إلى أداة القياس 

. قراءة الحجم على أدوات القياس 

. حساب الخطأ الملائمة للأداة و استعمالها 
	 


القدرات المراد تفصيلها :

م 1 :  - عرف و اختر الأداة لقياس الحجم 

        - استعمل الأدوات لقياس الحجم 

- حدد حجم العينة 

  - قدر هامش الخطأ

	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 3                    و.1.3


	الأغراض النمطية :

- قس الحجم

- تحقق من سعة أوعية القياس 

- حضر المحللات المعايرة و حدد درجة المادة من المحلل 




	المتواليات
	المواضيع التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	المعارف  العامة  

	م 2 


	- تحقق من سعة أوعية القياس  
	- تكنولوجية مميزات المحرات : 

- تقنيات الوزنة 

- النمط لحساب الحجم الحقيقي لأوعية القياس باستعنال جدول المعايرة 

- النمط العملي لمعايرة القطارات 


	 


القدرات المراد تفصيلها :

م 2 :  - قس درجة الحرارة بواسطة المحر 


- زن كتلة الوعاء فارغا و مملوء بالماء المقطر 


- اقرأ و ترجم الجداول لمعايرة أوعية القياس 


- حدد الحجم الحقيقي للوعاء


- استعمل ماصة المعايرة لمعايرة قطارة 

	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 3                    و.1.3


	الأغراض النمطية :

- قس الحجم

- تحقق من سعة أوعية القياس 

- حضر المحللات المعايرة و حدد درجة المادة من المحلل 




	المتواليات
	المواضيع التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	المعارف  العامة  

	م 3 


	- حضر المحللات المعايرة 


	- دراسة كمية و نوعية المحللات 

- تقنيات الوزنة 

- تقنيات الحل
	 


القدرات المراد تفصيلها :

م 3 : - فرق المتطلبات لتحضير المحللات حسب الحالة 


1- المحلول يكون صلبا 


أ - عرف درجة نقاوة الكاشفات 

       ب - اختر المحلل لحل المادة الصلبة ( المحلول ) 

        ج - حدد كمية المحلول للحل 


د - زن كمية المحلول للحل


ه - زن الكمية المحددة المحلول 


و - حل المحلول في المحلل 

	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 3                    و.1.3


	الأغراض النمطية :

             - قس الحجم

- تحقق من سعة أوعية القياس 

- حضر المحللات المعايرة و حدد درجة المادة من المحلل 




	المتواليات
	المواضيع التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	المعارف  العامة  

	م 3 


	- حضر المحللات المعايرة 


	- دراسة نوعية و كمية المحللات 

- التقنيات لأخذ عينات المحللات المركزة 

- تقنيات التخفيف 

- الأخطار الملازمة لإستعمال المواد الكميائية 


	 


القدرات المراد تفصيلها :

م 3 : 1- المحلول يكون سائلا


   أ- اقرأ و ترجم ملصقة المحلول المركز 

    
   ب- احسب التخفيف المراد انجازه 


   ج- خذ حجما بواسطة ماصة مدرجة 


   د- نفذ التخفيف 


2- إنطلاقا من مثبت

    أ- استعمل مثبت لتحضير محل معاير 

	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 3                    و.1.3


	الأغراض النمطية :

             - قس الحجم

- تحقق من سعة أوعية القياس 

- حضر المحللات المعايرة و حدد درجة المادة من المحلل 




	المتواليات
	المواضيع التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	المعارف  العامة  

	م 3 


	- حضر المحللات المعايرة 


	- مختلف أنواع الخلائط :

 . خلائط سائلة

 . خلائط صلبة

 . خلائط متجانسة

 . خلائط غير متجانسة 

 . خلائط غروانية 

- مميزات و خصائص الأحماض ، القاعدات الأوكسيدات ، مخفضات 

أملاح ، محللات 

- مختلف أنواع التركيز 

 . تركيز كتلي

 . تركيز كتلوي 

 . تركيز عادي 

 
	 


القدرات المراد تفصيلها :

م 3 : - عرف نوع المحللات أو الخليط المراد تحضيره

       - عرف مميزات المحللات المشكلة للمحل أو الخليط 

	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 3                    و.1.3


	الأغراض النمطية :

             - قس الحجم

- تحقق من سعة أوعية القياس 

- حضر المحللات المعايرة و حدد درجة المادة من المحلل 




	المتواليات
	المواضيع التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	المعارف  العامة  

	م 4 


	- حدد درجة المادة من المحل 


	- أنواع و مميزات التفاعلات الكميائية 

- دراسة تأثير طبيعة الكاشف

- تركيز الكاشفات ، درجة الحرارة 

- وجود حافز على تصرف التفاعل الكميائي 

- دراسة التفاعلات :

  . التعديل 

  . أكسيد التخفيض 

  . تكوين المركبات


	 


القدرات المراد تفصيلها :

م 4 : - عرف و ميز مختلف طرازات التفاعلات الكميائية 


- عرف التوابتات التي تؤثر على قصر التفاعل الكميائي


- اختر الإجراء التفاعلي الذي يسمح بإنجاز التحليل الحجمي 

	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 3                    و.1.3


	الأغراض النمطية :

             - قس الحجم

- تحقق من سعة أوعية القياس 

- حضر المحللات المعايرة و حدد درجة المادة من المحلل 




	المتواليات
	المواضيع التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	المعارف  العامة  

	م 4 


	- حدد درجة المادة من المحلل  


	- تقنيات التحليل الحجمي  

- معايرة حمضية 

  . معايرة أكسيدية 

  . معايرة تركيبية 

- تكنولوجية و مميزات :

  . قطارات ، ماصات ، طارحات PH
- الرسومات التخطيطية للتركيب 

- النمط العملي للتحليل الحجمي 

- علاقة التكافؤ


	 


القدرات المراد تفصيلها :

م 3 : - اختر التقنية الخاصة لإنجاز التحليل الحجمي 

  
- عرف و اختر المعدات اللازمة لإنجاز التعبير الحجمي 


- انجز تركيب التعبير الحجمي 

	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 2                   و.3.2


التوصيات البيداغوجية :

- يجب أن تسمح المواضيع التقنية التطبيقية بالتحقق من الإستيعاب المواضيع النظرية 

- يتطرق للمواضيع التقنية النظرية على حالات حقيقية أو محاكاة 
الوسائل المراد وضعها قيد العمل :

المحال البيداغوجية : 

- قاعة الدروس مخصصة للتكوين

- مخبر مجهز لهذا التكوين

مناصب التدريب : 



- منضدة مخبرية ( منصب فردي ) لمتواليات التكوين المعطى
المعدات التعليمية :
- سبورة ، ورق ، مسلاط خلفي ، بطاقات تقنية ، جداول دورية لعناصر الكمياء و بطاقات التخزين 

مادة العمل و المواد :   

- المواد الكميائية ، المصنوعات الزجاجية ، قوارير 

- لواحق ( ملوقات ) مصاصات ، سدادات للقوارير

الوثائق البيداغوجية :

- احترام مواصفات الصحة و الأمان

- استعمال خاص للتجهيز و العدة ( مصنوعات الزجاج )

- احترام تقنيات التقل ( مواد كميائية و المصنوعات الزجاجية 

- احترام التقنيات

معايير لتقييم الوحدة : 

- احترام التقنيات و طرق العمل 

- احترام تقنيات النقل ( مواد كميائية و المصنوعات الزجاجية )

- الإستعمال الخاص للتجهيز و العدة 

- احترام قواعد السلامة و الأمان 

- احترام مدة التنفيذ المعدة 

	و.ن.ت.1
	تسيير و تنظيم المخبر 

        و . ن . ت . 1                       و2.1
	











	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 3                    و.2.3


	الأغراض النمطية :

- زن و حل عينة الإختبار 

- اجمع و عالج المترسب 

- حدد النسبة المئوية للعنصر المراد معايرته




	المتواليات
	المواضيع التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	المعارف  العامة  

	م 1 


	- زن و حل عينة الإختبار 


	- تكنولوجية و مميزات الموازين 

- تطبيقات استعمال زجاج الساعات و وزنات المواد 

- تقنيات الوزنة

- المحللات العضوية و المعدنية 
	 


القدرات المراد تفصيلها :

م 1 : - عرف  و اختر نوع الميزان المراد استعماله


- اختر و استعمل وزنة مادة أو زجاج الساعة 


- نفذ وزنة عينة الإختبار 


- اختر المحلل الذي يحل عينة الإختبار 


- حل عينة الإختبار 

	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 3                   و.2.3


	الأغراض النمطية :

- زن و حل عينة الإختبار 

- اجمع و عالج المترسب 

- حدد النسبة المئوية للعنصر المراد معايرته




	المتواليات
	المواضيع التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	المعارف  العامة  

	م 2 


	- اجمع و عالج المترسب 
	- تفاعلات الترسبات و شروط إنجازها 

- دراسة قياس الجاذبية 

- تكنولوجية و مميزات المرشحات  الطارحات ، مضخات على الفارغ  بوتقة ، مصفية ، محمات  أفران ، مجففات

- النمط العملي لقياس الجاذبية 

- تقنيات الترشيح ، الغسل التجفيف و التكليس 


	 


القدرات المراد تفصيلها :

م 2 :  - فرق و اختر الإجراء التفاعلي للإنجاز الذي يسمح بإنجاز التحليل الجاذبي 


- اختر التقنية الخاصة لإنجاز التحليل الجاذبي 


- عرف و اختر المعدات اللازمة 


- استعمل المعدات 


- حضر المعدات حسب النمط العملي المختار 


- حضر المترسب حسب النمط العملي المختار 


- صف ، اغسل ، جفف و كلس المترسب 

	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 3                    و.2.3


	الأغراض النمطية :

- زن و حل عينة الإختبار 

- اجمع و عالج المترسب 

- حدد النسبة المئوية للعنصر المراد معايرته




	المتواليات
	المواضيع التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	المعارف  العامة  

	م 3 


	- حدد النسبة المئوية للعنصر المراد معايرته 


	- تقنيات الوزنة

- العلاقة المستعملة في حساب التحليل الجاذبي 
	 


القدرات المراد تفصيلها :

م 3 :  - زن الترسب المكلس

                 - حدد النسبة المئوية للعنصر المراد معايرته

	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 3                    و.2.3


التوصيات البيداغوجية :

- يجب أن تسمح المواضيع التقنية التطبيقية بالتحقق من الإستيعاب المواضيع النظرية 

- يتطرق للمواضيع التقنية النظرية على حالات واقعية أو محاكاة 
الوسائل المراد وضعها قيد العمل :

المحال البيداغوجية : 

- قاعة الدروس مخصصة للتكوين

- مخبر مجهز لهذا التكوين

مناصب التدريب : 



- منضدة مخبرية ( منصب فردي ) لمتواليات التكوين المعطى
المعدات التعليمية :
- سبورة ، ورق ، مسلاط خلفي ، بطاقات تقنية ، جداول دورية لعناصر الكمياء و بطاقات التخزين 

مادة العمل و المواد :   

- المواد الكميائية ، المصنوعات الزجاجية ، قوارير 

- لواحق ( ملوقات ) مصاصات ، سدادات للقوارير

الوثائق البيداغوجية :

- احترام مواصفات الصحة و الأمان

- استعمال خاص للتجهيز و العدة ( مصنوعات الزجاج )

- احترام تقنيات التقل ( مواد كميائية و المصنوعات الزجاجية ) 

- احترام التقنيات

معايير لتقييم الوحدة : 

- احترام التقنيات و طرق العمل 

- احترام تقنيات النقل ( مواد كميائية و المصنوعات الزجاجية )

- الإستعمال الخاص للتجهيز و العدة 

- احترام قواعد السلامة و الأمان 

- احترام مدة التنفيذ المعدة 

	و.ن.ت.3
	مخبري كميائي 

        و . ن . ت . 3                       و3.3
	











	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 3                    و.3.3


	الأغراض النمطية :

- عاير مادة بدراسة تغير الموصلية 

             -عاير مادة بدراسة تغير  الـ PH 

- عاير أيون معدني ملون 

- عاير أيون +N2 و + K بواسطة مضواء اللهب 




	المتواليات
	المواضيع التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	المعارف  العامة  

	م 1 


	- عاير مادة بدراسة تغير الموصلية  


	- تكنولوجية و مميزات 

مقياس الموصلية 

- قراءة ترجمة الرسومات التخطيطية للتركيب 

- تطبيق استعمال مقاييس الموصلية 

- دراسة التقنيات و الأنماط العملية لقياس الموصلية و المعايرة الموصلية 

- العلاقة لحساب الموصلية 

 
	 


القدرات المراد تفصيلها :

م 1 :       - عرف و اختر المعدات الخاصة بمعايرة الموصلية 


- انجز التركيب لتحليل الموصلية 


- استعمل مقياس الموصلية 

        - انجز و نفذ تحليل الموصلية


- ترجم النتائج المتحصل عليها إلى بياني المعايرات


- استخلص تركيز المادة المراد معايرتها 

	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 3                    و.3.3


	الأغراض النمطية :

- عاير مادة بدراسة تغير الموصلية 

             -عاير مادة بدراسة تغير  الـ PH 

- عاير أيون معدني ملون 

- عاير أيون +N2 و + K بواسطة مضواء اللهب 




	المتواليات
	المواضيع التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	المعارف  العامة  

	م 2 


	- عاير مادة بدراسة تغير  الـ PH
	- تكنولوجية و مميزات مقياس الحموضة  

- دراسة و ترجمة الرسومات التخطيطية للتركيبات 

- تطبيقات المعايرة 

- تطبيقات استعمال مقياس الحموضة 

- التقنيات و الأنماط العملية لتحليل مقياس الحموضة 


	 


القدرات المراد تفصيلها :

م 2 :  - عرف واختر المعدات


- انجز التركيب لتحليل مقياس الحموضة 


- عاير و استعمل مقياس الحموضة 


- نفذ تحليل مقياس الحموضة 

	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 3                    و.3.3


	الأغراض النمطية :

- عاير مادة بدراسة تغير الموصلية 

             -عاير مادة بدراسة تغير  الـ PH 

- عاير أيون معدني ملون 

- عاير أيون +N2 و + K بواسطة مضواء اللهب 




	المتواليات
	المواضيع التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	المعارف  العامة  

	م 3 


	- عاير أيون معدني ملون   


	- تكنولوجية و مميزات الملوان و المستضو الطيفي

- الأنماط العملية لتحضير المحللات الأصلية 

- التطبيقات لإستعمال الملوان و المستضو و الطيفي

- التقنيات لمعايرة المطيافية و الملوانية 
	 


القدرات المراد تفصيلها :

م 3 :   - عرف و استعمل المعدات


- حضر سلسلة لمعايرة المحلول الأصلي 


- ابحث عن طول الموجة 


- سطر منحنى المعايرة 


- حدد بيانيا تركيز الأيون المراد معايرته

	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 3                    و.3.3


	الأغراض النمطية :

- عاير مادة بدراسة تغير الموصلية 

             -عاير مادة بدراسة تغير  الـ PH 

- عاير أيون معدني ملون 

- عاير أيون +NA و + K بواسطة مضواء اللهب 




	المتواليات
	المواضيع التقنية التطبيقية
	المواضيع التقنية النظرية
	المعارف  العامة  

	م 4 


	- عاير أيون +NA و + K بواسطة مضواء اللهب


	- تكنولوجية و مميزات الملوان و المستضو الطيفي

- الأنماط العملية لتحضير المحللات الأصلية 

- التطبيقات لإستعمال الملوان و المستضو و الطيفي

- التقنيات لمعايرة المطيافية و الملوانية 
	 


القدرات المراد تفصيلها :

م 4 : - عرف و استعمل المعدات


- حضر سلسلة لمعايرة المحلول الأصلي 


- ابحث عن طول الموجة 


- سطر منحنى المعايرة 


         - حدد بيانيا تركيز الأيون المراد معايرته

	مخبري كميائي  

و . ن . ت . 3                    و.3.3


التوصيات البيداغوجية :

- يجب أن تسمح المواضيع التقنية التطبيقية بالتحقق من الإستيعاب المواضيع النظرية 

- يتطرق للمواضيع التقنية النظرية على حالات واقعية أو محاكاة 
الوسائل المراد وضعها قيد العمل :

المحال البيداغوجية : 

- قاعة الدروس مخصصة للتكوين

- مخبر مجهز لهذا التكوين

مناصب التدريب : 



- منضدة مخبرية ( منصب فردي ) لمتواليات التكوين المعطى
المعدات التعليمية :
- سبورة ، ورق ، مسلاط خلفي ، بطاقات تقنية ، جداول دورية لعناصر الكمياء و بطاقات التخزين 

مادة العمل و المواد :   

- المواد الكميائية ، المصنوعات الزجاجية ، قوارير 

- لواحق ( ملوقات ) مصاصات ، سدادات للقوارير

الوثائق البيداغوجية :

- احترام مواصفات الصحة و الأمان

        - استعمال خاص للتجهيز و العدة ( مصنوعات الزجاج )

- احترام تقنيات التقل ( مواد كميائية و المصنوعات الزجاجية 

- احترام التقنيات

معايير لتقييم الوحدة : 

- احترام التقنيات و طرق العمل 

- احترام تقنيات النقل ( مواد كميائية و المصنوعات الزجاجية )

- الإستعمال الخاص للتجهيز و العدة 

- احترام قواعد السلامة و الأمان 

- احترام مدة التنفيذ المعدة 

            المدة في المؤسسة                                100 سا





و 2 . أ   التكفل بأعمال التحليل النوعي                  36 سا





و 3.2     تحليل نوعي معدني                             285  سا                  





و 1.2    تحديد معايير نقاوة المواد                         120 سا





و.م        الوحدات المكملة                               81 سا     





م 5     حدد نقطة الغليان                     25 سا


         





55 سا 





م 4     تشيغل الأدوات و أجهزة القياس         14 سا


         





م 3     ضبط الأجهزة و أدوات القياس         30 سا





م 3     تصفيف و ترتيب المواد الكميائية       50 سا


         في مكان خاص و آمن





المكتسبات القبلية  





السنة الأولى  


ثانوي

















التأهيل 





مسير 


و منظم المخبر 





و.م        الوحدات المكملة                               81 سا     





و 1.1    تسيير المواد الكميائية                            198 سا





و 3.1     تحضير و تنظيم الأوعية الزجاجية و لواحقها   180 سا





و إ . 1   التكفل بتسيير و تنظيم المخبر                     36 سا





            المدة في المؤسسة                                 72 سا





و . ن . ت  1





تسيير و تنظيم المخبر





541 سا





و 2.1     تسيير و تشغيل أجهزة و أدوات القياس         99 سا





م 2      وضع المواد الكميائية في قوارير        50 سا  





198 سا 








تسيير 


المواد


الكميائية 





و 1 . 1 


























م 4     متابعة حالة تخزين المواد الكميائية      49 سا


         





م 1     تمييز المواد الكميائية                     50 سا


           





م 2      تركيب الأدوات و أجهزة القياس      30 سا  





م 1     تمييز المعدات                            25 سا


           


























و 1 . 2 








تسيير إشتغال الأجهزة وأدوات القياس  





99 سا 

















و . ن . ت  2





إنجاز أعمال


تحاليل النوعية 





م 3     صفف و نظم المصنوعات الزجاجية    25 سا





م 2      شغل المصنوعات الزجاجية             10 سا


          للتركيبات الجارية   





م 1     تنظيف المصنوعات الزجاجية           20 سا


         و اللواحق


           


























و 1 . 2 








تسيير إشتغال الأجهزة وأدوات القياس  





مـاي 2002





ش.ت.م 





المكتسبات القبلية  





و.ن.ت.1





180 سا 








فصل و تنقية الخلائط  





و 2 . 2 


























م 1     افصل خليط صلب و سائل             45 سا


           





م 2      افصل السوائل القاذفة                  45 سا  





م 3     افصل المواد بواسطة المحلل              45 سا





م 4     نق مركب صلب                       45 سا


         





م 4    نفذ التحاليل النوعية المعدنية            105 سا


         





م 3     اعد تكوين المادة المراد تحليلها         100سا





م 2      نفذ الإختبارات الأولية للتحليل        40 سا  





م 1     حضر صلب للتحليل                   40 سا


           


























و 2 . 3 








التحليل النوعي المعدني   





285 سا 





            المدة في المؤسسة                               118 سا





و . د                                                     42 سا





و 3.3     التحليل الفيزيائي – الكميائي                 201 سا                  180 سا





و 1.3    التحليل الحجمي                               372 سا





و.م        الوحدات المكملة                               144 سا     

















المكتسبات القبلية  





و.ن.ت.2





تقديم الوحدة النمطية المؤهلة





230 سا 








تحليل 


جاذبي   





و 3 . 2 


























م 1     زن و حل عينة الإختبار                20 سا                                        


           





م 2      اجمع و عالج المترسب                 20 سا  





م 3     حدد النسبة المئوية للعنصر المراد        90 سا 


           معايرته 





م 4     حدد درجة المادة من المحلل            100 سا


         





201 سا 








التحليل الفيزيائي الكميائي  





و 3.3 


























م 1     عاير مادة بدراسة تغير الموصلية         50 سا


           





م 2      عاير مادة بدراسة تغير الـ PH      50 سا  





م 3     عاير أيون معدني ملون                 51 سا





م 4     عاين أيون NA  + و + K            50 سا


         بواسطة مضواء اللهب 


         





















































































































































802 سا





و 2.2     فصل و تنقية الخلائط                           180 سا





120 سا 








تحديد معايير 


نقاوة المادة 





و 2 . 1 


























م 1     حدد كثافة الصلب أو السائل           25 سا


            





م 2      حدد لزوجة السائل                   25 سا  





م 3     حدد معايير إنكسار المادة              25 سا





م 4     حدد نقطة الإنصهار                    20 سا


         





تقديم الوحدة النمطية المؤهلة





و . ن . ت  3





إنجاز أعمال


التحليل الكمي 





1107 سا





و 2.3     تحليل الجاذبية                                   230 سا





372 سا 








التحليل 


الحجمي  





و 3 . 1 


























م 1     قس حجم عنية بواسطة أداة خاصة     40 سا


            





م 2      تحقق من سعة أواني القياس            40 سا  





م 3     حضر المحللات المعايرة                 100 سا





م 4     حدد درجة المادة من المحلل            142 سا


         








التأهيل
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