الجـمهوريــة الجـزائريـــة الديـمقراطيـــة الـشعبيــة

وزارة التكـويـن و التعليم المـهـنـين
	
المعـهـد الوطـنـي 
للتكــوين المـهنـي
	مديـرية الإنتـاج التقـني 
و البيـداغـوجـي



	مرجع التكوين

تـرصيـص صـحـي




مرجع التكوين


تــرصيـــص صـحــــي 


المواصفة المهنية للتخصص

I - تقديم الاختصاص :
الشعبة المهنية  : 

بناء  - أشغال عمومية

عائلة المهن

تسمية التخصص : 

ترصيص صحي

وصف الاختصاص : 

إنطلاقا من المخططات و الرسومات التخطيطية، المرصص الصحي مكلف بـ: 

.تنفيذ جميع العمليات اللازمة لإنجاز التركيبات الصحية و تركيب نظام الضخ

. ضمان العناية بالتجهيزات الصحية و أنظمة الضخ و إجراء عند التصليح و التجديد عند الضرورة.

المهام الرئيسية :

.تنظيم الأعمال

.تسطير ، تثقيب و تثبيت الركيزات و الحوامل

.تشكيل و موضعة الأنابيب

.موضعة الأجهزة الصحية و أنظمة الضخ 

.وضع التركيب الصحي في الخدمة

.العناية و تصليح التركيبات الصحية

.تجديد جزء أو كل التركيب الصحي

II - التجهيزات و المواد المستخدمة :

الآلات و الأجهزة المستخدمة :

.لولبة : ملولبة ، آلة اللولبة

.تقويس : مقوسة يدوية ، كهربائية و هيدروليكية ، ملقط التقويس ، نابض التقويس و نابض بودان   (P. C . V) 

.الحبك :مفاتيح ، ملقط ، ملزمة ، موسع ، منضدة 

.الوخز : جهاز الخز اليدوي و الكهربائي ، جهاز الإدماج ، جهاز لضرب 

الأطواق

.القطع : منشار كهربائي ، منشار يدوي ، قاطع أنبوب ، مجوفات ، مقص 

يدوي .

.تلحيم : حملاج بالبروبان أو الأكسي أستلين

.الصيانة : مضخة الإختبار ، ماء و غاز ، جهاز تفريز

.التسليك : مسلك بالضغط و الإمتصاص ، مسلك يدوي كهربائي

. تثقيب :  مهدة ، مطرقة التجهيز ، منقط ، أجنة ، مقص ، مثقبة كهربائية أو مطرقة ثاقبة 

الأدوات و المعدات الصغيرة المتنوعة: 

. مسجة ، مسواة فقاعية ، قلم رصاص ، نظارات الوقاية ، قفازات ، شريط القياس ، بريمة ، حبل الأثر ، دلو الماء .

العدة و المواد المستخدمة 

. أنابيب من الفولاذ المغلفن ، نحاس و P.V.C ، الطرازات المختلفة للواصلات القابلة للتلحيم و الفك 

. جبس ، اسمنت ، عجينة الحشوات ، مشاقة ، رغوة اكتشاف التسرب ، قضيبات اللحام بالمونة ، أسياخ التلحيم ، زيت القطع ، منظف ، غاز بوتان ، بروبان و أكسي استلين

 III – ظروف العمل :

الإضاءة :

العمل في إضاءة اصطناعية أو طبيعية

درجة الحرارة والرطوبة : 

يجب أن يتكيف مع ظروف الورشة 

الضجيج و الاهتزازات :

يجب أن يتحمل الضجيج و الإهتزازات

الغبار : 

يجب أن يقي نفسه من الغبار

         الأخطار المهنية :

.الجروح و الآفات

.الحروق

.السقوط

.الإنصعاق

الاتصالات الاجتماعية:

القدرة على العمل في فريق ، و الرجوع إلى مسؤوله المباشر و الاتصال بالمتعاقدين

IV - متطلبات المهنة :

البدنية: 

.له قوة بدنية تسمح له بالعمل في الورش

.يتمتع بنظر جيد بالنظارات أو بدونها 

.له سمع جيد و شم جيد لاكتشاف الضجيج و الروائح غير العادية

الثقافية :
. تنظيم جيد في العمل

. روح المبادرة 

المعيقات : 

.ألا  يكون ذا إعاقة بدنية

.ألا تكون عين ناقصة

.ألا يكون مريضا بالدوار

.ألا يكون مريض بالصرع أو مريض بالقلب
V - مسؤولية العامل : 

المادية : 

الرصاص الصحي مسؤول عن التجهيزات التي يستعملها و كذا الأدوات و المعدات 

القرارية :

يطلب من الرصاص الصحي أخذ المبادرات أو القرارات في مجاله المهني

الأخلاقية : 

المسؤولية الأخلاقية للرصاص الصحي تكون في :

- عمليات إنجاز التركيبات الصحية 

- تنظيم الأعمال في الورشة

VI - إمكانية الترقية :

الإطار القانوني : 
قانون المؤسسة


الإرتقاء إلى المناصب العليا :

-بالخبرة المهنية و بالترقية الداخلية ، بإمكانه أن يصبح رئيس فريق أو رئيس ورشة

-بالتكوين الخاص بإمكانه أن يصبح تقني
VII - التكوين : 

شروط القبول : 

مستوى دخول المتربصين : التاسعة أساسي

مدة التكوين : 

2160 ساعة ( أي 60 أسبوعا بـ 36 سا في الأسبوع من بينها 6 أسابيع تربص في 
المؤسسة

مستوى التأهيل :

    عامل مؤهل

     الشهادة : 

الكفاءة المهنية (ش .ك.م( 


تحليل المهام

تحليل المهام 

         المناصب                                                                 المهام 




تحليل المهام إلى عمليات

التخصص : ترصيص صحي 

منصب العمل م 1 : إنجاز التركيبات الصحية  

	تعيين المهام
	العمليات 
	التقنيات العملية
	التجهيزات

	م1.1

تنظيم الأعمال 


	عم 1.1.1 

 تهيئة مكان التخزين و فضاء التركيب 

عم 2.1.1 

 حضر العدة ، المعدات و المواد اللازمة 
	تحديد الموقع 

قراءة الكشوفات و الوثائق التقنية 
	الكشوفات الوصفية 

- كشوفات كمية 

- لوحات تقنية و مجلات الشركات الصانعة

 


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 

التخصص: ترصيص صحي

المنصب م1: إنجاز التركيبات الصحية  
المهام : م 1.1 : تنظيم الأعمال  
	العمليات
	الــقــدرات
	معارف عامة 

	
	المهارات 
	المعارف 
	

	عم 1.1.1

هيئ مكان التخزين و فضاء التركيب 

عم 2.1.1

حضر العدة ، المعدات و المواد اللازمة للعمل 
	- عين حد منطقة العمل 

- خزن الوصلات ، الأنابيب ، قارورات الغاز و الأجهزة الصحية 

- اقرأ و فسر الكشوفات 

- أعد قائمة المعدات ، المواد و العدة اللازمة لنشاطات اليوم 

- أنشأ صقالة
	تهيئة مكان التركيب و شبكات السير 

مختلف طرازات الكشوفات :

- كشف وصفي 

- كشف كمي 

- كشف تقديري 

إعداد جرد 

- أنواع السلالم المختلفة و الكراسي 

- مكونات الصقالة

- مختلف طرازات الصقالة


	المقادير النسبية 


تحليل المهام إلى عمليات

التخصص : ترصيص صحي 

منصب العمل م 1 : إنجاز التركيبات الصحية  

	تسمية المهام
	العمليات 
	التقنيات العملية
	التجهيزات

	م 2.1 

وضع الركيزات و الدعامات


	عم 1.2.1

سطر مسارات القنوات و مكان الأجهزة الصحية (دعامات و ركيزات(
عم 2.2.1

أنجز ثقوب للدعامات ، الركيزات و المحجوزات

عم3.2.1

ثبت الدعامات و الركيزات
	-قراءة المخططات

-تسطير المحاور

-قراءة المخططات

-تثقيب يدوي

-تثقيب ميكانيكي

-تثبيت الأوتاد

-تثبيت بواسطة الترسيخ
	-مخططات التنفيذ

-قلم رصاص ، مسطرة

-خيط الأثر

-شريط القياس فادن

مخططات التنفيذ

إزميل-مهدة-مقص-بريمة-مثقبة كهربائية

أو مطرقة ثاقبة

-مفك براغي

-مسجة

-مسواة فقاعية

-دلو الماء

-إناء الملاط




ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 

التخصص: ترصيص صحي

المنصب م1: إنجاز التركيبات الصحية  
المهام : وضع الركيزات و الدعامات

	العمليات
	الــقــدرات
	معارف عامة 

	
	المهارات 
	المعارف 
	

	عم 1.2.1

سطر مسارات القنوات و مكان الأجهزة الصحية

(الركيزات و الدعامات(

	-اقرأ و فسر مخططات التنفبذ

-اختر و استخدم أدوات التسطير

-نفذ التسطير على الجدران
	-رسم العمارة 

تمثيل رموز الأجهزة الصحية

-عدة التسطير :

.الطرازات

.المميزات التقنية

.احتياطات الأمان

-تقنيات التسطير

-تباعد الدعامات
	-مفهوم الهندسة

-عمليات عن الكسور

-الخطوط المتوازية و العمودية




ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 

التخصص: ترصيص صحي

المنصب م1: إنجاز التركيبات الصحية  
المهام : وضع الركيزات و الدعامات

	العمليات
	الــقــدرات
	معارف عامة 

	
	المهارات 
	المعارف 
	

	عم 2.2.1

انجز الثقوب للدعامات و الركائز
	-مركز على المخطط 

مكان الركائز 

و موقع المحجوزات 

-عرف عناصر الإنشاء (الطبيعة ، الأبعاد و الوظيفة (
-اختر واستعمل عدة التثقيب

-اثقب المحجوزات على مستوى السقوفيات و ثقوب للركيزات و الدعامات.


	-رسم البناية

-الرموز لتمثيل المحجوزات

-تكنولوجية البناية :

بنية الجدران و السقوفيات

-عدة التثقيب :

.الطرازات

.المميزات التقنية

.احتياطات الأمان

-تقنيات التثقيب

-الإحتياطات المتخذة للتثقيب
	-المقادير النسبية


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 

التخصص: ترصيص صحي

المنصب م1: إنجاز التركيبات الصحية  
المهام : م 2.1 : وضع الركيزات و الدعامات

	العمليات
	الــقــدرات
	معارف عامة 

	
	المهارات 
	المعارف 
	

	عم 3.2.1 

ثبت الدعامات و الركيزات 
	- اختر الأنظمة و أنماط التثبيت 

- اختر المواد 

- أنجز تثبيت الدعامات و الركيزات بواسطة البراغي و دعامات الترسيخ 

- تحقق بمساعدة المسواة الفقاعية أفقية الركيزات 
	- الأنظمة و الأنماط لتثبيت الدعامات و الركيزات 

- مالط 

- تقنيات التثبيت الموتد بواسطة دعامات الترسيخ 

- المسواة 
	- مفهوم الفيزياء : 

 ثقل الأنابيب 

 و ثقل المائع 




تحليل المهام إلى عمليات

التخصص : ترصيص صحي 

منصب العمل م 1 : إنجاز التركيبات الصحية

	تسمية المهام
	العمليات 
	التقنيات العملية
	التجهيزات

	م 3.1 تشكيل و موضعة الأنابيب


	عم 1.3.1

أنجز تقطيع الأنابيب 

عم 2.3.1

أنجز تقويس الأنابيب 

عم 3.3.1

أنجز لولبة الأنابيب
	- القطع بمنشار المعادن 

- القطع بقاطع الأنابيب 

- تقويس على البارد 

- تقويس على الساخن 

- لولبة يدوية 

- لولبة ميكانيكية 
	- ملزمة ، منضدة أو موسع  

- منشار المعادن 

- قاطع الأنابيب 

- مجوفة 

- مبرد و مبشر 

- ملقط التقويس 

- نابض التقويس 

- مقوسة هيدروليكية 

- مقوسة كهربائية 

- مقوسة المنضدة 

- جهاز التلحيم بالبروبان 

- نابض بودان (p c v( 

- ملزمة و منضدة أو موسع

- ملولبة يدوية 

- ملولبة كهربائية 

- آلة للولبة الأنابيب  




تحليل المهام إلى عمليات

التخصص : ترصيص صحي 

منصب العمل م 1 : إنجاز التركيبات الصحية  

	تسمية المهام
	العمليات 
	التقنيات العملية
	التجهيزات

	م 3.1

تشكيل و موضعة الأنابيب 


	عم 4.3.1

أنجز تجميع الأنابيب و التوصيل بلواحق الترصيص ( عداد ، حنفيات ، مخفض الضغط، مصفاة ( 

عم 5.3.1

موضع الأنابيب 
	- تجميع بالوخز 

- تجميع بالإدماج 

- تجميع بالتلحيم ، بالمونة و تلحيم المونة 

- تجميع بالوصلات الملولبة 

- تجميع بالإلصاق 

- وضع ظاهر 

- وضع مدمج 

- وضع مدفون

 
	- أدوات الوخز 

- مماسك أو ملقط الإدماج 

- جهاز تلحيم أوكسي أستلين و بوتان 

- مفك براغي 

- مفاتيح الحبك 


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف

التخصص: ترصيص صحي

المنصب م1: إنجاز التركيبات الصحية  
المهام : م 3.1 : تشكيل و موضعة الأنابيب  
	العمليات
	الــقــدرات
	معارف عامة 

	
	المهارات 
	المعارف 
	

	عم 1.3.1

أنجز تقطيع الأنابيب 
	- اختر طراز الأنابيب المطابقة 

- انقل الأنابيب 

- اختر و استعمل عدة القطع و التجويف 

- استعمل المبرد و المبشر

- قطع و جوف الأنابيب 
	- الخاصيات الأساسية لمختلف طرازات الأنابيب 

- قياس قطر الأنابيب 

- تخزين و نقل الأنابيب 

- عدة القطع للتجويف و البرد:

 . الطرازات 

 . المميزات التقنية 

 .احتياطات الأمان 

- تكنولوجيا التقطيع ، التجويف و البرد  

- احتياطات السلامة و الأمان

 
	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف

التخصص: ترصيص صحي

المنصب م1: إنجاز التركيبات الصحية  
المهام : م 3.1 : تشكيل و وضع الأنابيب 

	العمليات
	الــقــدرات
	معارف عامة 

	
	المهارات 
	المعارف 
	

	عم 2.3.1

انجز تقويس الأنابيب


	-اختر طراز الأنابيب المطابقة

-اختر و استعمل عدة التقويس

-استعمل حملاجات البوتان أو البروبان

-نفذ العطفات البسيطة و الحربات

-شكل قبعات الدركي
	-الخاصيات الأساسية لمختلف طرازات الأنابيب

-عدة التقويس :

.الطرازات 

.المميزات التقنية

.احتياطات الأمان

-تقنيات التقويس :

.تقويس على البرد

. تقويس على الساخن

. تقويس بالنابض

. تقويس بالحث

-حساب الشعاع و طول التقويس

-تسطير المصورات


	-الزوايا

-الخطوط المتوازية (تسطير(


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف

التخصص: ترصيص صحي

المنصب م1: إنجاز التركيبات الصحية  
المهام : م3.1: تشكيل و وضع الأنابيب

	العمليات
	الــقــدرات
	معارف عامة 

	
	المهارات 
	المعارف 
	

	عم 3.3.1

انجز لولبة الأنابيب
	-اختر طراز الأنابيب الملائمة

-اختر و استعمل العدة اليدوية و الميكانيكية للولبة

-لولب الأنابيب
	-الخاصيات الرئيسية لمختلف طرازات الأنابيب 

-عدة اللولبة :

.الطرازات

.المميزات التقنية

.احتياطات الأمان

-تقنيات اللولبة


	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف

التخصص: ترصيص صحي

المنصب م1: إنجاز التركيبات الصحية  
المهمة م3.1: تشكيل و وضع الأنابيب: 
	العمليات
	الــقــدرات
	معارف عامة 

	
	المهارات 
	المعارف 
	

	عم 4.3.1

نفذ تجميع الأنابيب و التوصيل مع لواحق الترصيص (حنفيات ، مخفض ، الضغط ، مصفاة ..(
	-اختر طراز الأنابيب الملائمة

-اختر المواد و اللواحق الترصيص

-اختر و استعمل عدة الوخز ، الإدماج و الحبك

-الضبط و استعمل حملاجات البوتان و الأكسي أستيلين
	-الطرازات المختلفة لتجميع الأنابيب 

-أجهزة الحنفيات : 

.الطراز

.المميزات التقنية

.الإستعمال

-عدة الوخز ، الإدماج و الحبك

-حملاجات البوتان و الأكسي أستيلين

-ضبط اللهبة


	-مفهوم فيزياء :

. احتراق الغازات


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف

التخصص: ترصيص صحي

المنصب م1: إنجاز التركيبات الصحية  
المهمة م3.1: تشكيل و وضع الأنابيب : 
	العمليات
	الــقــدرات
	معارف عامة 

	
	المهارات 
	المعارف 
	

	عم 4.3.1

(تابع(
	-اضبط مخفضات الضغط

-نفذ الوخز على أنابيب النحاس

-نفذ الإدماجات على أطراف أنابيب من النحاس

-نفذ التلحيم ، التلحيم بالمونة و تلحيم الأنابيب بالمونة

-حبك الوصلات الملولبة

-لصق أنابيب ووصلات من P.V.C

	-ضبط منخفضات الضغط

-تقنيات الوخز على أنابيب النحاس

-تقنيات تنفيذ الإدماجات

-تقنيات التلحيم ، ، التلحيم بالمونة و تلحيم الأنابيب بالمونة

-احتياطات الأمان : 

.منظف

.الوصلات التجارية

-تقنيات الحبك ، الوصلات الملولبة و تقنيات تلصيق الأنابيب ووصلات من 

P.V.C
	-الضغط الجزئي للغاز

-درجة حرارة إنصهار المواد المختلفة

-درجة حرارة إنصهار المعادن المختلفة

-تمدد المعادن


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف

التخصص: ترصيص صحي

المنصب م1: إنجاز التركيبات الصحية  
المهمة م3.1: تشكيل و وضع الأنابيب 
	العمليات
	الــقــدرات
	معارف عامة 

	
	المهارات 
	المعارف 
	

	عم 5.3.1

موضع الأنابيب
	-عرف الأنماط المختلفة لوضع الأنابيب و وسائل الحماية

-نفذ حماية الأنابيب

-نفذ الوضع الظاهر ، المدمج و المدفون للأنابيب
	-الأنماط المختلفة لوضع الأنابيب

-حماية القنوات

.وسائل الحماية

.الحماية المتخذة

-تقنيات الأنماط المختلفة لوضع الأنابيب

-احتياطات الوضع
	


تحليل المهام إلى عمليات

التخصص : ترصيص صحي 

منصب العمل م 1 : إنجاز التركيبات الصحية  

	تسمية المهام
	العمليات 
	التقنيات العملية
	التجهيزات

	م 4.1

موضعة الأجهزة الصحية و أنظمة الضخ 


	عم 1.4.1

جهز الأجهزة الصحية بالحنفيات و لواحق التفريغ

عم 2.4.1

ركب الأجهزة الصحية و أنظمة الضخ
	-حبك يدوي

-تثقيب الفتحات

قراءة لوحات التركيب

حبك البراغي و اللوالب

وضع على قاعدة مبنية


	-أدوات الحبك

-مطرقة و إزميل صغير

مفك براغي ، مفاتيح الحبك


تحليل المهام إلى عمليات

التخصص : ترصيص صحي 

منصب العمل م 1 : إنجاز التركيبات الصحية  

	تسمية المهام
	العمليات 
	التقنيات العملية
	التجهيزات


	م 4.1

 موضعة الأجهزة الصحية و أنظمة الضخ 


	عم 3.4.1

وصل الأجهزة الصحية و أنظمة الضخ بالأنابيب

عم 4.4.1

وصل التركيب بالشبكات الخارجية (ماء ، غاز(
	بواسطة طوق مطرق بالإدماج ، بلحام المونة الشعيري ، بالتلصيق بالقمط

تثقيب يدوي

تثقيب ميكانيكي

تكفل
	جهاز لضرب الأطواق

عدة الإدماج

عدة التلحيم

عدة الحبك

عدة التثقيب 

آلة لتثقيب الأنابيب




ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف

التخصص: ترصيص صحي

المنصب م1: إنجاز التركيبات الصحية  
المهمة م 4.1 : موضعة الأجهزة الصحية و أنظمة الضخ

	العمليات
	الــقــدرات
	معارف عامة 

	
	المهارات 
	المعارف 
	

	عم 1.4.1

جهز الأجهزة الصحية بالأنابيب و لواحق التفريغ
	-اختر الأجهزة الصحية 

الحنفيات و لواحق التصريف

-نفذ الوضع و حبك الحنفيات و لواحق التصريف
	-الأجهزة الصحية :

.المواد

.المميزات

.التشغيل

.التخزين

-الحنفيات الصحية : 

.المواد

.المميزات

-لواحق التصريف

-تقنيات توصيل الحنفيات الصحية و لواحق التصريف بالأجهزة الصحية

-تثقيب فتحات الأجهزة الصحية


	-مفهوم الإنضغاط و انخفاض الضغط


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف
التخصص: ترصيص صحي

المنصب م1: إنجاز التركيبات الصحية  
المهمة م4.1: موضعة الأجهزة الصحية و أنظمة الضخ

	العمليات
	الــقــدرات
	معارف عامة 

	
	المهارات 
	المعارف 
	

	عم 2.4.1

ركب الأجهزة الصحية و أنظمة الضخ
	-اختر طراز جهاز لحماية الماء الساخن الصحي

.اختر طرازات المضخات و جهاز الضغط الزائد

-نفذ الوضع و تثبيت الأجهزة الصحية للمضخات و أجهزة الضغط الزائد
	-الأنظمة و أنماط الحماية للماء الساخن الصحي

-مختلف أعضاء المضخات و أجهزة الضغط الزائد

المميزات الهيدروليكية للمضخات و أجهزة الضغط الزائد

-انتقاء المضخات و أجهزة الضغط الزائد

-نمط وضع الأجهزة الصحية للمضخات و أجهزة الضغط الزائد

-قاعدة تركيب الأجهزة الصحية و أنظمة الضخ


	-مفهوم عن M.D.F
.التدفق

.ضياع الشحن

.الضغط


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف
التخصص: ترصيص صحي

المنصب م1: إنجاز التركيبات الصحية  
المهام : موضعة الأجهزة الصحية و أنظمة الضخ

	العمليات
	الــقــدرات
	معارف عامة 

	
	المهارات 
	المعارف 
	

	عم 3.4.1

وصل الأجهزة الصحية و أنظمة الضخ بالأنابيب
	-اختر المواد

-اختر و استعمل الجهاز لتطريق الأطواق و عدة الإدماج و التلحيم بالدونة

-شكل الأطواق المضروبة 

و الإدماجات

-نفذ التوصيلات بالتلصيق لحام المونة و بالقمط


	-المميزات التقنية لجهاز ضرب الأطواق ، عدة الإدماج و التلحيم

-تقنيات تشكيل الأطواق المضروبة و الإدماجات

-تقنيات التوصيل بالتلصيق ، لحام المونة و بالقمط
	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف
التخصص: ترصيص صحي

المنصب م1: إنجاز التركيبات الصحية  
المهام : موضعة الأجهزة الصحية و أنظمة الضخ

	العمليات
	الــقــدرات
	معارف عامة 

	
	المهارات 
	المعارف 
	

	عم 4.4.1

وصل التركيب بالشبكات الخارجية

(ماء ، غاز (
	-اختر المواد

-اختر و استعمل عدة الطوق المشعب

-انجز توصيلات بسيطة و توصيلات الطوق المشعب من مجاري عمومية 

-انجز التوصيلات الخاصة
	-تصريف المياه المستعملة 

-الغاز المنزلي

-المميزات التقنية لعدة الطوق المشعب

-التقنيات لتنفيذ الطوق المشعب و الوصيلات الخاصة

-قواعد  تركيبات الماء و الغاز


	-مفهوم الضغط و الضغط الأصلي أو ضغط التوزيع


تحليل المهام إلى عمليات

التخصص : ترصيص صحي 

منصب العمل م 1 : إنجاز التركيبات الصحية  

	تسمية المهام
	العمليات 
	التقنيات العملية
	التجهيزات

	.م 5.1

وضع التركيبات الصحية في الخدمة  


	عم 1.5.1

راقب و نفذ أعمال الضبط اللازم 

عم 2.5.1

شغل النظام

عم 3.5.1

نظف و رتب العدة و المعدات
	-اختبار الكتابة

-اختبار الضغط 

ضبط التدفق و الضغط

-فك و تركيب العدة و المعدات بالمعاينة و التحقق


	مضخة التجربة

زر التماس المضغطي

الرسومات التخطيطية لمبدأ التشغيل


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف

التخصص: ترصيص صحي

المنصب م1: إنجاز التركيبات الصحية  
المهمة م5.1: وضع التركيبات الصحية في الخدمة

	العمليات
	الــقــدرات
	معارف عامة 

	
	المهارات 
	المعارف 
	

	عم 1.5.1

راقب و نفذ أعمال الضبط اللازم
	-عرف مبدأ تشغيل التركيب الصحي

-جهز التركيبة الصحية بجهاز القياس و ضبط الضغط

-تحقق من أن الشبكات المختلفة هي تحت التوتر  وتحت الضغط


	-الرسم التقني : 

الرسومات التخطيطية لمبدأ التشغيل

-أجهزة قياس الضغط 

-أجهزة ضبط الضغط

-تقنيات قياس الضغط

-مفهوم الكهرباء التطبيقية
	-مفهوم الضغط 

-الضغط النسبي 

-الضغط المطلق

-وحدات الضغط

فيزياء :

مفهوم الكهرباء العامة




ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف
التخصص: ترصيص صحي

المنصب م1: إنجاز التركيبات الصحية  
المهام : 5.1 : وضع التركيبات الصحية في الخدمة

	العمليات
	الــقــدرات
	معارف عامة 

	
	المهارات 
	المعارف 
	

	عم 1.5.1

راقب و نفذ أعمال الضبط اللازم 

( تـابـع ( 
	. نفذ اختبار الكتامة 

. نفذ اختبار الضغط 

. نفذ القياسات و ضبط الضغوطات و التدفق و دون النتائج 


	. اختبار الكتامة :

- مميزات مضخات التجربة 

- التقنيات لاختبار الكتامة 

. اختبار الضغط : 

- مبدأ تشغيل زر التماس المضغطي 

- ضبط أزرار التماس المضغطية 

- ضبط الأجهزة المنـزلية الغازية 
	- مفهوم ضغط التجربة 

- ضغط التشغيل و ضغط التوقيف 


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف
التخصص: ترصيص صحي

المنصب م1: إنجاز التركيبات الصحية  
المهام : م 5.1 : وضع التركيبات الصحية في الخدمة

	العمليات
	الــقــدرات
	معارف عامة 

	
	المهارات 
	المعارف 
	

	عم 2.5.1

شغل النظام 
	. تحقق من أن شبكات المياه المستعملة موصلة بالشبكات العمومية 

. لاحظ بأن التركيب يشتغل 

. راقب إجمالا (دون قياس(
اشتغال عناصر التركيب الصحي 
	بنية شبكة تصريف المياه المستعملة 

توصيل مجمع العمارة بالمزارب   

مبدأ تشغيل مختلف أجهزة الترصيص الصحي : 

. سخان الماء بالغاز 

. سخان الماء بالكهرباء 

. أجهزة الضغط الزائد 


	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف
التخصص: ترصيص صحي

المنصب م1: إنجاز التركيبات الصحية  
المهام : م 5.1 :وضع التركيبات الصحية في الخدمة

	العمليات
	الــقــدرات
	معارف عامة 

	
	المهارات 
	المعارف 
	

	عم 2.5.1

شغل النظام 

( تـابـع (

	. سجل نتائج الوضع قيد الخدمة 

. أعلم المستعمل 
	تحرير عرض حال التدخل 

توصيات استغلال التركيبات الصحية و احتياطات الأمان

 
	التعبير الكتابي 

التعبير الشفهي 


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف
التخصص: ترصيص صحي

المنصب م1: إنجاز التركيبات الصحية  
المهام : م 1.5 : وضع التركيبات الصحية في الخدمة

	العمليات
	الــقــدرات
	معارف عامة 

	
	المهارات 
	المعارف 
	

	عم 2.5.1

نظف ورتب المعدات (تابع(
	-نفذ التنظيف و ترتيب قطع العدة و معدات الترصيص

-نفذ تنظيف مكان العمل
	-احتياطات السلامة و الأمان

-تسنيق قطع الترصيص

-ضرورة تنظيف مكان العمل


	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف
التخصص: ترصيص صحي

المنصب م1: إنجاز التركيبات الصحية  
المهام : م 5.1 : وضع التركيبات الصحية في الخدمة

	العمليات
	الــقــدرات
	معارف عامة 

	
	المهارات 
	المعارف 
	

	عم 3.5.1

نظف و رتب المعدات
	-عرف المميزات التقنية للعدة و المعدات

-اختر الوسائل و مواد التنظيف

-نفذ الفك و تركيب العدة و المعدات
	-المميزات التقنية للعدة و المعدات المختلفة

-وسائل و مواد التنظيف

-القطع و عناصر العدة و معدات الترصيص


	


تحليل المهام إلى عمليات

التخصص : ترصيص صحي 

منصب العمل م 2 : عناية ، تصليح و تجديد التركيبات الصحية   

	تسمية المهام
	العمليات 
	التقنيات العملية
	التجهيزات

	م 1.2

تصليح التركيبات الصحية 
	عم 1.1.2 

حضر العدة ، المعدات و المواد 

عم 2.1.2

اعتن بعناصر التركيب الصحي 

عم 3.1.2

صلح تسربات الحنفيات ، القنوات و خزانات الدفاقات 

عم 4.1.2

صلح المضخات و أجهزة الضغط الزائد 

عم 5.1.2

تسريح الأجهزة الصحية و القنوات 
	قراءة الكشوفات 

قراءة الوثائق التقنية (  مخطط التنفيذ ( 

الرسومات التخطيطية للمبدأ 

وثائق الصنع 

تلقيح الأنبوب الحلزوني لسخان الماء 

- ترويض مقاعد الحنفيات 

- تلحيم بالحملاج 

- ضبط آلية الدفاقات  

- ترويض الصمامات 

- تسوية و تبديل 

- كحت يدوي 

- كحت ميكانيكي 
	الكشوفات الوصفية و الكمية 

صندوق الأدوات 

فريزة – حملاج – مفاتيح الحبك – عدة الإدماج 

مفاتيح الحبك 

مجموعة مفكات 

منفسة

 منقب - مسرح بالضغط و الامتصاص 

مسرح يدوي و كهربائي 


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف

التخصص: ترصيص صحي 

المنصب م 2 : عناية ، تصليح و تجديد التركيبات الصحية 

المهام : 1.2 : عناية و تصليح التركيبات الصحية 

	العمليات
	الــقــدرات
	معارف عامة 

	
	المهارات 
	المعارف 
	

	عم 1.1.2

حضر العدة ، المعدات و المواد 
	- اختر العدة اليدوية و الميكانيكية 

- اختر المواد 
	المميزات التقنية للعدة اليدوية و الميكانيكية 

المواد المستعملة في العناية و تصليح التركيبات الصحية 


	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف
التخصص: ترصيص صحي 

المنصب م 2 : عناية ، تصليح و تجديد التركيبات الصحية 

المهام : 1.2 : عناية و تصليح التركيبات الصحية 

	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

	
	المهارات 
	المعارف 
	

	عم 2.1.2

العناية بعناصر التركيبة الصحية
	- عرف مميزات عناصر التركيبة لأعمال العناية

- استخرج  من الوثائق التقنية المعلومات المتعلقة بعمل العناية 

- عرف توصيات السلامة و الأمان ، الضبط و العناية بالتركيبات الصحية

 
	- قراءة المخططات 

- قراءة الرسم التخطيطي لمبدأ التركيبة و الوثائق التقنية الخاصة بالمصنعين 

- توصيات السلامة و الأمان، الضبط و العناية بالتركيبات الصحية 
	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف
التخصص: ترصيص صحي 

المنصب م 2 : عناية ، تصليح و تجديد التركيبات الصحية 

المهام : 1.2 : عناية و تصليح التركيبات الصحية 

	العمليات
	الــقــدرات
	معارف عامة 

	
	المهارات 
	المعارف 
	

	عم 2.1.2

العناية بعناصر التركيبة الصحية 

(تـابـع ( 


	- نفذ تنظيف التركيبة الصحية و تلقيح سخان الماء و سخان الحمام (الأنابيب الحلزونية( 

- نفذ تشحيم محركات أنظمة الضخ 

- تحقق من التركيبة إذا كانت في حالة اشتغال 


	- بنية التركيبات الصحية 

- تلقيح الأنابيب 

- تقنيات التنظيف و التشحيم 

- تقنيات فك و تركيب أنظمة الضخ 

- مأخذ الضغط   
	- وحدات الضغط  


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف

التخصص: ترصيص صحي

المنصب م1: إنجاز التركيبات الصحية  
المهمة م 2.1 : عناية و تصليح التركيبات الصحية

	العمليات
	الــقــدرات
	معارف عامة 

	
	المهارات 
	المعارف 
	

	عم 3.1.2

صلح تسريات الحنفيات ، القنوات و خزانات الدفاقات 
	-عرف طبيعة مكونات التجهيزات الصحية (حنفيات ، خزانات الدفاقات (
-بدل العناصر المعطوبة للحنفيات  لجزء من القنوات و خزان الدفاقة

-نفذ ترويض أو تفريز مقاعد الحنفيات و الصمامات


	-الأجزاء المكونة للحنفيات و خزانات الدفاقة : 

.المميزات التقنية

.الطرازات

.مبدأ التشغيل

-تصليح الحنفيات و خزانات الدفاقة
	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف

التخصص: ترصيص صحي

المنصب م1: إنجاز التركيبات الصحية  
المهمة م 1.2 : عناية و تصليح التركيبات الصحية

	العمليات
	الــقــدرات
	معارف عامة 

	
	المهارات 
	المعارف 
	

	عم 3.1 

صلح تسربات الحنفيات ، القنوات وخزانات الدفاقات (تابع(
	-نفذ مختلف طرازات التلحيم بحملاج البروبان و الأكسي أستلين

-نفذ الإختبارات و الضبوطات اللازمة
	-مختلف طرازات التلحيم 

-احتياطات السلامة و الأمان

-مميزات مختلف طرازات الغازات

-وسيلة إكتشاف تسربات الغاز

-احتياطات الأمان


	-احتراق الغازات

-انصهار المعادن

-تمدد و تقلص الأنابيب


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف

التخصص: ترصيص صحي

المنصب م1: إنجاز التركيبات الصحية  
المهمة م 2.1 : عناية و تصليح التركيبات الصحية

	العمليات
	الــقــدرات
	معارف عامة 

	
	المهارات 
	المعارف 
	

	عم 4.1.2

أغث المضخات و أجهزة الضغط الزائد 
	-عرف أسباب الخلل الوظيفي للمضخات و أجهزة الضغط الزائد

-نفذ تبديل و تسوية المكونات الجديدة 

-نفذ الإختبارات و الضبوطات اللازمة
	-الأجزاء المكونة للمضخات و أجهزة الضغط الزائد

-مشاكل تشغيل المضخات و أجهزة الضغط الزائد

-دور و مبدأ تشغيل زر التماس المضغطي


	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف

التخصص: ترصيص صحي

المنصب م1: إنجاز التركيبات الصحية  
المهمة م 2.1 : عناية و تصليح التركيبات الصحية 
	العمليات
	الــقــدرات
	معارف عامة 

	
	المهارات 
	المعارف 
	

	عم 5.1.2 

سرح الأجهزة الصحية و القنوات
	-عرف التقنيات لتسريح الأجهزة الصحية و القنوات

-اختر و استعمل معدات التسريح

-نفذ تنظيف القنوات المسدودة
	-تصريف المياه المستعملة

  .التهوية الأولية

  .التهوية الثانوية

  .تفريغ المشاعب

-معدات التسريح

  .المميزات التقنية

-تقنيات تسليك المشاعب و القنوات المسدودة


	مفهوم هبوط الضغط


تحليل المهام إلى عمليات

التخصص : ترصيص صحي 

منصب العمل م 2 : عناية ، تصليح و تجديد التركيبات الصحية  

	تسمية المهام
	العمليات 
	التقنيات العملية
	التجهيزات

	م 2.2

تجديد جزء أو كل التركيبة الصحية


	عم 1.2.2

-أعد بطاقة تقنية

عم 2.2.2

حضر العدة ، المعدات و المواد

عم 3.2.2

فك و سطر و ثقب و ثبت الحوامل و الدعامات
	-قراءة المخططات و الوثائق المتعلقة بالتركيبة

-قراءة الكشوف

-قراءة المخططات 

-تثقيب يدوي 

-تثقيب ميكانيكي
	-المخططات و الوثائق المتعلقة بالتركيبة

-كشوفات وصفية

-كشوفات كمية

-شريط القياس-إزميل-مطرقة –مقص –بريمة –مثقبة كهربائية

مطرقة ثاقبة-مسواة فقاعية –مفك براغي




تحليل المهام إلى عمليات

التخصص : ترصيص صحي 

منصب العمل م 2 : عناية ، تصليح و تجديد التركيبات الصحية  

	تسمية المهام
	العمليات 
	التقنيات العملية
	التجهيزات

	م 2.2

تجديد جزء أو كل التركيبة الصحية

(تابع(
	عم 4.2.2

نفذ قطع الأنابيب

عم 5.2.2

نفذ تقويس الأنابيب

عم 6.2.2

نفذ لولبة الأنابيب

عم 7.2.2

نفذ تجميع الأنابيب
	-قطع بالمنشار

-قطع بقاطع الأنابيب

-تقويس على البارد

-تقويس على الساخن

-لولبة يدوية

-لولبة ميكانيكية

-تلحيم بالمونة

و لحام المونة

وخز و ادماج 

تجميع بالواصلات الملولبة ، و بالقامطات و بالغراء
	-ملزمة أو ممهد

-منشار المعادن

-قاطع الأنابيب

-مجوفة ، مبرد و مبشر

-مقوسة هيدروليكية

-مقوسة  المنضدة

-ملقط التقويس

- جهاز التلحيم بالبوتان

-ملزمة أو ممهد

-حاملة الملولبة

-آلة للولبة الأنابيب

-جهاز التلحيم أوكسي أستيلين و بوتان

-أدوات الوخز 

و الادماج 

-أدوات الحبك


تحليل المهام إلى عمليات

التخصص : ترصيص صحي 

منصب العمل م 2 : عناية ، تصليح و تجديد  التركيبات الصحية  

	تسمية المهام
	العمليات 
	التقنيات العملية
	التجهيزات

	م 2.2

تجديد جزء أو كل التركيبة الصحية

(تابع(
	عم 8.2.2

موضع الأنابيب ، الأجهزة الصحية و نظام الضخ

عم 9.2.2

راقب و شغل التركيبة الصحية
	-وضع ظاهر

-وضع مدفون

-وضع مدمج

-اختبار الكتامة

-اختبار الضغط

-ضبط الضغط و التدفق


	-مفاتيح الحبك 

-مفك البراغي

-مضخة التجربة

-الرسومات التخطيطية لمبدأ التشغيل


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف

التخصص: ترصيص صحي

منصب العمل م 2 : عناية ، تصليح و تجديد  التركيبات الصحية  

المهمة م 2.2 : تجديد جزء أو التركيبة الصحية كلها

	العمليات
	الــقــدرات
	معارف عامة 

	
	المهارات 
	المعارف 
	

	عم 2.2.2

حضر العدة و المعدات و المواد
	-اختر العدة و معدات الفك و التركيب

-اختر المواد
	-عدة الفك و التركيب:

.الطرازات 

.المميزات التقنية

.احتياطات الأمان

-المميزات التقنية للمواد 


	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف

التخصص: ترصيص صحي

منصب العمل م 2 : عناية ، تصليح و تجديد  التركيبات الصحية  

المهمة م 2.2 : تجديد جزء أو التركيبة الصحية كلها

	العمليات
	الــقــدرات
	معارف عامة 

	
	المهارات 
	المعارف 
	

	عم 1.2.2

فك جزء أو كل التركيبة الصحية 

أعد بطاقة تقنية
	-اقرأ المخططات و الوثائق المتعلقة بالتركيبة

-عرف عناصر الشبكة الخارجية و مميزاتها

-عرف الأجزاء المراد تغييرها أو فكها
	-رسم العمارة

-بنية الشبكة الخارجية و مميزاتها


	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف

التخصص: ترصيص صحي

منصب العمل م 2 : عناية ، تصليح و تجديد  التركيبات الصحية  

المهمة م 2.2 : تجديد جزء أو التركيبة الصحية كلها

	العمليات
	الــقــدرات
	معارف عامة 

	
	المهارات 
	المعارف 
	

	عم 3.2.2

فك و سطر و اثقب و ثبت الحوامل و الدعامات
	-فك عناصر التركيبة الصحية

-اختر أنظمة التثبيت

-استعمل عدة التسطير و التثقيب

-نفذ التسطير و التثقيب و تثبيت الحوامل و الدعامات
	-الإحتياطات الوقائية قبل فك التركيبة

-أنماط و أنظمة تثبيت الأنابيب

و الأجهزة الصحية

-عدة التسطير و التثقيب:

  .الطرازات 

  .المميزات التقنية

  .الإستعمال

  .العناية

-تقنيات التسطيرو التثقيب
	-وحدات القياس

-الخطوط المتوازية و العمودية

-الأبعاد النسبية




ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف

التخصص: ترصيص صحي

منصب العمل م 2 : عناية ، تصليح و تجديد  التركيبات الصحية  

المهمة م 2.2 : تجديد جزء أو التركيبة الصحية كلها

	العمليات
	الــقــدرات
	معارف عامة 

	
	المهارات 
	المعارف 
	

	عم 4.2.2

نفذ قطع الأنابيب
	-اختر الأنابيب لمختلف أنظمة الترصيص

-اختر و استعمل عدة القطع و البرد و التجويف

-نفذ قطع الأنابيب بمنشار المعادن و قاطع الأنابيب

-أنهي القطع بالتجويف و براءة أطراف الأنابيب


	-مختلف طرازات الأنابيب و مميزاتها

-عدة القطع و البردو التجويف 

.الطرازات 

.المميزات التقنية

.الإستعمال

.العناية

-تقنيات القطع ، البرادة و التجويف

-احتياطات السلامة و الأمان
	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف
التخصص: ترصيص صحي

منصب العمل م 2 : عناية ، تصليح و تجديد  التركيبات الصحية  

المهمة م 2.2 : تجديد جزء أو التركيبة الصحية كلها

	العمليات
	الــقــدرات
	معارف عامة 

	
	المهارات 
	المعارف 
	

	عم 5.2.2

نفذ تقويس الأنابيب
	-اختر الأنابيب الملائمة

-اختر و استعمل عدة التقويس

-استعمل حملاج البوتان

-نفذ العطفات البسيطة

-نفذ الحربات

-شكل قبعات الدركي
	-مخنلف طرازات الأنابيب ومميزاتها

-عدة التقويس :

.الطرازات 

.المميزات التقنية

.الإستعمال

.العناية

-حملاج البروبان:

.المميزات

.الضبط

-تقنيات التقويس على البارد

و على الساخن

-حساب الشعاع و طول التقويس
	-الزوايا

-مفهوم الفيزياء 

احتراق الغازات


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف

التخصص: ترصيص صحي

منصب العمل م 2 : عناية ، تصليح و تجديد  التركيبات الصحية  

المهمة م 2.2 : تجديد جزء أو التركيبة الصحية كلها

	العمليات
	الــقــدرات
	معارف عامة 

	
	المهارات 
	المعارف 
	

	عم 6.2.2

نفذ لولبة الأنابيب
	-اختر الأنابيب الملائمة

-اختر و استعمل العدة اليدوية و الميكانيكية للولبة

-لولب الأنابيب
	-مختلف طرازات الأنابيب و مميزاتها

-عدة اللولبة :

.الطرازات 

.المميزات التقنية

.الإستعمال

.العناية

-تقنيات اللولبة

-احتياطات السلامة و الأمان


	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف

التخصص: ترصيص صحي

منصب العمل م 2 : عناية ، تصليح و تجديد  التركيبات الصحية  

المهمة م 2.2 : تجديد جزء أو التركيبة الصحية كلها
	العمليات
	الــقــدرات
	معارف عامة 

	
	المهارات 
	المعارف 
	

	عم 7.2.2

نفذ تجميع الأنابيب
	-عرف طرازات التجميع

-اختر المعادن و لواحق الأنابيب

-اختر و استعمل عدة الوخز و الإدماج و الحبك

-اضبط و استعمل حملاجات البروبان والأكسي أستيلين
	-مختلف الطرازات لتجميع الأنابيب

-أجهزة الحنفيات

طرازات الوصلات الملولبة

-عدة الوخز و الإدماج و الحبك :

.الطراز 

.المميزات التقنية

.الإستعمال

.العناية

-حملاجات الأوكسي أستيلين 

-ضبط اللهبة و جهاز تخفيض الضغط


	-احتراق الغازات 

-مفهوم الضغط


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف
التخصص: ترصيص صحي

منصب العمل م 2 : عناية ، تصليح و تجديد  التركيبات الصحية  

المهمة م 2.2 : تجديد جزء أو التركيبة الصحية كلها 
	العمليات
	الــقــدرات
	معارف عامة 

	
	المهارات 
	المعارف 
	

	عم 7.2.2

نفذ تجميع الأنابيب (تابع  (
	-اضبط جهاز تخفيض الضغط 

-نفذ الوخز على أنبوب من النحاس

-نفذ الإدماج على أطراف أنابيب من النحاس

-نفذ التلحيم و التلحيم بالمونة للأنابيب 

-أحبك الوصلات الملولبة

-لصق الأنابيب بوصلات من P .V .C

	-احتياطات السلامة و الأمان

-تقنيات الوخز على أنبوب من النحاس

-تقنيات إدخال أنابيب النحاس

-تقنيات التلحيم و تلحيم المونة و المونة الملحمة

-احتياطات السلامة و الأمان

-تقنيات الحبك و تلصيق الأنابيب بوصلات من P .V .C
	درجة حرارة إنصهار المعادن


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف
التخصص: ترصيص صحي

منصب العمل م 2 : عناية ، تصليح و تجديد  التركيبات الصحية  

المهمة م 2.2 : تجديد جزء أو التركيبة الصحية كلها

	العمليات
	الــقــدرات
	معارف عامة 

	
	المهارات 
	المعارف 
	

	عم 8.2.2

موضع الأنابيب 

و الأجهزة الصحية و نظام الضخ
	-اختر الأجهزة الصحية و الحنفيات و لواحق التصريف و نظام الضخ

-عرف مختلف الأنماط لوضع الأنابيب

-نفذ حماية الأنابيب

-نفذ وضع الأنابيب ، الأجهزة الصحيةو نظام الضخ


	-الأجهزة الصحية : 

. الطرازات

.المميزات التقنية

.الإستعمال

.الحنفيات الصحية

.لواحق التصريف

-مختلف أنواع المضخات و أجهزة الضغط الزائد

-الأنماط لوضع الأنابيب

-حماية الأنابيب


	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف
التخصص: ترصيص صحي

منصب العمل م 2 : عناية ، تصليح و تجديد  التركيبات الصحية  

المهمة م 2.2 : تجديد جزء أو التركيبة الصحية كلها

	العمليات
	الــقــدرات
	معارف عامة 

	
	المهارات 
	المعارف 
	

	عم 9.2.2

راقب ، واضبط و شغل التركيبة الصحية
	-عرف مبدأ تشغيل التركيبة الصحية

-جهز التركيبة الصحية بأجهزة القياس و ضبط الضغط 

-نفذ اختبار الكتامة و اختبار الضغط 

-نفذ القياسات و ضبط الضغط و تدفق مجموعة التركيبة (الجزء المجدد و الجزء القديم (

	-الرسم التقني

-أجهزة القياس و ضبط الضغط

-تقنيات اختبار الكتامة و الضغط

-تقنية ضبط الضغط
	-وحدات قياس الضغط

-مفهوم الضغط


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف
التخصص: ترصيص صحي

منصب العمل م 2 : عناية ، تصليح و تجديد  التركيبات الصحية  

المهمة م 2.2 : تجديد جزء أو التركيبة الصحية كلها

	العمليات
	الــقــدرات
	معارف عامة 

	
	المهارات 
	المعارف 
	

	عم 9.2.2

راقب ، واضبط و شغل التركيبة الصحي (تابع(
	-نفذ تشغيل مجموعة التركيبة

-أعلم المستعمل
	-قراءة مخططات التنفيذ و الرسومات التخطيطية للمبدأ

-توصيات إستغلال التركيبة الصحية و احتياطات الأمان


	-التعبير الشفهي



البرنامج القاعدي للتخصص

تنظيم التكوين 

التخصص :  ترصيص صحي
المدة الإجمالية للتكوين : 2160 سا

	تعيين المواد 
	المدة
	ملاحظات

	أ/ الميدان المهني 

-أعمال تطبيقية

-رسم

-تكنولوجيا ، سلامة و أمان

-تربص في المؤسسة

ب/الميدان العلمي

-رياضيات ، فيزياء تطبيقية (حساب مهني(
-تقنية التعبير

-إعلام آلي

ج/ مراقبة

د/زيارة الورش

ه/ مراقبة نهاية التربص


	1287 سا

204 سا

102 سا

216 سا

102 سا

54 سا

54 سا

69 سا

36 سا

36 سا

2160 سا
	خلال التكوين


تنظيم التكوين 

التخصص :  ترصيص صحي
المدة الإجمالية للتكوين : 2160 سا

	تعيين المواد 
	المدة
	ملاحظات

	أ/ الميدان المهني 

-أعمال تطبيقية

-رسم

-تكنولوجيا ، سلامة و أمان

-تربص في المؤسسة

ب/الميدان العلمي

-رياضيات ، فيزياء تطبيقية (حساب مهني(
-تقنية التعبير

-إعلام آلي


	26 سا

04 سا

02 سا

02 سا

01 سا

01 سا

36 سا
	


البرنامج التقني التطبيقي 

التخصص :  ترصيص صحي 

المادة : أعمال تطبيقية
المدة الإجمالية للتكوين : 1287 سا

	تعيين المواضيع التقنية التطبيقية 
	المدة
	ملاحظات

	أ/ تسطير و تقطيع المطيلات : 

.تسطير مطيلة

.نفل الأبعاد

.القطع على المطيلة

.تقطيع صفيحة مستطيلة

.تسطير صفيحة مستطيلة 

.تسطير مصور

.تقطيع على مطيلة

ب/ أجهزة التلحيم :

.قصدرة الرصاص و النحاس

.تنقيط و ملء على السطح

.خط الإنصهار

.استعمال معدن الإضافة 

.استعمال جهاز التلحيم الكهربائي بالقوس


	25 سا

48 سا
	


البرنامج التقني التطبيقي 

التخصص :  ترصيص صحي 

المادة : أعمال تطبيقية
المدة الإجمالية للتكوين : 1287 سا

	تعيين المواضيع التقنية التطبيقية 
	المدة
	ملاحظات

	ج/ تشغيل أنبوب الرصاص :

د/ تشغيل أنبوب النحاس :

.توصيل حشوة مخروطية وحشوة مسطحة

.الوصل بالإدماج 

.تقويس النحاس

.تنقيط على أنبوب من النحاس

.تقويس النحاس بالحث

.تركيبة الماء من النحاس

.تقويس النحاس بالنابض

.تشكيل الأنبوب الحلزوني


	54 سا

60 سا
	


البرنامج التقني التطبيقي 

التخصص :  ترصيص صحي 

المادة : أعمال تطبيقية
المدة الإجمالية للتكوين : 1287 سا

	تعيين المواضيع التقنية التطبيقية 
	المدة
	ملاحظات

	ه/ تشغيل أنبوب الفولاذ :

.تعديل طرف الأنبوب

.استعمال الممهد

.قطع و تجويف الأنابيب

.لولبة الأنابيب

.حبك الوصلات

.نشر الأنابيب

.تقويس الأنابيب

.لولبة يسارية

.حشوة على أنبوب

.تركيب حنفية

.تنفيذ المسمار الملولب

.نقل و تخزين الأنابيب

.تنفيذ قباعة الدركي

.الإقتران بأنبوب فولاذي

.وضع الأنابيب

.تقويس بسوار

.توصيل الأنابيب في مكانها

.تركيب عداد الماء

.تشكيل المؤنبب


	298 سا


	


البرنامج التقني التطبيقي 

التخصص :  ترصيص صحي 

المادة : أعمال تطبيقية
المدة الإجمالية للتكوين : 1287 سا

	تعيين المواضيع التقنية التطبيقية 
	المدة
	ملاحظات

	هـ/ تشغيل أنبوب الفولاذ )تــابــع(:

.تركيب المؤنبب

.فك التركيب

.تركيب تقنية صاعدة متفرعة

.الإقتران بإرجاعين

.إنجاز تركيبة معقدة

.توصيل العداد العام

.تركيب شبكة التوزيع الداخلية

.توصيل

.التركيب الصحي في الطابق

.فك التركيب

و/التوتيد و التثقيب :

.التثقيبات

.وصلات الحبس

.ترسيخ الأطواق و الأوتاد الخشبية

-وضع أطواق أطلاس

-أمان لإعمال الترصيص

-ممرات الأنابيب

-وضع الأعمدة و الأنابيب على أطواق أطلاس
	38 سا
	


البرنامج التقني التطبيقي 

التخصص :  ترصيص صحي 

المادة : أعمال تطبيقية
المدة الإجمالية للتكوين : 1287 سا

	تعيين المواضيع التقنية التطبيقية 
	المدة
	ملاحظات

	ز/ تركيبات الأجهزة الصحية و نظام الضخ :

.أنابيب نازلة على طوق ذو مقابل

. أنابيب نازلة على طوق من قدة

.وضع حوض المطبخ

.تغذية حوض المطبخ

.تغذية نضاحة

.فك التركيبة

.تركيبة المغسل

.تركيبة سخان الماء

.فك التركيبة

.وضع القبيبة على المسقط

.تركيبة المرحاض

.تركيبة حوض التطهر

.فك التركيبة

.تركيبة المضخة

.تركيبة المقعد التركي

.فك التركيبة

.تركيبة جهاز الضغط الزائد

.اختبار تركيبة جهاز الضغط الزائد

.تركيبات التجهيزات الصحية و أنظمة الضخ

.تركيبة الحمام
	390 سا


	


البرنامج التقني التطبيقي 

التخصص :  ترصيص صحي 

المادة : أعمال تطبيقية
المدة الإجمالية للتكوين : 1287 سا

	تعيين المواضيع التقنية التطبيقية 
	المدة
	ملاحظات

	ز/ تركيبات الأجهزة الصحية و نظام الضخ 

   )تــابــع( :

.فك التركيبة

.تركيبة شقة

.فك التركيبة

ح/ تركيبات الغاز :

.التركيبات التقنية الصاعدة و عداد الغاز

.توزيع الغاز داخل الشقة

.اختبار الكتامة

.فك التركيبة

.تركيبة غاز البروبان

.فك التركيبة


	98 سا
	


البرنامج التقني التطبيقي 

التخصص :  ترصيص صحي 

المادة : أعمال تطبيقية
المدة الإجمالية للتكوين : 1287 سا

	تعيين المواضيع التقنية التطبيقية 
	المدة
	ملاحظات

	ط/ تركيبات إنتاج الماء الساخن الصحي

.تركيبة المضخة إنطلاقا من منطاد الماء الساخن الصحي

.تشغيل الركيبة

.فك التركيبة

ي/ تشغيل أنبوب من P.V.C
.إدماج على أنبوب من P.V.C
.تقويس P.V.C التفريغ قطره 4

.مجمع التفريغ

.توصيل على P.V.C
.خطوط التلحيم على P.V.C
.تلحيم على زاوية لصفحتين من P.V.C
ك/ أعمال التلحيم بالأكسي أستلين و القوس الكهربائي :

.تلحيم على مطيلات

.سد طرف الأنبوب


	58 سا

56 سا

144 سا
	


البرنامج التقني التطبيقي 

التخصص :  ترصيص صحي 

المادة : أعمال تطبيقية
المدة الإجمالية للتكوين : 1287 سا

	تعيين المواضيع التقنية التطبيقية 
	المدة
	ملاحظات

	ك / أعمال التلحيم بالأوكسي أستلين و القوس الكهربائي ( تـابـع (
. تلحيم أنبوب الوصل 

. تلحيم بالمونة 

. تنقيط بحملاج قاطع 

. تلحيم في الزاوية الداخلية 

. الملء بتمريرات ضيقة 

. جهاز لتوصيل سخان الحمام 

. صناعة الدعامات 

. تشكيل الـ T 131 و 132

م / تصليح و إغاثة : 

. التلحيم في التصليح 

. تصليح الحنفيات 

. تصليح خزانات الدفاقات 

. إغاثة سخان الحمام 

. إغاثة المضخات 

. إغاثة أجهزة الضغط الزائد 

. تسريح الأجهزة المسدودة 
	10 سا

12 سا

14 سا

12 سا

16 سا

15 سا

14 سا

21 سا

72 سا

08 سا

07 سا

08 سا

15 سا

12 سا

11 سا

11 سا
	


البرنامج التقني التطبيقي 

التخصص :  ترصيص صحي 

المادة : رسم
المدة الإجمالية للتكوين : 204 ساعة

	تعيين المواضيع التقنية التطبيقية 
	المدة
	ملاحظات

	الرسم التقني :

. تنظيم العمل 

. مفهوم الإسقاط المتعامد 

. البحث عن المساقط و القطاعات :


- المحلية


- V التسطير


- المسندة المغيرة 


- الملف 


- استقراب الفكوك 


- أنبوب ملولب 


- وصلة أنبوبية 


- عطفة و ملف ملولب 


- استقراب غمد 

. قراءة الرسم التقني 

. رسم عمارة  

تنفيذ المساقط المستوية و القطاعات :

. محلية بسيطة 

. فتحة لباب المدخل 

. مرتكز و وكيئة 

. مسقط على مستوى و قطاع مطبخ 


	76 سا

128 سا


	


البرنامج التقني التطبيقي 

التخصص :  ترصيص صحي 

المادة : رسم (تـابـع ( 
المدة الإجمالية للتكوين : 204 ساعة

	تعيين المواضيع التقنية التطبيقية 
	المدة
	ملاحظات

	تنفيذ المساقط المستوية و القطاعات )تــابــع(:

. مسقط على مستوى و قطاع مرحاض 

. مسقط على مستوى و قطاع حمام 

. تركيبة الأجهزة    

. قطاع تركيبة الغاز 

. قطاع تركيبة صحية 

. مسقط على مستوى لتوزيع الماء الساخن الصحي 

. قطاع تركيبة الماء الصحي 

. تركيبة صحية للشقة  

. قراءة الرسم 


	
	


البرنامج التقني النظري  

التخصص :  ترصيص صحي 

المادة : تكنولوجيا ، سلامة و أمان 
المدة الإجمالية للتكوين : 102 ساعة 

	تعيين المواضيع التقنية التطبيقية 
	المدة
	ملاحظات

	أ / عدة المركب الصحي : 

. الطرازات المختلفة 

. المميزات التقنية 

. الاحتياطات الأمنية المتخذة عند استعمالها و نقلها 

ب / المنظفات : 

. المنظفات المستعملة لتلحيم الرصاص ، الفولاذ و النحاس 

. المنظفات المستعملة في التلحيم بالمونة و تلحيم المونة بالفضة 

. أخطار الحروق الناجمة عن المقذوفات و اللحام في الانصهار 

ج / المعادن : 

. الرصاص 

. الفولاذ المغلفن 

. الزهر 

. النحاس 

. المعالجة الحرارية 
	15 سا

04 سا

06 سا
	


البرنامج التقني النظري 
التخصص :  ترصيص صحي 

المادة : تكنولوجيا ، سلامة و أمان 
المدة الإجمالية للتكوين : 102 ساعة

	تعيين المواضيع التقنية التطبيقية 
	المدة
	ملاحظات

	د / تكنولوجية العمارة : 

. الجبس ، الإسمنت 

. السقفيات 

. الجدران 

هـ / أجهزة الحنفيات :

. الحنفيات الصحية 

. حنفيات العمارة 

و / تجميع الأنابيب : 

. أنماط و نظام التجميع 

. حماية الأنابيب 

. مفهوم الشعرية 

. الوصلات التجارية 

ز / الأجهزة الصحية : 

. الطرازات 

. المادة

. المميزات التقنية 

. التفريغات 

. أجهزة الدفاقة
	06 سا

10 سا

06 سا

15 سا
	


البرنامج التقني النظري

التخصص :  ترصيص صحي 

المادة : تكنولوجيا ، سلامة و أمان 
المدة الإجمالية للتكوين : 102 ساعة

	تعيين المواضيع التقنية التطبيقية 
	المدة
	ملاحظات

	ح / توصيل وتوزيع المياه : 

. شبكة التوزيع 

. المضخات و أجهزة الضغط الزائد 

ط / تصريف المياه المستعملة:

. شبكات التصريف 

. معالجة المياه المستعملة 

ي / إنتاج الماء الساخن الصحي : 

. أنماط و أنظمة إنتاج الماء الساخن الصحي 

. جهاز لإنتاج الماء الساخن الصحي 

ك / تركيبة الغاز : 

. مميزات الغازات 

. احتراق الغازات 


	10 سا

10 سا

10 سا

10 سا
	


البرنامج التقني النظري

التخصص :  ترصيص صحي 

المادة : رياضيات ، فيزياء تطبيقية (حساب مهني ( 
المدة الإجمالية للتكوين : 102 ساعة 

	تعيين المواضيع التقنية التطبيقية 
	المدة
	ملاحظات

	I – الرياضيات التطبيقية : 

- علم الحساب :  


. العدد 


. الكسر


. النسبة و التناسب


. الجذر التربيعي 


. معادلة من الدرجة الأولى 

- هندسة : 


. الخطوط المتوازية 


. الخطوط العمودية 


. الزوايا 


. حساب المساحة و الحجم 


. حساب الطول و شعاع التقويس 


. حساب طول الإدماج 


	51 سا
	


البرنامج التقني النظري 

التخصص :  ترصيص صحي 

المادة : رياضيات و فيزياء تطبيقية ( حساب مهني (  

المدة الإجمالية للتكوين : 102 ساعة 

	تعيين المواضيع التقنية التطبيقية 
	المدة
	ملاحظات

	II- فيزياء تطبيقية :

. مختلف حالات المادة 

. تغيرات المرحلة 

. مفهوم الكتلة و الوزن 

. مفهوم القوة و عزم القوة 

. مفهوم الضغط 

. مفهوم ميكانيكا الموائع


- مميزات الموائع 


- حساب و قياس الضغط 


- حساب ضياع الشحن 

. مفهوم الضغط الجوي و الضغط 

. مفهوم درجة الحرارة و الحرارة 


	51 سا
	


البرنامج التقني النظري 

التخصص :  ترصيص صحي 

المادة : إعلام آلي
المدة الإجمالية للتكوين : 54 ساعة 

	تعيين المواضيع التقنية التطبيقية 
	المدة
	ملاحظات

	أ / البنية العامة للحواسيب : 

. الوحدة المركزية 

. المحيطات 

ب / الذاكرات الأساسية : 

. الأسطوانات 

. الأسطوانات الصلبة 

ج / الطابعات : 

. الطابعة ذات إبر 

. الطابعة بقذف الحبر 

. طابعة الليزر


	04 سا

02 سا

02 سا
	


البرنامج التقني النظري 

التخصص :  ترصيص صحي 

المادة : إعلام آلي 
المدة الإجمالية للتكوين : 54 ساعة 

	تعيين المواضيع التقنية التطبيقية 
	المدة
	ملاحظات

	د / تسيير البطاقيات و الفهارس في نظام MS DOS
- دير ، CD ، CD ، طراز ، رون

- رينام ،XCOPY ،  COPY، موف ، إديت 

- ديلات 

- مقاس 

هـ / نظام وينداوز 

- تسيير النافذات

- تسيير البرامج و المجموعات 

- تسيير البطاقيات 

و / معالجة النص WORD
. إنشاء و استيفاء الوثائق 

. تشكيل الحروف 

. تشكيل الفقرات 

. الجداول 

. تركيب الصفحة و الطباعة 


	10 سا

16 سا

20 سا


	


م 1





التركيبات 


الصحية 











م 1.1  تنظيم الأعمال 





م 2.1  وضع الركيزات و الدعامات   





م 3.1  تشكيل و موضعة الأنابيب 





م 4.1  موضعة الأجهزة الصحية لأنظمة الضخ 





م 2





الصيانة ، التصليح 


و تجديد التركيبات الصحية 





م 1.2  صيانة و تصليح التركيبات الصحية 





م 2.2  تجديد جزء أو كل التركيبات الصحية  





م 5.1  وضع التركيبات الصحية قيد الخدمة 





ديسمبر 2000





ش ك م
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