الجـمهوريــة الجـزائريـــة الديـمقراطيـــة الـشعبيــة

وزارة التكـويـن و التعليم المـهـنـيين
	
المعـهـد الوطـنـي 
للتكــوين المـهنـي
	مديـرية الإنتـاج التقـني 
و البيـداغـوجـي



	محتـوى الوحدات النمـطية
تركيـب و تصـليح النظـارات 




محـتوى الوحـدات النمـطية 
تـركيب و تصـليح النظـارات 


I- تقديم التخصص : 

1.1 - الشعبة المهنية : 

2.1 - عائلة المهن :  
3.1 – الملمح المهني للتخصص  : 


- العامل المؤهل للنظارات الطبية هو عامل مهني قادر على أن :



*في الورشة :




. ينجز تركيب الزجاجات الطبية على الأطر و تصليحها 



*في المحل :  



. و تحت مسؤولية النظاراتي ، يستقبل الزبائن ، يستخبر عن إحتياجات الزبائن 




يرشدهم و يدلهم على الإختيار حسب الوصفة الطبية 

- يرتكز عمله خاصة على نحت الزجاجات الطبية و تركيبها على إطارات النظارات مع احترام المحاور ، مراكز البصرية أو قياسات أخرى التي يعطيها له عادة النظاراتي ، موازاة مع الوصفة الطبية 

- من أجل إنجاز كل العمليات المشار إليها سابقا ، فهو ملزم أن يستعمل كل الالات و أجهزة المراقبة المتواجدة في ورشة النظاراتي 

4.1 - المهام الرئيسية : 

1- تركيب الزجاجات الطبية على الإطارات 


2- تصليح إطارات النظارات 


3- النصح و البيع 


4- تسيير مادة العمل و العدة و المعدات 
 II- التجهيزات و المواد المستعملة :

1.2 -  الآلات و الأجهزة المستعملة  : 



- المشحذة الأوتوماتيكية أو اليدوية 


- مقياس البعد المحرقي الجهوي الإعتيادي 


- جهاز إيجاد المركز البصري 


- جهاز الهيكل المعدني 


- آلة نحت النماذج 


- آلة الثقب 


- جهاز تجميع الحرارة 


- مروحة صغيرة 


- آلة الصقل 


- آلة المجاري 


- آلة الغسل فوق الصوتية 


- جهاز القياس التوتر 


- آلة تلوين الزجاج العضوي و المعدني 


- مجمع التصليح 


- عاكس المفاحيص 


- جهاز للنظر القريب 


- مقياس الحدقة 


- المحولات الكهربائية 


- مضخة مائية للمشحذة يدوية و آلية 


- الكروموفلاش للزجاج الفوتوكروميكي 


- جهاز التلحيم الكهربائي 

2.2 الأدوات و المعدات المختلفة الصغيرة   : 



- حديدة التلحيم  أو مكواة التلحيم 


- سلم مبصري 


- طاولة للمشحذة أو توماتيكية (آلية) أو يدوية (من الخشب)


- طاولة حاملة للأجهزة (من الخشب)


- خزانة حفظ الزجاج (حافظة الزجاج)


- رفوف الترتيب (الحفظ)


- حامل نموذج 


- أريكة المريض 


- منضدة العمل مجهزة و توزيع التيار 


- مثاقب 


- لوالب


- موسع الثقوب 


- طارد المرزة


- مناقيط


- مقص 


- قدم القياس 


- طاقم الملاقط


- طاقم مفاكيك البراغي 


- ملزمة 


- طاقم المطرقات 


- نظارات الحماية 


- مسطار 


- قياس الإرتفاعات بسلم بصري مقرب 


- سبورة التخطيط 


- طاقم المبارد 


- شفرة قاطعة 


- محكاك نصف دائري 


- مصقال 


- أقلام ستابيلو و لباد 


- حامل المنشار 


- علب البراغي و قطع الغيار 


- حوض بلاستيكي 
- لفافات أسلاك التلحيم (سلك فضي)

III- شـروط العمـل :
1.3 – الإنارة :



- طبيعية أو إصطناعية جيدة 

2.3 - درجة الحرارة و الرطوبة : 



- المحل مهوى طبيعيا أو مكيف إصطناعيا

3.3 - الضجيج و الإهتزازات :

- لا ينبغي أن تكون ضارة  

4.3 - الغبار : 

- ينبغي أن يكون المحل محميا 

5.3 - الأخطار المهنية : 

- شظايا الزجاج

- الصدمات الكهربائية 

- خطر المشحذة أثناء دوراتها 

- خطر الصمام (الوتد) أثناء الدورات 

- حروق 
6.3 - الإتصالات الإجتماعية : 

- يعمل منفردا (وحيدا)
- الإتصال مع المشتريين و الممولين 

IV- متطلبات المهنة  :

1.4- جسديا : يتطلب عمل نظاراتي 

- مهارة يدوية 



- تكامل جسدي مقبول يمكنه من تحمل وضعية الوقوف الدائمة 

2.4- فكريا (عقليا) : 



- المستوى الدراسي 9 أساسي 


- نظرة ثاقبة 


- قادر على الإعتناء الدائم بأصحاب الحاجة و التشبع بالضمير المهني 



- الإعتناء بالناحية الجمالية للمنتوج 

3.4 – المعيقات :


- عدم القدرة الجسمنية التي تعرقل تنفيذ الحركات التقنية المتعلقة بالمهنة  

V- المسـؤولية :

1.5 - المادية  : 

- مسؤول على كل المعدات التي تحت تصرفه  
2.5 – التصرفية :
- يقوم بالمبادرات و القرارات وفق القدرات و المؤهلات التي يملكها 


3.5 – الأخلاقية :



- يتصف بقابلية متيقظة أثناء إستعماله لمعداته 



- إمتثالية المنتوج (مطابقة المنتوج)



- احترام مقاييس التصنيع و المدة المحددة الممنوحة 


4.5- الأمنية :

- تنظيم مكان عمله مع احترام قواعد السلامة و الأمن نحو نفسه و نحو معداته و نحو متعامله 

VI- إمكانية الترقية :

1.6- حسب الإطار القانوني 

2.6- الإرتقاء إلى مناصب عليا :
- وفق التجربة المهنية

- وفق تكوين خاص  
VII- التكوين : 

1.7- شروط الدخول :


- المستوى الدراسي : السنة التاسعة أساسي 



- إختبار في المستوى 



- اختبار نفستقني 



-  لا تشترط أية معلومة مهنية 
2.7 - مدة التكوين : 

- 12 شهرا ، أي 45 أسبوع أو 1620 ساعة إجمالية بحيث نجد 6 أسابيع تربص تطبيقي في المؤسسة 
3.7- مستوى التأهيل :



- عامل مؤهل (ع.م)
4.7 - الشهادة :



- شهادة الكفاءة المهنية (ش.ك.م) "نظاراتي بصري"



التحليل المهني 












تحـويل المهـام إلى العمـليات 

الإختصـاص: نظاراتي بصري 
المنصـب من1 : مركب الزجاجات الطبية على إطارات النظارات 
	تسمية المهام
	العمليات
	التقنيات العملية
	التجهيزات

	مه 1.1 : تركيب الزجاجات الطبية على إطارات النظارات
	عم 1.1.1 : 

. يحضر العدة و المعدات المناسبة 

عم 2.1.1 :

. يحضر الزجاجات 

عم 3.1.1 : 

. يشكل الزجاجات 


	. انتقاء وسائل العمل المناسبة 

. قراءة و تفسير الوصفة الطبية 

. إيجاد مراكز محاور الزجاجات المختارة
. التسطير 

. السحق 

. الثقب 
	. فروتكومتر 

. أجهزة لإيجاد المراكز المحورية 

. شوكة التسطير 

. مبرد أملس 

. قدم القياس
. مسطار 

. مدور بشوكة جافة 

. قاطع ماسي 

. قلم اللبد 

. كلابة السحق 

. مشحذة يدوية 

. مشحذة آلية 

. محجم

. آلة تشكيل المجاري 

. كاشف التوترات 

. مقياس الحدقة 

. حوض فوق صوتي 




تحـويل المهـام إلى العمـليات 

الإختصـاص: نظاراتي بصري 
المنصـب من1 : مركب الزجاجات الطبية على إطارات النظارات (تابع)

	تسمية المهام
	العمليات
	التقنيات العملية
	التجهيزات

	مه 1.1 : تركيب الزجاجات الطبية على إطارات النظارات
	عم 3.1.1 : 

. يشكل الزجاجات 

عم 4.1.1 : 

. تركب الزجاجات على الإطار 

عم 5.1.1 :

. تضمن الصيانة الوقائية للتجهيزات  


	. تشكيل المجاري 

. التسوية 

. التوافق 


	. كماشة مسطحة منسلة 

. كماشة قاطعة 

. مروحة صغيرة 

. مثقاب بفتيلة 

. مثقاب حراري 

. كماشة التلبيس 

. مثقاب حامل براغي الملقاط 

. مختلف الإطارات 

	الملاحظات : 


المهـام إلى العمـليات 

الإختصـاص: نظاراتي بصري 
المنصـب من2 : مركب نظاراتي  

	تسمية المهام
	العمليات
	التقنيات العملية
	التجهيزات

	مه 2.1 : تصليح إطارات النظارات
	عم 1.2.1 : 

. تفحص إطارات النظارات  

عم 2.2.1 :

. تحضر الأدوات المناسبة  

عم 3.2.1 : 

. تركب ملحقات الإطارات 

عم 4.2.1 :
. تلحم الإطارات المعدنية  


	. المشاهدة و الملاحظة
. إختيار و إنتقاء الأدوات المناسبة 

. التثبيت بالبراغي 

. التلحيم الغازي 

. التلحيم الكهربائي


	. مسطار 

. شوكة التسطير (شوكة العلام)

. مثقاب 

. فتيلة 10/12

. طارد برشام 

. حوض بلاستيكي 

. مفك البراغي 

. حملاج

. مصقلة 

. كلاليب 

. مبارد

. كلاب تقاطعي 

. المشد الآلي 

.(القامطة الآلية)

. معدات التلحيم  بالغاز

. كلاب بصري (بنظارات)

. ماسكة بحامل إلكترودي يدوي 

.آلة تلحيم كهربائي 


تحـويل العملـيات إلى مهـارات مهنـية و معـارف

الإختصـاص: نظاراتي بصري ، النظارات الطبية 
المنصـب من1 : مركب نظاراتي 

المهـمة مه 1.1 : تركيب عدسات النظارات 

	العمـليات
	القـدرات 
	المعـارف العملـية و العـامة 

	
	المهـارات
	المعـارف المهنية 
	

	عم 1.1.1 : 

. يحضر العدة و المعدات المناسبة 

عم 2.1.1 :

. يحضر الزجاجات 


	. تختار الأدوات و المعدات 
. تقرأ و تترجم الوصفة الطبية 
	. مختلف أدوات التركيب 

. مختلف معدات التركيب 

. النظر من بعيد :

- قراءة قوة (شدة) العدسات العين اليسرى و العين اليمنى 

- قراءة الإنحراف الحدقي 

- قراءة المؤشرات التي تقع إتجاهات محاور الأسطوانة 

. النظر من قريب : 

- قراءة الشدة (تجميع)

- قراءة الإنحراف الحدقي 

. العدسات 

. تقييس البيانات الشكلية (T.A.B.O)

. النقل 


	


تحـويل العملـيات إلى مهـارات مهنـية و معـارف

الإختصـاص: نظاراتي بصري ، النظارات الطبية 
المنصـب من1 : مركب نظاراتي 

المهـمة مه 1.1 : تركيب عدسات النظارات 

	العمـليات
	القـدرات 
	المعـارف العملـية و العـامة 

	
	المهـارات
	المعـارف المهنية 
	

	عم 2.1.1 :

. يحضر الزجاجات (تابع) 


	.يؤخذ بعين الإعتبار إختيار الزبون :

- تنوع اللون 

- نوع الزجاجة

- نوع الإطار 

. وحدة الإنكسار العيني : 

- يموضع الزجاجات 

- تقرأ الشدة على سلم مدرج 

. تمركز الزجاجات الطبية 


	. مختلف الزجاجات الطبية 

. مختلف الإطارات 

. الألوان المختلفة للزجاجات 

. الفرونتوكومتر 

. النقل 

. تعين الشدة 

. الفرونتوكومتر 

. تعيين المركز البصري 

. جهاز التمركز 
	. الرياضيات المطبقة :

- المستقيم العمودي على مسامة معينة 

- النسبة و التناسب 

- إيجاد نقطة ما على محور في مستوى 

. نظرية تاليس 



تحـويل العملـيات إلى مهـارات مهنـية و معـارف

الإختصـاص: نظاراتي بصري ، النظارات الطبية 
المنصـب من1 : مركب الزجاجات الطبية  

المهـمة مه 1.1 : تركيب عدسات النظارات 

	العمـليات
	القـدرات 
	المعـارف العملـية و العـامة 

	
	المهـارات
	المعـارف المهنية 
	

	عم 3.1.1 : 

. يشكل الزجاجات 


	. تسطر الزجاجات
. تسحق السطور المنجزة

. تشدف الزجاجات بالمشحدة (المجلخة)

. تصقل الشروف 

.تشكل المجاري في الزجاجات 

. تثقب الزجاجات 


	. التسطير نجط مستقيم

. التسطير بالمثال (القالب)

. التسطير بالإنحناءات 
. قاطقة ماسية يدوية 
. نماذج الإطارات 
. الزجاجات المعدنية 
. كلابة السحق 
. الزجاجات البصرية 
. الشحذ ( الجلخ)
. التعامل بالزجاج 
. مجلخة الإستقراب 
. الشدوف المختلفة 
. مشحذة الإتمام 
. آلة تشكيل المجاري 
. المحجم 
. ثقب الزجاجات المعدنية 
. المثقاب الحراري

	.الأمن و السلامة :

- خطورة شظايا الزجاج 

- الحواف القاطعة 

- نظارات الحماية 

- إجتناب المقابض المرفوعة 

- هشاشة الزجاجات 

. الأمن و السلامة :

- خطر التوصيلات الكهربائية في الوسط الرطب 

- الإستعمال الجيد للمآخذ الكهربائية 

- الإحتياطات المتخذة أثناء الصعق بالكهرباء 


تحـويل العملـيات إلى مهـارات مهنـية و معـارف

الإختصـاص: نظاراتي بصري ، النظارات الطبية 
المنصـب من1 : مركب نظاراتي 

المهـمة مه 1.1 : تركيب عدسات النظارات 

	العمـليات
	القـدرات 
	المعـارف العملـية و العـامة 

	
	المهـارات
	المعـارف المهنية 
	

	عم 4.1.1 : 

. تركب الزجاجات على الإطار 


	. تثبت الزجاجات الإطار المعدني 

. تثبت الزجاجتين على الإطار البلاستيكي 

. تثبت الزجاجتين على الإطار الزجاجي 
	. الإطارات المعدنية 

. الزجاجات المستعملة للنظارات الطبية 

. التاسيسكوب 

. التلبيس 

. الإطارات البلاستيكية 

. الزجاجات الكروية المقعرة 

. الزجاجات الكروية 

. المروحة البصرية 

. مختلف أنظمة التسخين 

. تركيب نيلور 

. الذهب ، القراط 

. المعادن المستعملة في صناعة النظارات 

. آلات تشكيل المجاري 


	.الفيزيولوجيا البصرية :

- العين اللانقطية (للابؤرية)

- العين القصيرة النظر 

- قصر النظر 

- الطمس و التصحيح 

- بعد النظر 

- العين البعيدة النظر 

. المبصرية :

- الزجاجات الرقيقة 

- التباعد البصري 

- تركيب نيلوز 




تحـويل العملـيات إلى مهـارات مهنـية و معـارف

الإختصـاص: نظاراتي بصري ، النظارات الطبية 
المنصـب من1 : مركب نظاراتي 

المهـمة مه 1.1 : تركيب عدسات النظارات 

	العمـليات
	القـدرات 
	المعـارف العملـية و العـامة 

	
	المهـارات
	المعـارف المهنية 
	

	عم 4.1.1 : 

. تركب الزجاجات على الإطار 


	. تثبت الزجاجات على إطارات مختلطة

. يثبت الزجاجات على الإطارات الخاصة بالقزحية الغائبة 


	. خيط النيلون 

. الإطار الزجاجي 

. ثقب الزجاجات المعدنية 

. المثقاب الحراري 

. الزجاجات العضوية 

. إدارة المحل 

. الإطارات المخلبية
. الإطارات المختلطة 

. الفاكومتري 

. التباعد لعدسة رقيقة 

. وحدة الإنكسار العيني (الديوتيري) المرنة 

.استعمال الفرونتوفوكومتر 

. إطار القزحية الغائبة  

. الزجاجات 

. العين ذات القزحية الغائبة 
	. الرياضيات المطبقة :

- الزوايا 

. قياس الزوايا 

. الزوايا القائمة و المتوازية ، القاطعة 

- الكرة 

- جيب الزاوية
. الرياضيات المطبقة :

- الزوايا ما بين المستقيمات و المتوازيات و القاطعات 


تحـويل العملـيات إلى مهـارات مهنـية و معـارف

الإختصـاص: نظاراتي بصري ، النظارات الطبية 
المنصـب من1 : مركب نظاراتي 

المهـمة مه 1.1 : تركيب عدسات النظارات 

	العمـليات
	القـدرات 
	المعـارف العملـية و العـامة 

	
	المهـارات
	المعـارف المهنية 
	

	عم 4.1.1 : 

. تركب الزجاجات على الإطار 

عم 5.1.1 :

. تضمن الصيانة الوقائية للتجهيزات  


	. يلبس الإطار 

. يصون التجهيز و الأدوات في حالة جيدة و نظيفة
	. إعادة إلباس الإطارات الحوض فوق سمعي 

. كماسات الإلباس 

. مواد و معدات الصيانة 

. إحترام قواعد الأمن

 و السلامة 


	


تحـويل العملـيات إلى مهـارات مهنـية و معـارف

الإختصـاص: نظاراتي بصري ، النظارات الطبية 
المنصـب من1 : مركب نظاراتي 

المهـمة مه 2.1 : تصليح الإطارات  

	العمـليات
	القـدرات 
	المعـارف العملـية و العـامة 

	
	المهـارات
	المعـارف المهنية 
	

	عم 1.2.1 : 

. تفحص إطارات النظارات  

عم 2.2.1 :

. تحضر الأدوات و المعدات المناسبة  

عم 3.2.1 : 

. تركب ملحقات الإطارات 


	. تعرف خصائص الإطارات 

. يكشف عيوب و شذة الإطار 

. تنتقى الأدوات و المعدات
. تركب الفروع

. تركب الصفيحات 


	. إطارات النظارات 
. خصائص الإطارات 
. مختلف شذوذ و عيوب الإطار 
. الأدوات
. المعدات 
. الفروع 
. الصفيحات 
. أنظمة التركيب و التثبيت 
. الصفيحات الثابتة 
. الصفيحات المتحركة 

	. المبصاريات :

- العدسات الرقيقة 

- تركيب الصفيحات 




تحـويل العملـيات إلى مهـارات مهنـية و معـارف

الإختصـاص: نظاراتي بصري ، النظارات الطبية 
المنصـب من1 : مركب نظاراتي 

المهـمة مه 2.1 : تصليح الإطارات  

	العمـليات
	القـدرات 
	المعـارف العملـية و العـامة 

	
	المهـارات
	المعـارف المهنية 
	

	عم 4.2.1 :

. تلحم الإطارات المعدنية  


	. يجري التلحيم الغازي 

. تلحم المفصلة على الفرع 

. تلحم الجسور 

. تلحم البريملات و لواحقها 

. تلحم أذرع الصفيحات 

. تلحم الدوائر 

	. المعادن و المزائج المستعملة في صناعة النظارات 

. التلحيمات

. الصواقل 

. الألبسة و المفصلات 

. الصفيحات و أنظمة التثبيت المرنة 

. الفريزة لمعادن الكشط 

. العجائن ، السدادات 

. إحترام قواعد الأمن و النظافة المتعلقة بالتلحيم الغازي 

.خطورة  السدادات أثناء الدوران 

	


تحـويل العملـيات إلى مهـارات مهنـية و معـارف

الإختصـاص: نظاراتي بصري ، النظارات الطبية 
المنصـب من1 : مركب نظاراتي 

المهـمة مه 2.1 : تصليح الإطارات  

	العمـليات
	القـدرات 
	المعـارف العملـية
 والعـامة 

	
	المهـارات
	المعـارف المهنية 
	

	عم 4.2.1 :

. تلحم الإطارات المعدنية  


	. يجري التلحيم الكهربائي


	. التلحيم الكهربائي 

. قضيبات التلحيم 

. إحترام قواعد الأمن        و النظافة أثناء التلحيم الكهربائي 

. الحروق 

. الصرع بالكهرباء (الإنصعاق)


	


تحـويل المهـام إلى العمـليات 

الإختصـاص: نظاراتي بصري 
المنصـب من2 : بيع و تسيير المحل  

	تسمية المهام
	العمليات
	التقنيات العملية
	التجهيزات

	مه 1.2 : 

- النصح و البيع 

مه 2.2 :

- تسيير وسائل العمل 


	عم 1.1.2 : 

- تعرض مختلف إطارات النظارات و لواحقها على الواجهة 

عم 2.1.2 :

- تضمن السير 

عم 1.2.2 :

- يصفف و يرتب المواد 

عم 2.2.2 :

- تمون المواد ، الأدوات و المعدات للمحل 

عم 3.2.2 :

- يسير المخزونات المختلفة للمحل 


	. تقنيات عرض المنتوجات :

- العرض المادي 

- الوصف الشفهي 

. تنظيف المعروضات و الرفوف 

. استعمال تقنيات الإتصال و البيع 

. الإعداد و مراقبة و التحقق من الفاتورة 

. إدارة الصندوق (الخزينة)

. تقنيات الحفظ و الترتيب 

. تقنيات التموين 

. تسيير حركة المواد ، الأدوات و المعدات للمحل 
	


تحـويل العملـيات إلى مهـارات مهنـية و معـارف

الإختصـاص: نظاراتي بصري ، النظارات الطبية 
المنصـب من2 : بيع و إدارة المحل  

المهـمة مه 1.2 : النصح و البيع  

	العمـليات
	القـدرات 
	المعـارف العملـية و العـامة 

	
	المهـارات
	المعـارف المهنية 
	

	عم 1.1.2 : 

- تعرض مختلف إطارات النظارات و لواحقها على الواجهة 

عم 2.1.2 :

- تضمن السير
	. يجري عرض البضائع

. توصف شفهيا المنتوجات المعروضة 

. ألصق البطاقات على المنتوجات المعروضة : يدويا و آليا 

. تستقبل الزبائن 


	. تقنيات عرض المنتوجات 

. المميزات التقنية ، الصحية و الجمالية للنظارات المعروضة 

. إلتصاق بطاقات تصنيف النظارات 

. إعطاء التفسيرات عن قوائم الأسعار 

. ربط العلاقة بين السعر و الجودة 

. استحقاقات الشراء بالقرض أو بالدين 

. الخدمات ما بعد البيع 
. مميزات المنتوجات 
. الإتصاف بالإخلاق 

	


تحـويل العملـيات إلى مهـارات مهنـية و معـارف

الإختصـاص: نظاراتي بصري ، النظارات الطبية 
المنصـب من2 : بيع و إدارة المحل  

المهـمة مه 1.2 : النصح و البيع  

	العمـليات
	القـدرات 
	المعـارف العملـية و العـامة 

	
	المهـارات
	المعـارف المهنية 
	

	عم 2.1.2 :

- تضمن السير
	. تعد و تحقق من الفاتورة 

. يدير الصندوق (الخزينة)


	. الفاتورة (إعداد الفاتورات) 

. أسلوب الدفع 

- نقدا أو صكا 

.حاصل الحسابات اليومية : 

- المجموع الكلي 

- وصل حسابي لـ 

. البيع بالإئتمان (التسليف)

. البيع نقدا 

. محصول الصندوق (الخزينة ، رياضيات)

. إدارة سجل 

. الصندوق (الخزينة ، العمليات الأربعة)


	


تحـويل العملـيات إلى مهـارات مهنـية و معـارف

الإختصـاص: نظاراتي بصري ، النظارات الطبية 
المنصـب من2 : بيع المنتوج و إدارة المحل  

المهـمة مه 2.2 : تسيير وسائل العمل (المواد ، الأدوات ، المعدات) 

	العمـليات
	القـدرات 
	المعـارف العملـية و العـامة 

	
	المهـارات
	المعـارف المهنية 
	

	عم 1.2.2 :

- يصفف و يرتب المواد 

عم 2.2.2 :

- تمون المواد ، الأدوات و المعدات للمحل 

عم 3.2.2 :

- يسير المخزونات المختلفة للمحل 


	. يصفف مواد الشغل الأدوات و المعدات 

. مواد ينظم الشغل ، الأدوات و المعدات 

. تستعمل تقنيات الفحص و التحري 

. يستخبر عن حال منافسة السوق 

. تصل بالممونين 

. تجري الصفقات التجارية 

. يدير يوميا وضعية المصاريف (النفقات) للمحل 

. يجري جرد المواد الأدوات و المعدات 
. يتحقق من وضعية المخزونات 

	. قواعد التصفيف و التصنيف 
. تقنيات التركيب 

. تقنيات التحري و الفحص 

. المكالمات الهاتفية 

. الزيارات الشخصية 

. لقاءات و تبادل المعلومات 

. أنواع الجرد (الإحصاءات)

. معايير إعداد المخزونات الدنيا و القصوى 

. طرق إعادة التموين 
	


مقـدمـة
البرنامج مخصص للمستوى التاسعة أساسي 

إسم مهنة و مستوى التأهيل المطلوب :

تـعريف مختـصر للمهـنة :

يعمل العامل المؤهل "النظاراتي البصري" عادة في القطاع الثالث (التجارة ، الخدمات و التأمينات ..الخ)، سواءا خاصا في القطاع الحكومي ، يهتم أساسا بتركيب الزجاجات الطبية على الأطر 

مـدة التكـوين :

12 شهرا ، بما فيه التربص التطبيقي أي 1620 ساعة أو 45 أسبوعا بـ 36 سا/الأسبوع مع 6 أسابيع من التربص التطبيقي 

طـريقة إكتـساب المعـارف :

. الشكل البيداغوجي : يتمحور التكوين حول 3 أنواع من النشاطات :

- العمل الفردي : يكون في قاعة الدرس و في الورشة الذي يمكن من إكتساب المعارف الرئيسية الخاصة بالمهنة 


- العمل مع المجموعة أثناء الأشغال التطبيقية من أجل التخلق بروح الجماعة و إكتساب تقنيات الإتصال بين أفراد المجموعة 

- العمل في المؤسسة من أجل التعرف على الوضع الحقيقي المهني الذي يمكن من الإدراك الحسي الحقيقي للبعد التقني الإقتصادي و إكتساب المهارات المهنية التنظيمية 
طـريقة تقـييم المكتـسبات :

. زيادة على التقييم أثناء عملية التكوين فإنه يضمن أيضا تقييم نهائي :


- أثناء التعامل مع المقياس ، عن طريق التمارين المعبرة عن المهارات المصادق عنها 
- أثناء التعامل مع المقياس التكاملي عن طريق إنجاز مشروع يجمع و يحقق مجموع المهارات المكتسبة من الوحدة النمطية التأهيلية 
- أثناء التعامل مع الرتبص التطبيقي في المؤسسة الإقتصادية عن طريق إنجاز عمل مصادق عليه من طرف المكون و مؤطر التربص 

- بعد التكوين ، تمنح شهادة نجاح حسب القوانين المعمول بها 
الوثائق البيـداغـوجية المستـعملة :


- مرجع التكوين 


- مقرر تدرجي 


- وثائق تقنية (كتب ، كاتالوق ، ملخصات تقنية و أدوات تقنية أخرى..)

التـنظيـم العـام للتكـوين

التخصص : نظاراتي بصري 

المدة الإجمالية للتكوين : 45 أسبوع ، أي 1620 ساعة مع 6 أسابيع (216ساعة) تربص تطبيقي 

	تعــيين المـواد
	المدة الإجـمالية بالسـاعات
	المـلاحظـات

	أ/- المجال المهني :

. الأعمال التطبيقية 
. التكنولوجيا 
. الرسم
. البصريات الفيزيولوجية 
ب/- المجال العلمي 

. المبصارية (قياس مدى البصر بالمبصار)

. الرياضيات المتطبقة 

. المعلوماتية 

ج/ الإختبارات أثناء التكوين :

. إختبار أثناء التكوين 

. إختبار عبر نهاية و.ن.ت (الوحدة النمطية التأهيلية ) 

. إختبار نهاية التربص 

د/- التربص التطبيقي 


	677 سا

152 سا

114 سا

76 سا

114 سا

76 سا

45 سا

150 سا

216 سا


	

	المجموع 
	1620 سا
	


التـنظيـم الأسبـوعي للتكـوين

التخصص : نظاراتي بصري 

	تعــيين المـواد
	المدة الإجـمالية بالسـاعات
	المـلاحظـات

	أ/- المجال المهني :

. الأعمال التطبيقية 

. التكنولوجيا 

. الرسم

. البصريات الفيزيولوجية 

ب/- المجال العلمي 

. المبصارية 

. الرياضيات المتطبقة 

. المعلوماتية 

ج/ الإختبارات أثناء التكوين الأسبوعي 


	18 سا

04 سا

03 سا

02 سا

03 سا

02 سا

01 سا

03 سا


	

	
	36 سا
	


البـرنامج التـقني التطـبيقي 
التخصص : نظاراتي بصري 

المـادة : الأعمال التطبيقية 
المـدة : 677 ساعة 
	تعيـين المـواضيع التقـنية التطبيـقية 
	المـدة 
	المـلاحظـات

	1- تركيب الزجاجات الطبية + أطر النظارات :

1.1 – تحضير الزجاجات الطبية :

. قراءة إستطاعة الزجاج للعين اليمنى و العين اليسرى 

. تجميع الإستطاعات 

. قراءة الإنحراف ما بين الحدقتين 

. قراءة و ترجمة مخطط  (T.A.B.O) 

. ضبط العدسة البصرية للفرونتوكومتر 

. إيجاد مراكز الزجاجات الطبية 

. تموضع الزجاجات الطبية 

. التحقق من موضع المركز البصري 

1.2- نحت الزجاجات الطبية :

. ضبط و توافق المعايير 

. التسطير :

      - على الخط المستقيم 

      - بالمعيار 

      - على الخط المنحني 

. القياس بقدم القياس 

. الإتمام 

 
	34 سا

330 سا


	


البـرنامج التـقني التطـبيقي 
التخصص : نظاراتي بصري 

المـادة : الأعمال التطبيقية 

المـدة : 677 ساعة 
	تعيـين المـواضيع التقـنية التطبيـقية 
	المـدة 
	المـلاحظـات

	1.2- نحت الزجاجات الطبية: (تابع)
. وضعية الكلابة (الماسكة) الساحقة بالنسبة للزجاجات الطبية 

. حركة الكلابة و المقبض 

. التشديف بآلة الجلخ الإستقرابية 

. التشديف بالإتمام

3.1 – تركيب الزجاجات الطبية على أطر (حاضنات) النظارات :

. تسخين الإطار البلاستيكي 

. تركيب الزجاجات الطبية على الأطر 

.طريقة لإنقاص من حجم الزجاج الطبي

4.1- الصيانة الوقائية للتجهيزات :

. التنظيف 

. التشحيم و التزييت 

5.1- تصليح الأطر :

. بالتلحيم 
. بالتلحيم الغازي 

. بالتلحيم الكهربائي (بتعليمات أمنية)


	185 سا

20 سا

60 سا
	


البـرنامج التـقني التطـبيقي 
التخصص : نظاراتي بصري 

المـادة : الأعمال التطبيقية 

المـدة : 677 ساعة 
	تعيـين المـواضيع التقـنية التطبيـقية 
	المـدة 
	المـلاحظـات

	2- بيع المنتوجات و تسيير المحل :

1.2- النصح و البيع :

. تعرض مختلف أطر النظارات و لواحقها على واجهة المحل 

. يصف شفهيا أطر النظارات و لواحقها 

. تلخص بطاقات التصنيف على الأطر و لواحقها 

. يناقش الزبون : تعطى التفسيرات و يرد على الأسئلة ، يقنع ، يتفاوض 

. تعد الفاتورة تم يتحقق منها 

. يدير يوميا صندوق (خزينة) المحل 

2.2- تسيير وسائل العمل : (المواد الأولية ، الأدوات و المعدات) :

. تصنف كل من : المواد الأولية ، الأدوات و المعدات 

. يهيئ المواد الأولية ، الأدوات 

. تستعمل تقنيات التحري و الفحص 

. يستخبر عن حال التنافس في السوق 

. يتصل بالممونين 

. تجري الصفقات التجارية 

. يجري دائما الجرد للمواد الأولية الأدوات و المعدات 

. يتحقق من المصاريف (النفقات)
	24 سا

24 سا
	

	المجـموع السـاعي 
	677 سا
	


البـرنامج التـقني النظـري 
التخصص : نظاراتي بصري 

المـادة : التكنولوجيا 
المـدة : 152 ساعة 
	تعيـين المـواضيع التقـنية التطبيـقية 
	المـدة 
	المـلاحظـات

	1- الزجاجات الطبية 
. سحق أو دق الزجاجات 
. معيار التركيب 
. تمليس الزجاجات 
. إنحراف المركز للزجاجات 
. الوصفة الطبية 
. أنواع الزجاجات الطبية :
  - الزجاجات الكروية المقعرة 
  - الزجاجات الكروية المحدبة 
  - الزجاجات الكروية الأسطوانية 
  - الزجاجات الكروية اللابؤرية
  - الزجاجات الكروية الطوقية
  - الزجاجات الكروية اللابؤرية CX
  - الزجاجات الكروية المنقوصة 

  - الثلاثية البؤرية 

  - الزجاجات ذات التدريجة 

  - الأشكال الزجاجية 

. مضعفات البؤرة DF و كيفية تحديد الإستطاعة 
. مضعفات البؤرة المنحوتة 

	46 سا
	


البـرنامج التـقني النظـري 
التخصص : نظاراتي بصري 

المـادة : التكنولوجيا 

المـدة : 152 ساعة 
	تعيـين المـواضيع التقـنية التطبيـقية 
	المـدة 
	المـلاحظـات

	. المضعفات البؤرية المتعلقة بالتركيب 

. المضعفات البؤرية نصف بانتوسكوبية 

. تركيب المضعفات البؤرية المنحوتة 

. الزجاجات العضوية 

. تحديد الإستطاعة و المركز البصري بالفرونتوكومتر 

. الحد المائل (الشدف) المبعد (يدويا)

. النظام اللابؤري المنتظم :
  - تعريفه ، صيغته ، مشاهدته بالفرونتوكومتر ، محاوره 
. التحديد الكروي – الطوقي لوصفة لابؤرية 
. نقل المركز ، إيجاد محاور العين للزجاجات اللابؤرية CX
. نقل المركز ، إيجاد محاور العين للزجاجات اللابؤرية CC

. نقل مراكز الزجاجات و المقاييس الأوروبية الخاصة بالزجاجات البصرية اللابؤرية المختلطة  

. المخططات و مقاييس T.A.B.O 
  - التنقل من مخطط إلى آخر 
. الإيجاد المركزي للنظارة البصرية 
. التحديد البياني (الصوري) للمركز البصري 
. تركيب DF  المضعفات البؤرية لنصف البانتوسكوبية 
. تركيب الزجاج العدسي لبعيد النظر 

	
	


البـرنامج التـقني النظـري 
التخصص : نظاراتي بصري 

المـادة : التكنولوجيا 

المـدة : 152 ساعة 
	تعيـين المـواضيع التقـنية التطبيـقية 
	المـدة 
	المـلاحظـات

	. تصحيح قصير النظر الشديد 

. الأثر المشوري 

. الوسطاء المبصاريون أثناء تركيب DF المضعفات البؤرية 

2- إطارات النظارات : 

. الإجزاء المكونة للإطار 

. الإطارات 

. تلبيس الفروع 

. الفروع البلاستيكية 

. تركيب لواحق البريم على الفرع البلاستيكي 

. القياسات الصناعية في صناعة النظارات 
. المواصفات G.O.M.A.C
. تركيب نيلور 

. الألسنة و المفصلات 

. الصفيحات 

. الإنحرافات المضبوطة 

. إطار ذو مخالب 

. اللولبة 

. تركيب الفتيل أو القضيب 


	26 سا
	


البـرنامج التـقني النظـري 
التخصص : نظاراتي بصري 

المـادة : التكنولوجيا 

المـدة : 152 ساعة 
	تعيـين المـواضيع التقـنية التطبيـقية 
	المـدة 
	المـلاحظـات

	3- معالجة المواد الأولية :

. صناعة الزجاج 
. إسيتات (خلات) السيليلوز 
. السلولويد – خلات السيليلوز 
. الزجاج المستعمل في صناعة النظارات 
. الذهب ، القيراط
. المعادن المستعملة في صناعة النظارات 
. الذهب و سبائكه 
. أوبتيل 
. الذهب المضعف 
. المواد الأولية المستعملة في النظارات المعدنية 
. التلحيمات ، اللحام 
. المواد الطبيعية المستعملة في صناعة النظارات 
. المعالجة الحرارية للزجاج 
4-  الأدوات :

. التسطير بالقاطعة الماسية أو بآلة الجلخ الماسية 
. أدوات البرشمة 
. مبارد النظارات 
. مثقاب 

	20 سا

18 سا
	


البـرنامج التـقني النظـري 
التخصص : نظاراتي بصري 

المـادة : التكنولوجيا 

المـدة : 152 ساعة 
	تعيـين المـواضيع التقـنية التطبيـقية 
	المـدة 
	المـلاحظـات

	4- الأدوات : (تابع)

. فتيلات
. مجلخة آلية 
.مجلخة يدوية 
. آلة تشكيل المجاري 
. اللحام الكهربائي 
. ثقب الزجاج المعدني 
. مثقاب حراري 
. حز الزجاج 
. جهاز قياس التوتر 
5- تقنيات البيع :

. تقنيات عرض المنتوجات البصرية 
. الخصائص الفنية و التقنية للمنتوجات 
. إلصاق بطاقات التعريف الفنية للمنتوجات المعروضة 
. تفسيرات جداول الأسعار 
. الفوترة 
. طريقة الدفع 
. إدارة الصندوق 

	14 سا 


	


البـرنامج التـقني النظـري 
التخصص : نظاراتي بصري 

المـادة : التكنولوجيا 

المـدة : 152 ساعة 
	تعيـين المـواضيع التقـنية التطبيـقية 
	المـدة 
	المـلاحظـات

	6- تقنيات التسيير : 
. مبادئ الترتيب 
. تقنيات التوضيب و التنظيم 
. التحري و المراقبة 
. إدارة مخزون صغير من قطع الغيار 
. طريقة إعادة التموين 
7- النظافة و الأمان :

. خطورة الحواف الحادة 

. تطاير شظايا الزجاج 
. الحدود القاطعة 
. منظار الحماية 
. خطورة التوصيلات الكهربائية في وسط رطب 
. هشاشة الزجاج 
. الإستعمال الجيد للمآخذ الكهربائية 
. الإجراء المتخذ أثناء حدوث صعق بالكهرباء
. خطورة الحروق و العجلات الطبية المقدمة 
. المثقاب : خطورة الشعر المتدلي ، خطورة الأكمام الطويلة 
. خطورة المصقلة 
. الأخطار الناجمة عن الغاز 
 
	16 سا

12 سا 
	


البـرنامج التـقني النظـري 
التخصص : نظاراتي بصري 

المـادة : التكنولوجيا 

المـدة : 152 ساعة 
	تعيـين المـواضيع التقـنية التطبيـقية 
	المـدة 
	المـلاحظـات

	7- النظافة و الأمان : (تابع) 

. الإنفجارات 

. أخطار السدادات أثناء الدوران 

. التيار الكهربائي


	
	

	المجموع الساعي 
	152 سا 
	


البـرنامج التـقني النظـري 
التخصص : نظاراتي بصري 

المـادة : الرسم
المـدة : 114 ساعة 
	تعيـين المـواضيع التقـنية التطبيـقية 
	المـدة 
	المـلاحظـات

	1- الأشكال الهندسية :
. المستقيمات المتوازية و المتعامدة 
. الزوايا 
. الدائرة 
. المضلعات المنتظمة 
. الأشكال الهندسية المنحنية 
    - القطع الناقص     - القطع المكافئ 

    - القطع الزائد      - الشكل البيضوي 

2- تمثيل الرسوم التقنية :

. المقاس 
. جدول التعريف (التسجيل)
. مقاييس الرسم 
. تحديد الأبعاد (الترقيم)
. النظرات (المساقط)
. المقاطع و المقطوع 
. اللولبة 
3- علم القياس :

. المسطار المدرج (قراءة القياس)
. قدم القياس 
. مقياس بلمر 
	30 سا

64 سا
20 سا
	

	المجموع الساعي 
	114 سا 
	


البـرنامج التـقني النظـري 
التخصص : نظاراتي بصري 

المـادة : البصريات الفيزيولوجية 
المـدة : 76 ساعة 
	تعيـين المـواضيع التقـنية التطبيـقية 
	المـدة 
	المـلاحظـات

	1- مقلة العدسة البصرية 

2- مقطع العين البصرية 

3- العين السليمة (العادية) و وظائفها 

4-  الرؤية 

5- إنكسار الضوء للعدسة البصرية 

6- حدة البصر 

7- الرؤية بالحيين (الثنائية)

8- قصر النظر 

9- طول البصر 

10- طول النظر 

11- العين البعيدة النظر 

12- القياسات الوجيهة 

13- العين اللابؤرية 

14- العين التي لها طول البصر 

15- العين التي لها قصر النظر 

16- العين المختلطة 


	4 سا

2 سا

4 سا

2 سا

4 سا

4 سا

2 سا

4 سا

4 سا

4 سا

2 سا

24 سا

4 سا

4 سا

4 سا

4 سا 
	

	المجموع الساعي 
	76 سا
	


البـرنامج التـقني النظـري 
التخصص : نظاراتي بصري 

المـادة : المبصريات 
المـدة : 114 ساعة 
	تعيـين المـواضيع التقـنية التطبيـقية 
	المـدة 
	المـلاحظـات

	1- الأجسام – الصور 

2- الإنتشار المستقيم للضوء 

3- إنعكاس الضوء – المرآة العاكسة 

4- إنكسار الأشعاة الضوئية 

5- الأثر الموشوري 

6- تيه البصر 

7- الموشور 

8- التقارب 

9- العدسات الكروية 

10- العدسات التباعدية (المتباعدة) الرقيقة و العين القصيرة البصر 

11- العدسات التقاربية  الكروية و العين الطويلة البصر 
12- العدسات الكروية – النظام المركزي المركز 
13- الفرونتوفوكومتر 
14- تركيب نيلور 
15- تركيب الصفيحات 

	6 سا

6 سا

12 سا

16 سا

2 سا

4 سا

16 سا

12 سا

10 سا

6 سا

6 سا

6 سا

4 سا

4 سا

4 سا 
	

	المجموع الساعي 
	114 سا
	


البـرنامج التـقني النظـري 
التخصص : نظاراتي بصري 

المـادة : الرياضيات التطبيقية 
المـدة : 76 ساعة 
	تعيـين المـواضيع التقـنية التطبيـقية 
	المـدة 
	المـلاحظـات

	1- الحساب : 

1.1- مراجعة العمليات الأربعة 

2.1- الأعداد العشرية 

3.1- الكسور 

   1.3.1 – عمليات حسابية على الكسور 

4.1- النسبة و التناسب 

5.1- الأعداد الجبرية 

2-  الهندسة المستوية 

1.2- الخط المستقيم 

2.2- الخط المتوازي 

3.2- الخطوط المتعامدة 

     1.3.2 – مستقيم متعامد على مساحة 

4.2- وحدات الأطوال 

5.2- الزوايا :

    . قياس الزوايا 

    . الزوايا الموجودة بين المستقيمات المتوازية و الخطوط   القاطعة 

    . الزوايا المكملة و الزوايا المتممة 

    . منصف الزاوية 
	21 سا 
30 سا
	


البـرنامج التـقني النظـري 
التخصص : نظاراتي بصري 

المـادة : الرياضيات التطبيقية 

المـدة : 76 ساعة
	تعيـين المـواضيع التقـنية التطبيـقية 
	المـدة 
	المـلاحظـات

	6.2- إعتلام نقطة :

    . على محور 

    . على مستوى 

    . على الناظر بالنسبة للمستوى 

7.2- الكرة :

    . نصف قطر التقوس

3- العلاقة المترية في مثلث قائم الزاوية 

1.3- مجموع الزوايا المثلث 

2.3- نظرية تاليس 

4- المثلثيات 

1.4- الدوال المثلثية :

. جيب الزواية 

. جيب تمام الزاوية 

. ظل الزاوية 

. ظل تمام الزاوية 


	12 سا

10 سا
	

	المجموع الساعي 
	76 سا 
	


البـرنامج التـقني النظـري 
التخصص : نظاراتي بصري 

المـادة : المعلوماتية  

المـدة : 45 ساعة 
	تعيـين المـواضيع التقـنية التطبيـقية 
	المـدة 
	المـلاحظـات

	1- التعريفات الأساسية :

. المعلوماتية 

. الحاسوب (جهاز الإعلام الآلي)

. الإعلام

. المعطيات 
2- نظام الإعلام الآلي :

. المعدات : الوحدة المركزية و توابعها 

. السفتوار و تعريفه 

. التعليمة 

. البرنامج 

. اللغة 

. البرمجي 

* نظام التشغيل : 

. تعريفه

. بعض تحكمات الدروس DOS

. البطاقية (علبة البطاقات)

. الفهرس 

. التعليمات على فهرس (MD,CD ,COPY… )

. تعليمات على وحدات الأقراص 

. تعليمات على بطاقيات (REN , COPY ) 
	
	


البـرنامج التـقني النظـري 
التخصص : نظاراتي بصري 

المـادة : المعلوماتية  

المـدة : 45 ساعة 
	تعيـين المـواضيع التقـنية التطبيـقية 
	المـدة 
	المـلاحظـات

	3- المدخل إلى الوينداوز 

. تعريفه 

. إدارة البطاقية 

. الوارد WORD

. الإيكسيل EXCEL
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ش.ك.م   








التحـليل المهـني للتـخصص








البـرنـامج القـاعدي





المنصب الأول (1)





مركـب نظـاراتي





المنصب الثاني (2)





بـيع و تسيـير المحـل





مه 1.1  تركيب الزجاجات الطبية 


           على إطارات النظارات     





مه 2.1  تصليح إطارات النظارات 





مه 1.2   النصح و البيع 





مه 2.2  تسيير مادة العمل العدة و  


          المعدات
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