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مرجع التصديق


التـركيـب الصحــي و الغــاز

جـدول المـواد

المقـدمة :

I – الملمح المهني

II – تقديم المناصب الموحدة

III – تحديد مهارات البرنامج

        . تقديم المهارات المهنية

        . تقديم المهارات المكملة

        . وصف المهارات المهنية و المكملة

IV – جدول الربط بين المهارات

المقـدمـة
 تعرف هذه الوثيقة مرجع التصديق  لشهادة   س . ت . م  في التركيب الصحي و الغاز و هي تمثل المرحلة الثانية من السيرورة العامة لتسيير البرامج ، أعدت إنطلاقا من المعلومات المحتوية في مرجع النشاطات المهنية لحرفة المركب الصحي و الغاز

تحصي مجموعة المهارات اللازمة لإتمام النشاطات المهنية المرتبطة بهذه الحرفة

يتكون هذا المرجع من الأجزاء التالية :

      . في الجزء الأول ، يقدم الملمح المهني وهذا يتطابق مع تلخيص المعلومات التي تصف المهنة

      . في الجزء الثاني ، يقدم المنصب الموحد

      . في الجزء الثالث ، يبين تحديد المهارات المراد نشرها في برنامج التكوين

I – الملمح المهنـي

1 - تقديم التخصص :
الشعبة المهنية :

. البناء و الأشغال العمومية و الهيدروليك  

عائلة المهنة : 

تسمية التخصص : 


     . تركيب صحي و غاز 

وصف التخصص : 

     . إنطلاقا من المخططات و الرسومات التخطيطية ، اللوحات التقنية و خاصة 


     التوصيات المسلمة ، يكلف المركب الصحي و الغاز بـ :

- تحضير ، تجميع ، وضع و تثبيت العناصر المكونة للتركيب الصحي ( مغاسل ، 

مغاطس ، مرشات ، مراحيض ، أحواض ، المطابخ ، أجهزة إنتاج الماء البارد ، نظام الضخ ، …… الخ )

- إنجاز توصيل الموائع ( ماء ، غاز ، هواء مضغوط ، مياه وسخة ) بالأجهزة المتنوعة و كذلك التقنية الالملائمة مع لواحقها

- تنفيذ الضبط و تشغيل التركيب

- ضمن العناية بالتجهيزات الصحية و أنظمة الضخ و إجراء التصليح و الإغاثة عند اللزوم

- إنجاز توصيلات الغاز ، التقنية الصاعدة و التوزيع الداخلي للغاز

    . الأشغال التي يتجزها هي تركيبات جديدة في عمارات جديدة أو قديمة ، متى وجد

     التغيير في التركيبات .

- المهام : 


1 – تركيب نظام توزيع الماء البارد و الماء الساخن



2 – تركيب نظام تصريف المياه الوسخة و التهوية 



3 – تركيب الأجهزة الصحية و نظام الضخ



4 – تشغيل التركيب الصحي



5 – العناية و تصليح التجهيزات الصحية 



6 – تركيب شبكات الوقاية من الحريق



7 – تركيب شبكات التقنية للهواء المضغوط



8 – إنجاز توصيلات الغاز



9 – إنجاز تركيبات التوزيع الداخلي للغاز

2 - التجهيزات و المواد المستعملة :

أ – الآلات و الأجهزة المستعملة :

. جهاز اللولبة : ملولبة كهربائية محمولة

. جهاز التقويس : مقوسة المنضدة مع لواحقها ، مقوسة كهربائية و هيدروليكية

. جهاز الحبك : مفاتيح ، ملاقط ، مفاتيح المغسل ، ملازم ، ممهد و منضدة ، مفك براغي ، مثبتات الأنبوب

. جهاز الغرز : جهاز الغرز الكهربائي و يدوي ، جهاز المندمج ، جهاز طرق الأطواق

. جهاز القطع : منشار كهربائي

. جهاز التلحيم : جهاز التلحيم بالبوتان و الأكسي أستيلين ، مئزر التلحيم ، جهاز التلحيم كهربائي الإنصهار ، مجموعة كهربائية مولدة ، المجمعة و لواحقها 

. جهاز الصيانة : مضخة لإختبار الماء و الغاز ، جهاز لتعزيز الحنفيات ( مصقل )

. جهاز التثقيب : مثقبة كهربائية 

. جهاز التسليك : مسلك بالضغط و الإمتصاص 

ب – العدة و المعدات المتنوعة :
. ملولبات يدوية 

. مزيتة

. ملولبات

.ملاقط التقويس

. نوابض التقويس

. معدل الأنابيب

. موقد

. مفاتيح المغسل

. ملازم

. ممهد و منضدة

. مفكات براغي

. مثبتات الأنابيب

. ملقط الإقباض

. صنيحات التوسيع

. منشار معدني 

. قاطع الأنابيب الفولاذية 

. قاطع الأنابيب النحاسية

. قاطع الأنابيب PE
. مجوف

. مقاص بعتلة

. مبارد

. مؤشرات 

. مموضعات لأنابيب PE 

. قفازات 

. أكواس

. علبة أدوات أكسي الرصاص

. مهدة

. مطرقة الدسر

. مطرقة الزخرفة

. منقط

. إزميل

. مقص

. بريمة

. مكاشط  PE
. مسواة

. متر شريطي

. مترمطوي

. مجموعة مفكات براغي

. مسجة 

. قلم الرصاص 

. نظارات الوقاية

. خيط الإعتلام

. جرن

. دلو ماء

. مكشاف و مكشاف دوار

ج – مادة العمل و المواد المستعملة :

. أنبوب من الفولاذ المغلفن ، PVC ، نحاس و بوليتيلان  PE
. مختلف طرازات الوصلات القابلة للفك ، القابلة للتلحيم كهربائيا

. جبس ، اسمنت ، عجين الحشوات ، فتائل من القنب ، رغوة لإكتشاف التسرب

. قضبان تلحيم المونة ( فضة و فوسفور ) ، قضيب التلحيم ( قضبان إلكترودات و معدن الإضافة ) المنظفات 

. زيت القطع ، محلل مزيل للشحم PE
3 – ظروف العمل :


الإضاءة :


. طبيعية أو إصطناعية

درجة الحرارة و الرطوبة :


. يجب أن يتكيف مع ظروف الورشة

الضجيج و الإهتزازات :


. موجودة


الغبار :



. موجود

الأخطار المهنية :


. الجروح


. الحروق


. السقوط ( الكسور و التواء المفاصل )


. الإنصعاق


. خروج عضو إلى الأمام أو فتق

الإتصالات الإجتماعية :


. المركب الصحي و الغاز يعمل مستقلا أو في فريق

. في أغلب الأحيان ، يتدخل في نفس الوقت المهنيين الآخرين في العمارة 


( كهربائيين ، بنائين ، جباسين ، دهانين … الخ ) فهو أحيانا له علاقة مباشرة مع 


الزبائن ، خاصة عندما يعمل في تركيبات المساكن


. مواضبته و حسه في الإتصال يسمحان له بتعويد زبائنه

4 -المتطلبات المهنية :

البدنية : 



. تتطلب هذه المهنة قوة عضلية ( نقل الأشياء الثقيلة ) بنية جسم جيدة ، ينفذ 



العمل غالبا في ظروف صعبة و غير مريحة



. له بصر جيد مع أو بدون نظارات تصحيحية



. له سمع مرهف و شم جيد لإكتشاف الضجيج أو الروائح غير العادية 


الثقافات :

  

. يتمتع بكل قواه العقلية



. فكر منهجي و مبادرة 



. حس التنظيم



. القدرة على تحليل المسائل المرتبطة بالمهنة

المعيقات :


. يقدم إعاقة بدنية 



. له حساسية بصرية كبيرة أو أذن ناقصة



. أن يكون موضوع الدوار



. مرض القلب أو مرض آخر مزمن



. رهق أو صرع



. يقدم فتق أو تشوه العمود الفقري

5 – مسؤولية المركب :

المادية :

. المركب الصحي و الغاز مسؤول عن التجهيزات التي يتدخل عليها ، المعدات و العدة التي يستعملها

القراري :

. المركب الصحي و الغاز يجب أن يكون قادرا على أخذ القرار الذي يساعد في نوعية عمله و تطوير المؤسسة و كذلك المبادرة و معرفة التفكير لتكييف معارفه النظرية بالظروف الخاصة لكل ورشة

الأخلاق :

. يجب أن يكون المركب الصحي و الغاز ماهر ، نظيف ، و متقن لأنه يستعمل الأجهزة و العدة المكلفة و الهشة ، يجب أن يحترم توصيات السلامة و الأمان


الأمن : 



. على نفسه و على الآخرين
6 – إمكانية الترقية :

. بإمكان المركب الصحي و الغاز أن يرتقي في الدرجات المهنية و يتطور حسب 

كفاءاته اتجاه التحكم في الورشة
. بإمكانه أن يصبح تقني بالتكوين الخاص

 7 –التكوين :

شروط القبول :

. السن الأدنى 16 سنة

. السنة التاسعة أساسي بالمسابقة  

مدة التكوين :


 . 18 شهرا 

مستوى التأهيل :

. عامل عالي التأهيل

الشهادة الممنوحة :

. شهادة التحكم المهني في التركيب الصحي و الغاز ( ش . ت . م )

II - تقديم المنصب الموحد

	إسم المنصب الموحد
	المهام المهنية 


	إنجاز التركيبات الصحية و الغازية


	1 – تركيب نظام توزيع الماء البارد و الماء الساخن

2 – تركيب نظام تصريف المياه الوسخة و التهوية 

3  – تركيب الأجهزة الصحية و نظام الضخ

4 – تشغيل التركيب الصحي

5 – العناية و تصليح التجهيزات الصحية 

6 – تركيب شبكات الوقاية من الحريق

7 – تركيب شبكات التقنية للهواء المضغوط

8 – إنجاز توصيلات الغاز

9 – إنجاز تركيبات التوزيع الداخلي للغاز




III- تحديد مهارات البرنامج

بطاقة تقديم المهارات المهنية 

	إسم المنصب الموحد
	المهام المهنية 

	م1 – تركيب نظام توزيع الماء البارد و الماء الساخن
	مه 1.1 : نفذ تشكيل مختلف طرازات الأنابيب

مه 2.1 : نفذ أعمال تجميع الأنابيب

مه 3.1 : ركب نظام توزيع الماء البارد و الماء الساخن

	م2– تركيب نظام تصريف المياه الوسخة و التهوية
	مه 2.1 : ركب نظام تصريف المياه الوسخة و التهوية 

	م3  – تركيب الأجهزة الصحية و نظام الضخ
	مه 1.3 : ركب الأجهزة الصحية 

مه 2.3 : ركب نظام الضخ

	م4 – تشغيل التركيب الصحي
	مه 1.4 : شغل التركيب الصحي

	م5 – العناية و تصليح التجهيزات الصحية
	مه 1.5 : اعتن و صلح الأنابيب ، الحنفيات الأجهزة الصحية  و اللواحق 

مه 2.5 : اعتن و صلح سخانات الماء و نظام الضخ

	م6 – تركيب إقامات الوقاية من الحريق


	مه 1.6 : انجز التركيبات الخاصة 

 - تركيب الوقاية من الحريق

 - سبكة الهواء المضغوط

	م7 – تركيب شبكة التقنية للهواء المضغوط


	

	م8 – إنجاز توصيلات الغاز
	مه 1.8 : انجز توصيل الغاز

	م9 – إنجاز تركيبات التوزيع الداخلي للغاز
	مه 1.9 : انجز التوزيع الداخلي للغاز


بطاقة وصف المهـارة

بيان المهارة :

- مه 1 : نفذ تشكيل مختلف طرازات الأنابيب

عناصر المهارة :


- اشرح الرسومات الإعدادية و الرسومات التخطيطية


- سطر الرسومات الإعدادية و المصورات


- اختر الأدوات ، المعدات و المواد


- قطع الأنابيب


- جوف و ابرد الأنابيب


- لولب أنابيب فولاذية و بلاستيكية 


- شكل الأطواق المطروقة و المدمجات


- نفذ الغرازات على أنابيب نحاسية 


- قوس الأنابيب النحاسية و الفولاذية

شروط الإنجاز :


بواسطة :


- الملاحظات التقنية 


- المواد ، أنبوب نحاسي ، بلاستيكي و فولاذي مغلفن


- الأدوات الخاصة مثل : أدوات التسطير ، أدوات القطع ، التجويف ، اللولبة ، تشكيل 


الأطواق المطروقة ، المدمج و الغرز و أدوات التقويس


- جهاز التلحيم بالبوتان

إنطلاقا من :


- رسم إعدادي


- رسم تخطيطي

معايير النجاعة :


- لإستعمال الخاص للأدوات 


- احترام الوقت الممنوح


- نوعية الأشغال


- احترام قواعد السلامة و الأمان

بطاقة وصف المهـارة

بيان المهارة :

- مه 2 : نفذ أعمال تجميع الأنابيب

عناصر المهارة :

- حضر العمل : 


- حدد إجراءات التجميع اللازمة لتنفيذ الأشغال 


- انتق المواد ، الأدوات و الأجهزة 

- نفذ العمل :


- جمع الأنابيب الفولاذية ، البلاستيكية و النحاسية 


- نفذ مختلف طرازات التلحيم بالبوتان على أنبوب نحاسي 


- نفذ عمليات القطع بالغاز و التلحيم بالأكسي أستيلين 



- على مطيلات



- على حديد زاوية



- على أنابيب نحاسية و فولاذية 

شروط الإنجاز :


بواسطة :


- المواد ، أنابيب فولاذية و بلاستيكية ، قضبان لحام المونة ( فضة ، قصدير ، فوسفور ) 


قضيب التلحيم ( معدن الإضافة ) و منظفات ، وصلات قابلة للفك و قابلة للتلحيم ، 


فتائل القنب ، عجين الحشوات ، زيت القطع


- عدة خاصة 


- جهاز التلحيم بالبوتان و أكسي أستلين

إنطلاقا من :


- رسم إعدادي


- رسم تخطيطي

معايير النجاعة :


- الإستعمال الخاص للتجهيز و العدة


- احترام قواعد السلامة و الأمان


- كتامة التجميع 


- نوعية الأشغال

بطاقة وصف المهـارة

بيان المهارة :

- مه 3 : ركب نظام توزيع  الماء البارد و الماء الساخن 

عناصر المهارة :


- اشرح ملف التنفيذ


- اختر المواد ، المعدات ، العدة و اللواحق ( عدادات ، حنفيات التوفيق ، مضخات 


الضغط ……الخ )

- نفذ العمل  :


- سطر مسار الأنابيب 


- اثقب الجدران ، الجدران الفاصلة و الأرضيات


- ثبت الأطواق و المحامل


- ركب أنابيب توزيع الماء البارد و الماء الساخن 


- نفذ التوصيلات و التغذية من إنطلاق الصهريج أوخزن الماء المضخي


- ركب و وصل سخان الماء ( ماعدا التوصيل الكهربائي ) : سخان الماء اللحظي بالغاز و


سخان الماء بالكهرباء المجمع و لواحقه 

- نفذ الإختبارات اللازمة :


- اعزل القطع


- نفذ الإختبارات اللازمة 


- نفذ التصحيحات اللازمة 


- اجعل النظام عملي 

- اكمل و انهي العمل :


- رتب المعدات و الأدوات 


- نظف الأماكن 

شروط الإنجاز :


بواسطة :


- المواد ، أنبوب نحاسي ،  فولاذي و بلاستيكي  ، وصلات قابلة للفك و قابلة للتلحيم ، 


فتائل القنب ، عجينة الحشوات ، قضبان التلحيم المونة ( فضة ،  فوسفور ) 


قضيب التلحيم ( معدن الإضافة ) و منظفات و زيت القطع


- العدة اللازمة : عدة الحبك ، أجهزة اللحام 


- مجلات الصانع 


- التجهيزات المراد تركيبها : سخان الماء ، صهاريج و لواحق الرصاص 

إنطلاقا من :


- كشف وصفي 


- مخطط التركيب يشتمل على التفاصيل التالية : طراز الأنابيب ، سخانات الماء المستعمل 


قطر الأنابيب ، موضع الأجهزة الصحية ، سخان الماء ، الصهريج و اللواحق 

معايير النجاعة :


- احترام قواعد السلامة و الأمان


- احترام المواصفات المتعلقة بالتركيبات الصحية 


- احترام التقنيات و طرق العمل


- احترام الوقت الممنوح


- احترام معطيات المخطط


- نوعية الأشغال 


- كتامة التركيب
بطاقة وصف المهـارة

بيان المهارة :

- مه 4 : ركب نظام تصريف المياه الوسخة و التهوية 

عناصر المهارة :


- اشرح المخطط أو الرسم التخطيطي


- اختر المواد ، المعدات ، العدة و اللواحق


- فكك جزئيا أو كليا التركيبات القديمة 

- نفذ العمل :


- سطر مسار الأنابيب


- اثقب الجدران و الأرضيات


- شغل و جمع الأنابيب


- ركب و وصل المساقط و مواسير التصريف بالمشاعب


- ركب و وصل توصيلات الأجهزة و المجمعات بمختلف مواسير التصريف و المساقط

شروط الإنجاز :


بواسطة :


- المواد و العدة اللازمة 

إنطلاقا من :


- مخطط تصريف المياه الوسخة يشتمل على التفاصيل التالية :


مواضع المشاعب و المجمعات الرئيسية ، مواسير التصريف و المساقط ، التقنيات الصاعدة ، 


مجمعات الأجهزة و اللواحق و قطر التقنية المراد استعمالها 

معايير النجاعة :


- احترام قواعد السلامة و الأمان


- احترام المواصفات المتعلقة بالتركيبات الصحية 


- احترام التقنيات و طرق العمل


- احترام تعليمات المخطط


- احترام الوقت الممنوح


- نوعية الأشغال 


- كتامة التركيب


- تسوية مطابقة

بطاقة وصف المهـارة

بيان المهارة :

- مه 5 : ركب الأجهزة الصحية 

عناصر المهارة :


- مركز موضع الأجهزة الصحية 


- عرف مختلف طرازات الأجهزة الصحية و اللواحق


- نفذ العمل :



. اثقب الجدران



. ثبت الركيزات



. ركب و وصل الأجهزة الصحية بالأنابيب و اللواحق

شروط الإنجاز :


بواسطة :


- محلات الصانع


- الأدوات الخاصة 


- الأجهزة الصحية مثل ، مغنطيس ، المغسل ، حوض المطبخ ، محصل النضاخة ، حوض 


الإستبراء ، مقعد تركي مع خزان الطرد علوي ، حوض أنجليزي مع خزان الطرد السفلي 


حنفية الطرد ، الحنفيات الصحية و اللواحق

إنطلاقا من :


- كشف وصفي


- مخطط التركيب يشتمل على موضع الأجهزة الصحية 

معايير النجاعة :


- احترام قواعد السلامة و الأمان


- احترام مواصفات الصانع


- احترام التقنيات و طرق العمل


- احترام الوقت الممنوح


- احترام معطيات المخطط


- كتامة و صلابة التركيب
بطاقة وصف المهـارة

بيان المهارة :

- مه 6 : ركب نظام الضخ

عناصر المهارة :


- مركز موضع نظام الضخ


- عرف نظام الضخ


- ركب و وصل نظام الضخ بالأنابيب و اللواحق


- نفذ الضبط و الإختبارات اللازمة 

شروط الإنجاز :


بواسطة :


- مجلات الصانع 


- الأدوات الخاصة 


- نظام الضخ المراد تركيبه : مضخة ، مضخة الضغط الزائد و لواحقها

إنطلاقا من :


- مخطط التركيب يشتمل على موضع نظام الضخ ، الطراز و قطر الأنابيب

معايير النجاعة :


- احترام قواعد السلامة و الأمان


- تطابق التركيب مع مواصفات الصانع


- احترام التقنيات و طرق العمل


- احترام الوقت الممنوح


- احترام معطيات المخطط


- نوعية الأشغال


- كتامة و صلابة التركيب

بطاقة وصف المهـارة

بيان المهارة :

- مه 7 : نفذشغل التركيب الصحي

عناصر المهارة :


- ضع التركيب في الضغط


- راقب كتامة التركيب كله ( تغذية و تصريف ) و نفذ أعمال الضبط اللازمة 


- ابعد أي خلل


- أبلغ المستعمل 

شروط الإنجاز :


بواسطة :


- مجلات الصانع 


- الأدوات الخاصة 

إنطلاقا من :


- التركيب النهائي


- الرسم التخطيطي المبدئي

معايير النجاعة :


- الإنجاز الصحيح لوضع التركيب في الضغط


- التصليح الصحيح للتسربات 


- احترام قواعد السلامة و الأمان


- احترام التقنيات و طرق العمل


- كتامة التركيب

بطاقة وصف المهـارة

بيان المهارة :

- مه 8 : اعتن و صلح الأنابيب ، الحنفيات ، الأجهزة الصحية و اللواحق

عناصر المهارة :

- تعرف على المعمل المراد إجرائه :


- حدد الطبيعة و أسباب الخلل الوظيفي


- اختر المواد ، المعدات و الأدوات

- نفذ العمل :


- نفذ أعمال العناية المألوفة ( مراقبة الكتامة ، تنظيف و ضبط وسائط التشغيل )


- نفذ تصليح الحنفيات


- صلح أو جدد الأجهزة الصحية 


- اغث خزانات الطرد


- نفذ تصليح الأنابيب و اللواحق

شروط الإنجاز :


بواسطة :


- المواد و الأدوات الخاصة 


- خزانات الطرد ، الحنفيات و اللواحق التي تبدي مشاكل في الإشتغال 

إنطلاقا من :


- التجهيزات الصحية التي تبدي مشاكل أثناء التشغيل

معايير النجاعة :


- احترام قواعد السلامة و الأمان


- احترام التقنيات و طرق العمل


- احترام الوقت الممنوح


- نوعية الأشغال


- كتامة و صلابة التركيب

بطاقة وصف المهـارة

بيان المهارة :

- مه 9 : اعتن و صلح سخان الماء و نظام الضخ

عناصر المهارة :

- تعرف على المعمل المراد إجرائه :


- حدد الطبيعة و سبب الخلل الوظيفي


- اختر المواد ، المعدات و الأدوات

- نفذ العمل :


- صلح  ،  اضبط  أو بدل لواحق سخان الماء


- اعتن ، صلح أو بدل المضخة ، مضخة الضغط الزائد و لواحقها 

شروط الإنجاز :


بواسطة :


- المواد و العدة الخاصة 


- مجلات الصانع

إنطلاقا من :


- المشكلة المراد حلها تتطلب التدخل على سخان الماء – مضخة و مضخة الضغط الزائد

معايير النجاعة :


- احترام قواعد السلامة و الأمان


- احترام التقنيات و طرق العمل


- الإستعمال لخاص للعدة


- الإشتغال الجيد لسخان الماء ، المضخة و مضخة الضغط الزائد 


- احترام الوقت الممنوح

بطاقة وصف المهـارة

بيان المهارة :

- مه 10 : أنجز التركيبات الخاصة 


. ركب الوقاية من الحريق


. شبكة الهواء المضغوط

عناصر المهارة :


- اشرح المخطط


- اختر المواد ، العدة و اللواحق


- نفذ العمل :



. سطر مسار الأنابيب



. اثقب الجدران و الأرضيات 



. ركب الشبكة و أجهزة الإطفاء



. ركب نظام الوقاية و معالجة الهواء و كذلك شبكة التقنية 

شروط الإنجاز :


بواسطة :


- المواد و العدة اللازمة


- مجلات الصانع


- نظام الوقاية من الحريق

- نظام الوقاية و معالجة الهواء المضغوط

إنطلاقا من :


- مخطط لتركيب شبكة الوقاية من الحريق يشتمل على التفاصيل التالية : الطراز ، القطع و 


موضع الأنابيب و كذلك أجهزة الإطفاء و اللواحق


- مخطط تركيب شبكة الهواء المضغوط يشتمل على التفاصيل التالية : الطراز ، القطر و 


مندمج الأنابيب و كذلك نظام الإنتاج و معالجة الهواء المضغوط

معايير النجاعة :


- احترام قواعد السلامة و الأمان


- احترام التقنيات و طرق العمل


- احترام المواصفات المتعلقة بأنظمة الوقاية من الحريق و أنظمة المعالجة و توزيع الهواء 


المضغوط


- احترام الوقت الممنوح


- احترام معطيات المخطط


- نوعية الأشغال


- كتامة و صلابة التركيب

بطاقة وصف المهـارة

بيان المهارة :

- مه 11 : انجز توصيل الغاز

عناصر المهارة :


- اشرح المخطط


- عرف المواد ، المعدات ، العدة ، اللواحق ( عدادات ، حنفيات ، الخزانات ، مخفض 


الضغط )


- نفذ العمل :



. سطر مسار الأنابيب



. نفذ التثقيب و الحرز في الجدران



. شغل و جمع أنابيب PE


. شغل و جمع الأنابيب النحاسية



. نفذ الوقاية و إدماج الأنابيب في الجدران



. ضع مضخات الضغط



. ركب مواسير التصريف



. نفذ التشبيكات على الأنابيب الفولاذية 



. نفذ التشبيكات على الأنابيب النحاسية 



. نفذ التشبيكات على الأنابيب PE


. وصل وضع التقنية في الخنادق 



. اعزل القطع



. نفذ الإختبارات اللازمة



. نفذ التصحيحات اللازمة 



. اجعل النظام عملي



. غط الأنابيب



. املأ الحفر 

شروط الإنجاز :


بواسطة :


- المواد ، المعدات و العدة اللازمة 


- تجهيزات الغاز المراد تركيبها مثل : عداد الغاز و مخفض الضغط

إنطلاقا من :


- كشف و مخطط التركيب

معايير النجاعة :


- احترام قواعد السلامة و الأمان


- تطابق التوصيل بالمواصفات المتعلقة بالتركيبات الغاز


- احترام التقنيات و طرق العمل


- احترام الوقت الممنوح


- احترام معطيات المخطط


- نوعية الأشغال


- كتامة و صلابة التركيب

بطاقة وصف المهـارة

بيان المهارة :

- مه 12 : انجز التوزيع الداخلي للغاز 

عناصر المهارة :


- اشرح المخطط


- عرف المواد ، المعدات ، العدة ، التجهيزات و اللواحق  ( حنفيات خزان الغاز ،


حنفيات التحكم )


- نفذ العمل :



. سطر مسار الأنابيب



. نفذ التثقيب في الجدران



. شغل و جمع الأنابيب النحاسية



. نفذ الوقاية و وضع الأنابيب و الحنفيات



. ركب و وصل أجهزة الغاز ( مواقد الغاز ) بالأنابيب ، اللواحق و مجاري 



الدخان 


- نفذ الإختبارات اللازمة :



. اعزل القطع



. راقب كتامة الشبكة



. تفذ التصحيحات اللازمة



. نفذ ضبط اللهب



. اجعل النظام عملي 

شروط الإنجاز :


بواسطة :


- المواد و العدة اللازمة


- تجهيز الغاز مثل : موقد الغاز ، حنفيات الخزان و حنفيات التحكم

إنطلاقا من :


- مخطط التركيب يشتمل على موضع تجهيزات الغاز 


- مجلات الصانع

معايير النجاعة :


- احترام قواعد السلامة و الأمان


- احترام المواصفات المتعلقة بالتركيب الداخلي للغاز


- احترام التقنيات و طرق العمل


- احترام الوقت الممنوح


- احترام معطيات المخطط


- نوعية الأشغال


- كتامة التركيب

بطاقة لتقديم المهارات المكملة

	الدروس ، الميدان
	المهارات المكملة  

	رياضيات تطبيقية
	م م 1: طبق مفاهيم الرياضيات

	ميكانيكا الموائع
	م م 2 : طبق المفاهيم على ميكانيكا الموائع 

	رسم صناعي 
	م م 3 : نفذ التسطيرات المألوفة الأساسية 

م م 4 : نفذ الرسم الصناعي 

	تكنولوجية العمارة
	م م 5 : تعرف على مفاهيم الإنشاء أو البناء

	السلامة و الأمان 
	م م 6 : احترام قواعد السلامة و أمان العمل  

	كهرباء
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بطاقة وصف المهـارة المكملة 

بيان المهارة :

- م م 1 : طبق مفاهيم الرياضيات 

عناصر المهارة :


- قس القطر ، الطول و فسحة المسافة بين الأنابيب


- احسب الطول و شعاع تقويس الأنابيب


- استعمل الصيغ لحساب الأحجام ، المساحات ، السعات ، و التدفقات

شروط الإنجاز :


بواسطة :


- أدوات القياس


- حاسبة

إنطلاقا من :


- تمارين تعكس حالة حقيقية


- الرسومات التخطيطية و الرسومات الإعدادية 

معايير النجاعة :


- الإستعمال الخاص لضيغ الرياضيات


- الإستعمال الخاص لنظام القياس الدولي ( S I  )

بطاقة وصف المهـارة المكملة

بيان المهارة :

- م م 2  : طبق المفاهيم على ميكانيكا الموائع

عناصر المهارة :


- عرف مبادئ ميكانيكا الموائع


- احسب التدفقات الماء البارد و الماء الساخن في التركيب الصحي 


- استعمل الضيغ لحساب الضغوط و ضياع الشحن


- استعمل اللوحات البيانية و الجداول لحساب أقطار التقنية 

شروط الإنجاز :


بواسطة :


- الجداول و اللوحات البيانية 


- حاسبة 

إنطلاقا من :


- الرسومات التخطيطية لتوزيع الماء البارد


- جعل التلميذ في وضع يجعله يحسب التدفقات ، الضغوط و ضياع الشحن

معايير النجاعة :


- الإستعمال الخاص لضيغ الرياضيات


- الإستعمال الخاص لنظام القياس الدولي ( S I  )


- الإستعمال الخاص للجداول و اللوحات البيانية 

بطاقة وصف المهـارة المكملة

بيان المهارة :

- م م 3 : نفذ التسطيرات المألوفة الأساسية

عناصر المهارة :


- عرف أدوات التسطير


- طبق مبادئ الهندسة التي تسمح بتسطير أشكال منتظمة و غير منتظمة

شروط الإنجاز :


بواسطة :


- أدوات التسطير

إنطلاقا من :


- الرسومات التخطيطية و الرسومات الإعدادية


- تمارين

معايير النجاعة :


- الإستعمال الخاص لأدوات التسطير 


- احترام تقنيات العمل


- دقة المسطرات

بطاقة وصف المهـارة المكملة 

بيان المهارة :

- م م 4  : نفذ الرسم الصناعي

عناصر المهارة :


- ارسم الحروف و الأرقام


- ارسم وضع تحديد أبعاد المساقط


- ارسم وضع تحديد الأبعاد للمساقط المقطوعة 


- ارسم وضع تحديد الأبعاد للمنظور المتقايس

شروط الإنجاز :


بواسطة :


- معدات الرسم


- ورق الرسم

إنطلاقا من :


- رسومات على شكل منظور أو مجسمات

معايير النجاعة :


- احترام تقنيات الرسم


- نظافة و وضوح التمثيل


- احترام المواصفات و اتفاقيات الرسم


- توازن تركيب الصفحة


- دقة العمل

بطاقة وصف المهـارة المكملة 

بيان المهارة :

- م م 5 : تعرف على مفاهيم الإنشاء

عناصر المهارة :


- عرف المتدخلين الرئيسيين و دورهم في إنشاء العمارة


- عرف العناصر الهامة للكشف و دفتر الشروط


- عرف مختلف طرازات الجدران و الأرضيات 


- عرف مختلف طرازات البناء


- عرف المواد الأساسية المستعملة في الإنشاء

شروط الإنجاز :

إنطلاقا من :


- كشف و دفتر الشروط

معايير النجاعة :


- المعرفة الصحيحة لعناصر الإنشاء 


- التعريف الصحيح للمواد الأساسية المستعملة في البناء 

بطاقة وصف المهـارة المكملة 

بيان المهارة :

- م م 6 : احترام قواعد السلامة و الأمان في العمل 

عناصر المهارة :


- عرف أسباب الحوادث المتكررة في ممارسة المهنة 


- عرف احتياطات الوقاية المتعلقة بتنفيذ العمل 

شروط الإنجاز :


بواسطة :


- الوثائق السمعية البصرية 

إنطلاقا من :


- التوصيات الخاصة 

معايير النجاعة :


- التعريف الصحيح و الدقيق للأسباب و تأثيرات حوادث العمل 


- التعريف الدقيق لإحتياطات الوقاية في ممارسة المهنة 

بطاقة وصف المهـارة المكملة

بيان المهارة :

- م م 7 : تعرف على المفاهيم الكهربائية و الإلكترونية 

عناصر المهارة :


- عرف الوحدات المألوفة المستعملة في الكهرباء 


- عرف شبكة كهربائية داخلية 


- استعمل جهاز القياس الكهربائي

شروط الإنجاز :


بواسطة :


- أجهزة القياس الكهربائية مثل : فولت متر ، أمبير متر ، و أوم متر 

إنطلاقا من :


- الرسومات التخطيطية الكهربائية 

معايير النجاعة :


- التعريف الصحيح للوحدات الكهربائية


- التعريف الصحيح للشبكة الكهربائية الداخلية 


- الإستعمال الخاص و الملائم لجهاز القياس الكهربائي

بطاقة وصف المهـارة المكملة 

بيان المهارة :

- م م 8 : اتصل بواسط العمل 

عناصر المهارة :


- حرر الطلبيات و الفواتير 


- حرر تقارير النشاط


- طبق المبادئ و تقنيات الإتصال الخاصة بوسط العمل

شروط الإنجاز :


بواسطة :


- الوسائل الخاصة  

إنطلاقا من :


- الوضع في ظرف عمل و دراسة حالة 

معايير النجاعة :


- التحرير الصحيح للطلبيات ، الفواتير و تقارير النشاط 


- التطبيق الخاص للمبادئ و تقنيات الإتصال المهني 

بطاقة وصف المهـارة المكملة 

بيان المهارة :

- م م 9 : استعمل الحاسوب

عناصر المهارة :


- عرف العناصر المكونة لمحيط الحاسوب 


- نفذ العمليات إنطلاقا من نظام الإستغلال ( DOS و وينداوز )


- استعمل برمجي لمعالجة النص

شروط الإنجاز :

إنطلاقا من :


- حاسوب


- أسطوانة مرنة 

معايير النجاعة :


- التعريف الكامل لعناصر الحاسوب


-التطبيق الخاص للعمليات إنطلاقا من نظام الإستغلال ( DOS و وينداوز )


- الإستعمال الملائم لبرمجي معالجة النص 


- احترام قواعد استعمال الحواسيب

جدول الربط بين المهارات المهنية و المهارات المكملة 
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	م م 3 : نفذ التسطيرات المألوفة الأساسية
	م م 4 : نفذ الرسم الصناعي 
	م م 5 : تعرف على مفاهيم الإنشاء 
	م م 6 : احترم قواعد السلامة و أمان العمل 
	م م 7 : تعرف على المفاهيم الكهربائية و الكهروتقنية 
	م م 8 : اتصل بوسط العمل 
	م م 9 : استعمل الحاسوب

	م 1 : نفذ تشكيل مختلف طرازات الأنابيب
	X
	
	X
	X
	
	X
	
	
	

	م 2 : نفذ أعمال تجميع الأنابيب
	X
	
	
	X
	
	X
	
	
	

	م 3 : ركب نظام توزيع الماء البارد و الماء الساخن
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	م 4 : ركب نظام تصريف المياه الوسخة و التهوية 
	
	X
	
	X
	X
	X
	
	
	


جدول الربط بين المهارات المهنية و المهارات المكملة 

	
	المهـارات المكـمـلـة

	المهارات المهنية
	م م 1 : طبق مفاهيم الرياضيات 
	م م 2 : طبق مفاهيم

ميكانيكا الموائع
	م م 3 : نفذ التسطيرات المألوفة الأساسية
	م م 4 : نفذ الرسم الصناعي 
	م م 5 : تعرف على مفاهيم الإنشاء 
	م م 6 : احترم قواعد السلامة و أمان العمل 
	م م 7 : تعرف على المفاهيم الكهربائية و الكهروتقنية 
	م م 8 : اتصل بوسط العمل 
	م م 9 : استعمل الحاسوب

	م 5 : ركب الأجهزة الصحية 
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	

	م 6 : ركب نظام الضخ 
	
	X
	
	X
	
	X
	
	
	

	م 7 : شغل التركيب الصحي 
	
	
	
	
	
	X
	
	X
	X

	م 8 : اعتن و صلح الأنابيب الحنفيات الأجهزة الصحية و اللواحق 
	
	
	
	
	
	X
	
	
	


جدول الربط بين المهارات المهنية و المهارات المكملة 

	
	المهـارات المكـمـلـة

	المهارات المهنية


	م م 1 : طبق مفاهيم الرياضيات 
	م م 2 : طبق مفاهيم

ميكانيكا الموائع
	م م 3 : نفذ التسطيرات المألوفة الأساسية
	م م 4 : نفذ الرسم الصناعي 
	م م 5 : تعرف على مفاهيم الإنشاء 
	م م 6 : احترم قواعد السلامة و أمان العمل 
	م م 7 : تعرف على المفاهيم الكهربائية و الكهروتقنية 
	م م 8 : اتصل بوسط العمل 
	م م 9 : استعمل الحاسوب

	م 9 : اعتن و صلح سخان الماء و نظام الضخ 
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	

	م 10 : انجز تركيبات خاصة تركيب الوقاية من الحريق شبكة الهواء المضغوط
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	

	م 11 : انجز توصيل الغاز
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	م 12 : انجز توزيع داخلي للغاز 
	
	X
	
	X
	X
	X
	
	X
	


ش.ت.م 
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