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المقـدمـة

في إطار إعداد برنامج التكوين في تخصص التركيب الصحي و الغاز ، أجرى تحقيقا في وسط مؤسسة الكهرباء و الغاز الجزائرية و في المؤسسات الخاصة في الترصيص الصحي أين أجريت مقابلات مع الأشخاص الممارسة لمهنة التركيب الصحي و الغاز 


نقدم في هذا التقرير ملخص المعلومات المجمعة و التي تسمح بوصف مفصل للمهنة 

I - المعطيات العامة حول المهنة :

1.1. تقديم المهنة  :
1 . تسمية التخصص :

. تركيب صحي و غاز 

2 . تعريف المهنة :


. إنطلاقا من المخططات ، الرسومات التخطيطية ، اللوحات التقنية و خاصة 


  التوجيهات المتسلمة ، المركب الصحي و الغاز مكلف بـ :

- تحضير ، تجميع ، وضع و تثبيت العناصر المكونة للتركيب الصحي ( مغاسل  

  مغاطس ، منضحات ، مراحيض ، أحواض المطابخ ، أجهزة إنتاج الماء      الساخن ، نظام الضخ ، …… الخ )

- إنجاز توصيل التقنية ( ماء ، غاز ، هواء مضغوط ، مياه وسخة ) بالأجهزة   المتنوعة 

- تنفيذ الضبط و تشغيل التركيب

- ضمن العناية بالتجهيزات الصحية و أنظمة الضخ و إجراء التصليح و الإغاثة   عند اللزوم

- إنجاز توصيلات الغاز ، التقنية الصاعدة و التوزيع الداخلي للغاز

         . الأشغال التي ينجزها إما أن تكون تركيبات جديدة في عمارات جديدة أو قديمة         

          و إما تبديل التركيبات الموجودة .

2.1. ظروف العمل :


1. مكان العمل :


غالبا مايعمل المركب الصحي و الغاز في المشغل . فهو يمارس نشاطه في أغلب الأوقات 


في الورشة (عمارات جديدة أو قديمة) بعيدا تقريبا دائما عن تقلبات الجو 


2. مميزات وسط العمل :


الإضاءة :


. طبيعية أو إصطناعية

درجة الحرارة و الرطوبة :


. يجب عليه التكيف مع ظروف الورشة

الضجيج و الإهتزازات :


. موجودة


الغبار :



. موجود

الأخطار المهنية :


. الجروح


. الحروق


. السقوط ( الكسور و التواء المفاصل )


. الإنصعاق


. خروج عضو إلى الأمام أو فتق

الإتصالات الإجتماعية :


. يعمل المركب الصحي و الغاز منفردا أو في فريق

. في أغلب الحالات ، يتدخل في نفس الوقت مع المهنيي العمارة الآخرين 


( كهربائيين ، بنائين ، مجصصين ، دهانين … الخ ) فهو أحيانا ذو علاقة        


مباشرة مع الزبائن ، خاصة عندما يعمل في تركيبات المساكن


. الإتنظام و حسه في الإتصال يسمح له بتعويد زبائنه

3.1. المتطلبات المهنية :

البدنية : 



. تتطلب هذه المهنة قوة عضلية ( نقل الأشياء الثقيلة ) بنية جسم جيدة ، ينفذ 



العمل غالبا في وضعيات صعبة و غير مريحة



. له بصر جيد مع أو بدون نظارات تصحيحية



. أن تكون له أذن مرهفة السمع و شم جيد لإكتشاف الضجيج أو الروائح



  غير العادية


الثقافات :

  

. يتمتع بكل قواه العقلية



. فكر منهجي و المبادرة 



. حس التنظيم



. القدرة على تحليل المسائل المرتبطة بالمهنة

المعيقات :



. يقدم إعاقة بدنية 



. له حساسية بصرية زائدة  أو أذن ناقصة



. أن يكون موضوع الدوار



. مرض القلب أو أمراض مزمنة



. إرهاق أو صرع



. يقدم فتق أو تشوه في العمود الفقري

4.1. مسؤولية المركب :

المادية :

. المركب الصحي و الغاز مسؤول عن التجهيزات التي يتدخل عليها ، المعدات و العدة التي يستعملها

القراري :

. يجب أن يكون  المركب الصحي و الغاز قادرا على أخذ القرار الذي يساعد في نوعية عمله و تطوير المؤسسة و كذلك المبادرة و معرفة التفكير لتكييف معارفه النظرية بالظروف الخاصة لكل ورشة

الأخلاق :

. يجب أن يكون المركب الصحي و الغاز لبق ، نظيف ، و متقن لأنه يستعمل الأجهزة و عدد مكلفة و هشة ، يجب أن يحترم تعليمات السلامة و الأمان


الأمن : 



. على نفسه و على الآخرين

5.1. إمكانية الترقية :

. يترقى المركب الصحي و الغاز في الدرجات المهنية و يتطور حسب 

كفاءاته نحو التحكم في الورشة
. بإمكانه أن يصبح تقني بالتكوين الخاص

6.1. التكوين :

شروط القبول :

. السن الأدنى 16 سنة

. السنة التاسعة أساسي بالمسابقة  

مدة التكوين :

 . 18 شهرا
الشهادة الممنوحة :

. شهادة التحكم المهني في التركيب الصحي و الغاز ( ش . ت . م )

II - تعريف مناصب العمل لكل مؤسسة

	المؤسسات
	المناصب
	المهام المهنية

	1- مؤسسة صغرى

2- مؤسسة متوسطة

3- مؤسسة كبيرة 
	- إنجاز التركيبات الصحية و الغازية


	1 – تركيب نظام توزيع الماء البارد و الماء الساخن

2 – تركيب نظام تصريف المياه الوسخة و التهوية 

3  – تركيب الأجهزة الصحية و نظام الضخ

4 – تشغيل التركيب الصحي

5 – العناية و تصليح التجهيزات الصحية 

6 – تركيب شبكات مكافحة الحريق

7 – تركيب شبكات التقنية للهواء المضغوط

8 – إنجاز توصيلات الغاز

9 – إنجاز تركيبات التوزيع الداخلي للغاز




III - جدول المهام و العمليات

	المهام
	العمليات

	1- تركيب نظام توزيع الماء البارد و الماء الساخن
	 عم 1.1 : اقرأ و اشرح ملف التنفيذ
	عم 2.1 : اختر المواد ، المعدات و العدة
	عم 3.1 : سطر مسار الأنابيب
	عم 4.1 : اثقب الجدران ، الجدران الفاصلة و الأرضيات 

	
	عم 5.1 : الأنابيب المختلفة (قطع ، جوف ، لولب ، شكل الأطواق المطرقة و المندمجات قوس و لحم الأنابيب)
	عم 6.1 : ركب التجميعات لمختلف طرازات الأنابيب من بينها اللواحق (الوصلات السكور ، الخ )
	عم 7.1 : ثبت الأطواق ، المحامل و ركب أنابيب التوزيع 
	عم 8.1 : نفذ التوصيلات و التغذية من إنطلاق الصهريج ، البئر أو خزان ماء مضخي 

	
	عم 9.1 : ركب ووصل سخانات الماء (ماعدا التوصيل الكهربائي ) : سخان الماء اللحظي بالغاز و سخان الماء بالكهرباء المجمع
	عم 10.1 : نفذ

الإختبارات اللازمة 
	
	

	تنفذ هذه المهمة بطريقة دورية ، فهي تشغل في المتوسط 15 % من وقت العمل و هي تعتبر ذات أهمية كبيرة 


جدول المهام و العمليات

	المهام
	العمليات

	2- تركيب نظام تصريف المياه الوسخة و التهوية  
	 عم 1.2 : اشرح مخططا ، رسم  تخطيطي و كشف


	عم 2.2 : اختر المواد ، المعدات ، العدة و اللواحق 
	عم 3.2 : سطر مسار الأنابيب 
	عم 4.2 : اثقب الجدران ، الجدران الفاصلة و الأرضيات  

	
	عم 5.2: شغل و جمع الأنابيب
	عم 6.2 : ركب ووصل المهابط و مواسير التصريف المختلفة للمشاعب 
	عم 7.2 : ركب ووصل توصيلات الأجهزة و المجمعات بمختلف المهابط و مواسير التصريف 
	 

	تنفذ هذه المهمة بطريقة دورية ، فهي تشغل في المتوسط 10 % من وقت العمل و هي تعتبر ذات أهمية كبيرة 


جدول المهام و العمليات

	المهام
	العمليات

	3- تركيب  الأجهزة الصحية و نظام الضخ 
	 عم 1.3 : مركز مكان الأجهزة الصحية و نظام الضخ
	عم 2.3 : عرف الأجهزة الصحية و نظام الضخ المراد تركيبه 
	عم 3.3 : اثقب الجدران ، و ثبت الركيزات
	عم 4.3 : ركب ووصل الأجهزة الصحية و نظام الضخ بالتقنية و اللواحق (الحنفيات)

	
	عم 5.3: نفذ الضبط و الإختبارات اللازمة 
	
	
	

	
	

	تنفذ هذه المهمة بطريقة دورية ، فهي تشغل في المتوسط 10% من وقت العمل و هي تعتبر ذات أهمية كبيرة  


جدول المهام و العمليات

	المهام
	العمليات

	4 – تشغيل التركيب الصحي 
	 عم 1.4 : وضع التركيب في الضغط
	عم 2.4 : راقب كتامة التركيب كله

(التغذية و التصريف) ونفذ أعمال الضبط اللازمة 
	عم 3.4 : أزل الخلل
	عم 4.4 : أعلم المركب 

	تنفذ هذه المهمة بطريقة دورية ، فهي تشغل في المتوسط 10 % من وقت العمل و هي تعتبر ذات أهمية كبيرة


جدول المهام و العمليات

	المهام
	العمليات

	5- العناية ، تغيير و تصليح التجهيزات الصحية : الأنابيب  أجهزة الحنفيات سخان الماء ، الأجهزة الصحية و نظام الضخ 
	 عم 1.5 : حدد الطبيعة و سبب الخلل الوظيفي 
	عم 2.5 : اختر المواد ، المعدات و العدة 
	عم 3.5 : نفذ العناية بعناصر التركيب الصحي نظام التصريف و كذلك الماء البارد و الماء الساخن
	عم 4.5 : نفذ تصليح تسربات الحنفيات ، التقنية ، خزانات الطرد و إجراء التغيرات عند اللزوم

	
	عم 5.5: صلح ، اضبط أو بدل لواحق سخان الماء
	عم 6.5 : صلح أو جدد الأجهزة الصحية

 
	عم 7.5 : اعتن ، أغث أو بدل نظام الضخ 
	

	تنفذ هذه المهمة بطريقة دورية ، فهي تشغل في المتوسط 10 % من وقت العمل و هي تعتبر ذات أهمية كبيرة


جدول المهام و العمليات

	المهام
	العمليات

	6- ركب شبكة الوقاية من الحريق 
	 عم 1.6 : اشرح مخططا و كشفا
	عم 2.6 : اختر المواد ، المعدات و العدة  
	عم 3.6 : سطر مسار الأنابيب
	عم 4.6 : اثقب الجدران ، الجدران الفاصلة و الأرضيات 

	
	عم 5.6: شغل الأنابيب المختلفة (قطع ، جوف ، لولب و قوس الأنابيب
	عم 6.6 : انجز و/ أو ركب تجميعات الأنابيب من بينها اللواحق (الوصلات  السكور ، …الخ)
	عم 7.6 : ثبت التقنية 
	عم 8.6 : ركب أجهزة إطفاء الحريق 

	
	عم 9.6 : نفذ الإختبارات اللازمة


	
	
	

	تنفذ هذه المهمة بطريقة دورية ، فهي تشغل في المتوسط 10 % من وقت العمل و هي تعتبر ذات أهمية كبيرة


جدول المهام و العمليات

	المهام
	العمليات

	7- تركيب شبكة التقنية للهواء المضغوط
	 عم 1.7 : اشرح مخططا و كشفا
	عم 2.7 : اختر المواد ، المعدات و العدة
	عم 3.7 : سطر مسار الأنابيب 
	عم 4.7 : اثقب الجدران ، الجدران الفاصلة و الأرضيات  

	
	عم 5.7: شغل و جمع الأنابيب 
	عم 6.7 : انجز و ركب التجميعات
	عم 7.7 : ثبت التقنية
	عم 8.7 : ركب نظام الوقاية و معالجة الهواء المضغوط 

	
	عم 9.7 : نفذ الإختبارات اللازمة


	
	
	

	تنفذ هذه المهمة بطريقة دورية ، فهي تشغل في المتوسط 10 % من وقت العمل و هي تعتبر ذات أهمية كبيرة


جدول المهام و العمليات

	المهام
	العمليات

	8 – إنجاز توصيلات الغاز 
	 عم 1.8: اشرح كشفا ، مخططا أو رسما إعداديا 
	عم 2.8 : عرف المواد ، المعدات العدة و اللواحق : عدادات ، أعضاء القطع ، مضخات الضغط ، مقعد T 

مقعد التوصيل ، الوصلات ، صندوق و المشكاة
	عم 3.8 : سطر مسار الأنابيب 
	عم 4.8 : نفذ ثقوب و حرز في الجدران

	
	عم 5.8 : شغل و جمع الأنابيب النحاسية 
	عم 6.8 : شغل و جمع أنابيب البوليتيلان (PE)
	عم 7.8 : نفذ الوقاية و إدماج الأنابيب في الجدران  
	عم 8.8 : ضع مضخات الضغط

	
	عم 9.8 : ركب التقنية الصاعدة  
	عم 10.8 : نفذ المآخذ على أنبوب فولاذي ، نحاسي و بوليتيلان


	عم 11.8: وصل وضع التقنية في الخنادق
	عم 12.8 : نفذ الإختبارات اللازمة 

	تنفذ هذه المهمة بطريقة دورية ، فهي تشغل في المتوسط 10 % من وقت العمل و هي تعتبر ذات أهمية كبيرة


جدول المهام و العمليات

	المهام
	العمليات

	9- إنجاز توزيعات الغاز الداخلية 
	عم 1.9 : اشرح المخططات و الكشوفات
	عم 2.9 : عرف المواد ، المعدات العدة و اللواحق

(حنفيات ، الخزان 

و التحكم )
	عم 3.9 : سطر مسار الأنابيب  
	عم 4.9 : نفذ ثقوب في الجدران 

	
	عم 5.9: شغل و جمع الأنابيب النحاسية
	عم 6.9 : نفذ الوقاية ووضع الأنابيب و الحنفيات
	عم 7.9 : ركب و وصل أجهزة الغاز (مواقد الغاز ) بالأنابيب و اللواحق و بمجاري الدخان

 
	عم 8.9 : نفذ الإختبارات اللازمة  

	تنفذ هذه المهمة بطريقة دورية ، فهي تشغل في المتوسط 10 % من وقت العمل و هي تعتبر ذات أهمية كبيرة


IV  - وصف المهام

المهمة 1 : تركيب نظام توزيع الماء البارد و الماء الساخن 

	الرقم
	العمليات
	شروط الإنجاز
	معايير النجاعة

	عم 1.1

عم 2.1

عم 3.1

عم 4.1 

عم 5.1

عم 6.1
	- اقرأ و اشرح ملف التنفيذ

- اختر المواد ، المعدات و العدة

- سطر مسار الأنابيب

- اثقب الجدران ، الجدران الفاصلة و الأرضيات

- الأنابيب المختلفة (قطع ، جوف ، لولب ، شكل الأطواق المطرقة و المندمجات قوس و لحم الأنابيب)

- ركب التجميعات لمختلف طرازات الأنابيب من بينها اللواحق (الوصلات السكور ، الخ )


	- تنفذ هذه المهمة على إنفراد أو في فريق تحت المراقبة أو بدون مراقبة بواسطة :

. المعلومات :

   * الشفهية 

   * الكتابية 

. المخططات :

   * البناء

   * التنفيذ

. الوثائق التقنية :

   * وثائق الصناع

   * المواد 

   * العدة 
	- احترام تعليمات مخططات التنفيذ ، دفاتر الشروط و التعليمات المستلمة 

- الإختيار الدقيق للمواد ، المعدات و العدة

- احترام التقنيات و طرق العمل 

- احترام قواعد السلامة و الأمان 

- احترام تقنيات النقل 

- استعمال المناسب لعدة تشكيل الأنابيب 

- احترام آجال إنجاز التركيب 


وصف المهام

المهمة 1 : تركيب نظام توزيع الماء البارد و الماء الساخن
	الرقم
	العمليات
	شروط الإنجاز
	معايير النجاعة

	عم 7.1

عم 8.1

عم 9.1

عم 10.1
	- ثبت الأطواق ، المحامل و ركب أنابيب التوزيع 

- نفذ التوصيلات و التغذية من إنطلاق الصهريج ، البئر أو خزان ماء مضخي

- ركب ووصل سخانات الماء (ماعدا التوصيل الكهربائي ) : سخان الماء اللحظي بالغاز و سخان الماء بالكهرباء المجمع

- نفذ الإختبارات اللازمة


	
	- احترام بنيات البناء 

- تطابق التركيب مع مواصفات الصانع

- تطبيق مناسب لتقنيات :

   . الإختبار

   . تبديل الحشوات و 

     اللواحق

- كتامة التركيب 

- نظافة الأماكن 


وصف المهام

المهمة 2 : تركيب نظام تصريف المياه الوسخة و التهوية
	الرقم
	العمليات
	شروط الإنجاز
	معايير النجاعة

	عم 1.2

عم 2.2

عم 3.2

عم 4.2

عم 5.2

عم 6.2

عم 7.2


	- اشرح مخططا ، رسم  تخطيطي و كشف

- اختر المواد ، المعدات ، العدة و اللواحق

- سطر مسار الأنابيب

- اثقب الجدران ، الجدران الفاصلة و الأرضيات

- شغل و جمع الأنابيب

- ركب ووصل المهابط و مواسير التصريف المختلفة بالمشاعب

- ركب ووصل توصيلات الأجهزة و المجمعات بمختلف المهابط و مواسير التصريف
	- تنفذ هذه المهمة على إنفراد أو في فريق تحت المراقبة أو بدون مراقبة بواسطة :

. المعلومات :

   * الشفهية 

   * الكتابية 

. المخططات :

   * البناء

   * التنفيذ

. الوثائق التقنية :

   * المواد 

   * العدة
	- احترام تعليمات مخططات التنفيذ ، دفاتر الشروط و التعليمات المستلمة 

- الإختيار الدقيق للمواد ، المعدات و العدة

- احترام التقنيات و طرق العمل 

- استعمال المناسب لعدة تشكيل الأنابيب 

- كتامة التركيب 

- احترام قواعد السلامة و الأمان 




وصف المهام

المهمة 3 : تركيب  الأجهزة الصحية و نظام الضخ
	الرقم
	العمليات
	شروط الإنجاز
	معايير النجاعة

	عم 1.3

عم 2.3

عم 3.3

عم 4.3

عم 5.3
	- مركز مكان الأجهزة الصحية و نظام الضخ

- عرف الأجهزة الصحية و نظام الضخ المراد تركيبه

- اثقب الجدران ، و ثبت الركيزات

- ركب ووصل الأجهزة الصحية و نظام الضخ بالتقنية و اللواحق (الحنفيات )

- نفذ الضبط و الإختبارات اللازمة 
	- تنفذ هذه المهمة على إنفراد أو في فريق تحت المراقبة أو بدون مراقبة بواسطة :

. المعلومات :

   * الشفهية 

   * الكتابية 

. المخططات :

   * البناء

   * التنفيذ

. الوثائق التقنية :

   * المواد 

   * العدة

. الأجهزة الصحية ، نظام الضخ و اللواحق

. الأدوات و المعدات المناسبة 
	- احترام قواعد السلامة و الأمان 

- احترام تعليمات مخططات التنفيذ ، دفاتر الشروط و التعليمات المستلمة 

- الإختيار الدقيق للأجهزة الصحية  ، نظام الضخ و اللواحق

- إحترام إجراء التركيب

- احترام آجال تنفيذ التركيب 

- تطابق التركيب مع مواصفات الصانع

- كتامة التركيب 




وصف المهام

المهمة 4 : تشغيل التركيب الصحي
	الرقم
	العمليات
	شروط الإنجاز
	معايير النجاعة

	عم 1.4 

عم 2.4

عم 3.4

عم 4.4
	- ضع التركيب في الضغط

- راقب كتامة التركيب كله

(التغذية و التصريف) ونفذ أعمال الضبط اللازمة

- أزل الخلل

- أعلم المركب
	- تنفذ هذه المهمة على إنفراد أو في فريق تحت المراقبة أو بدون مراقبة بواسطة :

. تركيب منهي 

. مخططات التنفيذ

. رسومات تخطيطية مبدأية 

. توثيق الصانع

. الوثائق التقنية 

. المعدات و العدة المناسبة 
	- إنجاز صحيح لوضع التركيب في الضغط

- الإختيار الملائم للأدوات

- التصليح الصحيح للتسربات

- احترام التقنيات و طرق العمل 

- احترام قواعد السلامة و الأمان 




وصف المهام

المهمة 5 : العناية و تصليح التجهيزات الصحية  

	الرقم
	العمليات
	شروط الإنجاز
	معايير النجاعة

	عم 1.5

عم 2.5

عم 3.5

عم 4.5

عم 5.5

عم 6.5

عم 7.5


	- حدد الطبيعة و سبب الخلل الوظيفي

- اختر المواد ، المعدات و العدة

- نفذ العناية بعناصر التركيب الصحي نظام التصريف و كذلك الماء البارد و الماء الساخن  

- نفذ تصليح تسربات الحنفيات ، التقنية ، خزانات الطرد و إجراء التغيرات عند اللزوم

- صلح ، اضبط أو بدل لواحق سخان الماء

- صلح أو جدد الأجهزة الصحية

- اعتن ، أغث أو بدل نظام الضخ
	- تنفذ هذه المهمة على إنفراد أو في فريق تحت المراقبة أو بدون مراقبة بواسطة :

. الوثائق التقنية 

. مخططات التنفيذ أو التخصيصات التقنية 

. طلبات الزبائن 

. توثيق الصانع

. مادة العمل 

. الأدوات المعدات المناسبة
	- الإختيار الدقيق للمواد ، المعدات و العدة

- تطبيق طرق العناية الملائمة 

  . التسوية الصحيحة للإستواءات ، ضبط درجة الحرارة و الضغوط

  . التبديل الصحيح للقطع المعيبة

- احترام التقنيات و طرق العمل 

- احترام قواعد السلامة و الأمان 

- كتامة التركيب

- الإشتغال الجيد لسخان الماء  




وصف المهام

المهمة 6 : تركيب شبكة مكافحة الحريق

	الرقم
	العمليات
	شروط الإنجاز
	معايير النجاعة

	عم 1.6

عم 2.6

عم 3.6

عم 4.6

عم 5.6

عم 6.6

عم 7.6

عم 8.6

عم 9.6
	- اشرح مخططا ، رسم  تخطيطي و كشف

- اختر المواد ، المعدات ، العدة و اللواحق

- سطر مسار الأنابيب

- اثقب الجدران ، الجدران الفاصلة و الأرضيات 

- شغل الأنابيب المختلفة (قطع ، جوف ، لولب و قوس الأنابيب

- انجز و/ أو ركب تجميعات الأنابيب من بينها اللواحق (الوصلات  السكور ، …الخ)

- ثبت التقنية

- ركب أجهزة إطفاء الحريق

- نفذ الإختبارات اللازمة


	- تنفذ هذه المهمة على إنفراد أو في فريق تحت المراقبة أو بدون مراقبة بواسطة :

. المعلومات :

   * الشفهية 

   * الكتابية 

. المخططات :

   * البناء

   * التنفيذ

. الوثائق التقنية :

   * وثائق الصناع

   * الأجهزة المراد تركيبها

   * المواد 

   * العدة
	- احترام تعليمات مخططات التنفيذ ، دفاتر الشروط و التعليمات المستلمة 

- الإختيار الدقيق للمواد ، المعدات و العدة

- احترام التقنيات و طرق العمل 

- احترام قواعد السلامة و الأمان 

- احترام تقنيات النقل 

- استعمال الملائم لعدة تشكيل الأنابيب 

- التطبيق الملائم لتقنيات :

  . الإختبار 

  . تبديل الحشوات و 

    اللواحق

- كتامة التركيب

- احترام آجال إنجاز التركيب


وصف المهام

المهمة 7 :  تركيب شبكة التقنية للهواء المضغوط  

	الرقم
	العمليات
	شروط الإنجاز
	معايير النجاعة

	عم 1.7

عم 2.7

عم 3.7

عم 4.7

عم 5.7

عم 6.7

عم 7.7

عم 8.7

عم 9.7
	- اشرح مخططا ، رسم  تخطيطي و كشف

- اختر المواد ، المعدات ، العدة و اللواحق

- سطر مسار الأنابيب

- اثقب الجدران ، الجدران الفاصلة و الأرضيات

- شغل و جمع الأنابيب 

- انجز و ركب التجميعات

- ثبت التقنية

- ركب نظام الوقاية و معالجة الهواء المضغوط

- نفذ الإختبارات اللازمة


	- تنفذ هذه المهمة على إنفراد أو في فريق تحت المراقبة أو بدون مراقبة بواسطة :

. المعلومات :

   * الشفهية 

   * الكتابية 

. المخططات :

   * البناء

   * التنفيذ

. الوثائق التقنية :

   * وثائق الصناع

   * المعدات المراد تركيبها 

   * المواد 

   * العدة
	- احترام تعليمات مخططات التنفيذ ، دفاتر الشروط و التعليمات المستلمة 

- الإختيار الدقيق للمواد ، المعدات و العدة

- احترام التقنيات و طرق العمل 

- الإستعمال الملائم لعدة تشكيل الأنابيب

- احترام قواعد السلامة و الأمان

- التطبيق الملائم لتقنيات :

  . الإختبار 

  . تبديل الحشوات و 

    اللواحق

- كتامة التركيب

- احترام آجال إنجاز التركيب 




وصف المهام

المهمة 8 : إنجاز توصيلات الغاز 

	الرقم
	العمليات
	شروط الإنجاز
	معايير النجاعة

	عم 1.8

عم 2.8

عم 3.8

عم 4.8

عن 5.8

عم 6.8
	 - اشرح كشفا مخططا أو رسما إعداديا 

- عرف المواد ، المعدات العدة و اللواحق : عدادات ، أعضاء القطع ، مضخات الضغط ، مقعد T 

مقعد التوصيل ، الوصلات ، صندوق و المشكاة

- سطر مسار الأنابيب

- نفذ ثقوب و حزز في الجدران

- شغل و جمع الأنابيب النحاسية

- شغل و جمع أنابيب البوليتيلان (PE)


	- تنفذ هذه المهمة على إنفراد أو في فريق تحت المراقبة أو بدون مراقبة بواسطة :

. المعلومات :

   * الشفهية 

   * الكتابية 

. المخططات :

   * البناء

   * التنفيذ

. الوثائق التقنية :

   * وثائق الصناع

   * المعدات المراد تركيبها

   * المواد 

   * العدة
	- احترام تعليمات مخططات التنفيذ ، دفاتر الشروط و التعليمات المستلمة 

- الإختيار الدقيق للمواد ، المعدات و العدة

- احترام التقنيات و طرق العمل 

- احترام تقنيات النقل 

- استعمال الملائم لعدة تشكيل الأنابيب 




وصف المهام

المهمة 8 : إنجاز توصيلات الغاز (تــابــع)  

	الرقم
	العمليات
	شروط الإنجاز
	معايير النجاعة

	عم 7.8

عم 8.8

عم 9.8

عم 10.8

عم 11.8

عم 12.8


	- نفذ الوقاية و إدماج الأنابيب في الجدران

- ضع مضخات الضغط

- ركب التقنية الصاعدة

- نفذ المآخذ على أنبوب فولاذي ، نحاسي و بوليتيلان

- وصل وضع التقنية في الخنادق

- نفذ الإختبارات اللازمة
	
	- وضع الأنابيب في التطابق مع المواصفات و القوانين المعمول بها 

- احترام آجال إنجاز التوصيل

- احترام قواعد السلامة و الأمان

- كتامة التركيب




وصف المهام

المهمة 9 : إنجاز التوزيعات الداخلية للغاز

	الرقم
	العمليات
	شروط الإنجاز
	معايير النجاعة

	عم 1.9

عم 2.9

عم 3.9

عم 4.9

عم 5.9

عم 6.9

عم 7.9

عم 8.9
	- اشرح المخططات و الكشوفات

- عرف المواد ، المعدات العدة و اللواحق

(حنفيات الخزان و التحكم

- سطر مسار الأنابيب

- نفذ ثقوب في الجدران

- شغل و جمع الأنابيب النحاسية

- نفذ الوقاية ووضع الأنابيب و الحنفيات

- ركب و وصل أجهزة الغاز (مواقد الغاز ) بالأنابيب و اللواحق و بمجاري الدخان

- نفذ الإختبارات اللازمة


	 - تنفذ هذه المهمة على إنفراد أو في فريق تحت المراقبة أو بدون مراقبة بواسطة :

. الوثائق التقنية 

. مخططات التنفيذ أو التخصيصات التقنية 

. طلبات الزبائن 

. مادة العمل 

. الأدوات المعدات المناسبة

   
	- احترام تعليمات مخططات التنفيذ ، دفاتر الشروط و التعليمات المستلمة 

- الإختيار الدقيق للمواد ، المعدات و العدة

- احترام التقنيات و طرق العمل 

- احترام قواعد السلامة و الأمان 

- احترام تقنيات النقل

- وضع الأنابيب في التطابق مع المواصفات و القوانين المعمول بها

- التركيب مطابق مع مواصفات الصانع  

- احترام آجال تنفيذ العمل 

- كتامة التركيب




V - تحليل أخطار المهنة 

	منابع الخطر
	التأثير على الصحة
	وسائل الوقاية 

	- التجهيزات :

المهام : 9 . 8 . 5 . 3 . 2 .1

- أجهزة التلحيم بالغاز البوتان، البروبان و الأكسي أستلين

- جهاز الإنصهار الكهربائي (PE)

- السلالم

- الأجهزة الصحية 

- الأجهزة الكهربائية لتشكيل الأنابيب 

- أدوات التثقيب 

- المواد 

  . المهمة : 5

  . الحمض الكلوريهدريك 
	- الإنصعاق

- الحروق

- الكسور

- إلتواء المفاصل 

- الجروح

- آلام الصلب 

- خروج عضو الأمام أو الفتق

- حروق


	- استعمال ملائم

- إرتداء الملابس و نظارات الوقاية 

- اليقظة

- المراقبة الصارمة للتجهيز

- قفازات الوقاية 


VI  - التجهيزات و المواد المستعملة
 التجهيزات : 

- جهاز اللولبة : ملولبة كهربائية محمولة و ملولبة يدوبة ، مزيتة ، ملولب 
- جهاز التقويس : مقوسة المنضدة مع اللواحق ، مقوسة كهربائية و هيدروليكية ، ملاقط التقويس و نوابض التقويس ، معدل الأنبوب ، موقد

- جهاز الحبك : مفاتيح ، ملاقط ، مفاتيح المغسل ، ملزمة ، ممهد و منضدة ، مفك براغي ، مثبت الأنبوب 

- جهاز الغرز ، جهاز غرز كهربائي و يدوي ، جهاز المندمج ، جهاز لتطريق الأطواق ، ملقط للإقباض ، جنيحات للتوسيع 

- جهاز القطع : منشار معدني ، منشار كهربائي ، قاطع الأنابيب الفولاذية ، النحاسية و PE، مجوف ، مقاص ، مبارد ، مؤشر 

- جهاز التلحيم : جهاز التلحيم بالبوتان و الأكسي أستيلين ، مئزر التلحيم ، جهاز التلحيم كهربائي الإنصهار ، مجموعة مولدة كهربائية ، مموضعات لأنبوب PE ، مجمعة و لواحقها 

- جهاز الصيانة : مضخة الإختبار ماء و غاز ، جهاز لتفريز الحنفيات (مصقل) ، قفارات أكواس ، علبة الأدوات أو كيس الرصاص 

- جهاز التثقيب : مهدة ، مطرقة ، مطرقة الدسر ، مطرقة الزخرفة ، منقط ، مقص ، مثقبة كهربائية ، بريمة ، مكاشط PE
- عدة التركيب : مسواة ، متر شريطي ، متر مطوي ، مجموعة مفكات براغي ، مسجة ، قلم رصاص ، نظارات الوقاية ، حبل الإعتلام ، جرن ، دلو الماء 

- جهاز التسليك : سلاكة بالضغط و الإمتصاص ( مضخة يدوية ) كشاف و كشاف دوار

مادة العمل  :

- أنبوب فولاذي مغلفن ، PCV ، نحاسي و بوليتيلان PE
- مختلف طرازات الوصلات القابلة للفك ، قابلة للتلحيم و قابلة للتلحيم كهربائيا 

- جبس ، عجينة الحشوات، إسمنت ، فتائل القنب ، رغوة إكتشاف التسرب

- قضبان لحام المونة (فضة و فسفور) قضبان التلحيم (قضبان إلكترودات و معدن الإضافة) المنظفات 

- زيت القطع ، محلل مزيل الشحم PE
VII - المعارف المكملة 

- يجب على العامل العالي التأهيل في التركيب الصحي و الغاز أين يمتلك المعارف التي تسمح له بممارسة المهام المهنية على نحو واحد

- هذه المعارف ملخصة في الجدول التالي :

	الدروس ، الميدان
	حدود المعارف المطلوبة

	- الرسم الصناعي 

- الكهرباء 

- ميكانيكا الموائع

- الرياضات التطبيقية 
	-إتفاقيات الرسم ، المسطرات المألوفة القاعدية 

- تمثيل المساقط على المستوى ، مقطوعة و على شكل منظور 

- المقادير الكهربائية ، عناصر الشبكة الكهربائية ، أجهزة القياس الكهربائية ، المستقبلات 

- مبادئ ميكانيكا الموائع ، حساب التدفق ، الضغوط و ضياع الحمولة 

- حساب المثلثات ، قياس القطر ، الطول و اشتراك المسافة بين الأنابيب حساب الطول و شعاع تقويس الأنابيب ، حساب الأحجام ، المساحات السعات و التدفقات 

	الدروس ، الميدان
	حدود المعارف المطلوبة

	- تكنولوجية العمارة

- السلامة والأمان

- الإتصال 
	- مفاهيم البناء : المتدخلين في البناء ، العناصر الهامة للكشف و دفتر الشروط ، مختلف طرازات الجدران ، الأرضيات و البناء ، المواد الأساسية المستعملة في البناء 

- أسباب الحوادث و الإحتياطات الوقائية 

- مبادئ الإتصال المكتوب و الشفهي 


VIII - الإقتراحات المتعلقة بالتكوين

- يجب أن يتمحور تكوين العامل العالي التأهيل على التحكم في المهارات اللازمة لممارسة المهنة لأجل هذا يقترح :


. تنظيم زيارات إلى الورشة أثناء التكوين و تربص تكويني في المؤسسة في نهاية التكوين 

           و هذا لــ : 



- التقوية و الوضع في التطبيق أو إتمام المعارف و المعرف الأدائية المكتسبة في 

   في المركز




- إكتشاف عالم الشغل مع كل متطلباته 

- العمل على تحسيس المتربص بطريقة دائمة للحرس على قواعد السلامة و الأمان بطريقة تثبت له في الدهن روح الوقاية من أخطار الحوادث ، على نفسه و على المحيطين به في العمل .

ش.ت.م 
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