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مرجع التكوين

تــدفـئــة مـركـزيـــة 


المواصفة المهنية للتخصص

I - تقديم التخصص :
الشعبة المهنية :

بناء أشغال عمومية و هيدروليك 

عائلة المهن :

تسمية التخصص :




تدفئة مركزية 
وصف التخصص :

     انطلاقا من المخططات و الرسومات التخطيطية ، يقوم اختصاصي التدفئة بتريكب الأنابيب و أجهزة التدفئة المركزية باستخدام إجراءات التجميع المتنوعة (تلحيم ، تلحيم بالمونة ، إلخ...) و ينفذ أشغال التجهيز لحفاظ الحرارة على القنوات 
و خزانات الماء الساخن الصحي.
المهام الأساسية :
· تنظيم الأعمال 

· تشكيل و موضعة الأنابيب 

· موضعة أجهزة التدفئة المركزية 

· وضع تمديدات التدفئة المركزية قيد العمل

· العناية بتمديدات التدفئة المركزية و تصليحها 

· تجديد جزء من تمديدة التدفئة المركزية أو كله

II - التجهيزات و المواد المستعملة :
الآلات و الأجهزة المستعملة :

· اللولبة الخارجية : ملولبة ، آلة اللولبة 

· التقويس : مقوسات يدوية ، كهربائية و هيدروليكية ، ملقط التقويس ، نابض التقويس

· الشد : مفاتيح ، ملقط ، ملزمة ، ممسك ، الأنابيب ، منضدة 

· الوخز : جهاز الوخز : كهربائي يدوي ، جهاز الاندماج ، جهاز لدق الأطواق

· القطع : منشار كهربائي ، منشار يدوي ، قاطع الأنابيب ، مجوفات ، مقرض

· التلحيم : حملاج البروبان و الأوكسي أستيلين ، جهاز تلحيم كهربائي بالقوس 

· الصيانة : مضخة اختبار الماء ، جهاز تحليل الدخان (باكارا)

· التثقيب : مهدة ، مطرقة التجهيز ، منقط ، إزميل ، مقص

العدة و المعدات الصغيرة المستعملة :

· مسجة ، مسواة فقاعية ، قلم رصاص ، نظارات الوقاية ، قفازات ، شريط القياس ، بريمة ، خيط الاعتلام 

مادة العمل و المواد المستعملة : 

· أنبوب من الفولاذ الأسود و مغلفن ، نحاس و PVC ، الطرازات المختلفة للوصلات القابلة للتلحيم و القابلة للفك ، جبس ، إسمنت ، عجينة الحشوات ، مشاقة ، أسياح التلحيم ، زيت القطع ، غاز البروبان أو البوتان و غاز الأوكسي أستيلين.

III – ظروف العمل :

الإضاءة :  


العمل في ضوء طبيعي أو اصطناعي

درجة الحرارة و الرطوية : 


العمل في ورشة الإنشاء بعيدا عن تقلبات الجو أو عند الخواص

الضجيج و الاهتزازات : 


يجب أن يقي نفسه من الغبار 

الأخطار المهنية : 


الجروح و الأضرار 

الحروق

السقوط

الانصعاق

الاتصالات الاجتماعية : 



القدرة على العمل في فريق



اتصالات جيدة مع الزبائن 

IV - المتطلبات المهنية :

البدنية :

· لديه حالة بدنية تسمح له بالعمل في الورش 

· لديه رؤية جيدة بنظارات تصحيحية أو بدونها 

· له سمع جيد و شم جيد لاكتشاف الضجيج و الروائح غير العادية 

الثقافية :

· تنظيم جيد في العمل

· القدرة على إبداء الرأي

· فكر منهجي و مبادر 

المعيقات : 

· يبدي إعاقة بدنية 

· نظر ضعيف

· سمع ناقص

· يعاني من الدوار

· يعاني من الصرع أو مرض القلب 

V - مسؤولية العامل : 

المادية :

· اختصاصي التدفئة مسؤول عن التجهيزات التي تكون محل تدخله، المعدات و العدة التي يستعملها. 

القرارية :

· إختصاصي التدفئة مدعو لأخذ المبادرات و القرارات في المجال المهني

الأخلاقية :

ترتبط المسؤولية الأخلاقية لاختصاصي التدفئة بـ : 

· عمليات إنجاز تركيبات التدفئة المركزية

· تنظيم عمله 

الأمان :

· ممارسة مهنة التدفئة المركزية تتطلب مسؤولية في مجال تطبيق قواعد الأمن.

VI - إمكانية الترقية :

الإطار القانوني :

· نظام المؤسسة  

الارتقاء إلى مناصب عليا :

· بالخبرة المهنية أو الترقية الداخلية ، بإمكانه أن يصبح رئيس فريق أو رئيس ورشة 

· بالتربص الخاص ، بإمكانه أن يصبح تقني

VII - التكوين : 

شروط القبول :

· مستوى الدخول : التاسعة أساسي 

مدة التكوين :

· 2160 ساعة أي 60 أسبوعا بـ 36 ساعة في الأسبوع من بينها 6 أسابيع تربص تطبيقي في المؤسسة 

مستوى التأهيل :

· عامل مؤهل

الشهادة :

·  شهادة الكفاءة المهنية في التدفئة المركزية (ش.ك.م 2)


تحليل التخصص

تحليل المهام 

         المناصب                                                                 المهام 




تحليل المهام إلى عمليات

التخصص : تدفئة مركزية   
منصب العمل م 1 : إنجاز تمديدات التدفئة المركزية 

	تعيين المهام
	العمليات 
	التقنيات العملية
	التجهيز

	م1.1

تنظيم الأشغال
	عم 1.1.1

- هيأ مكان التخزين و فضاء الركيب 

عم 2.1.1

- حضر العدة ، المعدات و المواد اللازمة للأشغال 
	- تحديد الموضع 

- قراءة الكشوفات و الوثائق التقنية 
	- كشوفات وصفية 

- كشوفات كمية

- اللوحات التقنية 

- مجلات الشركات الصانعة 




ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : تدفئة مركزية   
منصب العمل م 1 : إنجاز تمديدات التدفئة المركزية 

المهمة م 1.1 : تنظيم الأشغال 
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	عم 1.1.1

هيأ مكان التخزين و فضاء التركيب 
	- حدد منطقة الشغل 

- خزن الوصلات ، الأنابيب ، قارورات الغاز و الأجهزة الصحية 
	- تقنيات تهيئة مكان التركيب و شبكات الجريان

- تقنيات تخزين الوصلات ، الأنابيب ، قارورات الغاز و الأجهزة الصحية 

- قواعد و احتياطات الأمان 


	- المقادير النسبية 




ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : تدفئة مركزية

منصب العمل م 1 : إنجاز تمديدات التدفئة المركزية 

المهمة م 1.1 : تنظيم الأشغال 
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	عم 2.1.1

حضر العدة ، المعدات و المواد اللازمة للأشغال 


	- اقرأ و فسر ملفات التنفيذ

- أعد قائمة المعدات ، المواد و العدة اللازمة لنشاطات اليوم 

- أقم الصقالة 


	- مختلف طرازات    الكشوفات :

. الكشف الوصفي

. الكشف الكمي

. الكشف التقديري

. المحططات 

- إعداد جرد

- تكنولوجية المواد 

- مختلف أنواع السلاليم و الكراسي 

- مكونات الصقالة 

- مختلف طرازات الصقالة المستعملة في الورش

- احتياطات الأمان 


	- الحساب العددي

- مفهوم الهندسة 

- الزوايا 




تحليل المهام إلى عمليات

التخصص : تدفئة مركزية   
منصب العمل م 1 : إنجاز تمديدات التدفئة المركزية 

	تعيين المهام
	العمليات 
	التقنيات العملية
	التجهيز

	م 2.1 

وضع أعضاء الإحماء 
	عم 1.2.1

سطر موضع أعضاء الإحماء

عم 2.2.1

نفذ الثقوب للركيزات و الحاملات

عم 3.2.1

ثبت الركيزات و الحاملات 

عم 4.2.1

ركب أعضاء الإحماء و جهزها باللواحق


	- قراءة المخططات 

- اعتلام و ترقيم المحاور

- تثقيب يدوي

- تثقيب ميكانيكي

- تثبيت موتد

- تثبيت بالترسيخ 

- تركيز و تعديل

- شد اللواحق بالبراغي
	- مخططات التنفيذ

- أقلام رصاص – مسطرة 

- خيط الاعتلام

- شريط القياس

- فادن 

- إزميل – مهدة

- مقص

- بريمة

- مثقبة كهربائية 

- مطرقة ثاقبة 

- مفك براغي

- مسجة

- مسواة فقاعية 

- قضيب التركيب

- مفاتيح مخلبية 


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : تدفئة مركزية

منصب العمل م 1 : إنجاز تمديدات التدفئة المركزية 

المهمة م 2.1 : وضع أعضاء الإحماء
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	عم 1.2.1

سطر موضع أعضاء الإحماء

(الحاملات و الركيزات)
	- اقرأ و فسر مخططات التنفيذ

- اختر و استعمل أدوات التسطير 

- نفذ التسطير على الجدران
	- رسم العمارة : 

. الرمز لتمثيل أعضاء الإحماء

- عدد التسطير : 

. الطرازات 

. المميزات التقنية 

. احتياطات الأمان المتخذة لاستعمالها 

- قياس الأطوال

- تطبيق التسطير

- تباعد الركيزات 
	- مفهوم الهندسة : 

. تسطير هندسي

- وحدات القياس

- العمليات على الكسور

- الخطوط المتوازية و المتعامدة 




ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : تدفئة مركزية

منصب العمل م 1 : إنجاز تمديدات التدفئة المركزية 

المهمة م 2.1 : وضع أعضاء الإحماء 
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	عم 2.2.1

نفذ الثقوب للركيزات و الحاملات 
	- عين على المخطط موضع الحاملات و الركيزات 

- عرف عناصر البناء (الطبيعة ، البعد و  الوظيفة)

- اختر و استعمل عدة التثقيب

- اثقب الحجوزات على مستوى السقفيات و ثقوب للحاملات و الركيزات 
	- رسم العمارة :

. الاصطلاحات لاستعمال الحجوزات 

. تكنولوجية العمارة 

بنية الجدران و السقفيات 

- عدة التثقيب : 

. الطرازات 

. المميزات التقنية 

. احتياطات الأمان 

- المعايير التقنية لاختيار مواضع التثبيت 

- تطبيق التثقيب : 

. الاحتياطات المتخذة أثناء التثقيب 


	- المقادير النسبية 




ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : تدفئة مركزية

منصب العمل م 1 : إنجاز تمديدات التدفئة المركزية 

المهمة م 2.1 : وضع أعضاء الإحماء
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	عم 3.2.1

ثبت الركيزات و الحاملات 


	- اختر الأنظمة و أنماط التثبيت 

- اختر و حضر جبس الترسيخ

- نفذ تثبيت الركيزات و الحاملات بالبراغي و بالترسيخ 

- تحقق بواسطة المسواة الفقاعية من أفقية الحاملات 


	- أنظمة و أنماط تثبيت الركيزات و الحاملات

- أنواع المالط 

- تطبيق التثبيت الموتد بالترسيخ 

- التباعد بين الأطواق

- أنواع المسواة
	- مفهوم القوة و عزم القوة

- مفهوم الفيزياء

- ثقل الأنابيب و ثقل المائع

- المفاهيم الهندسية :

. الخطوط الأفقية

و الشاقولية 


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : تدفئة مركزية

منصب العمل م 1 : إنجاز تمديدات التدفئة المركزية 

المهمة م 2.1 : وضع أعضاء الإحماء
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	عم 4.2.1 

ركب أعضاء الإحماء و جهزها باللواحق 
	- نفذ تجميع عناصر مشعات من الزهر و اختبر الكتامة 

- ركب لواحق المشعات : (حنفية الانطلاق ، منفس الهواء ، حنفية الضبط ، سدادة أو حنفية التفريغ)


	- مختلف طرازات المشع : 

. مشعات من الزهر

. مشعات من الفولاذ 

- قواعد توصيل أعضاء 

الإحماء 

- تطبيق اختبار الكتامة 

- تطبيق شد اللواحق بالبراغي 

- المميزات التقنية للواحق


	- مفهوم الحرارة و تأثير  الحرارة (تمدد)


تحليل المهام إلى عمليات

التخصص : تدفئة مركزية   
منصب العمل م 1 : إنجاز تمديدات التدفئة المركزية 

	تعيين المهام
	العمليات 
	التقنيات العملية
	التجهيز

	م 3.1

تشكيل و موضعة الأنابيب 
	عم 1.3.1

سطر مسارات القنوات

عم 2.3.1

نفذ تثقيب الثقوب و الحجوزات 

عم 3.3.1

ثبت ركيزات الأنابيب 

عم 4.3.1

نفذ قطع الأنابيب 
	- اعتلام و ترقيم محاور الأنابيب

- قراءة المخطط

- تثقيب يدوي

- تثقيب ميكانيكي

- تثبيت موتد 

- تثبيت بالترسيخ

- القطع بمنشار المعادن

- القطع بقاطع الأنابيب


	- قلم رصاص

- مسطرة

- كورداكس

- شريط القياس

- فادن

- الملفات التقنية 

- إزميل

- مهدة

- مقص ، بريمة

- مثقبة كهربائية 

- مطرقة ثاقبة 

- مفك براغي

- مسجة

- مسواة فقاعية 

- ملزمة ، منضدة أو ماسك الأنابيب

- قاطع أنابيب

- مجوف

- مبرد و مبشر 


تحليل المهام إلى عمليات

التخصص : تدفئة مركزية   
منصب العمل م 1 : إنجاز تمديدات التدفئة المركزية 

	تعيين المهام
	العمليات 
	التقنيات العملية
	التجهيز

	م 3.1

تشكيل و موضعة الأنابيب )تــابــع(
	عم 5.3.1

نفذ تقويس الأنابيب 

عم 6.3.1

نفذ لولبة الأنابيب

عم 7.3.1

نفذ تجميع الأنابيب

عم 8.3.1

ضع الأنابيب و الوصلات على أعضاء الإحماء


	- تقويس على البارد

- تقويس على الساخن

- لولبة يدوية 

- لولبة ميكانيكية 

- وخز

- اندماج

- تلحيم ، خلط و لحام بالمونة

- بالوصلات الملولبة 

- موضعة و تعديل 
	- ملزمة و منضدة

- ملقط التقويس

- نابض التقويس

- مقوسة هيدروليكية

- جهاز التلحيم بالأوكسي أستيلين

- ملزمة و منضدة أو ممسك

- ملولبة يدوية 

- آلة للولبة الأنابيب 

- أدوات الوخز

- ممسك أو ملقط بمقبض

- جهاز التلحيم بالأوكسي أستيلين

- جهاز البروبان ، أدوات الشد 

- مسواة فقاعية

- مفك براغي 




ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : تدفئة مركزية

منصب العمل م 1 : إنجاز تمديدات التدفئة المركزية

المهمة م 3.1 : تشكيل و موضعة الأنابيب
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	عم 1.3.1

سطر مسافات القنوات 


	- اقرأ و فسر مخططات التنفيذ 

- اختر و استعمل أدوات التسطير 

- نفذ التسطير على الجدران
	- رسم العمارة :

. الإصطلاحات لتمثيل الأنابيب

- أدوات التسطير : 

. الطرازات 

. المميزات التقنية 

. احتياطات الأمان 

- تطبيقات التسطير

- مسافات الركيزة

- حساب عدد الركيزات 


	- مفهوم هندسي : 

. الخطوط المتوازية و العمودية 

- وحدات القياس

- عمليات على الكسور 


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : تدفئة مركزية

منصب العمل م 1 : إنجاز تمديدات التدفئة المركزية

المهمة م 3.1 : تشكيل و موضعة الأنابيب
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	عم 2.3.1

نفذ تثقيب الثقوب و الحجوزات 
	- مركز على المخطط موضع الحاملات و مكان الحجوزات 

- عرف عناصر البناء (الطبيعة ، البعد ، الوظيفة)

- اختر و استعمل عدة التثقيب

- اثقب الثقوب و الحجوزات 


	- رسم العمارة : 

. الاصطلاحات لتمثيل الحجوزات 

- تكنولوجية العمارة : 

. بنية الجدران ، السقفيات و السقف

- عدة التثقيب : 

. الطرازات 

. المميزات التقنية 

. احتياطات الأمان 

- تطبيقات التثقيب ، الثقوب و الحجوزات 

- الاحتياطات المتخذة أثناء التثقيب 


	- المقادير النسبية 


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : تدفئة مركزية

منصب العمل م 1 : إنجاز تمديدات التدفئة المركزية

المهمة م 3.1 : تشكيل و موضعة الأنابيب
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	عم 3.3.1

ثبت ركيزات القنوات 

عم 4.3.1

نفذ قطع الأنابيب 
	- اختر أنظمة و أنماط التثبيت 

- اختر و حضر جبس الترسيخ

- نفذ التثبيت الموتد و بالترسيخ للركيزات 

- اختر الأنابيب المطابقة 

- انقل و فرغ الأنابيب 

- اختر و استعمل عدة القطع و التجويف

- استعمل المبرد و المبشر

- قطع و جوف الأنابيب 
	- أنظمة و أنماط تثبيت 

الأنابيب 

- تطبيق التثبيت الموتد و بالترسيخ

- المسافات بين الركيزات 

- أنواع المسواة

- الخصائص الأساسية لطرازات الأنابيب المختلفة

- تخزين و نقل و تفريغ الأنابيب

- عدد القطع ، التجويف و البرد

. الطرازات 

. المميزات التقنية 

. احتياطات الأمان 

. تطبيقات القطع ، التجويف و البرد

. احتياطات السلامة و الأمان 
	- مفهوم الفيزياء : 

. الثقل ، القوة ، عزم القوة

- مفهوم الهندسة 


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : تدفئة مركزية

منصب العمل م 1 : إنجاز تمديدات التدفئة المركزية

المهمة م 3.1 : تشكيل و موضعة الأنابيب
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	عم 5.3.1

نفذ تقويس الأنابيب 
	- اختر الأنابيب المطابقة 

- اختر و استعمل عدة التقويس

- استعمل حملاج البروبان و الأستيلين

- عرف طرازات التقويس

- نفذ العطفات البسيطة و الأعمدة

- شكل قبعات الدركي
	- الخصائص الأساسية لطرازات الأنابيب المختلفة 

- عدد التقويس : 

. الطرازات 

. المميزات التقنية 

. احتياطات الأمان 

- الطرازات المختلفة للحملاجات :

. المميزات 

. الضبط

. احتياطات الأمان 

- تطبيق التقويس : 

. تقويس على البارد

. تقويس على الساخن

. تسطير المصور
	- مفاهيم القوة و عزم القوة

- الزوايا 

- الخطوط المتوازية  


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : تدفئة مركزية

منصب العمل م 1 : إنجاز تمديدات التدفئة المركزية

المهمة م 3.1 : تشكيل و موضعة الأنابيب
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	عم 6.3.1

نفذ لولبة الأنابيب 
	- اختر الأنابيب المطابقة 

- اختر و استعمل العدة اليدوية و الميكانيكية للولبة 

- لولب الأنابيب
	- الخصائص الأساسية لمختلف طرازات الأنابيب 

- عدد اللولبة :

. الطرازات 

. المميزات التقنية 

. احتياطات الأمان 

- خطوة اللولبة 

- تطبيق اللولبة 
	- مفهوم القوة و المزدوجة 




ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : تدفئة مركزية

منصب العمل م 1 : إنجاز تمديدات التدفئة المركزية

المهمة م 3.1 : تشكيل و موضعة الأنابيب
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	عم 7.3.1

نفذ تجميع الأنابيب 
	- اختر الطرازات لتجميع الأنابيب 

- اختر المواد و لواحق التسخين 

- اختر و استعمل عدد الوخز ، الاندماج و الشد

- اضبط و استعمل حملاجات البروبان و الأستيلين

- اضبط مخفض الضغط

- نفذ الوخز على أنابيب النحاس و الفولاذ 


	- الطرازات المختلفة لتجميع الأنابيب 

- أجهزة الحنفيات : 

. الطراز

. المميزات 

. الاستعمال

- أدوات الوخز ، الاندماج و الشد

- حملاجات البروبان و الأستيلين 

- ضبط اللهب

- تطبيق ضبط مخفضات الضغط 

- تطبيق الوخز على أنوب من النحاس و الفولاذ
	- مفهوم الفيزياء : 

. احتراق الغازات 

- مفهوم الفيزياء : 

. الضغط الجزئي للغاز


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : تدفئة مركزية

منصب العمل م 1 : إنجاز تمديدات التدفئة المركزية

المهمة م 3.1 : تشكيل و موضعة الأنابيب

	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	عم 7.3.1

نفذ تجميع الأنابيب )تــابــع(
	- نفذ الإدماجات على أنبوب من النحاس

- نفذ القطع بالغاز ، التلحيم ، الخلط ، التلحيم بالمونة على الأنابيب 

- شد الوصلات الملولبة 


	- تطبيق الإدماجات 

- تطبيق  القطع بالغاز ، التلحيم ، الخلط ، التلحيم بالمونة

- المنظفات

- احتياطات الأمان 

- مختلف طرازات الوصلات التجارية 

- تطبيق الشد


	- مفهوم الفيزياء

. درجة حرارة انصهار المعادن المختلفة 

- تمدد المعادن 


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : تدفئة مركزية

منصب العمل م 1 : إنجاز تمديدات التدفئة المركزية

المهمة م 3.1 : تشكيل و موضعة الأنابيب

	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	عم 8.3.1

ضع الأنابيب و وصلها بلواحق أعضاء التسخين 


	- عرف مختلف الأنماط لوضع الأنابيب و وسائل الوقاية 

- نفذ وقاية الأنابيب 

- نفذ الوضع الظاهر ، المدمج و المدفون للأنابيب 

- نفذ توصيل لواحق أعضاء التسخين بالأنابيب 


	- مختلف الأنماط لوضع الأنابيب 

- تطبيق وقاية القنوات :

. وسائل الوقاية 

. الاحتياطات المتخذة

- تطبيق الوضع الظاهر ، المدمج و المدفون 

- احتياطات الوضع 

- تنفيس القنوات 

- تطبيق تجميع المشعات مع الأنابيب 


	- مفهوم الهندسة :

. الزوايا 


تحليل المهام إلى عمليات

التخصص : تدفئة مركزية   
منصب العمل م 1 : إنجاز تمديدات التدفئة المركزية

	تعيين المهام
	العمليات 
	التقنيات العملية
	التجهيز

	م 4.1

تركيب المراجل و أنظمة إنتاج الماء الساخن الصحي
	عم 1.4.1

موضع المراجل و تجهيزها باللواحق 

عم 2.4.1

موضع نظام إنتاج الماء الساخن الصحي

عم 3.4.1

شكل و موضع نظام التوزيع و التسريع 


	- قراءة المخططات و اللوحات التقنية للتركيب

- تركيب عناصر المراجل

- شد لواحق المراجل

- قراءة المخططات 

- موضعة

- قطع

- تلحيم 

- وخز

- شد

- تسطير المحاور

- تثقيب
	- مخططات موضع المراجل 

و القطاعات 

- اللوحات التقنية لتركيب المراجل

- مجموعة قضبان التركيب

- أدوات الشد

- مخططات موضع المراجل 

و القطاعات 

- قاطع الأنابيب 

- جهاز التلحيم بالقوس الكهربائي و الأستيلين

- أدوات الشد

- قلم رصاص – مسواة 

- خيط الاعتلام

- مسطرة

- مقص

- مهدة – إزميل 




ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : تدفئة مركزية

منصب العمل م 1 : إنجاز تمديدات التدفئة المركزية

المهمة م 4.1 : تركيب المراجل و أنظمة إنتاج الماء الساخن الصحي
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	عم 1.4.1

موضع المراجل و تجهيزها باللواحق
	- اقرأ و فسر مخططات المرجل و اللوحات التقنية للتركيب

- اغرس المراجل

- نفذ اختبارات كتامة المراجل

- ركب لواحق المراجل : 

(تلبيسة حافظة للحرارة ، مجرى الدخان ، أجهزة القياس ، الأمان و أواني التمديد)


	- رسم العمارة :

. الرموز لتمثيل المراجل و اللواحق

- تحديد و تسطير الغرس

- تقنيات تجميع العناصر : 

. تجميع بالنيبل 

. الاحتياطات المتخذة

- اختبار الكتامة

- تكنولوجية المراجل

- تكنولوجية أجهزة القياس و الأمان و التنظيم :

 . أواني التمديد 

. صمامات الأمان ، مخفضات الضغط ، المحرات،  الإكواستات 
	- مفهوم الهندسة : 

. الخطوط المتوازية و العمودية 




ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : تدفئة مركزية

منصب العمل م 1 : إنجاز تمديدات التدفئة المركزية

المهمة م 4.1 : تركيب المراجل و أنظمة إنتاج الماء الساخن الصحي
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	عم 1.4.1

موضع المراجل و تجهيزها باللواحق )تــابــع(
	- ركب المحراقات 

- نفذ التوصيلات الكهربائية 


	- تكنولوجية المحراقات 

الطرازات المختلفة للمحراقات 

- احتياطات الأمان 
	- مفهوم الفيزياء :

. مميزات الغاز

. الاحتراق

. مفهوم الحرارة 




ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : تدفئة مركزية

منصب العمل م 1 : إنجاز تمديدات التدفئة المركزية

المهمة م 4.1 : تركيب المراجل و أنظمة إنتاج الماء الساخن الصحي
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	عم 2.4.1

موضع نظام إنتاج الماء الساخن الصحي 
	- اقرأ و فسر المراجل و اللوحات التقنية للتركيب للشركات الصانعة 

- عرف أنظمة و أنماط إنتاج الماء الساخن الصحي

- ركب نظام إنتاج الماء الساخن الصحي و جهزه باللواحق 

- أجر التوصيلات الكهربائية 
	- رسم العمارة : 

. قراءة مخططات المرجل و اللوحات التقنية للتركيب للشركات الصانعة

- مختلفة الأنماط و أنظمة إنتاج الماء الساخن الصحي

- تكنولوجية اللواحق المختلفة 

- قراءة الرسومات التخطيطية الكهربائية 


	- مفهوم الحرارة 

- مفهوم الكهرباء العامة 


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : تدفئة مركزية

منصب العمل م 1 : إنجاز تمديدات التدفئة المركزية

المهمة م 4.1 : تركيب المراجل و أنظمة إنتاج الماء الساخن الصحي
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	عم 3.4.1

شكل و موضع نظام التوزيع و التسارع 


	- اختر الأنابيب و اللواحق

- اختر و استعمل عدة القطع ، التجويف ، البرادة، التلحيم ، اللولبة ، التقويس و الشد

- قطع ، جوف و لولب الأنابيب 

- لحم و وخز على الأنابيب

- قوس الأنابيب
	- المميزات التقنية للأنابيب ، المنحنيات المراد تلحيمها و القعور المكورة 

- المميزات التقنية لعدة : 

. القطع

. التجويف

. البرادة

. التلحيم 

. اللولبة 

. التقويس

. الشد

- احتياطات السلامة و الأمان 

- تكنولوجية القطع ، التجويف ، التلحيم ، اللولبة ، التقويس و الوخز على  الأنبوب


	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : تدفئة مركزية

منصب العمل م 1 : إنجاز تمديدات التدفئة المركزية

المهمة م 4.1 : تركيب المراجل و أنظمة إنتاج الماء الساخن الصحي
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	عم 3.4.1

شكل و موضع نظام التوزيع و التسارع 

)تــابــع(
	- سطر و اثقب مكان نظام التوزيع 

- ثبت الركيزات و نظام التوزيع 

- وصل نظام التوزيع بالمراجل و نظام إنتاج الماء الساخن الصحي

- وصل المسرعات بأنظمة التوزيع و اجر الشد اللازم


	- تسطير محاور الأنابيب 

- نمط و نظام تثبيت الأنابيب 

- تقنية توصيل المرجل 

- نظام التوزيع و إنتاج الماء الساخن الصحي

- المسرعات : 

. المميزات التقنية 

. قواعد تركيب المسرعات

 
	- مفهوم الهندسة :

. الخطوط المتوازية و العمودية 

- درجات الحرارة القصوى للاستعمال و ضغط الخدمة 


تحليل المهام إلى عمليات

التخصص : تدفئة مركزية   
منصب العمل م 1 : إنجاز تمديدات التدفئة المركزية

	تعيين المهام
	العمليات 
	التقنيات العملية
	التجهيز

	م 5.1

تركيب صهريج المازوت و الشبكة الخارجية 
	عم 1.5.1

موضع صهريج المازوت و لواحقه 

عم 2.5.1

شكل و موضع أنابيب الشبكة الخارجية و لواحقها 
	- تركيب غير مدفون 

- تركيب نصف مدفون

- تركيب ظاهر

- قطع

- لولبة

- تقويس

- تلحيم

- وخز

- شد الوصلات الملولبة 


	- عدة الشد

- قاطع الأنابيب

- ملوبة 

- مقوسة هيدروليكية

- جهاز التلحيم أستيلين

أو بالقوس الكهربائي 

- عدة الشد 




ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : تدفئة مركزية

منصب العمل م 1 : إنجاز تمديدات التدفئة المركزية

المهمة م 5.1 : تركيب صهريج المازوت و الشبكة الخارجية
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	عم 1.5.1

موضع صهريج المازوت و لواحقه 
	- اختر طراز صهريج المازوت

- ركب أنبوب المنفس ، أنابيب الملء ، التغذية و اللواحق 

- أجر تأريض الصهريج 
	- القوانين المتعلقة بأنماط تخزين الصهريج

- تقنيات موضعة صهريج المازوت و لواحقه (مضخات التحويل ، سكور التحكم ، مضادة المشعب)

- تقنية التأريض

- احتياطات السلامة و   الأمان 


	- مفهوم الكهرباء


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : تدفئة مركزية

منصب العمل م 1 : إنجاز تمديدات التدفئة المركزية

المهمة م 5.1 : تركيب صهريج المازوت و الشبكة الخارجية
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	عم 2.5.1

شكل و موضع أنابيب الشبكة الخارجية و لواحقها 


	- اختر طراز الأنابيب و لواحقها 

- اختر و استعمل عدة القطع ، اللولبة ، التقويس،  التلحيم ، الوخز ، و شد الوصلات الملولبة 


	- المميزات التقنية للأنابيب 

- العطفات المراد تلحيمها 

- المميزات التقنية للعدة : 

. قاطع الأنابيب 

. ملولبة 

. مقوسة هيدروليكية 

. جهاز التلحيم بالأوكسي أستيلين و بالقوس الكهربائي

- احتياطات السلامة و    الأمان 


	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : تدفئة مركزية

منصب العمل م 1 : إنجاز تمديدات التدفئة المركزية

المهمة م 5.1 : تركيب صهريج المازوت و الشبكة الخارجية
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	عم 2.5.1

شكل و موضع أنابيب الشبكة الخارجية و لواحقها 

)تــابــع(
	- قطع و لولب الأنابيب

- قوي الأنابيب 

- شكل الأقراص المدرجة للتمدد و الحربات 

- لحم و اوخز على الأبواب

- شكل الركيزات الخاصة 


	- تقنيات القطع و لولبة الأنابيب 

- تقنيات التقويس

- تقنية التقويس

- تقنيات التلحيم الذاتي و الوخز على الأنبوب

- تقنية التلحيم بالقوس الكهربائي

- احتياطات السلامة و الأمان

 
	- مفهوم الهندسة : 

. الزوايا 

. الخطوط المتوازية 


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : تدفئة مركزية

منصب العمل م 1 : إنجاز تمديدات التدفئة المركزية

المهمة م 5.1 : تركيب صهريج المازوت و الشبكة الخارجية
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	عم 2.5.1

شكل و موضع أنابيب الشبكة الخارجية و لواحقها 

)تــابــع(
	- ضع المواد الواقية لشبكات الوسط قيد العمل (دهان ، حافظ الحرارة)

- اقترح تغييرات المشروع

 
	- المميزات التقنية لمختلف حافظات الحرارة 

- تقنيات حفظ حرارة  الأنابيب 

- مجاري المياه :

. الطرازات المختلفة 


	- مفهوم الفيزياء : 

. موصلية الحرارة للمواد العازلة  


تحليل المهام إلى عمليات

التخصص : تدفئة مركزية   
منصب العمل م 1 : إنجاز تمديدات التدفئة المركزية

	تعيين المهام
	العمليات 
	التقنيات العملية
	التجهيز

	م 6.1

تحضير السقفيات المسخنة و البلاطات المسخنة 
	عم 1.6.1

شكل حلزونات التسخين 

عم 2.6.1

موضع الحلزون في البلاطات و السقفيات 


	- قراءة المخطط

- التقويس

- التلحيم 

- قراءة المخطط

- وضع الأنابيب على السقفية و على البلاطة 
	- مخطط التنفيذ

- مقوسة هيدروليكية 

- جهاز التلحيم بالأوكسي أستيلين

- مخطط التنفيذ 


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : تدفئة مركزية

منصب العمل م 1 : إنجاز تمديدات التدفئة المركزية

المهمة م 6.1 : تحضير السقفيات المسخنة و البلاطات المسخنة
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	عم 1.6.1

شكل حلزونات التسخين 
	- اقرأ و فسر المخططات و الوثائق المتعلقة بتنفيذ الأشغال 

- نفذ طرازات التقويس المختلفة 

- نفذ الطرازات المختلفة للتلحيم بالأوكسي أستيلين


	- رسم العمارة : 

. مواصفات تمثيل الحلزونات على المخططات 

- تكنولوجية التقويس

- المميزات التقنية للسقفيات و البلاطات المسخنة

- تكنولوجية التلحيم بالأوكسي أستيلين

- احتياطات السلامة و الأمان أثناء التلحيم 


	- مفهوم الفيزياء : 

. احتراق الغازات 


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : تدفئة مركزية

منصب العمل م 1 : إنجاز تمديدات التدفئة المركزية

المهمة م 6.1 : تحضير السقفيات المسخنة و البلاطات المسخنة
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	عم 2.6.1

موضع الحلزون في السقفيات و البلاطات 


	- اقرأ و فسر مخططات التنفيذ 

- اجر وقاية الأنابيب ضد التآكل

- اجر وضع الحلزون في البلاطة و في السقفية 


	- رسم العمارة : 

. غرس الحلزونات 

- وسائل وقاية الأنابيب ضد التآكل

- تطبيق وضع الحلزونات 


	


تحليل المهام إلى عمليات

التخصص : تدفئة مركزية   
منصب العمل م 1 : إنجاز تمديدات التدفئة المركزية

	تعيين المهام
	العمليات 
	التقنيات العملية
	التجهيز

	م 7.1

تجربة 
	عم 1.7.1

راقب و اجر أعمال الضبط اللازم 

عم 2.7.1

شغل نظام التدفئة 


	- اختبار الكتامة 

- ضبط التدفق ، درجة الحرارة و اللهب

- تشغيل 
	- مضخة الاختبار

- مفك براغي




ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : تدفئة مركزية

منصب العمل م 1 : إنجاز تمديدات التدفئة المركزية

المهمة م 7.1 : تجربة 
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	عم 1.7.1

راقب و اجر أعمال الضبط اللازم 


	- تحقق من أن التمددات تحت الضغط و تحت الجهد

- تحقق من كتامة الشبكة و اجر الغسل الفعال للتركيب

- نفس المسرعات ، المشعات و التركيبة 

- اضبط تدفق المسرعات و مثبتات حرارة الجو و الأمان 

- راقب و اضبط تدفقات الحارقات 
	- قراءة المضغط 

- قواعد التوصيلات الكهربائية 

- احتياطات السلامة و الأمان 

- اختبارات الكتامة : 

. كتامة دائرة الماء

. غسل التركيبة 

. كتامة الغاز 

- تقنيات التنفيس و استخراج الغاز 

- تقنيات ضبط تدفق المسرعات 

- توصيل التشغيل الجيد للمسرعات 

- ضبط تدفق الحواقن الأساسية و نواسة الاشتغال

- احتياطات الأمان 
	- وحدات قياس الضغط

- مفهوم الضغط

- مفهوم الكثافة

- مفهوم التدفق و سرعة الدوران 

- تدفق الغازات 


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : تدفئة مركزية

منصب العمل م 1 : إنجاز تمديدات التدفئة المركزية

المهمة م 7.1 : تجربة 
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	عم 2.7.1

شغل نظام التدفئة 
	- عرف مبدأ اشتغال الأجهزة المركبة 

- تحقق من ما إذا كانت التركيبة في نظام الاشتغال 

. ملء الماء

. توصيل الماء ، الكهرباء ، المازوت ، الغاز ، تهوية المحل

. مزيل الغاز 

- أشعل الحارقات و شغل المسرعات 

- دون نتائج التجربة 

- اعلم المؤسسة 

- اعلم المستعمل 
	- قراءة الرسومات التخطيطية لمبدأ الاشتغال 

- قراءة المضغط و المسبر 

- تقنيات اشتغال النواسة 

- احتياطات السلامة و الأمان 

- تحرير عرض حال عن التدخل 

- توصيات خاصة باستغلال تمديدات التدفئة المركزية 

و احتياطات الأمان 
	- مفهوم الضغط 

- التعبير الكتابي

- التعبير الكتابي و الشفهي

- التعبير الشفهي 


تحليل المهام إلى عمليات

التخصص : تدفئة مركزية

المنصب م 2 : العناية بتمديدات التدفئة المركزية و تصليحها

	تعيين المهام
	العمليات 
	التقنيات العملية
	التجهيز

	م 1.2

العناية بتمديدات التدفئة المركزية 
	عم 1.1.2

- نظف المراجل و عناصر الإحماء 

عم 2.1.2

نظف الحارقات في مجاري الدخان 

عم 3.1.2

العناية بالمضخات

عم 4.1.2

راقب أواني المد

عم 5.1.2

العناية بمناطيد الماء الساخن الصحي و نظام معالجة الماء
	- فك تركيب و تعديل

- فك تركيب و تعديل

- التحقق و نظافة دائرات الإشعال

- تركيب و تحليل الدخان 

- فك تركيب و تعديل

- تعديلات و تبديل 

- التحقق من درجة الحرارة 

- تلقيح

- تنظيف داخلي
	- مفاتيح الفك

- مفك براغي

- مفاتيح الفك

- فرشة ناعمة 

- مصاصة

- مفك براغي

- مفاتيح الشد

- مفاتيح الشد

- مفاتيح الفك

- مفاتيح الفك




ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : تدفئة مركزية

المنصب م 2 : العناية بتمديدات التدفئة المركزية و تصليحها

المهمة م 1.2 : العناية بتمديدات التدفئة المركزية 
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	عم 1.1.2

نظف المراجل و أعضاء الإحماء

عم 2.1.2

نظف الحارقات و مجاري الدخان 
	- فك و ركب المراجل و أعضاء الإحماء

- نظف داخل غرفة الاحتراق

- أجر الفك و تركيب الحارقات 

- تحقق و نظف دائرات الإشعال و التغذية بالغاز 

- أجر تحليل الدخان 

- أجر تركيب مجاري الدخان و تنظيف أنابيب الدخان و الأقنية 

- اضبط الاحتراق 


	- بنية المراجل

- تطبيق تنظيف مواقد الاحتراق

- الأجزاء المكونة للحارقات 

- لواحق دائرات الإشعال

- تطبيق التنظيف

- إجراءات تحليل الدخان

- إجراءات تنظيف مجاري الدخان 

- تطبيق ضبط الاحتراق
	- مفهوم الفيزياء : 

. احتراق الغازات 




ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : تدفئة مركزية

المنصب م 2 : العناية بتمديدات التدفئة المركزية و تصليحها

المهمة م 1.2 : العناية بتمديدات التدفئة المركزية 
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	عم 3.1.2

العناية بالمضخات 

عم 4.1.2

راقب أواني التمديد 
	- اجر الفك و تركيب المضخة 

- أجر إزالة العض و شد المرابط 

- أجر اختبارات  الاشتغال

- تحقق من الضغوطات 
	- بنية المضخات و اللواحق

- تطبيق إزالة العض للمضخات

- اختبار اشتغال المضخات 

- وسائل مراقبة الضغط :

. المميزات التقنية 

. تطبيقات على مراقبة الضغط

. لواحق أواني التمديد


	- مفهوم الكهرباء 

- مفهوم الضغط


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : تدفئة مركزية

المنصب م 2 : العناية بتمديدات التدفئة المركزية و تصليحها

المهمة م 1.2 : العناية بتمديدات التدفئة المركزية 
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	عم 5.1.2

اعتن بمناطيد الماء الساخن الصحي و نظام معالجة الماء


	- أجر الفك و تركيب المسخنة و نظام معالجة الماء

- أجر التنظيف الداخلي لمنطاد الماء الساخن الصحي و نظام معالجة الماء

- أجر تقليح الحلزون و المسخنة 

- أدخل الأملاح في نظام معالجة الماء


	- بنية الأنظمة لإنتاج الماء الساخن الصحي و معالجة  المياه

- تطبيق التنظيف الداخلي 

- مفهوم حول معالجة مياه التدفئة 

- مبدأ اشتغال نظام معالجة  الماء

- تطبيق المقدار من الملح  
	


تحليل المهام إلى عمليات

التخصص : تدفئة مركزية   
المنصب م 2 : العناية بتمديدات التدفئة المركزية و تصليحها

	تعيين المهام
	العمليات 
	التقنيات العملية
	التجهيز

	م 2.2

تصليح تمديدات التدفئة المركزية


	عم 1.2.2

- صلح النواسات و الحارقات

عم 2.2.2

صلح المسرعات 

عم 3.2.2

صلح تسربات التمديدات 
	- تنظيف

- تعديل و تبديل العناصر المشوهة 

- تعديل و تبديل

- تلحيم

- تبديل العناصر المشوهة 


	- مفتاح الشد

- مفتاح الشد

- مفك براغي

- جهاز التلحيم بالأوكسي أستيلين و القوس الكهربائي

- مفتاح الشد




ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : تدفئة مركزية

المنصب م 2 : العناية بتمديدات التدفئة المركزية و تصليحها

المهمة م 2.2 : تصليح تمديدات التدفئة المركزية
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	عم 1.2.2

صلح الحارقات 

عم 2.2.2

صلح المسرعات 
	- فك و ركب الحارقات 

- راقب نظافة المزدوجة الحرارية و كاتودات الإشعال 

- راقب لهب النواسة 

- فك و ركب المسرع

- نظف و شد المرابط الكهربائية 

- اضبط تدفق المسرعات 

- اجر اختبارات التشغيل

 
	- أعضاء و ولواحق 

الحارقات : 

. حاقن النواسة 

. المزدوجة الحرارية 

. مثبت حرارة الأمان 

. إلكترودات الإشعال

- أسباب عدم الاشتغال 

- تقنية مراقبة اللهب

- أعضاء و لواحق المسرعات 

- الكهرباء : 

. الخزانات الكهربائية 

- تقنية ضبط التدفق

- تطبيق اختبارات التشغيل 
	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : تدفئة مركزية

المنصب م 2 : العناية بتمديدات التدفئة المركزية و تصليحها

المهمة م 2.2 : تصليح تمديدات التدفئة المركزية
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	عم 3.2.2

صلح التسربات في القنوات 
	- لحم القنوات بجهاز التلحيم بالأوكسي أستيلين و بالقوس الكهربائي 

- فك و ركب لواحق القنوات (السكور ، الحنفيات ، المنفسات ، إلخ...)


	- تقنيات التلحيم بالقوس الكهربائي و بالأوكسي  أستيلين

- المميزات التقنية للواحق القنوات 


	



البرنامج الأساسي للتخصص

المقدمة 
وجهة البرنامج :

مستوى الدخول : التاسعة أساسي

اسم المهنة و مستوى التأهيل المستهدف : عامل مؤهل في التدفئة المركزية 

تعريف ملخص للمهنة : 
يكلف العامل المؤهل في التدفئة المركزية بإنجاز تمديدات التدفئة المركزية 

مدة التكوين : 

15 شهرا أي 2160 ساعة ، من بينها 6 أسابيع تربص في المؤسسة 

الطرق لتحصيل المعارف :

1. الشكل البيداغوجي : 
يتمحور التكوين حول ثلاثة أنواع من النشاطات : 

. العمل الفردي في وضعية دراسة حالة ، إنجاز تمديدات صغيرة في التدفئة المركزية 

. العمل في فوج أو في فريق من اثنين (02) لتفضيل روح الفوج و الفريق و الاتصال ما بين المهنيين.

. التربص في المؤسسة لتصور البعد التقني الاقتصادي و تدعيم الطبع المهني للتكوين.

2. طريقة مراقبة المكتسبات : 

زيادة على التقييم التكويني أثناء التكوين ، نضمن تقييما إجماليا :

. في نهاية كل وحدة من الـ و . ن . ت   بتمارين ذات دلالة          للمهارات.

. في نهاية مدد التربصات في المؤسسة بتحرير تربص 

. في نهاية التكوين تسلم الشهادة حسب الطرق المحددة بالقانون 

3. الوثائق البداغوجية المستعملة في التكوين :

. تدفئة مركزية 

. مركب و تقني التدفئة المركزية 

تنظيم التكوين 

التخصص : تدفئة مركزية

المدة الإجمالية للتكوين : 2160 ساعة 

	تعيين المواد 
	المدة
	ملاحظات

	أ – الميدان المهني : 

. أشغال تطبيقية 

. رسم

. تكنولوجيا ، سلامة و أمان 

. تربص في المؤسسة 

ب- الميدان العلمي : 

. رياضيات و فيزياء مطبقة (حساب مهني)

. التدرب على الإعلام الآلي 

ج- المراقبات 

د- زيارة الورش

هـ – مراقبة نهاية التربص 


	1341 سا

204 سا

102 سا

216 سا

102 سا

51 سا

72 سا

36 سا

36 سا


	

	المجموع
	2160 سا
	


التوزيع الأسبوعي للبرنامج 

التخصص : تدفئة مركزية

المدة : 36 ساعة 

	تعيين المواد 
	المدة
	ملاحظات

	أ – الميدان المهني : 

. أشغال تطبيقية 

. رسم

. تكنولوجيا ، سلامة و أمان 

ب- الميدان العلمي : 

. رياضيات و فيزياء مطبقة (حساب مهني)

. التدرب على الإعلام الآلي 


	27 سا

04 سا

02 سا

02 سا

01 سا


	

	المجموع
	36 سا
	


البرنامج التقني التطبيقي  

التخصص : تدفئة مركزية
المادة : أشغال تطبيقية 
المدة : 1341 ساعة

	تعيين المواضيع 
	المدة
	الملاحظات 

	 أ- تسطير ، تثقيب و تثبيت الركيزات :

. تسطير موضع أعضاء الإحماء

. تسطير مسافات القنوات 

. تشكيل الركيزات الخاصة 

. تثقيب و تثبيت الركيزات 

ب- تركيب المشعات : 

. تجميع عناصر مشع من الزهر و لواحقه 

. وضع المشعات

. توصيل المشعات 

ج- التوزيع العلوي و التوزيع السفلي :

. تركيب الصقالات 

. القنوات الصاعدة و التوزيع في السقف

. التوزيع السفلي

د- التلحيم بالأكسي أستيلين : 

. التلحيم بالصقل 

. التلحيم الأرضي

. تلحيم طرف لطرف

. التلحيم بالمونة 

. القطع بالغاز
	90 سا

100 سا

210 سا

240 سا
	


البرنامج التقني التطبيقي  

التخصص : تدفئة مركزية
المادة : أشغال تطبيقية )تــابــع(
المدة : 1341 ساعة

	تعيين المواضيع 
	المدة
	الملاحظات 

	هـ- التلحيم بالقوس الكهربائي : 

. التلحيم الأرضي : 



* على شكل T


* في الركن



* طرف لطرف



* على شكل V
و- تركيب المرجل : 

. الوضع على الحامل

. تركيب اللواحق

. تركيب الحارقات

. تركيب المسرعات 

. تركيب إناء التمديد 

. تركيب مرجل حائطي

. توصيل المرجل – منطاد الماء الساخن الصحي 

ز- تركيب صهريج المازوت : 

. وضع صهاريج المازوت

. التوصيل

. صهريج ، حارقات بالوقود 


	30 سا

180 سا

30 سا
	


البرنامج التقني التطبيقي  

التخصص : تدفئة مركزية
المادة : أشغال تطبيقية )تــابــع(
المدة : 1341 ساعة

	تعيين المواضيع 
	المدة
	الملاحظات 

	ح – التدفئة عن بعد : 

 . تشكيل الأقراض المدرجة للتمدد

. تشكيل حلزونات التسخين للسقفيات 

ط- إغاثة الحارقات و المراجل : 

. إغاثة الحارقات

. إغاثة المراجل و لواحقها 

. تلحيمات التصليح 

ي- تمديد كلي لبناية : 

. وضع المشعات 

. وضع المراجل

. وضع القنوات 

ك- العناية بالتمديدة و أجهزة التسخين : 

. العناية بالتمديدات 

. العناية بالعدة و المعدات 


	104 سا

40 سا

282 سا

35 سا
	


البرنامج التقني التطبيقي  

التخصص : تدفئة مركزية
المادة : تكنولوجيا ، سلامة و أمان 
المدة : 102 سا

	تعيين المواضيع 
	المدة
	الملاحظات 

	 أ – عدة اختصاصي التدفئة : 

. المميزات التقنية 

. احتياطات الأمان المتخذة لاستعمالها و ممارستها

. عدة القطع

. عدة التقويس

. عدة اللولبة

. عدة التجويف

. عدة الشد

. عدة الوخز

. عدة التجويف

ب- مختلف طرازات أعضاء الإحماء و مميزاتها التقنية :

. مشعات من الفولاذ

. مشع من الزهر

. مشعات ذات زعانف

. حلزونات التسخين 

ج- المراجل : 

. المميزات التقنية 

. أعضاء و أجهزة التنظيم و الأمان (أواني التمديد ، صمامات الأمان ، أعضاء التنظيم)
	15 سا

04 سا

10 سا
	


البرنامج التقني التطبيقي  

التخصص : تدفئة مركزية
المادة : تكنولوجيا ، سلامة و أمان )تــابــع(
المدة : 102 سا

	تعيين المواضيع 
	المدة
	الملاحظات 

	د- المسرعات :

. ترتيب المضخات 

. الأجزاء المكونة للمضخة 

. مبدأ الاشتغال

. المميزات الهيدروليكية 

هـ- الحارقات :

. ترتيب الحارقات 

. الأجزاء المكونة للحارق

. مبدأ الاشتغال

و- صهاريج المازوت :

. لواحق صهاريج المازوت 

. وضع صهاريج المازوت 

ز- أنظمة التدفئة :

. أنماط التوزيع 

. الأنابيب المستعملة في التدفئة المركزية 

. الحنفيات و اللواحق لتوصيل الأنابيب 


	08 سا

14 سا

04 سا

10 سا


	


البرنامج التقني التطبيقي  

التخصص : تدفئة مركزية
المادة : تكنولوجيا ، سلامة و أمان )تــابــع(
المدة : 102 سا

	تعيين المواضيع 
	المدة
	الملاحظات 

	 ح- التلحيم بالأكسي أستيلين : 

. المميزات العامة

. جهاز تلحيم أوكسي أستيلين

. مخفضات الضغط

. الحملاجات 

. أنواع لهب الأكسي أستيلين

. الوقاية ضد الحرائق

. وقاية الأشخاص

. أنماط التلحيم 

. أنماط التلحيم بالأكسي أستيلين 

. عيوب التلحيم بالأكسي أستيلين

ط – القطع بالغاز  : 

. جهاز التقطيع بالأكسي أستيلين

. تشغيل الجهاز

. عيوب القطع

ي- التلحيم بالقوس الكهربائي : 

. المميزات العامة 

. جهاز التلحيم بالقوس

. الإلكترودات 
	13 سا

10 سا

14 سا
	


البرنامج التقني التطبيقي  

التخصص : تدفئة مركزية
المادة : تكنولوجيا ، سلامة و أمان )تــابــع(
المدة : 102 سا

	تعيين المواضيع 
	المدة
	الملاحظات 

	 ي- التلحيم بالقوس الكهربائي : )تــابــع( 

. تقنيات إنجاز التلحيمات 

. أخطار الكهرباء

ك- الأجهزة الكهربائية : 

. الخزانات الكهربائية 

. المحركات 


	
	


البرنامج التقني التطبيقي  

التخصص : تدفئة مركزية
المادة : رياضيات و فيزياء 
المدة : 102 سا

	تعيين المواضيع 
	المدة
	الملاحظات 

	 أ – رياضيات : 

1. الحسابي : 

. الأعداد

. النسب و التناسب

. حساب النسبة المئوية 

2. هندسة : 

. التسطيرات الهندسية 

. الزوايا 

. حساب الشعاع و طول التقويس

ب- فيزياء : 

. الكتلة ، الثقل و الكتلة الحجمية 

. القوة و عزم القوة

. التدفق

. الضغط

. الحرارة

. أنماط نقل الحرارة

. الاحتراق

. الكهرباء

. التيار المستمر

. التيار المتناوب

. الرسومات التخطيطية الكهربائية 
	40 سا

20 سا

20 سا

22 سا
	


البرنامج التقني التطبيقي  

التخصص : تدفئة مركزية
المادة : رسم 
المدة : 204 سا

	تعيين المواضيع 
	المدة
	الملاحظات 

	أ – الرسم التقني : 

. اصطلاحات الرسم 

. الإسقاط المتعامد

. تحديد الأبعاد

. القطاعات

. المنظورات 

ب- رسم العمارة :

. قراءة رسم العمارة 

. الرسومات التخطيطية لتمثيل القنوات الصاعدة ، توزيع التدفئة و أعضاء الإحماء

. مخطط المرجل و القطاعات 

. رسومات تخطيطية المبدأ

. مستودعات المازوت و الأقنية 


	72 سا

14 سا

20 سا

08 سا

20 سا

10 سا

132 سا

26 سا

30 سا

36 سا

20 سا

20 سا


	


البرنامج التقني التطبيقي  

التخصص : تدفئة مركزية
المادة : إعلام آلي 
المدة : 54 سا

	تعيين المواضيع 
	المدة
	الملاحظات 

	أ – البنية العامة للحاسوب : 

. الوحدة المركزية 

. الأجهزة المحيطة 

ب- الذاكرات القاعدية : 

. الأقراص الصغيرة 

. الأقراص الصلبة 

ج- الطابعات : 

. طابعة ذات إبر

. طابعة بقذف الحبر

. طابعة ليزر  


	4 سا

2 سا

2 سا
	


البرنامج التقني التطبيقي  

التخصص : تدفئة مركزية
المادة : إعلام آلي )تــابــع(
المدة : 54 سا

	تعيين المواضيع 
	المدة
	الملاحظات 

	د- تسيير البطاقيات و الفهارس في نظام MS DOS : 

.  Dir – إظهار الأقراص

. CD – إدخال نحو الحامل

. CD... – إخراج من الحامل

. Type – إظهار الملف

. Run – إجراء

. Rename – إعادة تسمية

. Edit – يحرر

. Delate – يمحو / يمسح

. Format – تهيئة القرص

. Copy – نسخ

. Xcopy – نسخ الحوامل و محتواها 

. Move – حرك

هـ- نظام ويندوز :

- تسيير النوافذ

- تسيير البرامج و المجموعات 

- تسيير البطاقيات 


	10 سا

16 سا
	


البرنامج التقني التطبيقي  

التخصص : تدفئة مركزية
المادة : إعلام آلي )تــابــع(
المدة : 54 سا

	تعيين المواضيع 
	المدة
	الملاحظات 

	و- معالجة النصوص  وورد :

. إنشاء و استيفاء الوثائق 

. تشكيل الحروف

. تشكيل الفقرات 

. البرامج الجدولية 

. تركيب الصفحة و طباعة 


	20 سا
	





































































































































































































































































































منصب 2





العناية بتمديدات التدفئة المركزية و تصليحها





م 2.2  تصليح تمديدات التدفئة المركزية





م 1.2  العناية بتمديدات التدفئة المركزية 





م 7.1  تجربة 





م 6.1  تحضير السقفيات المسخنة و البلاطات المسخنة 





منصب 1





إنجاز تمديدات التدفئة المركزية    





م 5.1  تركيب صهريج المازوت و الشبكة الخارجية 





م 4.1  تركيب المراجل و أنظمة إنتاج الماء الساخن الصحي 





ديسمبر 2000





م 3.1  تشكيل و موضعة الأنابيب  





م 2.1  وضع عناصر الإحماء





م 1.1  تنظيم الأشغال





ش ك م








9، طريق حيدرة – الأبيار – الجزائر – ص.ب. رقم 3 – الهاتف : 92.24.27 (021)

الفاكس : 92.23.18 (021) – التلكس : 555 61
2
69

