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المقــــــــدمـــــــــة

 تعرف هـ\ه الوثيقة مرجع التصديق على شهادة  ش . ك . م  اختصاصي التدفئة ، تقدم المرحلة الثانية للسيرورة العامة لتسيير البرامج ، معدة إنطلاقا من المعلومات المحتواة في مرجع النشاطات المهنية لتخصص اختصاصي التدفئة .

 تحصي مجموعة الكفاءات اللازمة لإتمام النشاطات المهنية المرتبطة بهـذه المهنة .

 بني هـذا المرجع على الأجزاء الثلاثة التالية :

                * في الجزء الأول ، يقدم ملمح المهنة ، هـذا يطابق تركيب المعلومات الوصفية للمهنة ،

               * في الجزء الثاني ، يقدم المناصب الموحدة ،

              * في الجزء الثالث ، يبين تحديد الكفاءات المراد تحليلها في برنامج التكوين .
І - ملمـــــح مـهـنـــــــــي

- تـقــــديــــم المهـنـــــــة :  1 . 1
     .  الشعبـة المهنيــة :               العمارة والأشغال العموميــــة .
    .  تسميـة التخـصــص:                 اختصاصــــي فـي التـدفئــــة .
   .  وصف التخصـص :
                اختصاصي التدفئة هو العامل المؤهل الذي يركب الأنابيب ، أجهزة التدفئة المركزية وأجهزة إنتاج الماء                          الساخن الصحي في الأماكن المكيفة للمستعملين ، يضمن الضبط وصيانة التركيبات كلها  .

                ينفذ كذلك الإغاثات والتصليحات في المساكن الخاصة  ( التسريبات ، تبديل القطع ، إلخ .... ) .

                ينجز اختصاصي التدفئة التركيبات التي تسمح بجلب الرفاهية للمستعملين مع أخذه بعين الاعتبار الحفاظ                          على البيئة واقتصاد الطاقة . 

     .  الـمـهام :
              مـه 1 :  تنفيذ أشغال التحضير لتركيب التجهيزات ،

              مـه 2 :  التجهيز وموضعة أجزاء التسخين ،  

              مـه 3 :  تشغيل أنواع الأنابيب المختلفة ،
              مـه 4 :  إنجاز التجميع وتثبيت الأنابيب ،
              مـه 5 :  التجهيز وموضعة المراجل ، نظام إنتاج الماء الساخن الصحي وخزان المازوت ،
              مـه 6 :  تركيب وتوصيل الأجهزة ولواحق الأنابيب كلها ،
              مـه 7 :  توصيل التركيب بالشبكات المتنوعة ( ماء ، وقود ، غاز وكهرباء ) ،
              مـه 8 :  تشغيل تركيب التدفئة المركزية ،
              مـه 9 :  صيانة وتصليح أنظمة التدفئة المركزية .

     .  التجهيـــزات والمـواد المستعملــــة :

            . الآلات والأجهـــزة المستعملـــــة :

        - الملولبة الكهربائية المنقولة ،

        - مقوسة المنضدة مع اللواحــق ،

        - مقوسة كهربائية وهيدروليكية ،

        - جهاز الوخز كهربائي ويدوي ،

        - جهاز الإدماج ،

        - جهاز طرق الأطواق ،

        - جهاز التلحيم بالأوكسي أستلين ،

        - جهاز التلحيم بالقوس الكهربائي ،

        - مثقبة كهربائية ،

        - مرصعة كهربائية ويدوية ،

        - مضخة الأختبار ،

        - جهاز تحليل الدخان .

                .  العـــدة والمعـــدات المتنــوعـــة :
                            - ملولبات يدوية للأنابيب النحاسية ،

       - مـزيتـــة ،

       - ملاقط لتقويس الأنابيب النحاسية ،

       - نوابض لتقويس الأنابيب النحاسية ،

       - ملاقط لتقويس الأنابيب المعدنية البلاستيكية ،

       - معـدل الأنابيب ،

       - مشعـــل ،

       - مفاتيــح ،

       - ملاقط ،

       - ملازم ،

       - ممهـد ،

       - منضـــدة ،

       - مفكات براغـــي ،

       - مثبتات الأنابيب ،

       - ملقط الإقباض ،

       - جنيحات التوسيع ،

       - منشار المعادن ،

       - قاطعات الأنابيب الفولاذية ،

       - قاطعات الأنابيب النحاسية ،

       - قاطعات الأنابيب المعدنية البلاستيكية ،

       - مجوفـــة ،

       - أزاميل ،

       - مبارد ،

       - قفازات ،

       - أكـواس ،

       - صنـدوق الأدوات ،

       - مهــدة ،

       - مطرقة الدسر ،

       - مطرقة الزخرفة ،

       - ملقط ، أجنـة ، إزميـل ،

       - مخرز ،

       - مقياس الإستواء ،

       - متر شريطي ، متر مطوي ،

       - مجموعة مفكات براغي ،

       - مسجـــة ،

       - قلـم البناء ،

       - نظارات الوقاية ،

       - خيط الإعتلام ،

       - جــرن ،

       - دلـــو الماء ،

       - مشــد الأنابيب ،

       - معـدل الأنابيب المعدنية البلاستيكية ،

       - معايـــر ،

       - مئـــزر التلحيــم .

                .  مادة العمــــل والمـــواد المستعملـــــة :

         - أنبوب مـن النحاس ،

         - أنبوب معـدني بلاستيكـي ،

         - أنبوب فولاذ أسود ومجلفـن ،

         - مختلف أنواع الوصلات القابلة للفك والتلحيم ،

         - عجينـة الحشوات ،

         - مشاقة القنب ،

         - قضيبات لحام المونة ( فضة وفوسفور ) ،

         - قضيبات التلحيم ( أسياخ الإلكترودات ومعدن الإضافة ) ،

         - الصاقلات ،

         - الإلكترودات المغلفة ،

         - زيت القطع ،

         - حشـــوات ،

         - صوف الزجاج ،

         - جــص ،

         - أسمنت .

  ظـــروف العمــــــل :-  - 3 І
            . الإضاءة : طبيعيـــة أو اصطناعيـــة ،

            . درجة الحرارة والرطوبة : يجب أن يتكيف مع ظروف الورشة ،

            . الضجيج والأهتزازات : موجودة ،

            . الغبار : موجود ،

            . الأخطار المهنيـــــة :

                           * الجروح ،

                           * الحروق ،

                           * السقوط : الكسر والتواء المفاصل ،

                          * الإنصعاق ،

                          * الفتق القرصي .

. الإتصالات الاجتماعية :                                                                                                   

               يعمل اختصاصي التدفئة مستقلا أو في فريق .

              يتدخل في أغلب الحالات في نفس الوقت الذي يتدخل فيه مهنيي العمارة ( الكهربائيين ، البنائين ،                          الجصاصين ، الدهانين إلخ ....... ) .

             فهو أحيانا في اتصال مباشر مع الزبائن ، خاصة أثناء تنفيذ التركيب والتصليح في المساكن .

   1 . 4 -  متطلبات المهنــــة :

            . البدنيــة :

                               * اللياقة البدنيـــة .

                               * القدرة على العمل في وضعيات صعبة وغير مريحة .

                               * يتمتع ببصر جيد مع أو بدون نظارات .

                               * يتمتع بسمع حاد وشم جيد لاكتشاف الضجيج أو الروائح الغير عادية . 
            .  الاجتماعية :
                               *  يتمتع بكل قواه العقلية .

                               *  حس المبادرة والفريق .

                               * حس المسؤولية والتنظيم .

                               * القدرة على التحليل والتكيف مع المشاكل الخاصة المرتبطة بالمهنة .

                               * حس الملاحظة .

           .  المعــــوقات :

* كل إعاقة حركية هامة .                                                  

                                * أن يكون له حساسية بصرية زائدة أو عين معيبة .    

                                * أنت يكون مصابا بالدوار .

                                * مصاب بالقلب أو أمراض مزمنة أخرى .

                                * مصاب بالصرع .

                                * أن يكون مصابا بفتق قرصي أو تشوه في العمود الفقري .
 مسـؤوليــة العــامــــل :        - 1 . 5  

                  . الماديــــة : اختصاصي التدفئة مسؤول على التجهيزات التي يركبها ، المعدات والعدة التي يستعملها .

                  . القــــراري : يجب أن يكون اختصاصي التدفئة قادرا على أخذ القرار الذي يسمح بنوعية العمل                              وتطوير المؤسسة وكذلك المبادرة والتفكر لتكييف معارفه النظرية بالظروف الخاصة بكل ورشة . 

                  . الأخلاق : يجب أن يكون اختصاصي التدفئة فطن ، نظيف ومتقن لأنه يستعمل الأجهزة والعدة المكلفة                      والهشة .

                  . الأمـــــن على نفسه وعلى الآخرين : بالتطبيق الإلزامي لتعليمات السلامة والأمن .
 إمكــانيــــة التــرقيـــة :     1 . 6 -
                         * بإمكان اختصاصي التدفئة الإرتقاء إلى درجات مختلفة في المهنة ويتطور حسب كفاءاته المهنية                             نحو التحكم في الورشة .
  1 . 7 - التكــــويــــــن : 

            .  شروط القبول :  

          السـن الأدنـى :  16 سنـــة

          9 أساســـي  .

         مـدة التكـويـن : 12 شهــرا ، أي .............. ساعــة مـن بينها ............. أسابيع تربص تطبيقـي

            . الشهادة : شهادة الكفاءة المهنيـــة اختصاصي التدفئة ( ش . ك . م ) .
ІІ - تـقــــديــم المناصب المــوحــــدة

	الـمـهام


	الـمنـصـب

	 مه 1 : تنفيذ الأشغال التحضيرية لتركيب التجهيزات .

 مه 2 : التجهيز وموضعة أجزاء التسخين .

 مه 3 : تشغيل أنواع الأنابيب المختلفة .

 مه 4 : إنجاز التجميع وتثبيت الأنابيب .

 مه 5 : التجهيز وموضعة المراجل ، نظام إنتاج الماء               الساخن الصحي وخزان المازوت .

 مه 6 : تركيب وتوصيل الأجهزة واللواحـق كلها .

 مه 7 : توصيل التركيب بالشبكات المتنوعة ( ماء ،                 محروقات ، غاز وكهرباء ) .

 مه 8 : تشغيل تركيب التدفئة المركزية .

 مه 9 : صيانة وتصليح تركيبات التدفئة المركزية .


	 إنجاز تركيبات التـدفئـة المـركـزيـــة .


تـحـــــديــد كفاءات البـــرنامــــــج

بطاقـــة تقــديـم الكفاءات المهنيــــة

	الكفاءات المهنيــــة


	الـمـهام

	 ك . 1 : ينفـذ الأشغال التحضيرية لتركيب التجهيزات .
	 - تنفيذ الأشغال التحضيرية لتركيب التجهيزات .



	 ك . 2 :  يجهـز ويموضع أجزاء التسخين .


	 - التجهيز وموضعة أجزاء التسخين .



	 ك . 3 : يشغـل أنواع الأنابيب المختلفة .


	 - تشغيل أنواع الأنابيب المختلفة .



	 ك . 4 : ينجــز التجميع وتثبيت الأنابيب .
	 - إنجاز التجميع وتثبيت الأنابيب .




بطاقـــة تقــديـم الكفاءات المهنيــــة

	الكفاءات المهنيــــة


	الـمـهام

	 ك . 5 : يجهز ويموضع المراجل ، نظام إنتاج الماء                 الساخن الصحي وخزان المازوت .

  
	 - التجهيز وموضعة المراجل ، نظام إنتاج الماء               الساخن الصحي وخزان المازوت .



	 ك . 6 : يركب ويوصل الأجهزة ولواحـق الأنابيب كلها .  


	 - تركيب وتوصيل الأجهزة ولواحـق الأنابيب كلها .




بطاقـــة تقــديـم الكفاءات المهنيــــة

	الكفاءات المهنيــــة


	الـمـهام

	 ك . 7 : يوصل ويشغل تركيب التدفئة المركزية .

  
	 - توصيل التركيب بالشبكات المتنوعة ( ماء ،                 محروقات ، غاز  ) .

 - تشغيل تركيب التدفئة المركزية .



	 ك . 8 : يصون ويصلح أنظمة التدفئة المركزية .


	  صيانة وتصليح تركيبات التدفئة المركزية .



بطاقــــــة وصف الكفاءة

 تسميـــة الكفاءة :
     ك . 1 : ينفـذ الأشغال التحضيرية لتركيب التجهيزات .

 عناصـر الكفاءة :
                           - يقرأ ويفسر الملف التقنـــي .

                           - يحضر مادة العمل ، العدة ، المعدات وتجهيزات التدفئة المركزية .

                           - يركب السقالات والسلالم .

                           - يسطر مسارات التقنية وأماكن أجزاء التسخين .

                           - يثقب الجدران ، الفواصل وأرضيات البيت .
 شــروط الإنجاز :

          بــواسطـــــة :
                                   - السقالات والسلالـم .

                                   - العــدة والمعــدات .

                                   - مادة العمـــل .

                                   - تجهيزات التدفئة المركزية .

                                   - وسائــل الوقايــة .

         إنطـــلاقا مــن :

                                  - الملف التقنــــي .
 معاييـــــر الكفاءة :
                                 - القراءة والتفسير الصحيح للمعطيات المحتواة في الملف التقني .

                                 - إحترام قواعد تخزين مادة العمل وتجهيزات التدفئة المركزية .

                                 - إحترام قواعد تركيب السقالات والسلالم .

                                 - إحترام تقنية التسطير .

                                 - إحترام بنيات العمارة وممنوعات الإختراق .

                                 - إحترام قواعد السلامة والأمـن .
بطاقــــــة وصف الكفاءة

 تسميـــة الكفاءة :
        ك . 2 :  يجهـز ويموضع أجزاء التسخين .

 عناصـر الكفاءة :
                               - يقرأ ويفسر الملف التقنـــي .

                               - يحدد أنواع أجسام التدفئة المختلفة ولواحقها .      

                               - ينفذ تجميع عناصر مشعات الزهـر . 

                               - يركب الـدعائــم . 

                               - يموضع ويجهز أجزاء التدفئة .

 شــروط الإنجاز :

          بــواسطـــــة :
                                     - أجزاء التسخين : مشعات فولاذية ومشعات من الزهر ولواحقها .

                                     - معدات التثبيت .

                                     - قضيب التركيب .

                                     - مفاتيح الشـد .

                                     - وسائل الأمـن .
         إنطـــلاقا مــن :

                                    - الملف التقنـــــي .
 معاييـــــر الكفاءة :
                                   - القراءة والتفسير الصحيح للمعطيات المحتواة في الملف التقني .

                                   - إحترام قواعد السلامة والأمـن .

                                   - إحترام بيانات المخططات واللوحات التقنيـة .

                                   - كتامـة التجميع .

                                   - الإستعمال الخاص للأدوات .
بطاقــــــة وصف الكفاءة

 تسميـــة الكفاءة :
 ك 3 : تشغيـل أنواع الأنابيب المختلفــة .
 عناصـر الكفاءة :
                                 - يقرأ ويفسرا لرسومات التخطيطية والرسومات الإعدادية .

                                 - يحدد أنواع  الأنابيب المختلفة .

                                 - يقطع ، يبرد و يجوف الأنابيب الفولاذية .

                                 - يلولب الأنابيب الفولاذية . 

                                 - يقوس الأنابيب الفولاذيـــة .

                                 - يقوس الأنابيب النحاسيــة .

                                 - ينجز اندماج الأنابيب النحاسية .
                                 - ينجز الأطواق المطرقة على الأنابيب النحاسية . 

                                 - ينجز الوخز على الأنابيب النحاسية .

 شــروط الإنجاز :

          بــواسطـــــة :
                                   - عـــدة تشكيــل الأنابيب .

                                   - جهاز التلحيم بغاز البوتان .

                                   - أنابيب فولاذية ، نحاسية وبلاستيكية متعددة الطبقات .
         إنطـــلاقا مــن :

                                  - الرسومات التخطيطية والإعدادية .
 معاييـــــر الكفاءة :
                                 - القراءة والتفسير الصحيح للمعطيات المحتواة في الرسومات التخطيطية والإعدادية .

                                 - التعريف الصحيح لأنواع الأنابيب المختلفة .

                                 - الإستعمال الخاص للأدوات .

                                 - إحترام قواعد السلامة والأمـن .

                                 - إحترام تقنية تشكيل الأنابيب .     
بطاقــــــة وصف الكفاءة

 تسميـــة الكفاءة :
 ك 4 : ينجز التجميع وتثبيت الأنابيب .

 عناصـر الكفاءة :
                               - ينفذ التجميع الكتيم بالوصلات القابلة للفك .

                               - ينفذ تجميع الأنابيب النحاسية بتلحيم المونة اللينة وتلحيم المونة الصلبة .

                               - ينفذ التجميع بلإنصهار الكهربائي وبالترصيع على الأنابيب البلاستيكية .

                               - ينفذ التجميع بتلحيم الأوكسي أستلين .

                               - ينفذ تقطيع الأنابيب والمطيلات وحديد الزاوية بالغاز .

                               - ينفذ التجميع بتلحيم القوس الكهربائي .

                               - ينفذ تثبيت الأنابيب .
 شــروط الإنجاز :

          بــواسطـــــة :
                                  - أنابيب فولاذية ، نحاسية وبلاستيكية .

                                  - جهاز الانصهار الكهربائي .

                                  - أجهزة ترصيع الأنابيب المتعددة الطبقات .

                                  - معدل الأنابيب ، معاير ، مزيل الزوائد .

                                  - عـدة الشـد ، وصلات قابلة للفك ، معدات التعليق والتثبيت ، جهاز التلحيم بالبوتان ، جهاز                                      التلحيم بالقوس الكهربائي و الأوكسي أستلين .

         إنطـــلاقا مــن :

                                - ملف التنفيــــذ .
 معاييـــــر الكفاءة :
                                - إحترام تقنيات التجميع .

                                - كتامة التجميع .

                                - إحترام قواعد السلامة والأمن .

                                - الإستعمال الخاص للعـــدة .

                                - التحكم في تقنية تنفيـذ التلحيم .

                                - الإختيار المتقن لمعدات التثبيت .

                                - صلابة التثبيت .
بطاقــــــة وصف الكفاءة

 تسميـــة الكفاءة :
 ك 5 : التجهيز وموضعة المراجل ، نظام إنتاج الماء الساجن الصحي وخزان المازوت .
 عناصـر الكفاءة :
                          - يقرأ ويفسر الملف التقني . 

                          - يموضع ويجهز المراجل .   

                          - يركب المحارق .

                          - يموضع ويجهز نظام إنتاج الماء الساخن الصحي .
                          - يموضع ويجهز خزان المازوت
 شــروط الإنجاز :

          بــواسطـــــة :
                                 - عــدة الشــد والتركيب ،

                                 - الوصلات القابلة للفك ،

                                 - المراجل كاملة مع المحارق ،

                                 - مناطيد الماء الساخن الصحي ، خزان المازوت واللواحق المختلفة ،

                                 - أوعية التمدد ، المحليات والممررات ،

                                 - مجرى الدخان .
         إنطـــلاقا مــن :

                                 - المخططات ولوحات الصانع التقنية .
 معاييـــــر الكفاءة :
                               - القراءة والتفسير الصحيح للمعطيات المحتواة في الملف التقني ،

                               - إحترام قواعد السلامة والأمن ،

                               - إحترام بيانات المخططات ولوحات التركيب ،

                               - إحترام تقنيات تركيب المحارق ،

                               - الإستعمال الخاص للأدوات .
بطاقــــــة وصف الكفاءة

 تسميـــة الكفاءة :
 ك 6 : تركيب وتوصيل الأجهزة ولواحق الأنابيب .
 عناصـر الكفاءة :
                          - يقرأ ويفسرا لملف التقني . 

                          - يعرف الأجهزة ولواحق الأنابيب .
                          - ينفذ التركيب وتوصيل الأجهزة واللواحـــق .
 شــروط الإنجاز :

          بــواسطـــــة :
                                       - مختلف الأجهزة ولواحق الأنابيب : الوصلات ، السكور ، الممررات ، وعاء التمدد ،

                                         مصفاة ذات غربال ، إلخ .......

                                       - عـــدة الشـــد .

         إنطـــلاقا مــن :

                                       - ملف التنفيــــذ .

 معاييـــــر الكفاءة :
                                      - القراءة والتفسير الصحيح للمعطيات المحتواة في الملف التقني ،

                                      - إحترام قواعد السلامة والأمن ،

                                      - إحترام تقنية التركيب وتوصيل الأجهزة واللواحق المختلفة ،

                                      - الإستعمال الخاص للأدوات ،

                                      - كتامة التوصيل .
بطاقــــــة وصف الكفاءة

 تسميـــة الكفاءة :
 ك 7 : يوصل ويشغل تركيب التدفئة المركزية .
 عناصـر الكفاءة :
                 - ينفذ توصيل التركيب بالشبكات المختلفة  ( ماء ، وقود ، غاز ، وكهرباء ) .

                 - يضمن إبعاد مواد الإحتراق وتهوية  موضع المرجل . 

                 - يجري الاختبارات اللازمة .

                               * يملأ التركيب بالماء .

                               * يتحقق من كتامة الشبكة .

                               * يشغل النظام .

                               * يوازن النظام .

                               * يراقب ويصلح التسريبات عند الضرورة .

                               * يفرغ ، ينظف ويملأ التركيب .

                - ينفذ أشغال الدهن الصغيرة .

                - ينفذ التجهيز بحافظ الحرارة للأنابيب .

                - يرتب المعدات وينظف الأماكن .

 شــروط الإنجاز :

          بــواسطـــــة :
                                   - الدهن المضاد للصدأ ، حافظ الحرارة ، مجرى الدخان ،

                                   - عـــدة الشــــد .
         إنطـــلاقا مــن :

                                   - تركيب كامل ،

                                   - الرسومات التخطيطية المبدئية .
 معاييـــــر الكفاءة :
                                   - إحترام تقنيات التوصيل ،

                                   - الإستعمل الخاص للأدوات ،

                                   - كتامة التوصيل ،

                                   - كتامة مجاري طرد مواد الإحتراق ،

                                   - إحترام تنظيم مكان المراجل ،

                                   - إحترام إجراء تنفيذ التشغيل ،

                                   - الإستعمال الملائم لتجهيزات اختبار الكتامة ،

                                   - إحترام تقنية تصليح التسريبات ،

                                   - إحترام قواعد السلامة والأمن ،

                                   - كتامة التركيب .

بطاقــــــة وصف الكفاءة

 تسميـــة الكفاءة :
 ك 8 : يصون ويصلح أنظمة التدفئة المركزية .
 عناصـر الكفاءة :
                                - ينفذ صيانة التركيب كله ( تنظيف المرجل ، تنظيف المدخن ، تسوية اللواحق والتحقق                                         من كتامة الدائرات ، الموائع ، المدخنة ومجرى الدخان ) .

                                - يحدد طبيعة وأسباب عدم الإشتغال ،

                                - ينفذ تصليح تركيب التدفئة المركزية ،

                                - يضبط احتراق المحارق .
 شــروط الإنجاز :

          بــواسطـــــة :
                                 - التجهيزات ، الأجهزة ، المواد والأدوات الخاصة ،

                                 - تجهيزات الوقايــة .     
         إنطـــلاقا مــن :

                                 - تركيب كامل ،

                                 - الرسومات التخطيطية المبدئية ،

                                 - تعليمات المسؤول الخاصة .
 معاييـــــر الكفاءة :
                                - إحترام قواعد السلامة والأمن ،

                                - إحترام سيرورة العمل ،

                                - الإشتغال الأمثل للنظام .
بـطاقــــة تقـــديــم الكفاءات المكملـــــة

	الكفاءات المكملـــــة


	الـــدرس / المياديـــن

	 ك . مك 1 : يطبـق مفاهيـم الـرياضيات .


	الـــرياضيات

	 ك . مك 2 : يطبـق مفاهيـم الفيـزياء .


	الفيــــزياء

	 ك . مك 3 : يقـرأ ويفسـر الـرسـم التقنـــي .


	الــسـم التقنـــــي

	 ك . مك 4 : يتعـرف على مفاهيـم الكهـرباء .


	الكهــــــرباء


بـطاقــــة تقـــديــم الكفاءات المكملـــــة

	الكفاءات المكملـــــة


	الـــدرس / المياديـــن

	 ك . مك 5 : يتعـرف على مفاهيـم الإتصال .


	الإتصال

	 ك . مك 6 : يستعمـل الحاســـوب .


	المعلـــوماتيـــة

	 ك . مك 7 : يتعـرف على مفاهيـم البيئــــة .


	البيئـــــــة


بطاقــــة وصف الكفاءة المكملـــــة

 تسميـــة الكفاءة :

ك . مك 1 : يطبـق مفاهيـم الـرياضيات .
 عناصـــر الكفاءة :

                               - يعرف العـد العشــري .

                               - ينفـذ عمليات الجمع .

                               - ينفـذ عمليات الطـرح .

                               - ينفـذ عمليات الضـرب .

                               - ينفـذ عمليات القسمـة .

                               - ينفـذ عمليات الكسور .

                               - ينفـذ عمليات النسب والتناسب .

                               - ينفـذ المفاهيم التمهيدية الهنـدسية .

                               - يستعمل الصيغ لحساب المحيطات ، المساحات ، الأحجام والسعات . 
 شــــروط الإنجاز :

            بــواسطـــــة :

                                     - قلم الرصاص ، مسطرة ، كوس .
           إنطـــلاقا مـــن :

                                     - الرسومات التخطيطية والإعدادية .

                                     - تمارين للحـــل .

 معاييــــر الكفاءة :

                                     - التعريف الصحيح للأعداد الصحيحة ،

                                     - التعريف الصحيح للعـد العشري ،

                                     - التنفيذ الصحيح لعمليات الجمع ، الطرح ، الضرب ، القسمة ،

                                     - التنفيذ الصحيح لعمليات الكسور ، النسب والتناسب ،

                                     - الإستعمال الخاص لصيغ الرياضيات ،

                                     - لايسمح بأي خطأ حسابي .
بطاقــــة وصف الكفاءة المكملـــــة

 تسميـــة الكفاءة :

ك . مك 2 : يعـرف مفاهيـم الفيـــزياء .
 عناصـــر الكفاءة :

                                - يعرف مفاهيم الوزن ، الكتلة ، الكتلة الحجمية وكثافة الأجسام .

                                - يعرف مفاهيم القوة ، عزم القوة .

                                - يعرف مفاهيم الشغل ، الطاقة الإستطاعة .

                                - يعرف مفهوم الضغط ،

                                - يعرف مفاهيم التدفق .

                                - يعرف المفاهيم الحرارية .

                                - يعرف خصائص السوائل والغاز .
 شــــروط الإنجاز :

            بــواسطـــــة :

                                       - حاسبـــــــة .
           إنطـــلاقا مـــن :

                                       - تمارين للحــــل .

 معاييــــر الكفاءة :

                                     - التعريف الصحيح للمفاهيم العامة للفيزياء ،

                                     - الإستعمال الخاص للصيغ لحساب الوزن ، الكتلة الحجمية ، كثافة الأجسام والتدفقات .
بطاقــــة وصف الكفاءة المكملـــــة

 تسميـــة الكفاءة :

ك . مك 3 : يقـرأ ويفسـر الـرسـم التقنـــي .
 عناصـــر الكفاءة :

                                   - يعرف المفاهيم القاعدية للرسم التقني .

                                   - ينفذ التسطيرات الهندسية ،

                                   - يرسم المساقط المختلفة للقطعة .

                                   - يرسم المقاطع المختلفة للقطعة .

                                   - يفسر المعطيات العامة لمخطط العمارة .

                                   - يفسر معطيات مخطط التدفئة المركزية .

                                   - يفسر الرسومات التخطيطية المبدئية لتشغيل تركيب التدفئة المركزية .
 شــــروط الإنجاز :

            بــواسطـــــة :

                                     - أدوات الرسم ، ورق الرسم أو الورق الشفاف ،

           إنطـــلاقا مـــن :

                                    - مجسمات القطع ، لوحات القطع في منظور عام .

                                    - مخططات العمارة ، مجموعة مخططات للتدفئة المركزية لبناية .
 معاييــــر الكفاءة :

                                   - التعريف الصحيح للمفاهيم القاعدية للرسم التقني ،

                                   - إحترام تقنيات التسطير الهندسي ،

                                   - إحترام تقنيات رسم المساقط المختلفة للقطعة ،

                                   - إحترام تقنيات رسم المقاطع المختلفة للقطعة ،

                                   - التفسير الصحيح لمعطيات مخطط العمارة العامة ،

                                   - التفسير الصحيح لمعطيات مخطط التدفئة المركزية ،

                                   - التفسير الصحيح لرموز الرسومات التخطيطية المبدئية لتشغيل تركيب التدفئة المركزية .
بطاقــــة وصف الكفاءة المكملـــــة

 تسميـــة الكفاءة :

ك . مك 4 : يتعرف على مفاهيم الكهرباء .
 عناصـــر الكفاءة :

                                  - يعرف المفاهيم القاعدية الكهربائية والكهرو مغناطيسية .

                                  - يعرف الشبكة الكهربائية الداخلية .

                                  - يستعمل جهاز قياس الكهرباء .

                                  - يعرف الأخطار المرتبطة باستعمال الكهرباء .
 شــــروط الإنجاز :

            بــواسطـــــة :

                                       - أجهزة قياس الكهرباء مثل : الفولت متر ، الأمبير متر والأوم متر .
           إنطـــلاقا مـــن :

                                       - الرسومات التخطيطية الكهربائية .
 معاييــــر الكفاءة :

                                      - التعريف الصحيح للمقادير الكهربائية .

                                      - التعريف الصحيح للشبكة الكهربائية الداخلية .

                                      - الإستعمال الخاص والملائم لجهاز قياس الكهرباء .
بطاقــــة وصف الكفاءة المكملـــــة

 تسميـــة الكفاءة :

ك . مك 5 : يتعرف على مفاهيم الإتصال .
 عناصـــر الكفاءة :

                                      - يحرر سندات الطلبية والفواتير .

                                      - يحرر تقارير النشاط .

                                      - يطبق المبادئ وتقنيات الإتصال الخاصة بوسط العمل .
 شــــروط الإنجاز :

            بــواسطـــــة :

                                      - الوسائل الخاصـــة .
           إنطـــلاقا مـــن :

                                      - الوضع في حالة عمل ودراسة حالة .

 معاييــــر الكفاءة :

                                     - التحرير الصحيح لسندات الطلبية ، الفواتير وتقارير النشاط .

                                     - التطبيق الخاص للمبادئ وتقنيات الإتصال المهني .
بطاقــــة وصف الكفاءة المكملـــــة

 تسميـــة الكفاءة :

ك . مك 6 : يستعمل الحاسوب .
 عناصـــر الكفاءة :

                                 - يعرف العناصر المكونة للأجهزة المحيطة بالحاسوب .

                                 - ينفذ العمليات إنطلاقا من نظام استغلال الويندووز .
                                 - يستعمل برمجي معالجة النص .

 شــــروط الإنجاز :

            بــواسطـــــة :

           إنطـــلاقا مـــن :

                                         - حاسوب .

                                         - أقراص لينة .
 معاييــــر الكفاءة :
                               - التعريف الكامل لعناصر الحاسوب .

                               - التطبيق الخاص للعمليات إنطلاقا من نظام استغلال الويندووز .

                               - الإستعمال الملائم لبرمجي معالجة النص .

                               - إحترام قواعد استعمال الحاسوب .
بطاقــــة وصف الكفاءة المكملـــــة

 تسميـــة الكفاءة :

ك . مك 7 : يتعرف على مفاهيم البيئة .
 عناصـــر الكفاءة :

                                - يعرف مفهوم البيئة والمكونات المختلفة .

                                - يعرف مختلف التلوثات العامة من طرف القطاع الصناعي .

                                - يعرف مصادر تلوث الجو .

                                - يحدد عمل التحسيس والتربية على البيئة . 
 شــــروط الإنجاز :

            بــواسطـــــة :

           إنطـــلاقا مـــن :

                                  - التعليمات الخاصة .
 معاييــــر الكفاءة :
                             - التعريف الصحيح لمفهوم البيئة ومكوناتها المختلفة .

                             - التعريف الصحيح لمختلف التلوثات العامة من طرف القطاع الصناعي .

                             - التعريف الصحيح لمصادر تلوث الجو .

                             - التحديد الدقيق لعمل التحسيس والتربية على البيئة .
الـربط بـيـن الكفاءات المهنيـــة والكفاءات المكملـــــــة

	ك . مك 7 :

يتعرف على مفاهيم البيئة

                    
	ك . مك 6 :

يستعمل الحاسوب
	ك . مك 5 :

يتعرف على مفهوم الإتصال
	ك . مك 4 :

يتعرف على مفاهيم الكهرباء والكهرو تقني
	ك . مك 3 :

قراءة وتفسير السم التقني
	ك . مك 2 :

يطبق مفاهيم الفيزياء
	ك . مك 1 :

يطبق مفاهيم الرياضيات
	الكفاءات

المهنيـــــة



	
	
	
	
	*
	
	*
	ك 1 : ينفذ أشغال التحضير لتركيب التجهيزات .



	
	
	
	
	*
	*
	*
	ك 2 : يجهز ويموضع أجزاء التسخين .



	
	
	
	
	*
	*
	*
	 ك 3 : يشغل أنواع الأنابيب المختلفة .




الـربط بـيـن الكفاءات المهنيـــة والكفاءات المكملـــــــة

	ك . مك 7 :

يتعرف على مفاهيم البيئة

                    
	ك . مك 6 :

يستعمل الحاسوب
	ك . مك 5 :

يتعرف على مفهوم الإتصال
	ك . مك 4 :

يتعرف على مفاهيم الكهرباء والكهرو تقني
	ك . مك 3 :

قراءة وتفسير السم التقني
	ك . مك 2 :

يطبق مفاهيم الفيزياء
	ك . مك 1 :

يطبق مفاهيم الرياضيات
	الكفاءات

المهنيـــــة



	
	
	
	
	*
	*
	*
	ك 4 : ينجز التجميع وتثبيت الأنابيب .



	
	
	
	
	*
	*
	*
	ك 5 : يجهز ويموضع المراجل ، نظام إنتاج الماء الساخن الصحي وخزان المازوت .



	
	
	
	
	*
	
	*
	 ك 6 : يركب و يوصل الأجهزة ولواحق الأنابيب .




الـربط بـيـن الكفاءات المهنيـــة والكفاءات المكملـــــــة

	ك . مك 7 :

يتعرف على مفاهيم البيئة

                    
	ك . مك 6 :

يستعمل الحاسوب
	ك . مك 5 :

يتعرف على مفهوم الإتصال
	ك . مك 4 :

يتعرف على مفاهيم الكهرباء والكهرو تقني
	ك . مك 3 :

قراءة وتفسير السم التقني
	ك . مك 2 :

يطبق مفاهيم الفيزياء
	ك . مك 1 :

يطبق مفاهيم الرياضيات
	الكفاءات

المهنيـــــة



	
	
	
	*
	*
	*
	
	ك 7 : يوصل ويشغل تركيب التدفئة المركزية .



	
	
	
	*
	*
	*
	
	ك 8 : يصون ويصلح أنظمة التدفئة المركزية .




