الجمهــــوريـــــة الجـــزائـــريـــة الـديمقـــراطيـــة الشعبيــــة

وزارة التكــويـــن والتعليــم المهنيـيــــن

 المعهــد الـوطنـي للتكـــويـن

              المهنــــــي                                                                            

بــــرنامــــــج الــــــدراســـــــــة

تقنـــي ســـام فـي الكهــــرو تقنـــــي
E L E 14  الـــرمـــز :

لـجـنـــــة الـتـصـــــــديـــــــــــق

تأشيــرة رقــم  01 / 05 / 07

ت . س                                                            مستـــوى : v
                                                  2007                 
9 , طريـق حيدرة الأبيار- الجزائر- هاتف: 36 / 27 .24 .92 – فاكس: 18 .23 .92

 بنيـــــة البـــرنامــــــج :

 التخـصـص :  كهــــرو تقنــــــي .

 مــدة التكــــويــــن :  30 شهــــرا .

	الـمــــــدة

ساعات
	التعييـــــن ( و . ن . ت ، و . ن . تك
	الـــرمـــــز



	884
	 المفاهيــم التقنيـة القاعـــديــــة .
	و . ن . تك



	391
	تصميم وتشغيل التركيبات الكهربائية في المساكن والفضاءات العمومية . 
	و . ن . ت 1 



	357
	 تصميم وتشغيل التركيبات الكهربائية الصناعية .
	و . ن . ت 2 



	255
	
الإنتاجية .
 صيانة وتصليح التركيبات الكهربائية والتجهيزات 
	و . ن . ت 3 



	561
	 صيانة وتصليح الآلات والأجهـزة الكهربائية .
	و . ن . ت 4 



	3312
	 كهـــرو تقنـــي ، فـي المـؤسســــة .
	تربص في المؤسسة
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بطاقة تقديم وحــدة التكوين النمطيــة

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعــديـــة .

الــرمـــز :  و . ن . تك .

الـمـــدة :  884 ساعـــة .

أغــــراض الــ  و . ن . تك

السلــــوك المـرتقب :

    يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذه الوحـدة قادرا على :

   تطبيق مفاهيم الرياضيات المرتبطة بميدان الكهرو تقني ، 

  استعمال القواعد والقوانين الأساسية للكهرباء والمغناطيسية ،

  معرفة أنواع المواد والمكونات المختلفة ،

 التموقع بالنسبة للمؤسسات الصناعية في الكهرو تقني ،

 تطبيق قواعد السلامة والأمن ،

 تطبيق المفاهيم المنطقية التوافقية والمنطق التسلسلي ،

 التحكم في تقنيات التعبير والإتصال بالفرنسية ،

 فهم وتفسير النصوص بالأنجليزية التقنية ،

 حماية البيئة .

شــــروط التقييـــم :

      إنطـلاقا مـــن :

                          * التوثيق التقني .

                          * التعليمات والتوصيات .

     بــواسطـــــة :

                         * الوسائل التعليمية ( سبورة شارت ، مسلاط خلفي ، داطا شو ...... ) .

                         * أجهزة القياس .

                         * المساعدات البيداغوجية .

المعاييــر العامـــة للأداء :

                        * التطبيق الصحيح لمختلف المفاهيم المكتسبة .

                        * الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في حالة اشتغال جيدة .

                        * الإستعمال الخاص للتجهيز والأجهزة الخاصة .

                        * إحترام الوقت الممنوح .
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بنيـــة وحـــدة التكـوين النمطيـــة

و . ن . تك :  المفاهيــم التقنيـــة القاعـديــة .

 الــرمـــز :  و . ن . تك .

 الـمــــدة :  884 ساعــــة .

الـرمـــز                                                    تعييــــن المقاييـــــس                                المــدة ( ساعة )

   م مك 1                     يطبق مفاهيم الرياضيات المرتبطة بميدان الكهرو تقني .                             119
   م مك 2                    يستعمل القواعد والقوانين الأساسية للكهرباء والمغناطيسية .                         119
  م مك 3                     يتعرف على أنواع المواد والمكونات المختلفة .                                         119
  م مك 4                     يطبق المفاهيم المنطقية التوافقية والمنطقية التسلسلية .                                119
  م مك 5                     يدرس ويحلل الدارات الإلكترونية .                                                       68
  م مك 6                     يستغـل أداة المعلوماتية .                                                                    68
  م مك 7                     يطبق مفاهيم الصحة والأمن في الوسط الصناعي .                                   34
  م مك 8                    يتحكم في تقنيات التعبير والإتصال بالفرنسية .                                         68
  م مك 9                   يفهم ويفسر نصوص الأنجليزية التقنية .                                                 51
  م مك 10                 يتموقع بالنسبة لمؤسسات الكهرباء والكهرو تقني .                                    51
  م مك 11                 يحمـــي البيئــــــة .                                                                          68
3

بطاقـــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يطبق مفاهيم الرياضيات المرتبطة بميدان الكهرو تقني .

رمز المقياس :  م مك 1 .

المـــدة :  119 ساعـــة .

الغــــرض النمطــــــي

السلــــوك المـرتقب :

  يجب أن يكون المتربص قادرا على :

                 - إجراء الحسابات التفاضلية والتكاملية .

                 - إستعمال الأعداد المركبة .

                 - يستعمل الإحصائيات .

                 - يطبق تسلسلات فوريير .
                 - يطبق تحويلات لابلاس .

شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التوثيق الخاص .

        بـواسطــــة :

                            - حاسبة علمية .

                            - برمجيات .

المعايير العامة للأداء :

                          - التطبيق الصحيح لقواعد الحساب .

                          - الحل الصحيح للمعادلات .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - حساب وتطبيق التكاملات البسيطة ، المحددة والغير        محددة بطريقة صحيحة .
	 أ ) حساب التكامل المحدد .

  التفسير بالأسطح ، سطح موجب ، سطح سالب .

 ب ) حساب التكامل الغير محدد .

 1 ) تكامل بقطب متغير ، ثابتة عملية التكامل وعائلة           الدوال الأصلية .

 2 ) الدوال الأصلية للدوال الجوهرية : جيب ، جيب            التمام ، ظل ، ظل التمام ، مثال .

 ج ) تقنيات حساب التكامل :

 1 ) عملية التكامل بتبديل المتغيرات .

 2 ) عملية التكامل الجزئية .

 3 ) أصل الدوال المبررة والدوال المعادة إلى دوال              مبررة .

 - حساب القيمة المتوسطة والقيمة الفعالة للتيار الكهربائي    الدوري .


	 - يحسب حساب التكامل .
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	 - التطبيق الخاص للأعداد المركبة .
 - الدراسة الخاصة للمصفوفات وتطبيقاتها .

 - الحساب الصحيح للمحددات ، الخصائص .
	. C 1 ) تحديد العدد المركب والمجموعة 

 2 ) الشكل الكارتيزي للعدد المركب مساواة عددين               مركبين .

 3) العدد المركب المرافق .

 4 ) المستوى المركب : مود يول وبرهان العدد المركب 

 ، تمثيل اتجاهي C 5 ) عمليات في المجموعة 

       الضرب والجمع .

 6 ) صيغة موافر وجذر بعدد لايحصى .

 7 ) معادلة الدرجة الثانية ذات جذور مركبة .

 ،   X ، مثال X، جيب X 8 ) العلاقة بين جيب التمام 

      X J       مثال 

 9 ) تمثيل مقدار جيبي بمركب وطور في مستوى مركب 

 10 ) تطبيق الأعداد المركبة للدارات الكهربائية .

 ، مصفوفة مربعة . mxn ) 1 ) مصفوفة 

 2 ) عملية على المصفوفات : الجمع ، الضرب .

 3 ) الخصائص : الإستغراقية ، التشاركية .

 4 ) المصفوفة المعكوسة : خوارزمية الحساب .

. n 5 ) تحديد الصف 

  6 ) حساب المحددة .

 7 ) الخصائص : الضرب بواسطة معامل ، تبديل               الخطوط ، الأعمدة .

 8 ) التطبيق على المعادلات الخطية ( للمحددات ) .


	 - يدرس الأعداد المركبة .
 - يدرس المصفوفات ويحسب المحددات .
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	 - التطبيق الصحيح للمعادلات التفاضلية لحل المسائل         التقنية الخاصة .
 - التطبيق الصحيح لسلسلات فوريير في تحليل الإشارات 
- الإستعمال الصحيح لتحويلات لابلاس لحل المسائل        التقنية للضبط .


	 1 ) التعريف .  

 2 ) الحل بفصل المتغيرات من المعادلة التفاضلية ذات         الدرجة الأولى . مثال : سقوط مع مقاومة الهواء .

 3) تحديد : المعادلات التفاضلية الخطية .

 .ay2 + a0y = g (x) 4 ) حل المعادلة التفاضلية 

                      h   ( x ) y + k ( x ) y = g (x)     

        أمثلة كهربائية .

 .   a2y +a1y+a0y=g(x)      
 5 ) تطبيق المعادلات التفاضلية للدارات الكهربائية . 

 1 ) شرط الوجود ومبدأ المقاربة .

 2 ) الصيغ لحساب المعا ميل .



 3 ) قواعد الحساب .

         - النقل من ميدان التكامل .

         - التناظر : دالة شفعية ، دالة مناوبة .

4 ) التطبيقات التقنية : أمثلة وتمارين حسابية .

1) الهدف من التحويل ( مثال : تماثلي للتحويل بدالة            اللوغاريتم لحساب عددين حقيقيين ) .

 2 ) التعريف : معايير الوجود . 

3 ) التحويلات : 

          * محولات الدوال 

 f(t)=1 ,f(t)=at,(t)=sin[image: image2.png]wt




               * خصائص التحويل ، مثال الخطية .

 ، الاستبدال الخطي .f(-at-b)          * محولات الدالة      
	 - يدرس ويطبق المعادلات التفاضلية .
 - يدرس سلسلات فوريير .

 - يدرس محولات لابلاس .
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	 - التطبيق الصحيح للاحتمالات والإحصائيات .

	 : مقدار مستهلك (-at).f(t)             * محولات الدالة 
 . f,(t),f,(t)             * محولة 
 t.f(t) ,f2(t)             * محولة 


 4 ) تطبيق حل المعادلات التفاضلية ذات معاميل ثابتة . 
 5 ) تطبيق على الضبط .

 1 ) الإحصائيات الوصفية .

  أ ) سلسلات الإحصائيات ذات متغير واحد .

       * طريقة التمثيل .

       * مميزات الوضعية : ( متوسط الحسابي ، المنصف           النمط والأربعية ) .

 ب ) السلسلات الإحصائية ذات متغيرين .

      * مستقيم الأرتداد أو التسوية ، معامل الإرتباط .

 2 ) حساب الاحتمالات .  

      * التحليل ألتآلفي  .

      * حساب الاحتمالات .

      * قانون ذو حدين .

      * الاحتمالات على المجموعات المحدودة .

      * المتغيرات التوافقية ذات متغيرات حقيقية .

      * قانون ضعيف للأعداد الكبيرة .
	 - يدرس ويطبق الاحتمالات والإحصائيات.
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بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يستعمل القواعد والقوانين الأساسية الكهربائية والمغناطيسية .

رمز المقياس :  م مك 2 .

المـــدة :  119 ساعـــة .

الغــــرض النمطــــــي

السلــــوك المـرتقب :

  يجب أن يكون المتربص قادرا على :

                 - يقرأ الرسم التخطيطي لدارة التيار المستمر أو التيار المتناوب .

                 - يحسب القيم في مختلف نقاط الدارة .

                 - يفسر قيم أجهزة القياس .

                 - يطبق القوانين العامة الكهربائية والمغناطيسية بطريقة صحيحة .
شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التوصيات .

                             - دارة .

                             - رسم تخطيطي للدارة الكهربائية .

                             - التوثيق الخاص .

        بـواسطــــة :

                            - الدعائم الملائمة.

                            - حاسبة علمية .

                            - برمجيات .

المعايير العامة للأداء :

                          - فك الرموز والاتفاقيات بطريقة صحيحة .

                          - دقة الحسابات .

                          - التطبيق صحيح للقوانين الأساسية الكهربائية .
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	 - المعرفة الصحيحة لقوانين الكهرباء السكونية .
 - دراسة وتطبيق قوانين الكهرباء السكونية بطريقة            صحيحة .

	 1 ) الكهرباء السكونية.

       * التكهرب – قانون كولومب .

       * المجال والكمون .

       * كمون الكهرباء الساكنة .

       * فرق الكمون .

 2 ) مبحث التيارات الكهربائية .  

      * التيار الكهربائي ، الأستطاعة ، الطاقة الكهربائية ،          المقاومة الكهربائية .

      * قانون جول .

      * مصادر الطاقة الكهربائية .

      * المولدات والمستقبلات .

      * مولد مشحون بمقاومة .

      * جمع المولدات .

      * المستقبل .

      * الدارات الكهربائية .

      * قانون كيرشوف ، تطبيقات .

      * مبدأ التنضيد .

      * نظرية تفنين .

      * نظرية نورتن .

      * نظرية كنيلي .

      * المكثف .

      * دراسة الشحن وتفريغ المكثف .


	 - يدرس الكهرباء السكونية .

 - يدرس مبحث التيار الكهربائي والدارات الكهربائية        المختلفة  .
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	 - التطبيق الصحيح لقوانين المغناطيسية والكهرطيسية .
 - دراسة وتطبيق التيار المتناوب بطريقة صحيحة .

 - الإستعمال الخاص للأنظمة الثلاثية الطور .

	 3 ) المغناطيسية والكهرطيسية .

         * مقدمة ، علاقة أمبير .

         * الحث المغناطيسي .

         * التحريض المغناطيسي .

         * الحث المحدث من التيار الكهربائي .

         * تدفق الحث المغناطيسي .

         * الدارة المغناطيسية .

         * الحث المغناطيسي في الحديد .

         * القوة والشغل الكهرطيسي .

         * الحث الذاتي .

         * المحاثة المتبادلة .


 4 ) التيار المتناوب . 
         * عموميات حول الكميات الجيبوية .

         * التيار والتوتر الجيبوي .

               . دراسة بطريقة فريسنيل .

               . التمثيل المركب .

 .         RLC         * دراسة الدارات 

         * حساب الاستطاعة .

         * نظرية بوشيرو .

 5 ) الأنظمة الثلاثية الطور :

       * تحديد الأنظمة الثلاثية الطور .

       * التركيبات المختلفة ( نجمي ، مثلث ) .

       * حساب التيارات .

       * حساب الإستطاعات  .

      * حساب الاحتمالات .

      * حساب معامل الاستطاعة .

      
	 - يدرس المغناطيسية والكهرطيسية .

 - يدرس التيار المتناوب .

 - يدرس التيار الثلاثي الطور .
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بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يتعرف على أنواع المواد والمكونات المختلفة .

رمز المقياس :  م مك 3 .

المـــدة :  119 ساعـــة .

الغــــرض النمطــــــي

السلــــوك المـرتقب :

  يجب أن يكون المتربص قادرا على :

                 - التعرف على أنواع المواد والمكونات المختلفة .

                 - التفريق بين المواد المختلفة .

                 - إستعمال المكونات الكهربائية .
شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التوثيق الخاص .

        بـواسطــــة :

                            - سبورة.

                            - داطا شو .

                            - عينات المكونات المختلفة .

المعايير العامة للأداء :

                          - الدراسة الخاصة للمكونات الكهربائية المختلفة .

                          - التعريف الصحيح للمكونات والاتفاقيات.
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - المعرفة الصحيح للمواد .
 - المعرفة الخاصة للمكونات .
	- الموصلات .

-  المواد العازلة .

- أشباه الموصلات .

 المكــــونات : 

             - المقاومات :

- ثابتات المقاومة .

- مقاومات ثابتة غير ملفوفة ، ( معدلات ومفارق ).

- المقاومات الملفوفة الثابتة ، مقاومات ملفوفة متغيرة .

- مقاومات ذات شبه موصلات . 

           - المكثفات :

 - ثابتات المكثفات .

 - مكثفات ورقية وورق ممعدن .

 - مكثفات متحللة بالكهرباء .

 - مكثفات الميكا .

 - مكثفات ذات فلم .

 - مكثفات السيراميك .

 - مكثفات متغيرة .

           - التلفيف :

 - النوى والدارات المغناطيسية .

 - تلفيف المحثات ذات التوتر العالي .

 - التلفيف بطبقة واحدة وبطبقات متعددة .

 - تلفيف ملفات الحث .

 - تلفيف الأرتكاس ذو التوتر العالي .


	 - يدرس المـــواد .
 - يدرس المكونات والمعدات الكهربائية .
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	 - المعرفة الخاصة لعناصر الوقاية .


	                  - المحولات :

- محولات الاستطاعة والمحولات الذاتية .

- محولات مكيفة المعاوقة .

- محولات الدفع .

- ملفات الأرتكاس ذات توتر منخفض .

- تكوين المحولات وملفات الأرتكاس .

- عناصر الوقاية ( المصاهر ، القطاعات ، أزرار التماس    الفاصلات ....) .


- الصمامات الثنائية .

- تيريستورات الاستطاعة .

- التيريستورات ، الدياك ، الترياك .

      
	 - يدرس عناصر الوقاية .
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بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يطبق المفاهيم المنطقية التوافقية والمنطق التسلسلي .

رمز المقياس :  م مك 4 .

المـــدة :  119 ساعـــة .

الغــــرض النمطــــــي

السلــــوك المـرتقب :

  يجب أن يكون المتربص قادرا على :

                 - تطبيق مفاهيم المنطق التآلفي والمنطق التسلسلي .

                 - تطبيق مفاهيم جبر بول .

                 - فهم مبدأ اشتغال الدارات التسلسلية .

                 - تفسير وتحليل مختلف التمثيلات البيانية للمتتالية : حساب الخوارزمي ، البياني المنطقي .
شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التوثيق الخاص .

        بـواسطــــة :

                            - المعدات التعليمية الخاصة .

                            - سبورة .

                            - شفافيات .

                            - داطا شو .

المعايير العامة للأداء :

                          - التفسير الصحيح لتسلسل المخططات البيانية والمخططات البيانية المنطقية .

15

	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - الدراسة والمعرفة الخاصة بأنظمة العـــد .
 - الدراسة والمعرفة الخاصة بالمنطق المزدوج .
 - الدراسة الصحيحة للدوال المنطقية .

 - التبسيط الصحيح للدوال المنطقية .

 - التطبيق الصحيح لوحدات المعالجة الدقيقة و المراقبات     الدقيقة .
 .API – التطبيق الخاص بـالــ  
	- نظام العـــد .

- الخصائص العامة حول أنظمة العد.

- تحويل أنظمة العد المختلفة .

* المنطق المزدوج :

- المتغير المزدوج .

- التحويلات – جدول الحقيقة .

( NOT ; AND * الدوال المنطقية القاعدية 

- مواصفات التمثيل ( أفنور وأمريكي ) .



- جبر بول .

- إنجاز إلكتروني لعمليات :

) .OUI , NON , ET , OU ) - دراسة مميزات الدارات .

* تبسيط الدوال المنطقية : 

 - التبسيطات الأساسية .

 - التبسيطات الجبرية .

 - إستعمال جداول كارنوغ .

* المنـدســـة :

 - أمثلة البرمجة البسيطة .

 - التطبيقات المختلفة .

- الآليات الصناعية القابلة للبرمجة .


	 - يدرس أنظمة العـــد .
 - يدرس المنطق المزدوج .
 - يدرس الدوال المنطقية القاعدية .

 - يبسط الدوال المنطقية .

 - يدرس وحدات المعالجة الدقيقة والمراقبات الدقيقة .

 - يدرس الآليات الصناعية القابلة للبرمجة . 
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بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يدرس ويحلل الدارات الإلكترونية .

رمز المقياس :  م مك 5 .

المـــدة :  68 ساعـــة .

الغــــرض النمطــــــي

السلــــوك المـرتقب :

  يجب أن يكون المتربص قادرا على :

                 - فهم اشتغال دارة التضخيم بقاعدة الترانزيستورات .

                 - إستعمال ترانزستورات الإستطاعة ، تأثير المجال ، ذات مضخم وظيفي .

 ، للترستور ،                   TEC , AOP ,                 - فهم واستعمال الدارات الإلكترونية القاعدية المختلفة

                   الدياك ، الترياك ، تيريستورات الإستطاعة .. .. 
شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - الرسومات التخطيطية .

                             - التوثيق الخاص .

        بـواسطــــة :

                            - المعدات التعليمية الخاصة .

                            - سبورة .

                            - معدات وأجهزة القياس الخاصة .

                            - المكونات الإلكترونية .

المعايير العامة للأداء :

                          - التفسير الصحيح للدارات والنتائج .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - دراسة الصمام الثنائي وتطبيقاته بطريقة صحيحة .
 - دراسة ومعرفة خصائص التيريستور الثنائي القطب        وتطبيقاته : المضخمات .
 - دراسة التيريستور ، الدياك ، الترياك ، .... وتطبيقاتها      بطريقة صحيحة .

 - دراسة الترانزيستور ذو تأثير المجال والمضخم            الوظيفي : تطبيقات .

	- تكوين الصمام الثنائي .

- الصمامات الثنائية المختلفة.

- التعديل بالصمامات الثنائية .

 NPN وترانزيستور PNP- تكوين ترانزيستور

- التركيبات الثلاثة الأساسية .

- فهم واستعمال الدارات الإلكترونية القاعدية المختلفة للتيريستور ، الدياك ، الترياك ، ترانزستورات الإستطاعة .

- تطبيقات التيريستور ذو تأثير المجال للمضخم الوظيفي   التركيبات المختلفة .


	 - يدرس الصمام الثنائي .
 - يدرس الترانزيستور .
 - يدرس التيريستور ، الدياك ، الترياك .

 - يدرس تيريستور ذو تأثير المجال والمضخم الوظيفي .
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بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يستغـــل أدوات المعلوماتية .

رمز المقياس :  م مك 6 .

المـــدة :  68 ساعـــة .


الغــــرض النمطــــــي


السلــــوك المـرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :                                                                

                 - وصف إشتغال المسيرات الرئيسية .

                 - وصف الوظائف القاعدية لبرمجيات الإستغلال بالويندووز : الوورد ، المجدول  .

شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التوثيق الخاص .

                             - برمجيات الإستغلال القاعدية .

        بـواسطــــة :

                            - أدوات المعلوماتية : الحاسوب والأجهزة المحيطة به .

                            - الدعائم : أقراص لينة ، أقراص صلبة .

المعايير العامة للأداء :

                          - النباهة في وصف الوظائف القاعدية لبرمجيات الإستغلال بالويندووز .

                          - الإستعمال الخاص للمصطلحات .

                          - الإستعمال الخاص لبرمجيات الإستغلال بالوورد .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - المعرفة الجيدة لأجزاء الحاسوب .
 - الإستعمال الخاص لأنظمة الإستغلال .

	- تقديم الحاسوب والأجهزة المحيطة به : 

- الهندسة والتكوين .

- إستعمال أنظمة الإستغلال المختلفة .

- إستعمال برمجيات البرمجة .

- إستعمال برمجيات الوورد والإكسل... .

- إستعمال برمجيات التطبيق : الرسم بالحاسوب ،            التصميم بالحاسوب .
	 - يقدم الحاسوب والأجهزة المحيطة به .
 - يتعرف ويستعمل أنظمة الإستغلال .
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بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يطبـق مفاهيم الصحة والأمـن في الوسط الصناعي .

رمز المقياس :  م مك 7 .

المـــدة :  34 ساعـــة .


الغــــرض النمطــــــي


السلــــوك المـرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :                                                                

                 - تصور أهمية الوقاية في نص العمل .

                 - تعريف أسباب الحوادث الأكثر شيوعا في ممارسة المهنة  .

                 - تعريف المواد الكيماوية الخطيرة المختلفة التي نجدها في ممارسة المهنة .

                 - يطبق المبادئ العامة المرتبطة بالتهيئة الأمنية في وسط العمل الخاص مثل المخبر .

                 - وصف القواعد الرئيسية المتعلقة بالوقاية من الحرائق في وسط العمل .

                 - تطبيق مواصفات السلامة وأمن العمل .

شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التعليمات .

                             - الأبحاث الملائمة للحالات المحاكاة  .

        بـواسطــــة :

                            - التوثيق السمعي البصري .

                            - القوانين .

-  التنظيمات .                                                                                                    

المعايير العامة للأداء :

                          - فهم التنظيمات .

                          - المعرفة الدقيقة لاحتياطات الصحة الوقائية في ممارسة العمل .

                          - إحترام تعليمات السلامة والأمن .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - التطبيق الصارم للتنظيم المرتبط بالسلامة والأمن .
 - المعرفة الجيدة لمختلف الحالات وظروف أماكن العمل     وملاحظة قواعد السلامة والأمن المنتسبة لها  .

	- المفاهيم المرتبطة بالاحتياطات المتخذة في إطار المهنة    لتجنب الحوادث . 

- الوقود ، الغاز ، الحروق ، التسمم ، الإنصعاق ، الاختناق ، ارتداء القناع ، قفازات الوقاية ، حداء الوقاية...  

- تجديد الهواء .

- معرفة تنظيم المهنة .
	 - يدرس ويطبق قواعد السلامة والأمـــن .
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بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يتحكم في تقنيات التعبير والإتصال بالفرنسية .

رمز المقياس :  م مك 8 .

المـــدة :  68 ساعـــة .

الغــــرض النمطــــــي

السلــــوك المـرتقب :

  يجب أن يكون المتربص قادرا على إستعمال بلياقة :

                 - تقنيات التعبير والإتصال بالفرنسية . 
شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التوثيق الخاص .

        بـواسطــــة :

                            - المعدات التعليمية الخاصة .

                            - سبورة .

                            - شفافيات .

                            - داطا شو .

                            - أفلام .

                            - أشرطة فيديو .

المعايير العامة للأداء :

                          - قراءة النصوص بطريقة صحيحة .

                          - تلخيص النصوص بطريقة صحيحة .

                          - الإخلاص في أخذ الملاحظات .

                          - تحرير المحاضر ، التقارير ، السيرة الذاتية بطريقة صحيحة .

                          - التحضير والتقديم الملائم للعروض .

                          - الإتصال سهل .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - إجراء دراسة جيدة للنص .
 - تقديم جيد للعرض  .
 - القدرة على أخذ الملاحظات والتلخيص .

	- دراسة المواضيع :

 دراسة المفردات اللغوية ، النحو والصرف من خلال      المواضيع المرتبطة عموما بالنصوص التقنية . 

- العروض : 

يحضر كل متربص عرضا مأخوذ من الميدان التقني .

- تحرير عرض حال ، تقرير ، سيرة ذاتية ، رسائل         التعليلات ، طرق التقديم .
	 - يجري دراسة نص .
 - يحرر ويقدم عرضا .

 - يحرر عرض حال .
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بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يفهم ويفسر نصوص الأنجليزية التقنية .

رمز المقياس :  م مك 9 .

المـــدة :  51 ساعـــة .

الغــــرض النمطــــــي

السلــــوك المـرتقب :

  يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :

                 - فهم وتفسير نصوص الأنجليزية التقنية .

                 - إستعمال الأنجليزية التقنية .
شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التوثيق .

        بـواسطــــة :

                            - مسلاط خلفي .

                            - الدعائم السمعية البصرية .

المعايير العامة للأداء :

                          - الترجمة المخلصة للمصطلحات والنصوص .

                          - الفهم الكامل للنص .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - فهم واستعمال الأنجليزية بطريقة صحيحة .

	- الأنجليزية القاعدية .

 رفع مستوى المعارف . 

 التعليم المدعم بالسمعي البصري .

- دراسة النصوص التقنية عن الأجهزة والتجهيزات .


	 - يتعرف على اللغة ويفهم محتوى النص .
 - يجري دراسة النصوص التقنية عن الأجهزة                 والتجهيزات .
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بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يتموقع بالنسبة لمؤسسات الكهرباء والكهرو تقني .

رمز المقياس :  م مك 10 .

المـــدة :  51 ساعـــة .


الغــــرض النمطــــــي


السلــــوك المـرتقب :

  يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :

                 - التموقع بالنسبة للمؤسسات الصناعية في الكهرو تقني .

                 - معرفة الحقوق ومسؤوليات العامل في المؤسسة .
                 - ضمان إندماج أكثر سهولة .

شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التوثيق الخاص .

        بـواسطــــة :

                            - مسلاط خلفي .

                            - سبورة .

المعايير العامة للأداء :

                          - فهم القوانين وقواعد التنظيم .

                          - سهولة الإتصال .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - الاندماج والتكيف مع العالم الصناعي .
 - سهولة الإتصال .


	- النصوص التنظيمية .

التنظيم والتخطيط .                                              

 المراقبات والإتصال .

- تطوير قدرات الإتصال وسط المؤسسة .


	 - يتعرف على التصاميم ووظائف المؤسسة المختلفة .
 - يتحكم في تقنيات الإتصال .
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بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يحمـــــي البيئــــــــة .

رمز المقياس :  م مك 11 .

المـــدة :  68 ساعـــة .


الغــــرض النمطــــــي


السلــــوك المـرتقب :

  يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :

                 - تقدير حالة البيئة .

                 - تعريف الضغوطات التي تتكبدها هـذه البيئة .
                 - يستخلص الأفعال المحتملة المراد أخذها لحمايتها .

شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التوثيق الخاص .

        بـواسطــــة :

                            - مسلاط خلفي .

                            - الدعائم السمعية البصرية.

المعايير العامة للأداء :

                          - تحديد الوسط البيئي ومكوناته .

                          - الموقف الإيجابي المراد أخذه اتجاه الأخطار والأضرار .

                          - إحترام وتطبيق التنظيم .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - تفسير النصوص بطريقة دقيقة .
 - الأختيار الصحيح لاقتراحات الحلول لتخفيض               الأضرار .


	- عموميات .

- تحديد الأخطار .                                              

- دراسات الاصطدام على البيئة .

* التعاريف .                                       

* التنظيم .                                          

        * المحتوى .

        * دراسة حالة .

        * تحليل ، متابعة وحراسة .

- التركيبات مرتبة :

        * التعريف .

        * المدونة . 


	 - يعرف مصادر الأضرار وسط العمل .
 - يقترح الحلول للتخفيض من الأضرار .
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بطاقــة تقـديـم الـوحــدة النمطيـــة التأهيليــــة

و . ن . ت :  تصميم وتشغيل التركيبات الكهربائية في السكنات والفضاءات العمومية .

الـــرمـــز :  و . ن . ت 1 .

المـــــدة :  391 ساعـــة .

غـــــرض الــ  و . ن . ت

السلــــوك المـرتقب :

         يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذه الوحـدة قادرا على :

 دراسة ونقل المميزات في الموقع وإعداد المخططات والرسومات التخطيطية للتركيب .

 تحضير كشف وتقدير تكاليف الإنجاز .

 إنجاز التركيبات الكهربائية للإضاءة ، أنظمة الإنذار والتشوير .

 الإستلام ولوضع في الخدمة .

 إنجاز التركيبات الكهربائية لأنظمة التسخين والتكييف .

 إنجاز تركيبات الأنظمة لتسيير توزيع الطاقة الكهربائية ، إستلام ووضعها في الخدمة .

شـــروط التقييــم :

        إنطـلاقا مـــن :

                            - التوثيق التقني الخاص .
       بـــواسطــــة :

                           - حاسوب ، التجهيزات ، العـــدة .

المعاييـــر العامـــة للأداء :

                          - سير العمل مبني .

                          - الإستغلال الخاص لأدوات العمل والتوثيق .

                          - إحترام قواعد الصحة والأمن .

                          - إحترام أنماط إستعمال التجهيز والعـــدة .

                          - التركيب مطابق للمخطط .

                          - عمل متقن ونظيف .
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بنيـــة الــوحـــدة النمطيـــة التأهيليـــة

و . ن . ت :  تصميم وتشغيل التركيبات الكهربائية في المساكن والفضاءات العمومية .

الــرمــــز :  و . ن . ت 1 .

المــــــدة :  391 ساعــــة .

الــــرمـــز                                                  التعييــــــــن                                                المـــــدة

   م . ت 1 . 1                               دراسة وإنجاز المخططات والرسومات التخطيطية                           68

                                                                      للتركيب                                                             

  م . ت 1 . 2                                تحضير كشف وتقدير تكاليف الإنجاز                                           34 

  م . ت 1 . 3                                إنجاز التركيبات الكهربائية ووضعها في الخدمة                               85 

  م . ت 1 . 4                                إنجاز التركيبات الكهربائية ، تدفئة وتكييف ووضعها في الخدمة           85 

  م . ت 1 . 5                               إنجاز تركيبات أنظمة تسيير توزيع الطاقة الكهربائية ، الإستلام             119 

                                                والوضع في الخدمة                           
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بطاقــة تقـديـم المقياس

و . ن . ت :  تصميم وتشغيل التركيبات الكهربائية في السكنات والفضاءات العمومية .

الـــرمـــز :  م . ت 1 . 1 

المـــــدة :  68 ساعـــة .

الغـــــرض النمطـــــــي

السلــــوك المـرتقب :

         يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :

دراسة المخططات والرسومات التخطيطية الكهربائية للتركيبات في المساكن  .                                                

 إنجاز المخططات والرسومات التخطيطية الكهربائية للتركيبات في المساكن .

 دراسة المخططات والرسومات التخطيطية الكهربائية للتركيبات في الفضاءات العمومية .

 إنجاز المخططات والرسومات التخطيطية الكهربائية للتركيبات في الفضاءات العمومية .
شـــروط التقييــم :

        إنطـلاقا مـــن :

                            - التوثيق التقني الخاص .
- كاتالوغات الشركات الصانعة ، المخططات ، الرسومات التخطيطية الكهربائية .                  

                            - بطاقة التجهيز التقنية .

       بـــواسطــــة :

                            - حاسوب .

                            - برمجي التطبيق .

                            - قلم رصاص ، قلم حبر ، كوس ، منقلة ، مسطرة .

المعاييـــر العامـــة للأداء :

                          - سير العمل مبني .

                          - دقة المخططات .

                          - الإستغلال الخاص لأدوات العمل والتوثيق .
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الجمهــــوريـــــة الجـــزائـــريـــة الـديمقـــراطيـــة الشعبيــــة

وزارة التكــويـــن والتعليــم المهنيـيــــن

 المعهــد الـوطنـي للتكـــويـن

              المهنــــــي                                                                            

بــــرنامــــــج الــــــدراســـــــــة

تقنـــي ســـام فـي الكهــــرو تقنـــــي
E L E 14  الـــرمـــز :

لـجـنـــــة الـتـصـــــــديـــــــــــق

تأشيــرة رقــم  01 / 05 / 07

ت . س                                                            مستـــوى : v
                                                  2007                 
9 , طريـق حيدرة الأبيار- الجزائر- هاتف: 36 / 27 .24 .92 – فاكس: 18 .23 .92

 بنيـــــة البـــرنامــــــج :

 التخـصـص :  كهــــرو تقنــــــي .

 مــدة التكــــويــــن :  30 شهــــرا .

	الـمــــــدة

ساعات
	التعييـــــن ( و . ن . ت ، و . ن . تك
	الـــرمـــــز



	884
	 المفاهيــم التقنيـة القاعـــديــــة .
	و . ن . تك



	391
	تصميم وتشغيل التركيبات الكهربائية في المساكن والفضاءات العمومية . 
	و . ن . ت 1 



	357
	 تصميم وتشغيل التركيبات الكهربائية الصناعية .
	و . ن . ت 2 



	255
	
الإنتاجية .
 صيانة وتصليح التركيبات الكهربائية والتجهيزات 
	و . ن . ت 3 



	561
	 صيانة وتصليح الآلات والأجهـزة الكهربائية .
	و . ن . ت 4 



	3312
	 كهـــرو تقنـــي ، فـي المـؤسســــة .
	تربص في المؤسسة
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بطاقة تقديم وحــدة التكوين النمطيــة

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعــديـــة .

الــرمـــز :  و . ن . تك .

الـمـــدة :  884 ساعـــة .

أغــــراض الــ  و . ن . تك

السلــــوك المـرتقب :

    يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذه الوحـدة قادرا على :

   تطبيق مفاهيم الرياضيات المرتبطة بميدان الكهرو تقني ، 

  استعمال القواعد والقوانين الأساسية للكهرباء والمغناطيسية ،

  معرفة أنواع المواد والمكونات المختلفة ،

 التموقع بالنسبة للمؤسسات الصناعية في الكهرو تقني ،

 تطبيق قواعد السلامة والأمن ،

 تطبيق المفاهيم المنطقية التوافقية والمنطق التسلسلي ،

 التحكم في تقنيات التعبير والإتصال بالفرنسية ،

 فهم وتفسير النصوص بالأنجليزية التقنية ،

 حماية البيئة .

شــــروط التقييـــم :

      إنطـلاقا مـــن :

                          * التوثيق التقني .

                          * التعليمات والتوصيات .

     بــواسطـــــة :

                         * الوسائل التعليمية ( سبورة شارت ، مسلاط خلفي ، داطا شو ...... ) .

                         * أجهزة القياس .

                         * المساعدات البيداغوجية .

المعاييــر العامـــة للأداء :

                        * التطبيق الصحيح لمختلف المفاهيم المكتسبة .

                        * الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في حالة اشتغال جيدة .

                        * الإستعمال الخاص للتجهيز والأجهزة الخاصة .

                        * إحترام الوقت الممنوح .
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بنيـــة وحـــدة التكـوين النمطيـــة

و . ن . تك :  المفاهيــم التقنيـــة القاعـديــة .

 الــرمـــز :  و . ن . تك .

 الـمــــدة :  884 ساعــــة .

الـرمـــز                                                    تعييــــن المقاييـــــس                                المــدة ( ساعة )

   م مك 1                     يطبق مفاهيم الرياضيات المرتبطة بميدان الكهرو تقني .                             119
   م مك 2                    يستعمل القواعد والقوانين الأساسية للكهرباء والمغناطيسية .                         119
  م مك 3                     يتعرف على أنواع المواد والمكونات المختلفة .                                         119
  م مك 4                     يطبق المفاهيم المنطقية التوافقية والمنطقية التسلسلية .                                119
  م مك 5                     يدرس ويحلل الدارات الإلكترونية .                                                       68
  م مك 6                     يستغـل أداة المعلوماتية .                                                                    68
  م مك 7                     يطبق مفاهيم الصحة والأمن في الوسط الصناعي .                                   34
  م مك 8                    يتحكم في تقنيات التعبير والإتصال بالفرنسية .                                         68
  م مك 9                   يفهم ويفسر نصوص الأنجليزية التقنية .                                                 51
  م مك 10                 يتموقع بالنسبة لمؤسسات الكهرباء والكهرو تقني .                                    51
  م مك 11                 يحمـــي البيئــــــة .                                                                          68
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بطاقـــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يطبق مفاهيم الرياضيات المرتبطة بميدان الكهرو تقني .

رمز المقياس :  م مك 1 .

المـــدة :  119 ساعـــة .

الغــــرض النمطــــــي

السلــــوك المـرتقب :

  يجب أن يكون المتربص قادرا على :

                 - إجراء الحسابات التفاضلية والتكاملية .

                 - إستعمال الأعداد المركبة .

                 - يستعمل الإحصائيات .

                 - يطبق تسلسلات فوريير .
                 - يطبق تحويلات لابلاس .

شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التوثيق الخاص .

        بـواسطــــة :

                            - حاسبة علمية .

                            - برمجيات .

المعايير العامة للأداء :

                          - التطبيق الصحيح لقواعد الحساب .

                          - الحل الصحيح للمعادلات .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - حساب وتطبيق التكاملات البسيطة ، المحددة والغير        محددة بطريقة صحيحة .
	 أ ) حساب التكامل المحدد .

  التفسير بالأسطح ، سطح موجب ، سطح سالب .

 ب ) حساب التكامل الغير محدد .

 1 ) تكامل بقطب متغير ، ثابتة عملية التكامل وعائلة           الدوال الأصلية .

 2 ) الدوال الأصلية للدوال الجوهرية : جيب ، جيب            التمام ، ظل ، ظل التمام ، مثال .

 ج ) تقنيات حساب التكامل :

 1 ) عملية التكامل بتبديل المتغيرات .

 2 ) عملية التكامل الجزئية .

 3 ) أصل الدوال المبررة والدوال المعادة إلى دوال              مبررة .

 - حساب القيمة المتوسطة والقيمة الفعالة للتيار الكهربائي    الدوري .


	 - يحسب حساب التكامل .
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	 - التطبيق الخاص للأعداد المركبة .
 - الدراسة الخاصة للمصفوفات وتطبيقاتها .

 - الحساب الصحيح للمحددات ، الخصائص .
	. C 1 ) تحديد العدد المركب والمجموعة 

 2 ) الشكل الكارتيزي للعدد المركب مساواة عددين               مركبين .

 3) العدد المركب المرافق .

 4 ) المستوى المركب : مود يول وبرهان العدد المركب 

 ، تمثيل اتجاهي C 5 ) عمليات في المجموعة 

       الضرب والجمع .

 6 ) صيغة موافر وجذر بعدد لايحصى .

 7 ) معادلة الدرجة الثانية ذات جذور مركبة .

 ،   X ، مثال X، جيب X 8 ) العلاقة بين جيب التمام 

      X J       مثال 

 9 ) تمثيل مقدار جيبي بمركب وطور في مستوى مركب 

 10 ) تطبيق الأعداد المركبة للدارات الكهربائية .

 ، مصفوفة مربعة . mxn ) 1 ) مصفوفة 

 2 ) عملية على المصفوفات : الجمع ، الضرب .

 3 ) الخصائص : الإستغراقية ، التشاركية .

 4 ) المصفوفة المعكوسة : خوارزمية الحساب .

. n 5 ) تحديد الصف 

  6 ) حساب المحددة .

 7 ) الخصائص : الضرب بواسطة معامل ، تبديل               الخطوط ، الأعمدة .

 8 ) التطبيق على المعادلات الخطية ( للمحددات ) .


	 - يدرس الأعداد المركبة .
 - يدرس المصفوفات ويحسب المحددات .
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	 - التطبيق الصحيح للمعادلات التفاضلية لحل المسائل         التقنية الخاصة .
 - التطبيق الصحيح لسلسلات فوريير في تحليل الإشارات 
- الإستعمال الصحيح لتحويلات لابلاس لحل المسائل        التقنية للضبط .


	 1 ) التعريف .  

 2 ) الحل بفصل المتغيرات من المعادلة التفاضلية ذات         الدرجة الأولى . مثال : سقوط مع مقاومة الهواء .

 3) تحديد : المعادلات التفاضلية الخطية .

 .ay2 + a0y = g (x) 4 ) حل المعادلة التفاضلية 

                      h   ( x ) y + k ( x ) y = g (x)     

        أمثلة كهربائية .

 .   a2y +a1y+a0y=g(x)      
 5 ) تطبيق المعادلات التفاضلية للدارات الكهربائية . 

 1 ) شرط الوجود ومبدأ المقاربة .

 2 ) الصيغ لحساب المعا ميل .



 3 ) قواعد الحساب .

         - النقل من ميدان التكامل .

         - التناظر : دالة شفعية ، دالة مناوبة .

4 ) التطبيقات التقنية : أمثلة وتمارين حسابية .

1) الهدف من التحويل ( مثال : تماثلي للتحويل بدالة            اللوغاريتم لحساب عددين حقيقيين ) .

 2 ) التعريف : معايير الوجود . 

3 ) التحويلات : 

          * محولات الدوال 

 f(t)=1 ,f(t)=at,(t)=sin[image: image4.png]wt




               * خصائص التحويل ، مثال الخطية .

 ، الاستبدال الخطي .f(-at-b)          * محولات الدالة      
	 - يدرس ويطبق المعادلات التفاضلية .
 - يدرس سلسلات فوريير .

 - يدرس محولات لابلاس .
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	 - التطبيق الصحيح للاحتمالات والإحصائيات .

	 : مقدار مستهلك (-at).f(t)             * محولات الدالة 
 . f,(t),f,(t)             * محولة 
 t.f(t) ,f2(t)             * محولة 


 4 ) تطبيق حل المعادلات التفاضلية ذات معاميل ثابتة . 
 5 ) تطبيق على الضبط .

 1 ) الإحصائيات الوصفية .

  أ ) سلسلات الإحصائيات ذات متغير واحد .

       * طريقة التمثيل .

       * مميزات الوضعية : ( متوسط الحسابي ، المنصف           النمط والأربعية ) .

 ب ) السلسلات الإحصائية ذات متغيرين .

      * مستقيم الأرتداد أو التسوية ، معامل الإرتباط .

 2 ) حساب الاحتمالات .  

      * التحليل ألتآلفي  .

      * حساب الاحتمالات .

      * قانون ذو حدين .

      * الاحتمالات على المجموعات المحدودة .

      * المتغيرات التوافقية ذات متغيرات حقيقية .

      * قانون ضعيف للأعداد الكبيرة .
	 - يدرس ويطبق الاحتمالات والإحصائيات.
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بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يستعمل القواعد والقوانين الأساسية الكهربائية والمغناطيسية .

رمز المقياس :  م مك 2 .

المـــدة :  119 ساعـــة .

الغــــرض النمطــــــي

السلــــوك المـرتقب :

  يجب أن يكون المتربص قادرا على :

                 - يقرأ الرسم التخطيطي لدارة التيار المستمر أو التيار المتناوب .

                 - يحسب القيم في مختلف نقاط الدارة .

                 - يفسر قيم أجهزة القياس .

                 - يطبق القوانين العامة الكهربائية والمغناطيسية بطريقة صحيحة .
شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التوصيات .

                             - دارة .

                             - رسم تخطيطي للدارة الكهربائية .

                             - التوثيق الخاص .

        بـواسطــــة :

                            - الدعائم الملائمة.

                            - حاسبة علمية .

                            - برمجيات .

المعايير العامة للأداء :

                          - فك الرموز والاتفاقيات بطريقة صحيحة .

                          - دقة الحسابات .

                          - التطبيق صحيح للقوانين الأساسية الكهربائية .
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	 - المعرفة الصحيحة لقوانين الكهرباء السكونية .
 - دراسة وتطبيق قوانين الكهرباء السكونية بطريقة            صحيحة .

	 1 ) الكهرباء السكونية.

       * التكهرب – قانون كولومب .

       * المجال والكمون .

       * كمون الكهرباء الساكنة .

       * فرق الكمون .

 2 ) مبحث التيارات الكهربائية .  

      * التيار الكهربائي ، الأستطاعة ، الطاقة الكهربائية ،          المقاومة الكهربائية .

      * قانون جول .

      * مصادر الطاقة الكهربائية .

      * المولدات والمستقبلات .

      * مولد مشحون بمقاومة .

      * جمع المولدات .

      * المستقبل .

      * الدارات الكهربائية .

      * قانون كيرشوف ، تطبيقات .

      * مبدأ التنضيد .

      * نظرية تفنين .

      * نظرية نورتن .

      * نظرية كنيلي .

      * المكثف .

      * دراسة الشحن وتفريغ المكثف .


	 - يدرس الكهرباء السكونية .

 - يدرس مبحث التيار الكهربائي والدارات الكهربائية        المختلفة  .
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	 - التطبيق الصحيح لقوانين المغناطيسية والكهرطيسية .
 - دراسة وتطبيق التيار المتناوب بطريقة صحيحة .

 - الإستعمال الخاص للأنظمة الثلاثية الطور .

	 3 ) المغناطيسية والكهرطيسية .

         * مقدمة ، علاقة أمبير .

         * الحث المغناطيسي .

         * التحريض المغناطيسي .

         * الحث المحدث من التيار الكهربائي .

         * تدفق الحث المغناطيسي .

         * الدارة المغناطيسية .

         * الحث المغناطيسي في الحديد .

         * القوة والشغل الكهرطيسي .

         * الحث الذاتي .

         * المحاثة المتبادلة .


 4 ) التيار المتناوب . 
         * عموميات حول الكميات الجيبوية .

         * التيار والتوتر الجيبوي .

               . دراسة بطريقة فريسنيل .

               . التمثيل المركب .

 .         RLC         * دراسة الدارات 

         * حساب الاستطاعة .

         * نظرية بوشيرو .

 5 ) الأنظمة الثلاثية الطور :

       * تحديد الأنظمة الثلاثية الطور .

       * التركيبات المختلفة ( نجمي ، مثلث ) .

       * حساب التيارات .

       * حساب الإستطاعات  .

      * حساب الاحتمالات .

      * حساب معامل الاستطاعة .

      
	 - يدرس المغناطيسية والكهرطيسية .

 - يدرس التيار المتناوب .

 - يدرس التيار الثلاثي الطور .
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بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يتعرف على أنواع المواد والمكونات المختلفة .

رمز المقياس :  م مك 3 .

المـــدة :  119 ساعـــة .

الغــــرض النمطــــــي

السلــــوك المـرتقب :

  يجب أن يكون المتربص قادرا على :

                 - التعرف على أنواع المواد والمكونات المختلفة .

                 - التفريق بين المواد المختلفة .

                 - إستعمال المكونات الكهربائية .
شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التوثيق الخاص .

        بـواسطــــة :

                            - سبورة.

                            - داطا شو .

                            - عينات المكونات المختلفة .

المعايير العامة للأداء :

                          - الدراسة الخاصة للمكونات الكهربائية المختلفة .

                          - التعريف الصحيح للمكونات والاتفاقيات.
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - المعرفة الصحيح للمواد .
 - المعرفة الخاصة للمكونات .
	- الموصلات .

-  المواد العازلة .

- أشباه الموصلات .

 المكــــونات : 

             - المقاومات :

- ثابتات المقاومة .

- مقاومات ثابتة غير ملفوفة ، ( معدلات ومفارق ).

- المقاومات الملفوفة الثابتة ، مقاومات ملفوفة متغيرة .

- مقاومات ذات شبه موصلات . 

           - المكثفات :

 - ثابتات المكثفات .

 - مكثفات ورقية وورق ممعدن .

 - مكثفات متحللة بالكهرباء .

 - مكثفات الميكا .

 - مكثفات ذات فلم .

 - مكثفات السيراميك .

 - مكثفات متغيرة .

           - التلفيف :

 - النوى والدارات المغناطيسية .

 - تلفيف المحثات ذات التوتر العالي .

 - التلفيف بطبقة واحدة وبطبقات متعددة .

 - تلفيف ملفات الحث .

 - تلفيف الأرتكاس ذو التوتر العالي .


	 - يدرس المـــواد .
 - يدرس المكونات والمعدات الكهربائية .
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	 - المعرفة الخاصة لعناصر الوقاية .


	                  - المحولات :

- محولات الاستطاعة والمحولات الذاتية .

- محولات مكيفة المعاوقة .

- محولات الدفع .

- ملفات الأرتكاس ذات توتر منخفض .

- تكوين المحولات وملفات الأرتكاس .

- عناصر الوقاية ( المصاهر ، القطاعات ، أزرار التماس    الفاصلات ....) .


- الصمامات الثنائية .

- تيريستورات الاستطاعة .

- التيريستورات ، الدياك ، الترياك .

      
	 - يدرس عناصر الوقاية .
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بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يطبق المفاهيم المنطقية التوافقية والمنطق التسلسلي .

رمز المقياس :  م مك 4 .

المـــدة :  119 ساعـــة .

الغــــرض النمطــــــي

السلــــوك المـرتقب :

  يجب أن يكون المتربص قادرا على :

                 - تطبيق مفاهيم المنطق التآلفي والمنطق التسلسلي .

                 - تطبيق مفاهيم جبر بول .

                 - فهم مبدأ اشتغال الدارات التسلسلية .

                 - تفسير وتحليل مختلف التمثيلات البيانية للمتتالية : حساب الخوارزمي ، البياني المنطقي .
شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التوثيق الخاص .

        بـواسطــــة :

                            - المعدات التعليمية الخاصة .

                            - سبورة .

                            - شفافيات .

                            - داطا شو .

المعايير العامة للأداء :

                          - التفسير الصحيح لتسلسل المخططات البيانية والمخططات البيانية المنطقية .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - الدراسة والمعرفة الخاصة بأنظمة العـــد .
 - الدراسة والمعرفة الخاصة بالمنطق المزدوج .
 - الدراسة الصحيحة للدوال المنطقية .

 - التبسيط الصحيح للدوال المنطقية .

 - التطبيق الصحيح لوحدات المعالجة الدقيقة و المراقبات     الدقيقة .
 .API – التطبيق الخاص بـالــ  
	- نظام العـــد .

- الخصائص العامة حول أنظمة العد.

- تحويل أنظمة العد المختلفة .

* المنطق المزدوج :

- المتغير المزدوج .

- التحويلات – جدول الحقيقة .

( NOT ; AND * الدوال المنطقية القاعدية 

- مواصفات التمثيل ( أفنور وأمريكي ) .



- جبر بول .

- إنجاز إلكتروني لعمليات :

) .OUI , NON , ET , OU ) - دراسة مميزات الدارات .

* تبسيط الدوال المنطقية : 

 - التبسيطات الأساسية .

 - التبسيطات الجبرية .

 - إستعمال جداول كارنوغ .

* المنـدســـة :

 - أمثلة البرمجة البسيطة .

 - التطبيقات المختلفة .

- الآليات الصناعية القابلة للبرمجة .


	 - يدرس أنظمة العـــد .
 - يدرس المنطق المزدوج .
 - يدرس الدوال المنطقية القاعدية .

 - يبسط الدوال المنطقية .

 - يدرس وحدات المعالجة الدقيقة والمراقبات الدقيقة .

 - يدرس الآليات الصناعية القابلة للبرمجة . 
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بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يدرس ويحلل الدارات الإلكترونية .

رمز المقياس :  م مك 5 .

المـــدة :  68 ساعـــة .

الغــــرض النمطــــــي

السلــــوك المـرتقب :

  يجب أن يكون المتربص قادرا على :

                 - فهم اشتغال دارة التضخيم بقاعدة الترانزيستورات .

                 - إستعمال ترانزستورات الإستطاعة ، تأثير المجال ، ذات مضخم وظيفي .

 ، للترستور ،                   TEC , AOP ,                 - فهم واستعمال الدارات الإلكترونية القاعدية المختلفة

                   الدياك ، الترياك ، تيريستورات الإستطاعة .. .. 
شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - الرسومات التخطيطية .

                             - التوثيق الخاص .

        بـواسطــــة :

                            - المعدات التعليمية الخاصة .

                            - سبورة .

                            - معدات وأجهزة القياس الخاصة .

                            - المكونات الإلكترونية .

المعايير العامة للأداء :

                          - التفسير الصحيح للدارات والنتائج .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - دراسة الصمام الثنائي وتطبيقاته بطريقة صحيحة .
 - دراسة ومعرفة خصائص التيريستور الثنائي القطب        وتطبيقاته : المضخمات .
 - دراسة التيريستور ، الدياك ، الترياك ، .... وتطبيقاتها      بطريقة صحيحة .

 - دراسة الترانزيستور ذو تأثير المجال والمضخم            الوظيفي : تطبيقات .

	- تكوين الصمام الثنائي .

- الصمامات الثنائية المختلفة.

- التعديل بالصمامات الثنائية .

 NPN وترانزيستور PNP- تكوين ترانزيستور

- التركيبات الثلاثة الأساسية .

- فهم واستعمال الدارات الإلكترونية القاعدية المختلفة للتيريستور ، الدياك ، الترياك ، ترانزستورات الإستطاعة .

- تطبيقات التيريستور ذو تأثير المجال للمضخم الوظيفي   التركيبات المختلفة .


	 - يدرس الصمام الثنائي .
 - يدرس الترانزيستور .
 - يدرس التيريستور ، الدياك ، الترياك .

 - يدرس تيريستور ذو تأثير المجال والمضخم الوظيفي .
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بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يستغـــل أدوات المعلوماتية .

رمز المقياس :  م مك 6 .

المـــدة :  68 ساعـــة .


الغــــرض النمطــــــي


السلــــوك المـرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :                                                                

                 - وصف إشتغال المسيرات الرئيسية .

                 - وصف الوظائف القاعدية لبرمجيات الإستغلال بالويندووز : الوورد ، المجدول  .

شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التوثيق الخاص .

                             - برمجيات الإستغلال القاعدية .

        بـواسطــــة :

                            - أدوات المعلوماتية : الحاسوب والأجهزة المحيطة به .

                            - الدعائم : أقراص لينة ، أقراص صلبة .

المعايير العامة للأداء :

                          - النباهة في وصف الوظائف القاعدية لبرمجيات الإستغلال بالويندووز .

                          - الإستعمال الخاص للمصطلحات .

                          - الإستعمال الخاص لبرمجيات الإستغلال بالوورد .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - المعرفة الجيدة لأجزاء الحاسوب .
 - الإستعمال الخاص لأنظمة الإستغلال .

	- تقديم الحاسوب والأجهزة المحيطة به : 

- الهندسة والتكوين .

- إستعمال أنظمة الإستغلال المختلفة .

- إستعمال برمجيات البرمجة .

- إستعمال برمجيات الوورد والإكسل... .

- إستعمال برمجيات التطبيق : الرسم بالحاسوب ،            التصميم بالحاسوب .
	 - يقدم الحاسوب والأجهزة المحيطة به .
 - يتعرف ويستعمل أنظمة الإستغلال .
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بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يطبـق مفاهيم الصحة والأمـن في الوسط الصناعي .

رمز المقياس :  م مك 7 .

المـــدة :  34 ساعـــة .


الغــــرض النمطــــــي


السلــــوك المـرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :                                                                

                 - تصور أهمية الوقاية في نص العمل .

                 - تعريف أسباب الحوادث الأكثر شيوعا في ممارسة المهنة  .

                 - تعريف المواد الكيماوية الخطيرة المختلفة التي نجدها في ممارسة المهنة .

                 - يطبق المبادئ العامة المرتبطة بالتهيئة الأمنية في وسط العمل الخاص مثل المخبر .

                 - وصف القواعد الرئيسية المتعلقة بالوقاية من الحرائق في وسط العمل .

                 - تطبيق مواصفات السلامة وأمن العمل .

شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التعليمات .

                             - الأبحاث الملائمة للحالات المحاكاة  .

        بـواسطــــة :

                            - التوثيق السمعي البصري .

                            - القوانين .

-  التنظيمات .                                                                                                    

المعايير العامة للأداء :

                          - فهم التنظيمات .

                          - المعرفة الدقيقة لاحتياطات الصحة الوقائية في ممارسة العمل .

                          - إحترام تعليمات السلامة والأمن .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - التطبيق الصارم للتنظيم المرتبط بالسلامة والأمن .
 - المعرفة الجيدة لمختلف الحالات وظروف أماكن العمل     وملاحظة قواعد السلامة والأمن المنتسبة لها  .

	- المفاهيم المرتبطة بالاحتياطات المتخذة في إطار المهنة    لتجنب الحوادث . 

- الوقود ، الغاز ، الحروق ، التسمم ، الإنصعاق ، الاختناق ، ارتداء القناع ، قفازات الوقاية ، حداء الوقاية...  

- تجديد الهواء .

- معرفة تنظيم المهنة .
	 - يدرس ويطبق قواعد السلامة والأمـــن .
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بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يتحكم في تقنيات التعبير والإتصال بالفرنسية .

رمز المقياس :  م مك 8 .

المـــدة :  68 ساعـــة .

الغــــرض النمطــــــي

السلــــوك المـرتقب :

  يجب أن يكون المتربص قادرا على إستعمال بلياقة :

                 - تقنيات التعبير والإتصال بالفرنسية . 
شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التوثيق الخاص .

        بـواسطــــة :

                            - المعدات التعليمية الخاصة .

                            - سبورة .

                            - شفافيات .

                            - داطا شو .

                            - أفلام .

                            - أشرطة فيديو .

المعايير العامة للأداء :

                          - قراءة النصوص بطريقة صحيحة .

                          - تلخيص النصوص بطريقة صحيحة .

                          - الإخلاص في أخذ الملاحظات .

                          - تحرير المحاضر ، التقارير ، السيرة الذاتية بطريقة صحيحة .

                          - التحضير والتقديم الملائم للعروض .

                          - الإتصال سهل .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - إجراء دراسة جيدة للنص .
 - تقديم جيد للعرض  .
 - القدرة على أخذ الملاحظات والتلخيص .

	- دراسة المواضيع :

 دراسة المفردات اللغوية ، النحو والصرف من خلال      المواضيع المرتبطة عموما بالنصوص التقنية . 

- العروض : 

يحضر كل متربص عرضا مأخوذ من الميدان التقني .

- تحرير عرض حال ، تقرير ، سيرة ذاتية ، رسائل         التعليلات ، طرق التقديم .
	 - يجري دراسة نص .
 - يحرر ويقدم عرضا .

 - يحرر عرض حال .




24

بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يفهم ويفسر نصوص الأنجليزية التقنية .

رمز المقياس :  م مك 9 .

المـــدة :  51 ساعـــة .

الغــــرض النمطــــــي

السلــــوك المـرتقب :

  يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :

                 - فهم وتفسير نصوص الأنجليزية التقنية .

                 - إستعمال الأنجليزية التقنية .
شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التوثيق .

        بـواسطــــة :

                            - مسلاط خلفي .

                            - الدعائم السمعية البصرية .

المعايير العامة للأداء :

                          - الترجمة المخلصة للمصطلحات والنصوص .

                          - الفهم الكامل للنص .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - فهم واستعمال الأنجليزية بطريقة صحيحة .

	- الأنجليزية القاعدية .

 رفع مستوى المعارف . 

 التعليم المدعم بالسمعي البصري .

- دراسة النصوص التقنية عن الأجهزة والتجهيزات .


	 - يتعرف على اللغة ويفهم محتوى النص .
 - يجري دراسة النصوص التقنية عن الأجهزة                 والتجهيزات .
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بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يتموقع بالنسبة لمؤسسات الكهرباء والكهرو تقني .

رمز المقياس :  م مك 10 .

المـــدة :  51 ساعـــة .


الغــــرض النمطــــــي


السلــــوك المـرتقب :

  يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :

                 - التموقع بالنسبة للمؤسسات الصناعية في الكهرو تقني .

                 - معرفة الحقوق ومسؤوليات العامل في المؤسسة .
                 - ضمان إندماج أكثر سهولة .

شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التوثيق الخاص .

        بـواسطــــة :

                            - مسلاط خلفي .

                            - سبورة .

المعايير العامة للأداء :

                          - فهم القوانين وقواعد التنظيم .

                          - سهولة الإتصال .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - الاندماج والتكيف مع العالم الصناعي .
 - سهولة الإتصال .


	- النصوص التنظيمية .

التنظيم والتخطيط .                                              

 المراقبات والإتصال .

- تطوير قدرات الإتصال وسط المؤسسة .


	 - يتعرف على التصاميم ووظائف المؤسسة المختلفة .
 - يتحكم في تقنيات الإتصال .
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بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يحمـــــي البيئــــــــة .

رمز المقياس :  م مك 11 .

المـــدة :  68 ساعـــة .


الغــــرض النمطــــــي


السلــــوك المـرتقب :

  يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :

                 - تقدير حالة البيئة .

                 - تعريف الضغوطات التي تتكبدها هـذه البيئة .
                 - يستخلص الأفعال المحتملة المراد أخذها لحمايتها .

شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التوثيق الخاص .

        بـواسطــــة :

                            - مسلاط خلفي .

                            - الدعائم السمعية البصرية.

المعايير العامة للأداء :

                          - تحديد الوسط البيئي ومكوناته .

                          - الموقف الإيجابي المراد أخذه اتجاه الأخطار والأضرار .

                          - إحترام وتطبيق التنظيم .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - تفسير النصوص بطريقة دقيقة .
 - الأختيار الصحيح لاقتراحات الحلول لتخفيض               الأضرار .


	- عموميات .

- تحديد الأخطار .                                              

- دراسات الاصطدام على البيئة .

* التعاريف .                                       

* التنظيم .                                          

        * المحتوى .

        * دراسة حالة .

        * تحليل ، متابعة وحراسة .

- التركيبات مرتبة :

        * التعريف .

        * المدونة . 


	 - يعرف مصادر الأضرار وسط العمل .
 - يقترح الحلول للتخفيض من الأضرار .
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بطاقــة تقـديـم الـوحــدة النمطيـــة التأهيليــــة

و . ن . ت :  تصميم وتشغيل التركيبات الكهربائية في السكنات والفضاءات العمومية .

الـــرمـــز :  و . ن . ت 1 .

المـــــدة :  391 ساعـــة .

غـــــرض الــ  و . ن . ت

السلــــوك المـرتقب :

         يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذه الوحـدة قادرا على :

 دراسة ونقل المميزات في الموقع وإعداد المخططات والرسومات التخطيطية للتركيب .

 تحضير كشف وتقدير تكاليف الإنجاز .

 إنجاز التركيبات الكهربائية للإضاءة ، أنظمة الإنذار والتشوير .

 الإستلام ولوضع في الخدمة .

 إنجاز التركيبات الكهربائية لأنظمة التسخين والتكييف .

 إنجاز تركيبات الأنظمة لتسيير توزيع الطاقة الكهربائية ، إستلام ووضعها في الخدمة .

شـــروط التقييــم :

        إنطـلاقا مـــن :

                            - التوثيق التقني الخاص .
       بـــواسطــــة :

                           - حاسوب ، التجهيزات ، العـــدة .

المعاييـــر العامـــة للأداء :

                          - سير العمل مبني .

                          - الإستغلال الخاص لأدوات العمل والتوثيق .

                          - إحترام قواعد الصحة والأمن .

                          - إحترام أنماط إستعمال التجهيز والعـــدة .

                          - التركيب مطابق للمخطط .

                          - عمل متقن ونظيف .
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بنيـــة الــوحـــدة النمطيـــة التأهيليـــة

و . ن . ت :  تصميم وتشغيل التركيبات الكهربائية في المساكن والفضاءات العمومية .

الــرمــــز :  و . ن . ت 1 .

المــــــدة :  391 ساعــــة .

الــــرمـــز                                                  التعييــــــــن                                                المـــــدة

   م . ت 1 . 1                               دراسة وإنجاز المخططات والرسومات التخطيطية                           68

                                                                      للتركيب                                                             

  م . ت 1 . 2                                تحضير كشف وتقدير تكاليف الإنجاز                                           34 

  م . ت 1 . 3                                إنجاز التركيبات الكهربائية ووضعها في الخدمة                               85 

  م . ت 1 . 4                                إنجاز التركيبات الكهربائية ، تدفئة وتكييف ووضعها في الخدمة           85 

  م . ت 1 . 5                               إنجاز تركيبات أنظمة تسيير توزيع الطاقة الكهربائية ، الإستلام             119 

                                                والوضع في الخدمة                           
32

بطاقــة تقـديـم المقياس

و . ن . ت :  تصميم وتشغيل التركيبات الكهربائية في السكنات والفضاءات العمومية .

الـــرمـــز :  م . ت 1 . 1 

المـــــدة :  68 ساعـــة .

الغـــــرض النمطـــــــي

السلــــوك المـرتقب :

         يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :

دراسة المخططات والرسومات التخطيطية الكهربائية للتركيبات في المساكن  .                                                

 إنجاز المخططات والرسومات التخطيطية الكهربائية للتركيبات في المساكن .

 دراسة المخططات والرسومات التخطيطية الكهربائية للتركيبات في الفضاءات العمومية .

 إنجاز المخططات والرسومات التخطيطية الكهربائية للتركيبات في الفضاءات العمومية .
شـــروط التقييــم :

        إنطـلاقا مـــن :

                            - التوثيق التقني الخاص .
- كاتالوغات الشركات الصانعة ، المخططات ، الرسومات التخطيطية الكهربائية .                  

                            - بطاقة التجهيز التقنية .

       بـــواسطــــة :

                            - حاسوب .

                            - برمجي التطبيق .

                            - قلم رصاص ، قلم حبر ، كوس ، منقلة ، مسطرة .

المعاييـــر العامـــة للأداء :

                          - سير العمل مبني .

                          - دقة المخططات .

                          - الإستغلال الخاص لأدوات العمل والتوثيق .
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الجمهــــوريـــــة الجـــزائـــريـــة الـديمقـــراطيـــة الشعبيــــة

وزارة التكــويـــن والتعليــم المهنيـيــــن

 المعهــد الـوطنـي للتكـــويـن

              المهنــــــي                                                                            

بــــرنامــــــج الــــــدراســـــــــة

تقنـــي ســـام فـي الكهــــرو تقنـــــي
E L E 14  الـــرمـــز :

لـجـنـــــة الـتـصـــــــديـــــــــــق

تأشيــرة رقــم  01 / 05 / 07

ت . س                                                            مستـــوى : v
                                                  2007                 
9 , طريـق حيدرة الأبيار- الجزائر- هاتف: 36 / 27 .24 .92 – فاكس: 18 .23 .92

 بنيـــــة البـــرنامــــــج :

 التخـصـص :  كهــــرو تقنــــــي .

 مــدة التكــــويــــن :  30 شهــــرا .

	الـمــــــدة

ساعات
	التعييـــــن ( و . ن . ت ، و . ن . تك
	الـــرمـــــز



	884
	 المفاهيــم التقنيـة القاعـــديــــة .
	و . ن . تك




	391
	تصميم وتشغيل التركيبات الكهربائية في المساكن والفضاءات العمومية . 
	و . ن . ت 1 



	357
	 تصميم وتشغيل التركيبات الكهربائية الصناعية .
	و . ن . ت 2 



	255
	
الإنتاجية .
 صيانة وتصليح التركيبات الكهربائية والتجهيزات 
	و . ن . ت 3 



	561
	 صيانة وتصليح الآلات والأجهـزة الكهربائية .
	و . ن . ت 4 



	3312
	 كهـــرو تقنـــي ، فـي المـؤسســــة .
	تربص في المؤسسة
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بطاقة تقديم وحــدة التكوين النمطيــة

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعــديـــة .

الــرمـــز :  و . ن . تك .

الـمـــدة :  884 ساعـــة .

أغــــراض الــ  و . ن . تك

السلــــوك المـرتقب :

    يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذه الوحـدة قادرا على :

   تطبيق مفاهيم الرياضيات المرتبطة بميدان الكهرو تقني ، 

  استعمال القواعد والقوانين الأساسية للكهرباء والمغناطيسية ،

  معرفة أنواع المواد والمكونات المختلفة ،

 التموقع بالنسبة للمؤسسات الصناعية في الكهرو تقني ،

 تطبيق قواعد السلامة والأمن ،

 تطبيق المفاهيم المنطقية التوافقية والمنطق التسلسلي ،

 التحكم في تقنيات التعبير والإتصال بالفرنسية ،

 فهم وتفسير النصوص بالأنجليزية التقنية ،

 حماية البيئة .

شــــروط التقييـــم :

      إنطـلاقا مـــن :

                          * التوثيق التقني .

                          * التعليمات والتوصيات .

     بــواسطـــــة :

                         * الوسائل التعليمية ( سبورة شارت ، مسلاط خلفي ، داطا شو ...... ) .

                         * أجهزة القياس .

                         * المساعدات البيداغوجية .

المعاييــر العامـــة للأداء :

                        * التطبيق الصحيح لمختلف المفاهيم المكتسبة .

                        * الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في حالة اشتغال جيدة .

                        * الإستعمال الخاص للتجهيز والأجهزة الخاصة .

                        * إحترام الوقت الممنوح .
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بنيـــة وحـــدة التكـوين النمطيـــة

و . ن . تك :  المفاهيــم التقنيـــة القاعـديــة .

 الــرمـــز :  و . ن . تك .

 الـمــــدة :  884 ساعــــة .

الـرمـــز                                                    تعييــــن المقاييـــــس                                المــدة ( ساعة )

   م مك 1                     يطبق مفاهيم الرياضيات المرتبطة بميدان الكهرو تقني .                             119
   م مك 2                    يستعمل القواعد والقوانين الأساسية للكهرباء والمغناطيسية .                         119
  م مك 3                     يتعرف على أنواع المواد والمكونات المختلفة .                                         119
  م مك 4                     يطبق المفاهيم المنطقية التوافقية والمنطقية التسلسلية .                                119
  م مك 5                     يدرس ويحلل الدارات الإلكترونية .                                                       68
  م مك 6                     يستغـل أداة المعلوماتية .                                                                    68
  م مك 7                     يطبق مفاهيم الصحة والأمن في الوسط الصناعي .                                   34
  م مك 8                    يتحكم في تقنيات التعبير والإتصال بالفرنسية .                                         68
  م مك 9                   يفهم ويفسر نصوص الأنجليزية التقنية .                                                 51
  م مك 10                 يتموقع بالنسبة لمؤسسات الكهرباء والكهرو تقني .                                    51
  م مك 11                 يحمـــي البيئــــــة .                                                                          68
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بطاقـــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يطبق مفاهيم الرياضيات المرتبطة بميدان الكهرو تقني .

رمز المقياس :  م مك 1 .

المـــدة :  119 ساعـــة .

الغــــرض النمطــــــي

السلــــوك المـرتقب :

  يجب أن يكون المتربص قادرا على :

                 - إجراء الحسابات التفاضلية والتكاملية .

                 - إستعمال الأعداد المركبة .

                 - يستعمل الإحصائيات .

                 - يطبق تسلسلات فوريير .
                 - يطبق تحويلات لابلاس .

شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التوثيق الخاص .

        بـواسطــــة :

                            - حاسبة علمية .

                            - برمجيات .

المعايير العامة للأداء :

                          - التطبيق الصحيح لقواعد الحساب .

                          - الحل الصحيح للمعادلات .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - حساب وتطبيق التكاملات البسيطة ، المحددة والغير        محددة بطريقة صحيحة .
	 أ ) حساب التكامل المحدد .

  التفسير بالأسطح ، سطح موجب ، سطح سالب .

 ب ) حساب التكامل الغير محدد .

 1 ) تكامل بقطب متغير ، ثابتة عملية التكامل وعائلة           الدوال الأصلية .

 2 ) الدوال الأصلية للدوال الجوهرية : جيب ، جيب            التمام ، ظل ، ظل التمام ، مثال .

 ج ) تقنيات حساب التكامل :

 1 ) عملية التكامل بتبديل المتغيرات .

 2 ) عملية التكامل الجزئية .

 3 ) أصل الدوال المبررة والدوال المعادة إلى دوال              مبررة .

 - حساب القيمة المتوسطة والقيمة الفعالة للتيار الكهربائي    الدوري .


	 - يحسب حساب التكامل .
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	 - التطبيق الخاص للأعداد المركبة .
 - الدراسة الخاصة للمصفوفات وتطبيقاتها .

 - الحساب الصحيح للمحددات ، الخصائص .
	. C 1 ) تحديد العدد المركب والمجموعة 

 2 ) الشكل الكارتيزي للعدد المركب مساواة عددين               مركبين .

 3) العدد المركب المرافق .

 4 ) المستوى المركب : مود يول وبرهان العدد المركب 

 ، تمثيل اتجاهي C 5 ) عمليات في المجموعة 

       الضرب والجمع .

 6 ) صيغة موافر وجذر بعدد لايحصى .

 7 ) معادلة الدرجة الثانية ذات جذور مركبة .

 ،   X ، مثال X، جيب X 8 ) العلاقة بين جيب التمام 

      X J       مثال 

 9 ) تمثيل مقدار جيبي بمركب وطور في مستوى مركب 

 10 ) تطبيق الأعداد المركبة للدارات الكهربائية .

 ، مصفوفة مربعة . mxn ) 1 ) مصفوفة 

 2 ) عملية على المصفوفات : الجمع ، الضرب .

 3 ) الخصائص : الإستغراقية ، التشاركية .

 4 ) المصفوفة المعكوسة : خوارزمية الحساب .

. n 5 ) تحديد الصف 

  6 ) حساب المحددة .

 7 ) الخصائص : الضرب بواسطة معامل ، تبديل               الخطوط ، الأعمدة .

 8 ) التطبيق على المعادلات الخطية ( للمحددات ) .


	 - يدرس الأعداد المركبة .
 - يدرس المصفوفات ويحسب المحددات .
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	 - التطبيق الصحيح للمعادلات التفاضلية لحل المسائل         التقنية الخاصة .
 - التطبيق الصحيح لسلسلات فوريير في تحليل الإشارات 
- الإستعمال الصحيح لتحويلات لابلاس لحل المسائل        التقنية للضبط .


	 1 ) التعريف .  

 2 ) الحل بفصل المتغيرات من المعادلة التفاضلية ذات         الدرجة الأولى . مثال : سقوط مع مقاومة الهواء .

 3) تحديد : المعادلات التفاضلية الخطية .

 .ay2 + a0y = g (x) 4 ) حل المعادلة التفاضلية 

                      h   ( x ) y + k ( x ) y = g (x)     

        أمثلة كهربائية .

 .   a2y +a1y+a0y=g(x)      
 5 ) تطبيق المعادلات التفاضلية للدارات الكهربائية . 

 1 ) شرط الوجود ومبدأ المقاربة .

 2 ) الصيغ لحساب المعا ميل .



 3 ) قواعد الحساب .

         - النقل من ميدان التكامل .

         - التناظر : دالة شفعية ، دالة مناوبة .

4 ) التطبيقات التقنية : أمثلة وتمارين حسابية .

1) الهدف من التحويل ( مثال : تماثلي للتحويل بدالة            اللوغاريتم لحساب عددين حقيقيين ) .

 2 ) التعريف : معايير الوجود . 

3 ) التحويلات : 

          * محولات الدوال 

 f(t)=1 ,f(t)=at,(t)=sin[image: image6.png]wt




               * خصائص التحويل ، مثال الخطية .

 ، الاستبدال الخطي .f(-at-b)          * محولات الدالة      
	 - يدرس ويطبق المعادلات التفاضلية .
 - يدرس سلسلات فوريير .

 - يدرس محولات لابلاس .




7

	 - التطبيق الصحيح للاحتمالات والإحصائيات .

	 : مقدار مستهلك (-at).f(t)             * محولات الدالة 
 . f,(t),f,(t)             * محولة 
 t.f(t) ,f2(t)             * محولة 


 4 ) تطبيق حل المعادلات التفاضلية ذات معاميل ثابتة . 
 5 ) تطبيق على الضبط .

 1 ) الإحصائيات الوصفية .

  أ ) سلسلات الإحصائيات ذات متغير واحد .

       * طريقة التمثيل .

       * مميزات الوضعية : ( متوسط الحسابي ، المنصف           النمط والأربعية ) .

 ب ) السلسلات الإحصائية ذات متغيرين .

      * مستقيم الأرتداد أو التسوية ، معامل الإرتباط .

 2 ) حساب الاحتمالات .  

      * التحليل ألتآلفي  .

      * حساب الاحتمالات .

      * قانون ذو حدين .

      * الاحتمالات على المجموعات المحدودة .

      * المتغيرات التوافقية ذات متغيرات حقيقية .

      * قانون ضعيف للأعداد الكبيرة .
	 - يدرس ويطبق الاحتمالات والإحصائيات.
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بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يستعمل القواعد والقوانين الأساسية الكهربائية والمغناطيسية .

رمز المقياس :  م مك 2 .

المـــدة :  119 ساعـــة .

الغــــرض النمطــــــي

السلــــوك المـرتقب :

  يجب أن يكون المتربص قادرا على :

                 - يقرأ الرسم التخطيطي لدارة التيار المستمر أو التيار المتناوب .

                 - يحسب القيم في مختلف نقاط الدارة .

                 - يفسر قيم أجهزة القياس .

                 - يطبق القوانين العامة الكهربائية والمغناطيسية بطريقة صحيحة .
شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التوصيات .

                             - دارة .

                             - رسم تخطيطي للدارة الكهربائية .

                             - التوثيق الخاص .

        بـواسطــــة :

                            - الدعائم الملائمة.

                            - حاسبة علمية .

                            - برمجيات .

المعايير العامة للأداء :

                          - فك الرموز والاتفاقيات بطريقة صحيحة .

                          - دقة الحسابات .

                          - التطبيق صحيح للقوانين الأساسية الكهربائية .
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	 - المعرفة الصحيحة لقوانين الكهرباء السكونية .
 - دراسة وتطبيق قوانين الكهرباء السكونية بطريقة            صحيحة .

	 1 ) الكهرباء السكونية.

       * التكهرب – قانون كولومب .

       * المجال والكمون .

       * كمون الكهرباء الساكنة .

       * فرق الكمون .

 2 ) مبحث التيارات الكهربائية .  

      * التيار الكهربائي ، الأستطاعة ، الطاقة الكهربائية ،          المقاومة الكهربائية .

      * قانون جول .

      * مصادر الطاقة الكهربائية .

      * المولدات والمستقبلات .

      * مولد مشحون بمقاومة .

      * جمع المولدات .

      * المستقبل .

      * الدارات الكهربائية .

      * قانون كيرشوف ، تطبيقات .

      * مبدأ التنضيد .

      * نظرية تفنين .

      * نظرية نورتن .

      * نظرية كنيلي .

      * المكثف .

      * دراسة الشحن وتفريغ المكثف .


	 - يدرس الكهرباء السكونية .

 - يدرس مبحث التيار الكهربائي والدارات الكهربائية        المختلفة  .
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	 - التطبيق الصحيح لقوانين المغناطيسية والكهرطيسية .
 - دراسة وتطبيق التيار المتناوب بطريقة صحيحة .

 - الإستعمال الخاص للأنظمة الثلاثية الطور .

	 3 ) المغناطيسية والكهرطيسية .

         * مقدمة ، علاقة أمبير .

         * الحث المغناطيسي .

         * التحريض المغناطيسي .

         * الحث المحدث من التيار الكهربائي .

         * تدفق الحث المغناطيسي .

         * الدارة المغناطيسية .

         * الحث المغناطيسي في الحديد .

         * القوة والشغل الكهرطيسي .

         * الحث الذاتي .

         * المحاثة المتبادلة .


 4 ) التيار المتناوب . 
         * عموميات حول الكميات الجيبوية .

         * التيار والتوتر الجيبوي .

               . دراسة بطريقة فريسنيل .

               . التمثيل المركب .

 .         RLC         * دراسة الدارات 

         * حساب الاستطاعة .

         * نظرية بوشيرو .

 5 ) الأنظمة الثلاثية الطور :

       * تحديد الأنظمة الثلاثية الطور .

       * التركيبات المختلفة ( نجمي ، مثلث ) .

       * حساب التيارات .

       * حساب الإستطاعات  .

      * حساب الاحتمالات .

      * حساب معامل الاستطاعة .

      
	 - يدرس المغناطيسية والكهرطيسية .

 - يدرس التيار المتناوب .

 - يدرس التيار الثلاثي الطور .
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بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يتعرف على أنواع المواد والمكونات المختلفة .

رمز المقياس :  م مك 3 .

المـــدة :  119 ساعـــة .

الغــــرض النمطــــــي

السلــــوك المـرتقب :

  يجب أن يكون المتربص قادرا على :

                 - التعرف على أنواع المواد والمكونات المختلفة .

                 - التفريق بين المواد المختلفة .

                 - إستعمال المكونات الكهربائية .
شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التوثيق الخاص .

        بـواسطــــة :

                            - سبورة.

                            - داطا شو .

                            - عينات المكونات المختلفة .

المعايير العامة للأداء :

                          - الدراسة الخاصة للمكونات الكهربائية المختلفة .

                          - التعريف الصحيح للمكونات والاتفاقيات.
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - المعرفة الصحيح للمواد .
 - المعرفة الخاصة للمكونات .
	- الموصلات .

-  المواد العازلة .

- أشباه الموصلات .

 المكــــونات : 

             - المقاومات :

- ثابتات المقاومة .

- مقاومات ثابتة غير ملفوفة ، ( معدلات ومفارق ).

- المقاومات الملفوفة الثابتة ، مقاومات ملفوفة متغيرة .

- مقاومات ذات شبه موصلات . 

           - المكثفات :

 - ثابتات المكثفات .

 - مكثفات ورقية وورق ممعدن .

 - مكثفات متحللة بالكهرباء .

 - مكثفات الميكا .

 - مكثفات ذات فلم .

 - مكثفات السيراميك .

 - مكثفات متغيرة .

           - التلفيف :

 - النوى والدارات المغناطيسية .

 - تلفيف المحثات ذات التوتر العالي .

 - التلفيف بطبقة واحدة وبطبقات متعددة .

 - تلفيف ملفات الحث .

 - تلفيف الأرتكاس ذو التوتر العالي .


	 - يدرس المـــواد .
 - يدرس المكونات والمعدات الكهربائية .
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	 - المعرفة الخاصة لعناصر الوقاية .


	                  - المحولات :

- محولات الاستطاعة والمحولات الذاتية .

- محولات مكيفة المعاوقة .

- محولات الدفع .

- ملفات الأرتكاس ذات توتر منخفض .

- تكوين المحولات وملفات الأرتكاس .

- عناصر الوقاية ( المصاهر ، القطاعات ، أزرار التماس    الفاصلات ....) .


- الصمامات الثنائية .

- تيريستورات الاستطاعة .

- التيريستورات ، الدياك ، الترياك .

      
	 - يدرس عناصر الوقاية .
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بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يطبق المفاهيم المنطقية التوافقية والمنطق التسلسلي .

رمز المقياس :  م مك 4 .

المـــدة :  119 ساعـــة .

الغــــرض النمطــــــي

السلــــوك المـرتقب :

  يجب أن يكون المتربص قادرا على :

                 - تطبيق مفاهيم المنطق التآلفي والمنطق التسلسلي .

                 - تطبيق مفاهيم جبر بول .

                 - فهم مبدأ اشتغال الدارات التسلسلية .

                 - تفسير وتحليل مختلف التمثيلات البيانية للمتتالية : حساب الخوارزمي ، البياني المنطقي .
شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التوثيق الخاص .

        بـواسطــــة :

                            - المعدات التعليمية الخاصة .

                            - سبورة .

                            - شفافيات .

                            - داطا شو .

المعايير العامة للأداء :

                          - التفسير الصحيح لتسلسل المخططات البيانية والمخططات البيانية المنطقية .

15

	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - الدراسة والمعرفة الخاصة بأنظمة العـــد .
 - الدراسة والمعرفة الخاصة بالمنطق المزدوج .
 - الدراسة الصحيحة للدوال المنطقية .

 - التبسيط الصحيح للدوال المنطقية .

 - التطبيق الصحيح لوحدات المعالجة الدقيقة و المراقبات     الدقيقة .
 .API – التطبيق الخاص بـالــ  
	- نظام العـــد .

- الخصائص العامة حول أنظمة العد.

- تحويل أنظمة العد المختلفة .

* المنطق المزدوج :

- المتغير المزدوج .

- التحويلات – جدول الحقيقة .

( NOT ; AND * الدوال المنطقية القاعدية 

- مواصفات التمثيل ( أفنور وأمريكي ) .



- جبر بول .

- إنجاز إلكتروني لعمليات :

) .OUI , NON , ET , OU ) - دراسة مميزات الدارات .

* تبسيط الدوال المنطقية : 

 - التبسيطات الأساسية .

 - التبسيطات الجبرية .

 - إستعمال جداول كارنوغ .

* المنـدســـة :

 - أمثلة البرمجة البسيطة .

 - التطبيقات المختلفة .

- الآليات الصناعية القابلة للبرمجة .


	 - يدرس أنظمة العـــد .
 - يدرس المنطق المزدوج .
 - يدرس الدوال المنطقية القاعدية .

 - يبسط الدوال المنطقية .

 - يدرس وحدات المعالجة الدقيقة والمراقبات الدقيقة .

 - يدرس الآليات الصناعية القابلة للبرمجة . 
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بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يدرس ويحلل الدارات الإلكترونية .

رمز المقياس :  م مك 5 .

المـــدة :  68 ساعـــة .

الغــــرض النمطــــــي

السلــــوك المـرتقب :

  يجب أن يكون المتربص قادرا على :

                 - فهم اشتغال دارة التضخيم بقاعدة الترانزيستورات .

                 - إستعمال ترانزستورات الإستطاعة ، تأثير المجال ، ذات مضخم وظيفي .

 ، للترستور ،                   TEC , AOP ,                 - فهم واستعمال الدارات الإلكترونية القاعدية المختلفة

                   الدياك ، الترياك ، تيريستورات الإستطاعة .. .. 
شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - الرسومات التخطيطية .

                             - التوثيق الخاص .

        بـواسطــــة :

                            - المعدات التعليمية الخاصة .

                            - سبورة .

                            - معدات وأجهزة القياس الخاصة .

                            - المكونات الإلكترونية .

المعايير العامة للأداء :

                          - التفسير الصحيح للدارات والنتائج .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - دراسة الصمام الثنائي وتطبيقاته بطريقة صحيحة .
 - دراسة ومعرفة خصائص التيريستور الثنائي القطب        وتطبيقاته : المضخمات .
 - دراسة التيريستور ، الدياك ، الترياك ، .... وتطبيقاتها      بطريقة صحيحة .

 - دراسة الترانزيستور ذو تأثير المجال والمضخم            الوظيفي : تطبيقات .

	- تكوين الصمام الثنائي .

- الصمامات الثنائية المختلفة.

- التعديل بالصمامات الثنائية .

 NPN وترانزيستور PNP- تكوين ترانزيستور

- التركيبات الثلاثة الأساسية .

- فهم واستعمال الدارات الإلكترونية القاعدية المختلفة للتيريستور ، الدياك ، الترياك ، ترانزستورات الإستطاعة .

- تطبيقات التيريستور ذو تأثير المجال للمضخم الوظيفي   التركيبات المختلفة .


	 - يدرس الصمام الثنائي .
 - يدرس الترانزيستور .
 - يدرس التيريستور ، الدياك ، الترياك .

 - يدرس تيريستور ذو تأثير المجال والمضخم الوظيفي .
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بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يستغـــل أدوات المعلوماتية .

رمز المقياس :  م مك 6 .

المـــدة :  68 ساعـــة .


الغــــرض النمطــــــي


السلــــوك المـرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :                                                                

                 - وصف إشتغال المسيرات الرئيسية .

                 - وصف الوظائف القاعدية لبرمجيات الإستغلال بالويندووز : الوورد ، المجدول  .

شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التوثيق الخاص .

                             - برمجيات الإستغلال القاعدية .

        بـواسطــــة :

                            - أدوات المعلوماتية : الحاسوب والأجهزة المحيطة به .

                            - الدعائم : أقراص لينة ، أقراص صلبة .

المعايير العامة للأداء :

                          - النباهة في وصف الوظائف القاعدية لبرمجيات الإستغلال بالويندووز .

                          - الإستعمال الخاص للمصطلحات .

                          - الإستعمال الخاص لبرمجيات الإستغلال بالوورد .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - المعرفة الجيدة لأجزاء الحاسوب .
 - الإستعمال الخاص لأنظمة الإستغلال .

	- تقديم الحاسوب والأجهزة المحيطة به : 

- الهندسة والتكوين .

- إستعمال أنظمة الإستغلال المختلفة .

- إستعمال برمجيات البرمجة .

- إستعمال برمجيات الوورد والإكسل... .

- إستعمال برمجيات التطبيق : الرسم بالحاسوب ،            التصميم بالحاسوب .
	 - يقدم الحاسوب والأجهزة المحيطة به .
 - يتعرف ويستعمل أنظمة الإستغلال .
 


20

بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يطبـق مفاهيم الصحة والأمـن في الوسط الصناعي .

رمز المقياس :  م مك 7 .

المـــدة :  34 ساعـــة .


الغــــرض النمطــــــي


السلــــوك المـرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :                                                                

                 - تصور أهمية الوقاية في نص العمل .

                 - تعريف أسباب الحوادث الأكثر شيوعا في ممارسة المهنة  .

                 - تعريف المواد الكيماوية الخطيرة المختلفة التي نجدها في ممارسة المهنة .

                 - يطبق المبادئ العامة المرتبطة بالتهيئة الأمنية في وسط العمل الخاص مثل المخبر .

                 - وصف القواعد الرئيسية المتعلقة بالوقاية من الحرائق في وسط العمل .

                 - تطبيق مواصفات السلامة وأمن العمل .

شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التعليمات .

                             - الأبحاث الملائمة للحالات المحاكاة  .

        بـواسطــــة :

                            - التوثيق السمعي البصري .

                            - القوانين .

-  التنظيمات .                                                                                                    

المعايير العامة للأداء :

                          - فهم التنظيمات .

                          - المعرفة الدقيقة لاحتياطات الصحة الوقائية في ممارسة العمل .

                          - إحترام تعليمات السلامة والأمن .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - التطبيق الصارم للتنظيم المرتبط بالسلامة والأمن .
 - المعرفة الجيدة لمختلف الحالات وظروف أماكن العمل     وملاحظة قواعد السلامة والأمن المنتسبة لها  .

	- المفاهيم المرتبطة بالاحتياطات المتخذة في إطار المهنة    لتجنب الحوادث . 

- الوقود ، الغاز ، الحروق ، التسمم ، الإنصعاق ، الاختناق ، ارتداء القناع ، قفازات الوقاية ، حداء الوقاية...  

- تجديد الهواء .

- معرفة تنظيم المهنة .
	 - يدرس ويطبق قواعد السلامة والأمـــن .
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بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يتحكم في تقنيات التعبير والإتصال بالفرنسية .

رمز المقياس :  م مك 8 .

المـــدة :  68 ساعـــة .

الغــــرض النمطــــــي

السلــــوك المـرتقب :

  يجب أن يكون المتربص قادرا على إستعمال بلياقة :

                 - تقنيات التعبير والإتصال بالفرنسية . 
شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التوثيق الخاص .

        بـواسطــــة :

                            - المعدات التعليمية الخاصة .

                            - سبورة .

                            - شفافيات .

                            - داطا شو .

                            - أفلام .

                            - أشرطة فيديو .

المعايير العامة للأداء :

                          - قراءة النصوص بطريقة صحيحة .

                          - تلخيص النصوص بطريقة صحيحة .

                          - الإخلاص في أخذ الملاحظات .

                          - تحرير المحاضر ، التقارير ، السيرة الذاتية بطريقة صحيحة .

                          - التحضير والتقديم الملائم للعروض .

                          - الإتصال سهل .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - إجراء دراسة جيدة للنص .
 - تقديم جيد للعرض  .
 - القدرة على أخذ الملاحظات والتلخيص .

	- دراسة المواضيع :

 دراسة المفردات اللغوية ، النحو والصرف من خلال      المواضيع المرتبطة عموما بالنصوص التقنية . 

- العروض : 

يحضر كل متربص عرضا مأخوذ من الميدان التقني .

- تحرير عرض حال ، تقرير ، سيرة ذاتية ، رسائل         التعليلات ، طرق التقديم .
	 - يجري دراسة نص .
 - يحرر ويقدم عرضا .

 - يحرر عرض حال .
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بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يفهم ويفسر نصوص الأنجليزية التقنية .

رمز المقياس :  م مك 9 .

المـــدة :  51 ساعـــة .

الغــــرض النمطــــــي

السلــــوك المـرتقب :

  يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :

                 - فهم وتفسير نصوص الأنجليزية التقنية .

                 - إستعمال الأنجليزية التقنية .
شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التوثيق .

        بـواسطــــة :

                            - مسلاط خلفي .

                            - الدعائم السمعية البصرية .

المعايير العامة للأداء :

                          - الترجمة المخلصة للمصطلحات والنصوص .

                          - الفهم الكامل للنص .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - فهم واستعمال الأنجليزية بطريقة صحيحة .

	- الأنجليزية القاعدية .

 رفع مستوى المعارف . 

 التعليم المدعم بالسمعي البصري .

- دراسة النصوص التقنية عن الأجهزة والتجهيزات .


	 - يتعرف على اللغة ويفهم محتوى النص .
 - يجري دراسة النصوص التقنية عن الأجهزة                 والتجهيزات .
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بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يتموقع بالنسبة لمؤسسات الكهرباء والكهرو تقني .

رمز المقياس :  م مك 10 .

المـــدة :  51 ساعـــة .


الغــــرض النمطــــــي


السلــــوك المـرتقب :

  يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :

                 - التموقع بالنسبة للمؤسسات الصناعية في الكهرو تقني .

                 - معرفة الحقوق ومسؤوليات العامل في المؤسسة .
                 - ضمان إندماج أكثر سهولة .

شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التوثيق الخاص .

        بـواسطــــة :

                            - مسلاط خلفي .

                            - سبورة .

المعايير العامة للأداء :

                          - فهم القوانين وقواعد التنظيم .

                          - سهولة الإتصال .

27

	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - الاندماج والتكيف مع العالم الصناعي .
 - سهولة الإتصال .


	- النصوص التنظيمية .

التنظيم والتخطيط .                                              

 المراقبات والإتصال .

- تطوير قدرات الإتصال وسط المؤسسة .


	 - يتعرف على التصاميم ووظائف المؤسسة المختلفة .
 - يتحكم في تقنيات الإتصال .
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بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يحمـــــي البيئــــــــة .

رمز المقياس :  م مك 11 .

المـــدة :  68 ساعـــة .


الغــــرض النمطــــــي


السلــــوك المـرتقب :

  يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :

                 - تقدير حالة البيئة .

                 - تعريف الضغوطات التي تتكبدها هـذه البيئة .
                 - يستخلص الأفعال المحتملة المراد أخذها لحمايتها .

شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التوثيق الخاص .

        بـواسطــــة :

                            - مسلاط خلفي .

                            - الدعائم السمعية البصرية.

المعايير العامة للأداء :

                          - تحديد الوسط البيئي ومكوناته .

                          - الموقف الإيجابي المراد أخذه اتجاه الأخطار والأضرار .

                          - إحترام وتطبيق التنظيم .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - تفسير النصوص بطريقة دقيقة .
 - الأختيار الصحيح لاقتراحات الحلول لتخفيض               الأضرار .


	- عموميات .

- تحديد الأخطار .                                              

- دراسات الاصطدام على البيئة .

* التعاريف .                                       

* التنظيم .                                          

        * المحتوى .

        * دراسة حالة .

        * تحليل ، متابعة وحراسة .

- التركيبات مرتبة :

        * التعريف .

        * المدونة . 


	 - يعرف مصادر الأضرار وسط العمل .
 - يقترح الحلول للتخفيض من الأضرار .
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بطاقــة تقـديـم الـوحــدة النمطيـــة التأهيليــــة

و . ن . ت :  تصميم وتشغيل التركيبات الكهربائية في السكنات والفضاءات العمومية .

الـــرمـــز :  و . ن . ت 1 .

المـــــدة :  391 ساعـــة .

غـــــرض الــ  و . ن . ت

السلــــوك المـرتقب :

         يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذه الوحـدة قادرا على :

 دراسة ونقل المميزات في الموقع وإعداد المخططات والرسومات التخطيطية للتركيب .

 تحضير كشف وتقدير تكاليف الإنجاز .

 إنجاز التركيبات الكهربائية للإضاءة ، أنظمة الإنذار والتشوير .

 الإستلام ولوضع في الخدمة .

 إنجاز التركيبات الكهربائية لأنظمة التسخين والتكييف .

 إنجاز تركيبات الأنظمة لتسيير توزيع الطاقة الكهربائية ، إستلام ووضعها في الخدمة .

شـــروط التقييــم :

        إنطـلاقا مـــن :

                            - التوثيق التقني الخاص .
       بـــواسطــــة :

                           - حاسوب ، التجهيزات ، العـــدة .

المعاييـــر العامـــة للأداء :

                          - سير العمل مبني .

                          - الإستغلال الخاص لأدوات العمل والتوثيق .

                          - إحترام قواعد الصحة والأمن .

                          - إحترام أنماط إستعمال التجهيز والعـــدة .

                          - التركيب مطابق للمخطط .

                          - عمل متقن ونظيف .
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بنيـــة الــوحـــدة النمطيـــة التأهيليـــة

و . ن . ت :  تصميم وتشغيل التركيبات الكهربائية في المساكن والفضاءات العمومية .

الــرمــــز :  و . ن . ت 1 .

المــــــدة :  391 ساعــــة .

الــــرمـــز                                                  التعييــــــــن                                                المـــــدة

   م . ت 1 . 1                               دراسة وإنجاز المخططات والرسومات التخطيطية                           68

                                                                      للتركيب                                                             

  م . ت 1 . 2                                تحضير كشف وتقدير تكاليف الإنجاز                                           34 

  م . ت 1 . 3                                إنجاز التركيبات الكهربائية ووضعها في الخدمة                               85 

  م . ت 1 . 4                                إنجاز التركيبات الكهربائية ، تدفئة وتكييف ووضعها في الخدمة           85 

  م . ت 1 . 5                               إنجاز تركيبات أنظمة تسيير توزيع الطاقة الكهربائية ، الإستلام             119 

                                                والوضع في الخدمة                           
32

بطاقــة تقـديـم المقياس

و . ن . ت :  تصميم وتشغيل التركيبات الكهربائية في السكنات والفضاءات العمومية .

الـــرمـــز :  م . ت 1 . 1 

المـــــدة :  68 ساعـــة .

الغـــــرض النمطـــــــي

السلــــوك المـرتقب :

         يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :

دراسة المخططات والرسومات التخطيطية الكهربائية للتركيبات في المساكن  .                                                

 إنجاز المخططات والرسومات التخطيطية الكهربائية للتركيبات في المساكن .

 دراسة المخططات والرسومات التخطيطية الكهربائية للتركيبات في الفضاءات العمومية .

 إنجاز المخططات والرسومات التخطيطية الكهربائية للتركيبات في الفضاءات العمومية .
شـــروط التقييــم :

        إنطـلاقا مـــن :

                            - التوثيق التقني الخاص .
- كاتالوغات الشركات الصانعة ، المخططات ، الرسومات التخطيطية الكهربائية .                  

                            - بطاقة التجهيز التقنية .

       بـــواسطــــة :

                            - حاسوب .

                            - برمجي التطبيق .

                            - قلم رصاص ، قلم حبر ، كوس ، منقلة ، مسطرة .

المعاييـــر العامـــة للأداء :

                          - سير العمل مبني .

                          - دقة المخططات .

                          - الإستغلال الخاص لأدوات العمل والتوثيق .
33

الجمهــــوريـــــة الجـــزائـــريـــة الـديمقـــراطيـــة الشعبيــــة

وزارة التكــويـــن والتعليــم المهنيـيــــن

 المعهــد الـوطنـي للتكـــويـن

              المهنــــــي                                                                            

بــــرنامــــــج الــــــدراســـــــــة

تقنـــي ســـام فـي الكهــــرو تقنـــــي
E L E 14  الـــرمـــز :

لـجـنـــــة الـتـصـــــــديـــــــــــق

تأشيــرة رقــم  01 / 05 / 07

ت . س                                                            مستـــوى : v
                                                  2007                 
9 , طريـق حيدرة الأبيار- الجزائر- هاتف: 36 / 27 .24 .92 – فاكس: 18 .23 .92

 بنيـــــة البـــرنامــــــج :

 التخـصـص :  كهــــرو تقنــــــي .

 مــدة التكــــويــــن :  30 شهــــرا .

	الـمــــــدة

ساعات
	التعييـــــن ( و . ن . ت ، و . ن . تك
	الـــرمـــــز



	884
	 المفاهيــم التقنيـة القاعـــديــــة .
	و . ن . تك



	391
	تصميم وتشغيل التركيبات الكهربائية في المساكن والفضاءات العمومية . 
	و . ن . ت 1 



	357
	 تصميم وتشغيل التركيبات الكهربائية الصناعية .
	و . ن . ت 2 



	255
	
الإنتاجية .
 صيانة وتصليح التركيبات الكهربائية والتجهيزات 
	و . ن . ت 3 



	561
	 صيانة وتصليح الآلات والأجهـزة الكهربائية .
	و . ن . ت 4 



	3312
	 كهـــرو تقنـــي ، فـي المـؤسســــة .
	تربص في المؤسسة




1
بطاقة تقديم وحــدة التكوين النمطيــة

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعــديـــة .

الــرمـــز :  و . ن . تك .

الـمـــدة :  884 ساعـــة .

أغــــراض الــ  و . ن . تك

السلــــوك المـرتقب :

    يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذه الوحـدة قادرا على :

   تطبيق مفاهيم الرياضيات المرتبطة بميدان الكهرو تقني ، 

  استعمال القواعد والقوانين الأساسية للكهرباء والمغناطيسية ،

  معرفة أنواع المواد والمكونات المختلفة ،

 التموقع بالنسبة للمؤسسات الصناعية في الكهرو تقني ،

 تطبيق قواعد السلامة والأمن ،

 تطبيق المفاهيم المنطقية التوافقية والمنطق التسلسلي ،

 التحكم في تقنيات التعبير والإتصال بالفرنسية ،

 فهم وتفسير النصوص بالأنجليزية التقنية ،

 حماية البيئة .

شــــروط التقييـــم :

      إنطـلاقا مـــن :

                          * التوثيق التقني .

                          * التعليمات والتوصيات .

     بــواسطـــــة :

                         * الوسائل التعليمية ( سبورة شارت ، مسلاط خلفي ، داطا شو ...... ) .

                         * أجهزة القياس .

                         * المساعدات البيداغوجية .

المعاييــر العامـــة للأداء :

                        * التطبيق الصحيح لمختلف المفاهيم المكتسبة .

                        * الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في حالة اشتغال جيدة .

                        * الإستعمال الخاص للتجهيز والأجهزة الخاصة .

                        * إحترام الوقت الممنوح .
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بنيـــة وحـــدة التكـوين النمطيـــة

و . ن . تك :  المفاهيــم التقنيـــة القاعـديــة .

 الــرمـــز :  و . ن . تك .

 الـمــــدة :  884 ساعــــة .

الـرمـــز                                                    تعييــــن المقاييـــــس                                المــدة ( ساعة )

   م مك 1                     يطبق مفاهيم الرياضيات المرتبطة بميدان الكهرو تقني .                             119
   م مك 2                    يستعمل القواعد والقوانين الأساسية للكهرباء والمغناطيسية .                         119
  م مك 3                     يتعرف على أنواع المواد والمكونات المختلفة .                                         119
  م مك 4                     يطبق المفاهيم المنطقية التوافقية والمنطقية التسلسلية .                                119
  م مك 5                     يدرس ويحلل الدارات الإلكترونية .                                                       68
  م مك 6                     يستغـل أداة المعلوماتية .                                                                    68
  م مك 7                     يطبق مفاهيم الصحة والأمن في الوسط الصناعي .                                   34
  م مك 8                    يتحكم في تقنيات التعبير والإتصال بالفرنسية .                                         68
  م مك 9                   يفهم ويفسر نصوص الأنجليزية التقنية .                                                 51
  م مك 10                 يتموقع بالنسبة لمؤسسات الكهرباء والكهرو تقني .                                    51
  م مك 11                 يحمـــي البيئــــــة .                                                                          68
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بطاقـــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يطبق مفاهيم الرياضيات المرتبطة بميدان الكهرو تقني .

رمز المقياس :  م مك 1 .

المـــدة :  119 ساعـــة .

الغــــرض النمطــــــي

السلــــوك المـرتقب :

  يجب أن يكون المتربص قادرا على :

                 - إجراء الحسابات التفاضلية والتكاملية .

                 - إستعمال الأعداد المركبة .

                 - يستعمل الإحصائيات .

                 - يطبق تسلسلات فوريير .
                 - يطبق تحويلات لابلاس .

شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التوثيق الخاص .

        بـواسطــــة :

                            - حاسبة علمية .

                            - برمجيات .

المعايير العامة للأداء :

                          - التطبيق الصحيح لقواعد الحساب .

                          - الحل الصحيح للمعادلات .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - حساب وتطبيق التكاملات البسيطة ، المحددة والغير        محددة بطريقة صحيحة .
	 أ ) حساب التكامل المحدد .

  التفسير بالأسطح ، سطح موجب ، سطح سالب .

 ب ) حساب التكامل الغير محدد .

 1 ) تكامل بقطب متغير ، ثابتة عملية التكامل وعائلة           الدوال الأصلية .

 2 ) الدوال الأصلية للدوال الجوهرية : جيب ، جيب            التمام ، ظل ، ظل التمام ، مثال .

 ج ) تقنيات حساب التكامل :

 1 ) عملية التكامل بتبديل المتغيرات .

 2 ) عملية التكامل الجزئية .

 3 ) أصل الدوال المبررة والدوال المعادة إلى دوال              مبررة .

 - حساب القيمة المتوسطة والقيمة الفعالة للتيار الكهربائي    الدوري .


	 - يحسب حساب التكامل .
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	 - التطبيق الخاص للأعداد المركبة .
 - الدراسة الخاصة للمصفوفات وتطبيقاتها .

 - الحساب الصحيح للمحددات ، الخصائص .
	. C 1 ) تحديد العدد المركب والمجموعة 

 2 ) الشكل الكارتيزي للعدد المركب مساواة عددين               مركبين .

 3) العدد المركب المرافق .

 4 ) المستوى المركب : مود يول وبرهان العدد المركب 

 ، تمثيل اتجاهي C 5 ) عمليات في المجموعة 

       الضرب والجمع .

 6 ) صيغة موافر وجذر بعدد لايحصى .

 7 ) معادلة الدرجة الثانية ذات جذور مركبة .

 ،   X ، مثال X، جيب X 8 ) العلاقة بين جيب التمام 

      X J       مثال 

 9 ) تمثيل مقدار جيبي بمركب وطور في مستوى مركب 

 10 ) تطبيق الأعداد المركبة للدارات الكهربائية .

 ، مصفوفة مربعة . mxn ) 1 ) مصفوفة 

 2 ) عملية على المصفوفات : الجمع ، الضرب .

 3 ) الخصائص : الإستغراقية ، التشاركية .

 4 ) المصفوفة المعكوسة : خوارزمية الحساب .

. n 5 ) تحديد الصف 

  6 ) حساب المحددة .

 7 ) الخصائص : الضرب بواسطة معامل ، تبديل               الخطوط ، الأعمدة .

 8 ) التطبيق على المعادلات الخطية ( للمحددات ) .


	 - يدرس الأعداد المركبة .
 - يدرس المصفوفات ويحسب المحددات .
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	 - التطبيق الصحيح للمعادلات التفاضلية لحل المسائل         التقنية الخاصة .
 - التطبيق الصحيح لسلسلات فوريير في تحليل الإشارات 
- الإستعمال الصحيح لتحويلات لابلاس لحل المسائل        التقنية للضبط .


	 1 ) التعريف .  

 2 ) الحل بفصل المتغيرات من المعادلة التفاضلية ذات         الدرجة الأولى . مثال : سقوط مع مقاومة الهواء .

 3) تحديد : المعادلات التفاضلية الخطية .

 .ay2 + a0y = g (x) 4 ) حل المعادلة التفاضلية 

                      h   ( x ) y + k ( x ) y = g (x)     

        أمثلة كهربائية .

 .   a2y +a1y+a0y=g(x)      
 5 ) تطبيق المعادلات التفاضلية للدارات الكهربائية . 

 1 ) شرط الوجود ومبدأ المقاربة .

 2 ) الصيغ لحساب المعا ميل .



 3 ) قواعد الحساب .

         - النقل من ميدان التكامل .

         - التناظر : دالة شفعية ، دالة مناوبة .

4 ) التطبيقات التقنية : أمثلة وتمارين حسابية .

1) الهدف من التحويل ( مثال : تماثلي للتحويل بدالة            اللوغاريتم لحساب عددين حقيقيين ) .

 2 ) التعريف : معايير الوجود . 

3 ) التحويلات : 

          * محولات الدوال 

 f(t)=1 ,f(t)=at,(t)=sin[image: image8.png]wt




               * خصائص التحويل ، مثال الخطية .

 ، الاستبدال الخطي .f(-at-b)          * محولات الدالة      
	 - يدرس ويطبق المعادلات التفاضلية .
 - يدرس سلسلات فوريير .

 - يدرس محولات لابلاس .
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	 - التطبيق الصحيح للاحتمالات والإحصائيات .

	 : مقدار مستهلك (-at).f(t)             * محولات الدالة 
 . f,(t),f,(t)             * محولة 
 t.f(t) ,f2(t)             * محولة 


 4 ) تطبيق حل المعادلات التفاضلية ذات معاميل ثابتة . 
 5 ) تطبيق على الضبط .

 1 ) الإحصائيات الوصفية .

  أ ) سلسلات الإحصائيات ذات متغير واحد .

       * طريقة التمثيل .

       * مميزات الوضعية : ( متوسط الحسابي ، المنصف           النمط والأربعية ) .

 ب ) السلسلات الإحصائية ذات متغيرين .

      * مستقيم الأرتداد أو التسوية ، معامل الإرتباط .

 2 ) حساب الاحتمالات .  

      * التحليل ألتآلفي  .

      * حساب الاحتمالات .

      * قانون ذو حدين .

      * الاحتمالات على المجموعات المحدودة .

      * المتغيرات التوافقية ذات متغيرات حقيقية .

      * قانون ضعيف للأعداد الكبيرة .
	 - يدرس ويطبق الاحتمالات والإحصائيات.
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بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يستعمل القواعد والقوانين الأساسية الكهربائية والمغناطيسية .

رمز المقياس :  م مك 2 .

المـــدة :  119 ساعـــة .

الغــــرض النمطــــــي

السلــــوك المـرتقب :

  يجب أن يكون المتربص قادرا على :

                 - يقرأ الرسم التخطيطي لدارة التيار المستمر أو التيار المتناوب .

                 - يحسب القيم في مختلف نقاط الدارة .

                 - يفسر قيم أجهزة القياس .

                 - يطبق القوانين العامة الكهربائية والمغناطيسية بطريقة صحيحة .
شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التوصيات .

                             - دارة .

                             - رسم تخطيطي للدارة الكهربائية .

                             - التوثيق الخاص .

        بـواسطــــة :

                            - الدعائم الملائمة.

                            - حاسبة علمية .

                            - برمجيات .

المعايير العامة للأداء :

                          - فك الرموز والاتفاقيات بطريقة صحيحة .

                          - دقة الحسابات .

                          - التطبيق صحيح للقوانين الأساسية الكهربائية .
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	 - المعرفة الصحيحة لقوانين الكهرباء السكونية .
 - دراسة وتطبيق قوانين الكهرباء السكونية بطريقة            صحيحة .

	 1 ) الكهرباء السكونية.

       * التكهرب – قانون كولومب .

       * المجال والكمون .

       * كمون الكهرباء الساكنة .

       * فرق الكمون .

 2 ) مبحث التيارات الكهربائية .  

      * التيار الكهربائي ، الأستطاعة ، الطاقة الكهربائية ،          المقاومة الكهربائية .

      * قانون جول .

      * مصادر الطاقة الكهربائية .

      * المولدات والمستقبلات .

      * مولد مشحون بمقاومة .

      * جمع المولدات .

      * المستقبل .

      * الدارات الكهربائية .

      * قانون كيرشوف ، تطبيقات .

      * مبدأ التنضيد .

      * نظرية تفنين .

      * نظرية نورتن .

      * نظرية كنيلي .

      * المكثف .

      * دراسة الشحن وتفريغ المكثف .


	 - يدرس الكهرباء السكونية .

 - يدرس مبحث التيار الكهربائي والدارات الكهربائية        المختلفة  .
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	 - التطبيق الصحيح لقوانين المغناطيسية والكهرطيسية .
 - دراسة وتطبيق التيار المتناوب بطريقة صحيحة .

 - الإستعمال الخاص للأنظمة الثلاثية الطور .

	 3 ) المغناطيسية والكهرطيسية .

         * مقدمة ، علاقة أمبير .

         * الحث المغناطيسي .

         * التحريض المغناطيسي .

         * الحث المحدث من التيار الكهربائي .

         * تدفق الحث المغناطيسي .

         * الدارة المغناطيسية .

         * الحث المغناطيسي في الحديد .

         * القوة والشغل الكهرطيسي .

         * الحث الذاتي .

         * المحاثة المتبادلة .


 4 ) التيار المتناوب . 
         * عموميات حول الكميات الجيبوية .

         * التيار والتوتر الجيبوي .

               . دراسة بطريقة فريسنيل .

               . التمثيل المركب .

 .         RLC         * دراسة الدارات 

         * حساب الاستطاعة .

         * نظرية بوشيرو .

 5 ) الأنظمة الثلاثية الطور :

       * تحديد الأنظمة الثلاثية الطور .

       * التركيبات المختلفة ( نجمي ، مثلث ) .

       * حساب التيارات .

       * حساب الإستطاعات  .

      * حساب الاحتمالات .

      * حساب معامل الاستطاعة .

      
	 - يدرس المغناطيسية والكهرطيسية .

 - يدرس التيار المتناوب .

 - يدرس التيار الثلاثي الطور .
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بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يتعرف على أنواع المواد والمكونات المختلفة .

رمز المقياس :  م مك 3 .

المـــدة :  119 ساعـــة .

الغــــرض النمطــــــي

السلــــوك المـرتقب :

  يجب أن يكون المتربص قادرا على :

                 - التعرف على أنواع المواد والمكونات المختلفة .

                 - التفريق بين المواد المختلفة .

                 - إستعمال المكونات الكهربائية .
شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التوثيق الخاص .

        بـواسطــــة :

                            - سبورة.

                            - داطا شو .

                            - عينات المكونات المختلفة .

المعايير العامة للأداء :

                          - الدراسة الخاصة للمكونات الكهربائية المختلفة .

                          - التعريف الصحيح للمكونات والاتفاقيات.
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - المعرفة الصحيح للمواد .
 - المعرفة الخاصة للمكونات .
	- الموصلات .

-  المواد العازلة .

- أشباه الموصلات .

 المكــــونات : 

             - المقاومات :

- ثابتات المقاومة .

- مقاومات ثابتة غير ملفوفة ، ( معدلات ومفارق ).

- المقاومات الملفوفة الثابتة ، مقاومات ملفوفة متغيرة .

- مقاومات ذات شبه موصلات . 

           - المكثفات :

 - ثابتات المكثفات .

 - مكثفات ورقية وورق ممعدن .

 - مكثفات متحللة بالكهرباء .

 - مكثفات الميكا .

 - مكثفات ذات فلم .

 - مكثفات السيراميك .

 - مكثفات متغيرة .

           - التلفيف :

 - النوى والدارات المغناطيسية .

 - تلفيف المحثات ذات التوتر العالي .

 - التلفيف بطبقة واحدة وبطبقات متعددة .

 - تلفيف ملفات الحث .

 - تلفيف الأرتكاس ذو التوتر العالي .


	 - يدرس المـــواد .
 - يدرس المكونات والمعدات الكهربائية .
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	 - المعرفة الخاصة لعناصر الوقاية .


	                  - المحولات :

- محولات الاستطاعة والمحولات الذاتية .

- محولات مكيفة المعاوقة .

- محولات الدفع .

- ملفات الأرتكاس ذات توتر منخفض .

- تكوين المحولات وملفات الأرتكاس .

- عناصر الوقاية ( المصاهر ، القطاعات ، أزرار التماس    الفاصلات ....) .


- الصمامات الثنائية .

- تيريستورات الاستطاعة .

- التيريستورات ، الدياك ، الترياك .

      
	 - يدرس عناصر الوقاية .
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بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يطبق المفاهيم المنطقية التوافقية والمنطق التسلسلي .

رمز المقياس :  م مك 4 .

المـــدة :  119 ساعـــة .

الغــــرض النمطــــــي

السلــــوك المـرتقب :

  يجب أن يكون المتربص قادرا على :

                 - تطبيق مفاهيم المنطق التآلفي والمنطق التسلسلي .

                 - تطبيق مفاهيم جبر بول .

                 - فهم مبدأ اشتغال الدارات التسلسلية .

                 - تفسير وتحليل مختلف التمثيلات البيانية للمتتالية : حساب الخوارزمي ، البياني المنطقي .
شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التوثيق الخاص .

        بـواسطــــة :

                            - المعدات التعليمية الخاصة .

                            - سبورة .

                            - شفافيات .

                            - داطا شو .

المعايير العامة للأداء :

                          - التفسير الصحيح لتسلسل المخططات البيانية والمخططات البيانية المنطقية .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - الدراسة والمعرفة الخاصة بأنظمة العـــد .
 - الدراسة والمعرفة الخاصة بالمنطق المزدوج .
 - الدراسة الصحيحة للدوال المنطقية .

 - التبسيط الصحيح للدوال المنطقية .

 - التطبيق الصحيح لوحدات المعالجة الدقيقة و المراقبات     الدقيقة .
 .API – التطبيق الخاص بـالــ  
	- نظام العـــد .

- الخصائص العامة حول أنظمة العد.

- تحويل أنظمة العد المختلفة .

* المنطق المزدوج :

- المتغير المزدوج .

- التحويلات – جدول الحقيقة .

( NOT ; AND * الدوال المنطقية القاعدية 

- مواصفات التمثيل ( أفنور وأمريكي ) .



- جبر بول .

- إنجاز إلكتروني لعمليات :

) .OUI , NON , ET , OU ) - دراسة مميزات الدارات .

* تبسيط الدوال المنطقية : 

 - التبسيطات الأساسية .

 - التبسيطات الجبرية .

 - إستعمال جداول كارنوغ .

* المنـدســـة :

 - أمثلة البرمجة البسيطة .

 - التطبيقات المختلفة .

- الآليات الصناعية القابلة للبرمجة .


	 - يدرس أنظمة العـــد .
 - يدرس المنطق المزدوج .
 - يدرس الدوال المنطقية القاعدية .

 - يبسط الدوال المنطقية .

 - يدرس وحدات المعالجة الدقيقة والمراقبات الدقيقة .

 - يدرس الآليات الصناعية القابلة للبرمجة . 
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بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يدرس ويحلل الدارات الإلكترونية .

رمز المقياس :  م مك 5 .

المـــدة :  68 ساعـــة .

الغــــرض النمطــــــي

السلــــوك المـرتقب :

  يجب أن يكون المتربص قادرا على :

                 - فهم اشتغال دارة التضخيم بقاعدة الترانزيستورات .

                 - إستعمال ترانزستورات الإستطاعة ، تأثير المجال ، ذات مضخم وظيفي .

 ، للترستور ،                   TEC , AOP ,                 - فهم واستعمال الدارات الإلكترونية القاعدية المختلفة

                   الدياك ، الترياك ، تيريستورات الإستطاعة .. .. 
شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - الرسومات التخطيطية .

                             - التوثيق الخاص .

        بـواسطــــة :

                            - المعدات التعليمية الخاصة .

                            - سبورة .

                            - معدات وأجهزة القياس الخاصة .

                            - المكونات الإلكترونية .

المعايير العامة للأداء :

                          - التفسير الصحيح للدارات والنتائج .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - دراسة الصمام الثنائي وتطبيقاته بطريقة صحيحة .
 - دراسة ومعرفة خصائص التيريستور الثنائي القطب        وتطبيقاته : المضخمات .
 - دراسة التيريستور ، الدياك ، الترياك ، .... وتطبيقاتها      بطريقة صحيحة .

 - دراسة الترانزيستور ذو تأثير المجال والمضخم            الوظيفي : تطبيقات .

	- تكوين الصمام الثنائي .

- الصمامات الثنائية المختلفة.

- التعديل بالصمامات الثنائية .

 NPN وترانزيستور PNP- تكوين ترانزيستور

- التركيبات الثلاثة الأساسية .

- فهم واستعمال الدارات الإلكترونية القاعدية المختلفة للتيريستور ، الدياك ، الترياك ، ترانزستورات الإستطاعة .

- تطبيقات التيريستور ذو تأثير المجال للمضخم الوظيفي   التركيبات المختلفة .


	 - يدرس الصمام الثنائي .
 - يدرس الترانزيستور .
 - يدرس التيريستور ، الدياك ، الترياك .

 - يدرس تيريستور ذو تأثير المجال والمضخم الوظيفي .
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بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يستغـــل أدوات المعلوماتية .

رمز المقياس :  م مك 6 .

المـــدة :  68 ساعـــة .


الغــــرض النمطــــــي


السلــــوك المـرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :                                                                

                 - وصف إشتغال المسيرات الرئيسية .

                 - وصف الوظائف القاعدية لبرمجيات الإستغلال بالويندووز : الوورد ، المجدول  .

شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التوثيق الخاص .

                             - برمجيات الإستغلال القاعدية .

        بـواسطــــة :

                            - أدوات المعلوماتية : الحاسوب والأجهزة المحيطة به .

                            - الدعائم : أقراص لينة ، أقراص صلبة .

المعايير العامة للأداء :

                          - النباهة في وصف الوظائف القاعدية لبرمجيات الإستغلال بالويندووز .

                          - الإستعمال الخاص للمصطلحات .

                          - الإستعمال الخاص لبرمجيات الإستغلال بالوورد .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - المعرفة الجيدة لأجزاء الحاسوب .
 - الإستعمال الخاص لأنظمة الإستغلال .

	- تقديم الحاسوب والأجهزة المحيطة به : 

- الهندسة والتكوين .

- إستعمال أنظمة الإستغلال المختلفة .

- إستعمال برمجيات البرمجة .

- إستعمال برمجيات الوورد والإكسل... .

- إستعمال برمجيات التطبيق : الرسم بالحاسوب ،            التصميم بالحاسوب .
	 - يقدم الحاسوب والأجهزة المحيطة به .
 - يتعرف ويستعمل أنظمة الإستغلال .
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بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يطبـق مفاهيم الصحة والأمـن في الوسط الصناعي .

رمز المقياس :  م مك 7 .

المـــدة :  34 ساعـــة .


الغــــرض النمطــــــي


السلــــوك المـرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :                                                                

                 - تصور أهمية الوقاية في نص العمل .

                 - تعريف أسباب الحوادث الأكثر شيوعا في ممارسة المهنة  .

                 - تعريف المواد الكيماوية الخطيرة المختلفة التي نجدها في ممارسة المهنة .

                 - يطبق المبادئ العامة المرتبطة بالتهيئة الأمنية في وسط العمل الخاص مثل المخبر .

                 - وصف القواعد الرئيسية المتعلقة بالوقاية من الحرائق في وسط العمل .

                 - تطبيق مواصفات السلامة وأمن العمل .

شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التعليمات .

                             - الأبحاث الملائمة للحالات المحاكاة  .

        بـواسطــــة :

                            - التوثيق السمعي البصري .

                            - القوانين .

-  التنظيمات .                                                                                                    

المعايير العامة للأداء :

                          - فهم التنظيمات .

                          - المعرفة الدقيقة لاحتياطات الصحة الوقائية في ممارسة العمل .

                          - إحترام تعليمات السلامة والأمن .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - التطبيق الصارم للتنظيم المرتبط بالسلامة والأمن .
 - المعرفة الجيدة لمختلف الحالات وظروف أماكن العمل     وملاحظة قواعد السلامة والأمن المنتسبة لها  .

	- المفاهيم المرتبطة بالاحتياطات المتخذة في إطار المهنة    لتجنب الحوادث . 

- الوقود ، الغاز ، الحروق ، التسمم ، الإنصعاق ، الاختناق ، ارتداء القناع ، قفازات الوقاية ، حداء الوقاية...  

- تجديد الهواء .

- معرفة تنظيم المهنة .
	 - يدرس ويطبق قواعد السلامة والأمـــن .
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بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يتحكم في تقنيات التعبير والإتصال بالفرنسية .

رمز المقياس :  م مك 8 .

المـــدة :  68 ساعـــة .

الغــــرض النمطــــــي

السلــــوك المـرتقب :

  يجب أن يكون المتربص قادرا على إستعمال بلياقة :

                 - تقنيات التعبير والإتصال بالفرنسية . 
شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التوثيق الخاص .

        بـواسطــــة :

                            - المعدات التعليمية الخاصة .

                            - سبورة .

                            - شفافيات .

                            - داطا شو .

                            - أفلام .

                            - أشرطة فيديو .

المعايير العامة للأداء :

                          - قراءة النصوص بطريقة صحيحة .

                          - تلخيص النصوص بطريقة صحيحة .

                          - الإخلاص في أخذ الملاحظات .

                          - تحرير المحاضر ، التقارير ، السيرة الذاتية بطريقة صحيحة .

                          - التحضير والتقديم الملائم للعروض .

                          - الإتصال سهل .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - إجراء دراسة جيدة للنص .
 - تقديم جيد للعرض  .
 - القدرة على أخذ الملاحظات والتلخيص .

	- دراسة المواضيع :

 دراسة المفردات اللغوية ، النحو والصرف من خلال      المواضيع المرتبطة عموما بالنصوص التقنية . 

- العروض : 

يحضر كل متربص عرضا مأخوذ من الميدان التقني .

- تحرير عرض حال ، تقرير ، سيرة ذاتية ، رسائل         التعليلات ، طرق التقديم .
	 - يجري دراسة نص .
 - يحرر ويقدم عرضا .

 - يحرر عرض حال .
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بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يفهم ويفسر نصوص الأنجليزية التقنية .

رمز المقياس :  م مك 9 .

المـــدة :  51 ساعـــة .

الغــــرض النمطــــــي

السلــــوك المـرتقب :

  يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :

                 - فهم وتفسير نصوص الأنجليزية التقنية .

                 - إستعمال الأنجليزية التقنية .
شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التوثيق .

        بـواسطــــة :

                            - مسلاط خلفي .

                            - الدعائم السمعية البصرية .

المعايير العامة للأداء :

                          - الترجمة المخلصة للمصطلحات والنصوص .

                          - الفهم الكامل للنص .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - فهم واستعمال الأنجليزية بطريقة صحيحة .

	- الأنجليزية القاعدية .

 رفع مستوى المعارف . 

 التعليم المدعم بالسمعي البصري .

- دراسة النصوص التقنية عن الأجهزة والتجهيزات .


	 - يتعرف على اللغة ويفهم محتوى النص .
 - يجري دراسة النصوص التقنية عن الأجهزة                 والتجهيزات .




26

بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يتموقع بالنسبة لمؤسسات الكهرباء والكهرو تقني .

رمز المقياس :  م مك 10 .

المـــدة :  51 ساعـــة .


الغــــرض النمطــــــي


السلــــوك المـرتقب :

  يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :

                 - التموقع بالنسبة للمؤسسات الصناعية في الكهرو تقني .

                 - معرفة الحقوق ومسؤوليات العامل في المؤسسة .
                 - ضمان إندماج أكثر سهولة .

شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التوثيق الخاص .

        بـواسطــــة :

                            - مسلاط خلفي .

                            - سبورة .

المعايير العامة للأداء :

                          - فهم القوانين وقواعد التنظيم .

                          - سهولة الإتصال .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - الاندماج والتكيف مع العالم الصناعي .
 - سهولة الإتصال .


	- النصوص التنظيمية .

التنظيم والتخطيط .                                              

 المراقبات والإتصال .

- تطوير قدرات الإتصال وسط المؤسسة .


	 - يتعرف على التصاميم ووظائف المؤسسة المختلفة .
 - يتحكم في تقنيات الإتصال .
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بطاقـــــة تقـــديـم المقياس

و . ن . تك :  المفاهيم التقنية القاعدية .

المقياس :  يحمـــــي البيئــــــــة .

رمز المقياس :  م مك 11 .

المـــدة :  68 ساعـــة .


الغــــرض النمطــــــي


السلــــوك المـرتقب :

  يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :

                 - تقدير حالة البيئة .

                 - تعريف الضغوطات التي تتكبدها هـذه البيئة .
                 - يستخلص الأفعال المحتملة المراد أخذها لحمايتها .

شــروط التقييـــم :

         إنطـلاقا مــن :

                             - التوثيق الخاص .

        بـواسطــــة :

                            - مسلاط خلفي .

                            - الدعائم السمعية البصرية.

المعايير العامة للأداء :

                          - تحديد الوسط البيئي ومكوناته .

                          - الموقف الإيجابي المراد أخذه اتجاه الأخطار والأضرار .

                          - إحترام وتطبيق التنظيم .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - تفسير النصوص بطريقة دقيقة .
 - الأختيار الصحيح لاقتراحات الحلول لتخفيض               الأضرار .


	- عموميات .

- تحديد الأخطار .                                              

- دراسات الاصطدام على البيئة .

* التعاريف .                                       

* التنظيم .                                          

        * المحتوى .

        * دراسة حالة .

        * تحليل ، متابعة وحراسة .

- التركيبات مرتبة :

        * التعريف .

        * المدونة . 


	 - يعرف مصادر الأضرار وسط العمل .
 - يقترح الحلول للتخفيض من الأضرار .
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بطاقــة تقـديـم الـوحــدة النمطيـــة التأهيليــــة

و . ن . ت :  تصميم وتشغيل التركيبات الكهربائية في السكنات والفضاءات العمومية .

الـــرمـــز :  و . ن . ت 1 .

المـــــدة :  391 ساعـــة .

غـــــرض الــ  و . ن . ت

السلــــوك المـرتقب :

         يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذه الوحـدة قادرا على :

 دراسة ونقل المميزات في الموقع وإعداد المخططات والرسومات التخطيطية للتركيب .

 تحضير كشف وتقدير تكاليف الإنجاز .

 إنجاز التركيبات الكهربائية للإضاءة ، أنظمة الإنذار والتشوير .

 الإستلام ولوضع في الخدمة .

 إنجاز التركيبات الكهربائية لأنظمة التسخين والتكييف .

 إنجاز تركيبات الأنظمة لتسيير توزيع الطاقة الكهربائية ، إستلام ووضعها في الخدمة .

شـــروط التقييــم :

        إنطـلاقا مـــن :

                            - التوثيق التقني الخاص .
       بـــواسطــــة :

                           - حاسوب ، التجهيزات ، العـــدة .

المعاييـــر العامـــة للأداء :

                          - سير العمل مبني .

                          - الإستغلال الخاص لأدوات العمل والتوثيق .

                          - إحترام قواعد الصحة والأمن .

                          - إحترام أنماط إستعمال التجهيز والعـــدة .

                          - التركيب مطابق للمخطط .

                          - عمل متقن ونظيف .
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بنيـــة الــوحـــدة النمطيـــة التأهيليـــة

و . ن . ت :  تصميم وتشغيل التركيبات الكهربائية في المساكن والفضاءات العمومية .

الــرمــــز :  و . ن . ت 1 .

المــــــدة :  391 ساعــــة .

الــــرمـــز                                                  التعييــــــــن                                                المـــــدة

   م . ت 1 . 1                               دراسة وإنجاز المخططات والرسومات التخطيطية                           68

                                                                      للتركيب                                                             

  م . ت 1 . 2                                تحضير كشف وتقدير تكاليف الإنجاز                                           34 

  م . ت 1 . 3                                إنجاز التركيبات الكهربائية ووضعها في الخدمة                               85 

  م . ت 1 . 4                                إنجاز التركيبات الكهربائية ، تدفئة وتكييف ووضعها في الخدمة           85 

  م . ت 1 . 5                               إنجاز تركيبات أنظمة تسيير توزيع الطاقة الكهربائية ، الإستلام             119 

                                                والوضع في الخدمة                           
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بطاقــة تقـديـم المقياس

و . ن . ت :  تصميم وتشغيل التركيبات الكهربائية في السكنات والفضاءات العمومية .

المقياس :  دراسة وإنجاز المخططات والرسومات التخطيطية للتركيب .

الـــرمـــز :  م . ت 1 . 1 

المـــــدة :  68 ساعـــة .

الغـــــرض النمطـــــــي

السلــــوك المـرتقب :

         يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :

دراسة المخططات والرسومات التخطيطية الكهربائية للتركيبات في المساكن  .                                                

 إنجاز المخططات والرسومات التخطيطية الكهربائية للتركيبات في المساكن .

 دراسة المخططات والرسومات التخطيطية الكهربائية للتركيبات في الفضاءات العمومية .

 إنجاز المخططات والرسومات التخطيطية الكهربائية للتركيبات في الفضاءات العمومية .
شـــروط التقييــم :

        إنطـلاقا مـــن :

                            - التوثيق التقني الخاص .
- كاتالوغات الشركات الصانعة ، المخططات ، الرسومات التخطيطية الكهربائية .                  

                            - بطاقة التجهيز التقنية .

       بـــواسطــــة :

                            - حاسوب .

                            - برمجي التطبيق .

                            - قلم رصاص ، قلم حبر ، كوس ، منقلة ، مسطرة .

المعاييـــر العامـــة للأداء :

                          - سير العمل مبني .

                          - دقة المخططات .

                          - الإستغلال الخاص لأدوات العمل والتوثيق .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - رموز العناصر المختلفة ، دراسة التركيبات المختلفة       ( إشعال بسيط ، إشعال مزدوج ... ) ، إنجاز كامل         للرسومات التخطيطية الكهربائية لمسكن .
- إنارة بئر السلم ، المصعد ، التقنية الصاعدة ، الرسومات   التخطيطية الكهربائية .

 - المخططات والرسومات التخطيطية للإضاءة العمومية     ( الخزانات ، تجهيزات التنوير . 

	- إنجاز المخططات والرسومات التخطيطية بطريقة         صحيحة .

- إنجاز المخططات والرسومات التخطيطية بطريقة         صحيحة .

- إنجاز المخططات والرسومات التخطيطية بطريقة         صحيحة .


	 - يدرس وينجز المخططات والرسومات التخطيطية          لمسكن .
 - يدرس وينجز المخططات والرسومات التخطيطية          لتركيب جماعي .

 - يدرس وينجز المخططات والرسومات التخطيطية          للإضاءة العمومية .
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بطاقــة تقـديـم المقياس

و . ن . ت :  تصميم وتشغيل التركيبات الكهربائية في السكنات والفضاءات العمومية .

المقياس :  تحضير الكشف وتقدير تكاليف الإنجاز .

الـــرمـــز :  م . ت 1 . 2 

المـــــدة :  34 ساعـــة .

الغـــــرض النمطـــــــي

السلــــوك المـرتقب :

         يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :

- تحضير الكشف .                                                               

- تقدير تكاليف الإنجاز .                                                        

- تقديم الكشف للزبون .                                                         

شـــروط التقييــم :

        إنطـلاقا مـــن :

                            - قائمات سعر التجهيزات .
- قائمة سعر الخدمات .                                                             

       بـــواسطــــة :

                            - البطاقات التقنية للتجهيزات .

                            - حاسوب ودعامات الطبع .

                            - برمجي التطبيق .

                            - معدات الإسقاط .

المعاييـــر العامـــة للأداء :

                          - إعداد وتحرير الكشف بطريقة صحيحة .

                          - تقنية جيدة للتقديم والإتصال .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - مبادئ عقد التعهد ، إستعمال كاتالوغات الموردين ،       الرياضيات التطبيقية ، دراسة التكاليف ، إعداد كشف .
- جمع المعطيات ، التشريع ، المواصفات والقواعد ،        التجهيز والمعدات المستعملة .

 - تقنيات التقدير والفوترة . 

	- التمييز الخاص بين أنواع الكشوف المختلفة .

- تحرير الكشف بطريقة صحيحة .

- إحترام المواصفات لتحرير دفتر الشروط .

- نباهة مبادئ التقدير ، إختيار نمط التحرير الخاص .


	 - يجمع المعلومات المتعلقة بتحرير الكشف ويعد الكشف 
 - يعد دفتر الشروط .

 - يحرر تقدير التدخل .
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بطاقــة تقـديـم المقياس

و . ن . ت :  تصميم وتشغيل التركيبات الكهربائية في السكنات والفضاءات العمومية .

المقياس :  إنجاز التركيبات الكهربائية ، الإستلام والوضع في الخدمة .

الـــرمـــز :  م . ت 1 . 3 

المـــــدة :  85 ساعـــة .

الغـــــرض النمطـــــــي

السلــــوك المـرتقب :

         يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :

- إنجاز التركيبات الكهربائية في المساكن .                                                               

- إنجاز التركيبات الكهربائية في الفضاءات العمومية .                                                                

- تنفيذ التوصيل وضمان الوضع في الخدمة .                                                            

شـــروط التقييــم :

        إنطـلاقا مـــن :

                            - بطاقة التجهيز التقنية .
- الرسم التخطيطي الوظيفي للتركيب .                                           

                            - المخططات والرسومات التخطيطية الكهربائية

       بـــواسطــــة :

                            - معدات التركيب ، فرد الترسيخ ، جهاز القطع .

                            - أجهزة القياس .

                            - أجهزة المراقبة .

المعاييـــر العامـــة للأداء :

                          - إحترام قواعد السلامة والأمن .

                          - الإستعمال الخاص بالتجهيز والعـــدة .

                          - التركيب مطابق للمخطط .

                          - العمل متقن ونظيف .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - أنواع التركيبات المراد إنجازها .
 - قراءة المخططات .

 - إستعمال أجهزة القياس ، اللواحق والأدوات اللازمة .
 - أنواع تجهيزات الربط ، التكبيل ، التقنية .

- طرق التوصيل ، أدوات وأجهزة التوصيل .

 - التوصيلات ، السلامة والأمن . 
 - مركزة نقاط الأختبار .

 - أجهزة القياس ، طرق القياس ، الضبط والمعايرة ، الرسم التقني ، الكهرباء ، الآليات ،         المعلوماتية .

 - طرق القياس المختلفة ، الوضع في الخدمة جزئيا ، ضبط .


	- نباهة المعطيات المراد نقلها .

- الأختيار الملائم لأنواع المواد المختلفة ، دعائم ولواحق   الإرساء ، الأدوات المراد إستعمالها .

- الاختيارات النبيهة للتجهيزات حسب دفتر الشروط ،      إحترام طراز التوصيل  .

- الاختيارات النبيهة للأدوات والأجهزة اللازمة .

 - نباهة إستغلال الكتيبات وتوثيق الشركات الصانعة ،       قراءة المخططات والرسومات التخطيطية .

 - نباهة إستغلال التوثيق التقني ، إحترام توصيات كتيبات    الإستعمال . 

 - الاختيارات النبيهة لأجهزة القياس وطرق الأختبار والقياس .
	 - يمركز نقاط الإرساء .
 - يختار أجهزة الإرساء ويركبها.

 - يختار تجهيزات التوصيل .

 - ينفذ التوصيل .

 - يحدد نقاط الأختبار .

 - يغذي التركيب جزئيا .

 - يختبر ويقيس المميزات ويضع في الخدمة .
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بطاقــة تقـديـم المقياس

و . ن . ت :  تصميم وتشغيل التركيبات الكهربائية في السكنات والفضاءات العمومية .

المقياس :  إنجاز التركيبات الكهربائية ، تدفئة وتكييف والوضع في الخدمة .

الـــرمـــز :  م . ت 1 . 4 

المـــــدة :  85 ساعـــة .

الغـــــرض النمطـــــــي

السلــــوك المـرتقب :

         يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :

- إنجاز التركيبات الكهربائية للتدفئة .                                                               

- إنجاز التركيبات الكهربائية للتكييف .                                                             

- تنفيذ التوصيل وضمان الوضع في الخدمة .                                                     

شـــروط التقييــم :

        إنطـلاقا مـــن :

                            - بطاقة التجهيز التقنية .
- الرسم التخطيطي الوظيفي للتركيب .                                           

                            - المخططات والرسومات التخطيطية الكهربائية

       بـــواسطــــة :

                            - معدات التركيب ، فرد الترسيخ ، جهاز القطع .

                            - أجهزة القياس .

                            - أجهزة المراقبة .

المعاييـــر العامـــة للأداء :

                          - إحترام قواعد السلامة والأمن .

                          - الإستعمال الملائم للتجهيز والعـــدة .

                          - التركيب مطابق للمخطط .

                          - العمل متقن ونظيف .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - قراءة الرسم التخطيطي الكهربائي ، الرموز .
 - تركيب التدفئة الكهربائية المختلفة .

 - مركزة نقاط الإرساء .

 - اختيار أجهزة الإرساء وتركيبها .

 - اختيار تجهيزات التوصيل ، التوصيل .

 - تحديد نقاط الاختبار . 

 - تغذية التركيب جزئيا .

 - التحقق من المميزات .

 - وضع التركيب في الخدمة .

 - ضبط ومعايرة التجهيز .

 - السلامة والأمن .

  - قراءة الرسم التخطيطي الكهربائي ، الرموز .
 - تركيب التكييف الكهربائي المختلف .

 - مركزة نقاط الإرساء .

 - اختيار أجهزة الإرساء وتركيبها .

 - اختيار تجهيزات التوصيل ، التوصيل .

 - تحديد نقاط الاختبار . 

 - تغذية التركيب جزئيا .

 - التحقق من المميزات .

 - وضع التركيب في الخدمة .

 - ضبط ومعايرة التجهيز .

 - السلامة والأمن .


	- تركيب التدفئة الكهربائية بطريقة صحيحة .

- تركيب التكييف الكهربائي بطريقة صحيحة 


	 - يركب التدفئة الكهربائية .
 - يركب التكييف الكهربائي .
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بطاقــة تقـديـم المقياس

و . ن . ت :  تصميم وتشغيل التركيبات الكهربائية في السكنات والفضاءات العمومية .

المقياس :  إنجاز تركيبات نظام التسيير ، توزيع الطاقة الكهربائية ، الإستلام والوضع في الخدمة  .

الـــرمـــز :  م . ت 1 . 5 

المـــــدة :  119 ساعـــة .

الغـــــرض النمطـــــــي

السلــــوك المـرتقب :

         يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :

- إنجاز تركيبات أنظمة التسيير الكهربائي .                                                               

- إنجاز تركيبات أنظمة توزيع الطاقة الكهربائية .                                                        

- تنفيذ التوصيل وضمان التوزيع .                                                                          

شـــروط التقييــم :

        إنطـلاقا مـــن :

                            - بطاقة التجهيز التقنية .
- الرسم التخطيطي الوظيفي للتركيب .                                           

                            - المخططات والرسومات التخطيطية الكهربائية .

                            - التوثيق التقني الخاص .

       بـــواسطــــة :

                            - الأجهزة الكهربائية واللواحق .

                            - أجهزة القياس .

                            - ممركز عيوب العزل .

                            - أجهزة المراقبة .

المعاييـــر العامـــة للأداء :

                          - إحترام قواعد السلامة والأمن .

                          - الإستعمال الخاص للتجهيز والعـــدة .

                          - التركيب مطابق للمخطط .

                          - التحكم في تسيير الطاقة الكهربائية .

                          - العمل متقن ونظيف .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - إختيار الشبكة .
 - مصدر التيار .

 - مقطع السلك .

 - دراسة العدادات الكهربائية .

 - التركيب والتوصيل .

 - السلامة والأمن .

 - إختيار الشبكة .
 - مصدر التيار .

 - مقطع السلك .

 - دراسة العدادات الكهربائية .

 - التركيب والتوصيل .

 - السلامة والأمن .


	- التوصيل صحيحا .

- التوصيل صحيحا . 


	 - يغذي المساكن الفردية والجماعية    إنطلاقا من الشبكة .
 - يغذي الفضاء العمومي إنطلاقا       من الشبكة .
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بطاقة تقديم الوحــدة النمطيــة التأهيلية

و . ن . ت :  تصميم وتشغيل التركيبات الكهربائية الصناعية .

الـــرمـــز :  و . ن . ت 2

المـــــدة :  357 ساعـــة .

غــــــرض الــ  و . ن . ت

السلــــوك المـرتقب :

         يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذه الوحدة قادرا على :

- دراسة وإنجاز المخططات والرسومات التخطيطية للتركيب .                                                         

- إنجاز تركيبات أنظمة التسيير لتوزيع الطاقة الكهربائية .                                                   

- إنجاز تركيبات توزيع التوتر المنخفض .                                                                      

- إنجاز تركيبات الآلات الكهربائية وتجهيزات الوقاية .                                                      

شـــروط التقييــم :

        إنطـلاقا مـــن :

                            - التوثيق التقني الخاص .
- الرسم التخطيطي الوظيفي للتركيب .                                           

                            - المخططات والرسومات التخطيطية الكهربائية.

       بـــواسطــــة :

                            - أدوات التركيب والتلحيم .

                            - أجهزة القياس الكهربائية ، المعايرة واللواحق .

                            - أجهزة القياس .

المعاييـــر العامـــة للأداء :

                          - الإستغلال الصحيح للتوثيق التقني .

                          - سير العمل مبني .

                          - الإستعمال الخاص للعـدة والأجهزة .

                          - التركيب مطابق للمخطط .

                          - إحترام قواعد السلامة والأمن .
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بنيـــة الــوحـــدة النمطيـــة التأهيليـــة

و . ن . ت :  تصميم وتشغيل التركيبات الكهربائية الصناعية .

الــرمــــز :  و . ن . ت 2 .

المــــــدة :  357 ساعــــة .

الــــرمـــز                                                  التعييــــــــن                                                المـــــدة

   م . ت 2 . 1                               دراسة وإنجاز المخططات والرسومات التخطيطية                           85

                                                                      للتركيب                                                             

  م . ت 2 . 2                               إنجاز تركيبات توزيع التوتر المنخفض                                          102 

  م . ت 2 . 3                                إنجاز تركيبات أنظمة التسيير لتوزيع الطاقة الكهربائية ،                     85                                                       إستلام ووضع في الخدمة 

  م . ت 2 . 4                                إنجاز تركيبات الآلات الكهربائية وتجهيزات الوقاية                          85 
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بطاقــة تقـديـم المقياس

و . ن . ت :  تصميم وتشغيل التركيبات الكهربائية الصناعية .

المقياس :  دراسة وإنجاز المخططات والرسومات التخطيطية للتركيب  .

الـــرمـــز :  م . ت 2 . 1 

المـــــدة :  85 ساعـــة .

الغـــــرض النمطـــــــي

السلــــوك المـرتقب :

         يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :

- دراسة المخططات والرسومات التخطيطية الكهربائية الصناعية .                         

- إنجاز المخططات والرسومات التخطيطية الكهربائية الصناعية .                                             

شـــروط التقييــم :

        إنطـلاقا مـــن :

                            - التوثيق التقني الخاص .
- كاتالوغات الشركات الصانعة .                                                  

                            - بطاقة التجهيز التقنية .

       بـــواسطــــة :

                            - حاسوب.

                            - برمجي التطبيق .

                            - قلم رصاص ، قلم حبر ، كوس ، منقلة ، مسطرة .

المعاييـــر العامـــة للأداء :

                          - سير العمل مبني .

                          - دقة المخططات .

                          - الإستغلال الخاص لأدوات العمل والتوثيق .

45

	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - رموز العناصر الصناعية المختلفة ( جزء التحكم ، جزء الاستطاعة ) . 

 - دراسة الرسومات التخطيطية المختلفة للاستطاعة والتحكم .....

 - إنجاز موحد للرسومات التخطيطية الخاصة بالاستطاعة والتحكم .


	- الإنجاز الصحيح للمخططات والرسومات    التخطيطية .


	 - يدرس وينجز المخططات             والرسومات التخطيطية للتركيب     الصناعي .
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بطاقــة تقـديـم المقياس

و . ن . ت :  تصميم وتشغيل التركيبات الكهربائية الصناعية .

المقياس :  إنجاز التركيبات لتوزيع التوتر المنخفض  .

الـــرمـــز :  م . ت 2 . 2 

المـــــدة :  102 ساعـــة .

الغـــــرض النمطـــــــي

السلــــوك المـرتقب :

         يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :

- إنجاز التركيبات لتوزيع التوتر المنخفض .                                                                       

شـــروط التقييــم :

        إنطـلاقا مـــن :

                            - بطاقة التجهيز التقنية .

- الرسم التخطيطي الوظيفي للتركيب .                                           

                            - المخططات والرسومات التخطيطية الكهربائية .

                            - التوثيق التقني الخاص .

       بـــواسطــــة :

                            - أدوات التركيب والتلحيم .

                            - أجهزة القياس الكهربائية ، المعايرة واللواحق .

                            - أجهزة القياس .

                            - ممركز عيوب العزل .

                            - أجهزة المراقبة .

المعاييـــر العامـــة للأداء :

                          - قراءة المخططات والرسومات التخطيطية .

                          - إحترام قواعد السلامة والأمن  .

                          - الإستغلال الخاص للتجهيز والعــدة .

                          - التركيب مطابق للمخطط .

                          - العمل متقن ونظيف .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - قراءة وتفسير الرسومات التخطيطية . 

 - أنواع التركيبات المراد إنجازها ( خزانة .... ) .                                                                                        

 - إختيار المعدات المتعلقة بالتركيب .

 - تكبيل وتوصيل الأعضاء المختلفة .

 - اختبار وقياس المميزات والوضع في الخدمة جزئيا .


	- فك الرموز وقراءة الوثائق بطريقة صحيحة 

 - إختيار الأدوات والأجهزة اللازمة ، قراءة    المخططات والرسومات الإعدادية              للتوصيل .


	 - يستغل الملف التقني .
 - ينجز التركيب .
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بطاقــة تقـديـم المقياس

و . ن . ت :  تصميم وتشغيل التركيبات الكهربائية الصناعية .

المقياس :  إنجاز تركيبات الأنظمة لتسيير وتوزيع الطاقة الكهربائية ، الإستلام والوضع في الخدمة  .

الـــرمـــز :  م . ت 2 . 3 

المـــــدة :  85 ساعـــة .


الغـــــرض النمطـــــــي



السلــــوك المـرتقب :

         يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :

- إنجاز تركيبات الأنظمة للتسيير وتوزيع الطاقة الكهربائية ، الإستلام والوضع في الخدمة .

                 - تنفيذ التوصيل الوضع في الخدمة .

شـــروط التقييــم :

        إنطـلاقا مـــن :

                            - بطاقة التجهيز التقنية .

- الرسم التخطيطي الوظيفي للتركيب .                                           

                            - المخططات والرسومات التخطيطية الكهربائية .

                            - التوثيق التقني الخاص .

       بـــواسطــــة :

                            - الأجهزة الكهربائية وللواحق .

                            - أجهزة القياس .

                            - ممركز عيوب العزل .

                            - أجهزة المراقبة .

المعاييـــر العامـــة للأداء :

                          - إحترام قواعد السلامة والأمن  .

                          - الإستغلال الخاص للتجهيز والعــدة .

                          - التركيب مطابق للمخطط .

                          - التحكم في تسيير الطاقة الكهربائية .

                          - العمل متقن ونظيف .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - إختيار الشبكة ، عداد الطاقة الفعالة والأرتكاسية .

 .IT , TN , TT – نظام المحايد 

 - تعديل الطاقة الأرتكاسية .

 - تركيب وتوصيل .


	- التوصيل صحيح . 


	 - يغـــذي التركيبات الصناعية .
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بطاقــة تقـديـم المقياس

و . ن . ت :  تصميم وتشغيل التركيبات الكهربائية الصناعية .

المقياس :  إنجاز تركيبات الآلات الكهربائية وتجهيزات الوقاية .

الـــرمـــز :  م . ت 2 . 4 

المـــــدة :  85 ساعـــة .


الغـــــرض النمطـــــــي



السلــــوك المـرتقب :

         يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :

- إنجاز تركيبات الآلات الكهربائية الصناعية .                                                                        

                 - إنجاز تركيبات تجهيزات الوقاية .

شـــروط التقييــم :

        إنطـلاقا مـــن :

                            - البطاقات التقنية .
- كتيبات الشركات الصانعة .                                                      

                            - مذكرة تقنية.

       بـــواسطــــة :

                            - أجهزة القياس والمعايرة .

                            - أدوات التركيب والتلحيم .

                            - مقعد الأختبار .

المعاييـــر العامـــة للأداء :

                          - القراءة الصحيحة للمخططات والرسومات التخطيطية  .

                          - إحترام قواعد السلامة والأمن .

                          - الإستعمال الخاص للتجهيز والعــدة .

                          - التركيب مطابق للمخطط .

                          - العمل متقن ونظيف .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - إختيار الشبكة ، عداد الطاقة الفعالة والأرتكاسية .

 .IT , TN , TT – نظام المحايد 

 - تعديل الطاقة الأرتكاسية .

 - تركيب وتوصيل .


	- التوصيل صحيح . 


	 - يغـــذي التركيبات الصناعية .
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بطاقة تقديم الوحــدة النمطيــة التأهيلية

و . ن . ت :  صيانة وتصليح التركيبات الكهربائية وتجهيزات الوقاية .

الـــرمـــز :  و . ن . ت 3

المـــــدة :  255 ساعـــة .

غــــــرض الــ  و . ن . ت

السلــــوك المـرتقب :

         يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذه الوحدة قادرا على :

            - تسيير ، إستغلال واستيفاء التوثيق التقني .

            - إستغلال الشبكة الكهربائية .

            - صيانة وتصليح التركيبات الكهربائية .

            - ضبط ، تغيير وتبديل العناصر الميكانيكية ، الكهربائية ، الإلكترونية والآلية .

            - تنظيف وتزييت التجهيزات .

شـــروط التقييــم :

        إنطـلاقا مـــن :

                            - إستغلال التوثيق التقني .
- كتيبات الصيانة .                                                                   

       بـــواسطــــة :

                            - كتيبات الشركات الصانعة .

- التوثيق الخاص .                                                                                               

- عـــدة التركيب .                                                                   

- مواد التنظيف .                                                                     

المعاييـــر العامـــة للأداء :

                          - الإستغلال الصحيح للتوثيق التقني .

                          - سير العمل مبني .

                          - الإستعمال الخاص للعـدة والأجهزة .

- إشتغال الأجهزة عادي .                                                                                         

- إحترام أنماط إستعمال مواد التنظيف .                                                                        

                         - إحترام قواعد السلامة والأمن .  
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بنيـــة الــوحـــدة النمطيـــة التأهيليـــة

و . ن . ت :  صيانة وتصليح التركيبات الكهربائية وتجهيزات الوقاية .

الــرمــــز :  و . ن . ت 3 .

المــــــدة :  255 ساعــــة .

الــــرمـــز                                                  التعييــــــــن                                                المـــــدة

    م . ت 3 . 1                                        تسيير ، إستغلال واستيفاء التوثيق التقني                              34                                                                                                                                                   

  م . ت 3 . 2                                        إستغلال الشبكة الكهربائية                                                 102 

  م . ت 3 . 3                                        صيانة وتصليح التركيبات الكهربائية                                      34

  م . ت 3 . 4                                       تنظيف وتزييت التجهيزات                                                    85            
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بطاقــة تقـديـم المقياس

و . ن . ت :  صيانة وتصليح التركيبات الكهربائية وتجهيزات الوقاية .

المقياس :  تسيير ، إستغلال واستيفاء التوثيق التقني .

الـــرمـــز :  م . ت 3 . 1 

المـــــدة :  34 ساعـــة .


الغـــــرض النمطـــــــي



السلــــوك المـرتقب :

         يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :

- تسيير التوثيق التقني .                                                                                                    

- إستغلال واستيفاء التوثيق حسب تطور المنتوجات والتجهيز .                                   

                 - ترتيب وأرشفة التوثيق .

                 - تركيب وتوزيع المعلومات .

                 - إستعمال مصادر المكتبة ، مركز التوثيق .

شـــروط التقييــم :

        إنطـلاقا مـــن :

                            - المجلات .
- الكتب .                                                                              

                            - الكتيبات التقنية .

                            - الكاتالوغات .

                            - البطاقات التقنية .

                            - الإنترنت .

       بـــواسطــــة :

                            - حاسوب .

                            - برمجيات .

                            - حافظات .

المعاييـــر العامـــة للأداء :

                          - إحترام تقنيات الترتيب والتوزيع .

                          - التحكم في تقنيات المعلوماتية .

                          - التحكم في التقنيات السمعية البصرية .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - أنواع الوثائق المختلفة .

 - أنماط البحث : الإنترنت...... .

 - تقنية الترتيب ، تنظيم المؤسسة ، علم تنظيم المكتبات .

 - الأنماط لتوزيع المعلومات .


	- إحترام المواصفات لتعريف التوثيق . 

 - التعريف الصحيح واستيفاء التوثيق حسب     تطور التجهيزات .

 - الإختيار الصحيح لنمط الترتيب والتصفيف

   إحترام الترميز .

 - التوزيع الصحيح للمعلومات .


	 - يعرف التوثيق المختلف .
 - يستوفي التوثيق حسب تطور         المنتوجات والتجهيزات .

 - يرتب ويضع التوثيق                  في الأرشيف . 
 - يركب ويوزع المعلومات .
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بطاقــة تقـديـم المقياس

و . ن . ت : صيانة وتصليح التركيبات الكهربائية وتجهيزات الوقاية .

المقياس :  إستغلال الشبكة الكهربائية .

الـــرمـــز :  م . ت 3 . 2 

المـــــدة :  102 ساعـــة .


الغـــــرض النمطـــــــي



السلــــوك المـرتقب :

         يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :

- إستغلال الشبكة بنباهة.                                                                                                   

                 - إحترام مواصفات الأمن .

شـــروط التقييــم :

        إنطـلاقا مـــن :

                            - البطاقات التقنية .
- كتيبات الشركات الصانعة .                                                      

- التوثيق الخاص .                                                                  

       بـــواسطــــة :

                            - أجهزة القياس والمعايرة .

                            - أدوات التركيب والتلحيم .

                            - مقعد الأختبار .

                            - المعدات السمعية البصرية .

                            - برمجيات .

المعاييـــر العامـــة للأداء :

                          - تقنية إستغلال الشبكة .

                          - الإستغلال الصارم للشبكة .

                          - إحترام مواصفات السلامة والأمن .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - المفاهيم حول الإنتاج ، الربط ، النقل ، التقسيم والتوزيع .

- المولدات الكهربائية .                                                                                     


	 - التعريف الملائم للشبكات الكهربائية .

 - الإستغلال الصحيح لمصادر طاقة الإغاثة 


	 - يدرس الشبكات الكهربائية .

 - يستغل مصادر طاقة الاستغاثة . 
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بطاقــة تقـديـم المقياس

و . ن . ت :  صيانة وتصليح التركيبات الكهربائية وتجهيزات الوقاية .

المقياس :  صيانة وتصليح التركيبات الكهربائية .

الـــرمـــز :  م . ت 3 . 3 

المـــــدة :  34 ساعـــة .


الغـــــرض النمطـــــــي



السلــــوك المـرتقب :

         يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :

- صيانة التركيبات الكهربائية .                                                                                           

                 - تصليح التركيبات الكهربائية .

شـــروط التقييــم :

        إنطـلاقا مـــن :

                            - البطاقات التقنية .
- مخططات التركيب .                                                               

       بـــواسطــــة :

                            - أجهزة القياس والمعايرة .

                            - أدوات التركيب الفك والتلحيم .

                            - مقعد الأختبار .

المعاييـــر العامـــة للأداء :

                          - القراءة الصحيحة للمخططات والرسومات التخطيطية  .

                          - الإستغلال الصحيح لقواعد الصيانة والتصليح .

                          - إحترام مواصفات السلامة والأمن .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - قراءة وتفسير الرسومات التخطيطية الكهربائية .

- القياسات .                                                                                                  

 - تفسير القياسات .

 - نقل مميزات الأعضاء المعيبة .

 - إستعمال الأعضاء المساوية .

 - تغذية وضبط التركيب الكهربائي .


	 - التفسير الصحيح للرسومات التخطيطية        الكهربائية ، الرسومات التخطيطية             والمخططات الوظيفية ، البطاقات التقنية      للصيانة ، الكاتالوغات والكتيبات التقنية .

 - إستعمال تقنيات التصليح ، التحليل             الصحيح لتدرج الإشارة ، اختيار أجهزة       القياس ، النقل وتمييز الوظائف الكهربائية    المختلفة ، القياسات والمقارنة .

 - الاختيار النبيه للأدوات اللازمة ، تفكيك       العنصر المعيب ، تركيب المكون الجديد .

 - دقة إستغلال التوثيق التقني ، إحترام           تطبيق توصيات الكتيبات والوثائق التقنية .


	 - يستغل الملف التقني .

 - يشخص التركيب إجماليا . 
 - يصلح أو يبدل العضو                 أو الأعضاء المعيبة .

 - يضع التركيب في الخدمة .
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بطاقــة تقـديـم المقياس

و . ن . ت :  صيانة وتصليح التركيبات الكهربائية وتجهيزات الوقاية .

المقياس :  تنظيف وتزييت التجهيزات .

الـــرمـــز :  م . ت 3 . 4 

المـــــدة :  85 ساعـــة .


الغـــــرض النمطـــــــي



السلــــوك المـرتقب :

         يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :

- تنظيف عناصر التجهيز داخليا وخارجيا.                                                                             

                 - تزييت وتشحيم الأجزاء المتحركة لمجموعة الميكانيكا الكهربائية .

شـــروط التقييــم :

        إنطـلاقا مـــن :

                            - البطاقات التقنية .
- الكتيبات التقنية .                                                               

       بـــواسطــــة :

                            - مواد التنظيف.

                            - أدوات التنظيف .

                            - مجفف .

                            - المواد المزيتة .

المعاييـــر العامـــة للأداء :

                          - إحترام أنماط إستعمال مواد التنظيف .

                          - إحترام قواعد السلامة والأمن .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - اللواحق وأدوات التنظيف ونمط إستعمالها ، المحللات والمنظفات ، تقنية التركيب .

 - الأدوات ولواحق التزييت والتشحيم ونمط إستعمالها .

 - الشحوم والزيوت .

 - السلامة والأمن ، إحترام البيئة .


	 - الاختيار النبيه لأدوات التنظيف ، اختيار       مواد التنظيف .

 - التحديد الصحيح للقطع المراد تزييتها           وتشحيمها ، اختيار المزيتات الخاصة ،       اختيار طرق التزييت .


	 - ينظف عناصر التجهيز داخليا        وخارجيا .

 - يزيت ويشحم الأجزاء المتحركة     لمجموعة الميكانيكا الكهربائية . 
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بطاقــة تقـديـم المقياس

و . ن . ت :  صيانة وتصليح التركيبات الكهربائية وتجهيزات الوقاية .

الـــرمـــز :  و . ن . ت  4 

المـــــدة :  561 ساعـــة .


الغـــــرض النمطـــــــي



السلــــوك المـرتقب :

         يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذه الوحدة قادرا على :

- صيانة الآلات الكهربائية .                                                                                               

                 - تشخيص الأعطال .

                 - تصليح ، ضبط ومعايرة الأجهزة ، الأنظمة ودارات المراقبة الكهربائية ، الإلكترونية والآلية .

                 - تسيير ، تنظيم وتقدير تكاليف أشغال الصيانة . 

شـــروط التقييــم :

        إنطـلاقا مـــن :

                            - التوثيق الخاص .
- الكتيبات التقنية .                                                                   

                            - البطاقة التقنية وبطاقة متابعة التجهيز .

                            - داطا شو .

       بـــواسطــــة :

                            - أدوات الفك ، التركيب والتلحيم .

                            - بطاقة متابعة التجهيزات .

                            - أجهزة القياس ( متعدد القياس ، مكشاف الذبذبة ...... ) .

                            - أجهزة القياس والمعايرة .

المعاييـــر العامـــة للأداء :

                          - القراءة الصحيحة للمخططات والرسومات التخطيطية .

                          - إحترام قواعد التصليح .

                          - إحترام قواعد السلامة والأمن .
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بنية الوحدة النمطية التأهيلية

و . ن . ت :  صيانة وتصليح الآلات الكهربائية والأجهزة الكهربائية .

الرمز :  و . ن . ت 4

المدة :  561 ساعة .

الرمــــز                                                   تعييـــن المقاييــــس                                    المــدة

  م . ت 4 . 1                                    صيانة الآلات الكهربائية                                         136     

م . ت 4 . 2                                       تشخيص الأعطال                                                  136 

م . ت 4 . 3                                       تصليح ، ضبط ومعايرة الأجهزة ، الأنظمة

                                                      ودارات المراقبة الكهربائية ، الإلكترونية والآلية             153 

م . ت 4 . 4                                      تسيير ، تنظيم وتقدير تكاليف أشغال الصيانة                   68 

م . ت 4 . 5                                      تقدير تكاليف أشغال الصيانة                                       68 
63
بطاقــة تقـديـم المقياس

و . ن . ت :  صيانة وتصليح التركيبات الكهربائية وتجهيزات الوقاية .

المقياس :  صيانة الآلات الكهربائية .

الـــرمـــز :  م . ت 4 . 1 

المـــــدة :  136 ساعـــة .


الغـــــرض النمطـــــــي



السلــــوك المـرتقب :

         يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :

- صيانة الآلات الكهربائية.                                                                                          

شـــروط التقييــم :

        إنطـلاقا مـــن :

                            - البطاقات التقنية .
- كتيبات الشركات الصانعة.                                                        

                            - التوثيق الخاص .

       بـــواسطــــة :

                            - أجهزة القياس والمعايرة .

                            - أدوات الفك ، التركيب والتلحيم .

                            - مقعد الأختبار .

المعاييـــر العامـــة للأداء :

                          - سير العمل مبني .

                          - العمل متقن ونظيف .

                          - الإستعمال الخاص لمعدات الصيانة .

                          - إحترام قواعد السلامة والأمن .

                          - إحترام تقنيات المعايرة .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - قراءة وتفسير الوثائق التقنية .

 - صيانة الآلات الكهربائية .


	 - الأختيار النبيه للمعلومات النافعة                للتشخيص الأولي ، دقة تفسير الرسم           التخطيطي الوظيفي للتجهيز .

 - التعريف الصحيح لحالة أجزاء الآلة  .


	 - يستغل التوثيق التقني .

 - يتحقق من حالة الأجزاء المختلفة    للآلة . 
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بطاقــة تقـديـم المقياس

و . ن . ت :  صيانة وتصليح التركيبات الكهربائية وتجهيزات الوقاية .

المقياس :  تشخيص العطل .

الـــرمـــز :  م . ت 4 . 2 

المـــــدة :  136 ساعـــة .


الغـــــرض النمطـــــــي



السلــــوك المـرتقب :

         يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :

- تشخيص العطل.                                                                                          

شـــروط التقييــم :

        إنطـلاقا مـــن :

                            - الكتيبات التقنية .
- بطاقة متابعة التجهيزات .                                                        

                            - داطا شو .

                            - كتيبات الصيانة

  بـــواسطــــة :

                            - أجهزة القياس ( متعدد القياس ، مكشاف الذبذبة ..... ) .

                            - عــدة التركيب .

                            - مقعد الأختبار .

المعاييـــر العامـــة للأداء :

                          - إستغلال قواعد التصليح .

                          - تفسير وفك رموز الوثائق التقنية بطريقة صحيحة .

                          - إحترام تقنيات التعيير ، الضبط ، المعايرة ، القياس والتحليل  .

                          - إحترام قواعد السلامة والأمن .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - قراءة وتفسير الوثائق التقنية .

 - تقنية التحليل وقياس الأجزاء .

 - تقنية التحليل وقياس العناصر .


	 - الأختيار النبيه للمعلومات النافعة                للتشخيص الأولي ، دقة تفسير الرسم           التخطيطي الوظيفي للتجهيز .

 - تعليم العناصر المختلفة المشخصة .

 - التعريف الصحيح لطبيعة وسبب عدم          الإشتغال  .

 - التفسير الصحيح للنتائج . 


	 - يتفحص التوثيق التقني .

 - يحدد طبيعة وسبب العطل . 
 - يعرف بالتحليل العنصر المعيب .
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بطاقــة تقـديـم المقياس

و . ن . ت :  صيانة وتصليح الآلات والأجهزة الكهربائية .

المقياس :  تصليح ، ضبط ومعايرة الأجهزة ، الأنظمة ودارات المراقبة الكهربائية ، الإلكترونية والآلية .

الـــرمـــز :  م . ت 4 . 3 

المـــــدة :  153 ساعـــة .


الغـــــرض النمطـــــــي



السلــــوك المـرتقب :

         يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :

- تصليح وضبط الأجهزة والأنظمة الكهربائية .                                          

                       - تصليح وضبط الأجهزة ، الأنظمة الإلكترونية .

                       - تصليح ، ضبط ومعايرة الأجهزة ، الأنظمة ودارات مراقبة الآليات .                                            

شـــروط التقييــم :

        إنطـلاقا مـــن :

                            - البطاقات التقنية .
- كتيبات الشركات الصانعة .                                                        

  بـــواسطــــة :

                            - أجهزة القياس والتعيير .

                            - أدوات التركيب والتلحيم .

                            - مقعد الأختبار .

المعاييـــر العامـــة للأداء :

                          - القراءة الصحيحة للمخططات والرسومات التخطيطية .

                          - إحترام قواعد التصليح .

                          - إحترام قواعد السلامة والأمن .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - تقنية التصليح وتبديل الجزاء .

 - دراسة المحولات ، دراسة نظام الضبط والتنظيم ، تطبيق الأنظمة المؤلات .


	 - تصليح العطل بطريقة صحيحة .

 - إنجاز التحكم بطريقة صحيحة  .


	 - يبدل العناصر المعيبة .

 - يتحكم ويضبط الآلات . 
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بطاقــة تقـديـم المقياس

و . ن . ت :  صيانة وتصليح الآلات والأجهزة الكهربائية .

المقياس :  تسيير مخزون قطع الغيار .

الـــرمـــز :  م . ت 4 . 4 

المـــــدة :  68 ساعـــة .


الغـــــرض النمطـــــــي



السلــــوك المـرتقب :

         يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :

- تسيير مخزون قطع الغيار .                                                   

شـــروط التقييــم :

        إنطـلاقا مـــن :

                            - الكاتالوغات .
- سندات الطلبية .                                                                     

                            - قائمة أسعار القطع والتجهيزات .

  بـــواسطــــة :

                            - برمجي تسيير المخزون .

                            - حاسوب .

المعاييـــر العامـــة للأداء :

                          - إحترام مواصفات ترميز المخزونات .

                          - تطبيق التقنيات لحساب ذروة الطلبية .

                          - تطبيق التقنيات لتجديد المخزونات .

                          - إحترام قواعد التخزين والنقل والتفريغ .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - تقنية الترميز .

 - تسيير المخزون .

 - تسيير المخزون .

 - الوثائق التجارية .

 - تسيير .

 - تسيير .


	 - الأختيار النبيه لنمط الترميز .

 - المتابعة الصحيحة للكميات المخزونة  .

 - دقة المخزون المتوسط ، تحديد نقاط           الطلب .

 - إختيار الإستمارة الملائمة .
 - دقة تفسير اللوائح ، سندات الطلبية .

 - الأختيار النبيه لطريقة التخزين .
	 - يرمز قطع الغيار.

 - يحدد كميات التجهيزات والقطع     المخزونة . 
 - يحسب نسب دوران المخزونات     ويحدد نقاط الطلب .

 - يعد الطلبية .

 - يستلم الطلبية .

 - يضمن التخزين .
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بطاقــة تقـديـم المقياس

و . ن . ت :  صيانة وتصليح الآلات والأجهزة الكهربائية .

المقياس :  تنظيم وتقدير تكاليف أشغال الصيانة .

الـــرمـــز :  م . ت 4 . 5 

المـــــدة :  68 ساعـــة .


الغـــــرض النمطـــــــي



السلــــوك المـرتقب :

         يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذا المقياس قادرا على :

                   - تنظيم أشغال الصيانة .

                   - تقدير تكاليف أشغال الصيانة .

شـــروط التقييــم :

        إنطـلاقا مـــن :

                            - التقنيات لحساب تكاليف التدخل .
- استيفاء الوثائق .                                                                     

  بـــواسطــــة :

                            - حاسوب.

                            - برمجيات الحساب .

                            - قائمة تكاليف التدخل وقطع الغيار .

المعاييـــر العامـــة للأداء :

                          - إستراتيجية تنظيم الأشغال .

                          - إحترام التقنيات لحساب تكاليف التدخل والاستيفاء .
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	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـــر الخاصـــة للأداء
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 - تسيير .

 - تسيير .

 - تسيير .


	 - تعريف مناصب توقيف الإنتاج والمعطيات    المراد استغلالها ، إحترام حسابات النسب     الاقتصادية للصيانة ، إختيار البرمجيات ،    إحترام المواصفات لترتيب المصاريف .

 - إختيار البرمجيات  .

 - تعريف الوسائل المستعملة .

 
	 - يحلل تكاليف الصيانة .

 - استيفاء الحسابات . 
 - يعد حصيلة التدخل .
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جـــــدول مقاييــــس التكــــويــــن
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 م ت : مقياس تأهيلي ، م مك : مقياس مكمل .

 م إ : مقياس الإدماج ، المدة : الوقت الممنوح ، الترتيب : ترتيب التسلسل البيداغوجي للمقاييس .
 تبين تطبيق المقاييس المكملة داخل المقاييس التأهيلية . x  العلامة 
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تربص التطبيقي فـي المؤسســــة



التخصص :   كهـرو تقني .
 المـــدة :   864 ساعــــة .

 أغـــراض التربص :  

         الغـــرض العام :

يجب أن يسمح هـذا المقياس للمتربص بأن يربط بين التعليم النظري والتطبيقي لمهنته والتطبيق الحقيقي للمهنة وسط العمل .

 الأغـــراض الوسيطـــة :

يتشبع وسط العمل .

يكتشف الصعوبات وواقع الوسط المهني .

يضع في التطبيق ، في حالة عمل المعارف المكتسبة خلال سير التكوين .

يتكيف مع ظروف ممارسة المهنة وتنظيم العمل .

يحدد الفروق عند اللزوم ، خاصة التطبيقية ، بين الطرق المكتسبة في التكوين والمستعملة في المؤسسة ويملأ هذه الفروق عند اللزوم .

ينمي الإستقلالية وأخذ المبادرة لدى المتربص .

 متابعــــة التربص :

الزيارات المنتظمة للمكون المؤطر لمراقبة الانضباط وحضور المتربص على مستوى المؤسسة .

الإتصالات المنتظمة بين المكون المؤطر والمتربص على مستوى المنشأة والمؤسسة .

الإتصالات المنتظمة بين المؤطر والحرفيين ( الوصي ) على مستوى المؤسسة .

مساعدة ونصح المتربص .

 معايير التقـــير : 

الاندماج السهل وسط العمل .

الجد والانضباط .

السرعة التكيف في الوسط المهني .

الديناميكية .

درجة الإهنمام .

أخذ المبادرة .

نوعية العمل المنجز .
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 شــروط السير :
       تحضير الإقامة وسط العمل :

بمساعدة مجموعة معلومات حول المؤسسة في ميدان النشاط الذي يستجيب لملمح التخصص ، ينصب المكون المؤطر المتربصين . يقدم لهم التوجيهات والتوصيات اللازمة حول الموضوع المختار باتفاق مشترك مع المؤسسة المستقبلة لتحضير مذكراتهم في نهاية الدراسات . 
 النشاطات وسط العمل :

يعين شخص من المؤسسة ( وصي ) مسؤول على استقبال المتربصين ليقدم لهم المؤسسة ، يقدم التوصيات ، التعليمات وتخطيط العمل بالعلاقة مع الأغراض المرغوبة المتربص . المتربصين إذا منصبين في بيئة العمل أين خلال تربصهم ينفذون المهام الموزعة عليهم .

           في إطار متابعة التربص ، يجري المكون المؤطر زيارات مبرمجة أين يستعلم لدى العامل المسؤول إذا كان المتربصين مطابقين للتنظيمات العامة للمؤسسة والمطبقة على العمال والمواظبة على الوقت والتعليمات الأخرى المشتركة . ينظم كذلك المقابلات مع المتربصين للإطلاع على آرائهم ويقدم لهم النصائح الخاصة بالحالة ويعد بهذا علاقة حقيقية  مكون- متكون .

       طرق التقييم :

بالتعاون مع المكون المؤطر والمصلحة المسؤولة عن المتربص داخل المعهد ، يعرض المتربصون أمام لجنة مكونة من المكونين والمهنيين ، فرديا أو ثنائيا عملهم على شكل مذكرة بحيث تجمع العلامة المعطاة لهذا العمل في حساب المتوسط العام لسيرورته التي يستلم على أساسها الشهادة .

 تقييم المعارف :

 أوX يتوقع امتحانات للمراقبة المستمرة ( أثنين على الأقل لكل و . ن . ت 

 ) خلال التكوين . في نهاية كل و . ن . ت يكون الامتحان التركيبي إلزاميا .Xx و . ن . ت
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