الجمهــــوريـــــة الجـــزائـــريـــة الـديمقـــراطيـــة الشعبيــــة

وزارة التكــويـــن والتعليــم المهنيـيــــن

 المعهــد الـوطنـي للتكـــويـن
              المهنــــــي                                                                            
مــرجـــع النشـاطات المهنيـــة
يقنـــي ســـام فـي المهـــرو تقني تقنـــــي
E L E 14  الـــرمـــز :
لـجـنـــــة الـتـصـــــــديـــــــــــق
تأشيــرة رقــم  01 / 05 / 07
ت . س                                                            مستـــوى : v
                                                  2007                 
9 , طريـق حيدرة الأبيار- الجزائر- هاتف: 36 / 27 .24 .92 – فاكس: 18 .23 .92
مـقـــــــدمــــــــة :
                  نشاط مهنة التقني السامي في الكهرو تقني مركز على الطاقة الكهربائية ومجموعة التقنيات التي تسمح بإنتاجها ، نقلها ، توزيعها واستعمالاتها .
                 يتوسع ميدان كفاءته من التصميم إلى الإنجاز وصيانة التجهيزات الإلكترونية .
                يشتمل مرجع النشاطات المهنية ( م . ن . م ) على الوثائق القاعدية لإعداد برنامج تخصص التقني السامي    في الكهرو تقني .
              يعرض هذا المرجع المهام والنشاطات المرتبطة مباشرة بممارسة المهنة .
             المعلومات المحتواة في هذه الوثيقة ناتجة مباشرة من تحليل حالة عمل التقني السامي في الكهرو تقني .
            إعداد هذا المرجع يضع في المقدمة الانشغالات الأولية : الخاصة بتلبية التعليم المكيف والنوعي للتقنيين السامين المستقبليين في ميدان الكهرو تقني .  
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І .  المعطيات العامــــة حـــول المهنــــة :
   الشعبـــة المهنيـــــة :
         كهـــــرباء -  إلكتـــرونيــــك
  تقـــديـم المهنـــــة :
تعــريف المهنـــة :
يجب أن يكون التقني السامي قادرا على :
                - تصميم وتشغيل التركيبات الكهربائية ،
                - ضمان صيانة تجهيزات الإستطاعة الكهربائية ،
                - تشخيص وتصليح أسباب الإشتغال السيئ للتجهيزات الكهربائية ،
                - تصليح التجهيزات وتنفيذ الضبوط المختلفة ،
                - ضمان متابعة التركيبات والتجهيزات وكذلك تسييرها .
 المهام الرئيسيـــــة :
لكي يستوعب المتخصص في الكهرو تقني مهامه بطريقة صحيحة ، يجب أن يكتسب ويتحكم في الميادين التقنية الخاصة بهذا النشاط . يجب أن يتشبع ويزود ببيئة نمط العمل ، لإتمام مهامه بطريقة صحيحة :
               - يدرس وينقل المميزات في الموقع ويعد المخططات والرسومات التخطيطية للتركيب .
               - ينجز التركيبات الكهربائية للإنارة ويضعها في الخدمة .
               - ينجز التركيبات الكهربائية ويضعها في الخدمة .
               - ينجز تركيبات التوزيع ذات التوتر المنخفض .
               - يركب الآلات الكهربائية وتجهيزات الإنتاج ..
               - يحافظ ويصلح التركيبات الكهربائية .
               - يستغل الشبكة الكهربائية .
               - يشخص الأعطال ويبدل العناصر المعيبة .
               - يضبط ، يغير ويبدل العناصر الميكانيكية ، الكهربائية ، الإلكترونية والآلية .
               - يحافظ على الآلات الكهربائية .
               - يختبر ويقلع التركيبات الكهربائية .
               - يسير ، ينظم ويقدر تكاليف أشغال الصيانة .
               - يقدر تكاليف الصيانة .
               - يستغل ويسير التوثيق التقني .
               - يسير المخزون .
 ظـــــروف العمــــــل :
  - مكان العمـــــل :
                         - معمل الأشغال والتصليح ، أو الورشـــة .
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 - الإضاءة :
                        - عاديــــــة ،
                        - تكملة في مكان التدخل ( مصباح متحرك ، بطارية جيب كهربائية ، ....... ) .
 - درجــة الحــرارة :
                       - تبعا لمكان العمــــل .
 الـرطـوبـــة :
                      - نسبـــة أدنى من 70 % .
 - الضجيج والأهتزازات :
                     - ضجيج الآلات الكهربائيـــة .
  - الـغـبــــار :
                    - حسب مكان العمــــل .
 الأخطار المهنيــــة :
                   - خطـــر الإنصعاق ،
                   - الصـدمات ،
                   - الحروق والجروح .
 الإتصالات الإجتماعيـــة :
                  - العلاقة مع زملاء العمل ،
                  - العلاقة مع المسؤولين ،
                  - العمل منفرد أو في فريق ( حسب الاحتياج ) .
متطلبات المهنــــــة :
  البــــدنيــــــة :
                 - يتمتع بتكوين بدني جيد .
 الثقافات :
                - روح المبادرة ،
                - مستوى الأوهام ،
                - روح التحليل والتركيب ،
                - المعوقات ( الحساسية ، الدلتونية ، عدم كفاية السمع والبصر ) .      
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مسؤوليـــة التقني السامي في الإلكترونيـــك :
  الماديـــــة :
                   التقني السامي في الكهرو تقني مسؤول على التجهيزات التي يتدخل عليها وكذلك أجهزة القياس والعـــدة .
 القـــراري :
                 التقني السامي في الكهرو تقني مستقل في التدخلات التي ينفذها .
                يجب أن يحترم سياسة الصيانة ويسير بطريقة مثلا التجهيزات والمنتوجات .
 الأخــــلاق :
              يجب أن يحس التقني السامي في الكهرو تقني بالمسؤولية اتجاه الزبون ، التجهيز والتركيب .
 الأمــــــن :
           إحترام وتطبيق مواصفات الأمن وسط العمل .
إمكانيــــــة التـرقيــــة :
        - الإطار القانوني : بإمكان التقني السامي في الكهرو تقني أن يرقى بعد الكفاءة .
        - الإرتقاء إلى مناصب عليا : بالإمكان أن يرتقي إلى بعض المناصب العليا بالخبرة أو بعد التكوين التربصات                  الخاصة .
الـتـكــــــويــــــــن :
 شـروط القبـول :
                       - السنة الثالثة نهائي زائد مسابقة ،
                       - سلسلة العلوم ، رياضيات وتقنيات ،
                       - بكلوريا حسب الشهادة لنفس السلسلة ،
 مـــدة التكــويـــن :
                       30 شهرا ، أي 85 أسبوعا من بينها 24 أسبوعا تربص تطبيقي في المؤسسة مع تحضير مذكرة نهاية                         التربص .
 مستــــوى التأهيل :     v
  الشهادة :  إجازة تقني سامي .
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2 .  تعـــريف مناصب العمــــــل
	الـمـهــــــام

	الـمـنـــاصـب

	 1 . يدرس وينقل المميزات في الموقع ويعد                المخططات والرسومات التخطيطية  للتركيب .
 2 . يحضر كشفا ويقدر تكاليف الإنجاز .
 3 . ينجز التركيبات الكهربائية للإنارة ، أنظمة الإنذار           التشوير ، يستلم ويضع في الخدمة .
 4 . ينجز التركيبات الكهربائية لأنظمة التسخين والتبريد .
 5 . ينجز تركيبات أنظمة تسيير توزيع الطاقة الكهربائية .
 
	 منصب 1 :
 تصميم وتشغيل التركيبات الكهربائية في السكنات            والفضاءات العمومية .


	 1 . يدرس ويعد المخططات والرسومات التخطيطية              للتركيب .
 2 . ينجز تركيبات التوزيع ذات التوتر المنخفض .
 3 . ينجز تركيبات أنظمة التسيير لتوزيع الطاقة الكهربائية  4 . ينجز تركيبات الآلات الكهربائية وتجهيزات الإنتاج .
 
	 منصب 2 :
 تصميم وتشغيل التركيبات الكهربائية الصناعية .

	 1 . يسير ، يستغل ويستوفي التوثيق التقني .
 2 . يستغل الشبكة الكهربائية .
 3 . يصون ويصلح التركيبات الكهربائية .
 4 . ينظف ويزيت التجهيزات .

	 منصب 3 :
 العناية وتصليح التركيبات الكهربائية وتجهيزات الإنتاج .

	 1 . يصون الآلات الكهربائية .
 2 . يشخص العطل .
 3 . يصلح ، يضبط ويعاير الأجهزة ، الأنظمة ودارات          المراقبة الكهربائية ، الإلكترونية والآليات .
 4 . يقدر تكاليف الصيانة .

	 منصب 4 :
 العناية وتصليح الآلات والأجهزة الكهربائية .
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3 .  جــــدول المهام والعمليات
 منصب 1 :  تصميم وتشغيل التركيبات الكهربائية في المساكن والفضاءات العمومية .
	الـعـمـلـيــــــــات

	الـمـهــــــــام


	 1 . ينقل المعطيات المتعلقة بموقع الإقامة .
 2 . يعد الرسومات الإعدادية للتركيب .
 3 . يقدر الربط ويختار كابلات التوصيل حسب الشبكة .
 4 . ينجز الرسم التخطيطي المفصل للتركيب .

	 مه 1 . 1 : يدرس وينقل المميزات في الموقع ويعد                        المخططات والرسومات التخطيطية للتركيب .

	 1 . يجمع المعلومات المتعلقة بتحرير الكشف .
 2 . يعد دفتر الشروط .
 3 . يحرر تقدير التدخل .
 4 . يقدم الكشف للزبون .

	 مه 1 . 2 : يحضر كشف ويقدر تكاليف الإنجاز .

	 1 . يستغل الملف التقني .
 2 . يختار الموقع ، مادة العمل وأدوات العمل اللازمة . 
 3 . يشكل القنوات ، يجمع ويركب الأجهزة الكهربائية .
 4 . يكبل ويوصل مجموعة الأعضاء .
 5 . يكبل أعضاء الوقاية .
 6 . يتحقق من التطابق مع مواصفات التركيب . 
 7 . ينفذ الاختبارات ويضع التركيب في الخدمة .

	 مه 1 . 3 : ينجز التركيبات الكهربائية للإضاءة ، أنظمة                  الإنذار التشوير ، يستلم ويضع في الخدمة .

	 1 . يستغل الملف التقني .
 2 . يختار الموقع ، مادة العمل وأدوات العمل اللازمة .
 3 . يشكل القنوات ، يجمع ويركب الأجهزة الكهربائية .
 4 . يكبل ويوصل مجموعة الأعضاء .
 5 . يكبل أعضاء الوقاية .
 6 . يتحقق من التطابق مع مواصفات التركيب .
 7 . ينفذ الاختبارات ويضع التركيب في الخدمة .

	 مه 1 . 4 : ينجز التركيبات الكهربائية لأنظمة التسخين                   والتكييف .
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	 1 . يستغل الملف التقني .
 2 . يعرف مواقع الإقامة  .
 3 . يختار مادة العمل وأدوات العمل .
 4 . يختار المعدات الكهربائية اللازمة لتخفيف الحمولة           والعد .
 5 . يركب ويثبت أعضاء التركيب المختلفة .
 6 . يكبل ويوصل مجموعة الأعضاء.
 7 . يضبط ويعاير أعضاء التركيب .
 8 . يتحقق من التطابق مع المواصفات .

 9 . ينفذ الاختبارات ويضع التركيب في الخدمة . 

	 مه 1 . 5 : ينجز تركيبات الأنظمة لتسيير توزيع الطاقة                  الكهربائية ، يستلم ويضع في الخدمة .
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منصب 2 :  تصميم وتشغيل التركيبات الكهربائية الصناعية .
	الـعـمـلـيــــــــات

	الـمـهــــــــام


	 1 . ينقل المعطيات المتعلقة بموقع الإقامة .
 2 . يعد الرسومات الإعدادية للتركيب .
 3 . يقدر الربط ويختار كابلات التوصيل حسب الشبكة .
 4 . ينجز الرسم التخطيطي المفصل للتركيب .

	 مه 2 . 1 : يدرس يعد المخططات والرسومات التخطيطية                 للتركيب .  

	 1 . يستغل الملف التقني .
 2 . يعرف مواقع الإقامة .
 3 . يختار مادة العمل وأدوات العمل .
 4 . يشكل القنوات .

 5 . يثبت الدعائم والسكك .
 6 . يجمع ويركب الأعضاء والمكونات الكهربائية المختلفة
 7 . يكبل ويوصل الأعضاء والمكونات المختلفة .
 8 . يكبل أعضاء الوقاية .
 9 . يتحقق من التطابق مع المواصفات .
 10 . ينفذ الاختبارات ويضع في الخدمة .

	 مه 2 . 2 : ينجز تركيبات التوزيع ذو توتر منخفض .

	 1 . يستغل الملف التقني .
 2 . يعرف مواقع الإقامة .
 3 . يختار مادة العمل وأدوات العمل . 
 4 . يختار المعدات الكهربائية اللازمة لتخفيف الحمل والعد 
 5 . يركب ويثبت أعضاء التركيب المختلفة .
 6 . يكبل ويوصل مجموعة الأعضاء . 
 7 . يضبط ويعاير أعضاء التركيب .
 8 . يتحقق من التطابق مع المواصفات .
 9 . ينفذ الاختبارات ويضع التركيب في الخدمة .


	 مه 2 . 3 : ينجز تركيبا ت أ نظمة تسيير توزيع الطاقة                   الكهربائية .
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	 1 . يستغل الملف التقني .
 2 . يعرف مواقع الإقامة  .
 3 . يراقب إنجاز المنصة .
 4 . يمركز نقاط التثبيت .
 5 . يختار أجهزة التثبيت ويركبها .
 6 . يركب ويثبت أعضاء التحكم ، الوقاية والضبط .
 7 . يركب ويثبت الآلة أو التجهيز .
 8 . يوصل الآلة أو التجهيز بمصادر التغذية .

 9 . يتحقق من التطابق مع مواصفات التركيب وينفذ             الضبوطات الأولية . 
 10 . يحدد نقاط الاختبار .
 11 . يغذي التركيب جزئيا ، يختبر ، يقيس المميزات               ويضع في الخدمة .
 12 . يضبط ويعاير التجهيز .

	 مه 2 . 4 : ينجز تركيبات الآلات الكهربائية وتجهيزات                  الوقاية .
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منصب 3 :  العناية وتصليح التركيبات الكهربائية وتجهيزات الوقاية .
	الـعـمـلـيــــــــات

	الـمـهــــــــام


	 1 . يعرف التوثيق المختلف .
 2 . يستوفي التوثيق حسب تطور المنتوجات والتجهيزات .
 3 . يرتب ويضع التوثيق في الأرشيف .
 4 . يركب ويوزع المعلومات .
 5 . يستعمل مصادر المكتبة .

	 مه 3 . 1 : يدرس ، يستغل ويستوفي التوثيق التقني . 

	 1 . يستغل الشبكة بعناية .
 2 . يحترم مواصفات الأمن .

	 مه 3 . 2 : يستغل الشبكة الكهربائية .

	 1 . يستغل الملف التقني .
 2 . يشخص التركيب كليا .
 3 . يعلم الجزء المعيب .
 4 . يمركز العضو أو الأعضاء المعيبة .

 5 . يحلل أسباب عدم الإشتغال .
 6 . يصلح أو يبدل العضو أو الأعضاء المعيبة .
7 .  يضبط ويكيف العضو أو الأعضاء المصلحة .        
 8 . يجرب جزئيا اشتغال الجزء المصلح .
9 . يضع التركيب في الخدمة .

	 مه 3 . 3 : يصون ويصلح التركيبات الكهربائية .

	 15 . ينظف عناصر التجهيز داخليا وخارجيا .

 15 . يزيت ويشحم الجزاء المتحركة للمجموعات                  الميكانيكية الكهربائية .


	 مه 3 . 4 : ينظف ويزيت التجهيزات .
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منصب 4 :  العناية وتصليح الآلات والأجهزة الكهربائية .
	الـعـمـلـيــــــــات

	الـمـهــــــــام


	      15 . يستغل التوثيق التقني .
      15 . يتحقق من حالة سير الأجزاء الثابتة والمتحركة .
 15 . يتحقق من حالة الأجزاء المختلفة للآلة  .
 15 . يشخص الآلة ويضع فرضيات عدم الإشتغال .
 6 . يبدل العناصر المعيبة .
 7 . ينفذ اختبارات الإشتغال .


	 مه 4 . 1 : يصون الآلات الكهربائية .  

	 1 . يتفحص التوثيق التقني .
 2 . يحدد طبيعة العطل .
 3 . يمركز الجزء المعيب للجهاز أوالنظام الإلكتروني .
 4 . يعرف بالتحليل وظيفة العنصر المعيب .

 5 . يكتشف أسباب عدم اشتغال النظام .
 6 . يركب أجهزة التحقق أو مقعد الأختبار .
15 . ينجز الضبط والمعايرة .                              

	 مه 4 . 2 : يشخص العطل .

	 1 . يفسر الرسومات التخطيطية للدارات الكهربائية               والإلكترونية .
 2 . يتحقق بمساعد الأجهزة ، مكونات دارة المراقبة              الكهربائية والإلكترونية .
 3 . يبدل المكونات الميكانيكية ، الكهربائية والميكانيكية         الكهربائية في دارة المراقبة . 
 4 . يتحقق من اشتغال دارة المراقبة الكهربائية                     والإلكترونية ، بعد التصليح أو التعديل .

15 . يجري الاختبارات بعد التدخل .            

	 مه 4 . 3 : يصلح ، يضبط ويعاير الأجهزة ، الأنظمة                    ودارات المراقبة الكهربائية ، الإلكترونية                      والآلية .
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	 1 . يعرف التوثيق المختلف .
 2 . يستوفي التوثيق حسب تطور المنتوجات والتجهيزات .
 3 . يرتب ويضع التوثيق في الأرشيف .
 4 . يركب ويوزع المعلومات في المؤسسة .

 5 . يستعمل مصادر المكتبة أو مركز التوثيق والأنترنت .


 6 . يرمز قطع الغيار .
 7 . يحدد كمية التجهيز والقطع المخزنة .

 8 . يحسب نسبة دوران المخزونات ويحدد نقاط الطلبية .

 9 . يعد الطلبية .

 10 . يستلم الطلبية .
 11 . يضمن التخزين .
 12 . يعرف العوامل الرئيسية التي بإمكانها التأثير                 على سير الأشغال .
 13 . يقدر مدة الأشغال ويعد رزنامة العمل .
 14 . يحلل مناصب عمل الصيانة .
15 . يختار وسائل الوقاية .

	 مه 4 . 4 : يسير وينظم أشغال الصيانة .

	 1 . يحرر تقدير التدخل .
 2 . يعد الفاتورة .
 
	 مه 4 . 5 : يقدر تكاليف أشغال الصيانة .
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4 .  وصـف الـمـهــــــام :

     منصب1 ، مهمــــة 1 : يدرس وينقل المميزات في الموقع ويعد المخططات والرسومات التخطيطية للتركيب .

	معاييــــر الكفاءة


	شـروط الإنجــــاز
	العمليــــات

	 - القراءة الصحيحة لمخطط المهندس
 - التحكم في الرسم باليد المرفوعة .

 - فك ترميز بطريقة صحيحة لــ  :

    المخططات ، الرسومات                 التخطيطية .
 - النباهة في تفسير البطاقات التقنية .

 - الإستغلال الخاص لأدوات العمل .
 - المعاينة المفصلة لدى مستعمل           التجهيزات .
	 إنطلاقا من :

          . مخططات المهندس .

          . البطاقات التقنية للتجهيزات .

          . اللوحات البيانية .

          . المواصفات .
 بواسطـــة :

         . معدات الرسم .

         . برمجي التطبيق .

         . أدوات الرسم .


	-  ينقل المعطيات المتعلقة بموقع          الإقامة .

 - يعــد الرسم الإعـدادي للتركيب .

 - يقدر الربط ويختار كابلات              التوصيل حسب الشبكة .

 - ينجـز الرسم التخطيطي المفصل       للإقامة .




     منصب1 ، مهمــــة 2 : يحضر الكشف وتقدير تكاليف الإنجاز .

	معاييــــر الكفاءة


	شـروط الإنجــــاز
	العمليــــات

	 - التحكم في معارف تقنية التحضير ،     الإعداد وتحرير الكشف .

 - التحكم في تقنية التقديم والإتصال .


	 إنطلاقا من :

          . قائمة الأسعار التجهيزات .

          . قائمة أسعار الخدمة .

          . البطاقات التقنية للتجهيزات .

 بواسطـــة :

         . حاسوب .

         . برمجيات التطبيق .

         . طابعة ودعائم .


	-  المعلومات المتعلقة بتحرير الكشف 

 - يعــد دفتر الشروط .

 - يحرر تقدير التدخل .

 - يقدم الكشف للزبون .
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     منصب1 ، مهمــــة 3 : ينجز التركيبات الكهربائية للإضاءة ، أنظمة الإنذار التشوير .

	معاييــــر الكفاءة


	شـروط الإنجــــاز
	
العمليــــات


	 - التحكم في تقنية التركيب الميكانيكي 

   الكهربائي والإلكتروني .

 - فك رموز الرسومات التخطيطية       الإجمالية بطريقة صحيحة .
 - دقة القياسات ، الاختبار والمعايرة .
	 إنطلاقا من :

          . البطاقات التقنية للتجهيزات .

          . الرسومات التخطيطية                    الوظيفية للتركيب .

 بواسطـــة :

         . فرد الترسيخ .

         . أجهزة القطع .

         . أجهزة القياس .

         . العـــدة الخاصة .
	-  يستغل الملف التقني .

 - يختار الموقع ، مادة العمل               والأدوات اللازمة للعمل .

 - يشكل القنوات ، يجمع ويركب          الأجهزة الكهربائية .

 - يكبل ويوصل مجموعة الأعضاء .

 - يكبل أعضاء الوقاية .

 - يتحقق من التطابق مع مواصفات       التركيب .

 - ينفذ الاختبارات ويضع التركيب        في الخدمة .




     منصب1 ، مهمــــة 4 : ينجز التركيبات الكهربائية لأنظمة التسخين والتكييف .

	معاييــــر الكفاءة


	شـروط الإنجــــاز
	العمليــــات

	 - التحكم في تقنيات التركيب                الميكانيكي ، الكهربائي                   والإلكتروني .
 - فك رموز الرسومات التخطيطية       الإجمالية بطريقة صحيحة .
 - دقة القياس ، الاختبار والمعايرة .
	 إنطلاقا من :

          . البطاقات التقنية للتجهيزات .

          . الرسومات التخطيطية                    الوظيفية للتركيب .

 بواسطـــة :

         . الأدوات الخاصة .

         . أجهزة القياس .

         . أجهزة المراقبة .


	-  يستغل الملف التقني .

 - يختار الموقع ، مادة العمل               والأدوات اللازمة للعمل .

 - يشكل القنوات ، يجمع ويركب          الأجهزة الكهربائية .

 - يكبل ويوصل مجموعة الأعضاء .

 - يكبل أعضاء الوقاية .
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	 إنطلاقا من :

 بواسطـــة :


	-  يتحقق من التطابق مع مواصفات       التركيب .

 - ينفذ الاختبارات ويضع التركيب        في الخدمة .




     منصب1 ، مهمــــة 5 : ينجز تركيبات أنظمة تسيير توزيع الطاقة الكهربائية .

	معاييــــر الكفاءة


	شـروط الإنجــــاز
	
العمليــــات


	 - التحكم في تقنية التركيب الميكانيكي 

   الكهربائي والإلكتروني .

 - فك رموز الرسومات التخطيطية       الإجمالية بطريقة صحيحة .
 - دقة القياسات ، الاختبار والمعايرة .
	 إنطلاقا من :

          . البطاقات التقنية للتجهيزات .

          . الرسومات التخطيطية                    الوظيفية للتركيب .

 بواسطـــة :

         . الأدوات الخاصة .

         . أجهزة القياس.

         . أجهزة المراقبة .
	-  يستغل الملف التقني .

 - يعرف مواقع الإقامة .

 - يختار مادة العمل وأدوات العمل .

 - يختار المعدات الكهربائية اللازمة      لتخفيف الحمل والعد .

 - يركب ويثبت أعضاء التركيب          المختلفة .

 - يكبل ويوصل مجموعة الأعضاء .

 - يضبط ويعاير أعضاء التركيب .

 - يتحقق من التطابق مع المواصفات .

 - ينفذ الاختبارات ويضع التركيب        في الخدمة .
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     منصب2 ، مهمــــة 1 : يدرس ويعـد المخططات والرسومات التخطيطية للتركيب .

	معاييــــر الكفاءة


	شـروط الإنجــــاز
	
العمليــــات


	 - القراءة الصحيحة لمخطط المهندس
 - التحكم في الرسم باليد المرفوعة .
 - فك رموز المخططات ، الرسومات     التخطيطية  بطريقة صحيحة .
 - نباهة تفسير البطاقات التقنية .

 - الإستغلال الخاص لأدوات العمل .

 - المعاينة المفصلة لدى مستعملي          التجهيز .
	 إنطلاقا من :

          . مخطط المهندس .

          . البطاقات التقنية للتجهيزات .
          . اللوحات البيانية .

          . المواصفات .
 بواسطـــة :

         . معدات الرسم .

         . برمجي التطبيق .

         . أدوات الرسم .

	-  ينقل المعطيات المتعلقة بموقع          الإقامة .

 - يعد الرسم الإعدادي للتركيب .

 - يقدر الربط ويختار كابلات              التوصيل حسب الشبكة .

 - ينجز الرسم التخطيطي المفصل        للتركيب .
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     منصب2 ، مهمــــة 2 : ينجز تركيبات التوزيع ذات توتر منخفض .

	معاييــــر الكفاءة


	شـروط الإنجــــاز
	
العمليــــات


	 - التحكم في تقنيات التركيب                الميكانيكي ، الكهربائي                   والإلكتروني .
 - فك رموز الرسومات التخطيطية        الإجمالية بطريقة صحيحة .
 - دقة القياسات ، الاختبارات               والمعايرة .
	 إنطلاقا من :

          . اللوحات التقنية .

          . البطاقات التقنية للتجهيزات .
          . الملف التقني للدراسات .

          . دفتر الشروط للإنجاز .

          . الرسومات التخطيطية                    الوظيفية للتركيب .
 بواسطـــة :

         . الأدوات الخاصة.

         . أجهزة القياس .

         . أجهزة المراقبة .

	-  يستغل الملف التقني .

 - يعرف مواقع الإقامة .

 - يختار مادة العمل وأدوات اللازمة      للعمل .

 - يشكل الأنابيب .
 - يثبت الدعامات والسكك .

 - يجمع ويركب الأعضاء المختلفة       والمكونات الكهربائية .

 - يكبل ويوصل الأعضاء المختلفة        والمكونات .

 - يكبل أعضاء الوقاية .

 - يتحقق من التطابق مع مواصفات       التركيب .

 - ينفذ الاختبارات ويضع التركيب        في الخدمة .
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     منصب2 ، مهمــــة 3 : ينجز تركيبات تسيير توزيع الطاقة الكهربائية .

	معاييــــر الكفاءة


	شـروط الإنجــــاز
	
العمليــــات


	 - التحكم في تقنيات التركيب                الميكانيكي ، الكهربائي                   والإلكتروني .

 - فك رموز الرسومات التخطيطية        الإجمالية بطريقة صحيحة .
 - دقة القياسات ، الاختبارات               والمعايرة .
	 إنطلاقا من :

          . البطاقات التقنية للتجهيزات .
          . الرسومات التخطيطية                    الوظيفية للتركيب .
 بواسطـــة :

         . الأدوات الخاصة.

         . أجهزة القياس .

         . أجهزة المراقبة .

	-  يستغل الملف التقني .

 - يعرف مواقع الإقامة .

 - يختار مادة العمل والأدوات اللازمة     للعمل .

 - يختار المعدات الكهربائية اللازمة      لتخفيف الحمل والعـد .
 - يركب ويثبت أعضاء التركيب          المختلفة .

 - يكبل ويوصل مجموعة الأعضاء .

 - يضبط ويعاير أعضاء التركيب .

 - يتحقق من التطابق مع المواصفات .

 - ينفذ الاختبارات ويضع التركيب        في الخدمة .
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     منصب2 ، مهمــــة 4 : ينجز تركيبات الآلات الكهربائية والتجهيزات .

	معاييــــر الكفاءة


	شـروط الإنجــــاز
	
العمليــــات


	 - التحكم في تقنيات التركيب                الميكانيكي ، الكهربائي                   والإلكتروني .

 - فك رموز الرسومات التخطيطية        الإجمالية بطريقة صحيحة .
 - دقة القياسات ، الاختبارات               والمعايرة .
	 إنطلاقا من :

          . المخططات المعمارية .

          . الرسومات التخطيطية                    الكهربائية .
          . اللوحات التقنية للتجهيزات .

          . ملف الدراسات التقني .

          . دفتر الشروط للإنجاز .

          . الرسومات التخطيطية                    الوظيفية للتركيب .
 بواسطـــة :

         . الأدوات الخاصة.

         . أجهزة القياس .

         . أجهزة المراقبة .

	-  يستغل الملف التقني .

 - يعرف مواقع الإقامة .

 - يراقب إنجاز المنصة .

 - يمركز نقاط الإرساء .
 - يختار أجهزة الإرساء ويركبها .

 - يركب ويثبت أعضاء التحكم ،          الوقاية والضبط .

 - يركب ويثبت الآلة والتجهيز .

 - يوصل الآلة أو التجهيز بمصادر       التغذية .

 - يتحقق من التطابق مع مواصفات التركيب وينفذ الضبوطات الأولية .

 - يحدد نقاط الاختبار .

 - يغذي التركيب جزئيا ، يختبر ،         يقيس المميزات ويضع في الخدمة .
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     منصب3 ، مهمــــة 1 : يسير ، يستغل ويستوفي التوثيق التقني .

	معاييــــر الكفاءة


	شـروط الإنجــــاز
	
العمليــــات


	 - التحكم في تقنيات الترتيب .

 - تقنيات التوجيه المركزي .
 - التحكم في الحاسوب .

 - التحكم في تقنيات السمعي البصري
	 إنطلاقا من :

          . المخططات المعمارية .

          . الرسومات التخطيطية                    الكهربائية .
          . اللوحات التقنية للتجهيزات .

          . مجلات.

 بواسطـــة :

         . حاسوب .

         . حافظة .

         . برمجيات .
         . طابعة وماسح .


	-  يعرف التوثيق المختلف .

 - يستوفي التوثيق حسب تطور            المنتوجات والتجهيزات .

 - يرتب ويضع التوثيق في الأرشيف .

 - يركب ويوزع المعلومات .
 - يستعمل مصادر المكتبة أو مركز التوثيق والأنترنت .



     منصب3 ، مهمــــة 2 : يستغل الشبكة الكهربائية .

	معاييــــر الكفاءة


	شـروط الإنجــــاز
	
العمليــــات


	 - التحكم في تقنيات الترتيب .

 - تقنيات التوجيه المركزي .
 - التحكم في الحاسوب .

 - التحكم في تقنيات السمعي البصري
	 إنطلاقا من :

          . الرسومات التخطيطية                    الكهربائية.

          . اللوحات التقنية للتجهيزات .

          . المعطيات المختلفة.

 بواسطـــة :

         . حاسوب .

         . برمجيات .

	-  يستغل الشبكة بعناية .

 - يحترم مواصفات المن .
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     منصب3 ، مهمــــة 3 : يصون ويصلح التركيبات الكهربائية .

	معاييــــر الكفاءة


	شـروط الإنجــــاز
	
العمليــــات


	 - قراءة المخططات والرسومات           التخطيطية بطريقة صحيحة .

 - استعمال اللوحات التقنية للأعضاء      الكهربائية .
 - الإستعمال الملائم لأجهزة الاختبار      والقياس الكهربائي والخاصة .

 - إحترام المواصفات وتعليمات الأمن
	 إنطلاقا من :

          . الملف التقني للإنجاز.

          . مخطط الإقامة .
          . الرسومات التخطيطية                    الوظيفية .

          . الرسومات التخطيطية                    الكهربائية .

 بواسطـــة :

         . عــدة التركيب .

         . أجهزة القياس .

         . الكابلات ، لواحق الربط ،               أعضاء الوقاية ، أعضاء                 الضبط ، أعضاء التشوير .
         . تحويل التيار والجهد .


	-  يستغل الملف التقني .

 - يشخص التركيب إجماليا .

 - يصلح الجزء المعيب .

 - يمركز العضو أو الأعضاء المعيبة 
 - يحلل أسباب عدم الإشتغال .
 - يصلح أو يبدل العضو أو الأعضاء     المعيبة .
 - يضبط ويلاءم العضو أو الأعضاء     المصلحة . 

 - يجرب اشتغال الجزء المصلح          جزئيا .

 - يضع التركيب في الخدمة .
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     منصب3 ، مهمــــة 4 : ينظف ويزيت التجهيزات .

	معاييــــر الكفاءة


	شـروط الإنجــــاز
	
العمليــــات


	 - إحترام التقنيات وقواعد التنظيف        والتجفيف .

 - إحترام تعليمات التزييت الناجح .
 - إحترام قواعد السلامة والأمن .
	 إنطلاقا من :

          . مواد التنظيف.

          . أدوات التنظيف .
          . مجفف .

          . مواد التزييت.

 بواسطـــة :

         . الكتيبات التقنية .

         . اللوحات التقنية للصيانة .


	-  ينظف عناصر التجهيزات داخليا       وخارجيا .

 - يزيت الأجزاء المتحركة                 للمجموعات الميكانيكية الكهربائية .



     منصب4 ، مهمــــة 1 : يصون الآلات الكهربائية .

	معاييــــر الكفاءة


	شـروط الإنجــــاز
	
العمليــــات


	 - التحكم في تقنيات :

     . التحقق .

     . الفك .

     . التركيب .

     . التلحيم .

     . الضبط .

     . المعايرة .

 - الأنماط المختلفة لاختبار الآلات .
 - قراءة المخططات والرسومات           التخطيطية بطريقة جيدة .
	 إنطلاقا من :

          . البطاقات التقنية .

          . كتيبات الصيانة .
          . مذكرات المكتبة.

 بواسطـــة :

         . أدوات التركيب والتلحيم .

         . أجهزة القياس الكهربائي .

         . ممركز عيوب العزل .
         . مقعد الأختبار .


	-  يستغل التوثيق التقني .

 - يتحقق من حالة تلفيف الأجزاء          الثابتة والمتحركة .

 - يتحقق من حالة الأجزاء المختلفة       للآلة .

 - يشخص الآلة ويضع افتراض          عن أسباب عدم الإشتغال .
 - يمركز العنصر أو العناصر المعيبة

 - يبدل العناصر المعيبة .

 - ينفذ اختبارات الإشتغال .
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     منصب4 ، مهمــــة 2 : يشخص العطل .

	معاييــــر الكفاءة


	شـروط الإنجــــاز
	
العمليــــات


	 - تعريف مكونات التجهيز المختلفة .

 - التحكم في تقنيات القياس والتحليل .
 - قراءة الوثائق التقنية بطريقة              صحيحة .

 - استغلال إجراءات التصليح .
	 إنطلاقا من :

          . البطاقات التقنية .

          . كتيبات الصيانة .
 بواسطـــة :

         . أدوات التركيب والتلحيم .

         . أجهزة القياس الكهربائي .

         . ممركز عيب العزل .
         . بطاقات متابعة التجهيز .


	-  يتفحص التوثيق التقني .

 - يحدد طبيعة العطل .

 - يمركز الجزء المعيب في الجهاز       أو النظام الكهربائي .

 - يعرف بالتحليل وظيفة العنصر         المعيب .
 - يكتشف أسباب عدم اشتغال النظام .
 - يركب جهاز التحقق أو مقعد             الأختبار .

 - ينجز الضبط والمعايرة .
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     منصب4 ، مهمــــة 3 : يصلح ويعاير الأجهزة ، الأنظمة ودارات المراقبة الكهربائية ، الإلكترونية والآلية .

	معاييــــر الكفاءة


	شـروط الإنجــــاز
	
العمليــــات


	 - قراءة المخططات والرسومات           التخطيطية بطريقة صحيحة .
 - التحكم في تقنيات :

      . التحقق .

      . الفك والتركيب .

      . التلحيم .

      . التكبيل .

      . المعايرة . 
 - تعريف المكونات المختلفة للتجهيز .
 
	 إنطلاقا من :

          . البطاقات التقنية .

          . كتيبات الصانع .
 بواسطـــة :

         . أدوات التركيب والتلحيم .

         . أجهزة القياس والمعايرة .

         . ممركز عيب العزل .
         . بطاقة متابعة التجهيز .

         . مقعد الأختبار .


	-  يفسر الرسومات التخطيطية             للدارات الكهربائية والإلكترونية .

 - يتحقق بواسطة الأجهزة من مكونات     دارات المراقبة الكهربائية                والإلكترونية .

 - يبدل المكونات الميكانيكية ،             الكهربائية والميكانيكية الكهربائية      في دارات المراقبة .

 - يتحقق من اشتغال دارات المراقبة      الكهربائية والإلكترونية بعد التصليح    أو التعديل .
 - يجري الاختبارات بعد التدخل .



     منصب4 ، مهمــــة 4 : يسير وينظم لأشغال الصيانة .

	معاييــــر الكفاءة


	شـروط الإنجــــاز
	
العمليــــات


	 - التحكم في تقنيات الترتيب ، التوجيه     المركزي ، الحاسوب و السمعي        البصري .   

	 إنطلاقا من :

 بواسطـــة :


	-  يعرف التوثيق المختلف .

 - يستوفي التوثيق حسب تطور            المنتوجات والتجهيزات .

 - يرتب ويضع التوثيق في الأرشيف .

 - يركب ويوزع المعلومات                في المؤسسة .
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	 - إحترام قواعد التخزين والنقل .  
 - التسيير الصحيح لتجديد المخزونات

 - التحكم في حساب ذروة الطلب .

 - إحترام مواصفات ترميز                  المخزونات .

 - التطبيق الصحيح لإستراتيجية            الأشغال : الأغراض ، النشاطات ،     المصادر ، القصدية .  


	 إنطلاقا من :

         - كاتالوغات .

         - سندات الطلبيات .

         - قائمات أسعار القطع                       والتجهيزات .

         - كتيبات .

         - مجلات .

         - كتب .

         - البطاقات التقنية .

 بواسطـــة :

         - برمجي لتسيير المخزون .

         - حاسوب .

         - حافظة .
  إنطلاقا من :

         - كتيبات الصيانة .

         - بطاقات التخزين .

         -الإجراءات لضبط ومعايرة               الأجهزة .

         - قائمة أسعار القطع                         والتجهيزات .

 بواسطـــة :

         - حاسوب .

         - برمجيات .

         - قطع الغيار .

	-  يستعمل مصادر المكتبة أو مركز      التوثيق والأنترنت.

 - يرمز قطع الغيار .

 - يحدد كمية التجهيزات والقطع            في المخزن .

 - يحسب نسبة دوران المخزونات        ويحدد نقاط الطلبية .
 - يعد الطلبية .

 - يستلم الطلبية .

 - يضمن المخزون .

 - يعرف العوامل المختلفة التي تأثر      على سير الأشغال .

 - يقدر مدة الأشغال ويعد رزنامة         العمل .

 - يحلل مناصب عمل الصيانة .

 - يختار وسائل التدخل .

 - يحلل تكاليف الصيانة .

 - يستوفي الحسابات .

 - يعد نتائج التدخل .
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        منصب4 ، مهمــــة 5 : يقدر تكاليف أشغال الصيانة .

	معاييــــر الكفاءة


	شـروط الإنجــــاز
	
العمليــــات


	 - الإستعمال الصحيح لقواعد               المحاسبة .

 - التحكم في أدوات الفوترة .
 
	 إنطلاقا من :

          . سندات الطلبيات .

          . قائمات أسعار القطع                      والتجهيزات .
          . النسب الساعية للتدخل .

 بواسطـــة :

         . برمجيات الحساب .

         . حاسوب .


	-  يحرر تقدير التدخل .

 - يعــد الفاتورة .




         5 -  تحليل الأخطار المهنيــــــة .

	وسائـــل الوقايــــة

	التأثيرات على الصحـــة
	
مصــدر الخطـــر


	 - أحذية الأمن وقفازات عازلة ،           المحيط المؤمن .


	          . الإنصعاق ، الصدمات ،                  الجروح .


	 - مصادر الجهـــد .



	 - قفازات ، خوذات ونظارات الوقاية 

 
	 - الحساسيـــة ، الحـــروق .
	 - المواد الكيماويــة .
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 6 -  التجهيـــزات والمــواد المستعملـــــة :

  أ ) -  الآلات والأجهــــزة :

                  * فولت متر .

                  * ميغا أوم متر .
                  * أمبير متر .

                  * ملاقط أمبير مترية .

                  * واط متر أحادي ثلاثي الطور .

                  * مقياس التيار المغناطيسي .

                  * تسلا متر .

                  * مقياس مقاومة التأريض .

                  * ممركز عيوب العزل .

                  * مسراع إلكتروني .

                  * كوسفي متر .

                  * لوغو متر .

                  * مدمدم .

                  * عدادات الطاقة الكهربائية النشطة والأرتكاسية أحادية وثلاثية الطور .

                  * مولدة مسراعية .
                  * مختبر تسلسل الأطوار .

                  * مكشاف الذبذبة .

                  * مقياس التواتر .

                  * مولدة الإشارات .

                  * التغذية والمولدات المتناوبة والمستقرة .

                  * قناطر القياس .

                  * المحركات والمولدات ذات التيار المستمر .

                  * المحركات والمولدات المتزامنة أحادية وثلاثية الطور .

                  * المحركات والمولدات اللامتزامنة أحادية وثلاثية الطور . 

                  * محركات أحادية الطور خطوة خطوة .
                  * محركات الدفع .

                  * المحركات الشاملة .

                  * محركات ذات مقاومة مغناطيسية متغيرة .
                  * محولات الجهـد أحادية وثلاثية الطور .

                  * محولات التيار .

                  * المحولات الذاتية .

                  * مجموعة منوبات مستقلة .

                  * الرسومات التخطيطية .

                  * لفافـــة .

                  * مقعد الأختبار للآلات الساكنة والدوارة بالتيار المتناوب .

                  * مقعد الأختبار للآلات الدوارة بالتيار المستمر .

                  * محاكي الآلية في المنطق التركيبي والتسلسلي .

                  * المختارات .

                  * الفاصلات .
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                  * أزرار التماس .

                  * الفاصلات الواصلات .
                  * المرحلات الحرارية .

                  * المرحلات المغناطيسية الحرارية .

                  * مخففات الحمولة .

                  * القاطعات والمنظمات .

                  * القاطعات عن بعد .

                  * موقتة .

                  * ساعة كهربائية .

                  * المنذرات الصوتية .

                  * المنذرات المرئية .

                  * الحراسة عن بعد .
                  * معدل الإقلاع دوار للمحركات اللامتزامنة .

                  * معدل الإقلاع سكوني للمحركات اللامتزامنة .

                  * معدل الإقلاع لمحركات التيار المستمر .

                  * معدل لتغيير سرعة محركات التيار المستمر .

                  * عاكسات الإقلاع نجميه مثلثة .

                  * مكبح كهربائي .

                  * مدرج .

                  * قطاعات .

                  * مموجات .

                  * مبدلات السرعة الإلكترونية ألتيفار .

                  * شحن أحادي وثلاثي الطور مقاوم .
                  * شحن أحادي وثلاثي الطور استقرائي .

                  * شحن أحادي وثلاثي الطور منتج للقوة الكهربائية .

  ب ) -  مادة العمــــــل :

                 * مجاري .

                 * كابلات كهربائية .

                 * أغمـــدة .

                 * أظرفـــة .

                 * مصاهـــر .

                 * أطـــواق .

                 * دعامات .

                 * مجنبات .

                 * كتلات الربط .

                 * نشيبات على شكل موزة .

                 * ممددات التوسيع .

                 * أوتاد الأرض .

                 * مصابيح ومصابيح لاصفة .

                 * قصدير .
                 * مكونات تماثلية ورقمية .

                 * بطاقات للدارات المطبوعة ، كابلات والرابطات .
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  ج ) -  العــــدة والمعـــدات المتنـوعـــــة :

              * صندوق أدوات الكهربائي .

              * مفاتيح .

              * النازعات .

              * مبارد .

              * مطارق .

              * مكواة اللحام .

              * مضخة إزالة التلحيم .

              * مثقبـــة .

              * مثبتة البراغي .

  د ) -  التـــوثيـــــــق :

             * البطاقات التقنية للأعضاء والمكونات الكهربائية ، الإلكترونية والآليات .

             * الدلائل والكتيبات التقنية لاستعمال التجهيزات .

             * اللوحات البيانية .

             * كتب المعلومات والمذكرات التقنية .

             * كتب المعادلة .

             * برمجيات التطبيق : ( الرسم بالحاسوب ، التصميم بالحاسوب ) ، معالجة النص .
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 7 -  المعارف المكملـــــــــة :

	حــــدود المعارف الطلـــوبــة


	الـــدرس / الميـــدان

	 - حساب التكامل .
 - المحددة ، المصفوفة ، الأعداد المركبة ، المعادلات التفاضلية الرتبة الثانية ،             متسلسلة فوريير ، محولة لابلاس ،  الاحتمالات والإحصائيات : عموميات . 


	 - الرياضيات التطبيقية .

	 - التيار الكهربائي ، المقاومة ، قانون كيرشوف ، نظريات تيفنان ، نورتن ، كنيلي .   - الحث المغناطيسي ، تدفق الحث المغناطيسي ، الإستطاعة والشغل الكهرو                مغناطيسي ، الدارات المغناطيسية ، التيار المتناوب ، التيار الثلاثي الطور .

	 - الكهــــــرباء .

	 - التصاميم والوظائف ، التخطيط ، التنظيم ، المراقبة في المؤسسة ، الإتصال              في المؤسسة .
	 - التنظيم وتسيير المؤسســـة .


	 - الأخطار العامة والأضرار : أخطار الحوادث ، جو العمل ، الأخطار الخاصة            المرتبطة بالآلات والأدوات .
 - معرفة القواعد التنظيمية وإجراءات التوصيات والأمن . 


	 - السلامـــة والأمــــن .

	 - أنظمة العـد ، جدول الحقيقة ، جدول كارنوغ ، البوابات المنطقية ، المحيطات ،         البرمجة ، الذاكرات ، موصل المعطيات ، موصل التحكم ، تطبيق وحدة المعالجة      الدقيقة : الأنظمة الصناعية ، أنظمة المعلوماتية ، الأجهزة والآلات الواسعة              الإستعمال .
  
	 - الآليـــــة

	 - برمجـــي الإستغلال  : التلقيـــن .
	 - المعلــــوماتيــــة .   
           

	 - دراسة النصوص ، المحاضر ، التقارير ، العروض وأخذ الملاحظات .
	 - تقنيات التعبير والإتصال .


	 - دراسة النصوص التقنية ، ترجمة النصوص ، ملخص النصوص ، الفهم السمعي       والمحادثة .
	 - الأنجليـــزيـــــة .


	 - عموميات ، الاكتساب المنتظم للتنظيم البيئوي ، الظواهر حول البيئة ، التركيبات        المرتبة والمسموعات البيئية .
	 - وقايـــة البيئــــة .


	 - الصمامات الثنائية ، الترانزيستور ، تطبيق الصمام الثنائي التركيبات الأساسية           الثلاثة ، التيريستور ، الدياك ، الترياك ، الترانزيستور ذي تأثير المجال و المضخم     العملي . 
	 - الإلكتــرونيك .

	 - المواد : الموصلات ، العازلات ، شبه الموصلات ، المغنطيسي ، المكونات              والمعدات الكهربائية ، المكونات ، عناصر الوقاية : المصاهر ، القطاعات ، أزرار     التماس ، الواصل الفاصل .

	 - التكنـــونــولــوجيـــة العامة .


31
