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Présentation du dispositif
Le secteur public de formation et d’enseignement professionnels s’est assigné la mission de dispenser une formation ou de faire acquérir une qualification professionnelle à tout demandeur de formation soucieux de s’assurer une insertion socioprofessionnelle.

C’est pourquoi, le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels, se propose de définir et de mettre en place un dispositif spécifique adapté aux jeunes n’ayant jamais été scolarisés.

Les objectifs du dispositif

Le dispositif vise principalement à :

· prendre en charge la catégorie de population sans instruction à travers une formation qualifiante susceptible de lui assurer une autonomie sur le plan économique ;

· contribuer à la lutte contre l’exclusion des populations fragilisées, notamment des jeunes vivant dans des localités enclavées et réduire, ainsi la pauvreté dans ces zones ;

· mettre en place un itinéraire qui concilie l’alphabétisation et l’acquisition de savoirs faire dans un milieu professionnel ou dans un établissement de formation ;

· élargir l’offre de formation du secteur à travers l’identification de qualifications professionnelles à forte employabilité destinées aux jeunes affranchis de l’analphabétisme.

Le dispositif préconise d’organiser cette action en deux cycles :

Le premier cycle, commun à l’ensemble des jeunes susceptibles d’être intégrés dans ce dispositif, se propose d’assurer leur alphabétisation et une préparation à suivre une qualification.

Le deuxième cycle (objet du présent programme de formation), vise à leur assurer une qualification à travers une formation afin d’accroître leurs chances d’intégration dans la société et une insertion dans la vie active.

Population concernée par ce dispositif :

Le dispositif s’adresse aux jeunes et adultes non scolarisés des zones urbaines, périurbaines ou rurales.

L’âge minimum requis pour bénéficier de ce dispositif alphabétisation qualification est de 15 ans.


Toutefois cette limite d’âge ne concerne que l’accès au deuxième cycle de ce dispositif à savoir la formation qualifiante.

Durée de l’alphabétisation – formation :

La durée globale de l’alphabétisation – qualification varie de 9 à 12 mois.

La durée consacrée à la période de l’alphabétisation (1er cycle) est commune à l’ensemble des participants quel que soit le choix du domaine de qualification ; elle est invariable et d’une durée de 6 mois, soit 340 heures.

La durée du deuxième cycle, à savoir la formation qualifiante, varie de 3 à 6 mois en fonction du nombre et de la complexité des compétences à acquérir et des capacités d’assimilation des participants.

La sanction :

Le cycle d’alphabétisation est sanctionné par une :
Attestation d’Alphabétisation.
Le deuxième cycle, à savoir la formation qualifiante, est sanctionné par un :
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Certificat de Qualification Professionnelle

1. Profil professionnel de la qualification
I- PRESENTATION DE LA QUALIFICATION

Branche professionnelle : Electricité – Electronique-Energetique 
Dénomination de la qualification : Aide Electricien Bâtiment 
Définition de la qualification:
L’aide électricien bâtiment seconde l’électricien bâtiment dans ses activités à l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments. Il exécute, d’après les instructions d’un responsable hiérarchique les taches essentielles de préparation des travaux d’installations électriques.

Tâches :
Participer à la réalisation des différents circuits électriques.
Participer au montage des appareillages de comptage, de protection et de commande.
Participer à la réalisation d’une colonne montante. Pose des câbles souterrains.
Participe au branchement des poteaux électriques

II – CONDITIONS DE TRAVAIL :

Lieu de travail :
L’aide électricien bâtiment exerce son activité à l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments et sur chantier.

Caractéristiques physiques :

Eclairage : Naturel ou artificiel

Température et humidité : Adaptation aux conditions de chantier.

Bruits et vibrations : Existe

Poussière : Existe

· Risques et maladies professionnels :
· Electrocution : Plaies /Chutes : Fractures


Contacts sociaux :
L’aide électricien bâtiment travaille avec un électricien bâtiment ou en équipe, il intervient en même temps que d’autres professionnels du bâtiment (chauffagiste, maçons, peintres) sur chantiers (constructions, rénovation).

II- EXIGENCES DE LA QUALIFICATION :

Exigences physiques :

· Bonne constitution physique.

Exigences Intellectuelles :

· Esprit d’initiative
· Sens de responsabilité et d’organisation
· Sens de l’observation
· Possession de toutes les facultés mentales
· Bonne mémoire.

Contre indications :

L’aide électricien bâtiment doit avoir une bonne santé physique et mentale.

RESPONSABILITES :

Responsabilités matérielles :

L’aide électricien bâtiment est responsable du matériel qu’il utilise.

Responsabilités morales :

Le stagiaire doit avoir une responsabilité morale envers son travail et ses supérieurs.

Responsabilité décisionnelle :
Pas de prise de décision

Sécurité (sur soi, sur les autres et sur le matériel) :
L’exercice du métier de L’aide électricien bâtiment implique une attention particulière dans le domaine de la sécurité sur soi et sur les autres personnes, ainsi que sur le matériel.

Possibilités de promotion :
Cadre réglementaire :
Statut de l’entreprise
Accès aux postes supérieurs :
Electricien bâtiment
Par formation spécifique : peut devenir technicien.

VII- FORMATION :


Conditions d’admission :
Les stagiaires ayant suivi le premier cycle d’alphabétisation (06mois)

Durée de la formation : 06 mois
Formation :
Conditions d’admission : Age : 15 ans, Sans Niveau scolaire

Sanction de la formation : Certificat de Qualification Professionnelle



2. Compétences liées à la qualification
Tableau représentatif des compétences nécessaires à la qualification

	Compétences professionnelles

	01
	Préparer le poste de travail

	02
	Participer à la réalisation des différents circuits électriques.

	03
	Participer au montage des appareillages de comptage, de protection et de commande.

	04
	Participer à la réalisation d’une colonne montante.

	05
	Installer des câbles souterrains.

	06
	Participer au branchement des poteaux électriques

	Compétences complémentaires

	01
	Appliquer les règles d’hygiène de sécurité et environnement

	02
	Utiliser un micro-ordinateur.

	03
	Utiliser des notions de langue française

	04
	Lire	un dessin technique

	05
	Appliquer des notions de calcul arithmétique et de géométrie.





Énoncé de la compétence professionnelle Préparer le poste de travail
1)- Éléments de la compétence :

Lire les dossiers d’exécution.
Préparer les matériaux, matériels et l’outillage.

2)- Conditions de réalisation :

A l’aide :

· Matériaux
· Matériels et outillages nécessaires.
· Des moyens de sécurité et de protection.

A partir :

· Instructions verbales ou écrites.
· Dossier d’exécution, schémas, croquis.


3)- Critères généraux de performance :

· Respect des règles d’hygiène de sécurité et d’environnement.
· Lecture correcte du dossier d’exécution.
· Exécution exacte des instructions.
· Les matériaux, matériels et les outillages nécessaires à la réalisation des taches sont identifiés.
· Organisation correcte du poste de travail.
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Participer à la réalisation des différents circuits électriques.

1)- Éléments de la compétence :

· Réaliser les saignées.
· Poser les colliers et les boites à fusibles.
· Poser les différents circuits électriques.
· Raccorder les circuits électriques.
· Poser l’appareillage électrique.
· Sceller les saignées.

2)- Conditions de réalisation :

A l’aide :

· L’appareillage d’interruption, et de prise de courant.
· Interrupteur de coupure
· Les gaines, les boites d’encastrement dérivation et goulottes.
· Appareils d’éclairage, réglettes et douilles.
· Des fils conducteurs et câbles
· Niveau, marteau, truelle, Auge
· Des matériaux : plâtre ciment, sable et gravier
· Piquet, grillage, plaque
· Les boites à fusible.

A partir :

· D’instructions
· Dossier d’exécution, schémas, croquis.

3)- Critères généraux de performance :

· Respect des règles d’hygiène de sécurité et d’environnement.
· La réalisation conforme aux instructions.
· Respect du délai d’exécution.
· Respect des structures du bâtiment et des interdits de percement.
· Le montage des appareillages est conforme avec les données du fabricant.
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Participer au montage des appareillages de comptage, de protection et de commande.

1)- Éléments de la compétence :

· Mettre en place le tableau ou coffret.
· Poser les appareillages de comptage, de protection et de commande.
· Poser les colliers et les boites à fusibles.

2)- Conditions de réalisation :
A l’aide :

· L’appareillage de comptage et de protection
· L’appareillage : sectionneur, contacteur, relais de protection.
· Tableau en bois et coffret
· Des fils conducteurs
· Outils de : traçage, percement, fixation, sertissage, serrage et tire fils.
· Des matériaux : plâtre et ciment
· Bornier de raccordement, goulottes, bouton poussoir et rail.
· Niveau, marteau

A partir :

· Instructions
· Dossier d’exécution, schémas, croquis.

3)- Critères généraux de performance :

· Respect des règles d’hygiène de sécurité et d’environnement.
· Montage conformes aux instructions données.
· Le montage des appareillages est conforme avec les données du fabricant.



Énoncé de la compétence professionnelle

Installer des câbles souterrains.

Éléments de la compétence :

· Réaliser la tranchée.
· Dérouler les câbles.
· Remblayer la tranchée.

Conditions de réalisation :

A l’aide :

· Câbles électriques, fourreaux et boites de jonction/ Avertisseur
· Matériaux : sable,
· Outils de creusement et serrage

A partir :

· Instruction
· Dossier d’exécution, schémas, croquis.

Critères généraux de performance :

· Respect des règles d’hygiène de sécurité et d’environnement.
· Respect des dimensions de tranchée.
· La réalisation est conforme aux instructions
· Respect de la technique de la dépose.
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Énoncé de la compétence professionnelle Participer au branchement des poteaux électriques Éléments de la compétence :
Fixer les crosses de lampe aux poteaux.
Fixer les poteaux sur des socles.

Conditions de réalisation :

A l’aide :

· Câbles électriques, ballastes, condensateurs et poteaux.
· Tiges filetées
· Outils de serrage et fixation.
· Des matériaux : Ciment
· Appareil d’éclairage

A partir:

· Instructions
· Dossier d’exécution, schémas, croquis.

Critères généraux de performance :

· Respect des règles d’hygiène de sécurité et d’environnement.
· Respect de la technique du montage.
· Respect du délai d’exécution.


FICHES DESCRIPTIVES DES COMPETENCE PROFESSIONNELLE

Énoncé de la compétence complémentaire

Appliquer les règles d’hygiène de sécurité et environnement

Éléments de la compétence :

· Identifier les risques et les mesures préventives.
· Appliquer les mesures nécessaires en cas d’accident.
· Sensibiliser à la notion d’environnement
· Identifier les différentes atteintes à l’environnement dans le milieu de l’électricité.
· Identifier les différentes pollutions générées par le secteur industriel.
· Identifier les sources de pollution dans le domaine de l’électricité.

Conditions de réalisation :

A l’aide :

· Equipements de protection individuelle et collective.
· Equipements de secours.
· Situations réelles.

A partir :

· D’instruction

Critères généraux de performance :

· Identification correcte des causes et des effets des accidents de travail.
· Identification correcte des mesures préventives dans l’exercice du métier.
· Application correcte des mesures nécessaires en cas d’accident.
· Identification exacte des différentes pollutions générées par le secteur
· Industriel
· Identification exacte des sources de pollution dans le domaine de l’électricité.
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FICHES DESCRIPTIVES DES COMPETENCE PROFESSIONNELLE

Énoncé de la compétence complémentaire Utiliser un micro-ordinateur.
Éléments de la compétence :

· Identifier les éléments constituants un micro-ordinateur.
· Utiliser un logiciel de traitement de texte.

Conditions de réalisation :

A partir:
· Micro-ordinateur.
Critères généraux de performance :

· Identification complète des éléments d’un micro-ordinateur.
· Utilisation adéquate d’un logiciel de traitement de texte.



FICHES DESCRIPTIVES DES COMPETENCE PROFESSIONNELLE

Énoncé de la compétence complémentaire Utiliser des notions de langue française Éléments de la compétence :
- Rédiger des bons de commande et des factures
· Participer à la rédaction d’un rapport d’activité.
· Appliquer les principes et les techniques de communication particulières au milieu de travail.

Conditions de réalisation :

A l’aide :

· Bons de commande et factures.
A partir :

· Mise en situation de travail, et étude de cas.

Critères généraux de performance :

· Rédaction correcte des bons de commande, des factures et des rapports d’activité
· Application appropriée des principes et des techniques de communication professionnelle.


FICHES DESCRIPTIVES DES COMPETENCE PROFESSIONNELLE

Énoncé de la compétence complémentaire

Appliquer des notions de calcul arithmétique et de géométrie.

1)- Éléments de la compétence :

· Identifier les notions d’additions, soustraction et de fraction
· Identifier les notions de rapports- proportions et la règle de trois
· Effectuer des calculs sur  les racines carrées
· Identifier les notions de géométrie
· Identifier les figures usuelles.
· Employer des formules pour calculer des surfaces, des volumes.

2)- Conditions de réalisation :

A l’aide :
· Crayon, stylo, règle, équerre.

A partir :
· Schémas et des croquis.
· Exercices à résoudre.

Critères généraux de performances :

· Identification exacte des notions de mathématiques.
· Utilisation appropriée des formules mathématiques


3. Contenus de la formation Structure de la formation
Intitulé de la Qualification : Aide Electricien Bâtiment.
Durée : 340Heures

	Code
	Désignation des modules
	Durée

	MQ1
	Préparation du poste de travail
	34
heures

	MQ2
	Participation à la réalisation des différents circuits électriques.
	68
heures

	MQ3
	Participation au montage des appareillages de comptage, de protection et de commande.
	68
heures

	MQ4
	Participation à la réalisation d’une colonne montante.
	34
heures

	MQ5
	Installation des câbles souterrains.
	34
heures

	MQ6
	Participation au branchement des poteaux électriques
	34
heures

	MC1
	Utiliser des notions de langue française
	17
heures

	MC2
	Lire un dessin technique
	17
heures

	MC3
	Appliquer des notions de calcul arithmétique et de géométrie.
	17
heures

	MC4
	Appliquer les règles d’hygiène de sécurité et environnement
	17
heures




Fiche de Présentation des Modules

Module : la préparation du poste de travail.
Code : MQ1
Durée : 34 heures


Objectif modulaire


Comportement attendu : à l’issue de ce module le stagiaire devra être capable de :

· Lire des dossiers d’exécution.
· Préparer les matériaux, matériels et les outillages.

Conditions d’évaluation :

A partir :

· D’instruction écrite ou orale
· Dossier d’exécution, schémas, croquis.

A l’aide :

· Matériaux
· Matériels et outillages nécessaires.
· Des moyens de sécurité et de protection.

Critères généraux de performance :

· Lecture correcte du dossier d’exécution.
· Les matériaux, matériels et les outillages nécessaires à la réalisation des taches sont identifiés.
· Organisation correcte du poste de travail.


	Objectifs intermédiaires
	Critères particuliers de performance
	
Éléments contenus

	Lire des dossiers d’exécution.
	Lecture correcte des différents plans nécessaires à l’exécution de ses taches
identification des éléments des circuits électriques exacte.
Distinction correcte des différents circuits électriques et des plans d’architecture
	Convention de représentation De bâtiment :
Plans d’électricité des différents réseaux de l’intérieur
symbolisation et liaison: Schémas de branchement des différents de réseaux électriques.

	Préparer les matériaux, matériels et les outillages
	les matériaux, matériels et les outillages nécessaires à la réalisation des taches sont identifiés.
Préparation correcte des matériaux Interprétation correcte des instructions.
	Procédés de vérification et de contrôle
des matériaux, matériels et les outillages selon utilisation : Quantité/Qualité Désignation des aires de stockage :
Choix selon destination Propreté de surface.
Disposition de : Matière d’œuvre L’outillage Matériel
Règles d’hygiène et de sécurité

	
	
	Technique de manipulation : transport et stockage de la matière d’œuvre et équipements électriques.




Fiche de Présentation des Modules

Module : Participation à la réalisation des différents circuits électriques.
Code : MQ2
Durée : 68 heures
Objectif modulaire

Comportement attendu : à l’issue de ce module le stagiaire devra être capable de :

· Réaliser les saignées.
· Poser les colliers et les boites à fusibles.
· Poser les différents circuits électriques.
· Poser l’appareillage électrique.
· Sceller les saignées.

Conditions d’évaluation :

A partir :

· D’instruction écrite ou orale
· Dossier d’exécution, schémas, croquis.

A l’aide :

· L’appareillage d’interruption, et de prise de courant.
· Barrette de coupure
· Les gaines, les boites d’encastrement dérivation et goulottes.
· Appareils d’éclairage, réglettes et douilles.
· Des fils conducteurs et câbles téléphoniques et câbles
· Echelles
· Outils de : traçage, percement, fixation, sertissage, serrage, tire fils et de creusement
· Niveau, marteau, truelle, Auge
· Des matériaux : plâtre ciment, sable et Des moyens de sécurité et de protection.
· Gravier
· Piquet, grillage, plaque
· L’appareillage sonnerie, interphone avec caméra.
· Transformateur et serrure électrique.
· Les boite à fusible.
· Des moyens de sécurité et de	protection.




Critères généraux de performance :

· Respect des règles d’hygiène de sécurité et d’environnement
· La réalisation conforme au dossier d’exécution.
· Respect du délai d’exécution.
· Respect des structures du bâtiment et des interdits de percement.
· Le respect des consignes et prescription.
· Respect de la technique du montage.
· Le montage des appareillages est conforme avec les données du fabricant.
· Respect des techniques de dépose.


	Objectifs intermédiaires
	Critères particuliers de performance
	Éléments contenus

	Réaliser les saignées
	Respect de la réglementation d’exécution des saignées Respect de la méthode d’exécution des saignées Préparation correcte des matériaux
Justesse de pose des différents boites
Respect des règles d’hygiène et de sécurité
Respect des normes
	Technique de l’utilisation des différents outils
Préparation du mortier : Composition et dosage Gâchage du mortier Technique de préparation Méthodes d’exécution des saignées.
Technique d’aménagement et d’ajustage des saignées.
Respect des normes d’exécution des saignées
Choix des moyens de protection appropriés au travail, port de lunettes, casques et gants.
Utiliser des sacs spéciaux, pour stocker et les transporter dans une décharge habilitée (ne les jeter pas aux ordures).
Choix des marteaux Les échelles :
Différents types d’échelles Précautions d’utilisation

	Poser les différents circuits électriques
	Utilisation correcte :
Des câbles
Des fils électriques Des différentes gaines, goulottes et moulures
-Respect des techniques et des méthodes de travail Choix adéquat des outils
-Utilisation correcte des couleurs et des sections des conducteurs électriques
-Respect des normes prescrites
-Application des règles d’hygiène et de sécurité
-Respect des délais
	Introduction à l’électricité générale : Constitution de la matière L’électrisation d’un corps Electrisation par frottement
Energie électrique
Les générateurs de l’électricité Les courants :
Définition du courant électrique Courant continu et Courant alternatif

Grandeurs électriques :

· Tension (DDP)
· Intensité
· Résistance
· Puissance
· Loi d’ohm




	Objectifs intermédiaires
	Critères particuliers de performance
	Éléments contenus

	
	
	Les différents circuits électriques :

Circuit d’éclairage : Circuit à simple allumage Circuit à double allumage Circuit du va et vient Circuit avec minuterie
Circuit de prise de courant Circuit à courant monophasé Circuit à courant triphasé Circuit de prise de terre Colonne montante
Circuit à faible courant : Circuit gâche électrique Circuit sonnerie :
Circuit sonnerie simple Circuit appel- réponse
Circuit interphone avec caméra




	Objectifs intermédiaires
	Critères particuliers de performance
	Éléments contenus

	Poser les différents circuits électriques (suite) :
	
	Les outils :
Pince universelle/ Pince coupante/ Pince à dénuder
Pince à bec plat, arrondie/ Pince à sertir/ Tire – fils/Ciseaux Différents types de tournevis Tournevis – testeur
Barrettes de jonction (Domino) Différents types de douilles

	
	
	Les conducteurs et les câbles :

	
	
	· Les différents corps conducteurs solides
· Les différents corps conducteurs liquides
· Les fils électriques
· Les câbles
· Les fils téléphoniques
· Les isolants
· Désignation normalisée des câbles
· Calcul des sections électriques

	
	
	Les conduits et les goulottes :

	
	
	· Les conduits ou gaines
· Désignation normalisée des conduits
· Les goulottes
· Désignation normalisée des goulottes
· Les moulures Technique de pose et de fixation
Réglementation de pose des différents conduits
Technique de pose des différents circuits électriques

	
	
	Différents types d’installations :

	
	
	· Les installations encastrées.
· Les installations apparentes
· Les installations de prise de terre :
-Choix de terrain
-Mesure de la terre
-Les normes en vigueur
-L’utilité




	Objectifs intermédiaires
	Critères particuliers de performance
	Éléments contenus

	
	
	Différents types d’interrupteur :

	

Poser l’appareillage électrique.
	

Utilisation appropriée des différents appareillages Un montage correcte et soigné des appareillages Respect de l’esthétique des appareillages
	· Interrupteur simple allumage
· Interrupteur à voyant lumineux
· Interrupteur double allumage
· Interrupteur à bouton poussoir
· Interrupteur variateur
· commutateur va et vient
· Barrette de coupure

	
	
	Les transformateurs :

	

.
	
	· Constitution
· Fonctionnement
· Rapport de transformation
· Utilisation

	
	
	Les interphones :

	
	
	· Constitution
· Fonctionnement

	
	
	Les sonneries

	
	
	· Constitution
· Fonctionnement

	
	
	Les appareils de prise de courant :

	
	
	· Monophasé
· Triphasé




Fiche de Présentation des Modules

Module : Participation au montage des appareillages de comptage, de protection et de commande.
Code : MQ3
Durée : 68 heures
Objectif modulaire

Comportement attendu : à l’issue de ce module le stagiaire devra être capable de : Participer à la pose et la fixation des appareillages de comptage, de protection et de commande.

Conditions d’évaluation :

A partir :

· Instructions
· Dossiers techniques

A l’aide :

· L’appareillage de comptage et de protection
· Tableau en bois et coffret
· Outils de : traçage, percement, fixation, sertissage, serrage et tire fils,


Critères généraux de performance :

· Respect de l’utilisation des couleurs des fils conducteurs.
· Respect des techniques de montage.
· Le montage des appareillages est conforme avec les données du fabricant.
· Utilisation correcte de l’outillage et instrument appropriés.



	Objectifs intermédiaires
	Critères particuliers de performance
	
Éléments contenus

	Mettre en place le tableau ou coffret.






Poser les appareillages de comptage, de protection et de commande.
	Respect des techniques de fixation
Un montage correct du tableau Application des règles d’hygiène et de sécurité



Le montage des appareillages est conforme avec les données du fabricant.
Une protection correcte des différents circuits électriques Respect des règles d’hygiène et de sécurité.
	Tableaux de répartitions et de protection :
Destination Avantages Inconvenants
Différents types de tableaux
Critères de choix de l’emplacement des tableaux
Technique de fixation des tableaux
Appareils de comptage d’énergie, mono et triphasés

Constitution Fonctionnement Raccordement
Appareils de protection
Les différents types des disjoncteurs : 1/ - mono
2/ - triphasés Relais/Fusible
Appareils de commande Boite à bouton poussoir Sectionnaires
Contacteurs
Technique de pose de l’appareillage




Fiche de Présentation des Modules

Module : Participation à la réalisation d’une colonne montante.
Code : MQ4
Durée : 34heures
Objectif modulaire

Comportement attendu : à l’issue de ce module le stagiaire devra être capable de : participer à la réalisation d’une colonne montante

Conditions d’évaluation :

A partir :

· D’instructions écrites ou orales
· Dossier d’exécution, schémas, croquis.

A l’aide :

· Outils de percement
· Colliers et boites à fusibles

Critères généraux de performance :

· Respect des structures du bâtiment et des interdits de percement.
· Utilisation correcte et efficace de l’outillage de percement
· Respect de la technique du perçage
· Justesse de vissage
· Fixation correcte des colliers et des boites à fusibles





	Objectifs intermédiaires
	Critères particuliers de performance
	
Éléments contenus

	Poser les colliers et les
	Respect des structures du
	Technique d’une réalisation d’une

	boites à fusibles.
	bâtiment et des interdits de
	colonne montante

	
	percement.
	Différents types de :

	
	Utilisation correcte et efficace de
	Colliers

	
	l’outillage de percement
	Vis et chevilles

	
	Respect de la technique du
	Boite à fusibles.

	
	perçage
	Méthodes de percement les murs,

	
	Justesse de vissage
	cloisons et planchers.

	
	Fixation correcte des colliers et
	Systèmes et technique de fixation

	
	des boites à fusibles
	Règles de sécurité lors des perçages





Fiche de Présentation des Modules

Module : Installation des câbles souterrains.
Code : MQ5
Durée : 34heures
Objectif modulaire

Comportement attendu : à l’issue de ce module le stagiaire devra être capable de :

· Réaliser la tranchée.
· Dérouler les câbles.
· Remblayer la tranchée.

Conditions d’évaluation :

A partir :

· D’instructions écrites ou orales
· Dossier d’exécution, schémas, croquis.

A l’aide :

· Câbles électriques, fourreaux et boites de jonction.
· Avertisseur
· Des matériaux : sable, ciment
· Outils de creusement et serrage
· Des moyens de sécurité et de protection


Critères généraux de performance :

· Respect des règles d’hygiène et de sécurité.
· Respect des dimensions de tranchée.
· La réalisation est conforme au dossier d’exécution.
· Respect de la technique de la dépose.
· Respect de la méthode de vérification.
· Utilisation adéquate des outils, instruments.


	Objectifs intermédiaires
	Critères particuliers de performance
	
Éléments contenus

	Réaliser la tranchée.
	Utilisation correcte du matériel
Conformité de la réalisation aux plans d’exécution Respect des règles d’hygiène et de sécurité
	Outils :
· Pelle
· Pioche
· Bêche
· Barre à mine
Matériaux :
· Sable
Technique de creusement (déblayage) une tranchée.

	Dérouler les câbles.
	Justesse du déroulage de câble
Respect de la technique de la pose des câbles
	Procède du déroulage un câble. Technique de pose de câble.
Différents types de fourreaux. Avertisseur

	
Remblayer la tranchée
	
Remblayage correct Application des règles d’hygiène et de sécurité
	
Technique d’opération de remblayage




Fiche de Présentation des Modules

Module : Participation au branchement des poteaux électriques
Code : MQ6
Durée : 34heures
Objectif modulaire

Comportement attendu : à l’issue de ce module le stagiaire devra être capable de :

· Fixer les crosses de lampe aux poteaux.
· Fixer les poteaux sur des socles.
· Raccorder les câbles d’alimentation de la lampe et fils de terre.

Conditions d’évaluation :

A partir :

· Câbles électriques, ballastes, condensateurs et poteaux.
· Tiges filetées
· Outils de serrage et fixation.
· Matériaux : Ciment
· Appareil d’éclairage
· Moyens de sécurité et de protection.

A l’aide :

· Instructions verbales écrites ou orales

Critères généraux de performance :

· Respect des règles d’hygiène et de sécurité.
· Respect des dimensions de tranchée.
· Réalisation est conforme au dossier d’exécution.
· Respect de la technique de la dépose.
· Respect de la méthode de vérification.
· Utilisation adéquate des outils, instruments



	Objectifs Intermédiaires
	Critères particuliers de performance
	Éléments contenus

	Fixer les crosses de lampe aux poteaux.
	Respect des recommandations techniques
Respect de la technique de fixation
	Les poteaux : Constitution
Les différents types de lampes. Choix d’éclairage extérieur L’importance de l’éclairage en nocturne

	Fixer les poteaux sur des socles.
	Justesse de fixation Qualité du travail (verticalité – serrage)
	Technique de fixation de crosses Mode opératoire de fixation des poteaux
Technique de vissage des poteaux.

	Raccorder les câbles d’alimentation de la lampe et fils de terre.
	Respect des techniques de raccordement
Choix adéquat des outils Vraisemblable de fixation
	Méthode de raccordement des câbles d’alimentation de l’armoire de commande et des lampes.




Fiche de Présentation des Modules Complémentaires

Module : Appliquer les règles d’hygiène de sécurité et environnement
Code : MC 1
Durée : 17heures
Objectif modulaire


Comportement attendu : à l’issue de ce module le stagiaire devra être capable de :

· Identifier les risques et les mesures préventives.
· Appliquer les mesures nécessaires en cas d’accident
· Identifier la notion de l’environnement et de ses différentes composantes
· Identifier les différentes atteintes à l’environnement par rapport aux déchets produit par l’industrie électrique.
· Identifier les différentes pollutions générées par le secteur industriel.
· Identifier les sources de pollution atmosphérique.
· Définir l’action de sensibilisation et d’éducation environnementale.

Conditions d’évaluation :

A partir :

· Equipements de protection individuelle et collective.
· Equipements de secours.

A l’aide :

· Données appropriées.
· Situations réelles.


Critères généraux de performance :

· Identification correcte des causes et des effets des accidents de travail.
· Identification correcte des mesures préventives dans l’exercice du métier.
· Application correcte des mesures nécessaires en cas d’accident.
· Identification exacte de la notion de l’environnement et de ses différentes composantes.
· Identification exacte des différentes atteintes à l’environnement dans le milieu urbain.
· Identification exacte des différentes pollutions générées par le secteur
· Industriel
· Identification exacte des sources de pollution atmosphérique.


	Objectifs intermédiaires
	Critères particuliers de performance
	
Éléments contenus

	1- Identifier les risques et les mesures préventives.









2- Appliquer les mesures nécessaires en cas d’accident
	Identification correcte des causes et des effets des accidents de travail.








Identification correcte des mesures préventives dans l’exercice du métier.
	Principaux risques reliés aux produits et aux équipements. Risque d’incendie
Risques des effets des incendies sur la santé. Risques d’électrocution Risques ergonomiques Autres dangers et risques Les mesures de prévention : Promouvoir la prévention Protection individuelle
Intervention en cas d ‘accident Mesures à prendre en cas d’accident

	
	Application correcte des mesures nécessaires en cas d’accident.
	

	1- Identifier la notion
de l’environnement et de ses différentes composantes
	Identification exacte de la notion de l’environnement et de ses différentes composantes.
	Définition de l’environnement. Les composants de l’environnement.

	2- Identifier les différentes atteintes à l’environnement par rapport aux déchets produit par l’industrie électrique.
	Identification exacte des différentes atteintes à l’environnement par rapport aux déchets produit par l’industrie électrique.
	Pollution urbaine

	3- Identifier les différentes pollutions générées par le secteur industriel.
	Identification exacte des différentes pollutions générées par le secteur Industriel.
	Pollution industrielle Pollution par les effluents industriels
Les déchets d’origine industrielle.

	
4- Identifier les sources de pollution atmosphérique.
	
Identification exacte des sources de pollution atmosphérique.
	
Pollution atmosphérique

	5-Définir l’action de sensibilisation et d’éducation environnementale.
	Définition précise de l’action de sensibilisation et d’éducation environnementale et les moyens d’y parvenir.
	Méthodes de sensibilisation et d’éducation environnementale et les moyens d’y parvenir.




Fiche de Présentation des Modules Complémentaires

Module : Utiliser des notions de langue française
Code : MC 2
Durée : 17heures
Objectif modulaire

Comportement attendu : à l’issue de ce module le stagiaire devra être capable de :

· Rédiger des bons de commande et des factures.
· Participer à la rédaction des rapports d’activité.
· Appliquer les principes et les techniques de communication particulières au milieu de travail.

Conditions d’évaluation :

A partir :
· Mise en situation de travail et étude de cas.

A l’aide :
· Moyens appropriés.

Critères généraux de performance :

· Rédaction correcte des bons de commande, des factures et des rapports d’activité
· Application appropriée des principes et des techniques de communication professionnelle.



	Objectifs intermédiaires
	Critères particuliers de performance
	
Éléments contenus

	1- Rédiger des bons de commande et des factures.
	Rédaction correcte des bons de commande, des factures.
	Technique de rédaction des bons de commande et des factures

	
2- Participer à la rédaction des rapports d’activité.
	
Rédaction correcte des rapports d’activité
	
Technique de rédaction des rapports d’activité

	
3- Appliquer les principes et les techniques de communication particulières au milieu de travail.
	
Application appropriée des principes et des techniques de communication professionnelle.
	
Interprétations des messages à caractères techniques.
Explication verbale des problèmes à caractères techniques
Rédaction des rapports et des comptes rendus.
Etude des cas.






Fiche de Présentation des Modules Complémentaires

Module : Lire un dessin technique
Code : MC 3
Durée : 17heures
Objectif modulaire

Comportement attendu : à l’issue de ce module le stagiaire devra être capable de :

· Lire les données générales d’un plan de bâtiment.
· Lire les données d’un plan d’électricité.
· Lire un schéma électrique des installations

Conditions d’évaluation :

A partir :

· Maquettes des pièces, planches de pièces en perspectives
· Plans de bâtiment, et plans d’électricité d’immeuble.

A l’aide :

· Matériel de dessin, papier a dessin ou papier calque.

Critères généraux de performance :

· Interprétation juste des données générales d’un plan de bâtiment.
· Interprétation juste des données d’un plan d’électricité.
· Interprétation juste des symboles des schémas électriques
 (
INFEP/
 
Aide
 
Electricien
 
Bâtiment
)

 (
39
) (
Dispositif
 
Alphabétisation
 
Qualification
)


	Objectifs intermédiaires
	Critères particuliers de performance
	
Éléments contenus

	1- Identifier les notions de base du dessin technique.
	Identification exacte des notions
	-Les notions de base du dessin technique
-Définition du dessin technique
-Instruments de dessin
-Présentation des dessins Formats
Cartouche Les traits Echelles
Travaux dirigés : Exercices

	2- Effectuer des tracés géométriques.



5- Interpréter les données générales d’un plan de bâtiment.






6- Interpréter les données d’un plan d’électricité.
	Netteté et précision des tracés
Propreté de la présentation


Interprétation juste des données contenues dans : La cartouche
Les légendes





Interprétation juste des symboles des équipements électriques
Pertinence des données recueillies
	Les tracés géométriques : Les perpendiculaires Les parallèles
Les angles Les cercles Les tangentes
Importance de lecture attentive d’un plan
Les règles de manipulation de plans de bâtiment
Les formes et les méthodes de classement de plans les plus courantes
Les éléments d’un jeu de plans. Les sortes de plans selon utilisation
Les différents types de lignes et de symboles sur un plan d’installation électrique Repérage des appareils et des réseaux
Réalisation des croquis





Fiche de Présentation des Modules Complémentaires

Module : Appliquer des notions de calcul arithmétique et de géométrie.
Code : MC 4
Durée : 17heures
Objectif modulaire

Comportement attendu : à l’issue de ce module le stagiaire devra être capable de :

· Identifier les notions d’addition, soustraction et de fraction
· Identifier les notions de rapports- proportions et la règle de trois
· Identifier les notions élémentaires de géométrie
· Identifier les figures usuelles.
· Employer des formules pour calculer des surfaces, des volumes.

Conditions d’évaluation :

A partir :

· Schémas et des croquis.
· Exercices à résoudre

A l’aide :

· Crayon, stylo, règle, équerre.

Critères généraux de performance :

· Identification exacte des notions élémentaire de calcul arithmétiques.
· Utilisation appropriée des formules de calcul arithmétiques






	Objectifs intermédiaires
	Critères particuliers de performance
	
Éléments contenus

	1-Identier la numération décimale
	Identification exacte des nombres entiers.
Identification exacte des règles numération décimale
	Définition des nombres Les nombres entiers
Règle de numération décimale Travaux dirigés :
Exercices sur la numération Définition de l‘addition Propriétés de l’addition Travaux dirigés :
Opérations sur l’addition des nombres
Définition de la soustraction Propriétés de la soustraction Travaux dirigés :
Opérations sur la soustraction des nombres
Définition de la multiplication Propriétés de la multiplication Travaux dirigés :
Opérations sur la multiplication des nombres
Définition de la division Propriétés de la division Travaux dirigés : Opérations sur division des nombres
Définition de la fraction Propriétés de la fraction Travaux dirigés : Opérations sur les fractions Définition du rapport Définition de la proportion
Propriétés des proportions : la règle de trois
Application de la règle de trois Travaux dirigés :
Opérations sur les rapports et proportions

	2-Effectuer des opérations d’addition
	Exécution exacte des opérations d’addition
Aucune erreur de calcul tolérée
	

	
3- Effectuer des opérations de soustraction
	
Exécution exacte des opérations soustraction
Aucune erreur de calcul tolérée
	

	
4- Effectuer des opérations de multiplication
	
Exécution exacte des opérations multiplication
Aucune erreur de calcul tolérée
	

	
5- Effectuer des opérations de division
	
Exécution exacte des opérations division
Aucune erreur de calcul tolérée
	

	
6- Effectuer des opérations sur les fractions
	
Exécution exacte des opérations sur les fractions
Aucune erreur de calcul tolérée
	

	7- Effectuer des opérations sur les rapports et proportions
	Exécution exacte des opérations sur les rapports et proportions Aucune erreur de calcul tolérée
	








	Objectifs intermédiaires
	Critères particuliers de performance
	Éléments contenus

	8- Identifier les notions préliminaires de la géométrie

Etanchéité
	Identification exacte des notions préliminaires de la géométrie
	La ligne droite :
Demi droite Segment de droite
Comparaison de deux segments de droite
Travaux dirigés :
Opérations sur les segments de droite Somme de deux segments
Différence de deux segments Multiple et sous-multiple d’un segment
Distance de deux points, milieu d’un segment
Ligne brisée et ligne courbe Le plan
Les angles Le cercle
Travaux dirigés :
Construction géométrique relative aux angles
Mesure des angles

	9-Emloyer des formules pour calculer des périmètres, des surfaces, des volumes
	Utilisation appropriée des formules mathématiques Aucune erreur de calcul tolérée
	Périmètre du cercle Périmètre du carré Périmètre du rectangle Surface du cercle Surface du carré Surface du rectangle Volume du cylindre Travaux dirigés :
Exercices sur le calcul des périmètres, des surfaces, et des volumes





Évaluation de la formation
Semestrielle et /ou trimestrielle des modules

	
Intitulés des modules
	Semestre ou trimestre

	
	Cours
	TP
	Total hebdo
	Total semestre ou
trimestre en heures

	MQ1
	
	2
	2
	34

	MQ2
	2
	2
	4
	68

	MQ3
	2
	2
	4
	68

	MQ4
	
	2
	2
	34

	MQ5
	
	2
	2
	34

	MQ6
	
	2
	2
	34

	MC1
	                1
	
	1
	17

	MC2
	                1
	
	1
	17

	MC3
	1
	
	1
	17

	MC4
	                1
	
	1
	17

	TOTAUX
	
	
	20heures
	340 heures
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