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1. PROFIL PROFESSIONNEL DE LA QUALIFICATION

I-présentation de la Qualification
· Branche professionnelle : Bâtiment et travaux publics
Dénomination de la qualification : Aide installateur sanitaire
· Définition de la qualification :
L’aide installateur en sanitaire est chargé de mettre œuvre et assemblage des différents types de tubes et la pose de la tuyauterie et raccorder des différents types de robinetterie et système de vidage.

II-Conditions de travail :
Lieu de travail : 

L’aide installateur en sanitaire exerce son métier essentiellement dans le domaine-artisanal comme maître-artisan. Il peut être aussi recruté par les entreprises du bâtiment. Sur chantier, il travaille à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments
Caractéristiques physiques :  

· Éclairage : Naturel et artificiel ;

· Température et humidité sur le terrain : Il est soumis aux conditions atmosphériques variables du chantier

· Poussière : Existe
· Bruit et vibration : Existe
Risques et Maladies professionnelles :
Travail présentant quelques risques et maladies professionnels tel que :

· Plaies.

· Brûlures.

· Chutes (fractures et entorses).

· Electrocution

· hernie discale
Travail seul ou en équipe :
· Seul ou équipe.

Contacts sociaux :
· L’aide installateur en sanitaire travaille souvent en équipe. Il doit coordonner son travail avec d’autres corps d’états et en particulier avec le maçon. Il doit aussi rendre compte à son supérieur hiérarchique et au maître de l’ouvrage ce qui nécessite un bon sens de la communication et des relations commerciales.

III- exigences de la qualification :
Exigences physiques :

· - Aptitude physique.

· - Capacité de travailler dans des positions difficiles et inconfortables.

· - Avoir une bonne vision avec ou sans verres correcteurs.

· - Avoir une ouie

Exigences Intellectuelles : 
· Jouissance de toutes les facultés mentales

Contre-indication :
· Ne pas présenter un handicap physique.

· Ne pas être sujet au vertige.

· Ne pas être allergique à la poussière.

· Ne pas être épileptique

IV- responsabilités :
Matérielle :  
· L’aide installateur en sanitaire est responsable des équipements sur lesquels il intervient, du matériel et de l’outillage qu’il utilise

.Décisionnelle : 
· L’aide installateur en sanitaire doit être capable de prendre de décision favorisant la qualité de son travail.

Morale : 
· Adopter une aptitude vigilante pour l’utilisation adéquate de son matériel.

· Respecter les temps alloués.

· Veiller sur la qualité de la prestation (respecter la qualité du produit fini).

Sécurité :
· Par application obligatoire des consignes d’hygiène et de sécurité.

V- formation :
Conditions d’admission : 

· Niveau scolaire réduit

· Cycle d’alphabétisation achevé

Durée de la formation : 
· 03 mois à raison de 240 Heures Pédagogiques

Sanction de la formation :
· Certificat de Qualification Professionnelle(CQP).

2. COMPETENCES LIEES A LA QUALIFICATION 

Tableau représentatif des compétences nécessaires à la qualification

	Compétences professionnelles

	01
	Appliquer les notions de base de qualification

	02
	Mettre en œuvre et assembler les différents types de tubes utilisés dans les installations sanitaires.

	03
	Poser et le raccorder la tuyauterie avec les différents types de robinetterie et système de vidage


FICHE DESCRIPTIVE DE LA COMPETENCE

Énoncé de la compétence CP1 :
· Appliquer les notions de base de la qualification

1- Éléments de la compétence :
· Identifier le métier et ses débouchés
· Appliquer les notions de base de la langue d’enseignement et utiliser les formules de calcul arithmétique  

· Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité et de protection de l’environnement 
2- Conditions de réalisation :
             A l’aide :
· matériel de travail

             A partir :
· directives du responsable

3- Critères généraux de performance :
· Respect des méthodes et techniques de travail 

· Capacité de travailler en équipe 

· Respect d’hygiène et sécurité  

FICHE DE DESCRIPTION DE LA COMPETENCE PROFESSIONNELLE 

Enoncé de la compétence CP2 : 

Mettre en œuvre et assembler les différents types de tubes utilisés dans les installations sanitaires.

1- Eléments de la compétence : 

· Mettre en œuvre et assembler les tubes en acier      

· Mettre en œuvre et assemblage des tubes en cuivre

· Mettre en œuvre et assembler les tubes en PPRC et PPR        

· Mettre en œuvre et assembler les tubes en CPVC     

· Mettre en œuvre et assembler les tubes en métalloplastique   (multicouches) 

· Mettre en œuvre et assembler les tubes en PVC

2- Conditions de réalisation : 

A l’aide de : 

· Outillages de façonnage des tubes, tubes en acier, en cuivre, en PPR, PPRC, PVC, CPVC et multicouches, Poste de soudage à butane, toile émeri, tampon de laine d’acier.

A partir de : 

· Directives de l’installateur en sanitaire 
3- Critères de performance : 

· Identification correcte les différents types de tuyauterie et raccords de tube

· Utilisation correcte de l’outillage appropriée
· Respect des règles d’hygiène et de sécurité
· Respect des techniques de façonnage des tubes

FICHE DESCRIPTIVE DE LA COMPETENCE

PROFESSIONNELLE

Énoncé de la compétence CP3 :
· Poser et raccorder la tuyauterie avec les différents types de robinetterie et système de vidage
1- Éléments de la compétence :

· Tracer le parcours de canalisation

· Percer des murs et des planchers

· Poser des fourreaux et des colliers

· Poser des différents types de canalisation   

· Effectuer le montage et le raccordement des différents types de robinetterie et systèmes de vidage

2- Conditions de réalisation :

A l’aide :
· Raccords soudables et démontables en bronze, acier, en plastique, mixte. Clé à molette, clé sanitaire

· Appareil à sertir les tubes multicouches, appareil d’électrofusion pour PPR et PPRC

· Equipements de protection.

· Différents   types de Robinetterie et systèmes de vidage, appliques et nourrice

A partir :
· Directives de l’installateur en sanitaire 
3- Critères généraux de performance :

· Respect des techniques d’assemblage ;

· Etanchéité des assemblages ;

· Respect des règles d’hygiène et de sécurité ;

· Utilisation convenable de l’outillage et de l’équipement Approprié ;

3. CONTENUS DE LA FORMATION

Structure de la formation

Intitulé de la Qualification : Aide installateur en sanitaire 
Durée : 240 H

	Code
	Désignation des modules
	Durée

	MC
	Appliquer les notions de base de qualification
	40 H /2 semaines

	MQ2
	Mettre en œuvre et assembler les différents types de tubes utilisés dans les installations sanitaires.
	120 H/ 6 semaines

	MQ3
	Poser et raccorder la tuyauterie avec les différents types de robinetterie et système de vidage


	80 H/ 4 semaines


Répartition trimestrielle des modules 

	Intitulés des modules
	Durée de la formation
	semaines

	
	Total 
	

	MC
	40 H
	1ere Semaine au

2eme Semaine

	MQ1
	120 H
	3eme Semaine au

8eme Semaine

	MQ2
	80 H
	9eme Semaine au

12eme Semaine

	TOTAUX
	240 heures
	


FICHE DE PRESENTATION DES MODULES

Module complémentaire : Application des notions de base de la qualification
Code : MC
Durée : 40 H
Objectif modulaire

Comportement attendu :

A l’issue de ce module, Le stagiaire doit être capable d‘appliquer les notions de base de qualification
Conditions d’évaluation :
            A l’aide :
· matériel de travail

             A partir :
· directives du responsable

Critères généraux de performance :

· Respect des méthodes et techniques de travail 

· Capacité de travailler en équipe 

· Respect d’hygiène et sécurité  

	Objectifs intermédiaires
	Critères particuliers de performance
	Eléments contenus

	Identifier le métier et ses débouchés


	· Identification correcte du métier, ses débouchés et son environnement professionnel  

· Précision de parcours de formation 
	· Le métier, ses débouchés et son environnement professionnel

· Le parcours de formation un futur emploi,

· le métier et son environnement professionnel

	Appliquer les notions de base de la langue d’enseignement et utiliser les formules de calcul arithmétique 
	· Application correcte des techniques d’expression
· Calcul correcte des opérations arithmétiques
	· Techniques élémentaires d’expression orale et écrite

· opérations arithmétiques

	Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité et de protection de l’environnement 
	· Identification correcte des risques d’accidents et de maladies professionnelles liés au métier et les moyens de leur prévention

· La prise correcte des mesures et moyens de protection individuelle et collective

· Identification correcte des risques du métier sur l’environnement et mesures pour sa protection 


	· Règles d’hygiène et de sécurité en milieu professionnel

· Risques d’accidents et de maladies professionnelles liés au métier et les moyens de leur prévention

· Mesures et moyens de protection individuelle et collective

· Conduite à tenir en cas d’accident et premiers soins

· Risques du métier sur l’environnement et mesures pour sa protection 


FICHE DE PRESENTATION DES MODULES

Module qualifiant : Mise en œuvre et assemblage des différents types de tubes utilisés dans les installations sanitaires
Code : MQ2
Durée : 120 H
Objectif modulaire

Comportement attendu :

          A l’issue de ce module, Le stagiaire doit être capable de mettre en œuvre et assembler des   différents types de tubes utilisés dans les installations sanitaires.

Conditions d’évaluation :
            A l’aide :
  Outillages de façonnage des tubes, tubes en acier, en cuivre, en PPR, PPRC, PVC, CPVC et multicouches, Poste de soudage à butane, toile émeri, tampon de laine d’acier.

  A partir :
Directives de l’installateur en sanitaire et gaz 

Critères généraux de performance :

- Identification correcte les différents types de tuyauterie et raccords de tube

- Utilisation correcte de l’outillage appropriée.

- Respect des règles d’hygiène et de sécurité.

- Respect des techniques de façonnage des tubes.

	Objectifs intermédiaires
	Critères particuliers de performance
	Eléments contenus

	Mettre en œuvre et assembler les tubes en acier galvanisé
	· Identification correcte de tube en acier, 

· Identification correcte de l’outillage de coupe

· Identification correcte de l’outillage de filetage

· Identification correcte des différents types de raccords démontables

· Identification correcte des différents types d’outil de serrage 

· Application correcte de la technique d’assemblage 

· Respect des règles d’hygiène et de sécurité 
	Coupe des tubes en acier galvanisé à la scie à métaux avec limage à la lime : 

tube en acier, de l’outillage de coupe : 
scie à métaux et de l’outillage de serrage (pionnier).

hygiène et sécurité 

 Exercice de coupe à la scie à métaux   : 

Coupe des tubes en acier galvanisé au coupe tube avec alésage :   

Différents types de coupe tube acier + alésoir à lame et à cliquet 

hygiène et sécurité 

Exercice de coupe au coupe tube   

Filetage  des tubes en acier galvanisé avec la filière à têtes interchangeable droite et gauche :  

l’outillage de filetage : la filière à têtes interchangeable, la burette d’huile 

hygiène et sécurité  

Exercice de filetage droite. 

Exercice de  filetage  gauche. 

Assemblage des tubes en acier galvanisé :

 les différents types de raccords démontables pour tube en acier

  les différents types d’outil de serrage : clé à griffes et clé à chaîne

la technique d’assemblage avec filasse et gébajoint

Hygiène et sécurité : 



	Objectifs intermédiaires
	Critères particuliers de performance
	Eléments contenus

	Mettre en œuvre et assemblage des tubes en cuivre             
	· Identification correcte de tube en cuivre, 

· Identification correcte de l’outillage de coupe

· Identification correcte des différents types d’outil de serrage 

· Identification correcte des différents types d’outil d’emboitage 

· Emboitage correcte

· Identification correcte des différents types de raccords démontables

· Application correcte de la technique d’assemblage 

· Utilisation correcte des outils de cintrage

· Le cintrage correcte

· Respect des règles d’hygiène et de sécurité 
	Coupe au coupe tube + alésage :

le tube en cuivre, et le coupe tube ( modèle)  et outillage d’alésage.

l’outil de serrage étau à mors parallèle

Hygiène et sécurité 

 Exercice de coupe au coupe tube  
Façonnage  des emboîtures :

 Identifier  l’outillage de Façonnage des emboîtures et  de serrage ( pince multiprise )

Chauffer le tube cuivre en utilisant un chalumeau à butane 

Exercice  :

Assemblage avec raccords mécanique cuivre-cuivre,  acier –cuivre :

les différents types de raccords démontables pour raccordement cuivre-cuivre, acier cuivre

 l’outil de serrage : clé à molette

la technique d’assemblage avec téflon et joint à fibres

Hygiène et sécurité 

Exercice

Cintrage  à la pince à cintrer  au 90° :

l’outil de cintrage : la pince à cintrer  

Identifier la technique de façonnage d’un coude 90°

Hygiène et sécurité 

Exercice




	Objectifs intermédiaires
	Critères particuliers de performance
	Eléments contenus

	Mettre en œuvre et assembler les tubes en PPRC et PPR        
	· Identification correcte de tube en PPRC et PPR

· Identification correcte de l’outillage de coupe

· Identification correcte des différents types d’outil d’assemblage 

· Identification correcte des différents types des raccords 

· Utilisation correcte de l’appareil electrofusion
· Application correcte de la technique d’assemblage par electrofusion
· Respect des règles d’hygiène et de sécurité 
	Coupe  à la cisaille à main :

 le tube en PPRC et PPR
Identifier l’outil de coupe (cisaille à main).

Hygiène et sécurité 

 Exercice de coupe à la cisaille à main 

Assemblage   avec raccords PPRC et PPR :

 les différents types de raccords

Identifier l’appareil d’électrofusion
Identifier la technique d’assemblage par electrofusion
Hygiène et sécurité 

Exercice d’assemblage de tube en PPRC et PPR   avec raccords.    



	Mettre en œuvre et assembler les tubes en CPVC   (tigre)
	· Identification correcte de tube en CVPC
· Identification correcte de l’outillage de coupe

· Utilisation correcte du l’outillage de filetage  

· Filetage correcte

· Identification correcte des différents types des raccords 

· Application correcte de la technique d’assemblage par electrofusion

· Respect des règles d’hygiène et de sécurité 
	Coupe au coupe tube, cisaille à main + ébavurage : 

le tube en CPVC ( tigre)
hygiène et sécurité :

Exercice 

Filetage   avec la filière spécial CPVC : 
 l’outillage de filetage : filière spécial CPVC

Exercice de filetage de CPVC

hygiène et sécurité 

Assemblage  des tubes en   CPVC (tigre) :
les différents types de raccords démontables pour tube CPVC 

  Identifier la technique d’assemblage CPVC- CPVC,  Acier-CPVC,  CPVC -Cuivre

Hygiène et sécurité : 

Exercice d’assemblage de tube en CPVC


	Objectifs intermédiaires
	Critères particuliers de performance
	Eléments contenus

	Mettre en œuvre et assembler les tubes en métalloplastique   (multicouches) 


	· Identification correcte de tube multicouche

· Identification correcte de l’outillage de dressage et de calibrage

· Utilisation correcte du l’outillage de dressage et de calibrage

· Identification correcte de l’outillage de sertissage

· Identification correcte des différents types des raccords à sertir

· Application correcte de la technique d’assemblage 
· Respect des règles d’hygiène et de sécurité 
	Coupe  au coupe tube, cisaille à main + calibrage :    

le tube multicouche

l’outil de dressage et de calibrage

la technique de dressage et de calibrage

hygiène et sécurité :

Exercice 

Assemblage   des tubes multicouches par sertissage :    

Identifier l’outillage de sertissage et les différents raccords à sertir.

 la technique d’assemblage multicouches- multicouches, Acier – multicouches, cuivre- multicouches, CPVC- multicouches, PPRC- multicouches, PPR- multicouches.

hygiène et sécurité  

Exercice d’assemblage des tubes



	Mettre en œuvre et assembler les tubes en PVC


	· Identification correcte de tube en PVC
· Identification correcte de l’outillage de coupe

· Utilisation correcte du l’outillage de coupe 

· Application correcte de la technique de façonnage des emboitures
· Application correcte de la technique d’assemblage par collage
· Respect des règles d’hygiène et de sécurité 
	Coupe à la scie à métaux et au coupe tube spécial :   

le tube en PVC 

le coupe tube spécial PVC

hygiène et sécurité 

Exercice de coupe de tube en PVC

Réalisation des emboîtures sur PVC :

la technique de façonnage des emboîtures

hygiène et sécurité  

Exercice de façonnage des emboîtures sur tube en PVC.

Assemblage des  tubes en   PVC :

 la technique d’assemblage par collage

hygiène et sécurité  

Exercice d’assemblage de tube en PVC




FICHE DE PRESENTATION DES MODULES

Module : Pose et le raccordement de tuyauterie- avec les différents types de robinetterie et système de vidage.

Code : MQ3
Durée : 80 H
Objectif modulaire

Comportement attendu :

A l’issue de ce module, le stagiaire doit être capable de poser et de raccorder la tuyauterie  avec les différents types de robinetterie et système de vidage
Conditions d’évaluation :
            A l’aide :
· Raccords soudables et démontables en bronze, acier, en plastique, mixte.

· Clé à molette, clé sanitaire

· Appareil à sertir les tubes multicouches, appareil d’électrofusion pour PPR et PPRC

· Équipements de protection.

· Différents   types de Robinetterie et systèmes de vidage, appliques et nourrice

             A partir :
· Directives de l’installateur en sanitaire 

Critères généraux de performance :

· Respect des techniques d’assemblage ;

· Étanchéité des assemblages ;

· Respect des règles d’hygiène et de sécurité ;

Utilisation convenable de l’outillage et de l’équipement Approprié  

	Objectifs intermédiaires
	Critères particuliers de performance
	Eléments contenus

	Tracer le parcours de canalisation
	· Utilisation correcte des outils de traçage

· Application correcte de la technique de traçage
· Respect des règles d’hygiène et de sécurité 
	Traçage de parcours de canalisation :

Outil de traçage

la technique et le moyen de traçage

Exercice 



	Percer des murs et des planchers 
	· Utilisation correcte des outils de perçage

· Application correcte de la technique de perçage

· Respect des règles d’hygiène et de sécurité 
	Percement des murs et de planchers :

Outil de perçage

la technique et le moyen de percement

Exercice 



	Poser des fourreaux et des colliers


	· Identification correcte des colliers

· Préparation correcte du plâtre

· Application correcte de la technique de la pose des fourreaux

· Fixation correcte des colliers

· Respect des règles d’hygiène et de sécurité 
	Pose de fourreaux et de colliers :

Les colliers

la technique de préparation de plâtre 

les différents types de collier

Exercice

	Poser des différents types de canalisation   


	· Pose correcte des différents types de canalisations.

· Respect des règles d’hygiène et de sécurité  
	Pose des différents types de canalisation :  

Exercice de pose d’une canalisation en AGV

Exercice de pose d’une canalisation en cuivre, 

Exercice de pose d’une canalisation en PPRC, PPR  (encastré et apparent) 

Exercice de pose d’une canalisation en CPVC,  

Exercice de pose d’une canalisation en PVC. (encastré et apparent) 

Exercice de pose d’une canalisation en multicouches (encastré et apparent) 




	Objectifs intermédiaires
	Critères particuliers de performance
	Éléments contenus

	Effectuer le montage et le raccordement des différents types de Robinetterie et systèmes de vidage


	· Identification correcte des appareils sanitaires
· Identification correcte de la robinetterie

· Montage correcte des appareils sanitaires et de la robinetterie
· Raccordement correcte avec les différents types de tuyauterie

· Pose correcte de système de pompage
· Respect des règles d’hygiène et de sécurité 


	Montage   de robinetterie  sanitaire et systèmes de vidage :
la technique et le moyen de raccordement : clé sanitaire

les différents types d’appareils sanitaires, la robinetterie sanitaire spécifique et les différents types de siphon et bondes siphoïdes.

Exercice de montage des accessoires de lavabo   (mélangeur+ système de vidage)

 Exercice de montage des accessoires lave main 

 Exercice de montage des accessoires éviers : 

Exercice de montage des accessoires de receveur de douche

Exercice de montage des accessoires de bidet

Identifier les différents types robinets de puisage, clapets de retenu et robinets d’arrêt.

Exercice de raccordement de tube en acier avec robinetterie de bâtiment (vanne, robinet) et accessoires (clapet de retenu).

Exercice de raccordement de tube en cuivre avec robinetterie de bâtiment et accessoires

Exercice   de raccordement de tube en Multicouche avec robinetterie de bâtiment et accessoires

Exercice de raccordement de tube en PPR, PPRC avec robinetterie de bâtiment et accessoires

Exercice de synthèse n°1 : Alimentation d’un évier par pompe à partir d’un réservoir d’eau ;

Tubes utilisés en CPVC (tigre) et multicouches

Exercice de synthèse n°2 : Alimentation d’une salle de bain par colonnes montantes ; 

Tubes utilisés en acier et cuivre

Exercice de synthèse n°3 : 

Alimentation d’un appartement : en utilisant tous les différents types de tubes, accessoires et appareils sanitaires
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AIDE installateur en sanitaire  


  











