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1. PROFIL PROFESSIONNEL DE LA QUALIFICATION

1.1 : Présentation de la qualification 

· Branche professionnelle : Bâtiment et Travaux Public

· Dénomination de la qualification : Mise en place des ouvrages d’évacuation des 
                                                                 eaux pluviales et des gaines
· Définition de la qualification :

Le poseur des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales et des gaines intervient dans les installations sanitaires et les installations de ventilation, son rôle consiste à :

· Mise en place des gouttières et des descentes des eaux pluviales

· Mise en place des gaines de ventilation

1.2  : conditions de travail

· Eclairage : condition normale d’éclairage 

· Température : doit s’adapter aux conditions du chantier.

· Bruits et vibrations :   existe

· Poussière : existe

· Risques professionnels :

· Plaies, brûlures ;

· Chutes : fractures et entorses ;

· Electrocution ;

· Hernie discale.

· Travail seul ou en équipe :

Le poseur des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales et des gaines travaille en autonomie. Il peut intervenir en équipe lors d'interventions délicates ou sur des chantiers nécessitant la présence de plusieurs poseurs.

· Contacts sociaux-professionnels : 

Le poseur des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales et des gaines travaille dans la plupart des cas en même temps que d’autres professionnels du bâtiment (étanchéiste, maçon, plâtriers, peintres etc.…).  

1.3  : Exigences de la qualification

· Physique : 

·  Aptitude physique.

·  Capacité de travailler dans des positions difficiles et inconfortables.

·  Avoir une bonne vision avec ou sans verres correcteurs.

·  Avoir une ouïe assez fine et un bon odorat pour détecter des bruits ou des odeurs anormales.  

· Intellectuelles : 

· Jouissance de toutes les facultés mentales ;

· Esprit d’initiative et d’équipe ;

· Sens de responsabilité et d’organisation ;

· Sens de l’observation.

· Contre-indications : 

· Tout handicap moteur important.

· Avoir une excessive sensibilité oculaire ou une ouïe déficiente.

· Etre sujet au vertige.

· Cardiaque ou autres maladies chroniques.

1.4 : Responsabilités de l’opérateur
· Matérielle : Le poseur des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales et des gaines est responsable des équipements qu’il installe, du matériel et de l’outillage qu’il utilise.

· Morale : Le poseur des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales et des gaines doit être habile, propre, et soigneux car il manie des appareils et des outillages coûteux et fragiles.                                                
· Sécuritaire : par application obligatoire des consignes d’hygiène et de sécurité.

· Décisionnelle : néant

1.5 : Formation
· Conditions d’accès    :   niveau scolaire réduit

·  Durée de la formation :   3 mois ( 240 heures )
· Sanction de la formation : Certificat de Qualification Professionnelle (CQP).

2. COMPETENCES LIEES A LA QUALIFICATION 

Tableau représentatif des compétences nécessaires à la qualification

	Compétences professionnelles



	CP1
	Mettre en place des gouttières et des descentes d’eaux pluviales



	CP2
	Mettre en place des gaines de ventilation



	Compétences complémentaires



	CC
	Appliquer les notions de base du calcul arithmétique




FICHE DESCRIPTIVE DE LA COMPETENCE 

PROFESSIONNELLE

Énoncé de la compétence CP1 : 

· Mettre en place des gouttières et des descentes d’eaux pluviales

Éléments de la compétence :
· Effectuer le tracé et la fixation des crochets des  gouttières
· Effectuer l’assemblage et la pose des gouttières

· Effectuer la pose des descentes d’eaux pluviales

Conditions de réalisation :

A l’aide de :

·  niveau à bulle

·  fil à plomb

· cordeau à tracer

· décamètre

· perceuse-visseuse

· scie à métaux

· accessoires des gouttières
· tubes en pvc et accessoires

· matériaux de collage

A partir de :

· plans d’installation des réseaux d’évacuation des eaux pluviales

Critères généraux de performance :

· Respect des données du plan ;

· Respect des espacements de fixations ;

· Respect des côtes ;

· Respect des tracés ;

· Utilisation appropriée de différents types d’outillage.

· Respect des règles de pose ;

· Etanchéité des assemblages ;

· Respect du temps alloué ;

· Respect des règles d’hygiène et de sécurité ;

· Qualité des travaux.

FICHE DE DESCRIPTION DE LA COMPETENCE

PROFESSIONNELLE

Énoncé de la compétence CP2 : 

· Mettre en place des gaines de ventilation

Éléments de la compétence :
· Choisir  les outils et les équipements manuels nécessaires

·  Implanter et tracer le parcours des gaines de ventilation 

· Réaliser les passages et les percements ;

· Façonner et poser les supports

· Assembler et poser les gaines de ventilation

Conditions de réalisation :

A l’aide de :

· outillage manuels et électrique

·  instruments et d’équipements 

· échafaudage

· échelle

A partir de :

· documents techniques ;

· plans d’exécution

Critères généraux de performance :

· choix judicieux  des outils et équipements manuels

· emplacement approprié des gaines

· traçage approprié au support.

· exécution correcte du traçage.

· respect de l’esthétique des tracés.

· utilisation approprié de l’outillage

· étanchéité des raccordements

· solidité des fixations,

· respect des règles d’hygiène et de sécurité.

FICHE DE DESCRIPTION DE LA COMPETENCE

COMPLEMENTAIRE

Énoncé de la compétence CC : 

· Appliquer les notions de base du calcul arithmétique
Éléments de la compétence :
· effectuer les opérations élémentaires du calcul arithmétique 

· employer des formules pour calculer des périmètres, des surfaces, des volumes et des capacités.
Conditions de réalisation :

A partir de :

· des consignes orales et écrites

Critères généraux de performance :

· exactitude des calculs

· respect du raisonnement mathématique

· Aucune erreur admise dans les résultats

· conversion juste des valeurs

3. Structure du programme de la formation

Qualification :
   Mise en place des ouvrages d’évacuation 
                                   des eaux pluviales  et des gaines
Durée de la formation :  240   heures

	Code


	Désignation des modules
	Durée

	MQ .1
	Mise en place des gouttières et des descentes d’eaux pluviales


	96 h

	MQ .2
	Mise en place des gaines de ventilation


	120 h

	MC 
	Mathématiques

	24 h


4. FICHES DE PRESENTATION DES MODULES QUALIFIANTS

	FICHE DE PRESENTATION DU MODULE QUALIFIANT

	Intitulé du module
	Mise en place des gouttières et des descentes d’eaux pluviales

	Code du module
	MQ.1

	Durée
	96 heurs

	OBJECTIF DU MODULE

Comportement attendu :
A l’issu de ce module, le stagiaire sera capable de :

· Mettre en place des gouttières et des descentes d’eaux pluviales



	CONDITIONS D’EVALUATION

	à l’aide de :

· niveau à bulle

·  fil à plomb

· cordeau à tracer

· décamètre

· perceuse-visseuse

· scie à métaux

· accessoires des gouttières
· tubes en pvc et accessoires

· matériaux de collage

	A partir de :

· plans d’installation des réseaux d’évacuation des eaux pluviales



	CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE

	· Respect des données du plan

· Respect des espacements de fixations 

· Respect des côtes

· Respect des tracés 

· Utilisation appropriée de différents types d’outillage.

· Respect des règles de pose

· Etanchéité des assemblages

· Respect du temps alloué

· Respect des règles d’hygiène et de sécurité

· Qualité des travaux




	Objectifs intermédiaires
	Critères particuliers de performance
	Eléments de contenus

	1. Effectuer le tracé et la 

fixation des crochets des goutières


	· prise de mesures 

exacte

· traçage précis des repères

· solidité des fixations des crochets

· respect des règles d’hygiène et de sécurité


	· Structure du réseau d’évacuation d’eaux pluviale

· Techniques de préparation et pose de gouttières :

· Traçage de la pente du toit

· Pose des crochets

· Fixation des crochets sur les chevrons

· Fixation des crochets sur la couverture



	2. Effectuer l’assemblage et la pose des gouttières


	· Respect des pentes

· Utilisation appropriée du matériel 

· respect des règles d’hygiène et de sécurité


	· Technique de pose des gouttières en PVC

· Techniques de pose des gouttières en zinc

	3. Effectuer la pose des descentes d’eaux pluviales


	· Respect de verticalité

· Respect des  règles d’hygiène et de sécurité

· Utilisation apprpriée de l’outillage
	· Types de descente d’eaux pluviales :

· Encastrée

· En apparents

· Techniques de pose des descentes
· Travaux requérants des exercices de pose des gouttières et des descentes d’eaux pluviales




	FICHE DE PRESENTATION DU MODULE QUALIFIANT

	Intitulé du module
	Mise en place des gaines de ventilation

	Code du module
	MQ.2

	Durée
	120 heurs

	OBJECTIF DU MODULE

Comportement attendu :
A l’issu de ce module, le stagiaire sera capable de :

· Mettre en place des gaines de ventilation




	CONDITIONS D’EVALUATION

	à l’aide de :

· outillage manuels et électrique

·  instruments et d’équipements 

· échafaudage

· échelle


	A partir de :

· documents techniques ;

· plans d’exécution



	CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE

	· choix judicieux  des outils et équipements manuels

· emplacement approprié des gaines

· traçage approprié au support.

· exécution correcte du traçage.

· respect de l’esthétique des tracés.

· utilisation approprié de l’outillage

· étanchéité des raccordements

· solidité des fixations,

· respect des règles d’hygiène et de sécurité.




	Objectifs intermédiaires
	Critères particuliers de performance
	Eléments de contenus

	1. Implanter et tracer le

 parcours des gaines de ventilation 


	- Emplacement approprié des gaines

- Choix judicieux du matériel de traçage

- traçage approprié au support.

- Exécution correcte du traçage.

- Respect de l’esthétique des tracés.

- Utilisation correcte des différents niveaux.

- Respect des règles d’hygiène et de sécurité


	- Techniques d’implantation

- Technique de traçage
- Travaux requérant des exercices d’implantation et traçage parcours des gaines de ventilation

	2. Réaliser les passages 

et les percements 


	-  Echafaudage solide.

- Respect de l’angle d’inclinaison des

échelles.

- Ecartement et verrouillage conformes aux règles de sécurité

- Utilisation approprié de l’outillage

- Respect des règles d’hygiène et de sécurité

- Percement approprié à la dimension de la

gaine.

- Respect des structures du bâtiment


	- Méthodes de percement :

· Technique

· Règles de sécurité.

- Les échelles et les échafaudages 

-Travaux requérant des exercices de percements de murs et des planchers 

	3. Assembler et poser 

les gaines  de ventilation


	· Respect des techniques d’assemblage et de

pose des gaines.

· Pose conformes au plan d’exécution

· Respect des règles d’hygiène et de sécurité
	-Différents types de gaines

- Les différents types d’assemblage

de gaines

- Technique de pose
- Travaux requérant des exercices

de :

· Assemblage de gaines ;

· Pose de gaines




	FICHE DE PRESENTATION DU MODULE COMPLEMENTAIRE

	Intitulé du module
	Mathématiques

	Code du module
	MC.1

	Durée
	24 heures

	OBJECTIF DU MODULE

Comportement attendu :
A l’issu de ce module, le stagiaire sera capable de :

· Appliquer les notions de base du calcul arithmétique


	CONDITIONS D’EVALUATION

	A partir de :

· des consignes orales et écrites



	CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE

	· exactitude des calculs

· respect du raisonnement mathématique

· Aucune erreur admise dans les résultats

· conversion juste des valeurs




	Objectifs intermédiaires
	Critères particuliers de performance
	Eléments de contenus

	1. effectuer les opérations élémentaires du calcul arithmétique 


	- Exactitude des calculs 

- Etapes de progression

Logique
	· Les opérations

arithmétiques

· Les rapports

- Les proportions

	2 . Employer des formules pour calculer des périmètres, des surfaces, des volumes et des capacités.
	- Utilisation appropriée des formules mathématiques

- Aucune erreur de calcul tolérée
	· Le périmètre du cercle

· Le périmètre du carré

· Le périmètre du rectangle

· La surface du cercle

· La surface du carré

· La surface du rectangle

· Le volume du cylindre

· Travaux dirigés :

Exercices sur le calcul des 

périmètres, des surfaces, des volumes et des capacités




Tableau de répartition trimestrielle des modules 

	Intitulés des modules 
	TRIMESTRE



	
	cours
	TD + TP
	Total

Hebdo
	Total trimestre

	Module 1  :  Mise en place des gouttières et des 
               descentes d’eaux   pluviales
	2 h
	6 h
	8 h
	96 h

	Module 2  :    Mise en place des gaines de ventilation


	2 h
	8 h
	10 h
	120 h

	Module 3  :    Mathématiques


	1 h
	1 h
	2 h
	24 h

	Durée total
	240 H
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