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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين - الأبيار




 9 ، شارع اوعمروش محند أولحاج  - طريق حيدرة سابقا -  الابيار الجزائر
               09 rue OUAMROUCHE MOHAND OULHADJ ex chemin d’Hydra El-biar Alger     Tel (:(023)05.36.09/10  fax( (023)05.36.17
الفهرس
مقدمة: 

1- هيكلة برنامج الدراسات
2- بطاقات تقديم المقاييس التأهيلية
3- بطاقات تقديم المقاييس المكملة
4- التربص التطبيقي في المؤسسة
5- مصفوفة مقاييس التكوين
6- جدول التوزيع السداسي
بـنـيـة البـرنـامـج 

التخصص : الآلية و الضبط
مدة التكوين : 30 شهرا (3060 ساعة) 
	الرمز
	تعيين المقاييس
	المدة

	م.تك 01
	تطبيق مفاهيم الرياضيات على الأنظمة الآلية
	68

	م.تك 02
	قراءة المخططات والرسوم البيانية للأنظمة الآلية
	68

	م.تك 03
	إتقان اللغة الإنجليزية التقنية
	34

	م. تك 04
	تطبيق قواعد الصحة والسلامة على الأنظمة الآلي.
	34

	م.تك 05
	استخدام أداة تكنولوجيا المعلومات
	136

	م.تك 06
	حماية البيئة
	34



	م.ت 01
	استخدام الوثائق التقنية
	120

	م.ت 02
	تركيب وتشغيل المعدات الآلية
	120


بـطاقـة تقديم المقياس التكميلي 

تسمية المقياس : تطبيق مفاهيم الرياضيات على الأنظمة الآلية
الرمز : م,ت 01
المدة : 68 ساعة 
                              غرض المقياس
السلوك المرتقب :


- يحب أن يكون المتربص في نهاية هذه الوحدة قادرا على :  تطبيق مفاهيم الرياضيات على الأنظمة الآلية
شروط التقييم :


إنطلاقا من :



- تمارين ومشاكل

بواسطة :



-  آلة حاسبة
المعايير العامة للأداء:
 - تطبيق منهجيات القرار المختلفة
- مهارات تحليلية

- احترام الوقت المخصص
	الأغراض الوسيطية
	المعايير الخاصة للأداء
	عناصر المحتوى  


	تطبيق الأعداد المركبة
	تطبيق المحكم للأعداد المركبة
	 - عرض الأعداد المركبة

- التمثيل الهندسي للأعداد المركبة

- اقتران الأعداد المركبة

- وحدات من عدد

مركب

- الجذر التربيعي لعدد

مركب

- حل معقدات المعادلات التربيعية في جسمها

- حجة العدد

مجمع غير صفري

- الشكل الجبري والصيغة المثلثية

     - حجة المنتج
- التدوين الأسي للأعداد المركبة

- صيغة Moivre.

- الجذور النونية لعدد مركب



	- تطبيق  علم المثلثات
	التطبيق المحكم للمعادلات المثلثية.

	- تعريف الدائرة المثلثية

- علاقات رائعة

- تعريف ودراسات الدوال الدائرية

- المعادلات المثلثية

- صيغ التحويل

	- تطبيق المصفوفات في حساب المحددات.
	التطبيق المحكم لـمعادلات المصفوفة
	- التعريف والترميز

- المصفوفة: مربع ، وحدة ، قطري ، متماثل ، معكوس

- المجموع ، الضرب في العدد ، الضرب

- تعريف

- حساب المحدد

- نظام كرامر


	دراسة وتحليل الدوال اللوغاريتمية والأسية
	تحليل دقيق لوظائف السجل و exp.
	- تعريف اللوغاريتم الطبيعي

- الصيغ الأساسية

- دالة اللوغاريتم العشري

- دالة أسية أساسية هـ

- الخصائص


	- احسب التكاملات


	التطبيق الصحيح للتكاملات

	- تعريف التكامل

- بدائي

- التكامل والمساحة

- الخصائص

- تكامل اجزاء



	- حل المعادلات التفاضلية من الرتبتين الأولى والثانية.
	الدقة في الحساب للمعادلات التفاضلية.
	- العاميات

- المعادلات التفاضلية من الدرجة الأولى

- المعادلات التفاضلية من الدرجة الثانية



التـوصـيـات البـيـداغوجـية

التنظيم :
 . تقدم الدروس النظرية في الأقسام 

الإستراتيجية :

· استعمال الوثائق السمعية البصرية و الأمثلة الحية  

· النصوص المختارة للدراسة تكون ذات طابع تقني 
· تفضيل التعلم عن طريق لعب الأدوار  
بـطاقـة تقديم المقياس التكميلي
تسمية المقياس : قراءة المخططات والرسوم البيانية للأنظمة الآلية
الرمز : م,ت 02
المدة : 68 ساعة 
                              غرض المقياس
السلوك المرتقب :


- يحب أن يكون المتربص في نهاية هذه الوحدة قادرا على قراءة وتفسير المخططات الميكانيكية أثناء تدخلاته الصيانة العلاجية والوقائية للأنظمة الآلية

شروط التقييم :


إنطلاقا من :

- خطوط إرشادية ورسم شامل
- وثائق المورد

بواسطة :

- عناصر الآلة (رمح ، بكرة ، ترس صغير ، إلخ)

- أدوات الرسم

- أدوات القياس

المعايير العامة للأداء:
- احترام أسلوب العمل

- عمل نظيف وأنيق

- احترام النظافة والسلامة
	الأغراض الوسيطية
	المعايير الخاصة للأداء
	عناصر المحتوى  

	- تفسير الإسقاطات
	التفسير الصحيح


	- الإسقاط المتعامد او  الشاقولي

- الإسقاط المحوري

- المقاطع



	- التعرف على تحديد الأبعاد
	التفسير الصحيح


	-   سلم

- خرطوشة

- شروح

- جانب التسامح

	- التعرف على الرموز


	التفسير الصحيح


	- الأنابيب

- هيدروليكي

- هوائي

-   كهرباء

- الكترونيات



	- تحديد موقع مكونات التثبيت والإرسال
	تحديد  الصحيح


	- جهاز التثبيت

- جهاز الإرسال



	- احترام تسلسل التجميع والتفكيك والتفسير الصحيح


	الملاحظة الجيدة و سرعة التعرف
	- تشغيل النظام

ميكانيكي

- عملية

مكونات المجموعة

- التحديد المتسلسل للتجميع والتفكيك



التـوصـيـات البـيـداغوجـية

التنظيم :
 . تقدم الدروس النظرية في الأقسام 

الإستراتيجية :

· استعمال الوثائق السمعية البصرية و الأمثلة الحية  

· النصوص المختارة للدراسة تكون ذات طابع تقني 
· تفضيل التعلم عن طريق لعب الأدوار  
بـطاقـة تقديم المقياس التكميلي
تسمية المقياس : إجادة اللغة الإنجليزية التقنية

الرمز : م,تك 03
المدة : 34 ساعة 
                              غرض المقياس
السلوك المرتقب :


- يحب أن يكون المتربص في نهاية هذه الوحدة قادرا على إتقان اللغة الإنجليزية التقنية كتابيًا وتحدثًا

شروط التقييم :


إنطلاقا من :

- موضوعات تقنية

بواسطة :


- الوسائل التعليمية

- الوثائق السمعية والبصرية
المعايير العامة للأداء:

- الترجمة الأمينة للمصطلحات والنصوص

- الفهم الكامل للنص
	الأغراض الوسيطية
	المعايير الخاصة للأداء
	عناصر المحتوى  

	- دراسة الموضوعات
	فهم الموضوع


	- الإعلام والاتصال

- تكنولوجيا

- العمل والاقتصاد ،

شركة, مؤسسة



	- ترجمة نص
	ترجمة نص


	- من الفرنسية إلى الإنجليزية

- من الإنجليزية إلى الفرنسية



بـطاقـة تقديم المقياس التكميلي
تسمية المقياس : تطبيق قواعد الصحة والسلامة على الأنظمة الآلية 
الرمز : م,تك 04
المدة : 34 ساعة 
                              غرض المقياس
السلوك المرتقب :


- يحب أن يكون المتربص في نهاية هذه الوحدة قادرا على 
- إدراك أهمية الوقاية في سياق العمل.

- التعرف على أسباب أكثر الحوادث تكرارا في ممارسة المهنة.

- التعرف على المواد الكيميائية الخطرة المختلفة الموجودة في ممارسة المهنة.

- شرح المبادئ العامة المتعلقة بالتخطيط الآمن لمكان عمل معين مثل المختبر.

- وصف القواعد الرئيسية المتعلقة بالوقاية من الحرائق في مكان العمل.

- تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية

شروط التقييم :


إنطلاقا من :

- البحوث ذات الصلة لمواقف المحاكاة

بواسطة :


- الوثائق السمعية والبصرية.

- القوانين.

- أنظمة.
المعايير العامة للأداء:

- فهم اللوائح.

- معرفة دقيقة بالتدابير الصحية الوقائية في سياق العمل.

- الامتثال لتعليمات الصحة والسلامة

	الأغراض الوسيطية
	المعايير الخاصة للأداء
	عناصر المحتوى  

	- دراسة وتطبيق قواعد الصحة والسلامة
	التطبيق الصارم لأنظمة الصحة والسلامة.

معرفة جيدة بمواقف وظروف أماكن العمل المختلفة ومراعاة قواعد الصحة والسلامة ذات الصلة.


	- مفاهيم تتعلق بالاحتياطات الواجب اتخاذها في إطار المهنة لتلافي الحوادث.

- الوقود والغاز والحرائق والسمية والصعق الكهربائي والاختناق وارتداء الأقنعة والقفازات الواقية وأحذية الأمان ...

- تجديد الهواء.

- معرفة تنظيم المهنة.



التـوصـيـات البـيـداغوجـية

التنظيم :
 . تقدم الدروس النظرية في الأقسام 

الإستراتيجية :

· استعمال الوثائق السمعية البصرية و الأمثلة الحية  

· النصوص المختارة للدراسة تكون ذات طابع تقني 
· تفضيل التعلم عن طريق لعب الأدوار  
بـطاقـة تقديم المقياس التكميلي
تسمية المقياس : استخدام أداة تكنولوجيا المعلومات.

الرمز : م,تك 05
المدة : 136ساعة 

                              غرض المقياس
السلوك المرتقب :


- يحب أن يكون المتربص في نهاية هذه الوحدة قادرا على 
وصف وظائف المسيرين الرئيسيين ،

وصف الوظائف الأساسية لبرنامج التشغيل في Windows  : Word ، جدول البيانات ...

شروط التقييم :


إنطلاقا من :

- الوثائق المناسبة.

- برامج التشغيل الأساسية.


بواسطة :


- أداة تكنولوجيا المعلومات:

 الحواسيب اوالملحقات ؛

- الحوامل :الأقراص المرنة ، CD.

المعايير العامة للأداء:

- دقة وصف الوظائف الأساسية لبرنامج التشغيل تحت الويندوز.

- الاستخدام المناسب للمصطلحات.

- الاستخدام المناسب لبرامج التشغيل تحت Windows
	الأغراض الوسيطية
	المعايير الخاصة للأداء
	عناصر المحتوى  

	عرض الكمبيوتر وملحقاته.

التعرف واستخدم أنظمة التشغيل
	. المعرفة الصحيحة

أجزاء مختلفة من الحواسيب 
الاستخدام المناسب لأنظمة التشغيل..

	- التعريف بالكمبيوتر وملحقاته

- هندسة الكمبيوتر و تكوينه.

- استخدام مختلف أنظمة التشغيل

- استخدام برامج البرمجة ،

- استخدام برنامج Word ، Excel ...

- استخدام البرامج التطبيقية:
الرسم عن طريق الحاسوب، التصميم عن طريق الحاسوب



التـوصـيـات البـيـداغوجـية

التنظيم :
· تقدم الدروس النظرية في الأقسام و الأشغال التطبيقية في الورشة
الإستراتيجية :

 . هذه الوحدة هي الأساس لكل النشاطات التي تنفذ أثناء التكوين ، من المهم أن يفتح  المكون مناقشة بمجرد اللقاء الأول حتى يسمح للمتربصين باكتساب نظرة شاملة و واقعية  لممارسة المهنة 

 . يجب أن يلح على أهمية هذه الوحدة الأولى و يحث المتربصين على المشاركة بهمهة في  نشاطات التكوين المقترح 

  . التحضير الصارم و المتابعة اليقظة لهذه النشاطات تسمح للمتربصين بجني أحسن الفوائد
بـطاقـة تقديم المقياس التكميلي
تسمية المقياس : حماية البيئة
الرمز : م,تك 06
المدة : 34 ساعة
                              غرض المقياس
السلوك المرتقب :


- يحب أن يكون المتربص في نهاية هذه الوحدة قادرا على 
- تقدير حالة البيئة ،

- تحديد الضغوط التي تتعرض لها هذه البيئة ،

- استنتاج الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحفاظ عليها.

شروط التقييم :


إنطلاقا من :

- التوثيق المناسب

بواسطة :


- جهاز عرض الصور الشفافة،

- دعم بالصوت والفيديو.
المعايير العامة للأداء:

- التعريف الدقيق للبيئة البيئية ومكوناتها ،

- المحافظة على السلوك الإيجابي في مواجهة المخاطر والمضايقات.

- الامتثال للوائح و تنفيذها.
	الأغراض الوسيطية
	المعايير الخاصة للأداء
	عناصر المحتوى  

	تحديد مصادر الإزعاج في مكان العمل.

اقتراح حلول لتقليل الإزعاج.

	التفسير الصحيح للنصوص.

الاختيار الصحيح لمقترحات الحلول لتقليل المضايقات.
	- عاموميات،

- تعريف المخاطر ،

- دراسات الأثرعلى البيئة:

ا. تعريفات،

ا. أنظمة،

ا. محتويات،

ا. دراسة الحالة،

ا. التحليل والرصد و

مراقبة.

- المنشآت المصنفة:

ا. تعريف،

. التسمية



التـوصـيـات البـيـداغوجـية

التنظيم :
 . تقدم الدروس النظرية في الأقسام 

الإستراتيجية :

· استعمال الوثائق السمعية البصرية و الأمثلة الحية  

· النصوص المختارة للدراسة تكون ذات طابع تقني 
· تفضيل التعلم عن طريق لعب الأدوار  
بـطاقـة تـقـديم المقياس التأهيلي
تسمية المقياس : استغلال الوثائق التقنية
الرمز : م,ت01 
المدة : 120 ساعة
غرض المقياس
السلوك المرتقب :


- يحب على المتربص أن يكون قادرا على :
- التعرف على الوثائق المختلفة

- قراءة الرسوم البيانية

- تحديث التوثيق حسب تطور المنتجات والمعدات

- تصنيف وأرشفة الوثائق

- استخدام موارد المكتبة أو مركز التوثيق
شروط التقييم :


بواسطة :
 - كتيبات

- كتالوجات

-    إنترنت


إنطلاقا من :

- أجهزة الكمبيوتر

-    برامج

- حافظة الملفات

المعايير العامة للأداء :


 - الاستخدام الصحيح للوثائق
	الأغراض الوسيطية
	المعايير الخاصة للأداء
	عناصر المحتوى  


	حدد الوثائق المختلفة واقرأ الرسوم التخطيطية

تحديث الوثائق وتصنيفها

نشر المعلومات داخل الشركة

استخدم مركز الموارد
	التحديد الصحيح للوثائق

التحديث المستمر للوثائق وحفظها بشكل منظم
النشر المستهدف والعام

الاختيار المناسب لمركز الموارد
	مفاهيم المكتبات

طبيعة التوثيق:

كتاب ، مجلة دليل المستخدم والرسوم البيانية إلخ.….
طرق التحديث المختلفة: الموردين ، الإنترنت ………

 تحديث الترميز

تقنية التصنيف والتخزين.

تقنية الأرشفة
تقنية التأليف و كتابة المعلومة

المستخدمين المختلفين (إداري ، تقني)

تقنية الانتشار (طرق ووسائل الانتشار).

 طبيعة الوثائق المطلوبة :

مكتبة ، مركز أرشيف ، إنترنت.



التـوصـيـات البـيـداغوجـية

التنظيم :
· تقدم الدروس النظرية في الأقسام و الأشغال التطبيقية في الورشة
الإستراتيجية :

 . هذه الوحدة هي الأساس لكل النشاطات التي تنفذ أثناء التكوين ، من المهم أن يفتح  المكون مناقشة بمجرد اللقاء الأول حتى يسمح للمتربصين باكتساب نظرة شاملة و واقعية  لممارسة المهنة 

 . يجب أن يلح على أهمية هذه الوحدة الأولى و يحث المتربصين على المشاركة بهمهة في  نشاطات التكوين المقترح 

  . التحضير الصارم و المتابعة اليقظة لهذه النشاطات تسمح للمتربصين بجني أحسن الفوائد
بـطاقـة تـقـديم المقياس التأهيلي  

تسمية المقياس : تركيب وتشغيل الأنظمة الآلية 
الرمز : م,ت02 

المدة : 120 ساعة
غرض المقياس
السلوك المرتقب :

- يحب على المتربص أن يكون قادرا على :
- تحديد نقاط الربط ،

- اختيار أجهزة التثبيت وتثبيتها ،

- اختر معدات التوصيل ،

- القيام بالتوصيل،

- تحديد نقاط الاختبار ،

- تغذية التركيب جزئيًا ،

- تحقق من الخصائص ،

-  تثبيت و تشغيل التركيب ،

- ضبط ومعايرة المعدات.

شروط التقييم :


بواسطة :
 - البطاقة التقنية للمعدات.

- رسم تخطيطي وظيفي للتركيب.

- المخططات والرسوم البيانية الكهربائية.


إنطلاقا من :

- مواد التركيب

- أدوات القياس.
المعايير العامة للأداء :

- الالتزام بقواعد الصحة والسلامة.

- احترام انماط استخدام المعدات والأدوات.

- التركيب حسب المخطط.

- عمل أنيق ونظيف.
	الأغراض الوسيطية
	المعايير الخاصة للأداء
	عناصر المحتوى  

	حدد نقاط المراسي واختيار المراسي وتثبيتها.

إجراء التوصيل وتحديد نقاط الاختبار.

تغذية جزئية للتركيب والتحقق من الخصائص.

جعل التركيب في الخدمة , ضبط و معايرة المعدات
	قم بتركيب الجهاز وضبطه ومعايرته. الموقع الصحيح لنقاط الربط و الاختيار الحكيم لأجهزة التثبيت.




التوصيل الصحيح للتركيب والتعريف

 بنقاط الاختبار فقط.

الامتثال لمعايير السلامة ، والتحقق الصحيح من الخصائص.

الامتثال للتدابير الأمنية.
	- فك تشفير خطة التركيب. شروط تشغيل التركيب. الأدوات والمعدات المناسبة للاستخدام (الرسم ، الحفر ، إلخ). مواد الدعم وإكسسوارات التثبيت. اجهزة حماية.
- أدوات وأجهزة القياس. أنواع القنوات والكابلات(تشفير ورموز). معدات ومكونات التوصيل ، طرق التوصيل. تحديد نقاط الاختبار (وثائق تقنية).
- تعليمات لدليل المستخدم. معدات قياس واختبار وتسجيل الخصائص. طرق التوصيل (موقع القواطع ، التحقق من الدوائر ، إلخ). الإجراءات الوقائية للأمن.
- تحديد أجهزة التشغيل والعزل. طرق تشغيل بالتركيب. طرق القياس والضبط والمعايرة.

	تحديد نقاط المراسي واختيار المراسي وتثبيتها.

قم بإجراء التوصيل وتحديد نقاط الاختبار.

تغذية جزئية للتركيب والتحقق من الخصائص.

جعل التركيب في الخدمة , ضبط و معايرة المعدات
	تركيب الجهاز وضبطه ومعايرته. الموقع الصحيح لنقاط الربط و الاختيار الحكيم لأجهزة التثبيت.




التوصيل الصحيح للتركيب والتعريف

 بنقاط الاختبار فقط.

الامتثال لمعايير السلامة ، والتحقق الصحيح من الخصائص.

الامتثال للتدابير الأمنية.
	- فك تشفير خطة التركيب. شروط تشغيل التركيب. الأدوات والمعدات المناسبة للاستخدام (الرسم ، الحفر ، إلخ). مواد الدعم وإكسسوارات التثبيت. اجهزة حماية.

- أدوات وأجهزة القياس. أنواع القنوات والكابلات(تشفير ورموز). معدات ومكونات التوصيل ، طرق التوصيل. تحديد نقاط الاختبار (وثائق تقنية).

- تعليمات لدليل المستخدم. معدات قياس واختبار وتسجيل الخصائص. طرق التوصيل (موقع القواطع ، التحقق من الدوائر ، إلخ). الإجراءات الوقائية للأمن.

- تحديد أجهزة التشغيل والعزل. طرق تشغيل بالتركيب. طرق القياس والضبط والمعايرة.


التـوصـيـات البـيـداغوجـية

التنظيم :
· تقدم الدروس النظرية في الأقسام و الأشغال التطبيقية في الورشة
الإستراتيجية :

 . هذه الوحدة هي الأساس لكل النشاطات التي تنفذ أثناء التكوين ، من المهم أن يفتح  المكون مناقشة بمجرد اللقاء الأول حتى يسمح للمتربصين باكتساب نظرة شاملة و واقعية  لممارسة المهنة 

 . يجب أن يلح على أهمية هذه الوحدة الأولى و يحث المتربصين على المشاركة بهمهة في  نشاطات التكوين المقترح 

  . التحضير الصارم و المتابعة اليقظة لهذه النشاطات تسمح للمتربصين بجني أحسن الفوائد
بـنـيـة البـرنـامـج 

التخصص : الآلية و الضبط
مدة التكوين : 30 شهرا (3060 ساعة) 

	الرمز
	تعيين المقاييس
	المدة

	م.تك 01
	معرفة تشغيل مكونات الأنظمة الآلية.
	68

	م.تك 02
	إتقان تقنيات التعير و التواصل.
	34

	م.تك 03
	إتقان لغة البرمجة المتعلقة بالأنظمة الآلية.
	136

	م. ت 01
	إستكشاف الأخطاء و إصلاحها و تعديل الأنظمة الكهربائية.
	272

	م. ت02 
	إستكشاف الأخطاء و إصلاحها و تعديل الأنظمة الإلكترونية.
	544

	م. ت 03
	إستكشاف الأخطاء و إصلاحها و تعديل الأنظمة الهوائية.
	136

	م. ت 04
	إستكشاف الأخطاء و إصلاحها و تعديل الأنظمة الهيدروليكية
	102

	م. ت 05
	صيانة الأنظمة الآلية
	408


بـطاقـة تـقـديم المقياس المـكمـل  

تسمية المقياس : التعرف على عمل مكونات النظام الالي.
الرمز : م.تك 1.2
المدة : 68 ساعة
غرض المقياس
السلوك المرتقب :


- يحب على المتربص أن يكون قادرا على : تحديد مختلف أنواع المكونات الكهربائية والالكترونية.
شروط التقييم :


بواسطة :

· دليل تقني.
· كتيب.
· فهرس.
· انترنت.

انطلاقا من :

· 
مكونات.
· وثائق سمعية بصرية.
المعايير العامة للأداء :


- التحديد الصحيح للمكونات الكهربائية والإلكترونية.
	الأغراض الوسيطية
	المعايير الخاصة للأداء
	عناصر المحتوى  

	· التعرف على المواد المختلفة
· تحديد المقاومات المختلفة.
· تحديد المكثفات المختلفة.
- تحديد الوشيعات المختلفة.

- تحديد مختلف الصمامات الثنائية.

· تحديد أجهزة النصف نواقل.
· التعرف على أجهزة تشغيل وانقطاع الدوائر.
- التعرف على أجهزة حماية الدوائر.
· التعرف على أجهزة تحكم الدوائر.

· التعريف على مختلف المحركات الدوارة والثابتة.

	· دقة تحديد المواد
· دقة تحديد المقاومات
· دقة تحديد المكثفات.
- دقة تحديد الوشيعات.

· دقة تحديد الصمامات الثنائية.
 دقة تحديد النصف نواقل.
· دقة تحديد بدقة أجهزة تشغيل وقطع الدوائر.
· دقة تحديد أجهزة حماية الدوائر.
· تحديد بدقة أجهزة تحكم الدوائر.

تحديد بدقة مختلفة المحركات الدوارة والثابتة.
	· عازل - ناقل – نصف ناقل
· مقاومات ملتفة.
· مقاومات متغيرة.
· مقاومات نصف ناقلة.
· مقاومات طبقة ممعدنة.
· مكونات م. م.س.
· مكثفات ثابتة.
· مكثفات متغيرة.
· ذاتية الوشيعة.
-  ممانعة الوشيعة.

- الصممات الثنائية.

- الترانزستور.

- عناصر الجهد: الصمامات الثنائية، الترانزستور ، الثايرستور ، الدياك.

· مجموعات متكاملة:

بوابات المنطق.

· قواطع الجهد المنخفض.
· مفتاح.
· فاصل الجهد المنخفض.
· صمام الجهد المنخفض.
· مرحل حراري.
· فاصل الجهد المنخفض
· الملامس الكهرومغناطيسي.
- أنواع المرحلات.

· محول احادي الطور.
المحركات الدوارة (محرك لا تزامني ثلاثي الطور، محرك لا تزامني احادي الطور، محرك خطي، محرك خطوة بخطوة).


التـوصـيـات البـيـداغوجـية

التنظيم :
 . تقدم الدروس النظرية في الأقسام 

الإستراتيجية :

· استعمال الوثائق السمعية البصرية و الأمثلة الحية  

· النصوص المختارة للدراسة تكون ذات طابع تقني 
· تفضيل التعلم عن طريق لعب الأدوار  
بـطاقـة تـقـديم المقياس المـكمـل  

تسمية المقياس : إتقان تقنيات التعبير والتواصل.
الرمز : م.م 2.2

المدة : 34 ساعة
غرض المقياس
السلوك المرتقب :


- يحب على المتربص أن يكون قادرا على : استخدام تقنيات التعبير والاتصال.
شروط التقييم :


بواسطة :

· الوثائق المناسبة .

إنطلاقا من :

· مواد تعليمية مناسبة.

· جدول.

· شفاف.

· عارض البيانات.

· أفلام.
· أشرطة فيديو.
المعايير العامة للأداء :

· القراءة الصحيحة للنصوص.

· ملخص صحيح للنصوص.

· الدقة في تدوين الملاحظات.
· الكتابة الصحيحة للمحاضر والتقارير والسيرة الذاتية ...

· إعداد وتقديم العروض بشكل مناسب.

· سهولة التواصل.
	الأغراض الوسيطية
	المعايير الخاصة للأداء
	عناصر المحتوى  

	القيام بدراسة نص.

عرض:

كل متربص يقوم بتقديم عرض في الجانب التقني.

كتابة تقرير، بيان، سيرة ذاتية، رسائل تحفيزية، طرق العرض.


	القيام بدراسة جيدة للنص.

تقديم صحيح للعرض.

القدرة على أخذ الملاحظات والتلخيص.
	· دراسة الموضوع.
· دراسة المفردات اللغوية والقواعد والاعراب من خلال مواضيع ذات صلة بالنصوص التقنية.
· كتابة وتقديم عرض.
· كتابة عرض.


التـوصـيـات البـيـداغوجـية

التنظيم :
 . تقدم الدروس النظرية في الأقسام 

الإستراتيجية :

· استعمال الوثائق السمعية البصرية و الأمثلة الحية  

· النصوص المختارة للدراسة تكون ذات طابع تقني 
· تفضيل التعلم عن طريق لعب الأدوار  
بـطاقـة تـقـديم المقياس المـكمـل  

تسمية المقياس : التمكن من لغة البرمجة المناسبة للأنظمة الآلية.

الرمز : م.م 2.3

المدة : 136 ساعة
غرض المقياس
السلوك المرتقب :


- يحب على المتربص أن يكون قادرا على : برمجة المبرمج الالي الصناعي.
شروط التقييم :


بواسطة :

· مستند الصانع


إنطلاقا من :

-برمج ألي صناعي
- جهاز الكمبيوتر.
- البرمجيات الملائمة.
المعايير العامة للأداء :

- الاختيار الملائم للمبرمج الألي.
- معرفة لغات البرمجة.
- التمكن من البرمجيات.
	الأغراض الوسيطية
	المعايير الخاصة للأداء
	عناصر المحتوى  

	· يعرف المبرمجات الألية الصناعية.
- يفرق بين العناصر الرئيسية للمبرمج الألي.
- يقدم لغات البرمجة.
-يبرمج بلغة السلم Ladder (LD.
- يبرمج بلغة المتمن Grafcet.
- يعرف مختلف طرائق الاتصال.
- تركيب و وضع في الخدمة المبرمج الآلي الصناعي.
-يشخص مشاكل التشغيل المصادفة أثناء الوضع في الخدمة لنظام ألي.
	· التعرف الدقيق على المبرمجات الألية الصناعية.
· التعرف على العناصر الرئيسية للمبرمج الألي
- معرفة مختلف لغات البرمجة.
- التمكن من قواعد البرمجة.
- التمكن من قواعد البرمجة.
- معرفة مختلف طرائق الاتصال.
تركيب متوافق و وضع في الخدمة ناجح.
- تشخيص صحيح للاختلال الوظيفي
	- التطور التكنولوجي
- مجالات التطبيق

- وحدة المعالجة
- وحدات الادخال و الاخراج

- وحدة الطاقة

- الأجهزة الطرفية

- مقدمة للبرمجة
- لغة السلم Ladder (LD)
-  لغة المتمن Grafcet (SFC)

- اللغة الحرفية المنظمة  
- العناصر البيانية
- كتلة الوظائف

- كتلة المقارنة

- تعليمات متقدمة

- العناصر البيانية
- مواضيع معينة

- بروتوكول الاتصال
-إجراءات التركيب
-إجراءات وضع في الخدمة

-تشخيص عيوب التشغيل

-تحديد سبب المشكل
· مبرمج ألي 

· النظام
-الحلول


التـوصـيـات البـيـداغوجـية

التنظيم :
 . تقدم الدروس النظرية في الأقسام 

الإستراتيجية :

· استعمال الوثائق السمعية البصرية و الأمثلة الحية  

· النصوص المختارة للدراسة تكون ذات طابع تقني 
· تفضيل التعلم عن طريق لعب الأدوار  
بـطاقـة تقديم المقياس التأهيلي 
تسمية المقياس : إعداد و صيانة الأنظمة الكهربائية
الرمز : م ت 1.2
المدة : 272 ساعة
غرض المقياس
السلوك المرتقب :


- يحب أن يكون المتربص في نهاية هذه الوحدة قادرا على :
· تحليل الدوائر الكهربائية
شروط التقييم :


إنطلاقا من :

· تمارين

· رسومات بيانية

بواسطة :
· أجهزة قياس.
المعايير العامة للأداء:
·  التحليل الصحيح للدوائر الكهربائية.
· الامتثال لتعليمات السلامة.
	الأغراض الوسطية
	معايير الخاصة للأداء
	عناصر المحتوى

	· دراسة المقادير الدورية والمقادير الجيبية
· دراسة الدرات الخطية في النظام الجيبي 

	تحليل المقادير الدورية بشكل صحيح
التحليل الصحيح للدارات الخطية
	- مقادير جيبية

- تعريف

-   متوسط ​​القيمة

- القيمة الفعالة

- المقادير الجيبية

- تعريف

- تمثيل المقاسات

- التمثيل المتزامن لـ اثنان من المقادير الجيبية نفس التردد

- مجموع عدة مقادير  جيبية من نفس التردد
- دارة RLC أحادية الشبكة
- العناصر النقية في النظام الجيبي

- العناصر R ، L ، Cمتصلة على التسلسل
- المعادلات العامة في النظام الجيبي

- قانون أوم المعمم وقوانين كيرشوف

- نتائج معادلات كيرشوف

- نظرية كينيلي

	الأغراض الوسطية
	معايير الخاصة للأداء
	عناصر المحتوى

	دراسة الدوائر ثلاثية الطور
	التحليل الصحيح للدوائر ثلاثية الطور
	- القوة في الوضع الجيبي:

- قوة فورية و الطاقة النشطة

- قوة وقوة ظاهرتان

- رد الفعل

- نظرية

بوشيرو

- الفولتية ثلاثية الطور:

- الفولتية البسيطة

- الفولتية المركبة
- اقتران مستقبلات ثلاثية الطور:

- اقتران نجم

- اقتران مثلث
- قوة ثلاث مراحل:

- تعبيرات عن الصلاحيات

- ثلاث مراحل متوازنة

-   يقيس

	الأغراض الوسطية
	معايير الخاصة للأداء
	عناصر المحتوى

	- يدرس عناصر الكترونيات القوى.

· يدرس دارات التحفيز
- يدرس مختلف أنواع المقومات.

- استعمال المدرج الكهربائي 
- استعمال القاطع المتناوب 
	التحديد الصحيح لمختلف العناصر الكهربائية
المعرفة الجيدة للدارات.

الاستعمال الصحيح لمختلف أنواع المقومات
الاستعمال الصحيح للمدرج
الاستعمال الصحيح للقاطع المتناوب
	· المقداح 
· الترياك 
· الدياك 

- التحفيز بالمقاومة
- التحفيز بالدارة RC
- التحفيز بالمقحل أحادي الوصلةUJT

- التحفيز بالدياك             
 - التقويم غير المراقب
- التقويم المراقب

- التقويم المختلط
- تعريف ومبادئ التشغيل
- تطبيقات
- قاطع متناوب على التسلسل
- قاطع متناوب علي التفرع


التـوصـيـات البـيـداغوجـية

التنظيم :
· تقدم الدروس النظرية في الأقسام و الأشغال التطبيقية في الورشة
الإستراتيجية :

 . هذه الوحدة هي الأساس لكل النشاطات التي تنفذ أثناء التكوين ، من المهم أن يفتح  المكون مناقشة بمجرد اللقاء الأول حتى يسمح للمتربصين باكتساب نظرة شاملة و واقعية  لممارسة المهنة 

 . يجب أن يلح على أهمية هذه الوحدة الأولى و يحث المتربصين على المشاركة بهمهة في  نشاطات التكوين المقترح 

  . التحضير الصارم و المتابعة اليقظة لهذه النشاطات تسمح للمتربصين بجني أحسن الفوائد
بـطاقـة تقديم المقياس التأهيلي 
تسمية المقياس : إعداد و صيانة الأنظمة الإلكترونية
الرمز : م ت 2.2
المدة : 544 ساعة
غرض المقياس
السلوك المرتقب :


- يحب أن يكون المتربص في نهاية هذه الوحدة قادرا على :
· صيانة و تعديل الأنظمة الالكترونية.
شروط التقييم :


إنطلاقا من :

· تمارين

· رسومات بيانية

بواسطة :

· عناصر الكترونية.
· أجهزة قياس.
المعايير العامة للأداء:
·  التحليل و التفسير الصحيح للرسومات.
·  الاستعمال الصحيح للأجهزة.
·  التوظيف السليم للأنظمة الالكترونية ؛
·  احترام قواعد و قوانين الأمن و الأمان.
	الأغراض الوسطية
	معايير الخاصة للأداء
	عناصر المحتوى

	- استخدم الصمام الثنائي
- استخدم الترانزستور ذو التأثير ثنائي القطب والميداني

	· الاستخدام الصحيح للصمام الثنائي 
- الاستخدام الصحيح للترانزستورات.
	· التركيب الذري لأشباه الموصلات
· المنشطات

· إنشاء تقاطع PN
· استقطاب تقاطع PN
· مبدأ

· خاصية التيار / الجهد

· استعمالات

· الصمام الثنائي زينر
· استعمالاته

· لبنية الداخلية
·  تأثير الترانزستور

· خصائصه

· التركيبات الأساسية
· TEC عند التقاطع

·  TEC مع شبكة معزولة



	استخدام الأنظمة الرقمية

- استخدام الدارات المنطقية التوافقية

دراسة مختلف الدارات المتزامنة.
دراسة الذاكرات
	الاستخدام الصحيح للأنظمة الرقمية
الاستخدام الصحيح للدوائر المنطقية التوافقية

الدراسة الصحيحة لمختلف الدوائر المتزامنة

الدراسة الصحيحة للذاكرات
	· النظام العشري

· النظام الثنائي

· النظام الثماني

· النظام السداسي عشري

· التحويل من نظام الى آخر

· تعريف المتغير الثنائي

· تعريف المعادلة البولونية

· عمليات منطقية مختلفة

· قواعد الجبر المنطقي العامة

· جدول الحقيقة

·  تبسيط وظائف المنطق بواسطة جدول Karnaugh

· تعريف الدائرة المنطقية التوافيقية

· طريقة البحث عن المعادلة

· المشفر

· المرمز

· المحول

·  المقارن

· معدد / مزيل تعدد الإرسال

· الجامع/ الطارح

· شاشة عرض 7 قطع
· دراسة الدوائر المتتابعة المختلفة

· دارة القلاب
· دراسة السجلات
· دراسة العدادات
· تعريف

· خصائص

· تصنيف

· تكنولوجيا (ROM و PROM و EPROM و EEPROM و Dynamic RAM وثابتة)

	- استخدم المعالج الدقيق
	الاستخدام الصحيح للمعالجات الدقيقة
	· هندسة الكمبيوتر

· مثال البرمجة

· تطبيقات مختلفة



التـوصـيـات البـيـداغوجـية

التنظيم :
· تقدم الدروس النظرية في الأقسام و الأشغال التطبيقية في الورشة
الإستراتيجية :

 . هذه الوحدة هي الأساس لكل النشاطات التي تنفذ أثناء التكوين ، من المهم أن يفتح  المكون مناقشة بمجرد اللقاء الأول حتى يسمح للمتربصين باكتساب نظرة شاملة و واقعية  لممارسة المهنة 

 . يجب أن يلح على أهمية هذه الوحدة الأولى و يحث المتربصين على المشاركة بهمهة في  نشاطات التكوين المقترح 

  . التحضير الصارم و المتابعة اليقظة لهذه النشاطات تسمح للمتربصين بجني أحسن الفوائد
بـطاقـة تقديم المقياس التأهيلي
تسمية المقياس : حل المشاكل وتكييف الأنظمة الهوائية.
الرمز : م.م 2.3
المدة : 136 ساعة
غرض المقياس
السلوك المرتقب :


- يحب على المتربص أن يكون قادرا على : حل المشاكل وتكييف الأنظمة الهوائية.
شروط التقييم :


بواسطة :

· تمارين.
· دارات.
· مستند الصانع.

إنطلاقا من :

· 
عناصر.
· الأدوات.
المعايير العامة للأداء :


- العمل الجيد للنظام.
-  التفسير الجيد للمخطط.
- احترام النظافة و السلامة.
	الأغراض الوسيطية
	المعايير الخاصة للأداء
	عناصر المحتوى  

	· تعلم القوانيين الفيزيائية للهواء المضغوط. 
- التعرف على المكونات الهوائية الرئيسية.
- تطوير دوائر التحكم.
- تحليل التسلسلات المختلفة.
- تطوير دوائر تحكم كهروهوائية.
- إصلاح المكونات.
	- المعرفة الصحيحة للقوانين.
- التعرف  الصحيح على المكونات الهوائية الرئيسية.
- التطوير الصحيح للدوائر.
· تحليل التسلسل الصحيح .
· التهيئة الصحيحة للدوائر الكهروهوائية.
- الإصلاح الصحيح للمكونات. 
	- خصائص الغاز.
- قوانين الغاز.
- استخدام الهواء.
- عناصر تكثيف الهواء المضغوط.
- الموزعون.
- المشغلات.
- شبكات التوزيع هواء مضغوط.
- دوائر التحكم

- تنظيم السرعة

- التحكم الالي.
- منظمات مع عدة مشغلات

- تداخل الإشارة

- منظم هوائي

- الرموز الكهربائية

- مكونات الدوائر الكهروهوائية

- تطوير الدوائر

- الطرق المتبعة.


التـوصـيـات البـيـداغوجـية

التنظيم :
 . تقدم الدروس النظرية في الأقسام 

الإستراتيجية :

· استعمال الوثائق السمعية البصرية و الأمثلة الحية  

· النصوص المختارة للدراسة تكون ذات طابع تقني 
· تفضيل التعلم عن طريق لعب الأدوار  
بـطاقـة تقديم المقياس التأهيلي
تسمية المقياس : صيانة و ضبط الأنظمة الهيدروليكية.
الرمز : م.م 2.4
المدة : 102 ساعة
غرض المقياس
السلوك المرتقب :


- يحب على المتربص أن يكون قادرا على : اصلاح و ضبط الأنظمة الهيدروليكية.
شروط التقييم :


بواسطة :

- تمارين

- دائرة كهربائية

- سند المصنع.

إنطلاقا من :

- عناصر

- الادوات

- عرض البيانات

المعايير العامة للأداء :

- الأداء الصحيح للنظام الهيدروليكي

- التفسير الصحيح للدوائر الهيدروليكية

- احترام النظافة والسلامة
	الأغراض الوسيطية
	المعايير الخاصة للأداء
	عناصر المحتوى  

	- تعرف على قوانين الفيزياء

- تعرف على ملحقات الدائرة الهيدروليكية

- استخدام المحركات الهيدروليكية.
- استخدام المضخات الهيدروليكية.
- تعرف على المشغلات المختلفة.
- استخدام أجهزة التحكم في التدفق.
- استخدام أجهزة التحكم في الضغط

- استخدم أدوات التحكم في الاتجاه

- الإصلاح الصحيح للمكونات الهيدروليكية
	·  المعرفة الجيدة لقوانين الفيزياء.
· معرفة جيدة بملحقات الدوائر

· الاستعمال الجيد للمحرك.
·  الاستعمال الجيد للمضخات.
· التحديد الصحيح للمشغلات

· الاستخدام الصحيح لأجهزة مراقبة التدفق

·  الاستخدام الصحيح لأجهزة مراقبة الضغط
· الاستخدام الصحيح لأجهزة مراقبة الاتجاه
- الإصلاح الصحيح للمكونات الهيدروليكية
	· التدفق و السرعة.
· الضغط و القوة.
· العمل و القدرة.
· المواسير والأنابيب والخراطيم والتجهيزات.
- أجهزة وأدوات التحكم.
- الأنواع الرئيسية للمحركات الهيدروليكية.
- الأنواع الرئيسية للمضخات الهيدروليكية

- أنواع مختلفة من الرافعات.
- النوع الرئيسي لوحدة التحكم في الضغط

- النوع الرئيسي لجهاز التحكم في الاتجاه

- طرق اتباعها


التـوصـيـات البـيـداغوجـية

التنظيم :
 . تقدم الدروس النظرية في الأقسام 

الإستراتيجية :

· استعمال الوثائق السمعية البصرية و الأمثلة الحية  

· النصوص المختارة للدراسة تكون ذات طابع تقني 
· تفضيل التعلم عن طريق لعب الأدوار  
بـطاقـة تقديم المقياس التأهيلي 

تسمية المقياس : صيانة الأنظمة الألية
الرمز : م.ت. 2.5 
المدة : 408  ساعة 

غرض المقياس
السلوك المرتقب :


- يحب أن يكون المتربص في نهاية هذه الوحدة قادرا على : برمجة المبرمج الالي الصناعي

شروط التقييم :


إنطلاقا من :


-  مستند الصانع

بواسطة :


- مبرمج آلي صناعي.

-  جهاز الكمبيوتر

- البرمجيات الملائمة

المعايير العامة للأداء:


- الاختيار الملائم للمبرمج الألي
- معرفة لغات البرمجة

- التمكن من البرمجيات
	الأغراض الوسيطية
	المعايير الخاصة للأداء
	عناصر المحتوى  

	· يدرس و يطبق وظيفة الذاكرة.
- يدرس و يطبق وظيفة التأجيل.
- يدرس و يطبق طريقة التتالي.
يدرس و يطبق طريقة المتمنGrafcet
	· التطبيق الصحيح لوظيفة الذاكرة.
· التطبيق الصحيح لوظيفة التأجيل
· التطبيق الصحيح لطريقة التتالي.
التطبيق الصحيح لطريقة المتمن Grafcet
	- تدوين الذاكرات
- تشغيل الذاكرة التعاقبية

- ذاكرة الأولوية

- تجسيد الذاكرات

· ذاكرة أحادية

· ذاكرة ثابتة 
- تسيير المشغل للمؤجل
- تجسيد المؤجل

- التدوين المتفق عليه
- إنشاء البرنامج

-  الإتفاقيات المتعلقة بتخطيط البرنامج
- دراسة مختلف الأطوار

- تعريف المتمن Grafcet

- تحديد المستويات
- قواعد التطور

- تمثيل المراحل

- دليل نمط التشغيل و التوقف GEMMA
- وضع معادلات المتمن

- المعقبات

· وحدة المرحلة (تكنولوجيات مختلفة)

· المعقبات (تكنولوجيات مختلفة)
· نمط التشغيل و التوقف



	الأغراض الوسطية
	معايير الخاصة للأداء
	عناصر المحتوى

	- استخدم المستشعرات 

- استخدام مجسات وكاشفات الحركة والوضعية وعن قرب

- استخدم المستشعرات من أجل: السرعة والضغط والوزن وعزم الدوران والقوة


	الاستخدام الصحيح لأجهزة الاستشعار المختلفة

الاستخدام الصحيح لأجهزة الاستشعار المختلفة

الاستخدام الصحيح لمختلف مستشعرات السرعة والضغط والقوة وعزم الدوران وما إلى ذلك 
	 - تعاريف والخصائص الرئيسية

- الخصائص المترولوجية لأجهزة الاستشعار

- خصائص الحساسات الصناعية

- اختيار جهاز استشعارصناعي

- أجهزة كشف الوضعية

- أجهزة الكشف عن قرب

- مستشعر الحركة

- مشفرات الحركة

- عموميات

- حساسات السرعة الخطية

- مستشعرات السرعة الزاوية

- عناصر لاختيار جهاز استشعار السرعة

- عموميات

- جسم الاختبار

- عناصر  التحويل

- مكونات المجسات

- عناصر لاختيار مستشعر الضغط والقوة والوزن وعزم الدوران



	- استخدام مجسات و كاشفات درجة الحرارة ومستوى السائل
	الاستخدام الصحيح لـأجهزة الاستشعار وأجهزة الكشف.
	- عموميات

- الثنائات الكهروحرارية

- ترمومترات ذات المقاومة المعدنية

- ترمومترات بأشباه النواقل

- ترمومترات كوارتز

- عناصر لاختيار مستشعر درجة الحرارة

- عموميات

- طرق قياس المستوى الهيدروستاتيكي

- الطرق الكهربائية

- طرق الكالوريفية

- عناصر لاختيار

جهاز استشعار المستوى



	الأغراض الوسطية
	معايير الخاصة للأداء
	عناصر المحتوى

	تطبيق تحويلات  LAPLACE

- تحليل الأنظمة الخاضعة للرقابة

- تحديد عناصر التنظيم

- دراسة ثبات الأنظمة الخاضعة للرقابة

	التطبيق الصحيح  لتحويلات  LAPLACE
التحليل الصحيح لأنظمة الخاضعة للرقابة

التحديد الصحيح لعناصر ذلك التحكم 

فهم أنظمة الرقابة

التفسير الصحيح للرسوم البيانية
	 - تحويل LAPLACE
- تحويل  LAPLACE  

العكسي
- تطبيق على المعادلات التفاضلية

- مصطلحات أنظمة التحكم

- الأنظمة الخطية والمعادلات التفاضلية

- جبر المخططات الوظيفية ووظائف

تحويل الأنظمة

- مقدمة

- طرق معالجة استجابة خطوة

- مصحح

- الضبط النسبي

- الضبط النسبي والتكاملي

-الضبط النسبي والمشتق

-الضبط النسبي والتكاملي والمشتق

- نظرية الاساسية للثبات

- معيار ROUTH-HURWITZ
- معيار الاستقرارMIKHAILOV
- معيار الاستقرار

NYQUIST


	الأغراض الوسطية
	معايير الخاصة للأداء
	عناصر المحتوى

	استخدام المفاهيم

واجهه المستخدم
- دراسة انتقالات البيانات

- دراسة الواجهات

المتسلسلات / المتوازيات

- استخدم محولات DA / AN.


	الاستخدام الصحيح للواجهات
معرفة تدفق البيانات

الاستخدام الصحيح للواجهات التسلسلية والمتوازية.

الاستخدام الصحيح للمحولات
	- تعريف

- الأدوار

- واجهة تسلسلية ، واجهة متوازية

- وضع إدارة الإدخال / الإخراج

- الترميز ونقل البيانات

- انتقال متزامن وانتقال غير متزامن

- وسيط نقل

- نقل المودم

- وصلة V24 (RS 232 ، RS
449)

- ارتباط متزامن / غير متزامن

- التحويل الرقمي /التناظرية

- التحويل التناظري /رقمي

- محول رقمي وتناظري

- محول تناظري رقمي


التـوصـيـات البـيـداغوجـية

التنظيم :
· تقدم الدروس النظرية في الأقسام و الأشغال التطبيقية في الورشة
الإستراتيجية :

 . هذه الوحدة هي الأساس لكل النشاطات التي تنفذ أثناء التكوين ، من المهم أن يفتح  المكون مناقشة بمجرد اللقاء الأول حتى يسمح للمتربصين باكتساب نظرة شاملة و واقعية  لممارسة المهنة 

 . يجب أن يلح على أهمية هذه الوحدة الأولى و يحث المتربصين على المشاركة بهمهة في  نشاطات التكوين المقترح 

  . التحضير الصارم و المتابعة اليقظة لهذه النشاطات تسمح للمتربصين بجني أحسن الفوائد
بـنـيـة البـرنـامـج

التخصص : الآلية و الضبط
مدة التكوين : 30 شهرا (3060 ساعة) 

	الرمز
	تعيين المقاييس
	المدة

	م.ت 01
	إدارة أعمال الصيانة
	68

	م.ت 01
	إدارة المخزون
	68


بـطاقـة تقديم المقياس التأهيلي 
تسمية المقياس : : إدارة أعمال الصيانة.
الرمز : م.ت. 1.3.
المدة : 68 ساعة
غرض المقياس
السلوك المرتقب :


- يحب أن يكون المتربص في نهاية هذه الوحدة قادرا على :
· تحديد العوامل الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على تقدم العمل.
· تقييم مدة العمل ووضع جدول زمني للعمل.
· تحليل محطات عمل الصيانة.
· اختيار وسيلة التدخل.
· تحليل تكاليف الصيانة.
· إنشاء تقرير التدخل.
شروط التقييم :


إنطلاقا من :

· كتيبات الصيانة.
· إجراء الضبط والمعايرة.
· قائمة أسعار الأجزاء والمعدات.

بواسطة :

·  الحاسوب.
· البرمجة.
المعايير العامة للأداء:
· التطبيق الدقيق لاستراتيجية العمل.
· الامتثال لأساليب حساب تكاليف التدخل. 
	الأغراض الوسيطية
	المعايير الخاصة للأداء
	عناصر المحتوى  

	- تحديد العوامل الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على تقدم العمل.

- تقييم مدة العمل ووضع جدول زمني للعمل.

- تحليل محطات عمل الصيانة واختيار وسائل التدخل.

- تحليل تكاليف الصيانة وتحديث الحسابات وإنشاء تقرير التدخل.


	- الإشارة الصحيحة إلى العوامل التي تؤثر على مسار العمل

-التقييم الصحيح للعمل ووضع جدول العمل.
-التحليل السليم لمحطات العمل.

-التحليل الصحيح للتكاليف والتحديث المستمر للحسابات والتأسيس الحكيم لتقرير التدخل.

	إدارة المشروع ، وتقييم التأخيرات بسبب: العمالة ، والتأخر في التسليم ، والتعاقد من الباطن ، والمخاطر البيئية ، إلخ.
- توزيع المسؤوليات وجدول العمل
- تقنيات تحليل الوظائف ، تخطيط الصيانة الوقائية ، وقت التدخل ، تقييم الأداء.

- تقنيات تحليل التكاليف، وتكاليف توقف الإنتاج والتدخل ،
صياغة التقارير.
- إعداد الميزانية العمومية ، وتكاليف فترة التدخل الإجمالية ، وتحديث الميزانيات الرقابية.
 


التـوصـيـات البـيـداغوجـية

التنظيم :
· تقدم الدروس النظرية في الأقسام و الأشغال التطبيقية في الورشة
الإستراتيجية :

 . هذه الوحدة هي الأساس لكل النشاطات التي تنفذ أثناء التكوين ، من المهم أن يفتح  المكون مناقشة بمجرد اللقاء الأول حتى يسمح للمتربصين باكتساب نظرة شاملة و واقعية  لممارسة المهنة 

 . يجب أن يلح على أهمية هذه الوحدة الأولى و يحث المتربصين على المشاركة بهمهة في  نشاطات التكوين المقترح 

  . التحضير الصارم و المتابعة اليقظة لهذه النشاطات تسمح للمتربصين بجني أحسن الفوائد
بـطاقـة تقديم المقياس التأهيلي 
تسمية المقياس : : إدارة المخزون.
الرمز : م.ت. 2.3
المدة : 68 ساعة
غرض المقياس
السلوك المرتقب :


- يحب أن يكون المتربص في نهاية هذه الوحدة قادرا على :
· تقنين قطع الغيار.
· تحديد كميات المعدات والأجزاء الموجودة في المخزون.
· حساب معدل دوران المخزون وتحديد نقاط الأمر.
· إنشاء النظام.
· استلام الطلب والتأكد من التخزين.
شروط التقييم :


إنطلاقا من :

· كتالوجات.
· أمر شراء.
·      قائمة أسعار الأجزاء والمعدات.

بواسطة :

·  الحاسوب

· البرمجيات

· المعايير العامة للأداء:
· الامتثال لمعايير ترميز المخزون

· تطبيق تقنيات حساب عتبة القيادة

· تطبيق تقنيات تجديد المخزون

· الامتثال لقواعد التخزين والمناولة.
	لأغراض الوسيطية
	المعايير الخاصة للأداء
	عناصر المحتوى  

	 - ترميز قطع الغيار.
- تحديد كميات المعدات والأجزاء الموجودة في المخزون.
- حساب معدل دوران المخزون وإنشاء الطلب
- استلام الطلب والتأكد من التخزين.

	-الترميز القياسي لقطع الغيار.
- الترجمة الصحيحة لكميات المعدات والأجزاء الموجودة في المخزون.
-الحساب الصحيح لمعدل دوران المخزون

-الاستقبال وفق اللوائح والتخزين حسب الرمز.

	- طرق وطرائق الترميز.
- سجلات وصحائف المعدات لقطع الغيار.
- طرق التقييم مخازن.
- الجرد.
- تقنيات حساب المخزون ومتوسط ​​المخزون.
- قائمة الموردين ومقارنة العروض.
- القسائم والنماذج المختلفة.
- إدارة التوريدات.

- مستندات الاستلام المختلفة.

- تقنيات التحقق من الأجزاء.
- تقرير الإستقبال.
K

- طرق التخزين.



التـوصـيـات البـيـداغوجـية

التنظيم :
· تقدم الدروس النظرية في الأقسام و الأشغال التطبيقية في الورشة
الإستراتيجية :

 . هذه الوحدة هي الأساس لكل النشاطات التي تنفذ أثناء التكوين ، من المهم أن يفتح  المكون مناقشة بمجرد اللقاء الأول حتى يسمح للمتربصين باكتساب نظرة شاملة و واقعية  لممارسة المهنة 

 . يجب أن يلح على أهمية هذه الوحدة الأولى و يحث المتربصين على المشاركة بهمهة في  نشاطات التكوين المقترح 

  . التحضير الصارم و المتابعة اليقظة لهذه النشاطات تسمح للمتربصين بجني أحسن الفوائد
التـربـص التـطبيـقي في المؤسـسـة

. التربص التطبيقي في المؤسسة هو نشاط مكمل لأغراض برنامج التكوين ، يجري في الوسط المهني 

. يسمح هذا النشاط للمتربصين بالتدرب على التمارين المهنية 

الأهداف :

 
.وضع المكتسبات في التطبيق في الواقع المهني 


. التكييف مع شروط ممارسة المهنة و تنظيم العمل 


. تحديد الفروق المحتملة بين الطرق المكتسبة في التكوين و المستعملة في المؤسسة 


. تطوير استقلالية المتربص 

تنظيم التربص :


. الفريق البيداغوجي المكلف بتأطير المتربصين ، ينظم التربص كالآتي :

1- تحضير التربص :


يشتمل هذا التحضير على :

· . اضبط الطرق لمتابعة المتربصين 

· . ظبط معايير التقدير التي تسمح بالتحقق من أغراض التربص 

· . إعداد جداول صيرورة التربص ( خلال التكوين في نهاية التكوين ، المدة ،..الخ )

· الاتصال بالمؤسسات لاستقبال المتربصين 

2- سير التربص :

. يحرس الفريق البيداغوجي على السير الجيد للتربص ، ولهذا يجب أن يعد اتقاف بين المتربص و المدرس ، الوصي لتناسق التكوين 

3- تقييم التربص :

. في نهاية التربص ، يسمح التقييم بالتحقق من بلوغ الأغراض المدرسة لهذا التربص بإمكان طريقة التقييم أن تعطى بعدة أشكال : مذكرة, تقرير, انجاز مشروع..... 
ملاحظة :

الفريق البيداغوجي الذي يضمن تأطير المتربصين ، يعد بطاقة التربص في المؤسسة حسب النموذج التالي : 



غرض التربص :


. بين في هذه الخانة الأغراض المقصودة من هذا التربص التطبيقي في المؤسسة 

متابعة التربص :

. لمتابعة التربص ، توضع الطرق لمتابعة التربص خلال هذه الدورة التطبيقية في المؤسسة ( زيارة منتظمة ، ملء استمارة الأسئلة ، تقرير التربص ، …الخ )

معايير التقدير :


. مبدأ الإستنتاج الذي يسمح بإبداء الرأي على القيمة و محتويات القرار 

مصفوقة مقاييس التكـوين 

	المدة
	
	68 سا
	68 سا
	34 سا
	34 سا
	136 سا
	34 سا
	68 سا 
	34 سا
	136 سا

	
	 المقاييس التكميلية
المقاييس المؤهلة 
	
	م.تك1.1
	م.تك1.2

	م.تك1.3

	م.تك 1.4
	م.تك1.5

	م.تك1.6
	م.تك2.1
	م.تك2.2
	م.تك2.3

	
	
	ترتيب
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	120سا
	م.م.1.1
	1
	
	×
	×
	
	
	
	
	
	

	120سا
	م.م1.2 
	2
	
	×
	
	
	
	
	
	
	

	272سا
	م.م 2.1
	3
	×
	×
	
	×
	
	×
	×
	
	

	544 سا 
	م.م 2.2
	4
	×
	×
	
	×
	
	×
	×
	
	

	136 سا
	م.م 2.3
	5
	
	
	
	×
	
	×
	×
	
	

	102 سا
	م.م 2.4
	6
	
	
	
	×
	
	×
	×
	
	

	408 سا
	م.م 2.5
	7
	
	
	
	×
	
	×
	
	
	×

	68 سا
	م.م.3.1
	8
	
	
	
	
	×
	
	
	×
	×

	68 سا
	م.م 3.2
	9
	×
	
	
	
	×
	
	
	×
	


جدول التوزيع السداسي
	
	السـداسي Ι
6 أشهـر
	
	السـداسي IΙ
6 أشهـر
	
	السـداسي IIΙ
6 أشهـر
	
	السـداسيV Ι
6 أشهـر
	السـداسي V
6 أشهـر

	
	الدروس

	أن + أت
	م . الأسبوع
	م. سداسي
	
	الدروس

	أن + أت
	م . الأسبوع
	م. سداسي
	
	الدروس

	أن + أت
	م . الأسبوع
	م. سداسي
	
	الدروس

	أن + أت
	م . الأسبوع
	م. سداسي
	تربــــــــــــــــــــــص تطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيقي

	م تك 1.1
	2
	2
	4
	68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	م تك 1.2
	
	4
	4
	68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	م تك 1.3
	2
	
	2
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	م تك 1.4
	2
	
	2
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	م تك 1.5
	2
	6
	8
	136
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	م تك 1.6
	2
	
	2
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	م ت 1.1
	2
	6
	7
	120
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	م.ت 1.2
	2
	6
	7
	120
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	م تك 2.1
	
	
	
	
	
	4
	
	4
	68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	م تك 2.2
	
	
	
	
	
	2
	
	2
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	م ت 2.1
	
	
	
	
	
	4
	12
	16
	272
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	م ت 2.3
	
	
	
	
	
	2
	6
	8
	136
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	م ت 2.4
	
	
	
	
	
	2
	4
	6
	102
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	م.ت 2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	84
	24
	32
	544
	
	
	
	
	
	

	م.ت 3.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	4
	68
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36
	
	
	
	
	
	
	

	م.تك 2.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	6
	8
	136
	

	م.ت 2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	12
	24
	408
	

	م.ت 3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	4
	68
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36
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