الكهرباء المعمارية – تطبيق رقم16

محتوى التطبيق (إنارة بمصباح شاهد)

1- إنارة بمصباح شاهد: المخطط النضري الشكل (1)




- إنارة بمصباح شاهد: المخطط التطبيقي الشكل (2)





الأجهزة المستعملة
 - قاطعة بسيطة ( Q1)

 - مصباح ( E1)

- مصباح شاهد (H1)
- علبة تفرع

- اسلاك (1.5mm)
2- إنارة بمصباح شاهد: المخطط النضري الشكل (3)




- إنارة بمصباح شاهد: المخطط التطبيقي الشكل (4)





الأجهزة المستعملة
 - قاطعة بسيطة ( Q1)

 - مصباح ( E1)

- مصباح شاهد (H1)
- علبة تفرع

- اسلاك (1.5mm)
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