الكهرباء المعمارية – تطبيق رقم07

محتوى التطبيق (إنارة بسيطة)

1- إنارة بسيطة: المخطط النضري الشكل (1)




1- إنارة بسيطة: المخطط التطبيقي الشكل (2)




الأجهزة المستعملة
 - قاطعة بسيطة ( Q1)

 - مصباح ( E1)

- علبة تفرع

- اسلاك (1.5mm)
تمارين
الأسئلة

التمرين الأول: محاولة إضافة مصباح على التفرع للدارة البسيطة (الشكل 1) بحيث التحكم يكون من مكان واحد.

التمرين الثاني: محاولة إضافة مصباح على التسلسل للدارة البسيطة (الشكل 1) بحيث التحكم يكون من مكان واحد.

الإجابة:
التمرين الأول:   

      التمرين الثاني:   
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