الرسم الكهربائي 

محتوى الدرس ( القاطع البعدي Le télérupteur)
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1) تعريف: نسمي إنارة بقاطع بعدي كل دارة تحكم في مصباح أو أكثر من أماكن متعددة بمفاتيح ضاغطة عن طريق جهاز كهرومغناطيسي يسمى القاطع البعدي (Télérupteur) ، و تستعمل هذه الدارة غالبا في (رواق، قفص سلم...)
2) الرسم النضري: 




- مفتاح ضاغط ( Q1)

  - مصباح ( E1)  
  - قاطع بعدي  (T)  (télérupteur)
   2) الرسم الهندسي:    (Schéma architectural)

3) الرسم التطبيقي:   Schéma multifilaire










4) الرسم أحادي السلك:   Schéma unifilaire
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