الرسم الكهربائي 

محتوى الدرس ( أنابيب الفلورية Tubes fluorescent)
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1) تعريف: الأنابيب الفلورية أو الغازية هي مصابيح تتكون من زجاجة متعددة الأشكال تحتوي على غاز الأرجون Argon ، و من الأطراف أقطاب كهربائية électrodes توصل بالكهرباء من جانب على طريق وشيعة Ballast ومن الطرف الآخر بادئ التشغيل Starter.   
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2) الرسم النضري: 
  - قاطعة فردية ( Q1)

  - أنبوب فلوري ( E1)  (tube fluorescent)
  - بادئ التشغيل  (s)  (Starter)
 - وشيعة (ملف خانق) (B)  (Ballast)

  2) الرسم الهندسي:    (Schéma architectural)





3) الرسم التطبيقي:   Schéma multifilaire









4) الرسم أحادي السلك:   Schéma unifilaire
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